	[image: image2.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 


	[image: image1.png]



	Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1349



Приложение № 1 к аттестату аккредитации

                                                             № BY/112 1.1349
                                                             от 20 апреля 2000 года
На бланке № 
На  8 листах
Редакция 02
   ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 декабря 2021 года
	 лабораторного отдела
    Государственного учреждения
 «Чашникского районного центра гигиены и эпидемиологии»  


	№ п/п
	Наименование 

объекта

	Код
	Наименование 

характеристики 
(показатель, 

параметры)
	Обозначение 
документа, 

устанавливающего 

требования к

объекту
	Обозначение 
документа, 

устанавливающего 

метод исследований (испытаний) и 

измерений, в том 

числе правила отбора 

образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Советская ,  35, г. Чашники , 211149

	1.1***
	Молоко и 

молочная 

продукция
	10.51/42.000
	Отбор проб 
	ГОСТ 26809.1-2014

ГОСТ 26809.2-2014

ГОСТ 13928-84
	ГОСТ 26809.1-2014

ГОСТ 26809.22014

ГОСТ 13928-84

	1.2*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	СТБ 1746-2017

СТБ 970-2017

СТБ 315-2017

СТБ 1887-2016

СТБ 1888-2016

СТБ 1890-2017

ТНПА и другая 

документация
	ГОСТ 5867-90 р.2

	2.1***
	Мясо и мясная продукция


	10.11/42.000

10.12/42.00010.13/42.000
	Отбор проб


	СТБ ГОСТ Р  51447-2001

ГОСТ 7269-2015

ГОСТ 7702.0-74

ГОСТ 9792-73

ГОСТ 4288-76
	СТБ ГОСТ Р 51447-2001

ГОСТ 7269-2015

ГОСТ 7702.0-74

ГОСТ 9792-73

ГОСТ 4288-76

	2.2*
	
	10.11/08.149

10.12/08.149

10.13/08.149
	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)
	СТБ 126-2016

СТБ 196-2016

СТБ 335-98

ТНПА  и другая 

документация
	ГОСТ 9957-2015 р.7



	3.1***
	 Хлеб, хлебобулочные изделия


	10.61/42.000

10.71/42.000


	Отбор проб


	СТБ 2160-2011

СТБ1009-96

СТБ 639-95

СТБ 1045-97

ТНПА и другая 

документация


	СТБ 2160-2011

	3.2*
	
	10.61/11.116

10.71/11.116


	Органолептические показатели (внеш-

ний вид, форма,

поверхность,цвет, состояние мякиша, вкус и запах)
	
	СТБ 2160-2011р.5



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.3*
	Хлеб, хлебобулочные изделия


	10.61/08.149

10.71/08.149
	Кислотность


	СТБ 2160-2011

СТБ1009-96

СТБ 639-95

СТБ 1045-97

ТНПА и другая 
документация

	ГОСТ 5670-96 п.5.1.2



	3.4*
	
	10.61/08/052

10.71/08/052
	Влажность мякиша

	
	ГОСТ 21094-75 р.4


	3.5*
	
	10.61/08.149

10.71/08.149
	Массовая доля 
сахара в пересчете на сухое вещество
	
	ГОСТ 5672-68 р.4



	3.6*
	
	10.61/08.037

10.71/08.037
	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
	СТБ 2160-2011

СТБ1009-96

СТБ 639-95

СТБ 1045-97

ТНПА и другая 
документация
	ГОСТ 5668-68 р.5



	4.1***
	Продукция растениеводства
	01.13/42.000

01.24/42.000

01.25/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1036-97
	СТБ 1036-97

	4.2*
	
	01.13/08.169

01.24/08.169

01.25/08.169
	Массовая доля 
нитратов
	ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением  Совета Министров Республики Беларусь  от 25.01. 2021 № 37 
ТНПА и другая 

документация
	МУ № 5048-89 «Методические указания по определению нитратов и нитритов в продуктах растениеводства», утв. 04.07.1989 МЗ СССР, р.2. 

	5.1***
	Фритюрный жир
	10.41/42.000
	Отбор проб


	МУ, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ №18/29
	МУ, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ №18/29 п.11.2

	5.2*
	
	10.41/08.133
	Степень 
термического 
окисления
	
	СТБ 985-95 п.п.5.8.1, 5.8.2



	6.1***
	Витаминизиро-ванные блюда
	10.85/42.000
	Отбор проб 


	 ГОСТ 7047-55 р. 1


	 ГОСТ 7047-55 р. 1



	6.2*
	
	10.85/08.149
	Содержание витамина «С» в витаминизированных блюдах
	 Меню-раскладка

ТНПА и другая 

документация 
	ГОСТ 7047-55 р.3 п.14 упрощенный метод

	7.1***
	Помещения жилых и общественных здания и сооружений, территория жилой застройки
	100.11/35.063


	Освещенность
	ГН «Показатели безопасности для человека световой среды», утв. постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37 
ТНПА и другая 

документация
	ГОСТ 24940-2016



	7.2***
	Рабочие места 
	100.12/35.063

 
	 Освещенность

	
	ГОСТ 24940-2016



	8.1***
	Рабочие места  
	100.10/35.065

100.12/35.065


	Температура 
воздуха


	
	ГОСТ 12.1.005-88
СанПиН утв. Постановлением МЗ РБ  
№ 33 от 30.04.2013 гл.4

	8.2***
	
	100.10/35.060

100.12/35.060
	Относительная влажность воздуха
	
	 ГОСТ 12.1.005-88
 СанПиН утв. Постановлением МЗ РБ  
№ 33 от 30.04.2013 гл.4.


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.1***
	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения
	100.09/42.000
	Отбор проб 


	ГОСТ 31862-2012

ГОСТ 31861-2012 

ГОСТ  Р 56237-2014
	ГОСТ 31862-2012

ГОСТ 31861-2012 

ГОСТ Р 56237-2014

	9.2*
	
	100.09/11.116
	Привкус, запах, балл

Диапазон измерений: (0-5) балл 
	 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением  Совета Министров Республики Беларусь  от 25.01. 2021 № 37
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 3351-74 р.р.2,3

	9.3*
	
	100.09/11.116
	Мутность , мг/дм3
Диапазон измерений:

(0,58-4,64) мг/дм3 
	
	ГОСТ 3351-74 р.5

	9.4*
	
	100.09/08.156
	Цветность, градус цветности 
Диапазон измерений:

(1-50) градус цветности
	
	ГОСТ 31868-2012 р.5 метод Б.

	ул. Советская ,  58 , г. Чашники,  211149, б-р Озмителя , 10, г. Новолукомль, 211162

	10.1***
	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения
	100.09/42.000
	Отбор проб


	ГОСТ 31862-2012

ГОСТ 31942-2012
	ГОСТ 31862-2012

ГОСТ 31942-2012

	10.2*
	
	100.09/01.086
	Общее микробное число
	ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением  Совета Министров Республики Беларусь  от 25.01. 2021 № 37

ТНПА и другая документация
	МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1

	10.3*
	
	100.09/01.086
	Общие колиформные бактерии
	
	МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, 8.3

	10.4*
	
	100.09/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии
	
	МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, 8.3

	11.1***
	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
	100.09/42.000
	Отбор проб
	 ГОСТ 31942-2012
	ГОСТ 31942-2012

	11.2*
	
	100.09/01.086
	Общее микробное число
	ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением  Совета Министров Республики Беларусь  от 25.01. 2021 № 37

ТНПА и другая документация
	МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1

	11.3*
	
	100.09/01.086
	Общие колиформные бактерии
	
	МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, 8.3

	11.4*
	
	100.09/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии
	
	МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, 8.3

	12.1***
	Поверхностные воды


	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31942-2012

Инструкция по применению № 037-0409 утв. МЗ Республики Беларусь 08.05.2009 гл. 2
	ГОСТ 31942-2012

Инструкция по применению № 037-0409 утв. МЗ Республики Беларусь 08.05.2009 гл. 2

	12.2*
	
	100.03/01.086
	Общие колиформные бактерии
	 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением  Совета Министров Республики Беларусь  от 25.01. 2021 № 37

ТНПА и другая документация
	Инструкция по применению № 037-0409 утв. МЗ Республики Беларусь 08.05.2009 п. 15, 16 



	12.3*
	
	100.03/42.000
	Термотолерантные колиформные бактерии
	
	Инструкция по применению № 037-0409 утв. МЗ Республики Беларусь 08.05.2009  п. 15, 16

	12.4*
	
	100.03/01.086
	Кишечная палочка (E. coli)


	
	Инструкция по применению № 037-0409 утв. МЗ Республики Беларусь 08.05.2009 п. 22, 23 

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13.1***
	Мясо и продукты из мяса, мясо  птицы и продукты из мяса птицы


	10.11/42.000

10.12/42.000

10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012

ГОСТ 9792-73
	ГОСТ 31904-2012

ГОСТ 9792-73

	13.2*
	
	10.11/01.086

10.12/01.086

10.13/01.086
	КМАФАнМ 
	ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37 

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 10444.15-94

ГОСТ 9958-81 п. 4.1

	13.3*
	
	10.11/01.086

10.12/01.086

10.13/01.086
	БГКП


	
	ГОСТ 31747-2012

ГОСТ 9958-81 п. 4.2

	13.4*
	
	10.11/01.086

10.12/01.086

10.13/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012

ГОСТ 9958-81 п. 4.3



	13.5*
	
	10.11/01.086

10.12/01.086

10.13/01.086
	Proteus
	
	ГОСТ 28560-90

ГОСТ 9958-81 п. 4.4

	13.6*
	
	10.11/01.086

10.12/01.086

10.13/01.086
	S. aureus
	
	ГОСТ 31746-2012

ГОСТ 9958-81 п. 4.5

	13.7*
	
	10.11/01.086

10.12/01.086

10.13/01.086
	E. coli

	
	ГОСТ 30726-2001

	13.8*
	
	10.11/01.086

10.12/01.086

10.13/01.086
	L. monocytogenes

	
	ГОСТ 32031-2012

	14.1***
	Готовые кулинарные изделия, в 

т.ч. продукция общественного питания


	10.85/42.000

10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ГОСТ 31904-2012

	14.2*
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	КМАФАнМ 
	 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37 

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 10444.15-94

 

	14.3*
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	БГКП
	
	ГОСТ 31747-2012 

	14.4*
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012



	14.5*
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	Proteus
	
	ГОСТ 28560-90 

	14.6*
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	S. aureus
	
	ГОСТ 31746-2012 

	14.7*
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	E. coli
	
	ГОСТ 30726-2001

	14.8*
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	L. monocytogenes
	
	ГОСТ 32031-2012

	14.9*
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	Дрожжи, плесени
	
	ГОСТ  10444.12-2013

	15.1*
	Изделия кондитерские и хлебобулочные

	10.71/42.000

10.72/42.000

10.82/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012

ГОСТ 32751-2014
	ГОСТ 31904-2012

ГОСТ 32751-2014

	15.2*
	
	10.71/42.000

10.72/42.000

10.82/42.000
	КМАФАнМ
	ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37

ТНПА и другая документация

 
	ГОСТ  10444.15-94

ГОСТ 33536-2015

	15.3*
	
	10.71/01.086

10.72/ 01.086

10.82/ 01.086
	БГКП
	
	ГОСТ 31747-2012

	15.4*
	
	10.71/01.086
10.72/ 01.086
10.82/ 01.086
	 S. aureus
	
	ГОСТ 31746-2012

	15.5*
	
	10.71/01.086
10.72/ 01.086
10.82/ 01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012



	15.6*
	
	10.71/01.086
10.72/ 01.086
10.82/ 01.086
	Дрожжи, плесени
	
	ГОСТ  10444.12-2013

	15.7*
	
	10.71/01.086
10.72/ 01.086
10.82/ 01.086
	Proteus
	
	ГОСТ 28560-90

	16.1***
	Приправы и пряности (специи)
	10.84/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ГОСТ 31904-2012


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	16.2*
	Приправы и пряности (специи)
	10.84/ 01.086
	КМАФАнМ 
	ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 10444.15-94

	16.3*
	
	10.84/ 01.086
	БГКП
	
	ГОСТ 31747-2012

	16.4*
	
	10.84/ 01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012



	16.5*
	
	10.84/ 01.086
	Дрожжи, плесени
	
	ГОСТ  10444.12-2013

	17.1***
	Смывы с объектов внешней среды  
 
	100.15/42.000


	Отбор проб
	Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 7 от 28.01.2006

Инструкция по применению № 078-0210 утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 

Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением  МЗ Республики Беларусь № 120 от 09.10.2006 
	Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 7 от 28.01.2006 п. 11

Инструкция по применению № 078-0210 утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 гл. 3 . Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением  МЗ Республики Беларусь № 120 от 09.10.2006 п. 121 

	17.2*
	
	100.15/01.086
	БГКП
	Приказ МЗ Республики Беларусь № 165  от 25.11.2002, прил. 2  

Инструкция по применению № 078-0210 утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010.ТНПА и другая документация
	Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 7 от 28.01.2006 п. 17. Инструкция по применению № 078-0210 утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 п. 17

	17.3*
	
	100.15/01.086
	Патогенные 

энтеробактерии


	Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением  МЗ Республики Беларусь № 120 от 09.10.2006. ГН «Допустимые уровни патогенных микроорганизмов на поверхностях, контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при их производстве», утв. постановлением  Минздрава Республики Беларусь от 02.12.2016 № 121  . ТНПА и другая документация
	Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением  МЗ Республики Беларусь № 120 от 09.10.2006 п. 124

 

	17.4*
	
	100.15/01.086
	 S. aureus
	Приказ МЗ Республики Беларусь № 165  от 25.11.2002, прил. 2  

Инструкция по применению № 078-0210 утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010.ТНПА и другая документация
	Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 7 от 28.01.2006 п. п.12-16. Инструкция по применению № 078-0210 утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 п. 19

	17.5*
	
	100.15/01.086
	P. аeruginosa 


	Приказ МЗ Республики Беларусь № 165  от 25.11.2002, прил. 2
ТНПА и другая документация
	Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 7 от 28.01.2006 п. 18

	17.6*
	
	100.15/01.086
	Иерсинии

 
	Инструкция по применению № 076-0210 утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010
ТНПА и другая документация
	Инструкция по применению № 076-0210 утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	18.1***
	Изделия медицинского назначения (медицинские инструменты, перевязочный материал и др.)
	13.20/42.000

21.20/42.000

32.50/42.000
	Отбор проб
	Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 7 от 28.01.2006 п. 19, 20

Приказ МЗ Республики Беларусь № 165  от 25.11.2002, прил. 2 (табл.2)   
	Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 7 от 28.01.2006 п. 19, 20

Приказ МЗ Республики Беларусь № 165  от 25.11.2002, прил. 2 (табл.2)   

	18.2*
	
	13.20/01.086

21.20/01.086

32.50/01.086
	Стерильность
	СанНиП «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике», утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.12.2013 № 128

Приказ МЗ Республики Беларусь № 165  от 25.11.2002, прил. 2 

ТНПА и другая документация
	Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 7 от 28.01.2006 п. 21

	19.1*
	Паровые и 
воздушные стерилизаторы
 
	100.15/42.000
	Отбор проб
	Приказ МЗ Республики Беларусь № 165  от 25.11.2002, прил. 3, п. 7 
	Приказ МЗ Республики Беларусь № 165  от 25.11.2002, прил. 3, п. 7 

	19.2*
	
	100.15/01.086
	Эффективность работы стерилизаторов бактериологическим методом 
	Приказ МЗ Республики Беларусь № 165  от 25.11.2002, прил. 2 

Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991   

ТНПА и другая документация
	Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991 р.4   



	20.1*
	Дезинфекционные камеры
	100.15/42.000
	Отбор проб
	Инструкция № 3.5.-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 175 от 23.11.2006
	Инструкция № 3.5.-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 175 от 23.11.2006

	20.2*
	
	100.15/01.086
	Качество 

дезинфекции бактериологическим методом
	Инструкция № 3.5.-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 175 от 23.11.2006

Приказ МЗ Республики Беларусь № 165  от 25.11.2002, прил. 2
	Инструкция № 3.5.-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 175 от 23.11.2006 (прил. 2)

	21.1***
	Вода дистиллированная,  смывы с аптечной посуды и объектов внешней среды
 
	100.15/42.000
	Отбор проб
	МУ  № 3182-84, утв. МЗ СССР 29.12.1984 гл. 2
	МУ  № 3182-84, утв. МЗ СССР 29.12.1984 гл. 2

	21.2*
	
	100.15/01.086
	КМАФАнМ
	МУ  № 3182-84, утв. МЗ СССР 29.12.1984

ТНПА и другая документация
	МУ  № 3182-84, утв. МЗ СССР 29.12.1984

 п. 3.1.1, 3.4

	21.3*
	
	100.15/01.086
	БГКП
	
	МУ  № 3182-84, утв. МЗ СССР 29.12.1984 

п. 3.1.2, 3.2.2, 3.4, 4.3

	21.4*
	
	100.15/01.086
	Дрожжи, плесени
	МУ  № 3182-84, утв. МЗ СССР 29.12.1984

ТНПА и другая документация
	МУ  № 3182-84, утв. МЗ СССР 29.12.1984 п. 3.1.1

	21.5*
	
	100.15/01.086
	P. аeruginosa 


	
	МУ  № 3182-84, утв. МЗ СССР 29.12.1984 

п. 5.1

	22.1*
	Биологический  материал (мазки из зева и носа,   испражнения, ректальный мазок)

 
	101.15/01.086
	Возбудитель дифтерии
	Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 
	Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 гл. 21

	22.2*
	
	101.02/01.086

101.15/01.086
	Патогенные и условно-патогенные энтеробактерии
	Инструкция по применению № 026-0309,  утв. МЗ Республики Беларусь 08.05.2009 

ТНПА и другая документация
	Инструкция по применению № 026-0309,  утв. МЗ Республики Беларусь 08.05.2009 




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	22.3*
	Биологический  материал (мазки из зева и носа,   испражнения, ректальный мазок)
	101.15/01.086
	Стафилококки, стрептококки
	Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010

ТНПА и другая документация
	Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 гл. 16, 17



	23.1***
	Поверхностные воды


	100.03/42.000


	Отбор проб
	Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 43 от 21.04.2003
	Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 43 от 21.04.2003

	23.2*
	
	100.03/01.086

	Холерный вибрион
	Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 43 от 21.04.2003

ТНПА и другая документация
	Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 43 от 21.04.2003



	24.1*
	Биологический материал (испражнения, перианальный соскоб)
	101.02/07.096
101.15/ 07.096
	Яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных простейших  
	Инструкция № 4.2-11-19-9-2004, утв. МЗ Республики Беларусь 03.05.2004

ТНПА и другая документация
	Инструкция № 4.2-11-19-9-2004, утв. МЗ Республики Беларусь 03.05.2004



	25.1***
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
	03.00/42.000 

10.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ГОСТ 31904-2012

	25.2*
	
	03.00/01.86 

10.20/01.86
	КМАФАнМ 
	ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением  Совета Министров Республики Беларусь  от 25.01. 2021 № 37 

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 10444.15-94

	25.3*
	
	03.00/01.86 

10.20/01.86
	БГКП
	
	ГОСТ 31747-2012

	25.4*
	
	03.00/01.86 

10.20/01.86
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012



	25.5*
	
	03.00/01.86 

10.20/01.86
	Proteus
	
	ГОСТ 28560-90

 

	25.6*
	
	03.00/01.86 

10.20/01.86
	S. aureus
	
	ГОСТ 31746-2012 



	25.7*
	
	03.00/01.86 

10.20/01.86
	E. coli


	
	ГОСТ 30726-2001

	25.8*
	
	03.00/01.86 

10.20/01.86
	L. monocytogenes
	
	ГОСТ 32031-2012

	25.9*
	
	03.00/01.86 

10.20/01.86
	Дрожжи, плесени
	
	ГОСТ  10444.12-2013

	26.1*** 

 
	Плодоовощная продукция
	01.25/42.000

10.31/42.000 

10.39/42.000 

10.83/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ГОСТ 31904-2012

	26.2*
	
	10.31/01.86

10.39/01.86 
	КМАФАнМ 
	ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением  Совета Министров Республики Беларусь  от 25.01. 2021 № 37 

 ТНПА и другая документация


	ГОСТ 31747-2012


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	26.3*
	Плодоовощная продукция
	01.25/01.86

10.31/01.86 

10.39/01.86 
	БГКП
	ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением  Совета Министров Республики Беларусь  от 25.01. 2021 № 37 

 ТНПА и другая документация
	ГОСТ 31747-2012

	26.4*
	
	01.25/01.86

10.31/01.86 

10.39/01.86
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012



	26.5*
	
	01.25/01.86

10.31/01.86 

10.39/01.86
	L. monocytogenes
	
	ГОСТ 32031-2012

	26.6*
	
	01.25/01.86

10.31/01.86 

10.39/01.86

10.83/01.86
	Дрожжи, плесени
	
	ГОСТ  10444.12-2013


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель  органа 

по аккредитации Республики Беларусь – 

директор государственного 

предприятия «БГЦА»

                                                                         Е.В. Бережных
	_________________________ 

      подпись ведущего оценщика
	10.12.2021
дата ТКА
	Лист 1 Листов 8


	
	          10.12.2021
	                                                    Лист 7 Листов 8


    подпись ведущего оценщика                                              дата ТКА

[image: image1.png][image: image2.png]