	[image: image2.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 


	[image: image1.png]



	Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 2.2120


	1
	2
	3
	4
	5
	6



	
	
	Приложение №1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2120
от 30 июня 2003 года
на бланке __________
на 12 листах
редакция 02


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 24 декабря 2021 года 

лаборатории метрологии и испытаний филиала «Предприятие средств диспетчерского и технологического управления» гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Гродноэнерго"
	№ 

п/п
	Наименование 

объекта
	Код
	Наименование 

характеристики 

(показатель, 

параметры) 


	Обозначение 

документа, устанавливающего требования к объекту испытаний  
	Обозначение документа, устанавливающего метод 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Молодежная, 2, 230025, г. Гродно, Гродненская область


	1.1*
	Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S)
	26.51/26.095 
	Испытание на прочность при транспортировании
	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.1 

ГОСТ 22261-94 п.4.9.9
	ГОСТ 22261-94
п.7.34

	1.2*
	
	26.51/40.000 
	Проверка счетчика на соответствие требованиям к корпусу
	ГОСТ 31818.11-2012 

п. 5.2.1
	ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.2.1

	1.3*
	
	26.51/26.095 
	Испытание молотком пружинного действия
	ГОСТ 31818.11-2012  

п. 5.2.2.1
	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.2.2.1

	1.4*
	
	26.51/29.061
	Проверка воздушных зазоров  и длины пути утечки
	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.6 


	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.6

ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.7.1.2, 

п.6.7.1.3

	1.5*
	
	26.51/40.000 
	Проверка отображения измеряемых величин
	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.10 
	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.10 

	1.6*
	
	26.51/26.080
	Испытание на тепло-, холодоустойчивость при воздействии повышенной (пониженной) температуры соответствующей предельному рабочему диапазону и диапазону хранения и транспортирования
	ГОСТ 31818.11-2012 п.6.1

ГОСТ 22261-94 п.4.9.1, таблица 2
	ГОСТ 22261-94 

п. 7.20, п. 7.23


	1.7*
	Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S)
	26.51/26.080
	Испытание на влагоустойчивость и влагопрочность при воздействии повышенной влажности, соответствующей рабочим условиям и предельным условиям транспортирования

	ГОСТ 22261-94

п. 4.9.1, п. 4.9.2

таблица 5
	ГОСТ 22261-94

п. 7.21, п. 7.22

	1.8*
	
	26.51/26.080
	Испытание на сухое тепло
	ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3
	ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.1

ГОСТ 28200-89 

п.15.1, п.15.2


	1.10*
	
	26.51/26.080
	Циклическое испытание на влажное тепло
	ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3
	ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.3

ГОСТ 28216-89
п. 4.2, п. 6.3
 

	1.11*
	
	26.51/40.000 
	Маркировка
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.5.1
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.1

	1.12*
	
	26.51/40.000 
	Стойкость маркировок

	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.3
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.3

	1.13*
	
	26.51/29.061
	Защита от поражения электрическим током

	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 6
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 6

	1.14*
	
	26.51/26.080
	Теплостойкость (зазоры и пути утечки, неметаллические кожухи)

	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10.5.1, п. 10.5.2
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10.5.1,

п.10.5.2

	1.15*
	
	26.51/26.046
	Испытание импульсным напряжением 
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.3.2
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.3.2

	1.16*
	
	26.51/26.046
	Испытания напряжением переменного тока

	ГОСТ 31819.22-2012 п.7.4
	ГОСТ 31819.22-2012 п.7.4

	1.17*
	
	26.51/26.046
	Проверка потребляемой мощности
	ГОСТ 31819.22-2012 п.7.1
	ГОСТ 31819.22-2012 п.7.1

	1.18*
	
	26.51/26.046
	Влияние напряжения питания

	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.1
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.1


	1.19*
	Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S)
	26.51/26.046
	Влияние кратковременных перегрузок током

	ГОСТ 31819.22-2012 п.7.2
	ГОСТ 31819.22-2012 п.7.2

	1.20*
	
	26.51/26.080
	Влияние самонагрева
	ГОСТ 31819.22-2012 п.7.3
	ГОСТ 31819.22-2012 п.7.3

	1.21*
	
	26.51/26.080
	Влияние нагрева
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.2 
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.2

	1.22*
	
	26.51/26.046
	Испытание на устойчивость к короткому замыканию на землю
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.4
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.4 

	1.23*
	
	26.51/24.000
	Испытание на устойчивость к электростатическим разрядам
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.2

ГОСТ 30804.4.2-2013 

п. 7.2
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.2 

ГОСТ 30804.4.2-2013 п.8.3.2, п.8.3.3

СТБ IEC 61000-4-2-2011 п.8.3.2, п.8.3.3, п.9

	1.24*
	
	26.51/24.000
	Испытание на устойчивость к наносекундным импульсным помехам
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.4

ГОСТ 30804.4.4-2013 п.7.2
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.4 

ГОСТ 31819.22-2012 п.8.2

ГОСТ 30804.4.4-2013 п. 8.2

СТБ МЭК 61000-4-4-2006 п. 8.2, п. 9

	1.25*
	
	26.51/24.000
	Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.6

ГОСТ IEC 61000-4-5-2017  п. 7
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.6

ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 п. 8.3

	1.26*
	
	26.51/26.046
	Пределы погрешности, вызываемая изменением тока (основная погрешность измерения активной энергии)
	ГОСТ 31819.22-2012 п.8.1
	ГОСТ 31819.22-2012 п.8.1

	1.27*
	
	26.51/26.046
	Постоянная счетчика
	ГОСТ 31819.22-2012 п.8.4 
	ГОСТ 31819.22-2012 п.8.4 

	1.28*
	
	26.51/26.046
	Проверка стартового тока (чувствительности)
	ГОСТ 31819.22-2012 
п. 8.3.3
	ГОСТ 31819.22-2012 п. 8.3.3

	1.29*
	
	26.51/26.046
	Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода)
	ГОСТ 31819.22-2012 
п. 8.3.2
	ГОСТ 31819.22-2012 п. 8.3.2

	1.30*
	Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S)
	26.51/26.046
	Определение дополнительной  погрешности измерения активной энергии при  воздействии влияющих величин:    

- изменение температуры  (определение среднего температурного коэффициента счетчика);

- изменение напряжения;

- изменение частоты;

- обратный порядок следования фаз;

- несимметрия напряжения;

- гармоники в цепях тока и напряжения;

- постоянная составляющая и четные гармоники в цепи переменного тока;

- нечетные гармоники в цепи переменного тока;

- субгармоники в цепи переменного тока; 

- постоянная магнитная индукция внешнего происхождения;

- магнитная индукция внешнего происхождения 0,5 мТл;

- функционирование вспомогательных частей;

- наносекундные импульсные помехи
	ГОСТ 31819.22-2012 
п.8.2
	ГОСТ 31819.22-2012 п.8.2

	1.31*
	
	26.51/26.046
	Проверка счетчика на соответствие требованиям к импульсному выходному устройству
	ГОСТ 31819.22-2012 
п. 9.1


	ГОСТ 31819.22-2012 п. 9.1 


	2.1*
	Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2)
	26.51/26.095 
	Испытание на прочность при транспортировании
	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.1 

ГОСТ 22261-94 п.4.9.9
	ГОСТ 22261-94  п.7.34

	2.2*
	
	26.51/40.000 
	Проверка счетчика на соответствие требованиям к корпусу
	ГОСТ 31818.11-2012 

п. 5.2.1
	ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.2.1

	2.3*
	
	26.51/26.095 
	Испытание молотком пружинного действия
	ГОСТ 31818.11-2012  п. 5.2.2.1
	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.2.2.1

	2.4*
	
	26.51/29.061
	Проверка воздушных зазоров и длины пути утечки
	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.6 


	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.6

ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.7.1.2, 

п.6.7.1.3

	2.5*
	
	26.51/40.000 
	Проверка отображения измеряемых величин
	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.10 
	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.10 

	2.6*
	
	26.51/26.080
	Испытание на тепло-, холодоустойчивость при воздействии повышенной (пониженной) температуры соответствующей предельному рабочему диапазону и диапазону хранения и транспортирования
	ГОСТ 31818.11-2012 п.6.1

ГОСТ 22261-94 п.4.9.1, таблица 2
	ГОСТ 22261-94 

п. 7.20, п.7.23

	2.7*
	
	26.51/26.080
	Испытание влагоустойчивость и влагопрочность при воздействие повышенной влажности, соответствующей рабочим условиям и предельным условиям транспортирования
	ГОСТ 22261-94 

п. 4.9.1,  п. 4.9.2

таблица 5
	ГОСТ 22261-94  

п. 7.21, п.7.22

	2.8*
	
	26.51/26.080
	Испытание на сухое тепло
	ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3

	ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.1
ГОСТ 28200-89 

п.15.1, п.15.2

	2.10*
	
	26.51/26.080
	Циклическое испытание на влажное тепло


	ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3

	ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.3

ГОСТ 28216-89 

п. 4.2, п. 6.3 

	2.11*
	
	26.51/40.000 
	Маркировка
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.5.1
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.1

	2.12*
	
	26.51/40.000 
	Стойкость маркировок
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.3
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.3


	2.13*
	Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2)
	26.51/29.061
	Защита от поражения электрическим током
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 6

	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 6

	 2.14*
	
	26.51/26.080
	Теплостойкость (зазоры и пути утечки, неметаллические кожухи)
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10.5.1, п. 10.5.2
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10.5.1,

п.10.5.2

	 2.15*
	
	26.51/26.046
	Испытание импульсным напряжением 
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.3.2
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.3.2

	2.16*
	
	26.51/26.046
	Испытания напряжением переменного тока
	ГОСТ 31819.21-2012 п.7.4
	ГОСТ 31819.21-2012 п.7.4

	2.17*
	
	26.51/26.046
	Проверка потребляемой мощности
	ГОСТ 31819.21-2012 п.7.1
	ГОСТ 31819.21-2012 п.7.1

	2.18*
	
	26.51/26.046
	Влияние напряжения питания
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.1
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.1

	2.19*
	
	26.51/26.046
	Влияние кратковременных перегрузок током
	ГОСТ 31819.21-2012 п.7.2
	ГОСТ 31819.21-2012 п.7.2

	2.20*
	
	26.51/26.080
	Влияние самонагрева
	ГОСТ 31819.21-2012 п.7.3
	ГОСТ 31819.21-2012 п.7.3

	2.21*
	
	26.51/26.080
	Влияние нагрева
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.2 
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.2

	2.22*
	
	26.51/26.046
	Испытание на устойчивость к короткому замыканию на землю
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.4
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.4 

	2.23*
	
	26.51/24.000
	Испытание на устойчивость к электростатическим разрядам
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.2

ГОСТ 30804.4.2-2013 п. 7.2
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.2
ГОСТ 30804.4.2-2013 п. 8.3.2, п. 8.3.3

СТБ IEC 61000-4-2-2011 п.8.3.2, п.8.3.3, п. 9


	2.24*
	
	26.51/24.000
	Испытание на устойчивость к наносекундным импульсным помехам
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.4

ГОСТ 30804.4.4-2013 п. 7.2
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.4 

ГОСТ 31819.21-2012 п.8.2

ГОСТ 30804.4.4-2013 п. 8.2 

СТБ МЭК 61000-4-4-2006  п. 8.2, п. 9



	2.25*
	Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2)
	26.51/24.000
	Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.6

ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 п. 7
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.6

ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 п. 8.3

	2.26*
	
	26.51/26.046
	Пределы погрешности, вызываемая изменением тока (основная  погрешность измерения активной энергии)
	ГОСТ 31819.21-2012 п.8.1
	ГОСТ 31819.21-2012 п.8.1

	2.27*
	
	26.51/26.046
	Постоянная счетчика
	ГОСТ 31819.21-2012 

п.8.4 
	ГОСТ 31819.21-2012 п.8.4 

	2.28*
	
	26.51/26.046
	Проверка стартового тока (чувствительности)
	ГОСТ 31819.21-2012 

п.8.3.3
	ГОСТ 31819.21-2012 п. 8.3.3

	2.29*
	
	26.51/26.046
	Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода)
	ГОСТ 31819.21-2012 

п.8.3.2
	ГОСТ 31819.21-2012 п. 8.3.2

	2.30*
	
	26.51/26.046
	Определение дополнительной погрешности измерения активной энергии при воздействии влияющих величин:

- изменение температуры (определение среднего температурного коэффициента счетчика);

- изменение напряжения;

- изменение частоты;

- обратный порядок следования фаз;

- несимметрия напряжения;

- гармоники в цепях тока и напряжения;

- постоянная составляющая и четные гармоники в цепи переменного тока;

- нечетные гармоники в цепи переменного тока;

- субгармоники в цепи переменного тока; 

- постоянная магнитная индукция внешнего происхождения;

- магнитная индукция внешнего происхождения 0,5 мТл;

- функционирование вспомогательных частей;

- наносекундные импульсные помехи
	ГОСТ 31819.21-2012 

п.8.2
	ГОСТ 31819.21-2012 п.8.2


	2.31*
	Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2)
	26.51/26.046
	Проверка счетчика на соответствие требованиям к ипульсному выходному устройству
	ГОСТ 31819.21-2012 
п.9.1


	ГОСТ 31819.21-2012 п. 9.1 

	3.1*
	Статические счетчики вар-часов реактивной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2)
	26.51/26.095 
	Испытание на прочность при транспортировании

	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.1 

ГОСТ 22261-94 п.4.9.9
	ГОСТ 22261-94 п.7.34

	3.2*
	
	26.51/40.000 
	Проверка счетчика на соответствие требованиям к корпусу

	ГОСТ 31818.11-2012 
п. 5.2.1
	ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.2.1

	3.3*
	
	26.51/26.095 
	Испытание молотком пружинного действия

	ГОСТ 31818.11-2012  п. 5.2.2.1
	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.2.2.1

	3.4*
	
	26.51/29.061
	Проверка воздушных зазоров и длины пути утечки 
	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.6 


	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.6

ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.7.1.2, 

п.6.7.1.3

	3.5*
	
	26.51/40.000 
	Проверка отображения измеряемых величин

	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.10 
	ГОСТ 31818.11-2012 п.5.10 

	3.6*
	
	26.51/26.080
	Испытание на тепло-, холодоустойчивость при воздействии повышенной (пониженной) температуры соответствующей предельному рабочему диапазону и диапазону хранения и транспортирования

	ГОСТ 31818.11-2012 п.6.1
ГОСТ 22261-94 п.4.9.1, таблица 2
	ГОСТ 22261-94 

п. 7.20, п.7.23

	3.7*
	
	26.51/26.080
	Испытание на влагоустойчивость и влагопрочность при воздействие повышенной влажности, соответствующей рабочим условиям и предельным условиям транспортирования

	ГОСТ 22261-94 

п.4.9.1,  п.4.9.2, таблица 5
	ГОСТ 22261-94

п.7.21, п.7.22


	3.8*
	Статические счетчики вар-часов реактивной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2)
	26.51/26.080
	Испытание на сухое тепло
	ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3


	ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.1

ГОСТ 28200-89 

п.15.1, п.15.2


	3.10*
	
	26.51/26.080
	Циклическое испытание на влажное тепло
	ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3


	ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.3

ГОСТ 28216-89 

п. 4.2, п. 6.3
 

	3.11*
	
	26.51/40.000 
	Маркировка
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.5.1

	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.1

	3.12*
	
	26.51/40.000 
	Стойкость маркировок

	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.3
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5.3

	3.13*
	
	26.51/29.061
	Защита от поражения электрическим током

	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 6
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 6

	3.14*
	
	26.51/26.080
	Теплостойкость (зазоры и пути утечки, неметаллические кожухи)

	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10.5.1, п. 10.5.2
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10.5.1,

п.10.5.2

	3.15*
	
	26.51/26.046
	Испытание импульсным напряжением 

	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.3.2
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.3.2

	3.16*
	
	26.51/26.046
	Испытания напряжением переменного тока

	ГОСТ 31819.23-2012 п.7.4
	ГОСТ 31819.23-2012 п.7.4

	3.17*
	
	26.51/26.046
	Проверка потребляемой мощности

	ГОСТ 31819.23-2012 п.7.1
	ГОСТ 31819.23-2012 п.7.1

	3.18*
	
	26.51/26.046
	Влияние напряжения питания
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.1
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.1

	3.19*
	
	26.51/26.046
	Влияние кратковременных перегрузок током

	ГОСТ 31819.23-2012 п.7.2
	ГОСТ 31819.23-2012 п.7.2

	3.20*
	
	26.51/26.080
	Влияние самонагрева
	ГОСТ 31819.23-2012 п.7.3


	ГОСТ 31819.23-2012 п.7.3

	3.21*
	
	26.51/26.080
	Влияние нагрева
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.2 


	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.2


	3.22*
	Статические счетчики вар-часов реактивной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2)
	26.51/26.046
	Испытание на устойчивость к короткому замыканию на землю

	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.4
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.4 

	3.23*
	
	26.51/24.000
	Испытание на устойчивость к электростатическим разрядам
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.2

ГОСТ 30804.4.2-2013 п.7.2
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.2

ГОСТ 30804.4.2-2013 п. 8.3.2, п. 8.3.3

СТБ IEC 61000-4-2-2011 п. 8.3.2, п.8.3.3, п. 9

	3.24*
	
	26.51/24.000
	Испытание на устойчивость к наносекундным импульсным помехам
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.4

ГОСТ 30804.4.4-2013 п. 7.2
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.4 

ГОСТ 31819.23-2012 п.8.2

ГОСТ 30804.4.4-2013 п. 8.2 

СТБ МЭК 61000-4-4-2006 п. 8.2, п. 9

	3.25*
	
	26.51/24.000
	Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам

	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.6

ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 п. 7
	ГОСТ 31818.11-2012 п.7.5.6

ГОСТ IEC 

61000-4-5-2017 п. 8.3

	3.26*
	
	26.51/26.046
	Пределы погрешности, вызываемая изменением тока (основная  погрешность измерения реактивной энергии)

	ГОСТ 31819.23-2012 п.8.1 


	ГОСТ 31819.23-2012 п.8.1 



	3.27*
	
	26.51/26.046
	Постоянная счетчика
	ГОСТ 31819.23-2012 п.8.4 

	ГОСТ 31819.23-2012 п.8.4 

	3.28*
	
	26.51/26.046
	Проверка стартового тока (чувствительности)

	ГОСТ 31819.23-2012 
п. 8.3.3
	ГОСТ 31819.23-2012 п. 8.3.3

	3.29*
	
	26.51/26.046
	Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода)

	ГОСТ 31819.23-2012 
п. 8.3.2
	ГОСТ 31819.23-2012 п. 8.3.2


	3.30*
	Статические счетчики вар-часов реактивной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2)
	26.51/26.046
	Определение дополнительной погрешности измерения реактивной энергии при воздействии влияющих величин:

- изменение температуры (определение среднего температурного коэффициента);

- изменение напряжения;

- изменение частоты;

- обратный порядок следования фаз;

- несимметрия напряжения;

- гармоники в цепях тока и напряжения;

- постоянная составляющая и четные гармоники в цепи переменного тока;

- нечетные гармоники в цепи переменного тока;

- субгармоники в цепи переменного тока; 

- постоянная магнитная индукция внешнего происхождения;

- магнитная индукция внешнего происхождения 0,5 мТл;

- функционирование вспомогательных частей.
	ГОСТ 31819.23-2012 
п. 8.2
	ГОСТ 31819.23-2012 п. 8.2

	3.31*
	
	26.51/26.046
	Проверка счетчика на соответствие требованиям к импульсному выходному устройству
	ГОСТ 31819.23-2012 
п. 9.1


	ГОСТ 31819.23-2012 п. 9.1 


	4.1
**
	Трансформаторы тока на номинальное напряжение от 0,66 кВ до 330 кВ
	26.51/40.000
	Проверка маркировок вводов и выводов  
	ГОСТ IEC 60044-1-2012 п.10.1 
	МРБ МП.2228-2012 п. 5.4

	4.2
**
	
	26.51/26.046
	Определение погрешностей трансформатора
	ГОСТ IEC 60044-1-2012 п.11.2
	ГОСТ IEC 

60044-1-2012 п.11.5

МРБ МП.2228-2012 п. 5.5

	5.1
**
	Измерительный комплекс учета электроэнергии с применением измерительных трансформаторов тока и измерительных трансформаторов напряжения
	26.51/26.046
	Потери напряжения в цепи «измерительный трансформатор напряжения - счетчик электрической энергии»
	ТКП 339-2011 п.4.2.4.5
	МВИ Гр 922-2014 

	6.1
**
	Трансформаторы напряжения на номинальное напряжение 6 - 10 кВ класса точности 0,2 и менее точные
	26.51/40.000
	Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа 
	ГОСТ 1983-2015

п. 6.1
	ГОСТ 1983-2015

п. 9.1
ГОСТ 8.216-2011
п. 10.1

	6.2
**
	
	26.51/26.046
	Определение погрешностей 
	ГОСТ 1983-2015

п.6.15
	ГОСТ 1983-2015

п. 9.6 

ГОСТ 8.216-2011
п.10.3

	6.3
**
	
	26.51/40.000
	Проверка правильности обозначения выводов и групп соединений обмоток
	ГОСТ 1983-2015

п.5.10
	ГОСТ 1983-2015

п. 9.6
ГОСТ 8.216-2011 п.10.2


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.
Руководитель органа 
по аккредитации 
Республики Беларусь – 

директор государственного 
предприятия «БГЦА»


Е.В.Бережных
	_________________________
(подпись ведущего эксперта по 
аккредитации)
	24.12.2021
(дата принятия решения)

(число, месяц, год)
	                          Лист 1 Листов 12


	_________________________
(подпись ведущего эксперта 
по аккредитации)
	24.12.2021
(дата принятия решения)

(число, месяц, год)
	                               Лист 11 Листов 12



[image: image1.png][image: image2.png]