Приложение № 2

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2335

от 30.12.2002

на бланке № 0009734

на 6 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 «июня» 2022 года

центральной испытательной лаборатории

республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»

| ### № п/п | ### Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» |  |  |  |  |  |  |
| Отделение №1 ЦИЛ СХН Бернады, 224019, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, Страдечский с/с 20, 1,3 км северо-восточнее н.п. Прилуки |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Нефтепродукты |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 31873-2012 |
| 2.1 * | Автомобильный бензин |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 20847-2014 ГОСТ ISO 8754-2013 |
|  |  |  | 19.20/08.034 |  |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 2.2 * |  |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола |  | ГОСТ 29040-2018 ГОСТ 29040-91 |
| 2.3 * |  |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследователь-скому методу |  | ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 32339-2013 |
| 2.4 * |  |  | 19.20/25.041 | Октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 511-2015 ГОСТ 32340-2013 |
| 2.5 * |  |  | 19.20/08.050 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 ГОСТ EN 13016-1-2013 |
| 3.1 * | Дизельное топливо |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ ISO 20847-2014 ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 3.2 * |  |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 3.3 * |  |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 3.4 * |  |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 3.5 * |  |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 ГОСТ 22254-92 |
| 3.6 * |  |  | 19.20/29.070 | Смазывающая способность |  | ГОСТ ISO 12156-1-2012 ГОСТ ISO 12156-1-2020 |
| 4.1 * | Топливо для реактивных двигателей |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ТР ТС 013/2011 Приложение 5 | ГОСТ 10227-86 (пункт 4.5) |
| 4.2 * |  |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 4.3 * |  |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 4.4 * |  |  | 19.20/08.052 | Содержание фактических смол |  | ГОСТ 32404-2013 |
| 4.5 * |  |  | 19.20/08.130 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ ISO 20847-2014 ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 4.6 * |  |  | 19.20/08.034 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| Отделение №2 ЦИЛ СХН Кобрин, 225305, Республика Беларусь, Брестская область, г. Кобрин, ул. Пролетарская, 187 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Нефтепродукты |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 31873-2012 |
| 6.1 * | Автомобильный бензин |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 20847-2014 ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 6.2 * |  |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 6.3 * |  |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола |  | ГОСТ 29040-2018 ГОСТ 29040-91 |
| 6.4 * | Автомобильный бензин |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследователь-скому методу | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 32339-2013 |
| 6.5 * |  |  | 19.20/25.041 | Октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 511-2015 ГОСТ 32340-2013 |
| 6.6 * |  |  | 19.20/08.050 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 |
| 7.1 * | Дизельное топливо |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ ISO 20847-2014 ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 7.2 * |  |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 7.3 * |  |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 7.4 * |  |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 7.5 * |  |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 ГОСТ 22254-92 |
| 8.1 * | Топливо для реактивных двигателей |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ТР ТС 013/2011 Приложение 5 | ГОСТ 10227-86 (пункт 4.5) |
| 8.2 * |  |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 8.3 * |  |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 8.4 * |  |  | 19.20/08.052 | Содержание фактических смол |  | ГОСТ 32404-2013 |
| 8.5 * |  |  | 19.20/08.130 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ ISO 20847-2014 ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 8.6 * |  |  | 19.20/08.034 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| Отделение №3 ЦИЛ СХН Пинск, 225710, Республика Беларусь, Брестская область, г. Пинск, ул. Базовая, 18 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 ** | Нефтепродукты |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 31873-2012 |
| 10.1 * | Автомобильный бензин |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 20847-2014 ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 11.1 * | Дизельное топливо |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ ISO 20847-2014 ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 11.2 * |  |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 11.3 * |  |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 12.1 * | Топливо для реактивных двигателей |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ТР ТС 013/2011 Приложение 5 | ГОСТ 10227-86 (пункт 4.5) |
| 12.2 * |  |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 12.3 * |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 12.4 * |  | 19.20/08.052 |  | Содержание фактических смол |  | ГОСТ 32404-2013 |
| 12.5 * |  | 19.20/08.130 |  | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ ISO 20847-2014 ГОСТ ISO 8754-2013 |
| ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» |  |  |  |  |  |  |
| Отделение №1 ЦИЛ СХН Бернады, 224019, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, Страдечский с/с 20, 1,3 км северо-восточнее н.п. Прилуки |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 *** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 |  | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 31873-2012 |
| 14.1 * | Масла | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 4333-2014 |
| 14.2 * |  | 19.20/08.055 |  | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 14.3 * |  | 19.20/08.052 |  | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 6370-83 |
| 15.1 * | Нефтепродукты отработанные группы: СНО, ММО, МИО | 19.20/29.049 |  | Кинематическая вязкость при 50 °С | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 ТР ТС 030/2012 Приложение | ГОСТ 33-2016 ГОСТ 33-2000 |
| 15.2 * |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 ГОСТ 26378.4-2015 |
| 15.3 * |  | 19.20/08.052 |  | Массовая доля механических примесей и содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015 ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 6370-83 |
| 15.4 * | Нефтепродукты отработанные группы: СНО, ММО, МИО | 19.20/08.055 |  | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| Отделение №2 ЦИЛ СХН Кобрин, 225305, Республика Беларусь, Брестская область, г. Кобрин, ул. Пролетарская, 187 |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 *** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 |  | Отбор образцов | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 31873-2012 |
| 17.1 * | Масла | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 4333-2014 |
| 17.2 * |  | 19.20/08.055 |  | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 17.3 * |  | 19.20/08.052 |  | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 6370-83 |
| 18.1 * | Нефтепродукты отработанные группы: СНО, ММО, МИО | 19.20/29.049 |  | Кинематическая вязкость при 50 °С | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 33-2016 ГОСТ 33-2000 |
| 18.2 * | Нефтепродукты отработанные группы: СНО, ММО, МИО | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 4333-2014 ГОСТ 26378.4-2015 |
| 18.3 * |  | 19.20/08.052 |  | Массовая доля механических примесей и содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015 ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 6370-83 |
| 18.4 * |  | 19.20/08.055 |  | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| Отделение №3 ЦИЛ СХН Пинск, 225710, Республика Беларусь, Брестская область, г. Пинск, ул. Базовая, 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 *** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 |  | Отбор образцов | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 31873-2012 |
| 20.1 * | Масла | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 4333-2014 |
| 20.2 * |  | 19.20/08.055 |  | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 20.3 * |  | 19.20/08.052 |  | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 6370-83 |
| 21.1 * | Нефтепродукты отработанные группы: СНО, ММО, МИО | 19.20/29.049 |  | Кинематическая вязкость при 50°С | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 33-2016 ГОСТ 33-2000 |
| 21.2 * |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 ГОСТ 26378.4-2015 |
| 21.3 * |  | 19.20/08.052 |  | Массовая доля механических примесей и содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015 ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 6370-83 |
| 21.4 * |  | 19.20/08.055 |  | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива» |  |  |  |  |  |  |
| Отделение №2 ЦИЛ СХН Кобрин, 225305, Республика Беларусь, Брестская область, г. Кобрин, ул. Пролетарская, 187 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 * | Газы углеводородные сжиженные топливные |  | 35.21.08.157 | Давление насыщенных паров | ТР ЕАЭС 036/2016 Приложение | ГОСТ 28656-90 п.2 ГОСТ 28656-2019 п. 5 |
| 22.2 * |  |  | 35.21.08.157 | Массовая доля суммы непредельных углеводородов |  | ГОСТ 33012-2014 ГОСТ 10679-2019 ГОСТ 10679-76 |
| 22.3 * |  |  | 35.21.08.157 | Октановое число |  | ГОСТ EN 589-2014 |
| 22.4 * |  |  | 35.21.08.149 | Объемная доля жидкого остатка |  | СТБ 2262-2012 п.8.2 |
| 22.5 * |  |  | 35.21.08.149 | Содержание свободной воды |  | СТБ 2262-2012 п.8.2 |
| 22.6 * |  |  | 35.21.08.149 | Содержание щелочи |  | СТБ 2262-2012 п.8.2 |
| 22.7 *** |  |  | 35.21.42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 14921-78 ГОСТ 14921-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель  органа

по  аккредитации

Республики  Беларусь-

директор  государственного

предприятия  «БГЦА»  				                       Е.В.Бережных