|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0484 |
| --- | --- |
|  | от 31 марта 2006 года |
|  | На бланке № ________ |
|  | На 286 листах |
|  | Редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 января  2023 года

лабораторной службы

Государственного учреждения

«Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лаборатория гигиены питания ул.П.Бровки,13, 220013, г. Минск |  |  |  |  |  |
| - *** | Мясо и мясопродукты (Мясо, обработанное и консервированное (кроме мяса птицы)) | 10.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1210-2010 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.11/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах (аромат),консистенция сочность и другие |  | ГОСТ 9959-2015 |
| - * |  | 10.11/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |
| - * |  | 10.11/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| - * |  | 10.11/08.149 | массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 |
| - * |  | 10.11/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 СТБ ISO 1442-2008 ГОСТ 33319-2015 ГОСТ 31107-2002 ГОСТ Р 51479-99 |
| - * |  | 10.11/08.149 | массовая доля хлоридов |  | СТБ ISO 1841-1-2009 ГОСТ 31102.1-2002 ГОСТ Р 51480-99 |
| - * |  | 10.11/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| - * |  | 10.11/08.082 | массовая доля нитрита |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| - * |  | 10.11/08.082 | массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
| - * |  | 10.11/08.082 | массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 32009-2013 |
| - * |  | 10.11/08.149 | массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |

| - * | Мясо и мясопродукты (Мясо, обработанное и консервированное (кроме мяса птицы)) | 10.11/08.052 | массовая доля общей золы | СТБ 1210-2010 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31727-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.11/08.169 | Концентрация водородных ионов (pH) |  | ГОСТ Р 51478-99 ГОСТ ИСО 2917-2017 |
| - * |  | 10.11/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновая кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.11/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.11/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.11/08.032 10.11/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.11/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - *** | Мясо говяжье, баранье, свиное и других видов убойных животных и мякотные субпродукты. (Мясо, обработанное и консервированное (кроме мяса птицы)) | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3739-89 ГОСТ 33790-2016 ГОСТ 33791-2016 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.11/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и цвет, консистенция, запах, состояние жира, состояние сухожилий, прозрачность и аромат бульона |  | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 33790-2016 ГОСТ 33791-2016 |
| - * |  | 10.11/29.040 | масса порции |  | ГОСТ 3739-89 |
| - * |  | 10.11/08.082 | массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
| - * |  | 10.11/32.115 | продукты первичного распада белков в бульоне |  | ГОСТ 23392-2016 |
| - * |  | 10.11/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; -сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.11/08.032 | (массовая доля): Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.11/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.11/08.032 10.11/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.11/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 3.1*** | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. (Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное) | 10.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1945-2010 ГОСТ 31473-2012 ГОСТ 31657-2012 ГОСТ 31490-2012 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| 3.2* |  | 10.12/11.116 | Органолептические показатели: запах, прозрачность и аромат бульона, консистенция и состояние мышц на разрезе, внешний вид и цвет поверхности тушки, подкожной и внутренней жировой ткани, серозной оболочки грудобрюшной полости, состояние и вид кожи, др. |  | ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 31473-2012, п.4.2.1, 4.2.3 ГОСТ 31657-2012, п.6.4 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 31470-2012 п.4 |
| 3.3* |  | 10.12/29.040 | масса продукта |  | ГОСТ Р 51944-2002 |
| 3.6* |  | 10.12/08.149 | кислотное число жира |  | ГОСТ 31470-2012 |
| 3.7* |  | 10.12/08.149 | перекисное число жира |  | ГОСТ 31470-2012 |
| 3.8* |  | 10.12/08.052 | массовая доля костных включений |  | ГОСТ Р 52417-2005 ГОСТ 31466-2012 |
| 3.9* |  | 10.12/32.115 | бензидиновый тест на активность пероксидазы |  | ГОСТ 31470-2012 |
| 3.10* |  | 10.12/32.115 | качественное определение свежести мяса птицы по продуктам распада белков |  | ГОСТ 31470-2012 |
| 3.11* |  | 10.12/08.159 | Консерванты: -бензойная кислота; -сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| 3.12* |  | 10.12/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| 3.13* |  | 10.12/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| 3.14* |  | 10.12/08.032 10.12/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 3.15* |  | 10.12/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 3.16* |  | 10.12/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |
| 3.17* |  | 10.12/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 3.18* |  | 10.12/08.082 | массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 |
| 3.19* |  | 10.12/08.052 | массовая доля влаги |  | СТБ ISO 1442-2008 |
| - *** | Мясо кроликов (Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы)) | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27747-88 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.11/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние мышц на разрезе, консистенция, запах, прозрачность и аромат бульона |  | ГОСТ 20235.0-74 |
| - * |  | 10.11/29.040 | масса тушки кролика |  | ГОСТ 27747-88 |
| - * |  | 10.11/11.116 | упитанность и качество обработки тушки |  | ГОСТ 27747-88 |
| - * |  | 10.11/32.115 | аммиак и соли аммония |  | ГОСТ 20235.1-74 |
| - * |  | 10.11/32.115 | продукты первичного распада белков в бульоне |  | ГОСТ 20235.1-74 |
| - * |  | 10.11/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.11/08.032 | Токсичные элементы: -свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.11/08.032 | -кадмий |  |  |
| - * |  | 10.11/08.032 10.11/08.156 | -мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.11/08.032 | -ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - *** | Полуфабрикаты мясные натуральные (Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы) | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1020-2008 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и цвет, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах |  | ГОСТ 7269-2015 |
| - * |  | 10.13/29.061 | толщина подкожного слоя жира |  | СТБ 1020-2008 п.7.12 |
| - * |  | 10.13/08.052 | массовая доля соединительной и жировой тканей |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |
| - * |  | 10.13/08.052 | массовая доля жировой ткани, % от массы полуфабриката |  | СТБ 1020-2008 п.7.16 |
| - * |  | 10.13/29.040 | масса полуфабриката |  | СТБ 1020-2008, п.7.13 |
| - * |  | 10.13/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| - * | Полуфабрикаты мясные натуральные (Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы) | 10.13/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; -сорбиновая кислота | СТБ 1020-2008 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.13/08.032 | Токсичные элементы -свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.13/08.032 | -кадмий |  |  |
| - * |  | 10.13/08.03210.13/08.156 | -мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.13/08.032 | -ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - *** | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 335-98 СТБ 735-94 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 ГОСТ 17482-85 СТБ 2247-2012 ГОСТ 31498-2012 ГОСТ 31779-2012 СТБ 2581-2020 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др.документация на прод. | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус |  | ГОСТ 9959-2015 |
| - * |  | 10.13/29.061 | толщина продукта в тонкой части |  | СТБ 335-98 СТБ 735-94 |
| - * |  | 10.13/29.061 | толщина подкожного слоя шпика при прямом срезе |  |  |
| - * |  | 10.13/08.082 | массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 |
| - * |  | 10.13/08.082 | массовая доля общего фосфора в пересчете на пятиокись фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 32009-2013 |
| - * |  | 10.13/08.149 | массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 9957-2015 СТБ ISO 1841-1-2009 ГОСТ 31102.1-2002 ГОСТ Р 51480-99 |
| - * |  | 10.13/08.082 | массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| - * |  | 10.13/08.082 | остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 ГОСТ 31787-2012 |
| - * |  | 10.13/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| - * |  | 10.13/29.040 | масса нетто единицы потребительской тары |  | СТБ 335-98 СТБ 735-94 СТБ 126-2016 |
| - * |  | 10.13/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 СТБ ISO 1442-2008 ГОСТ 31107-2002 ГОСТ Р 51479-99 |

| - * | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц | 10.13/08.149 | массовая доля крахмала | СТБ 335-98 СТБ 735-94 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 ГОСТ 17482-85 СТБ 2247-2012 ГОСТ 31498-2012 ГОСТ 31779-2012 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и др.документация на прод. | ГОСТ 10574-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.13/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |
| - * |  | 10.13/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.13/08.032 | Токсичные элементы -свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.13/08.032 | -кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.13/08.032 10.13/08.156 | -мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.13/08.032 | -ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - *** | Пельмени (Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы) | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 974-2016 ГОСТ 33394-2015 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели:внешний вид, вкус и запах |  | ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 4288-76 |
| - * |  | 10.13/29.040 | масса нетто единицы потребительской тары |  | СТБ 974-2016 п. 7.14 |
| - * |  | 10.13/29.040 | масса одного пельменя |  | СТБ 974-2016 п 7.14 |
| - * |  | 10.13/08.052 | массовая доля фарша к массе пельменя |  | СТБ 974-2016 п 7.18 |
| - * |  | 10.13/29.061 | толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п 7.16 |
| - * |  | 10.13/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 СТБ ISO 1841-1-2009 |
| - * |  | 10.13/08.164 | массовая доля жира в фарше |  | ГОСТ 23042-2015 |
| - * |  | 10.13/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.13/08.032 | Токсичные элементы: -свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.13/08.032 | -кадмий |  |  |
| - * |  | 10.13/08.032 10.13/08.156 | -мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.13/08.032 | -ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| - *** | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса (Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы) | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 2295-2012 ГОСТ 31936-2012 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др.документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, качество фарша, вкус, запах |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9959-2015 |
| - * |  | 10.13/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 ГОСТ 32008-2012 |
| - * |  | 10.13/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |
| - * |  | 10.13/08.149 | массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| - * |  | 10.13/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 ГОСТ Р 51480-99 СТБ ISO 1841-1-2009 |
| - * |  | 10.13/08.082 | массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 |
| - * |  | 10.13/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9793-2016 СТБ ISO 1442-2008 |
| - * |  | 10.13/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76 |
| - * |  | 10.13/32.115 | наполнитель (качественное определение) |  | ГОСТ 4288-76 пп.2, 7 ГОСТ 34135-2017 п.6 |
| - * |  | 10.13/08.149 | массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017 |
| - * |  | 10.13/08.052 | масса фасованных полуфабрикатов |  | СТБ 2295-2012 |
| - * |  | 10.13/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.13/08.032 | Токсичные элементы -свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.13/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.13/08.03210.13/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.13/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - *** | Продукты из шпика (Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы) | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 742-2009 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация на пр. | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах, др. |  | ГОСТ 9959-2015 |
| - * |  | 10.13/29.061 | толщина продукта в тонкой части при прямом срезе |  | СТБ 742-2009 п.7.9 |
| - * |  | 10.13/08.052 | массовая доля прирези мышечной ткани к массе продукта |  | СТБ 742-2009 п.7.11 |
| - * |  | 10.13/08.052 | масса единицы готового продукта |  | СТБ 742-2009 п. 7.8 |
| - * |  | 10.13/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| - * |  | 10.13/08.149 | перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 8285-91 |
| - * |  | 10.13/08.159 | Консерванты: -бензойная кислота; -сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.13/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.13/08.032 | Токсичные элементы: - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.13/08.032 10.13/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.13/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| *** | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы; Продукты гомогенизированные и диетические Консервы мясные и мясораститель-ные из всех видов убойных и промысловых животных и птицы | 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 608-93 ГОСТ 697-84 ГОСТ 698-84 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 5284-84 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 7990-56 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 33610-2015 ГОСТ 9935-2015 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 12314-66 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12424-77 ГОСТ 12425-66 ГОСТ 12427-77 ГОСТ 15168-70 ГОСТ 15169-70 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 30545-2015 ГОСТ 30650-99 ГОСТ 31801-2012 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 31478-2012 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.13/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, жиловка (наличие соединительной ткани), запах и вкус, цвет, консистенция, др. |  | ГОСТ 33741-2015 |
| - * |  | 10.13/08.052 10.86/08.052 | масса нетто или объем |  | ГОСТ 33741-2015 |
| - * |  | 10.13/08.052 10.86/08.052 | массовая доля составных частей |  |  |
| - * |  | 10.13/08.052 10.86/08.052 | массовая доля костных включений |  | ГОСТ Р 52417-2005 ГОСТ 31466-2012 |
| - * |  | 10.13/11.116 10.86/11.116 | внешний вид |  | ГОСТ 8756.18-2017 |
| - * |  | 10.13/32.115 10.86/32.115 | герметичность тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |
| - * |  | 10.13/32.115 10.86/32.115 | состояние внутренней поверхности металлической тары |  | ГОСТ 8756.18-2017 |
| - * |  | 10.13/08.052 10.86/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 |
| - * |  | 10.1308.052 10.86/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 28561-90 |
| - * |  | 10.13/08.149 10.86/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 26186-84 |
| - * |  | 10.13/08.082 10.86/08.082 | массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| - * |  | 10.13/08.149 10.86/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| - * |  | 10.13/08.164 10.86/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 |
| - * |  | 10.13/08.052 10.86/08.052 | содержание минеральных примесей (песка) |  | ГОСТ 8756.4-70 |
| - * |  | 10.13/32.115 10.86/32.115 | посторонние примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| - * |  | 10.13/08.149 10.86/08.149 | массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| - * |  | 10.13/08.082 10.86/08.082 | массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 |
| - * |  | 10.13/08.169 10.86/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| - * |  | 10.13/08.159 10.86/08.159 | Консерванты: - бензойная кислоты; - сорбиновая кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.13/08.032 10.86/08.032 | Токсичные элементы -свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |

| - * | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы; Продукты гомогенизированные и диетические Консервы мясные и мясораститель-ные из всех видов убойных и промысловых животных и птицы | 10.13/08.032 10.86/08.032 | -кадмий | ГОСТ 608-93 ГОСТ 697-84 ГОСТ 698-84 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 5284-84 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 7990-56 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9163-90 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9166-59 ГОСТ 9167-76 ГОСТ 9935-2015 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 12314-66 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12424-77 ГОСТ 12425-66 ГОСТ 12427-77 ГОСТ 15168-70 ГОСТ 15169-70 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 30545-2015 ГОСТ 30650-99 ГОСТ 31801-2012 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 31478-2012 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.13/08.156 10.86/08.156 10.13/08.032 10.86/08.032 | -мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.13/08.032 10.86/08.032 | -ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 10.13/08.032 10.86/08.032 | -хром |  | ГОСТ 26929-94 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.13/08.156 10.86/08.156 | -олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 |

| *** | Яйца птиц и продукты их переработки (Птица сельскохозяйственная живая и яйца) | 01.47/42.000 | Отбор проб | СТБ 254-2022 СТБ 975-94 ГОСТ 31654-2012 ГОСТ 31655-2012 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 01.47/32.115 | чистота скорлупы, запах содержимого, плотность и цвет белка |  | СТБ 254-2022 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 31720-2012, п.5 СТБ 975-94 ГОСТ 31654-2012 ГОСТ 31655-2012 |
| - * |  | 01.47/29.040 | масса яйца |  | СТБ 254-2022 СТБ 975-94 ГОСТ 31654-2012 ГОСТ 31655-2012 |
| - * |  | 01.47/29.061 | высота воздушной камеры, состояние и положение желтка и целостность скорлупы |  | СТБ 254-2022 ГОСТ 31654-2012 ГОСТ 31655-2012 |
| - * |  | 01.47/08.032 | селен |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| - * |  | 01.47/08.032 | Токсичные элементы -свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 01.47/08.032 | -кадмий |  |  |
| - * |  | 01.47/08.03201.47/08156 | -мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 01.47/08.032 | -ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| *** | Продукты яичные (Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки) | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30363-2013 ГОСТ 31464-2012 ГОСТ 32735-2014 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах вкус, консистенция |  | ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 31720-2012, п.5 |
| - * |  | 10.89/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30364.1-97 ГОСТ 31469-2012, п.6 |
| - * |  | 10.89/08.149 | массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 30364.1-97 ГОСТ 31469-2012,п.8 |
| - * |  | 10.89/08.052 | растворимость |  | ГОСТ 30364.1-97 ГОСТ 31469-2012,п.15 |
| - * |  | 10.89/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 30364.1-97 ГОСТ 31469-2012,п.4;5 |
| - * |  | 10.89/08.149 | массовая доля свободных жирных кислот |  | ГОСТ 30364.1-97 ГОСТ 31469-2012,п.9 |
| - * |  | 10.89/32.115 | эффективности пастеризации |  | ГОСТ 30364.1-97 ГОСТ 31469-2012,п.11 |
| - * |  | 10.89/08.169 | рН |  | ГОСТ 30364.1-97 ГОСТ 31469-2012,п.14 |
| - * |  | 10.89/32.115 | посторонние примеси |  | ГОСТ 30364.1-97 ГОСТ 31469-2012,п.10 |
| - * |  | 10.89/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: -свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.89/08.032 | -кадмий |  |  |
| - * |  | 10.89/08.032 10.89/08.156 | -мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| *** | Молоко и молочные продукты (все группы питания населения), молоко сырое крупного рогатого скота молочных пород; молоко сырое овец и коз. Продукты молочные и сыры | 01.41/42.000 01.45/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 01.41/42.000 01.45/42.000 10.51/42.000 | Подготовка проб |  | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26809.1-14 ГОСТ 26809.2-14 |
| - * |  | 01.41/11.116 01.45/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 28283-2015 СТБ 315-2017 п.7.2 СТБ 736-2017 п.7.2, 7.3 СТБ 970-2017 п.7.2 СТБ 1373-2016 п.6.2, 6.3 СТБ 1467-2017 п.7.3, 7.4 СТБ 1552-2017 п.7.3, 7.4 СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 1746-2017 п.7.2, 7.3 СТБ 1887-2016 п.7.2 СТБ 1888-2016 п.7.2 СТБ 1890-2017 п.7.2 СТБ 2190-2017 п.7.2, 7.3 СТБ 2206-2017 п.7.2, 7.3 СТБ 2263-2016 п.7.2, 7.3 СТБ 2277-2016 п.7.2 СТБ 2283-2016 п.7.2, 7.3 ГОСТ 32259-2013 п.7.2,7.3 ГОСТ 33927-2016 п.7.2 ГОСТ 31534-2012 п.6.2 ГОСТ 32899- |
| - * |  | 01.41/29.040 01.45/29.040 10.51/29.040 | объем, масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 СТБ 8035-2012 |
| - * |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 ГОСТ 13979-2012 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| - * |  | 01.41/08.164 01.45/08.164 10.51/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 СТБ 1552-2017 п.7.9 |
| - * |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 25179-2014 ГОСТ 26889-86 СТБ 1858-2022 |
| - * |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 |
| - * |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 |
| - * |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 СТБ 1552-2017 п.7.11 ГОСТ 31976-2012 |
| - * |  | 01.41/08.169 01.45/08.169 10.51/08.169 | активная кислотность |  | ГОСТ 33613-2015 |
| - * | Молоко и молочные продукты (все группы питания населения), молоко сырое крупного рогатого скота молочных пород; молоко сырое овец и коз. Продукты молочные и сыры | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | титруемая кислотность | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31976-2012 |
| - * |  | 01.41/08.031 01.45/08.031 10.51/08.031 | плотность |  | ГОСТ 3625-84 |
| - * |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 | массовая доля влаги, сухого вещества, сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 СТБ 1552-2017 СТБ 2190-2017, п.7.11 СТБ 1373-2016 п.6.11 ГОСТ 28561-90 ГОСТ ISO 2173-2013 |
| - * |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 5867-90 ГОСТ 3628-78 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 31981-2013 п.7.9 ГОСТ Р 54761-2011 п.6.1 СТБ 1858-2022 СТБ 315-2017 п.7.10 СТБ 970-2017 п.7.8 СТБ 1746-2017 п.7.9 СТБ 1887-2016 п.7.6 СТБ 1888-2016 п7.8 СТБ 2206-2017 п.7.8 |
| - * |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 |
| - * |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 СТБ 736-2017 п.7.13 ГОСТ 31690-2013 п.7.10 |
| - * |  | 01.41/08.031 01.45/08.031 10.51/08.031 | массовая доля спирта |  | ГОСТ 3629-47 |
| - * |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 | массовая доля лактулозы |  | МВИ. МН 2356-2005 |
| - * |  | 01.41/08.169 01.45/08.169 10.51/08.169 | рН |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 ГОСТ 31976-2012 |
| - * |  | 01.41/32.115 01.45/32.115 10.51/32.115 | сода |  | ГОСТ 24065-80 |
| - * |  | 01.41/32.115 01.45/32.115 10.51/32.115 | аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| - * |  | 01.41/32.115 01.45/32.115 10.51/32.115 | перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| - * |  | 01.41/29.145 01.45/29.145. 10.51/29.145 | температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| - * |  | 01.41/32.115 01.45/32.115 10.51/32.115 | группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| - * |  | 01.41/08.043 01.45/08.043 10.51/08.043 | условная вязкость |  | СТБ 970-2017 п. 7.11 |
| - * |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 | Взбитость |  | СТБ 1467-2017 п. 7.11 |
| - * | Молоко и молочные продукты (все группы питания населения), молоко сырое крупного рогатого скота молочных пород; молоко сырое овец и коз. Продукты молочные и сыры | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | массовая доля вит.С | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7047-55 |
| - * |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | массовая доля йода |  | Методические указания по определению йода в продуктах питания и крови роданидно-нитритным методом, утв. Гл.гос.сан.врачом РБ 24.05.1997г., рег. № 8-9702 |
|  |  |  | Консервантов (массовая доля): |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 31504-2012 ГОСТ ISO 9231-2015 |
| - * |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 | - бензойная кислота |  |  |
| - * |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 | - сорбиновая кислота |  |  |
| - * |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 | Синтетические красители (массовая доля): |  | ГОСТ 31504-2012 Инструкция по применению, утв. Гл.гос.сан. врачом РБ 05.01.2007, рег.№108-1006 |
|  |  |  | -индигокармин Е132; -желтый «Солнечный закат» Е110; -тартразин Е102; -понсо 4R Е124; -азорубин Е122 |  |  |
| - * |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.51/08.032 | Токсичные элементы -свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.51/08.032 | -кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.51/08.032 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 | -мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.51/08.032 | -ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.51/08.032 | -медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| - * |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.51/08.032 | -железо |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 |
| - * |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.51/08.032 | -олово |  | ГОСТ 26935-86 |

| *** | Молоко и молочные продукты для детского питания (Продукты молочные и сыры; Продукты гомогенизированные и диетические) | 10.51/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 ГОСТ 30625-98 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.51/42.000 10.86/42.000 | Подготовка и отбор проб |  | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1859-2016 |
| - * |  | 10.51/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, цвет, вкус и запах |  | ГОСТ 30625-98 п.7.2 СТБ 1860-2016 п.7.2, 7.3 СТБ 1859-2016 п.7.2 |
| - * |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 |
| - * |  | 10.51/08.164 10.86/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 30648.1-99 |
| - * |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |
| - * |  | 10.51/08.052 10.86/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 30648.3-99 |
| - * |  | 10.51/08.052 10.86/08.052 | массовая доля золы |  | СТБ 1859-2016 п.7.22 СТБ 1860-2016 п.7.18 |
| - * |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99 |
| - * |  | 10.51/08.169 10.86/08.169 | активная кислотность |  | ГОСТ 30648.5-99 |
| - * |  | 10.5132.115 10.86/32.115 | индекс растворимости |  | ГОСТ 30648.6-99 |
| - * |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 30648.7-99 |
| - * |  | 10.51/08.156 10.86/08.156 | витамин А |  | ГОСТ 30627.1-98 |
| - * |  | 10.51/08.149 10.86/08.149, 10.51/08.156 10.86/08.156 | витамин С |  | ГОСТ 30627.2-98 |
| - * |  | 10.51/08.156 10.86/08.156 | витамин Е |  | ГОСТ 30627.3-98 |
| - * |  | 10.51/08.156 10.86/08.156 | витамин РР |  | ГОСТ 30627.4-98 |
| - * |  | 10.51/08.159 10.86/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 31504-2012 |
| - * |  | 10.51/08.032 10.86/08.032 | Токсичные элементы (массовая доля): -свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.51/08.032 10.86/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |

| - * | Молоко и молочные продукты для детского питания (Продукты молочные и сыры; Продукты гомогенизированные и диетические) | 10.51/08.032 10.86/08.032 10.51/08.156 10.86/08.156 | мышьяк | СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 ГОСТ 30625-98 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.51/08.03210.86/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 | Синтетические красители (массовая доля): |  | ГОСТ 31504-2012 Инструкция по применению, утв. Гл.гос.сан. врачом РБ 05.01.2007, рег.№108 |
| - * |  |  | -индигокармин Е132; -желтый «Солнечный закат» Е110; -тартразин Е102; -понсо 4R Е124; -азорубин Е122 |  |  |
| *** | Консервы молочные, молочные составные, молокосодержа-щие (сгущенные, сухие) (Продукты молочные и сыры) | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1858-2022 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 10382-85 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 29245-91 |
| - * |  | 10.51/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 |
| - * |  | 10.51/32.115 | группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 |
| - * |  | 10.51/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30648.1-99 |
| - * |  | 10.51/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 23327-98 |
| - * |  | 10.51/08.052 | массовая доля влаги сухих веществ |  | ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30648.3-99 |
| - * |  | 10.51/32.115 | массовая доля сахаров |  | ГОСТ 30305.2-95 ГОСТ 29248-91 |
| - * |  | 10.51/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 30648.5-99 |
| - * |  | 10.51/32.115 | индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 ГОСТ 30648.6-99 |
| - * |  | 10.51/32.115 | сухой обезжиренный молочный остаток |  | СТБ 1858-2022 п.7.8 СТБ 2219-2017 п.7.9 ГОСТ 31688-2012 п.7.5, п.7.10 ГОСТ 34254-2017 п.7.3; п.7.5 ГОСТ 33921-2016 п.7.5 ГОСТ 33922-2016 п.6.5 |

| - * | Консервы молочные, молочные составные, молокосодержа-щие (сгущенные, сухие) (Продукты молочные и сыры) | 10.51/32.115 | массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке | СТБ 1858-2022 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 10382-85 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1858-2022 п.7.6 ГОСТ 31688-2012 п.7.10 ГОСТ 34254-2017 п.7.5 ГОСТ 33921-2016 п.7.8 ГОСТ 33922-2016 п.6.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.51/32.115 | массовая доля молочной кислоты |  | СТБ 1858-2022 п.7.15 ГОСТ 31688-2012 п.7.9 СТБ 2219-2017 п.7.13 |
| - * |  | 10.51/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота - сорбиновая кислоты |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 31504-2012 |
|  |  |  | Токсичные элементы |  |  |
| - * |  | 10.51/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.51/08.032, 10.51/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.51/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 10.51/08.032 | хром |  | ГОСТ 26929-94 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.51/08.156 | олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 |
| - * |  | 10.51/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 | Содержание синтетических красителей: -индигокармин Е132; -желтый «Солнечный закат» Е110; -тартразин Е102; -понсо 4R Е124; -азорубин Е122 |  | ГОСТ 31504-2012 Инструкция по применению, утв. Гл.гос.сан. врачом РБ 05.01.2007, рег.№108-1006. |

| *** | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки (Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные) | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 2623-2013 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 6481-2015 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 8714-2014 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 20352-2012 ГОСТ 24896-2013 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.20/08.156 10.20/08.159 | Гистамин |  | Инструкция 4.1.10-15-29-05 ГОСТ 31789-2012 |
| - * |  | 10.20/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, запах, вкус |  | ГОСТ 7631-2008 |
| - * |  | 10.20/29.040 | масса нетто, массовая доля снега, глазури |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 31339-2006 |
| - * |  | 10.20/08.156 | массовая доля азота летучих оснований |  | ГОСТ 7636-85 п.3.2 |
| - * |  | 10.20/32.115 | аммиак |  | ГОСТ 7636-85 п.3.2 |
| - * |  | 10.20/32.115 | сероводород |  | ГОСТ 7636-85 п.3.2 |
| - * |  | 10.20/08.052 | массовая доля воды (массовая доля влаги) |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3 |
| - * |  | 10.20/08.149 | массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 7636-85 п.3.4, п.8.9 |
| - * |  | 10.20/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5 |
| - * |  | 10.20/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 7636-85 п.3.6 |
| - * |  | 10.20/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7 |
| - * |  | 10.20/08.052 | соотношение отдельных частей продукта |  | ГОСТ 7636-85 п.4.5 |
| - * |  | 10.20/08.156 | массовая доля уротропина |  | ГОСТ 7636-85 |
| - * |  | 10.20/08.156, 10.20/08.159 | массовая доля сорбиновой кислоты в икре |  | ГОСТ 7636-85 МВИ.МН 806-98 |
| - * |  | 10.20/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 7636-85 |
| - * |  | 10.20/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 7636-85 |
| - * |  | 10.20/32.115 | массовая доля постороннихпримесей |  | ГОСТ 7631-2008 |
| - * |  | 10.20/29.040 | длина и масса рыбы |  | ГОСТ 1368-2003 ГОСТ 7631-2008 |
| - * |  | 10.20/08.159 | Консерванты: - бензойноя кислота; - сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.20/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.20/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.20/08.032 10.20/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.20/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| *** | Водоросли, травы морские и продукция из них (Рыба и продукция рыболовства и рыбоводства прочая; услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством; Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные) | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | массовая доля воды |  | ГОСТ 26185-84 ГОСТ 33331-2015 |
| - * |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 26185-84 |
| - * |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 26185-84 ГОСТ 33331-2015 |
| - * |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | массовая доля общего азота |  | ГОСТ 26185-84 |
| - * |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | массовая доля посто-ронних примесей металлопримесей |  | ГОСТ 26185-84 ГОСТ 33331-2015 |
| - * |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | массовая доля песка |  | ГОСТ 26185-84 ГОСТ 33331-2015 |
| - * |  | 03.0008.149 10.20/08.149 | общая кислотность |  | ГОСТ 26185-84 |
| - * |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Консерванты : - бензойноя кислота; - сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 03.00/08.156 10.20/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| *** | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов (все группы питания населения) (Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные) | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 280-2009 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-97 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7403-2015 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 10531-2013 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16676-71 ГОСТ 16676-2019 ГОСТ 16978-99 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 19341-73 ГОСТ 19588-2006 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 20919-75 ГОСТ 29275-92 ГОСТ 29276-92 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая докум. на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.20/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция (основного продукта, костей, среды (соусов, желе), круп (овощей, бобовых), наличие чешуи, состояние, цвет, характеристика разделки, порядок укладывания, др.) |  | ГОСТ 26664-85 |
| - * |  | 10.20/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 26664-85 |
| - * |  | 10.20/08.052 | массовая доля составных частей |  |  |
| - * |  | 10.20/32.115 | отстой в масле |  | ГОСТ 20221-90 ГОСТ 32157-2013 |
| - * |  | 10.20/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 27207-87 |
| - * |  | 10.20/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 |
| - * |  | 10.20/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 26829-86 |
| - * |  | 10.20/08.149 | общая кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 |
| - * |  | 10.20/08.169 | активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 28972-91 |
| - * |  | 10.20/08.169 | буферность |  | ГОСТ 19182-2014 |
| - * |  | 10.20/08.149 | массовая доля бензойнокислого натрия |  | ГОСТ 27001-86 |
| - * |  | 10.20/08.159 | Консерванты: - сорбиновой кислоты -бензойной кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
|  |  |  | Токсичные элементы (массовая доля): |  |  |
| - * |  | 10.20/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.20/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.20/08.032, 10.20/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |

| - * | Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов (все группы питания населения) (Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные) | 10.20/08.032 | ртуть | ГОСТ 280-2009 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-97 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7403-2015 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 10531-2013 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16676-71 ГОСТ 16676-2019 ГОСТ 16978-99 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 19341-73 ГОСТ 19588-2006 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 20919-75 ГОСТ 29275-92 ГОСТ 29276-92 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ТНПА и другая докум. на продукцию | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.20/08.032 | хром |  | ГОСТ 26929-94 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.20/08.156 | олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 |
| *** | Зерно и зернопродукты Зерно продовольственное, семена зернобобовых (все группы питания населения) (Культуры злаковые (кроме риса), бобовые и семена масличных культур; Рис необрушенный) | 01.11/42.000 01.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 7066-2019 ГОСТ 28673-2019 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 7066-2019 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 01.11/11.116 01.12/11.116 | запах и цвет |  | ГОСТ 10967-2019 |
| - * |  | 1.11/32.115 1.12/32.115 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 13586.4-83 |
| - * |  | 1.11/08.149 1.12/08.149 | содержание белка |  | ГОСТ 10846-91 |
| - * |  | 1.11/08.052 1.12/08.052 | зольность |  | ГОСТ 10847-2019 |
| - * |  | 1.11/08.052 1.12/08.052 | влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 ГОСТ ISO 712-2015 |
| - * |  | 1.11/08.052 1.12/08.052 | содержание металломагнитной примеси; сорной и зерновой примеси; содержание мелких зерен и крупности; содержание зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой |  | ГОСТ 30483-97 |
| - * |  | 1.11/08.164 1.12/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 29033-91 |
| - * |  | 1.11/08.149 1.12/08.149 | кислотное число жира |  | ГОСТ 31700-2012 |
| - * |  | 1.11/08.032 1.12/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 1.11/08.032 1.12/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 1.11/08.032 1.12/08.032, 1.11/08.156 1.12/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 1.11/08.032 1.12/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 1.11/32.115 1.12/32.115 | Загрязненность насекомыми-вредителями. |  | ГОСТ 34165-2017 |

| *** | Крупа. Хлопья овсяные (все группы питания населения) (Продукция мукомольно-крупяная) | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 276-60 ГОСТ 276-2021 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 21149-93 СТБ 2203-2011 СТБ 2324-2013 ГОСТ 7022-2019 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.61/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 26312.2-84 |
| - * |  | 10.61/32.115 | Зараженность, загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 26312.4-84 |
| - * |  | 10.61/11.116 | развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев |  | ГОСТ 26312.2-84 |
| - * |  | 10.61/29.054 | крупность или номер |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| - * |  | 10.61/08.052 | примеси: сорная, мертвые вредители хлебных запасов, цветковые пленки, испорченные ядра, необрушенные зерна, пожелтевшие, меловые, красные и с красными волосками и глютинозные ядра риса, минеральная примесь, недодир, доброкачественное ядро |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| - * |  | 10.61/08.052 | зольность |  | ГОСТ 26312.5-84 |
| - * |  | 10.61/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84 |
| - * |  | 10.61/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 29033-91 |
| - * |  | 10.61/08.149 | кислотное число жира |  | ГОСТ 31700-2012 |
| - * |  | 10.61/08.052 | влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 |
| - * |  | 10.61/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| - * |  | 10.61/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.61/08.032 | Токсичные элементы -свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.61/08.032 | -кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.61/08.032, 10.61/08.156 | -мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.61/08.032 | -ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| *** | Продукция мукомольно-крупяная Мука. Отруби. Толокно. Смеси композитные (все группы питания населения) | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1666-2006 СТБ 1910-2008 ГОСТ 12306-66 ГОСТ 12307-66 ГОСТ 3898-56 ГОСТ 31463-2012 ГОСТ 31491-2012 ГОСТ 31645-2012 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.61/11.116 | внешний вид |  | СТБ 1910-2008, п.6.2 |
| - * |  | 10.61/11.116 | цвет, запах, вкус, хруст |  | ГОСТ 27558-87 |
| - * |  | 10.61/29.040 | масса нетто |  | СТБ 1666-2006 СТБ 1910-2008 |
| - * |  | 10.61/32.115 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 |
| - * |  | 10.61/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| - * |  | 10.61/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 27493-87 |
| - * |  | 10.61/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 29033-91 |
| - * |  | 10.61/08.149 | кислотное число жира |  | ГОСТ 31700-2012 |
| - * |  | 10.61/08.052 | влажность |  | ГОСТ 9404-88 |
| - * |  | 10.61/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 27494-2016 |
| - * |  | 10.61/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 10846-91 |
| - * |  | 10.61/08.156 | витамин РР (никотиновая кислота) |  | ГОСТ 29140-91 |
| - * |  | 10.61/08.164 | массовая доля жира в кукурузной муке |  | ГОСТ 27670-88 |
| - * |  | 10.61/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.61/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.61/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.61/08.032 10.61/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.61/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| *** | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные Хлебобулочные изделия. Пироги, пирожки, пончики | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 639-95 СТБ 703-2003 СТБ 985-95 СТБ 1007-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 5311-50 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 9831-61 ГОСТ 26982-86 ГОСТ 26983-2015 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 26985-86 ГОСТ 26986-86 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.71/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид (форма и поверхность, цвет), наличие посторонних включений, признаки болезни и плесени, др. -состояние мякиша, вкус, хруст от минеральной примеси, запах |  | СТБ 2160-2011 |
| - * |  | 10.71/29.040 | масса изделий |  | СТБ 2160-2011 СТБ 703-2003 СТБ 985-95 |
| - * |  | 10.71/08.037 10.71/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-68 |
| - * |  | 10.71/08.052 | пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 |
| - * |  | 10.71/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| - * |  | 10.71/08.133 | массовая доля продуктов термического окисления |  | СТБ 985-95, п.5.8.1, п.5.8.2. |
| - * |  | 10.71/08.149 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 |
| - * |  | 10.71/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-51 |
| - * |  | 10.71/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-75 |
| - * |  | 10.71/08.156 | витамин РР (никотиновая кислота) |  | ГОСТ 29140-91 |
| - * |  | 10.71/08.052 | массовая доля начинки |  | СТБ 703-2003 СТБ 985-95 |
| - * |  | 10.71/08.031 | массовая доля сорбита |  | СТБ 1007-96 |
| - * |  | 10.71/08.159 | синтетические красители (массовая концентрация): |  | Инструкция по применению, утв. Гл.гос.сан. врачом РБ 05.01.2007, рег.№108-1006 ГОСТ 33406-2015 |
|  |  |  | -индигокармин Е132 -желтый «Солнечный закат» Е110 -тартразин Е102 -понсо 4R Е124 -азорубин Е122 -амарант Е123 -красный очаровательный Е129 |  |  |
| - * |  | 10.71/08.159 | Консерванты : - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.71/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |

| - * | Изделия хлебобулочные бараночные (Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения) | 10.71/08.032 | Кадмий | СТБ 912-98 ГОСТ 7128-91 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.71/08.032 10.71/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.71/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| *** |  | 10.72/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид (форма, поверхность, цвет), внутреннее состояние, вкус, запах, хрупкость и другие. |  | СТБ 912-98 СТБ 2160-2011 |
| - * |  | 10.72/08.052 | количество лома |  | СТБ 912-98 СТБ 1007-96 |
| - * |  | 10.72/29.040 | масса нетто |  | СТБ 2160-2011 |
| - * |  | 10.72/08.149 | массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-68 |
| - * |  | 10.72/08.037 10.72/08.164 | массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5668-68 |
| - * |  | 10.72/08.052 | влажность |  | ГОСТ 7128-91 СТБ 912-98 СТБ 1007-96 |
| - * |  | 10.72/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5670-96 СТБ 1007-96 |
| - * |  | 10.72/08.031 | массовая доля сорбита |  | СТБ 1007-96, п.5.14 |
| - * |  | 10.72/08.159 | синтетические красители (массовая концентрация): -индигокармин Е132; -желтый «Солнечный -закат» Е110; -тартразин Е102; -понсо 4R Е124; -азорубин Е122; амарант Е123; -красный; очаровательный Е129 |  | Инструкция по применению, утв. Гл.гос.сан. врачом РБ 05.01.2007, рег.№108-1006 ГОСТ 33406-2015 |
| - * |  | 10.72/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |

| - * | Изделия хлебобулочные бараночные (Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения) | 10.72/08.032 | Токсичные элементы свинец | СТБ 912-98 ГОСТ 7128-91 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.72/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.72/08.032, 10.72/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.72/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| *** | Сухари (Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения) | 10.72/42.000 | Отбор проб | СТБ 926-98 ГОСТ 686-83 ГОСТ 8494-96 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид (форма, размеры), поверхность, цвет, вкус, запах, посторонние включения, минеральная примесь, признаки плесени, др. |  | СТБ 926-98 ГОСТ 686-83 ГОСТ 8494-96 |
| - * |  | 10.72/29.040 | масса нетто (количество сухарей в упаковочной единице) |  | СТБ 1910-2008 |
| - * |  | 10.72/32.115 | количество сухарей в 1кг |  | СТБ 926-98 ГОСТ 686-83 ГОСТ 8494-96 СТБ 1007-96 |
| - * |  | 10.72/08.052 | количества сухарей-лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера, сухарей с односторонними слипами |  |  |

| - * | Сухари (Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения) | 10.72/08.052 | влажность | СТБ 926-98 ГОСТ 686-83 ГОСТ 8494-96 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 926-98 ГОСТ 8494-96 СТБ 1007-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.72/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5670-96 СТБ 1007-96 ГОСТ 686-83 |
| - * |  | 10.72/29.151 | набухаемость (намокаемость) |  | ГОСТ 686-83 ГОСТ 8494-96 СТБ 926-98 СТБ 1007-96 |
| - * |  | 10.72/08.149 | массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-68 |
| - * |  | 10.72/08.031 | массовая доля сорбита |  | СТБ 1007-96, п.5.14 |
| - * |  | 10.72/08.037, 10.72/08.164 | массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5668-68 |
| - * |  | 10.72/08.159 | синтетические красители (массовая концентрация): -индигокармин Е132; -желтый «Солнечный -закат» Е110; -тартразин Е102; -понсо 4R Е124; -азорубин Е122; амарант Е123; -красный; очаровательный Е129 |  | Инструкция по применению, утв. Гл.гос.сан. врачом РБ 05.01.2007, рег.№108-1006 ГОСТ 33406-2015 |
| - * |  | 10.72/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.72/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.72/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.72/08.032, 10.72/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.72/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| *** | Изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные | 10.73/42.000 | Отбор проб | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31749-2012 ГОСТ 31964-2012 ГОСТ 31743-2017 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.73/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах;состояние поверхности, излома; форма;состояние изделий после варки, хруст от минеральной примеси, посторонние включения |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31964-2012 ГОСТ 31749-2012 |
| - * |  | 10.73/08.052 | Влажность (массовая доля влаги) |  | СТБ 1963-2009, п.п.9.10.1, 9.10.2 ГОСТ 31964-2012 ГОСТ 31749-2012 |
| - * |  | 10.73/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31964-2012 ГОСТ 31749-2012 |
| - * |  | 10.73/08.052 | содержания крошки в макаронах, длинной лапше и вермишели |  | СТБ 1963-2009 |
| - * |  | 10.73/08.052 | содержания деформированных изделий |  | СТБ 1963-2009 |
| - * |  | 10.73/08.052 | массовая доля макаронных изделий с отклонением от средней длины при условии их однородности, линейных размеров и поперечного сечения |  | СТБ 1963-2009, п.9.2 |
| - * |  | 10.73/08.052 | сухое вещество, перешедшее в варочную воду |  | СТБ 1963-2009, п.9.8 ГОСТ 31964-2012 |
| - * |  | 10.73/32.115 | сохранность формы сваренных макаронных изделий |  | СТБ 1963-2009, п.9.7 ГОСТ 31964-2012 |
| - * |  | 10.73/08.052 | металломагнитная примесь |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31964-2012 ГОСТ 31749-2012 |
| - * |  | 10.73/32.115 | зараженность вредителями |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31964-2012 ГОСТ 31749-2012 |

| - * | Изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные | 10.73/29.040 | масса нетто | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31749-2012 ГОСТ 31964-2012 ГОСТ 31743-2017 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1963-2009, п.9.1 ГОСТ 31964-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.73/08.052 | массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% |  | СТБ 1963-2009, п.9.12 ГОСТ 31964-2012 ГОСТ 31749-2012 |
| - * |  | 10.73/08.159 | синтетические красители (массовая концентрация): |  | Инструкция по применению, утв. Гл.гос.сан. врачом РБ 05.01.2007, рег.№108-1006 ГОСТ 33406-2015 |
|  |  |  | -индигокармин Е132; -желтый «Солнечный -закат» Е110; -тартразин Е102; -понсо 4R Е124; -азорубин Е122; амарант Е123; -красный; очаровательный Е129 |  |  |
| - * |  | 10.73/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.73/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.73/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.73/08.032, 10.73/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.73/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| 26.1 *** | Сахар | 10.81/42.000 | Отбор проб | СТБ 1882-2008 ГОСТ 33222-2015 ГОСТ 31895-2012 ГОСТ 31896-2012 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.2* |  | 10.81/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус и чистота раствора |  | ГОСТ 12576-2014 |
| 26.3* |  | 10.81/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 26521-2017 |
| 26.5* |  | 10.81/08.149 | массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ 12575-2001 |
| 26.6* |  | 10.81/08.052 | массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ 12574-2016 |
| 26.7* |  | 10.81/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 12570-98 |
| 26.8* |  | 10.81/08.052 | массовая доля ферропримесей |  | ГОСТ 12573-67 |
| 26.9* |  | 10.81/08.156 | цветность |  | ГОСТ 12572-2015 СТБ 1882-2008 |
| 26.10* |  | 10.81/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| 26.11* |  | 10.81/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| 26.12* |  | 10.81/08.032, 10.81/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 26.13* |  | 10.81/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 26.14* |  | 10.81/08.159 | Содержание синтетических красителей: -индигокармин Е132; -желтый «Солнечный -закат» Е110; -тартразин Е102; -понсо 4R Е124; -азорубин Е122 -амарант Е123 -красный очаровательный Е129 |  | Инструкция по применению, утв. Гл.гос.сан. врачом РБ 05.01.2007, рег.№108-1006 ГОСТ 33406-2015 |
| 26.15* |  | 10.81/08.159 | Содержание консервантов: - бензойной кислоты; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |

| *** | Кондитерские изделия. Восточные сладости. Жевательная резинка. Какао-бобы, какао-продукты, полуфабрикаты шоколадного производства. Шоколад и изделия из него (Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные; Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения; Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара) | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 СТБ 1202-2014 СТБ 1204-2012 СТБ 1203-2012 СТБ 1205-2012 СТБ 1206-2000 СТБ 1207-2019 СТБ 2211-2011 СТБ 2434-2015 СТБ 2361-2014 СТБ 2422-2015 СТБ 2400-2015 СТБ 2375-2014 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 31721-2012 ГОСТ 34080-2017 ГОСТ 34072-2017 ГОСТ 32615-2014 СТБ 2394-2014 ГОСТ 7060-2020 СТБ 2374-2014 СТБ 2212-2011 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.82/11.116 | Органолептические показатели: форма, поверхность, цвет, вкус и запах, вид в изломе и другие |  | ГОСТ 5897-90 ГОСТ 32615-2014 СТБ 1204-2012 СТБ 2394-2014 СТБ 1203-2012 СТБ 2212-2011 СТБ 1202-2014 СТБ 1207-2019 |
| - * |  | 10.71/32.115 10.72/32.115 10.82/32.115 | размеры и кол-во штук изделий в одном кг |  | ГОСТ 5897-90 |
| - * |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 10.82/29.040 | масса нетто и массовые доли составных частей |  | ГОСТ 5897-90 |
| - * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля глазури |  | ГОСТ 5897-90 |
| - * |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 | массовая доля общего сахара по сахарозе |  | ГОСТ 5903-89 |
| - * |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 | массовая доля сахара в водной фазе крема |  | СТБ 961-2005 |
| - * |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 | массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89 |
| - * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5898-87 |
| - * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | щелочность |  | ГОСТ 5898-87 |
| - * |  | 10.71/08.169 10.72/08.169 10.82/08.169 | рН |  | ГОСТ 5898-87, п.6 |
| - * |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 10.82/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |
| - * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 п.2,3 |
| - * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014 п.8 |
| - * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% |  | ГОСТ 5901-2014 п.9 |

| - * | Кондитерские изделия. Восточные сладости. Жевательная резинка. Какао-бобы, какао-продукты, полуфабрикаты шоколадного производства. Шоколад и изделия из него (Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные; Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения; Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара) | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | кислотное число | СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 СТБ 1202-2014 СТБ 1204-2012 СТБ 1203-2012 СТБ 1205-2012 СТБ 1206-2000 СТБ 1207-2012 СТБ 1993-2009 СТБ 2211-2011 ГОСТ 108-76 ГОСТ 108-76 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6441-96 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 31721-2012 ГОСТ Р 52821-2007 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31933-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001,п.9.2.2 |
| - * |  | 10.71/29.145 10.72/29.145 10.82/29.145 | температура плавления какао-масла |  | СТБ 1204-2012, п.6.3.1.3. |
| - * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 5901-2014 п.10 |
| - * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | сухой обезжиренный остаток молока в шоколадных изделиях (массовая доля) |  | ГОСТ 31681-2012 |
| - * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | общий сухой остаток какао в шоколадных изделиях (массовая доля) |  | СТБ ГОСТ Р 53156-2012 ГОСТ 31682-2012 |
| - * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | обезжиренный сухой остаток какао в шоколадных изделиях (массовая доля) |  | СТБ ГОСТ Р 53164-2012 ГОСТ 31723-2012 |
| - * |  | 10.71/08.156 10.72/08.15610.82/08.156 | массовая доля ксилита |  | ГОСТ 25268-82 |
| - * |  | 10.71/08.16910.72/08.16910.82/08.169 | массовая доля сорбита |  | ГОСТ 25268-82 |
| - * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |
| - * |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | массовая доля сорбиновой кислоты |  | СТБ 961-2005 ГОСТ 26181-84 |

| - * | Кондитерские изделия. Восточные сладости. Жевательная резинка. Какао-бобы, какао-продукты, полуфабрикаты шоколадного производства. Шоколад и изделия из него (Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные; Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения; Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара) | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Содержание синтетических красителей: -индигокармин Е132; -желтый «Солнечный -закат» Е110; -тартразин Е102; -понсо 4R Е124; -азорубин Е122; -амарант Е123; -красный очаровательный Е129. | СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 СТБ 1202-2014 СТБ 1204-2012 СТБ 1203-2012 СТБ 1205-2012 СТБ 1206-2000 СТБ 1207-2012 СТБ 1993-2009 СТБ 2211-2011 ГОСТ 108-76 ГОСТ 108-76 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6441-96 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 31721-2012 ГОСТ Р 52821-2007 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация на продукцию | Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 05.01.2007, рег.№108-1006 ГОСТ 33406-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Консерванты -бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.82/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.82/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.82/08.032 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.82/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - *** | Мед натуральный (Животные сельскохозяйственные прочие и продукция животноводства прочая) | 01.49/42.000 | Отбор проб и пробоподготовка. | ГОСТ 19792-2017 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др.документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 19792-2017 |
| - * |  | 01.49/08.156 | Гидроксиметилфурфураль |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.3, 3.4 |
| - * |  | 01.49/11.116 | Органолептические испытания: аромат, вкус, признаки брожения |  | ГОСТ 19792-2017 |
| - * |  | 01.49/08.052 | массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |
| - * |  | 01.49/08.156 | массовая доля редуцирующих сахаров |  | ГОСТ 32167-2013 |
| - * |  | 01.49/08.156 | массовая доля сахарозы (к абсолютно сухому веществу) |  | ГОСТ 32167-2013 |
| - * |  | 01.49/08.156 | диастазное число (к абсолютно сухому веществу) |  | ГОСТ 34232-2017 п.7 |

| - * | Мед натуральный (Животные сельскохозяйственные прочие и продукция животноводства прочая) | 10.49/08.032 | Токсичные элементы свинец | ГОСТ 19792-2017 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др.документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.49/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.49/08.032, 10.49/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.49/08.156 | олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 |
| *** | Мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды (Мороженое) | 10.52/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195; ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация на прод. | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.52/08.156 | Оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 29032-91 |
| - * |  | 10.52/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 ГОСТ 31504-2012 |
| - * |  | 10.52/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.52/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.52/08.032, 10.52/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.52/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 10.52/08.159 | Содержание синтетических красителей: -индигокармин Е132; -желтый «Солнечный закат» Е110; -тартразин Е102; -понсо 4R Е124; -азорубин Е122; -амарант Е123 -красный очаровательный Е129 |  | Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 05.01.2007, рег.№108-1006 ГОСТ 31504-2012 ГОСТ 33406-2015 |

| *** | Свежие и свежезамороженные овощи, плоды, ягоды, грибы (Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Фрукты цитрусовые; Фрукты семечковые и косточковые; Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи) | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 426-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 986-95 СТБ 2492-2016 ГОСТ 21715-2013 СТБ 2287-2012 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 33823-2016 СТБ 392-93; СТБ 393-93 СТБ 459-93;СТБ 461-93 СТБ 463-93;СТБ 596-94 СТБ 739-93;СТБ 791-95 СТБ 876-93;СТБ 901-95 СТБ 1012-95;СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2288-2012 СТБ 2301-2012 СТБ 2319-2013 СТБ 2344-2013 СТБ 2389-2014 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2396-2015 СТБ 2415-2015 СТБ 2423-2015 СТБ 2424-2015 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 13634-2017 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 20450-75 ГОСТ 21405-75 ГОСТ 23938-79 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 27572-2017 ГОСТ 27572-2017 ГОСТ 27573-2013 ГОСТ 31782-2012 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 31823-2012 ГОСТ 31853-2012 ГОСТ 31854-2012 ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32286-2013 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32810-2014 | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, посторонние примеси, консистенция, цвет и другие др. |  | ГОСТ 7194-81 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32284-2013 СТБ 2492-2016 СТБ 426-93 СТБ 986-95 СТБ 766-95 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 21715-2013 СТБ 597-94 СТБ 2287-2012 СТБ 392-93 СТБ 393-93 СТБ 459-93 СТБ 461-93 СТБ 463-93 СТБ 596-94 СТБ 739-93 СТБ 791-95 СТБ 876-93 СТБ 901-95 СТБ 1012-95 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2288-2012 СТБ 2301-2012 СТБ 2319-2013 СТБ 2344-2013 СТБ 2389-2014 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2396-2015 СТБ 2415-2015 СТБ 2423-2015 СТБ 2424-2015 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 13634-2017 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 20450-75 ГОСТ 21405-75 ГОСТ 23938-79 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 27569-87 |

| 30.2* | Свежие и свежезамороженные овощи, плоды, ягоды, грибы (Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Фрукты цитрусовые; Фрукты семечковые и косточковые; Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи) | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, посторонние примеси, консистенция, цвет и другие др. | ГОСТ 32856-2014 ГОСТ 32877-2014 ГОСТ 32879-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 32898-2014 ГОСТ 33309-2015 ГОСТ 33485-2015 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 33562-2015 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 33916-2016 ГОСТ 33931-2016 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 33952-2016 ГОСТ 33953-2016 ГОСТ 34212-2017 ГОСТ 34215-2017 ГОСТ 34266-2017 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 34325-2017 ГОСТ 34340-2017 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 33882-2016 ГОСТ 33551-2015 ГОСТ 33492-2015 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27572-2017 ГОСТ 27572-2017 ГОСТ 27573-2013 ГОСТ 31782-2012 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 31823-2012 ГОСТ 31853-2012 ГОСТ 31854-2012 ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32286-2013 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32810-2014 ГОСТ 32856-2014 ГОСТ 32877-2014 ГОСТ 32879-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 32898-2014 ГОСТ 33309-2015 ГОСТ 33485-2015 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 33562-2015 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 33916-2016 ГОСТ 33931-2016 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 33952-2016 ГОСТ 33953-2016 ГОСТ 34212-2017 ГОСТ 34215-2017 ГОСТ 34266-2017 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 34325-2017 ГОСТ 34340-2017 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 33882-2016 ГОСТ 33551-2015 ГОСТ 33492-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - * | Свежие и свежезамороженные овощи, плоды, ягоды, грибы (Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Фрукты цитрусовые; Фрукты семечковые и косточковые; Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи) | 01.13/29.040 01.21/29.040 ,01.22/29.040 01.23/29.040 01.24/29.040 01.25/29.040 | масса нетто, массовая доля составных частей | СТБ 426-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 986-95 СТБ 2492-2016 ГОСТ 21715-2013 СТБ 2287-2012 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 33823-2016 СТБ 392-93; СТБ 393-93 СТБ 459-93;СТБ 461-93 СТБ 463-93;СТБ 596-94 СТБ 739-93;СТБ 791-95 СТБ 876-93;СТБ 901-95 СТБ 1012-95;СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2288-2012 СТБ 2301-2012 СТБ 2319-2013 СТБ 2344-2013 СТБ 2389-2014 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2396-2015 СТБ 2415-2015 СТБ 2423-2015 СТБ 2424-2015 СТБ 2425-2015 СТБ 2491-2016 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 13634-2017 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 20450-75 ГОСТ 21405-75 ГОСТ 23938-79 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 27572-2017 ГОСТ 27572-2017 ГОСТ 27573-2013 ГОСТ 31782-2012 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 31823-2012 ГОСТ 31853-2012 ГОСТ 31854-2012 ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32286-2013 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32810-2014 | СТБ 986-95 ГОСТ 33823-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30.3* | Свежие и свежезамороженные овощи, плоды, ягоды, грибы (Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Фрукты цитрусовые; Фрукты семечковые и косточковые; Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи) | 01.13/29.040 01.21/29.040 01.22/29.040 01.23/29.040 01.24/29.040 01.25/29.040 | масса нетто, массовая доля составных частей | ГОСТ 32856-2014 ГОСТ 32877-2014 ГОСТ 32879-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 32898-2014 ГОСТ 33309-2015 ГОСТ 33485-2015 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 33562-2015 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 33916-2016 ГОСТ 33931-2016 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 33952-2016 ГОСТ 33953-2016 ГОСТ 34212-2017 ГОСТ 34215-2017 ГОСТ 34266-2017 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 34325-2017 ГОСТ 34340-2017 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 986-95 ГОСТ 33823-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - * | Свежие и свежезамороженные овощи, плоды, ягоды, грибы (Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Фрукты цитрусовые; Фрукты семечковые и косточковые; Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи) | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 | Токсичные элементы свинец | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.13/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| *** | Фрукты сушеные (Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные) | 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 6882-88 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 34125-2017 |
| - * |  | 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид (форма, цвет), запах, вкус, консистенция |  | ГОСТ 34130-2017 |
| - * |  | 10.39/29.040 | масса нетто фасованной продукции |  | ГОСТ 34130-2017 |
| - * |  | 10.39/08.052 | массовая доля компонентов в смесях сушеных фруктов |  | ГОСТ 34130-2017 |
| - * |  | 10.39/32.115 | зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 34130-2017 |
| - * |  | 10.39/08.052 | металломагнитные примеси |  | ГОСТ 34130-2017 |
| - * |  | 10.39/08.052 | количество плодов в 1 кг, массовая доля дефектных плодов и примесей |  | ГОСТ 34130-2017 |
| - * |  | 10.39/08.052 | массовая доля минеральных примесей (песка) |  | ГОСТ 34130-2017 ГОСТ ISO 762-2013 |
| - * |  | 10.39/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 33977-2016 |
| - * |  | 10.39/08.149 | массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6,7 |
| - * | Фрукты сушеные (Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные) | 10.39/08.052 | масса 100 ягод | ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 6882-88 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6882-88 |
| - * |  | 10.39/08.159 | Консерванты : - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.39/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.39/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.39/08.032, 10.39/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.39/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 10.39/08.159 | Содержание синтетических красителей: - желтый «Солнечный закат» Е110 - тартразина Е102 - понсо 4R Е124 -амарант Е123 -красный очаровательный Е129 -азорубин Е122. |  | ГОСТ 33406-2015 |
| *** | Овощи сушеные (Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные) | 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 28432-90 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 34125-2017 |
| - * |  | 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах и консистенция, вкус |  | ГОСТ 34130-2017 |
| - * |  | 10.39/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 34130-2017 |
| - * |  | 10.39/29.061 | форма и размер частиц |  | ГОСТ 34130-2017 |
| - * |  | 10.39/29.054 | крупность помола |  | ГОСТ 34130-2017 |
| - * |  | 10.39/11.116 | дефекты по внешнему виду |  | ГОСТ 34130-2017 |
| - * |  | 10.39/08.052 | Массовая доля компонентов в смеси сушеных овощей для первых блюд |  | ГОСТ 34130-2017 |
| - * |  | 10.39/29.128 | развариваемость |  | ГОСТ 34130-2017 |
| - * |  | 10.39/08.052 | металлические примеси |  | ГОСТ 34130-2017 |

| - * | Овощи сушеные (Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные) | 10.39/32.115 | зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 28432-90 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34130-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.39/08.052 | минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ ISO 762-2013 |
| - * |  | 10.39/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
|  |  |  | Токсичные элементы (массовая доля): |  |  |
| - * |  | 10.39/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.39/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.39/08.032, 10.39/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.39/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 10.39/08.149 | Массовая доля общего диоксида серы и сульфитов (сернистой кислоты) |  | ГОСТ 25555.5-2014 п. 6, 7 |
| - * |  | 10.39/08.159 | Содержание синтетических красителей: - желтый «Солнечный закат» Е110 - тартразина Е102 - понсо 4R Е124 -амарант Е123 -красный очаровательный Е129 -азорубин Е122. |  | ГОСТ 33406-2015 |

| *** | Продукты переработки плодов и овощей. Консервы овощные, плодовые, ягодные и составные (овощеплодовые, овощемясные, овощераститель-ные, и др.) (Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные; Продукты гомогенизированные и диетические) | 10.39/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 22371-77 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.39,10.86 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26671-2014 |
| - * |  | 10.39/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах и др. |  | ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 28741-90 |
| - * |  | 10.39/29.040 10.86/29.040 | масса нетто, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 28741-90 |
| - * |  | 10.39/08.164 10.86/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 8756.21-89 |
| - * |  | 10.39/08.149 10.86/08.149 | массовая доля азота |  | ГОСТ 26889-86 |
| - * |  | 10.39/08.149 10.86/08.149 | массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| - * |  | 10.39/08.149 10.86/08.149 | массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| - * |  | 10.3908.052 10.86/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 25555.4-91 |
| - * |  | 10.39/08.149 10.86/08.149 | щелочность общей золы |  | ГОСТ 25555.4-91 |
| - * |  | 10.39/08.149 10.86/08.149 | щелочность водорастворимой золы |  | ГОСТ 25555.4-91 |
| - * |  | 10.39/08.149 10.86/08.149 | массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6, 7 |
| - * |  | 10.39/08.149 10.86/08.149 | массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 |
| - * |  | 10.39/08.156 10.86/08.156 10.39/08.157 10.86/08.157 | массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84 ГОСТ 30670-2000 |
| - * |  | 10.39/08.156 10.86/08.156 10.39/08.157 10.86/08.157 | массовая доля бензойной кислоты |  | ГОСТ 28467-90 ГОСТ 30669-2000 |
| - * |  | 10.39/08.156 10.86/08.156 10.39/08.159 10.86/08.159 | массовая доля бензойной и сорбиновой кислот при их совместном присутствии |  | ГОСТ Р 50476-93 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.39/08.052 10.86/08.052 | содержание примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| - * |  | 10.39/08.052 10.86/08.052 | массовая доля сухих веществ или влаги |  | ГОСТ 29030-91 ГОСТ 33977-2016 |

| - * | Продукты переработки плодов и овощей. Консервы овощные, плодовые, ягодные и составные (овощеплодовые, овощемясные, овощераститель-ные, и др.) (Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные Продукты гомогенизированные и диетические) | 10.39/08.133 10.86/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 7694-71 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 22371-77 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.39/08.052 10.86/08.052 | массовая доля сухих веществ, не растворимых в воде |  | ГОСТ 29031-91 |
| - * |  | 10.39/08.156 10.86/08.156 | массовая доля оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 |
| - * |  | 10.39/08.149 10.86/08.149 | массовая доля пектина |  | ГОСТ 29059-91 |
| - * |  | 10.39/08.149 10.86/08.149 | массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 8756.13-87 |
| - * |  | 10.39/08.169 10.86/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| - * |  | 10.39/08.149, 10.86/08.149 10.39/08.156 10.86/08.156 10.39/08.169 10.86/08.169 | - массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 |
| - * |  | 10.39/08.156 10.86/08.156 | - массовая доля витамина PP |  | ГОСТ Р 50479-93 |
| - * |  | 10.39/29.040 10.86/29.040 | масса нетто (или объем) продукта в упаковочной единице |  | ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 8756.1-2017 |
| - * |  | 10.39/29.061 10.86/29.061 | размер плодов и овощей в упаковочной единице (или их количество) |  | ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 8756.1-2017 |
| - * |  | 10.39/29.061 10.86/29.061 | линейный размер плодов |  | ГОСТ 7231-90, п.3.2 |
| - * |  | 10.39/08.052 10.86/08.052 | массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |
| - * |  | 10.39/08.052 10.86/08.052 | массовая доля минеральных примесей и минеральных примесей, не растворимых в соляной кислоте |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ ISO 762-2013 |
| - * |  | 10.39/29.040 10.86/29.040 | соотношение составных частей в соленых и квашеных овощах, моченых плодах и ягодах |  | ГОСТ 12231-66 |

| - * | Продукты переработки плодов и овощей. Консервы овощные, плодовые, ягодные и составные (овощеплодовые, овощемясные, овощераститель-ные, и др.) (Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные; Продукты гомогенизированные и диетические) | 10.39/08.052 10.86/08.052 | массовая доля осадка | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 7694-71 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 22371-77 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.9-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.39/08.156 10.86/08.156 | массовая доля ксилита |  | ГОСТ 29206-91 |
| - * |  | 10.39/08.156 10.86/08.156 | массовая доля сорбита |  | ГОСТ 29206-91 |
| - * |  | 10.39/08.159 10.86/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.39/08.032 10.86/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.39/08.032 10.86/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.39/08.032, 10.86/08.032 10.39/08.156 10.86/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.39/08.032 10.86/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 10.39/08.032 10.86/08.032 | хром |  | ГОСТ 26929-94 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.39/08.156 10.86/08.156 | олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 |
| - * |  | 10.39/08.159 10.86/08.159 | Содержание синтетических красителей: - желтый «Солнечный закат» Е110 - тартразина Е102 - понсо 4R Е124 -амарант Е123 -красный очаровательный Е129 -азорубин Е122. |  | ГОСТ 33406-2015 |

| *** | Соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки (Соки фруктовые и овощные) | 10.32/42.000 | Отбор проб | СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2050-2010 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.32/ | Подготовка проб |  | ГОСТ 26671-2014 |
| - * |  | 10.32/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах и др. |  | ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 8756.1-2017 |
| - * |  | 10.32/29.040 | масса нетто (или объем) |  | ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 8756.1-2017 |
| - * |  | 10.32/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 8756.21-89 |
| - * |  | 10.32/08.149 | массовая доля азота |  | ГОСТ 26889-86 |
| - * |  | 10.32/08.149 | массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 СТБ ГОСТ Р 51434-2006 ГОСТ 34127-2017 |
| - * |  | 10.32/08.149 | массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| - * |  | 10.32/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 25555.4-91 |
| - * |  | 10.32/08.149 | щелочность общей золы (общая щелочность золы) |  | ГОСТ 25555.4-91 СТБ ГОСТ Р 51436-2006 |
| - * |  | 10.32/08.149 | щелочность водорастворимой золы |  | ГОСТ 25555.4-91 |
| - * |  | 10.32/08.149 | массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6, 7 |
| - * |  | 10.32/08.149 | массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 СТБ ГОСТ Р 51439-2006 |
| - * |  | 10.32/08.156, 10.32/08.157 | массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84 ГОСТ 30670-2000 |
| - * |  | 10.32/08.156, 10.32/08.157 | массовая доля бензойной кислоты |  | ГОСТ 28467-90 ГОСТ 30669-2000 |
| - * |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159 | массовая доля бензойной и сорбиновой кислот при их совместном присутствии |  | ГОСТ Р 50476-93 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.32/08.052 | содержание примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| - * |  | 10.32/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 ГОСТ 29030-91 СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |
| - * |  | 10.32/08.052 | массовая доля сухих веществ, не растворимых в воде |  | ГОСТ 29031-91 |
| - * |  | 10.32/08.156 | массовая доля оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 |
| - * |  | 10.32/08.149 | массовая доля пектина |  | ГОСТ 29059-91 |
| - * |  | 10.32/08.149 | массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 8756.13-87 |
| - * |  | 10.32/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |

| - * | Соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки (Соки фруктовые и овощные) | 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.32/08.169 |  | - массовая доля витамина С | СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2050-2010 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24556-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.32/08.156 |  | - массовая доля витамина PP |  | ГОСТ Р 50479-93 |
| - * |  | 10.32/08.052 |  | массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |
| - * |  | 10.32/29.040 |  | объемная доля мякоти |  | СТБ ГОСТ Р 51442-2006 ГОСТ 8756.10-2015 |
| - * |  | 10.32/08.052 |  | массовая доля мине-ральных примесей и минеральных примесей, не растворимых в соляной кислоте |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ ISO 762-2013 |
| - * |  | 10.32/08.052 |  | массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 |
| - * |  | 10.32/32.115 |  | растворимость экстрактов |  | ГОСТ 8756.11-2015 |
| - * |  | 10.32/08.156 |  | массовая доля ксилита |  | ГОСТ 29206-91 |
| - * |  | 10.32/08.156 |  | массовая доля сорбита |  | ГОСТ 29206-91 |
| - * |  | 10.32/08.156 |  | массовая концентрация лимонной кислоты |  | СТБ ГОСТ Р 51129-2007 |
| - * |  | 10.32/08.159 |  | Содержание синтетических красителей: - тартразина Е102; - индигокармин Е132; - желтый «Солнечный закат» Е110; -азорубин Е122; -красный очаровательный Е129; - понсо 4R Е124; -амарант Е123. |  | Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан.врачом РБ 05.01.2007, рег.№108-1006 ГОСТ 34229-2017 ГОСТ 33406-2015 |
| - * |  | 10.32/08.159 |  | массовая концентрация аскорбиновой к-ты |  | ГОСТ 31643-2012 |
| - * |  | 10.32/08.159 |  | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.32/08.032 | Токсичные элементы свинец |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.32/08.032 | кадмий |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.32/08.032, 10.32/08.156 | мышьяк |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |

| - * | Соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки (Соки фруктовые и овощные) | 10.32/08.032 | Ртуть | СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2050-2010 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.32/08.032 | хром |  | ГОСТ 26929-94 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.32/08.156 | олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 |
| *** | Пряности (Приправы и пряности (специи)) | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29054-91 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид (форма, цвет), запах, вкус |  | ГОСТ 28875-90 |
| - * |  | 10.84/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 28875-90 |
| - * |  | 10.84/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 28875-90 |

| - * | Пряности (Приправы и пряности (специи)) | 10.84/08.052 | массовая доля эфирных масел | ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ 29048-91 ГОСТ 29049-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29054-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ ISO 5561-2015 СТБ 905-95 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28875-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.84/08.052 | общее содержание золы |  | ГОСТ ISO 928-2015 |
| - * |  | 10.84/08.052 | массовая доля посторонних минеральных примесей |  | ГОСТ 28875-90 |
| - * |  | 10.84/08.052 | массовая доля примесей растительного происхождения, дефектов внешнего вида и пораженных плесенью пряностей |  | ГОСТ 28875-90 |
| - * |  | 10.84/29.054 | крупность помола |  | ГОСТ 28875-90 |
| - * |  | 10.84/08.052 | массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 28875-90 |
| - * |  | 10.84/32.115 | зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 28875-90 |
| - * |  | 10.84/08.052 | массовая доля легковесных зерен |  | ГОСТ 28875-90 |
| - * |  | 10.84/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.84/08.032 | кадмий |  |  |
| - * |  | 10.84/08.032 10.84/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
|  |  | 10.84/08.159 | Консерванты: -сорбиновая кислота -бензойная кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
|  |  | 10.84/08.159 | Содержание синтетических красителей: -желтый «Солнечный закат» Е110 -тартразина Е102 -понсо 4R -амарант Е123 -красный очароательный Е129 -азорубин Е122 |  | ГОСТ 33406-2015 |

| *** | Лист лавровый сухой (Приправы и пряности (специи)) | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17594-81 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.84/11.116 | Органолептические показатели:внешний вид,запах,вкус длина листа |  | ГОСТ 17594-81 |
| - * |  | 10.84/08.052 | влажность листа |  | ГОСТ 17594-81, п.3.4.5 |
| - * |  | 10.84/32.115 | содержание желтых листьев 2-3-листных верхушек побегов, срезанных у основания ниже следующего листа, ломаных листьев длиной более 3 см, листьев со следами повреждений, минеральной и органической примеси |  | ГОСТ 17594-81 п.3.4.3,п.3.4.4 |
| - * |  | 10.84/29.040 | масса нетто (массовая доля): |  | ГОСТ 28875-90, п.3.2, |
| - * |  | 10.84/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инстр-я 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.84/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инстр-ия 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.84/08.032, 10.84/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - *** | Чай. Напитки чайные,сырье для их производства (Чай и кофе) | 10.83/42.000 | Отбор проб | СТБ 902-2013 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 1940-75 ГОСТ 3483-78 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Пост.СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация на прод. | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, интенсивность цвета, оттенок и прозрачность, аромат, вкус, цвет разваренного листа |  | ГОСТ 1936-85 ГОСТ 32572-2013 СТБ 902-2013 ГОСТ ISO 3103-2013 ГОСТ 24027.1-80 п.1.4 |
| - * |  | 10.83/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 1936-85 |
| - * |  | 10.83/29.061 | размеры |  | ГОСТ 1936-85 |
| - * |  | 10.83/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 1936-85 |
| - * |  | 10.83/08.052 | посторонние примеси |  | ГОСТ 1936-85 СТБ 902-2013 п.7.22 |
| - * |  | 10.83/08.052 | массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 1936-85 |
| - * |  | 10.83/08.052 | массовая доля листовой части в зеленом кирпичном чае |  | ГОСТ 1936-85 |

| - * | Чай. Напитки чайные,сырье для их производства (Чай и кофе) | 10.83/29.061 | размер побегов в зеленом кирпичном чае | СТБ 902-2013 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 1937-90 ГОСТ 1938-90 ГОСТ 1939-90 ГОСТ 1940-75 ГОСТ 3483-78 ГОСТ 3716-90; ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1936-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.83/08.052 | массовая доля мелочи |  | ГОСТ 1936-85 СТБ 902-2013 |
| - * |  | 10.83/08.052 | массовая доля крупных частиц (размером более 10 мм) |  | ГОСТ 1936-85 СТБ 902-2013 |
| - * |  | 10.83/08.149 | содержание кофеина |  | МВИ.МН 1037-99 ГОСТ ISO 10727-2013 |
| - * |  | 10.83/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ ISO 1572-2013 |
| - * |  | 10.83/08.052 | массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 |
| - * |  | 10.83/08.052 | Экстрактивные вещества |  | ГОСТ 24027.2-80, п.3 |
| - * |  | 10.83/08.149 | дубильные вещества |  | ГОСТ 24027.2-80, п.4 |
| - * |  | 10.83/08.052 | влага |  | ГОСТ 24027.2-80, п.1 |
| - * |  | 10.83/08.052 | посторонние примеси |  | ГОСТ 24027.1-80, п.4 |
| - * |  | 10.83/08.052 | массовая доля общей золы |  | ГОСТ ISO 1575-2013 ГОСТ ISO 1576-2013 |
| - * |  | 10.83/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | СТБ 902-2013, п.7.7 |
| - * |  | 10.83/08.052 | Зараженность вредителями |  | СТБ 902-2013, п.7.23 |
| - * |  | 10.83/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.83/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.83/08.032, 10.83/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.83/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 10.83/08.159 | Консерванты: -сорбиновая кислота; -бензойная кислота. |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |

| *** | Кофе натуральный жареный. Кофе натуральный растворимый. Напитки кофейные (Чай и кофе) | 10.83/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29148-2003 ГОСТ 32775-2014 СТБ 1001-96 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и аромат |  | ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 СТБ 1001-96, п.5.3 ГОСТ 34116-2017 |
| - * |  | 10.83/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77 |
| - * |  | 10.83/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-77 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ ISO 11294-2014 |
| - * |  | 10.83/08.159 | массовая доля кофеина (в пересчете на сухое вещество) |  | МВИ.МН 1037-99 ГОСТ ISO 20481-2013 |
| - * |  | 10.83/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 |
| - * |  | 10.83/08.052 | массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 15113.8-77 |
| - * |  | 10.83/08.052 | массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 32775-2014 |
| - * |  | 10.83/29.054 | степень помола |  | ГОСТ 32775-2014 |
| - * |  | 10.83/08.169 | рН (напитка) |  | ГОСТ 32776-2014 |
| - * |  | 10.83/29.128 | полная растворимость |  | ГОСТ 32776-2014 |
| - * |  | 10.83/08.052 | массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 |
| - * |  | 10.83/08.052 | массовая доля органических примесей |  | СТБ 1001-96 |
| - * |  | 10.83/32.115 | посторонние примеси и вредители |  | ГОСТ 15113.2-77 |
| - * |  | 10.83/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.83/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.83/08.032, 10.83/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.83/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 10.83/08.159 | Консерванты: -сорбиновая кислота; -бензойная кислота. |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |

| *** | Орехи (Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи; Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные) | 01.25/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 31788-2012 ГОСТ 31852-2012 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 01.25/11.116 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, наличие прогорклых ядер, наличие орехов с горьким ядром, масса нетто |  | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 31788-2012 ГОСТ 31852-2012 СТБ 2310-2013 п.7.3 |
| - * |  | 01.25/08.052 10.39/08.052 | влажность ореха |  | ГОСТ 16830-71п. 4.8 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 31788-2012 ГОСТ 33977-2016 |
| - * |  | 01.25/32.115 10.39/32.115 | содержание орехов (недоразвитых, недозрелых, сморщенным ядром, поврежденных вредителями) |  | ГОСТ 16830-71п. 4.6, п.4.7 ГОСТ 32811-2014 п. 9.3,.9.4 ГОСТ 16831-71п. 3.5 ГОСТ 32857-2014п. 9.3, 9.4 ГОСТ 16832-71п. 3.5, 3.6 ГОСТ 32874-2014п. 9.3, 9.4 ГОСТ 16833-2014 п. 9.3, 9.4 ГОСТ 31852-2012 пр. А ГОСТ 31855-2012 п. 8.2 ГОСТ 32287-2013 п. 9.3, 9.4 ГОСТ 32288-2013 п.9.3,9.4 ГОСТ 31788-2012 п. 9.4 |

| - * | Орехи (Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи; Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные) | 01.25/32.115 10.39/32.115 | содержание орехов с прогорклым, плесневелым, пожелтевшей сердцевиной ядром | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 31788-2012 ГОСТ 31852-2012 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16830-71п.4.6, п. 4.7 ГОСТ 32811-2014 п.9.3,. 9.4 ГОСТ 16831-71 п. 3.5, 3.6 ГОСТ 32857-2014 п.9.3, 9.4 ГОСТ 16832-71 п. 3.5, 3.6 ГОСТ 32874-2014 п.9.3, 9.4 ГОСТ 16833-2014 п.9.3, 9.4 ГОСТ 31852-2012 пр. А ГОСТ 31855-2012 п. 8.2 ГОСТ 32287-2013 п.9.3, 9.4 ГОСТ 32288-2013 п.9.3 ГОСТ 31788-2012 п. 9.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 01.25/32.115 10.39/32.115 | наличие живых вредителей |  | ГОСТ 16830-71п. 4.9 ГОСТ 32811-2014 п. 9.3 ГОСТ 32857-2014 п. 9.3 ГОСТ 16832-71 п. 3.5 ГОСТ 32874-2014 п. 9.3 ГОСТ 16833-2014 п. 9.3 ГОСТ 31855-2012 п.8.3 ГОСТ 32287-2013 п. 9.3 ГОСТ 32288-2013 п.9.3 ГОСТ 31788-2012 п. 9.2 |
| - * |  | 01.25/32.115 10.39/32.115 | зараженность вредителями |  | СТБ 2310-2013 п. 7.21 |
| - * |  | 01.25/08.052 10.39/08.052 | металломагнитная примесь |  | СТБ 2310-2013 п. 7.8 |
| - * |  | 01.25/32.115 10.39/32.115 | посторонние примеси |  | СТБ 2310-2013 п. 7.7 |
| - * |  | 01.25/08.032 10.39/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 01.25/08.032 10.39/08.032 | кадмий |  |  |
| - * |  | 01.25/08.032 10.39/08.032 01.25/08.156 10.39/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 01.25/08.032 10.39/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 01.25/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля общего диоксида серы и сульфитов (сернистой кислоты) |  | ГОСТ 25555.5-2014 |

| - *** | Масличное сырье и жировые продукты Семена масличных культур (Культуры злаковые (кроме риса), бобовые и семена масличных культур) | 01.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 11549-76 ГОСТ 12095-76 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 31784-2012 СТБ 2078-2010 СТБ 2310-2013 Единые СанЭиГ требо-вания, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 01.11/11.116 | Органолептические показатели: цвет,запах |  | ГОСТ 27988-88 СТБ 2310-2013 п.7.3 |
| - * |  | 01.11/08.052 | влажность |  | ГОСТ 10856-96 |
| - * |  | 01.11/08.052 | содержание сорной, масличной, особо учитываемой, метало-магнитной примесей |  | ГОСТ 10854-2015 СТБ 2310-2013 |
| - * |  | 01.11/32.115 | зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 СТБ 2310-2013 |
| - * |  | 01.11/08.052 | лузжистость |  | ГОСТ 10855-64 |
| - * |  | 01.11/08.149 | кислотное число масла |  | ГОСТ 10858-77 |
| - * |  | 01.11/08.052 | чистота семян льна-долгунца |  | ГОСТ 11549-76 |
| - * |  | 01.11/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 01.11/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 01.11/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| *** | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел (Масла и жиры животные и растительные) | 10.41/42.000 | Отбор проб и подготовка | СТБ 1486-2004 ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 8990-59 ГОСТ 10766-64 ГОСТ 14083-68 ГОСТ 30306-95 ГОСТ 31760-2012 ГОСТ 31647-2012 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ ISO 661-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| - * |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| - * |  | 10.41/32.115 | Синильная кислота (качественная проба) |  | ГОСТ 30306-95 |
| - * |  | 10.41/08.157 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 31665-2012 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 30418-96 |
| - * |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: запах, прозрачность, цвет |  | ГОСТ 5472-50 |
| - * |  | 10.41/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 |
| - * |  | 10.41/29.040 | объем продукта |  | ГОСТ 8756.1-2017 |
| - * |  | 10.41/32.115 | цветное число |  | ГОСТ 5477-2015 |
| - * |  | 10.41/08.149 10.41/08.169 | кислотность |  | ГОСТ 31933-2012 |
| - * |  | 10.41/08.133 | показатель преломления |  | ГОСТ ISO 6320-2012 |
| - * |  | 10.41/08.156 | степень прозрачности |  | ГОСТ 5472-50 |
| - * |  | 10.41/08.052 | массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5474-66 |
| - * |  | 10.41/08.052 | массовая доля нежировых примесей (отстоя по массе) |  | ГОСТ 5481-2014 |
| - * |  | 10.41/32.115 | объемная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-2014 |
| - * |  | 10.41/08.156 | массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 ГОСТ 31753-2012 п.4 |
| - * |  | 10.41/08.052 | массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 ГОСТ ISO 662-2019 |
| - * |  | 10.41/29.119 | Плотность при температуре 20 С |  | ГОСТ 3900-85 |
| - * |  | 10.41/32.115 | холодный тест |  | ГОСТ 1129-2013 |
| - * |  | 10.41/32.115 | мыло |  | ГОСТ 5480-59 |
| - * |  | 10.41/08.052 | массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |
| - * |  | 10.41/08.149 | число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 |
| - * |  | 10.41/32.115 | качественная реакция на хлопковое масло |  | ГОСТ 5488-2018 |
| - * |  | 10.41/32.115 | качественная реакция на кунжутное масло |  | ГОСТ 5488-2018 |

| - * | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел (Масла и жиры животные и растительные) | 10.41/08.157 | жирнокислотный состав: | СТБ 1486-2004 ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 8990-59 ГОСТ 10766-64 ГОСТ 14083-68 ГОСТ 30306-95 ГОСТ 1129-2013 ГОСТ 31759-2012 ГОСТ 31760-2012 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30418-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -миристиновая кислота -пальмитиновая кислота -стеариновая кислота; -олеиновая кислота -линолевая кислота -леноленовая кислота -арахиновая кислота -бегеновая кислота; -лигноцериновая кислота |  |  |
| - * |  | 10.41/08.156 | массовая доля - витамина А |  | ГОСТ 30417-2018 |
| - * |  | 10.41/08.156 | анизидиновое число |  | СТБ 1869-2008 ГОСТ 31756-2012 |
| - * |  | 10.4108.149 | йодное число |  | ГОСТ 5475-69, п.2 |
| - * |  | 10.41/32.115 | минеральные кислоты |  | ГОСТ 5485-50 |
| - * |  | 10.41/08.159 | Консерванты: -бензойная кислота; -сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.41/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.41/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.41/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 10.41/08.032 | железо |  | СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26928-86 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| - * |  | 10.41/08.032 | медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |

| *** | Жиры животные топленые (Масла и жиры животные и растительные) | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 25292-2017 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 |
| - * |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: запах и вкус, консистенция, прозрачность, цвет |  | ГОСТ 8285-91 |
| - * |  | 10.41/08.052 | массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 8285-91 |
| - * |  | 10.41/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 |
| - * |  | 10.41/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 8285-91 |
| - * |  | 10.41/29.145 | температура плавления |  | ГОСТ 8285-91 |
| - * |  | 10.41/08.052 | массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 8285-91 |
| - * |  | 10.41/32.115 | степень окислительной порчи жира |  | ГОСТ 8285-91 |
| - * |  | 10.41/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.41/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.41/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.41/08.032 10.41/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.41/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 10.41/08.032 | железо |  | СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26928-86 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| - * |  | 10.41/08.032 | медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |

| 43.1 *** | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (спреды, маргарины, фритюрные жиры, майонезы, заменители какао-масла и др.) (Маргарины и аналогичные пищевые жиры) | 10.42/42.000 | Отбор проб | СТБ 2016-2009 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 30004.1-93 СТБ 2285-2012 СТБ 2286-2012 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31761-2012 ГОСТ 32188-2013 ГОСТ 33648-2015 ГОСТ 34178-2017 СТБ 2342-2013 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.2* |  | 10.42/08.149 | Перекисное число |  | СТБ 1889-2008 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 31762-2012 |
| 43.3* |  | 10.42/11.116 | Органолептические показатели: запах и вкус, консистенция, прозрачность, цвет |  | ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 ГОСТ 32189-2013 |
| 43.4* |  | 10.42/29.040 | масса нетто (объем) |  | СТБ 2016-2009, п.7.10 ГОСТ 8756.1-79 |
| 43.5* |  | 10.42/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 31933-2012 |
| 43.6* |  | 10.42/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012 |
| 43.7* |  | 10.42/08.052 | массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 32189-2013 СТБ 1889-2008 |
| 43.8* |  | 10.42/29.145 | температура плавле-ния жира, выделен-ного из маргарина или спреда |  | ГОСТ 32189-2013 СТБ 1889-2008 |
| 43.9* |  | 10.42/08.088 | определение вида жира |  | МУ по лаборатор-ному контролю качества продук-ции в обществен-ном питании. утв. 21.04.2001г. пост. №18/29 |
| 43.10* |  | 10.42/08.149 | кислотность |  | СТБ 1889-2008 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 31762-2012 |
| 43.11* |  | 10.42/08.164 | массовая доля жира |  | СТБ 1889-2008 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 31762-2012 |
| 43.12* |  | 10.42/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | СТБ 1889-2008 ГОСТ 32189-2013 |
| 43.14* |  | 10.42/32.115 | стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 |
| 43.15* |  | 10.42/08.157 | массовая доля линолевой кислоты в маргарине или спреде |  | ГОСТ 30418-96 ГОСТ 30623-2018 СТБ 1889-2008 п.5.22 |
| 43.16* |  | 10.42/08.156 | массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток |  | ГОСТ 31762-2012 |
| 43.17* |  | 10.42/08.149 | массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 31762-2012 |
| 43.18* |  | 10.42/08.169 | рН |  | СТБ 1889-2008 Приложение В ГОСТ 31762-2012 |
| 43.19* |  | 10.42/08.133 | массовая доля продуктов термического окис-ления |  | СТБ 985-95 |
| 43.20* |  | 10.42/08.149 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78, п.2 |

| 43.21* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (спреды, маргарины, фритюрные жиры, майонезы, заменители какао-масла и др.) (Маргарины и аналогичные пищевые жиры) | 10.42/08.156 | массовая доля витамина А | СТБ 2016-2009 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 30004.1-93 СТБ 2285-2012 СТБ 2286-2012 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31761-2012 ГОСТ 32188-2013 ГОСТ 33648-2015 ГОСТ 34178-2017 СТБ 2342-2013 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30417-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.22* |  | 10.42/08.161 | массовая доля витамина Е |  | ГОСТ 30417-2018 |
| 43.23* |  | 10.42/08.164 | массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | СТБ 2016-2009 п. 7.13. |
| 43.24* |  | 10.42/08.164 | жирнокислотный состав (массовая доля) |  | СТБ 2016-2009 п. 7.13.4 |
| 43.25* |  | 10.42/08.149, 10.42/08.159 | массовая доля консервантов: бензойная кислота; сорбиновая кислота; бензоата натрия и др. солей сорбиновой и бензойной кислот |  | СТБ 1889-2008 ГОСТ 32189-2013 п.5.25 ГОСТ 31762-2012 п.4.17 МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| 43.26* |  | 10.42/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| 43.27* |  | 10.42/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| 43.28* |  | 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 43.29* |  | 10.42/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 43.30* |  | 10.42/08.032 | железо |  | СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26928-86 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| 43.31 |  | 10.42/08.032 | медь |  | ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| 43.32* |  | 10.42/08.032 | никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |

| *** | Продукция безалкогольной промышленности напитки, содержащие кофеин (Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках) | 11.07/08.159 | Кофеин | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Пост. CM. РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30059-93 п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 11.07/08.159 | Хинин |  | Руководство по методам контроля качества и безопасности био-логически активных добавок к пище Руководство Р 4.1.1672-03, утв. гл. гос. сан. врачом РФ 30.06.2003, стр.121 |
| *** | Продукция безалкогольной промышленнос-ти (Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках) | 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 539-2019 СТБ 2193-2011 СТБ 880-2016 ГОСТ 13085-79 ГОСТ 28188-89 СТБ 1122-2010 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением CM РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус |  | ГОСТ 6687.5-86 ГОСТ 23268.1-91 |
| - * |  | 11.07/29.040 | объем (полнота налива) |  | СТБ 539-2019 ГОСТ 6687.5-86 ГОСТ 23268.1-91 |
| - * |  | 11.07/08.031 11.07/08.118, 11.07/08.133 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 |
| - * |  | 11.07/32.115 | массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 6687.3-87; ГОСТ 32037-2013 ГОСТ 23268.2-91 |
| - * |  | 11.07/08.149 11.07/08.169 | кислотность, рН |  | ГОСТ 6687.4-86 ГОСТ 26188-2016 |
| - * |  | 11.07/08.118 | массовая доля спирта объемная доля спирта |  | ГОСТ 6687.7-88 СТБ 539-2019 |

| - * | Продукция безалкогольной промышленнос-ти (Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках) | 11.07/08.159 | содержание синтетического красителя (массовая концентрация): - индигокармина Е132 - желтый «Солнечный закат» Е110 - тартразина Е102 - понсо 4R Е124 -амарант Е123 -красный очаровательный Е129 -азорубин Е122. | СТБ 539-2006 СТБ 2193-2011 СТБ 880-95 ГОСТ 13085-79 ГОСТ 28188-89 ГОСТ Р 52845-2007 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2399-2005 ГОСТ 33406-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 11.07/08.159 | аспартам |  | ГОСТ 30059-93 |
| - * |  | 11.07/08.159 | сахарин |  |  |
| - * |  | 11.07/08.159 | кофеин |  |  |
| - * |  | 11.07/08.157 | триацетин |  | МВИ.МН 2914-2008 |
| - * |  | 11.07/08.159 | Исскуственные подсластители: ацесульфам калия аспартам сахарина |  | ГОСТ ЕN 12856-2015 |
| - * |  | 11.07/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 11.07/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 11.07/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 11.07/08.032, 11.07/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 11.07/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| *** | Алкогольная продукция и сырье для ее производства (вина, виноматериалы, спиртные напитки, соки для промышлен-ной переработки, и др.) спиртовые напитки, содержащие хинин (Напитки алкогольные дистиллированные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки недистиллированные ферментированные прочие) | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 | Отбор проб | СТБ 924-2008 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1861-2008 СТБ 2138-2011 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 33336-2015 СТБ 1122-2010 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | Хинин |  | Руководство Р.4.1.1672-03 |
| - * |  | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, букет, вкус, пенистые и игристые свойства |  | СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1861-2008 СТБ 2138-2011 СТБ 924-2008 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 32051-2013 |
| - * |  | 11.01/29.040 11.02/29.040 11.03/29.040 11.04/29.040 | фактический объем |  | ГОСТ 23943-80 |
| - * |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.04/08.156 | массовая доля железа |  | ГОСТ 13195-73 ГОСТ 30178-96 |
| - * |  | 11.0108.031 11.0208.031 11.0308.031 11.04/08.031 | объемная доля эти-лового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 32095-2013 |
| - * |  | 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 | массовая концент-рация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 33815-2016 |
| - * |  | 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 | массовая концент-рация остаточного экстракта |  | СТБ 950-2006 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1861-2008 |
| - * |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | массовая доля сахаров |  | ГОСТ 13192-73 |
| - * |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | массовая концент-рация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 ГОСТ 32114-2013 |
| - * |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | массовая концент-рация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| - * |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | массовая концент-рация альдегидов |  | ГОСТ 12280-75 |

| - * | Алкогольная продукция и сырье для ее производства (вина, виноматериалы, спиртные напитки, соки для промышлен-ной переработки, и др.) спиртовые напитки, содержащие хинин (Напитки алкогольные дистиллированные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки недистиллированные ферментированные прочие) | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | массовая концентра-ция свободного и общего диоксида серы | СТБ 924-2008 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1861-2008 СТБ 2138-2011 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 33336-2015 СТБ 1122-2010 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 |
| - * |  | 11.01/29.128 11.02/29.128 11.03/29.128 11.04/29.128 | растворимость 1см3 настоя или компо-зиции в 100 см3 воды |  | СТБ 924-2008 |
| - * |  | 11.01/32.115 11.02/32.115 11.03/32.115 11.04/32.115 | давление двуокиси углерода в бутылке при температуре 20 °С |  | ГОСТ 12258-79 |
| - * |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | - синтетические красители |  | МВИ.МН 2331-2005 МВИ.МН 2399-2005 ГОСТ 33406-2015 |
| - * |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | - тартразин (Е 102); |  |  |
| - * |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | - амарант (Е 123) |  |  |
| - * |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | - понсо 4R (Е 124) |  | МВИ.МН 2331-2005 МВИ.МН 2399-2005 ГОСТ 33406-2015 |
| - * |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | - азорубин ( Е 122) |  |  |
| - * |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | - желтый солнечный закат (Е 110) |  |  |
| - * |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | - красный очаровательный АС (Е 129) |  |  |
| - * |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | - индигокармин (Е132) |  |  |
| - * |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | массовая концентрация органических кислот: |  | СТБ 1982-2009 |
|  |  |  | - щавелевой кислоты - винной кислоты - яблочной кислоты - уксусной кислоты - молочной кислоты - лимонной кислоты - янтарной кислоты |  |  |

| - * | Алкогольная продукция и сырье для ее производства (вина, виноматериалы, спиртные напитки, соки для промышлен-ной переработки, и др.) спиртовые напитки, содержащие хинин (Напитки алкогольные дистиллированные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки недистиллированные ферментированные прочие) | 11.01/08.157 11.02/08.157 11.03/08.157 11.04/08.157 | массовая концентрация триацетина | СТБ 924-2008 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1861-2008 СТБ 2138-2011 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 33336-2015 СТБ 1122-2010 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Пост. CМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2914-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 11.01/08.157 11.02/08.157 11.03/08.157 11.04/08.157 | массовая концентрация метилантранилата |  | МВИ.МН 2913-2008 |
| - * |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 11.01/08.032 11.02/08. 032 11.03/08. 032 11.04/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 11.01/08.032 11.02/08. 032 11.03/08. 032 11.04/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| *** | Водка и спирт этиловый из пищевого сырья (Напитки алкогольные дистиллированные) | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безоп. и безвредности продов. сырья и пищевых продуктов», Показатели безоп. и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документ. на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 11.01/08.157 | Метиловый спирт (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт) |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 33833-2016 |
| - * |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: цвет, прозрачность, запах, вкус |  | ГОСТ 5363-93 ГОСТ 5964-93 ГОСТ 32035-2013 СТБ 2369-2014 ГОСТ 33817-2016 |
| - * |  | 11.01/29.040 | объем (полнота налива) |  | ГОСТ 5363-93 ГОСТ 32035-2013 |

| - * | Водка и спирт этиловый из пищевого сырья (Напитки алкогольные дистиллированные) | 11.01/08.031 | Крепость | СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5363-93 ГОСТ 32035-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 11.01/08.149 | щелочность |  | ГОСТ 5363-93 ГОСТ 32035-2013 |
| - * |  | 11.01/08.031 | объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 ГОСТ 5964-93 ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 32095-2013 |
| - * |  | 11.01/32.115 | Чистота |  | ГОСТ 5964-93 |
| - * |  | 11.01/08.157 | объемная доля летучих кислот (уксусной, пропионовой, изомасляной, масляной, изовалериановой, валериановой) |  | ГОСТ 32070-2013 |
| - * |  | 11.01/32.115 | Фурфурол |  | ГОСТ 5964-93 |
| - * |  | 11.01/08.157 | массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| - * |  | 11.01/32.115 | Окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 |
| - * |  | 11.01/08.157 | массовая концентрация альдегидов |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| - * |  | 11.01/08.149, | массовая концентрация свободных кислот в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |
| - * |  | 11.01/08.157 | массовая концентрация сивушного масла: - 1-, 2- пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изомиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| - * |  | 11.01/08.157 | массовая концентрация сложных эфиров: - метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| - * |  | 11.01/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 11.01/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 11.01/08.032 | кадмий |  |  |
| - * |  | 11.01/08.032, 11.01/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |

| - * | Водка и спирт этиловый из пищевого сырья (Напитки алкогольные дистиллированные) | 11.01/08.032 | Ртуть | СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инст-ия 4.1.10-15-52-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 11.01/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 31685-2012 |
| - * |  | 11.01/08.159 | Содержание синте-тического красителя: -желтый «Солнечный закат» Е110; -тартразина Е102; -понсо 4R Е124; -амарант Е123; -красный очаровательный Е129; -азорубин Е122; -индигокармина Е132; |  | ГОСТ 33406-2015 МВИ.МН 2399-2005 |
| *** | Изделия ликеро-водочные (Напитки алкогольные дистиллированные) | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 2500-2017 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, аромат, вкус |  | ГОСТ 4828-83 ГОСТ 33817-2016 |
| - * |  | 11.01/29.040 | Объем (полнота налива) |  | ГОСТ 4828-83, п.2.7 |
| - * |  | 11.01/08.031 | крепость |  | ГОСТ 4828-83, п.2.9 |
| - * |  | 11.01/08.118, 11.01/08.133 11.01/08.052 | массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83, п.2.10.1, п.2.10.2 ГОСТ 3626-73 |
| - * |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация сахара |  | ГОСТ4828-83, п.2.11.1 |
| - * |  | 11.01/08.149, 11.01/08.169 | массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 4828-83, п.2.12.1 |
| - * |  | 11.01/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 11.01/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |

| - * | Изделия ликеро-водочные (Напитки алкогольные дистиллированные) | 11.01/08.032 | Кадмий | СТБ 2500-2017 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др.документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 11.01/08.032, 11.01/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 11.01/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 11.01/08.159 | Содержание синте-тического красителя: - желтый «Солнечный закат» Е110; - тартразина Е102; - понсо 4R Е124 -амарант Е123 -красный очаровательный Е129 -азорубин Е122. - индигокармина Е132 |  | ГОСТ 33406-2015 МВИ.МН 2399-2005 |
| *** | Коньяки. Коньячные и плодовые спирты (Напитки алкогольные дистиллированные) | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 1386-2013 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1386-2013 ГОСТ 34668-2020 |
|  |  | 11.01/11..116 | Органолептические показатели: прозрач-ность,цвет,вкус и букет |  | СТБ 1386-2013 СТБ 1385-2013 СТБ 2368-2014 ГОСТ 33817-2016 |
| - * |  | 11.01/08.156 11.01/08.158 | массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 ГОСТ 33408-2015 СТБ 2369-2014 СТБ 2138-2011 |
| - * |  | 11.01/08.032, 11.01/08.156 | массовая концентрация железа |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 13195-73 |
| - * |  | 11.01/08.149 | массовая доля сахаров |  | ГОСТ 13192-73 |
| - * |  | 11.01/08.156 11.01/08.158 | высшие спирты |  | ГОСТ 14138-76 ГОСТ 33408-2015 |
| - * |  | 11.01/08.149 11.01/08.158 | средние эфиры |  | ГОСТ 14139-76 ГОСТ 33408-2015 |
| - * |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ.МН 2667-2007 |
| - * |  | 11.01/08.052 | массовая концентрация общего экстракта |  | МВИ.МН 2669-2007 ГОСТ 33815-2016 |
| - * |  | 11.01/08.052 | массовая концентрация приведенного экстракта |  | МВИ.МН 2669-2007 ГОСТ 33815-2016 |
| - * |  | 11.01/08.156 | оптическая плотность |  | МВИ.МН 2668-2007 |
| - * |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012 |

| - * | Коньяки. Коньячные и плодовые спирты (Напитки алкогольные дистиллированные) | 11.01/08.149 11.01/08.158 | массовая концент-рация альдегидов | СТБ 1386-2013 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12280-75 ГОСТ 33408-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 11.01/08.159 | Массовая концентра-ция фенольных и фурановых соединений: -галловая кислота -5-гидроксиметил-фурфурол -фурфурол -4-гидроксибензаль-дегид -ванилиновая кислота; -5- метилфурфурол -сиреневая кислота; -ванилин; -сиреневый альдегид; -п- кумаровая кислота; -синаповая кислота; -конефериловый альдегид; -синаповый альдегид; -эллаговая кислота |  | ГОСТ 33407-2015 |
| - * |  | 11.01/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 11.01/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 11.01/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 11.01/08.032, 11.01/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 11.01/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 11.01/29.040 11.02/29.040 11.03/29.040 11.04/29.040 | фактический объем |  | ГОСТ 23943-80 |
| - * |  | 11.01/08.159 | Содержание синте-тического красителя: - желтый «Солнечный закат» Е110; - тартразина Е102; - понсо 4R Е124; -амарант Е123; -красный очаровательный Е129; -азорубин Е122; -индигокармина Е132. |  | ГОСТ 33406-2015 МВИ.МН 2399-2005 |

| *** | Пиво | 11.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 395-2017 ГОСТ Р 54464-2011 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 21.06.2013 №52 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 11.05/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, аромат и вкус, высота пены, пеностой-кость |  | ГОСТ 30060-93,п.3 |
| - * |  | 11.05/29.040 | Объем продукта |  | ГОСТ 30060-93,п.4 |
| - * |  | 11.05/08.149, 11.05/08.156 | цвет |  | ГОСТ 12789-87 |
| - * |  | 11.05/08.149 11.05/08.169 | кислотность, рН |  | ГОСТ 12788-87 ГОСТ 31764-2012 |
| - * |  | 11.05/08.118 | массовая доля спирта |  | ГОСТ 12787-81 |
| - * |  | 11.05/08.118 | объемная доля спирта |  | СТБ 395-2017 |
| - * |  | 11.05/08.118 | массовая доля сухих веществ в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-81 |
| - * |  | 11.05/32.115 | массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |
| - * |  | 11.05/08.157 | содержание синте-тического красителя: - индигокармина Е132; - желтый «Солнечный закат» Е110; - тартразина Е102; - понсо 4R Е124 -амарант Е123 -красный очаровательный Е129 -азорубин Е122. |  | МВИ.МН 2399-2005 ГОСТ 33406-2015 |
| - * |  | 11.05/08.159 | массовая концентрация хинина |  | Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище Р, утв. гл. гос. сан. врачом РФ 30.06.2003 (Руководство Р 4.1.1672-03), стр.121 |
| - * |  | 11.05/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 11.05/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 11.05/08.032 | кадмий |  |  |
| - * |  | 11.05/08.032, 11.05/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 11.05/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| *** | Другие продукты Концентраты пищевые (Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки) | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и цвет, вкус и запах |  | ГОСТ 15113.3-77 |
| - * |  | 10.89/29.040 | качество упаковки, масса нетто, объемная масса, массовая доля отдельных компонентов, размер отдельных видов продукта и крупность помола |  | ГОСТ15113.1-77, п.п.2,3,5,6 СТБ 922-94, п.5.2 СТБ 954-94 СТБ 991-95, п.5.2 СТБ 983-95, п.5.2 СТБ 990-95, п.5.2 |
| - * |  | 10.89/32.115 | примеси, зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 |
| - * | Другие продукты Концентраты пищевые (Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки) | 10.89/32.115 | готовность концентратов к употреблению |  | ГОСТ 15113.3-77 |
| - * |  | 10.89/29.054 | оценка дисперсности суспензии |  | ГОСТ 15113.3-77 |
| - * |  | 10.89/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-77 ГОСТ 15113.4-2021 |
| - * |  | 10.89/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 |
| - * |  | 10.89/08.149 | массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 |
| - * |  | 10.89/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 |
| - * |  | 10.89/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 |
| - * |  | 10.89/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 |
| - * |  | 10.89/32.115 | массовая доля мелочи |  | СТБ 922-94 |
| - * |  | 10.89/11.116 | восстанавливаемость |  | ГОСТ 19327-84, п.3.2 |
| - * |  | 10.89/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 26889-86 |
| - * |  | 10.89/08.149 | массовая доля витамина С |  | ГОСТ 7047-55 |
| - * |  | 10.89/08.082 | массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
| - * |  | 10.89/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 - СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.89/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| *** | Желатин (Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки) | 10.89/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 11293-2017 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52от 21.06.13, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и др. документация на прод. | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 11293-2017 |
| - * |  | 10.89/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 11293-2017 |
| - * |  | 10.89/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 11293-2017 |
| - * |  | 10.89/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 11293-2017 |
| - * |  | 10.89/32.115 | продолжительность растворения |  | ГОСТ 11293-2017 |
| - * |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.89/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 10.89/08.032 | хром |  | ГОСТ 26929-94 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| *** | Декстрины (Крахмалы и крахмалопродукты) | 10.62/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6034-2014 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.62/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | ГОСТ 6034-2014 ГОСТ 7698-93, п.2.2 |
| - * |  | 10.62/08.052 | влажность |  | ГОСТ 6034-2014 п.7.4 |
| - * |  | 10.62/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 6034-2014 п.7.6 |
| - * |  | 10.62/08.052 | общая зола в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 6034-2014 п.7.5 ГОСТ 7698-93 п.2.5 |
| - * |  | 10.62/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.62/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.62/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.62/08.032, 10.62/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.62/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инст. 4.1.10-15-52-2005 |

| *** | Крахмалы (Крахмалы и крахмалопродукты) | 10.62/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31935-2012 ГОСТ 32159-2013 ГОСТ 7699-78 ГОСТ Р 53876-2010 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.62/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 7698-93, п.2.2 |
| - * |  | 10.62/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 7698-93, п.2.4. |
| - * |  | 10.62/08.052 | массовая доля золы, золы нерастворимой в 10% соляной кислоте |  | ГОСТ 7698-93 п.2.5, п.2.6 |
| - * |  | 10.62/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 7698-93, п.2.7 |
| - * |  | 10.62/32.115 | количество крапин |  | ГОСТ 7698-93, п.2.3 |
| - * |  | 10.62/08.149 | массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 7698-93, п.2.9 |
| - * |  | 10.62/08.149 | массовая доля протеина в кукурузном крахмале |  | ГОСТ 7698-93, п.2.8 |
| - * |  | 10.62/08.052 | металломагнитные примеси |  | ГОСТ 20239-74 |
| - * |  | 10.62/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.62/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инстр-ия 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.62/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инст-ция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.62/08.032, 10.62/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.62/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инст-ия 4.1.10-15-52-2005 |
| *** | Патока крахмальная (Крахмалы и крахмалопродук-ты) | 10.62/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 33917-2016 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37,ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.62/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, вкус и запах, цвет, видимые посторонние механические примеси |  | ГОСТ 33917-2016 |
| - * |  | 10.62/08.133 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 33917-2016 |
| - * |  | 10.62/08.169 | массовая доля редуцирующих веществ в пересчете на сухие вещества |  | ГОСТ 33917-2016 |
| - * |  | 10.62/08.052 | массовая доля золы в пересчете на сухие вещества |  | ГОСТ 33917-2016 |
| - * |  | 10.62/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 33917-2016 |
| - * |  | 10.62/08.169 | рН среды |  | ГОСТ 33917-2016 |
| - * |  | 10.62/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |

| - * | Патока крахмальная (Крахмалы и крахмалопродукты) | 10.62/08.032 | Токсичные элементы свинец | ГОСТ 5194-91 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.62/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.62/08.032, 10.62/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.62/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| *** | Соль поваренная и лечебно- профилактическая (Приправы и пряности (специи)) | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 21.06.2013 №52 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.84/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
| - * |  | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид |  | ГОСТ 33770-2016 ГОСТ 13685-84 п 2.1 |
| - * |  | 10.84/29.040 | масса нетто |  | СТБ 1828-2008 |
| - * |  | 10.84/08.169 | массовая доля фтора |  | МВИ. МН 1753-2002 |
| - * |  | 10.84/08.156 | массовая доля ферроцианида калия |  | ГОСТ 13685-84, п.2.20 |
| - * |  | 10.84/08.052 | массовая доля нерастворимого в воде остатка |  | ГОСТ 13685-84, п.2.3 |
| - * |  | 10.84/08.169 | рН раствора |  | ГОСТ13685-84, п.2.18 |
| - * |  | 10.84/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84, п.2.2 |

| - * | Соль поваренная и лечебно- профилактическая (Приправы и пряности (специи)) | 10.84/08.032 | Токсичные элементы свинец | ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 21.06.2013 №52 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26932-86 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.84/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26933-86 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.84/08.032, 10.84/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.84/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| *** | Уксусы из пищевого сырья (Приправы и пряности (специи)) | 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 1760-2007 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.84/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах |  | СТБ 1760-2007 |
| - * |  | 10.84/08.149 | массовая доля органических кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1760-2007 |
| - * |  | 10.84/29.040 | объем продукта |  | СТБ 1760-2007 |
| - * |  | 10.84/08.149 | массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1760-2007 |
| - * |  | 10.84/08.031 | объемная доля остаточного (неокисленного) спирта |  | СТБ 1760-2007 |
| - * |  | 10.84/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |
| - * |  | 10.84/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ ЕN 14082-2014 |

| - * | Уксусы из пищевого сырья (Приправы и пряности (специи)) | 10.84/08.032 | Кадмий | СТБ 1760-2007 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.84/08.032, 10.84/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.84/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| *** | Натрий двууглекислый (Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки) | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2156-76 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.89/11.116 | внешний вид |  | ГОСТ 2156-76, п.3.3 |
| - * |  | 10.89/08.052 | массовая доля двууглекислого натрия |  | ГОСТ 2156-76, п.3.4 |
| - * |  | 10.89/08.149 | массовая доля углекислого натрия |  | ГОСТ 2156-76, п.3.5 |
| - * |  | 10.89/08.149 | массовая доля хлоридов в пересчете на NaCl |  | ГОСТ 2156-76, п.3.6 |
| - * |  | 10.89/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 2156-76, п.3.12 |
| - * |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |

| - * | Натрий двууглекислый (Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки) | 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 2156-76 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.89/08.03210.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| *** | Ванилин (Приправы и пряности (специи)) | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16599-71 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.84/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 14618.0-78 |
| - * |  | 10.84/32.115 | растворимость в воде |  | ГОСТ 16599-71, п.2.2 |
| - * |  | 10.84/32.115 | растворимость в спирте |  | ГОСТ 16599-71, п.2.3 |
| - * |  | 10.84/32.115 | растворимость в серной кислоте |  | ГОСТ 16599-71, п.2.4 |
| - * |  | 10.84/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 16599-71, п.2.5 |
| - * |  | 10.84/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.84/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.84/08.032, 10.84/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |

| *** | Кислота лимонная (Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки) | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 908-2004 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 908-2004, п.7.4 |
| - * |  | 10.89/08.169 | идентификация лимонной кислоты |  | ГОСТ 908-2004, п.7.5. |
| - * |  | 10.89/08.052 | массовая доля воды |  | ГОСТ 14870-77, п.3 |
| - * |  | 10.89/08.149 | массовая доля лимонной кислоты |  | ГОСТ 908-2004, п.7.6 |
| - * |  | 10.89/08.052 | массовая доля сульфатной золы |  | ГОСТ 908-2004, п.7.8 |
| - * |  | 10.89/08.156, 10.89/32.115 | массовая доля сульфатов |  | ГОСТ 908-2004, п.7.9 |
| - * |  | 10.89/32.115 | испытание на ферроцианиды |  | ГОСТ 908-2004, п.7.11 |
| - * |  | 10.89/32.115 | испытание на легкообугливаемые вещества |  | ГОСТ 908-2004, п.7.12 |
| - * |  | 10.89/08.156 10.89/32.115 | массовая доля оксалатов |  | ГОСТ 908-2004, п.7.10 |
| - * |  | 10.89/32.115 | испытание на железо |  | ГОСТ 908-2004, п.7.13 |
|  |  |  | Токсичные элементы (массовая доля): |  |  |
| - * |  | 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.89/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| *** | Солод ржаной сухой (Солод) | 11.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29272-92 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 11.06/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 29272-92 п.3.2, п.3.3 |
| - * |  | 11.06/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 29272-92 п.3.5 |
| - * |  | 11.06/08.118 | массовая доля экстракта в сухом веществе солода |  | ГОСТ 29272-92 п.3.8 |
| - * |  | 11.06/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 29272-92 .3.10 |
| - * |  | 11.06/08.149 | цвет |  | ГОСТ 29272-92п.3.11 |
| - * |  | 11.06/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 11.06/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 11.06/08.032, 11.06/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 11.06/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 11.06/08.052 | Сорная примесь |  | ГОСТ 30483-97 |
| *** | Солод пивоваренный ячменный; Хмелепродукты (Солод) | 11.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29294-2014 ГОСТ 32912-2014 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 11.06/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 29294-2014 п.6.2, 6.3 ГОСТ 32912-2014 |
| - * |  | 11.06/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 29294-2014п.6.6 |
| - * |  | 11.06/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 29294-2014п.6.15 |
| - * |  | 11.06/08.149 | цвет |  | ГОСТ 29294-2014п.6.16 |
| - * |  | 11.06/08.118 | массовая доля экстракта в сухом веществе солода |  | ГОСТ 29294-2014 п.6.7 |
| - * |  | 11.06/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 11.06/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| - * |  | 11.06/08.032, 11.06/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 11.06/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| *** | Дрожжи хлебопекарные прессованные (Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки) | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 171-2015 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 171-2015 |
| - * |  | 10.89/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77 ГОСТ 171-2015 |
| - * |  | 10.89/08.052 | влажность |  | ГОСТ 171-2015 |
| - * |  | 10.89/32.115 | подъемная сила (подъем теста до 70мм) |  | ГОСТ 171-2015 |
| - * |  | 10.89/08.149 | кислотность 100г дрожжей в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 171-2015 |
| - * |  | 10.89/2.115 | стойкость |  | ГОСТ 171-2015 |
| - * |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| - * |  | 10.89/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| - * |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| *** | Дрожжи хлебопекарные сушеные (Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки) | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28483-2015 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| - * |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 28483-2015 |
| - * |  | 10.89/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77 |
| - * |  | 10.89/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 28483-2015 |
| - * |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.89/08.032 | кадмий |  |  |
| - * |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| *** | Готовые блюда, пищевые продукты, в том числе для детского питания, рационы, комплексные обеды (Блюда пищевые готовые) | 10.85/42.000 | Отбор проб | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Пост. Минторговли и МЗ РБ от 21.04.2001г. №18/29 Инструкция 2.3.7.10-15-55-2005 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.85/11.116 | органолептические показатели |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. утв. 21.04.2001г. пост. №18/29, приложение 2 |
| - * |  | 10.85/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | МУ по лаб. контролю качества продукции в общественном питании, утв. 21.04.01 пост. №18/29, п.п.5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 |
| - * |  | 10.85/08.164 | массовая доля жира |  | МУ по лаб. контролю качества продукции в общественном питании. утв. 21.04.01 пост. №18/29, п.п. 5.2.1, 5.2.5 |
| - * |  | 10.85/08.149 | массовая доля белка |  | МУ по лаб. контролю качества продукции в общественном питании, утв. 21.04.01 пост. №18/29, п.п.5.6.1, 5.6.3 ГОСТ 26889-86 |
| - * |  | 10.85/08.052 | массовая доля золы |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. 21.04.2001г. пост. №18/29 п.5.7 |
| - * |  | 10.85/08.133 | углеводы, энергетическая ценность (калорийность) пищевых продуктов |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. 21.04.2001г. пост. №18/29 п.12 |
| - * |  | 10.85/08.133 | массовая доля продуктов термического окисления |  | СТБ 985-95 п.5.8.1, п.5.8.2. |
| - * |  | 10.85/08.149 | массовая доля витамина С; |  | ГОСТ 7047-55, р.3, п.14 |
| - * |  | 10.85/32.115 | определение эффективности тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий |  | МУ по лаб. контролю качества продукции в общественном питании, от 21.04.01г., пост. №18/29п.11.1 |
| - * |  | 10.85/08.088 | определение вида жира люминесцентным методом |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. пост. № 18/29 от 21.04.2001г., п. 5.2.7.1 |
| - * |  | 10.89/08.082 | массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
| - * |  | 10.85/08.159 | Консерванты: - бензойная кислота; - сорбиновой кислоты |  | МВИ.МН 806-98 СТБ 1181-99 |

| - * | Готовые блюда, пищевые продукты, в том числе для детского питания, рационы, комплексные обеды (Блюда пищевые готовые) | 10.85/08.032 | Токсичные элементы свинец | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Пост. Минторговли и МЗ РБ от 21.04.2001г. №18/29 Инструкция 2.3.7.10-15-55-2005 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.85/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.85/08.032, 10.85/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.85/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| - * |  | 10.85/08.032 | хром |  | ГОСТ 26929-94 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ П EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.85/08.156 | олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 |
| *** | Кислота уксусная для пищевых целей (Приправы и пряности (специи) | 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 1924-2008 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ 12.12.2012 №195 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОС 34668-2020 |
| - * |  | 10.84/08.149 | Восстанавливающие веществ |  | СТБ 1924-2008 Приложение А |
| - * |  | 10.84/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.84/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |

| - * | Кислота уксусная для пищевых целей (Приправы и пряности (специи) | 10.84/08.032, 10.84/08.156 | мышьяк | СТБ 1924-2008 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.84/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
| 67.1 *** | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20083-74 ГОСТ 80-96 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 3898-56; СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| 67.2* |  | 10.91/08.149 | массовая доля азота и сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 пп.1-8 ГОСТ 13979.3-68, п.2 |
| - * | Комбикорма, кормовые белоксодержащие добавки, жмыхи, шроты (Корма готовые для сельскохозяйственных животных) | 10.91/08.052 | массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 13979.1-68 |
| - * |  | 10.91/08.164 | массовая доля сырого жира в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.15-97, п. 5, п.4 |
| - * |  | 10.91/08.032 | Токсичные элементы свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.91/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 СТБ EN 14082-2014 |
| - * |  | 10.91/08.032, 10.91/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| - * |  | 10.91/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31671-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |

| 2. Лаборатория исследования вод ул.П.Бровки,13, 220013, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *** | Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1756-2007; СанПиН 10-124 РБ 99; СанПиН от 25.10.2012 №166; СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 №105; Единые СанЭиГ требования, утв. Решением № 299, ч.9; СанПиН, ГН «Требования к питьевой воде, расфасованной в ёмкости»,утв. Пост. №123 от 15.12.2015г., Постановление о внесении изменений от 15.12.2015г.№123; СанПиН» Гигиенич. требования к устройству и эксплуатации систем центр. горячего водоснабжения). Постановление №142 от 30.12.2009г.; ТНПА и другая документация на продукцию ГН «Показатели безопасности питьевой воды», «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31861-2012 |
| - * |  | 100.09/11.116 | Органолептические показатели: запах |  | ГОСТ 3351-74 |
| - * |  | 100.09/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| - * |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 |
| - * |  | 100.09/08.149 | жёсткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |
| - * |  | 100.09/08.052 | общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| - * |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 «Методы исследов.качества воды водоемов» под ред. Шицковой, М., Медицина, 1990, с.47; |
| - * |  | 100.09/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| - * |  | 100.09/08.149 | щёлочность |  | ГОСТ 31957-2012 п.5 метод А |
|  |  |  | Показатели солевого, газового состава и содержания загрязняющих веществ: |  |  |
| - * |  | 100.09/08.035 | алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.156 | аммиак и ионы аммония |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| - * |  | 100.09/08.035 | барий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | бериллий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | бор |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.159 | бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012 |
| - * |  | 100.09/08.149 | гидрокарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 п.5.5.5 |
| - * |  | 00.09/08.156 100.09/08.035 | железо общее |  | ГОСТ 4011-72 ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | калий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | кальций |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | литий |  | ГОСТ 31870-2012; |
| - * |  | 100.09/08.158 | Летучие галогенорганические соединения: |  | ГОСТ 31951-2012 |
|  |  |  | - четыреххлористый углерод; -тетрахлорэтилен; -трихлорэтилен; -дибромхлорметан; -бромдихлорметан; -бромоформ; -1,2-дихлорэтан - хлороформ |  |  |

| - * | Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости | 100.09/08.035 | Марганец | СТБ 1756-2007; СанПиН 10-124 РБ 99; СанПиН от 25.10.2012 №166; СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 №105; Единые СанЭиГ требования, утв. Решением № 299, ч.9; СанПиН, ГН «Требования к питьевой воде, расфасованной в ёмкости»,утв. Пост. №123 от 15.12.2015г., Постановление о внесении изменений от 15.12.2015г.№123; СанПиН» Гигиенич. требования к устройству и эксплуатации систем центр. горячего водоснабжения). Постановление №142 от 30.12.2009г.; ТНПА и другая документация на продукцию ГН «Показатели безопасности питьевой воды», «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31870-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.09/08.035 | магний |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | медь |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | молибден |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | натрий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | никель |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.156 | нитриты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| - * |  | 100.09/08.156 | нитраты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| - * |  | 100.09/08.155 | нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| - * |  | 100.09/08.032 | ртуть |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| - * |  | 100.09/08.035 | селен |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | серебро |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | свинец |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | стронций стабильный |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.035 | сурьма |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.155 | СПАВ анионактивные |  | ГОСТ 31857-2012 |
| - * |  | 100.09/08.150 | сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| - * |  | 100.09/08.035 | силикаты (кремний) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.09/08.156 | полифосфаты (РO43-) |  | ГОСТ 18309-2014 |
| - * |  | 100.09/08.156 | фториды |  | ГОСТ 4386-89 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| - * |  | 100.09/08.155 | фенольный индекс |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| - * |  | 100.09/08.155 | формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| - * |  | 100.09/08.149 | хлориды |  | ГОСТ 4245-72 ПНД Ф 14.1:2:4.157-9 |
| - * |  | 100.09/08.156 | хром 6+ |  | ГОСТ 31956-2012 |
| - * |  | 100.09/08.156100.09/08.035 | хром общий |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 31956-2012 |
| ** |  | 100.09/08.149 | - хлор остаточный свободный, - хлор остаточный связанный, - хлор общий |  | СТБ ISO 7393-1-2011 ГОСТ 18190-72 |
| - * |  | 100.09/08.035 | цинк |  | ГОСТ 31870-2012; |
| - * |  | 100.09/08.156 | цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |

| *** | Вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков | 100.15/42.000 | отбор проб | СанПиН от 22.09.2009 № 105 ТНПА и другая документация на продукцию ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31861-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.15/11.116 | Органолептические показатели: запах при 20 0 С |  | ГОСТ 3351-74 |
| - * |  | 100.15/11.116 | Запах при 60 0 С |  |  |
| - * |  | 100.15/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| - * |  | 100.15/08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74 |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
| - * |  | 100.15/08.149 | хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| - * |  | 100.15/08.156 | аммонийные ионы |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 ГОСТ 33045-2014 |
| - ** |  | 100.15/08.149 | - общий хлор - хлор остаточный свободный – хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 СТБ ISO 7393-1-2011 |
| *** | Воды минеральные лечебные, лечебно-столовые, столовые (в том числе искусственно минерализованные) в потребительской и транспортной таре | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13273-88 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.21 ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.0-91 |
| - * |  | 11.07/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| - * |  | 11.07/08.149 | сульфат-ион |  | ГОСТ 23268.4-78 |
| - * |  | 11.07/08.149 | гидрокарбонат-ион |  | ГОСТ 23268.3-78 |
| - * |  | 11.07/08.149 | хлорид-ион |  | ГОСТ 23268.17-78 |
| - * |  | 11.07/08.149 | ионы кальция ионы магния |  | ГОСТ 23268.5-78 |
| - * |  | 11.07/08.149 | окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ 23268.12-78 |
| - * |  | 11.07/08.032 | натрий |  | ГОСТ 23268.6-78 |
| - * |  | 11.07/08.032 | калий |  | ГОСТ 23268.7-78 |
| - * |  | 11.07/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 23268.9-78 |
| - * |  | 11.07/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 23268.8-78 |
| - * |  | 11.07/08.156 | фториды |  | ГОСТ 23268.18-78 |
| - * |  | 11.07/08.035 | стронций |  | СТБ ISO11885-2011 |
| - * |  | 11.07/08.035 | селен |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| - * |  | 11.07/08.032 | медь |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| - * |  | 11.07/08.032 | цинк |  | МВИ. МН 3057-2008 |
| - * |  | 11.07/08.032 | кадмий |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| - * |  | 11.07/08.032 | свинец |  | МВИ.МН 3057-2008 |
| - * |  | 11.07/08.032 | ртуть | СТБ 880-95 ГОСТ 13273-88 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.21 ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| - * |  | 11.07/08.035 | мышьяк |  | СТБ ISO 11885-2011; |

| - * | Окружающая среда. Поверхностные воды Вода открытых водоёмов. Поверхностный сток (ливневые воды) | 100.03/11.116 | Органолептические показатели: запах | Фактические значения | «Методы исследования качества воды водоемов» под ред. А.П.Шицковой. Москва, 1990г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005; СНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31861-2012 |
| - * |  | 100.03/08.169 | pH |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| - * |  | 100.03/08.155 | бихроматная окисляемость (ХПК) |  | ГОСТ 31859-2012 |
| - * |  | 100.03/08.156 | аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| - * |  | 100.03/08.052 | взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| - * |  | 100.03/08.149 | окисляемость перманганатная | Фактические значения | «Методы исследования качества воды водоемов» под ред. Шицковой, М., Медицина, 1990,с.47 |
| - ** |  | 100.03/08.149 | растворенный кислород | СанПиН 2.1.2.12-33-2005; СНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ 17.13.05-23-2011 СТБ 17.13.05-30-2014 |
| - * |  | 100.03/08.052 | сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| ** |  | 100.03/08.149 | БПК-5 (биохимическое потребление кислорода) |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| - * |  | 100.03/08.032 | металлы: |  | МВИ.МН 3369-2010 (Сб. МВИ, доп. к прим. в дея-тельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Ч. 2, 2011г.) |
|  |  |  | - железо общее; - кадмий; - кобальт; - медь; - никель; - свинец; -цинк |  |  |
| - * |  | 100.03/08.155 | нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| - * |  | 100.03/08.155 | СПАВ анионактивные |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| - * |  | 100.03/08.156 | хром 6+ |  | ГОСТ 31956-2012 |
| - * |  | 100.03/08.156 | полифосфаты (PO4) |  | ГОСТ 18309-2014 |

| *** | Окружающая среда. Сточные воды. Вода сточная, сточная очищенная | 100.05/42.000 | Отбор проб | Решение Мингорисполкома №55 от 23 января 2003г «Об условиях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска» (прил. 2) | ГОСТ 31861-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.05/08.156 | бихроматная окисляемость (ХПК) |  | ГОСТ 31859-2012 |
| - * |  | 100.05/08.052 | взвешенные вещества |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| - * |  | 100.05/08.149 | окисляемость перманганатная | Фактические значения | «Унифицированные методы анализа вод» под ред. Ю.Ю.Лурье, М., «Химия», 1973г., с.77 |
| - * |  | 100.05/08.052 | сухой остаток | Решение Мингорисполкома №55 от 23 января 2003г «Об условиях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска» (прил. 2) | МВИ. МН 4218-2012 |
| - * |  | 100.05/08.032 | металлы: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  |  | -никель; -цинк; -свинец; -медь; -кадмий; -кобальт; -железо общее |  |  |
| - * |  | 100.05/08.155 | нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| - * |  | 100.05/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| - * |  | 100.05/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| - * |  | 100.05/08.156 | аммиак и ионы аммонии |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| - * |  | 100.05/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| - * |  | 100.05/08.155 | СПАВ анионактивные |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| - * |  | 100.05/08.156 | хром 6+ |  | ГОСТ 31956-2012 |
| - * |  | 100.05/08.156 | фосфаты | Решение Мингорисполкома №55 от 23 января 2003г «Об условиях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска» (прил. 2) | ГОСТ 18309-2014 |
| - * | Окружающая среда. Неидентифицированные объекты. Вода дистиллированная | 100.15/08.052 | остаток после выпаривания | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 |
| - * |  | 100.15/11.116 | аммиак и аммонийные соли |  | ГОСТ 6709-72 |
| - * |  | 100.15/11.116 | нитраты |  | ГОСТ 6709-72 |
| - * |  | 100.15/11.116 | сульфаты |  | ГОСТ 6709-72 |
| - * |  | 100.15/11.116 | хлориды |  | ГОСТ 6709-72 |
| - * |  | 100.15/08.035 | железо |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.15/08.035 | кальций |  | ГОСТ 31870-2012 |

| - * | Окружающая среда. Неидентифицированные объекты. Вода дистиллированная | 100.15/08.035 | медь | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 31870-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.15/08.035 | свинец |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.15/08.035 | цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.15/08.035 | алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 100.15/08.149 | вещества, вос-станавливающие КМnО4 |  | ГОСТ 6709-72 |
| - * |  | 100.15/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| - * |  | 100.15/08.169 | удельная электрическая проводимость |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  | Окружающая среда. Земли, включая почвы. Почва |  |  | ГН 2.1.7.12-1-2004; ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  |
| - * |  | 100.06/08.032 | медь (подвижные формы) |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| - * |  | 100.06/08.032 | цинк (подвижные формы) |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| - * |  | 100.06/08.032 | никель (подвижные формы) |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| - * |  | 100.06/08.155 | нефтепродукты |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) |
| - * |  | 100.06/08.032 | кобальт |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| - * |  | 100.06/08.032 | хром (подвижные формы) |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| - * |  | 100.06/08.032 | свинец |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| - * |  | 100.06/08.149 | хлориды | Фактическое значение | ГОСТ 26425-85 |
| - * |  | 100.06/08.169 | нитраты (валовое содержание) | ГН 2.1.7.12-1-2004, приложение 3 ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ 17.13.05-28-2014 |

| 3. Лаборатория исследования атмосферного воздуха ул.П.Бровки,13, 220013, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.1 *** | Атмосферный воздух | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 20.30, 20.52, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.13, 23.31, 23.32, 23.41, 23.49, 23.52, 23.61, 23.62, 23.64, 23.69, 30.92, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.40, 32.99, 100.02, 100.11, 100.13/ 35.060, 35.062, 35.065, 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и др. документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. СМ РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ 30255-2014 ISO 16000-1:2011 ISO 16000-1:2004 ISO 16017-1:2000 ISO 16000-5 (rus/570):2007; ISO16000-11(rus/570):2006; ГОСТ 17.2.3.01-86 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 МУК 4.1./4.3.1485-03 |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1/4.3.2038-05 РД 52.04.186-89, М., 1991г; Инстр.2.3.3.10-15-64-2005 Инстр 1.1.10-12-96-2005 Инструкция №016-1211 Инструкция по применению № 012-1112 Инстр. 2.1.2.10-12-38-2006 Инструкция 4.1.10-101-2005 Инструкция по применению № 056-2009 |

| 76.2* | Атмосферный воздух | 13.20/11.116 13.91-13.96.96/ 11.116 13.99/11.116 14.11/11.116 14.12/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.12/11.116 15.20/11.116 16.21/11.116 16.22/11.116 16.23/11.116 16.29/11.116 17.12/11.116 17.21/11.116 17.22/11.116 17.23/11.116 17.24/11.116 17.29/11.116 20.30/11.116 20.52/11.116 22.19/11.116 22.21/11.116 22.22/11.116 22.23/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 23.31/11.116 23.32/11.116 23.41/11.116 23.49/11.116 23.52/11.116 23.61/11.116 23.62/11.116 23.64/11.116 23.69/11.116 30.92/11.116 31.00/11.116 31.01/11.116 31.02/11.116 31.03/11.116 31.09/11.116 32.40/11.116 32.99/11.116 | Органолептические показатели: запах,запах плесени | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ 30877-2003 ГОСТ 30255-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1/4.3.2038-05 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 Инструкция №016-1211 Инструкция № 012-1112 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Инструкция 4.1.10-101-2005 МУ 2.1.2.1829-04 |

| 76.3* | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | азота диоксид | Фактические значения | РД 52.04.186-89, М., 1991г., с. 104-106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016. Постановление Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и др. документация на продукцию Инструкция №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. СМ РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ. МН. 5087-2014 |
| 76.4* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | азота оксид |  | МВИ. ГМ. 1930-2021 |
| 76.5* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | акролеин | Фактическое значение | «Унифицированные методы определения атмосферных загрязнений», СЭВ, М., 1976г.с.120-123 |

| 76.6* | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | алюминия оксид |  | Фактические значения | «Методические указания на определение вредных веществ в воздухе», ЦРИА «Морфлот», М., 1981г.c.3-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.7* |  | 16.21/08.156 16.22/08.156 16.23/08.156 16.29/08.156 17.12/08.156 17.24/08.156 17.29/08.156 20.30/08.156 20.52/08.156 22.19/08.156 22.21/08.156 22.23/08.156 22.29/08.156 23.31/08.156 23.32/08.156 23.41/08.156 23.49/08.156 23.52/08.156 23.61/08.156 23.62/08.156 23.64/08.156 23.69/08.156 31.00/08.156 31.01/08.156 31.02/08.156 31.09/08.156 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | аммиак |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и др. документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. СМ РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ 17.2.4.03-81 (СТ СЭВ 2599-80 ) ГОСТ 30255-2014 МВИ. МН 5631-2016 |
| 76.8* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.29, 22.19, 22.22, 23.13, 30.92, 31.03, 32.40, 32.99, 100.02, 100.11, 100.13/ 08.158, 08.162 | ацетон |  |  | ГОСТ ISO 16000-6:2016; МВИ.МН. 6325-2020 |
| 76.9* | Атмосферный воздух | 13.20/08.162 13.91/08.162 13.92/08.162 13.93/08.162 13.94/08.162 13.95/08.162 13.96/08.162 13.99/08.162 14.11/08.162 14.12/08.162 14.13/08.162 14.14/08.162 14.19/08.162 14.31/08.162 14.39/08.162 15.12/08.162 15.20/08.162 16.21/08.162 16.22/08.162 16.23/08.162 16.29/08.162 17.12/08.162 17.22/08.162 17.23/08.162 17.24/08.162 20.30/08.162 20.52/08.162 22.19/08.162 22.21/08.162 22.23/08.162 22,29/08.162 23.31/08.162 23.32/08.162 23.41/08.162 23.49/08.162 23.52/08.162 23.61/08.162 23.62/08.162 23.64/08.162 23.69/08.162 30.92/08.162 31.00/08.162 31.01/08.162 31.02/08.162 31.03/08.162 31.09/08.162 32.40/08.162 32.99/08.162 100.02/08.162 100.11/08.162 100.13/08.162 |  | акрилонитрил; бутилакрилат; диметилфталат; диметилтерефталат диметилформамид диэтилфталат | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6:2016 |

| 76.10* | Атмосферный воздух | 17.21/08.162 17.29/08.162 22.22/08.162 23.13/08.162 32.40/08.162 100.02/08.162 100.11/08.162 100.13/08.162 | ацетофенон | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6:2016; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 |

| 76.11* | Атмосферный воздух | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.93/08.158 13.94/08.158 13.95/08.158 13.96/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 16.21/08.158 16.22/08.158 16.23/08.158 16.29/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 17.24/08.158 17.29/08.158 20.52/08.158 22.19/08.158 22.21/08.158 22.22/08.158 22.23/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.31/08.158 23.32/08.158 23.41/08.158 23.49/08.158 23.52/08.158 23.61/08.158 23.62/08.158 23.64/08.158 23.69/08.158 30.92/08.158 31.03/08.158 32.40/08.158 32.99/08.158 100.02/08.158 100.11/08.158 100.13/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. МЗ РБ №113 от 08.11.2016. Постановление СМ РБ №37 от 25.01.2021. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и др. документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ.ГМ.1861-2020 МУК 4.1.3170-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76.12* | Атмосферный воздух | 17.21/08.162 17.29/08.162 22.22/08.162 23.13/08.162 32.40/08.162 100.02/08.162 100.11/08.162 100.13/08.162 | альфа-метилстирол | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и др. документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Пост. СМ РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6:2016; |

| 76.14* | Атмосферный воздух | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.29, 20.30, 22.19, 22.22, 23.13, 30.92, 31.03, 32.40, 32.99, 100.02, 100.11, 100.13/ 08.158, 08.162 | бензол | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. СМ РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактические значения | «Унифицированные методы определения атмосферных загрязнений», СЭВ, М.,1976г.с.163-167 Определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Сборник методических указаний. Москва, 1997г. МУК 4.1.618-96, стр.217-228 |
| 76.15* | Атмосферный воздух | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94,13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 20.30, 20.52, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.13, 23.31, 23.32, 23.41, 23.49, 23.52, 23.61, 23.62, 23.64, 23.69, 30.92, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.40, 32.99, 100.02, 100.11, 100.13/ 08.156, 08.162 | Бутилацетат | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6:2016 |
|  |  |  |  | Фактические значения | «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т. В. Соловьева, В. А. Хрусталева, М., Медицина, 1974г.с. 199-201 МУК 4.1.618-96, стр.217-228 |

| 76.16* | Атмосферный воздух | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 20.30, 20.52, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.13, 23.31, 23.32, 23.41, 23.49, 23.52, 23.61, 23.62, 23.64, 23.69, 30.92, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.40, 32.99, 100.02, 100.11, 100.13/ 08.162, 08.158 | Бутанол | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загр. веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и др. док. на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76.17* | Атмосферный воздух | 17.21/08.162 17.29/08.162 22.22/08.162 23.13/08.162 30.92/08.162 32.40/08.162 100.02/08.162 100.11/08.162 100.13/08.162 | бензальдегид | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.618-96, стр.217-228 |

| 76.18* | Атмосферный воздух | 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 30.92, 32.40, 100.02, 100.11, 100.13/ 08.156 | 1,3-бутадиен | Фактические значения | «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т. В. Соловьева, В. А. Хрусталева, М., Медицина, 1974г.с. 268-270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.19* |  | 13.20/08.162 13.91-13.96/ 08.162 13.99/08.162 14.11/08.162 14.12/08.162 14.13/08.162 14.14/08.162 14.19/08.162 14.31/08.162 14.39/08.162 15.12/08.162 15.20/08.162 16.21/08.162 16.22/08.162 16.23/08.162 16.29/08.162 17.12/08.162 17.21/08.162 17.22/08.162 17.23/08.162 17.24/08.162 17.29/08.162 20.30/08.162 20.52/08.162 22.19/08.162 22.21/08.162 22.22/08.162 22.23/08.162 22.29/08.162 23.13/08.162 23.31/08.162 23.32/08.162 23.41/08.162 23.49/08.162 23.52/08.162 23.61/08.162 23.62/08.162 23.64/08.162 23.69/08.162 30.92/08.162 31.00/08.162 31.01/08.162 31.02/08.162 31.03/08.162 31.09/08.162 32.40/08.162 32.99/08.162, 08.156 | Винилацетат | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и др. документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ 22648-77; |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 |

| 76.21* | Атмосферный воздух | 13.20/08.162 13.91/08.162 13.92/08.162 13.93/08.162 13.94/08.162 13.95/08.162 13.96/08.162 13.99/08.162 14.11/08.162 14.12/08.162 14.13/08.162 14.14/08.162 14.19/08.162 14.31/08.162 14.39/08.162 15.12/08.162 15.20/08.162 17.21/08.162 17.22/08.162 17.23/08.162 17.29/08.162 22.19/08.162 22.22/08.162 23.13/08.162 30.92/08.162 31.03/08.162 32.40/08.162 32.99/08.162 100.02/08.162 100.11/08.162 100.13/08.162 | Гексен | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и др.документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. СМ РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 |

| 76.22* | Атмосферный воздух | 13.20/08.162 13.91/08.162 13.92/08.162 13.93/08.162 13.94/08.162 13.95/08.162 13.96/08.162 13.99/08.162 14.11/08.162 14.12/08.162 14.13/08.162 14.14/08.162 14.19/08.162 14.31/08.162 14.39/08.162 15.12/08.162 15.20/08.162 17.21/08.162 17.22/08.162 17.23/08.162 17.29/08.162 22.19/08.162 22.22/08.162 23.13/08.162 30.92/08.162 31.03/08.162 32.40/08.162 32.99/08.162 100.02/08.162 100.11/08.162 100.13/08.162 | гептен | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 |

| 76.23* | Атмосферный воздух | 16.21/08.156 16.22/08.156 16.23/08.156 16.29/08.156 17.12/08.156 17.24/08.156 17.29/08.156 20.30/08.156 20.52/08.156 22.19/08.156 22.21/08.156 22.23/08.156 22.29/08.156 23.31/08.156 23.32/08.156 23.41/08.156 23.49/08.156 23.52/08.156 23.61/08.156 23.62/08.156 23.64/08.156 23.69/08.156 31.00/08.156 31.01/08.156 31.02/08.156 31.09/08.156 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | диоксид серы | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016. Постановление Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ. МН 4160-2011 ГОСТ 34042-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76.24* | Атомсферный воздух | 13.20/08.162 13.91-13.96/ 08.162 13.99/08.162 14.11/08.162 14.12/08.162 14.13/08.162 14.14/08.162 14.19/08.162 14.31/08.162 14.39/08.162 15.12/08.162 15.20/08.162 16.21/08.162 16.22/08.162 16.23/08.162 16.29/08.162 17.12/08.162 17.21/08.162 17.22/08.162 17.23/08.162 17.24/08.162 17.29/08.162 20.30/08.162 20.52/08.162 22.19/08.162 22.21/08.162 22.22/08.162 22.23/08.162 22.29/08.162 23.13/08.162 23.31/08.162 23.32/08.162 23.41/08.162 23.49/08.162 23.52/08.162 23.61/08.162 23.62/08.162 23.64/08.162 23.69/08.162 30.92/08.162 31.00/08.162 31.01/08.162 31.02/08.162 31.03/08.162 31.09/08.162 32.40/08.162 32.99/08.162 100.02/08.162 100.11/08.162 100.13/08.162 100.02/08.158 100.11/08.158 100.13/08.158 | дибутилфталат | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МВИ.ГМ. 1933-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 |

| 76.25* | Атомсферный воздух | 17.21/08.162 17.29/08.162 22.22/08.162 23.13/08.162 100.02/08.162 100.11/08.162 100.13/08.162 | Дихлорбензол | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 |

| 76.26* | Атмосферный воздух | 13.20,13.91, 13.92-13.96, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 16.21-16.23, 16.29, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 20.30, 20.52, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.13, 23.31, 23.32, 23.41, 23.49, 23.52, 23.61, 23.62, 23.64, 23.69, 30.92, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.40, 32.99, 100.02, 100.11, 100.13/ 08.162, 08/158 | диоктилфталат | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Пост. СМ РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ.ГМ. 1933-2021 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.27* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | железо | Фактические значения | «Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде», М. Т. Дмитриев и др., М., 1989г.c.50-51 |

| 76.28* | Атосферный воздух | 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 32.40, 100.02, 100.11, 100.13/ 08.162 | изобутанол (изобутиловый спирт) | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 |

| 76.29* | Атосферный воздух | 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.12, 17.21, 17.24, 17.29, 20.30, 20.52, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.13, 23.31, 23.32, 23.41, 23.49, 23.52, 23.61, 23.62, 23.64, 23.69, 31.00, 31.01, 31.02, 31.09, 32.40, 32.99, 100.02, 10011, 100.13/ 08.162, 08.158 | изопропанол | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016, МВИ.ГМ.1861-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76.30* | Атмосферный воздух | 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 32.40, 100.02, 100.11, 100.13/ 08.162 | изопропилбензол | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 стр.217-228; |

| 76.31* | Атмосферный воздух | 100.02/ 08.032 100.11/ 08.032 100.13/ 08.032 | кадмий | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016. Постановление Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ. МН 5514-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76.32* | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | кислота азотная (по иону) | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016. Постановление Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ.ГМ.1939-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76.33* | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | кислота серная | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016. Постановление Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ. МН 5766-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76.34* | Атмосферный воздух | 20.30/08.156 | кислота уксусная (одноосновные карбоновые кислоты) | Фактические значения | РД 52.04.186-89, с. 257-261; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 |  |  |  |
| 76.35* |  | 16.21/08.156 16.22/08.156 16.23/08.156 16.29/08.156 17.12/08.156 17.24/08.156 17.29/08.156 20.30/08.156 20.52/08.156 22.19/08.156 22.21/08.156 22.23/08.156 22.29/08.156 23.31/08.156 23.32/08.156 23.41/08.156 23.49/08.156 23.52/08.156 23.61/08.156 23.62/08.156 23.64/08.156 23.69/08.156 31.00/08.156 31.01/08.156 31.02/08.156 31.09/08.156 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | кислота соляная | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016. Постановление Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ. МН 2488-2006 ГОСТ 34041-2016 |

| 76.36* | Атмосферный воздух | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 20.30, 20.52, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.13, 23.31, 23.32, 23.41, 23.49, 23.52, 23.61, 23.62, 23.64, 23.69, 30.92,31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.40, 32.99, /08.162 | капролактам | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Пост.СМ РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.37* |  | 100.02/08.032 100.11/08.032 100.13/08.032 | кобальт | Фактические значения | «Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде», М. Т. Дмитриев и др., М., 1989г.c. 59-61 |

| 76.38* | Атмосферный воздух | 13.20,13.91, 13.92,13.93, 13.94,13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 20.30, 20.52, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.13, 23.31, 23.32, 23.41, 23.49, 23.52, 23.61, 23.62, 23.64, 23.69, 30.92, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.40, 32.99, 100.02, 100.11, 100.13/ 08.158, 08.162 | ксилол | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Пост. СМ РБ №37 от 25.01.2021.. | ГОСТ ISO 16000-6:2016; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактические значения | «Унифицированные методы определения атмосферных загрязнений», СЭВ, М., 1976, с.163-167; МУК 4.1.618-96, стр.217-228; Определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Сб. МУ. Москва, 1997 |

| 76.39* | Атмосферный воздух | 100.02/08.032 100.11/08.032 100.13/08.032 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | марганец | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016. Постановление Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Пост. СМ РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ.ГМ. 1864-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.40* |  | 100.02/08.032 100.11/08.032 100.13/08.032 | медь | Фактические значения | «Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде», М. Т. Дмитриев и др., М., 1989г.c.59-61 |

| 76.41* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 100.11/08.158 100.13/08.158 | Метан | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016. Постановление Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ.ГМ. 1890-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76.42* | Атмосферный воздух | 13.20; 13.91-13.96; 13.99; 14.11-14.14; 14.19; 14.31; 14.39; 15.12; 15.20; 16.21; 16.22; 16.23; 16.29; 17.12; 17.21; 17.22; 17.23; 17.24; 17.29; 20.30; 20.52; 22.19; 22.21; 22.22; 22.23; 22.29; 23.13; 23.31; 23.32; 23.41; 23.49; 23.52; 23.61; 23.62; 23.64; 23.69; 30.92; 31.00; 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; 32.40; 32.99; 100.02; 100.11; 100.13/08.158 | метанол | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ. МН. 6361-2021 МУК 4.1.3170-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76.43* | Атмосферный воздух | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.29, 22.19, 22.22, 23.13, 30.92, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.40, 32.99, /08.162 | метилакрилат | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 |

| 76.44* | Атмосферный воздух | 17.21/08.162 17.29/08.162 22.22/08.162 23.13/08.162 32.40/08.162 | метилацетат | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

| 76.45* | Атмосферный воздух | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 20.30, 20.52, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.13, 23.31, 23.32, 23.41, 23.49, 23.52, 23.61, 23.62, 23.64, 23.69, 30.92, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.40, 32.99 /08.162 | метилметакрилат | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016; |

| 76.46* | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | натрия гидроокись | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Пост. СМ РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ. МН 5866-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.47* | Атмосферный воздух | 100.02/08.032 100.11/08.032 100.13/08.032 | никель | Фактические значения | «Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде», М. Т. Дмитриев и др., М., 1989г.c.59-61 |  |

| 76.48* | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | озон | Фактические значения | «Методические указания на определение вредных веществ в воздухе», ЦРИА «Мор-флот», М., 1981г. С.62-64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.50* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | олова хлорид | Фактические значения | «Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде», М. Т. Дмитриев и др., М., 1989г.с. 65-66 |
| 76.51* |  | 17.21, 17.29, 22.22, 23.13, 32.40, 100.02, 100.11, 100.13/ 08.162 | Пропанол | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г.; СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г.; СанНиП, утв. Пост.МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200; СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и др. документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. СМ РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016; |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 |

| 76.52* | Атмосферный воздух | 100.02/08.032100.11/08.032100.13/08.032 | ртуть | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | М 03-06-2004 Методика выполнения измерений массовой концентрации паров ртути в атмосферном воздухе, воздухе жилых и производственных помещений атомно- абсорбционным методом с зеемановской коррекцией неселективного поглощения с использованием анализатора ртути РА- - . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76.53* | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | Сажа | Фактические значения | РД 52.04.186-89, М., 1991г.c. 657-659 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.54* |  | 100.02/08.032 100.11/08.032 100.13/08.032 | свинец |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Пост. СМ РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ. МР 5514-2016 |

| 76.55* | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | сероводород | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. Постановление Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ. МН 5591-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.56* |  | 13.20, 13.91-13.96, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20-16.23, 16.29, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 20.30, 20.52, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.13, 23.31, 23.32, 23.41, 23.49, 23.52, 23.61, 23.62, 23.64, 23.69, 30.92, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.40, 32.99, 100.02, 100.11, 100.13/ 08.156, 08.162 | стирол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МВИ.ГМ.1945-2021 |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 |

| 76.57* | Атомсферный воздух | 100.02/08.032 100.11/08.032 100.13/08.032 | стронций | Фактические значения | «Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде», М. Т. Дмитриев и др., М., 1989г.c. 51-53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.58* |  | 100.02/08.052 100.11/08.052 100.13/08.052 | твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль) | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ 17.2.4. 05-83 МВИ. МН 5093-2014 |
| 76.59* |  | 13.20,13.91 13.92,13.93, 13.94,13.95, 13.96,13.99, 14.11,14.12, 14.13,14.14, 14.19,14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 20.30, 20.52, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.13, 23.31, 23.32, 23.41, 23.49, 23.52, 23.61, 23.62, 23.64, 23.69, 30.92, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.40, 32.99, 100.02, 100.11, 100.13/ 08.158, 08.162 | толуол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 «Унифицированные методы определения атм. загрязнений», СЭВ, М., 1976г.с. 163-167 |

| 76.60* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 100.11/08.158 100.13/08.158 | трихлорэтилен | Фактические значения | «Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны», № 2768-83 выпус 8 перераб., М., 1983г.с. 117-120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.61* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 100.13/08.158 | тетрахлорэтилен | Фактические значения | «Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны», № 2768-83, М., 1983г.с. 117-120 |
| 76.62* |  | 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.93/08.156 13.94/08.156 13.95/08.156 13.96/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.12/08.156 15.20/08.156 17.22/08.156 17.23/08.156 20.30/08.156 22.19/08.156 30.92/08.156 31.00/08.156 31.01/08.156 31.02/08.156 31.03/08.156 31.09/08.156 32.99/08.156 | толуилендиизоционат | Фактические значения | «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т. В. Соловьева, В. А. Хрусталева, М., Медицина, 1974г.с. 265-267 |

| 76.63* | Атмосферный воздух | 100.02/08.169 100.11/08.169 100.13/08.169 | углерода оксид | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ.МН 5561-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.64* |  |  |  |  |  |
| 76.65* |  | 13.20/08.156 13.91-96 /08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.12/08.156 15.20/08.156 16.21/08.156 16.22/08.156 16.23/08.156 16.29/08.156 17.12/08.156 17.21/08.156 17.22/08.156 17.23/08.156 17.24/08.156 17.29/08.156 20.30/08.156 20.52/08.156 22.19/08.156 22.21/08.156 22.22/08.156 22.23/08.156 22.29/08.156 23.13/08.156 23.31/08.156 23.32/08.156 23.41/08.156 23.49/08.156 23.52/08.156 23.61/08.156 23.62/08.156 23.64/08.156 23.69/08.156 30.92/08.156 31.00/08.156 31.01/08.156 31.02/08.156 31.03/08.156 31.09/08.156 32.40/08.156 32.99/08.156 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | фенол |  | ГОСТ 30255-2014 МВИ. МН 6166-2019 |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.1478-03 |

| 76.66* | Атмосферный воздух | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 20.30, 20.52, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.13, 23.31, 23.32, 23.41, 23.49, 23.52, 23.61, 23.62, 23.64, 23.69, 30.92, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.40, 32.99, 100.02, 100.11, 100.13/ 08.156, 08.159 | Формальдегид | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Пост. СМ РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ 30255-2014 МВИ. МН 5493-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76.67* | Атмосферный воздух | 31.00/08.156 31.01/08.156 31.02/08.156 31.09/08.156 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | фосфорный ангидрид | Фактические значения | РД 52.04.186-89, М., 1991г.с. 132-135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016. Постановление Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ 34039-2016 |

| 76.68* | Атмосферный воздух | 16.21/08.156 16.22/08.156 16.23/08.156 16.29/08.156 17.12/08.156 17.24/08.156 17.29/08.156 20.30/08.156 20.52/08.156 22.19/08.156 22.21/08.156 22.23/08.156 22.29/08.156 23.31/08.156 23.32/08.156 23.41/08.156 23.49/08.156 23.52/08.156 23.61/08.156 23.62/08.156 23.64/08.156 23.69/08.156 31.00/08.156 31.01/08.156 31.02/08.156 31.09/08.156 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | фталевый ангидрид | Фактические значения | Сборник временных отраслевых методик для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в райо-нах размещения предприятий неф-теперерабатывающей и нефтехимичес-кой промышленности Часть2, Москва, стр.304-307 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.69* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 100.13/08.158 | фурфурол | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г.; СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95; ТНПА и др. документация на продукцию Инстр. по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. П СМ РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ концентрации фурфурола ГХ. Методика № 1.1.22 (Сб. МВИ, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, Ч.2, 2011г.) |

| 76.70* | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | хлор | Фактические значения | «Унифицированные методы определения атмосферных загрязнений», СЭВ, М., 1976г.с. 74-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.71* |  | 17.21/08.162 17.29/08.162 22.22/08.162 23.13/08.162 32.40/08.162 100.02/08.162 100.11/08.162 100.13/08.162 | хлорбензол | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016; |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 |

| 76.72* | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156100.02/08.032 100.11/08.032 100.13/08.032 | хром | Фактические значения | РД 52.04.186-89, М., 1991г.с.169-172 РД 52.04.186-89, М., 1991г.с. 138-142 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.73* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156100.02/08.032 100.11/08.032 100.13/08.032 | цинк | Фактические значения | РД 52.04.186-89, М., 1991г., с.172-175 РД 52.04.186-89, М., 1991г.с. 138-142 |
| 76.74* |  | 16.21/08.156 16.22/08.156 16.23/08.156 16.29/08.156 17.12/08.156 17.24/08.156 17.29/08.156 20.30/08.156 20.52/08.156 22.19/08.156 22.21/08.156 22.23/08.156 22.29/08.156 23.31/08.156 23.32/08.156 23.41/08.156 23.49/08.156 23.52/08.156 23.61/08.156 23.62/08.156 23.64/08.156 23.69/08.156 31.00/08.156 31.01/08.156 31.02/08.156 31.09/08.156 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | цианид водорода (цианистый водород) | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. и др. ТНПА., другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ 34040-2016 МВИ.ГМ.1940-2021 |

| 76.75* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158 100.11/08.158 100.13/08.158 | этанол | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. ПостМЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | МВИ. МН. 6361-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76.76* | Атмосферный воздух | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 20.30, 20.52, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.13, 23.31, 23.32, 23.41, 23.49, 23.52, 23.61, 23.62, 23.64, 23.69, 30.92, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.40, 32.99, 100.02, 100.11, 100.13/ 08.156, 08.162 | Этилацетат | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.618-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическое значение | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т. В. Соловьева, В. А. Хрусталева, М., Медицина, 1974г.с. 199-201; |

| 76.77* | Атмосферный воздух | 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.93/08.156 13.94/08.156 13.95/08.156 13.96/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.12/08.156 15.20/08.156 16.21/08.156 16.22/08.156 16.23/08.156 16.29/08.156 17.12/08.156 17.21/08.156 17.22/08.156 17.23/08.156 17.24/08.156 17.29/08.156 20.30/08.156 20.52/08.156 22.19/08.156 22.21/08.156 22.22/08.156 22.23/08.156 22.29/08.156 23.13/08.156 23.31/08.156 23.32/08.156 23.41/08.156 23.49/08.156 23.52/08.156 23.61/08.156 23.62/08.156 23.64/08.156 23.69/08.156 30.92/08.156 31.00/08.156 31.01/08.156 31.02/08.156 31.03/08.156 31.09/08.156 32.40/08.156 32.99/08.156 100.02/08.156 100.11/08.156 100.13/08.156 | Эпихлоргидрин | Фактические значения | «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», Т. В. Соловьева, В. А. Хрусталева, М., Медицина, 1974г.с. 172-174; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 76.78* | Атмосферный воздух | 17.21/08.162 17.29/08.162 22.22/08.162 23.13/08.162 32.40/08.162 100.02/08.162 100.11/08.162 100.13/08.162 | этилбензол | ГОСТ 17.2.3.01-86 Норматив ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ №113 от 08.11.2016г. СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН,утв. Пост. МЗ РБ №47 от14.06.2013г. СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ №30 от 12.04.2013г. СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.12.2009 №135; СанПиН 2.1.2.12-25-2006; СаиНиП, ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 30.12.2014 №119; ГН, утв. Пост. МЗ РБ №33 от 30.03.2015г. ТНПА и другая документация на продукцию Инструкция по применению №002-0411 от 06.07.2011г. Инструкция по применению №005-0314 25.03.2014г. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией» «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021. | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУК 4.1.618-96 |

| 76.79* | Атмосферный воздух | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.93/08.158 13.94/08.158 13.95/08.158 13.96/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 16.21/08.158 16.22/08.158 16.23/08.158 16.29/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 17.24/08.158 17.29/08.158 20.30/08.158 20.52/08.158 22.19/08.158 22.21/08.158 22.22/08.158 22.23/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.31/08.158 23.32/08.158 23.41/08.158 23.49/08.158 23.52/08.158 23.61/08.158 23.62/08.158 23.64/08.158 23.69/08.158 30.92/08.158 31.00/08.158 31.01/08.158 31.02/08.158 31.03/08.158 31.09/08.158 32.40/08.158 32.99/08.158 | этиленгликоль | Фактические значения | Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации этиленгликоля и метанола в воздухе рабочей зоны, утв. зам. ГГСВ СССР № 3999-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.Лаборатория гигиены труда ул.П.Бровки,13, 220013, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 |
|  |  |  | Загрязняющие в-а: |  |  |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | азотная кислота | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ 370-96 |

| - * | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.12/08.156 | акролеин (проп-2ен-1-аль) | Фактические значения | МУК 4.1.2472-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | акрилонитрил (проп-2-нонитрил) | Фактические значения | МУ № 2564 вып. 6-7, утв. 12.07.82г. |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | анилин (аминобензол) | Фактические значения | МУ № 5813-91 вып. 11, утв. 10.09.91г. |
| ** |  | 100.10/08.156, 100.12/08.156, 100.10/081.69 100.12/081.69 | азота диоксид (оксиды азота) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | АМИ.БР 0004-2021 МВИ.МН 5914-2017 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | альдегид глутаровый (пентальдиаль) | Фактические значения | МУ вып. 21 №3950-85 утв. МЗ СССР от |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | алифатические амины первичные (моноэтаноламин) (2-аминоэтанол) | Фактические значения | МУ вып. 6-7 утв. МЗ СССР 12.07.82г. № 2568-82 |

| - * | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.12/08.156 | ангидрид фосфорный (дифосфор пентаоксид) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5810-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | аммоний хлористый (аммоний хлорид) | Фактические значения | МУ вып. 21/1, утв. МЗ СССР 25.05.87г№ 4317-87 |
| ** |  | 100.10/08.156, 100.12/08.156, 100.10/081.69 100.12/081.69 | аммиак | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | АМИ.БР 0004-2021 МВИ. МН 5910-2017 |

| - * | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.157 100.12/08.157 | ацетон (пропан-2-он) | Фактические значения | МУ вып.9 1986г., утв. МЗ СССР 06.11.86г.№4168-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 | ацетон, бензол, ксилол, толуол | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Пост.МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ МН №3347-2010 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | ацетальдегид |  | МВИ МН 5986-2018 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | амины третичные (триэтаноламин) | Фактические значения | МУ вып. 19 1984г. утв. МЗ СССР 06.09.084г. №2911-83 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | аэрозоль минеральных масел (масла минеральные нефтяные) | Фактические значения | МУ вып.19, утв. МЗ СССР 6.09.83г.№2896-83 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | ангидрид малеиновый (2,5фурандион) | Фактические значения | МУ вып.6-7 1982г. утв. МЗ СССР 12.07.82г. №2585-82 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | ангидрид сернистый (сера диоксид) | Фактические значения | МУ вып.10 1988г., утв. МЗ СССР30.03.88г. №4588-88 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | ангидрид хромовый и соли хромовой кислоты (хром (VI) триоксид, хромовой кислоты соли (в пересчете на хром) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Пост. МЗ РБ №112 от 22.12.2017 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Пост. СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ. МН 5822-2017 |

| - * | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Алюминий (алюминий и его сплавы) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Пост. МЗ РБ №112 от 22.12.2017 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Пост. СМ РБ №37 от 25.01.2021 |  | МВИ. ГМ. 1775-2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактические значения |  | МУ по определению вредных в-в в сварочном аэрозоле 1992г. №4945-88 от 22.12.88г |  |
| - * |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 | бензол |  |  | МУ вып.9 1986г., утв. МЗ СССР 06.11.86г.№4168-86 |  |
| - * |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 | бензин | Фактические значения |  | МУ выпуск 9 1987г., утв. МЗ СССР 06.11.86г. № 4167-86 |  |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | органическая пыль зернорастительного происхождения | Фактические значения |  | Инструкция 4.1.11-11-212-2003, утв. Пост. Гл. гос. санврача РБ от 31.12.2003 №221 |  |
| - * |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 | бутилцеллозольв (бутиловый эфир этиленгликоля) | Фактические значения |  | МУ выпуск 24 1989г., утв. МЗ СССР 12.12.88г. № 4894-88 |  |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | бутилакрилат | Фактические значения |  | МУ №1689-77,сб. вып.1-5 1981г. |  |
| - * |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 | бутилацетат | Фактические значения |  | МУ выпуск 9 1986г., утв. МЗ СССР 06.11.86г. № 4201-86 |  |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | бор элементный | Фактические значения |  | МУ выпуск 27/1 1992г. МЗ СССР 28.12.90г№ 5218-90 |  |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | борная кислота | Фактические значения |  | МУ выпуск 27/1 1992г. утв. МЗ СССР 28.12.90г. №5218-90 |  |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | ванадий (ванадий и его соединения) | Фактические значения |  | МУ 1981г., утв. МЗ СССР 10.04.77г. № 1613-77 |  |
| - * |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 | винилацетат (этенилацетат) | Фактические значения |  | МУ выпуск 22 утв. МЗ СССР № 4472-87 от 21.12.87г. |  |
| *** |  | 100.10, 100.12/ 08.156, 169 | винилхлорид (хлорэтен) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | водорода перекись | Фактические значения |  | Му вып.10 1988г., утв. МЗ СССР30.03.88г. №4586-88 |  |
| - * | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.12/08.156 | водород мышьяковистый (арсин) |  | Фактические значения |  | МУ вып.9 1986г., утв. МЗ СССР 06.11.86г.№ 4198-86 |  |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | водорода хлорид (гидрохлорид) |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 |  | МВИ МН №6038-2018 |  |
| - * |  | 100.10/08.156 | водород фтористый (гидрофторид) |  | Фактические значения |  | МУ вып. 16 1980г., утв. МЗ СССР 23.09.80г. № 2246-80 |  |
| - * |  | 100.12/08.156 | водород цианистый (гидроцианид) |  | Фактические значения |  | МУ вып.19 1984г., утв. МЗ СССР 06.09.83г. № 2917-83; МУ вып.31 МУК 4.1.0.337-96 |  |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | галлия арсенид |  | Фактические значения |  | МУ вып. 18, 1983г., утв. МЗ СССР 21.04.83г. № 2720-83 |  |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Гидрохинон (1,4-гигидроксибензол) |  | Фактические значения |  | Методы определения вредных веществ в воздухе, 1966г. под ред. Быховской |  |
| - * |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 | гексан |  | Фактические значения |  | МУ вып.17. утв. МЗ СССР 18.03.81г. №2328-81 |  |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | гексаметилендиамин (1,6-диаминогексан) |  | Фактические значения |  | МУ 1981г., утв. МЗ СССР 18.04.77г.№1656-77 |  |
| - * |  | 100.10/08.158 100.12/08.158 | дибутилфталат (дибутилбензол-1,2-дикарбонат) |  | Фактические значения |  | МУ вып.16 1980г., утв. МЗ СССР 23.08.80г. №2222-80 |  |
| - * |  | 100.10/08.158 100.12/08.158 | диоктилфталат (бис (3-метилгексил) бензол-1,2-дикарбонат) |  | Фактические значения |  | МУ вып. 16, 1980г., утв. МЗ СССР 23.08.80г. № 2222-80 |  |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | диметилтерефталат (диметилбензол-1,4-дикарбонат) |  | Фактические значения |  | МУ вып. 6-7 1982г., утв. МЗ СССР 12.07.82г. № 2576-82 |  |

| - * | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 100.12/08.158 | Диметилформамид (N,N-диметилформамид) | Фактические значения | МУ вып. 13, 1979г., утв. МЗ СССР 05.08.76г. № 1495-76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.10/08.158 100.12/08.158 | диметилфталат (диметилбензол-1,2-дикарбонат) | Фактические значения | МУ вып. 16 № 2223-80, утв. МЗ СССР 23.09.80 |
| - * |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 | Дихлорэтан (1,2 дихлорэтан) | Фактические значения | МУ вып.9 1986г., утв.МЗ СССР 06.11.86г.№4178-86 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | 4,4-дифенилметан-диизоцианат (1,1-метилен-бис (4-изоцианат-бензол) | Фактические значения | МУ вып. 11, МЗ СССР утв. 10.09.91г. №5813-91 |
| - * |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 | диэтиловый эфир (этоксиэтан) | Фактические значения | МУ вып.17, утв. МЗ СССР № 2343-81 от 18.03.81 |
| - * |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | железо | Фактические значения | МУ 1992г., утв. МЗ СССР 22.12.88г. №4945-88 МУ вып.20, утв. МЗ СССР 26.10.84г. №3132-84 |
| - * |  | 100.10/0.052 100.12/0.052 | запыленность (дисперстная фаза (гравиметрический метод) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ.БР 333-2017 |
| - * |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | кадмий и его неорганические соединения | Фактические значения | МУ 1992г.Утв.МЗ СССР 12.12.88г.№4945-88 |
| - * |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | кобальт и кобальта оксид (кобальт и его неорганические соединения) | Фактические значения | МУ вып.25 1989г.,утв. МЗ СССР 12.12.88г № 4915-88 МУ 1992г., утв. МЗ СССР 22.12.88г. № 4945-88г. |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | канифоль | Фактические значения | Санитарно-хим. контроль воздуха промпредприятий 82г. ред. Муравьевой. МУ №2894-83 |

| - * | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.12/08.156 | капролактам (гексагидро-2Н-азепин-2-он) | Фактические значения | МУ 1981г. утв. МЗ СССР 18.04.77г. №1671-77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | кислота акриловая, метакриловая (проп-2-еновая, 2-метилпроп -2-еновая) | Фактические значения | МУ вып.6-7 1982г., утв. МЗ СССР 12.07.82г. № 2565-82 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | кислота серная | Фактические значения | МУ вып.10 1988г., утв. МЗ СССР 30.03.88г№ 4588-88 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.156 100.12/08.156 | кремния диоксид кристаллический кремния диоксид аморфный | Фактические значения | МУК №5886-91 от 10.09.1991г МУК №5887-91 от 10.09.1991г |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | кислота уксусная (этановая) | Фактические значения Фактические значения | МУ вып.10 1988г. Утв. МЗ СССР 30.03.88г. №4592-88 |
| - * |  | 100.10/08.158 100.12/08.158 | ксилол (диметилбензол) |  | МУ вып.9., утв. МЗ СССР 06.11.86г. №4168-86 |
| - * |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | Марганец в сварочном аэрозоле; марганца оксиды /в пересчете на марганец диоксид/ - аэрозоли дезинтеграции, аэрозоли конденсации |  | МУ 1992г., утв. МЗ СССР 22.12.88г.№4945-88 МУ вып. 20, № 3132- 84 от 26.10.84г., утв. МЗ СССР |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | молибден (молибден растворимые и нерастворимые соединения) |  | МУ 1981г., утв. МЗ СССР18.04.77г. №1619-77; |
| - * |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | медь и соли меди (медь, медь сульфат по меди, медь хлорид) |  | МУ 1992г., утв. МЗ СССР 22.12.88г. №4945-88 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | мочевина (карбамид) |  | МУ вып. 23, утв. МЗ СССР12.12.88№ 4743-88 |
| - * |  | 100.10/08.158 100.12/08.158 | метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат) |  | МУ вып.13 1979г., утв. МЗ СССР 05.08.76г. №1493-76 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | метилакрилат (метилпроп-2-еноат) | ГН «Показатели безоп. и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Пост.СМ РБ №37 от 25.01.2021 и др. ТНПА | МВИ.МН 6264-2020 |

| *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.12/08.156 | метилен хлористый (дихлорметан) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МУ 1981г.,утв. МЗ СССР 18.04.77г. № 1702-77 МВИ.МН 3347-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | метилэтилкетон (пентан-2-он) | Фактические значения | МУ 1981г., утв.МЗ СССР 18.04.77г. № 1676-77 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | магния оксид и его соединения (магний оксид, магний дифторид, магний сульфат) | Фактические значения | МУ вып. 20, утв. МЗ СССР 26.10.84г. № 3110-84г., № 3132-84; Инструкция 4.1.11-11-68-2003, утв. Пост. Гл. гос.санврача РБ от 10.12.2003 №157 |
| *** |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.159 100.12/08.159 | меркаптаны (этимеркаптан) (этантиол) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ МН №3347-2010 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | натрия нитрит | Фактические значения | МУ вып.8 1983г., утв. МЗ СССР 22.04.83г. №2742-83 |

| - * | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.12/08.156 | натрия гидрокарбонат | Фактические значения | МУ вып 22/1 1987г. утв. МЗ СССР 11.12.87г. № 4442-87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | натрия карбонат (динатрий карбонат) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ. БР 358-2019 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | натрий хлористый | Фактические значения | МУ вып.19., утв. МЗ СССР 06.09.83г.№2914-83 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | нафталин | Фактические значения | МУ вып.6-7 1982г., утв. МЗ СССР 12.07.826г. №2589-82 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | никеля гидроаэрозоль (никеля соли в виде гидроаэрозоля) | Фактические значения | МУ 1981г.,утв. МЗ СССР 18.04.77г. №1623-77 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | никель и его соединения (никель и смеси соединений никеля) | Фактические значения | МУ выпуск 9 1986г., утв. МЗ СССР 06.11.86г. № 4184-86; МУ 1992 г., утв. МЗ СССР 22.12.88 г. №4945-88 |
| ** |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.169 100.12/08.169 | озон | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» ГН. утв.Пост. МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Пост. МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Пост. СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ МН 6091-2018 МВИ.МН №3347-2010г. АМИ.БР 0004-2021 |

| - * | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Пиридин | Фактические значения | МУ 1981г.,утв. МЗ СССР 18.04.77г. №1684-77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | ртуть в воздухе, неорганические соединения ртути (по ртути) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ.БР 379-2020 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | ртуть в смыве | Фактические значения | МУ по контролю содержания ртути на кожных покровах и спецодежде № 5125-89 от 28.09.89г. Утв. МЗ СССР |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | резорцин (1,3-дигидроксибензол) |  | МУ выпуск 27/2 №5303-90 от 28.12.90 , утв. МЗ СССР. |
| - * |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | свинец и его неорганические соединения; |  | МУ выпуск 21 –86г., утв. МЗ СССР 05.11.85г. №3972-85; МУ вып.15 № 2013-79 утв. МЗ СССР 06.06.79 г. |
| - * |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | свинцово-кадмиевый припой (по свинцу); |  |  |
| - * |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | свинцово-оловянные припои (по свинцу). |  |  |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | свинец в смыве |  | МУ 1992г.,утв. МЗ СССР 28.09.89г. 5126-89. |
| - * |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | серебро |  | МУ №4517-87 вып.22 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | синтетические моющие средства |  | МУ выпуск 25, утв. 12.12.88г. № 4916-88 МЗ СССР |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | скипидар |  | МУ 1981г.,утв. МЗ СССР 18.04.77г. №1688-77 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | соли фтористоводородной кислоты растворимые и нерастворимые |  | МУ выпуск 16 1980г., утв. 23.09.80г. № 2247-80 МЗ СССР |
| - * |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 | сольвент-нафта |  | МУ вып.21 1986г., утв. МЗ СССР 05.11.85г. №3974-85 |

| - * | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 100.12/08.158 | спирт бутиловый (бутанол) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 | МВИ МН №6250-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | спирт изобутиловый (2-метилпропан-1-ол) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ МН №6250-2020 |
| - * |  | 100.10/08.158 100.12/08.158 | спирт изопропиловый (пропан-2-ол) |  | МВИ МН №6250-2020 |
| - * |  | 100.10/08.158 100.12/08.158 | спирт пропиловый (пропан-1-ол) |  | МВИ МН №6250-2020 |
| - * |  | 100.10/08.158 100.12/08.158 | спирт метиловый (метанол) |  | МВИ МН №6250-2020 |
| - * |  | 100.10/08.158 100.12/08.158 | спирт этиловый (этанол) |  | МВИ МН №6250-2020 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | стирол (этенилбензол) | Фактические значения | МУ 1985г.,утв. МЗ СССР 01.10.84г. №3141-84 |

| *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.12/08.156 | Сероводород (дигидросульфид) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. утв. Пост. МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 3347-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | титан | Фактические значения | МУ 1981г. утв. МЗ СССР 18.04.77 №1626-77; |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | толуилендиизоцианат | Фактические значения | Му вып.11 утв. МЗ СССР 10.09.91г. № 5813-91 |
| ** |  | 100.10/08.158 100.12/08.158 | тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | Фактические значения | МУ вып. 8 1983г. утв. МЗ СССР 22.04.83г № 2768-83 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» ГН. утв.Пост. МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 3347-2010г. |
| ** |  | 100.10/08.158 100.12/08.158 | трихлорэтилен (трихлорэтен) |  | МВИ.МН 3347-2010г. |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУ вып. 8 1983г. утв. МЗ СССР 22.04.83г. № 2768-83 |

| - * | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.157 100.12/08.157 | Толуол (метилбензол) | Фактические значения | МУ вып. 9 1986г.утв. МЗ СССР 6.11.86г. № 41689-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | трихлоруксусная кислота | Фактические значения | МУ вып. 15, № 2006-79 утв. МЗ СССР 06.06.76 |
| *** |  | 100.10/08.169 100.12/08.169 | углерода оксид | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Пост. СМ РБ №37 от 25.01.2021 | АМИ.БР 0004-2021 |
| - * |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 | углерод четыреххлористый | Фактические значения | МУ вып. 9 1986г.утв. МЗ СССР 06.11.86г. № 4178-86 |
| ** |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 100.10/08.169 100.12/08.169 | углеводороды предельные (углеводороды алифатические предельные (С1-С10) | Фактические значения | МУ вып. 17 1981г.утв. МЗ СССР 18.03.81г. № 2328-81 |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Пост. СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ. МН 3347-2010г. |
| - * |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 | уайт-спирит | Фактические значения | МУ вып. 27/2, утв. МЗ СССР 28.12.90г.№ 5284-90 |

| ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.12/08.156 | формальдегид, фенолформальдегидная смола по формальдегиду | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Пост. СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 3347-2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактические значения | МУ вып.22, утв. МЗ СССР № 4524-87 т 21.12.87г; |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | П- фенилендиамин (1,4-диаминобензол) | Фактические значения | Инструкция 4.1.11-11-125-2003, утв. Пост. Гл.гос.санврача РБ от 10.12.2003 №157 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | фенол, фенолформальдегидная смола по фенолу | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» ГН Утв. Пост. МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ МН 6064-2018 |
| ** |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.169 100.12/08.169 | хлор |  | АМИ.БР 0004-2021 МВИ МН 6039-2018 |

| - * | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.12/08.156 | хлора диоксид | Фактические значения | МУ вып. 10 утв. МЗ СССР 30.03.88г № 4573-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 | хлороформ (трихлорметан) | Фактические значения | МУ вып. 9 1986г. тв. МЗ СССР 06.11.86г. № 4178-86 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | хрома оксид (дихром триоксид) | Фактические значения | МУ вып. 14 1979г.утв. МЗ СССР 31.01.77г. № 1598-77 МУ 1992г. утв. МЗ СССР 22.12.88г. № 4945-88 |
| - * |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 | циклогексан | Фактические значения | МУ вып. 10,утв. МЗ СССР 30.03.88г.№ 4599-88; Инструкция 4.1.11-11-33-2003, утв. Пост.Гл. гос.санврача РБ от 10.12.2003 №157 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | циклогексанон | Фактические значения | МУ вып.22 1988г. утв. МЗ СССР 21.12.87г. № 4529-87; Методы определения вредных в-в в воздухе рабочей зоны под ред. Быховской 1966г., стр.496 |
| - * |  | 100.10/08.032 100.12/08.032 | цинк и его соединения | Фактические значения | МУ 1992 утв. МЗ СССР 22.12.88г. № 4945-88; |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | щелочи едкие | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ. МН 6009-2018 |
| - * |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 | эпихлоргидрин ((хлорметил) оксиран) | Фактические значения | МУ вып. 22 № 4533-87 утв. МЗ СССР 21.12.87г |
| - * |  | 100.10/08.157 100.12/08.157 | этилацетат | Фактические значения | МУ вып. 9 1986г. утв. МЗ СССР 06.11.86г. № 4201-86г. |

| - * | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.157 100.12/08.157 | Этилбензол | Фактические значения | МУ вып. 9 1986г. утв. МЗ СССР06.11.86г. № 4169 -86г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | этилена оксид (эпоксиэтан) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ.ГМ 1726-2018 |
| - * |  | 100.10/08.156 100.12/08.156 | этиленгликоль (этан-1,2-диол) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны» Гигиенические нормативы. Утв.Постановленим МЗ РБ №92 от 11.10.2017г, с дополнением утв. Постановлением МЗ РБ №112 от 22.12.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компанентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ. БР 359-2019 |
| - * |  | 100.10/08.158 100.12/08.158 | этилцеллозольв (2-этоксиэтанол) | Фактические значения | МУ вып. 10 1988г. утв. МЗ СССР 30.03.88г. № 4604-88г.; МУ вып. 24/1 1989г. утв. МЗ СССР 12.12.88г. №4894-88 |

| 5.Токсикологическая лаборатория ул.П.Бровки,13, 220013, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *** | Полимерные, синтетические и др. материалы изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, средства гигиены полости рта. (Изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная,изделия из резины ,изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизделия готовые.) | 16.24/42.000 16.29/42.000 17.12/42.000 17.21/42.000 22.19/42.000 22.22/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 23.49/42.000 25.99/42.000 | Отбор проб | Сан ПиН №119 ГН №119 Инструкция 4.1.1.10-15-92-2005 ЕСТ №299 р.16, 4.п.2 Инструкция 4.1.10-15-89-2005, СанПиН № 1064РБ98 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности метериалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 18321-73 |
| - * |  | 16.24/42.000 16.29/42.000 17.12/42.000 17.21/42.000 22.19/42.000 22.22/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 23.49/42.000 25.99/42.000 | Пробоподготовка |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 4.1.1.10-15-92-2005; МУ № 3043-84 Инструкция 4.1.10-15-89-2005 |
| - * |  | 16.24/11.116 16.29/11.116 17.12/11.116 17.21/11.116 22.19/11.116 22.22/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 23.49/11.116 25.99/11.116 | Органолептические показатели: запах, запах, привкус, муть, осадок, цвет водной вытяжки |  | Инструкция 880-71 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| - * |  | 16.24/11.116 16.29/11.116 17.12/11.116 17.21/11.116 22.19/11.116 22.22/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 23.49/11.116 25.99/11.116 | Показатели внешнего вида | ГОСТ 24788-2018; ГОСТ 24308-2018; ГОСТ 27002-2020; ЕСТ № 299 р.4.п.2, ТНПА на продукцию и др. документы | ГОСТ 24788-2018; ГОСТ 24308-2018; ГОСТ 27002-2020 |
| - * |  | 22.22/11.116 22.29/11.116 | Стойкость к коррозии | СТБ ГОСТ Р 51687-2003; ГОСТ 27002-2020, ТНПА на продукцию и др. документы | СТБ ГОСТ Р 51687-2003г.п.14 ГОСТ 27002-2020, |
| - * |  | 22.22/11.116 22.29/11.116 | Миграция красителя | СТБ 1015-97; ТНПА на продукцию и др. документы | СТБ 1015-97, п. 6.4 стр. 8 |
| - * |  | 23.13/26.045 | Кислотостойкость | ТНПА на продукцию и др. документы | ГОСТ 24970-88 |
| - * |  | 23.13/26.045 | Определение стойкости декора к воздействию щелочных растворов | ГОСТ 30407-2019; ТНПА на продукцию и др. документы | ГОСТ 30407-2019 п.8.8. |
| - * |  | 23.13/29.121 | Прочность закрепления декоративного покрытия | ГОСТ 30407-2019; ТНПА на продукцию и др. документы | ГОСТ 30407-209 п.8.5. |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, средства гигиены полости рта. (Изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная,изделия из резины ,изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизделия готовые.) |  | Санитарно-химичес-кие показатели: | Сан ПиН №119 ГН №119 Инструкция 4.1.1.10-15-92-2005 ЕСТ №299 р.16. Инструкция 4.1.10-15-89-2005 СанПиН № 1064РБ98 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности метериалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Миграция веществ в вытяжки: |  |  |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Акрилонитрил |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | -метилстирол |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Ацетальдегид |  | ГОСТ 33448-2015 МР 29ФЦ/828 МВИ 2558-2006 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 22.19/08.161 | Ацетофенон |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МУ 4077-86 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Ацетон |  | ГОСТ 33448-2015 МР 29ФЦ/828 МВИ 2558-2006 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Бензол | Сан ПиН №119 ГН №119 Инструкция 4.1.1.10-15-92-2005 ЕСТ №299 р.16. Инструкция 4.1.10-15-89-2005 СанПиН № 1064РБ98 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности метериалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Бутилацетат |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 22.22, 22.29/ 08.162, 08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51310-2001 МУК 4.1.741-99 ГОСТ 34167-2017 |
| - * |  | 22.22, 22.29/08.158 | Винилацетат |  | МР 2915-82 |
| - * |  | 22.22/08.158 22.29/08.157 | Винил хлористый |  | МР 1941-78 |

| - * | Полимерные, синтетические и др. материалы изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, средства гигиены полости рта. (Изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная,изделия из резины ,изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизделия готовые.) | 22.22/08.161 22.29/08.161 | Гексаметилендиамин | Сан ПиН №119 ГН №119 Инструкция 4.1.1.10-15-92-2005 ЕСТ №299 р.16. Инструкция 4.1.10-15-89-2005 СанПиН № 1064РБ98 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности метериалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МР №1503-76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Гексан |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Гептан |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 22.22/08.162 22.29/08.162 | Дихлорбензолы |  | МУК 4.1.663-97 |
| - * |  | 17.12/08.158 17.21/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.49/08.158 | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 МВИ МН 1402-2000 |
| - * |  | 17.12/08.158 17.21/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.49/08.158 | Диметилтерефталат |  | МВИ 2367-2005 ГОСТ33449-2015 |
| - * |  | 17.12/08.158 17.21/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.49/08.158 | Дибутилфталат |  | МВИ МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Изопропилбензол (кумол) |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Ксилолы |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |

| - * | Полимерные, синтетические и др. материалы изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, средства гигиены полости рта. (Изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная,изделия из резины ,изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизделия готовые.) | 17.12/08.159 17.21/08.159 22.19/08.159 22.22/08.159 22.29/08.159 23.13/08.159 23.49/08.159 | Капролактам | Сан ПиН №119 ГН №119 Инструкция 4.1.1.10-15-92-2005 ЕСТ №299 р.16. Инструкция 4.1.10-15-89-2005 СанПиН № 1064РБ98 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности метериалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30351-2001 ГОСТ 34169-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 22.19/08.161 22.19/08.159 | Каптакс |  | МУ 4077-86 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МВИ МН 5562-2016 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Метилметакрилат |  | МУК 2.3.3.052-96 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 МУК 4.1.3171-14 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Метилакрилат |  | ГОСТ 22648 МУК 4.1.3171-14 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Метилацетат |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Метиленхлорид |  | МУ 942-72 Инструкция 4.4.10-15-90-2005 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Стирол |  | МР 29 ФЦ 828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Спирт метиловый |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |

| - * | Полимерные, синтетические и др. материалы изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, средства гигиены полости рта. (Изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная,изделия из резины ,изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизделия готовые.) | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Спирт пропиловый | Сан ПиН №119 ГН №119 Инструкция 4.1.1.10-15-92-2005 ЕСТ №299 р.16. Инструкция 4.1.10-15-89-2005 СанПиН № 1064РБ98 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности метериалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Спирт изопропиловый |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Спирт бутиловый |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Спирт изобутиловый |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Толуол |  | МУК 4.1.650-96; МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 22.19/08.161 22.19/08.159 | Тиурамы |  | МУ 4077-86 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МВИ МН 5562-2016 |
| - * |  | 17.12/08.158 17.21/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.49/08.158 | Формальдегид |  | МУ №75 ГОСТ 33446-2015 |
| - * |  | 17.12/08.158 17.21/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.49/08.158 | Фенол |  | МВИ МН 1924-2003 ГОСТ 34171-2017 |
| - * |  | 17.12/08.162 17.21/08.162 22.19/08.162 22.22/08.162 22.29/08.162 23.13/08.162 23.49/08.162 | Хлорбензол |  | МУК 4.1.650-96; Инструкция 4.1.11-11-13-2004 |

| - * | Полимерные, синтетические и др. материалы изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, средства гигиены полости рта. (Изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная,изделия из резины ,изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизделия готовые.) | 17.12/08.158 17.21/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.49/08.158 | Эпихлоргидрин | Сан ПиН №119 ГН №119 Инструкция 4.1.1.10-15-92-2005 ЕСТ №299 р.16. Инструкция 4.1.10-15-89-2005 СанПиН № 1064РБ98 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности метериалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ МН 1924-2003 ГОСТ 34171-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Этилацетат |  | МУ №4149-86; МР 29ФЦ/828 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 | Этилбензол |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| - * |  | 17.12, 17.21, 22.19, 22.22, 22.29, 23.13, 23.49/ 08.157, 08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция № 880-71 Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии// Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных и сточных вод.– М., 1984 |
| - * |  | 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 23.13/08.156 23.49/08.156 | Бор |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 24295-80; |
| - * |  | 17.12/08.035 17.21/08.035 22.19/08.035 22.22/08.035 22.29/08.035 23.13/08.035 23.49/08.035 25.99/08.035 | Бериллий |  | ГОСТ 31870-2012 |

| - * | Полимерные, синтетические и др. материалы изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, средства гигиены полости рта. (Изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная,изделия из резины ,изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизделия готовые.) | 17.12/08.035 17.21/08.035 22.19/08.035 22.22/08.035 22.29/08.035 23.13/08.035 23.49/08.035 25.99/08.035 | Вольфрам | Сан ПиН №119 ГН №119 Инструкция 4.1.1.10-15-92-2005 ЕСТ №299 р.16. Инструкция 4.1.10-15-89-2005 СанПиН № 1064РБ98 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности метериалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31870-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 17.12/08.035 17.21/08.035 22.19/08.035 22.22/08.035 22.29/08.035 23.13/08.035 23.49/08.035 25.99/08.035 | Ванадий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Железо |  | ГОСТ 31870-2012; МВИ 3057-2008 |
| - * |  | 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012; МВИ 3057-2008 |
| - * |  | 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012; МВИ 3057-2008 |
| - * |  | 17.12/08.035 17.21/08.035 22.19/08.035 22.22/08.035 22.29/08.035 23.13/08.035 23.49/08.035 25.99/08.035 | Кремний |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 17.12/08.035 17.21/08.035 22.19/08.035 22.22/08.035 22.29/08.035 23.13/08.035 23.49/08.035 25.99/08.035 | Литий |  | ГОСТ 31870-2012 |

| - * | Полимерные, синтетические и др. материалы изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, средства гигиены полости рта. (Изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная,изделия из резины ,изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизделия готовые.) | 17.12/08.035 17.21/08.035 22.19/08.035 22.22/08.035 22.29/08.035 23.13/08.035 23.49/08.035 25.99/08.035 | Молибден | Сан ПиН №119 ГН №119 Инструкция 4.1.1.10-15-92-2005 ЕСТ №299 р.16. Инструкция 4.1.10-15-89-2005 СанПиН № 1064РБ98 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности метериалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31870-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Медь |  | ГОСТ 31870-2012; МВИ 3057-2008 |
| - * |  | 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012; МВИ 3057-2008 |
| - * |  | 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012; МВИ 3057-2008 |
| - * |  | 17.12/08.035 17.21/08.035 22.19/08.035 22.22/08.035 22.29/08.035 23.13/08.035 23.49/08.035 25.99/08.035 | Олово |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012; МВИ 3057-2008 |

| - * | Полимерные, синтетические и др. материалы изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, средства гигиены полости рта. (Изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная,изделия из резины ,изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизделия готовые.) | 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Сурьма | Сан ПиН №119 ГН №119 Инструкция 4.1.1.10-15-92-2005 ЕСТ №299 р.16 Инструкция 4.1.10-15-89-2005 СанПиН № 1064РБ98 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности метериалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31870-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 17.12/08.035 17.21/08.035 22.19/08.035 22.22/08.035 22.29/08.035 23.13/08.035 23.49/08.035 25.99/08.035 | Титан |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 17.12/08.156 17.21/08.156 22.19/08.156 22.22/08.156 22.29/08.156 23.13/08.156 23.49/08.156 25.99/08.156 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| - * |  | 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012; МВИ 3057-2008 |
| - * |  | 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ 3057-2008 |
| - * |  | 17.12/08.149 17.21/08.149 22.19/08.149 22.22/08.149 22.29/08.149 23.13/08.149 23.49/08.149 | Определение изменения кислотного числа |  | ГОСТ 34168-2017 |
| - * |  | 17.12/08.157 17.21/08. 157 22.19/08. 157 22.22/08. 157 22.29/08. 157 23.13/08. 157 23.49/08. 157 | Бутилакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 |

| 79.1 *** | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/42.000 16.29/42.000 17.12/42.000 17.21/42.000 22.19/42.000 22.22/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 23.49/42.000 25.99/42.000 31.09/42.000 13.10/42.000 13.20/42.000 13.91/42.000 13.92/42.000 13.93/42.000 13.95/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.11/42.000 15.12/42.000 15.20/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ ISO 8124-3-2014 ГОСТ 25779-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.2* | Продукция, предназначенная для детей и подростков ( | 16.24/11.116 16.29/11.116 17.12/11.116 17.21/11.116 22.19/11.116 22.22/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 23.49/11.116 25.99/11.116 13.10/11.116 13.20/11.116 13.91/11.116 13.92/11.116 13.93/11.116 13.95/11.116 13.99/11.116 14.11/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.11/11.116 15.12/11.116 15.20/11.116 | Органолептические показатели: привкус водной вытяжки | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 3356-95 МУ по санитарно-хими-ческому исследованию детских резиновых и латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 1990г Инструкция 2.3.3.-10-15-64-2005; Инструкция 880-71 Инструкция по применению №016-1211 ГОСТ 25779-90 |

|  | Продукция, предназначенная для детей и подростков |  | Физико-химические показатели: | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.3* |  | 16.24/08.169 16.29/08.169 17.12/08.169 17.21/08.169 22.19/08.169 22.22/08.169 22.29/08.169 23.13/08.169 23.49/08.169 25.99/08.169 | Изменение величины рН водной вытяжки |  | МУ по санитарно-хими-ческому исследованию детских резиновых и латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 1990г |
| 79.4* |  | 22.19/26.080 | Устойчивость к 5-кратной дезинфекции кипячением |  | ГОСТ Р 51068-97 |
| 79.5* |  | 22.19/26.095 | Отсутствие слипания |  | ГОСТ Р 51068-97, п.6.4 |
| 79.6* |  | 23.49/26.04523.13/26.045 | Кислотостойкость |  | ГОСТ Р 53547-2009 |
| 79.7* |  | 16.24/11.116 16.29/11.116 17.12/11.116 17.21/11.116 22.19/11.116 22.22/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 23.49/11.116 25.99/11.116 | Показатели внешнего вида |  | ГОСТ 24788-2018 ГОСТ 24308-2018 ГОСТ 27002-2020 ГОСТ 30407-2019 |
| 79.8* |  | 25.99/26.045 | Стойкость к коррозии |  | ГОСТ 24788-2018 Инструкция 1.1.10-12-41-2006 |
| 79.9* |  | 22.22/26.04522.29/26.045 | Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке |  | ГОСТ Р 50962-96, п.5.6 |
| 79.10* |  | 16.24/26.045 16.29/26.045 17.12/26.045 17.21/26.045 22.19/26.045 22.22/26.045 22.29/26.045 23.13/26.045 23.49/26.045 25.99/26.045 | Стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам |  | ГОСТ Р 50962-96, п.5.7 |
| 79.11* |  | 13.20/08.052 13.91/08.052 13.92/08.052 13.99/08.052 14.13/08.052 14.14/08.052 14.19/08.052 14.31/08.052 14.39/08.052 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 |

| 79.12* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.20/29.119 13.91/29.119 13.92/29.119 13.99/29.119 14.13/29.119 14.14/29.119 14.19/29.119 14.31/29.119 14.39/29.119. | Воздухопроницае-мость | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.13* |  | 14.11/08.169 14.20/08.169 15.11/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани меха |  | ГОСТ 32165-2013 |
|  |  |  | Санитарно-химические показатели: |  |  |
|  |  |  | Миграция веществ в вытяжку: |  |  |
| 79.14* |  | 22.19/08.161 | Агидолы |  | МУ по санитарно-химическому исследованию детских резиновых и латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 1990г; МУ, утв. МЗ СССР 19.12.1986г. МВИ МН 5562-2016 |
| 79.15* |  | 22.19/08.161 | Альтакс |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МУ, утв. МЗ СССР 19.12.1986г. МВИ МН 5562-2016 |
| 79.16* |  | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Ацетон |  | ГОСТ 33448-2015 МВИ. МН 2558-2006 МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |

| 79.17* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Ацетальдегид | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 33448-2015 МВИ. МН 2558-2006 МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.18* |  | 22.19/08.161 | Ацетофенон |  | Инструкция 4. 1. 10-15-92-2005, п.5.4 МУ 4077-86 |
| 79.19* |  | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | -метилстирол |  | МР 01.024-07 МР 29ФЦ/828 МУК 4.1.3166-14 |

| 79.20* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Акрилонитрил | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.21* |  | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Бензол |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| 79.22* |  | 22.22, 22.29/ 08.159, 08.162 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51310-2001 МУК 4.1.741-99 |

| 79.23* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Бутилацетат | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.24* |  | 22.22/08.158 22.29/08.158 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.93/08.158 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.12/08.158 15.20/ 08.158 | Винилацетат |  | МР 2915-82 |
| 79.25* |  | 22.22; 22.29; 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.93; 13.95; 13.99;14.11; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39; 15.11; 15.12; 15.20 / 08.157 | Винилхлорид |  | МР 1941-78 |

| 79.26* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.22/08.161 22.29/08.161 13.10/08.161 13.20/08.161 13.91/08.161 13.92/08.161 13.93/08.161 13.95/08.161 13.99/08.161 14.11/08.161 14.13/08.161 14.14/08.161 14.19/08.161 14.20/08.161 14.31/08.161 14.39/08.161 15.11/08.161 15.12/08.161 15.20/ 08.161 | Гексаметилендиамин | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МР 1503-76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.27* |  | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Гексан |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |

| 79.28* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Гептан | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.29* |  | 16.24/08.158 16.29/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.49/08.158 25.99/08.158 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.93/08.158 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 | Дибутилфталат |  | МВИ. МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 |

| 79.30* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.158 16.29/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.49/08.158 25.99/08.158 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.93/08.158 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 | диоктилфталат | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ. МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.31* |  | 16.24/08.162 16.29/08.162 17.12/08.162 17.21/08.162 22.19/08.162 22.22/08.162 22.29/08.162 23.13/08.162 23.49/08.162 25.99/08.162 | Диметилфталат |  | МУК 4.1.738-99 |
| 79.32* |  | 16.24/08.16216.29/08.162 17.12/08.162 17.21/08.162 22.19/08.162 22.22/08.162 22.29/08.162 23.13/08.162 23.49/08.162 25.99/08.162 | Диэтилфталат |  | МУК 4.1.738-99 |
| 79.33* |  | 22.22/08.162 22.29/08.162 | Дихлорбензол |  | МУК 4.1.663-97 |

| 79.34* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.158 16.29/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.49/08.158 25.99/08.158 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.93/08.158 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 | Диметилтерефталат | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ МН 2367-2005; ГОСТ33449-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.35* |  | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.93/08.158 13.95/08.158 13.99/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 | Диметилформамид |  | МУ № 11-12-26-96 |
| 79.36* |  | 22.19/ 08.161 22.19/08.159 | Дифенилгуанидин |  | Инструкция №4.1.10-15-92-2005 МУ, утв. МЗ СССР 19.12.1986г. МВИ МН 5562-2016 |
| - *79.37* |  | 22.22/08.16122.29/08.161 | Дифенилолпропан |  | Инструкция 880-71 Инструкция 2.3.3.-10-15-64-2005 |

| 79.38* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Изопропилбензол | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МР 01.024-07 МР 29ФЦ/828 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.39* |  | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Ксилолы |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |

| 79.40* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.10/08.159 13.20/08.159 13.91/08.159 13.92/08.159 13.93/08.159 13.95/08.159 13.99/08.159 14.11/08.159 14.13/08.159 14.14/08.159 14.19/08.159 14.20/08.159 14.31/08.159 14.39/08.159 15.11/08.159 15.12/08.159 15.20/08.159 | Капролактам | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 30351-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.41* |  | 22.19/08.161 22.19/08.159 | Каптакс |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МУ от 19.12. 86г. МВИ МН 5562-2016 |
| 79.42* |  | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Метилакрилат |  | ГОСТ 22648-77 |

| 79.43* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Метилацетат | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.44* |  | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Метилметакрилат |  | МУК 2.3.3.052-96 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |

| 79.45* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.22/08.158 22.29/ 08.158 | Метиленхлорид | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МУК 4.1.646-96 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 МУ 942-72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.46* |  | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Стирол |  | МР №29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| 79.47* |  | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Спирт метиловый |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| 79.48* |  |  | Спирт пропиловый |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |

| 79.49* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Спирт изопропиловый | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.50* |  | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Спирт бутиловый |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |

| 79.51* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Спирт изобутиловый | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.52* |  | 22.19/08.161 | Сульфенамид С |  | Инструкция 4.1.10-15-92- 2005 МУ утв МЗ СССР от 19.12.1986г. |
| 79.53* |  | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Толуол |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |

| 79.54* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.19/08.161 22.19/08.159 | Тиурамы | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | Инструкция №4.1.10-15-92-2005 МУ от 19.12. 86г. МУ 4077-86 МВИ МН 5562-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.55* |  | 16.24,16.29, 17.12,17.21, 22.19,22.22, 22.29,23.13, 23.49, 25.99 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/ 08.158, 08.156, 08.159 | Формальдегид |  | СТБ ISO 17226-1-2010 ГОСТ ISO 17226-1-2011 ГОСТ 33446-2015 ГОСТ 25617-2014 МУ №75, Мн.1993г. Сб., вып.1; |
| 79.56* |  | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Фенол |  | МВИ. МН 1924-2003 |

| 79.57* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.22/08.082 22.29/08.082 | Фталевый ангидрид | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | Инструкция № 880-71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.58* |  | 22.22/08.162 22.29/08.162 | Хлорбензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004 МУК 4.1.650-96 |
| 79.59* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 22.19, 22.22, 22.29, 23.13, 23.49, 25.99, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.157, 082 | Этиленгликоль |  | Инструкция № 880-71 Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии// Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных и сточных вод.– М., 1984 |
| 79.60* |  | 22.19/08.161 22.19/08.159 | Цимат |  | Инструкция 4. 1. 10-15-92-2005 МУ от 19.12.86г МВИ МН 5562-2016 |
| 79.61* |  | 22.19/08.161 22.19/08.159 | Этилцимат |  | Инструкция 4. 1. 10-15-92-2005 МУ от 19.12.86г МВИ МН 5562-2016 |
| 79.62* |  | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 | Этилбензол |  | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |

| 79.63* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.157 16.29/08.157 17.12/08.157 17.21/08.157 22.19/08.157 22.22/08.157 22.29/08.157 23.13/08.157 23.49/08.157 25.99/08.157 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Этилацетат | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МР 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.64* |  | 22.22/08.15822.29/08.158 | Эпихлоргидрин |  | МВИ. МН 1924-2003 |
| 79.65* |  | 16.24; 16.29; 17.12; 17.21; 22.19; 22.22; 22.29; 23.13; 23.49; 25.99 /08.032 | Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 79.66* |  | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 79.67* |  | 16.24/08.156 16.29/08.156 17.12/08.156 17.21/08.156 22.19/08.156 22.22/08.156 22.29/08.156 23.13/08.156 23.49/08.156 25.99/08.156 | Бор |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 24295-80 |

| 79.68* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24; 16.29; 17.12; 17.21; 22.19; 22.22; 22.29; 23.13; 23.49; 25.99 /08.032 | Железо | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31870-2012 МВИ 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.69* |  | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 79.70* |  | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 |

| 79.71* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Марганец | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31870-2012 МВИ 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.72* |  | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ 3057-2008 |
| 79.73* |  | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |

| 79.74* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.12/08.032 17.21/08.03222.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.03213.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Кобальт | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31870-2012 МВИ 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.75* |  | 16.24; 16.29; 17.12; 17.21; 22.19; 22.22; 22.29; 23.13; 23.49; 25.99 /08.156 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| 79.76* |  | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |

| 79.77* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Свинец | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.78* |  | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |

| 79.79* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Ртуть | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.80* |  | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 79.81* |  | 16.24/08.035 16.29/08.035 17.12/08.035 17.21/08.035 22.19/08.035 22.22/08.035 22.29/08.035 23.13/08.035 23.49/08.035 25.99/08.035 | Олово |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 79.82* |  | 16.24/08.035 16.29/08.035 17.12/08.035 17.21/08.035 22.19/08.035 22.22/08.035 22.29/08.035 23.13/08.035 23.49/08.035 25.99/08.035 | Титан |  | ГОСТ 31870-2012 |

| 79.83* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/08.032 16.29/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 25.99/08.032 | Сурьма | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31870-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.84* |  | 14.11/08.156 14.13/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 15.11/08.156 15.12/08.156 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 79.85* |  | 15.20/08.149 | Массовая доля свободной серной кислоты |  | ГОСТ 1059-72 |
|  |  |  | Токсиколого-гигиенические показатели: |  |  |
| 79.86* |  | 16.24/06.036 16.29/06.036 17.12/06.036 17.21/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 23.49/06.036 25.99/06.036 13.10/06.036 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.93/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.11/06.036 15.12/06.036 15.20/06.036 31.09/06.036 | Индекс местно-раздражающего кожу действия |  | Инструкция 1.1.11.-12- 35-2004 |

| 79.87* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/06.036 16.29/06.036 17.12/06.036 17.21/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 23.49/06.036 25.99/06.036 13.10/06.036 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.93/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.11/06.036 15.12/06.036 15.20/06.036 | Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки глаз | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | Инструкция 1.1.11.-12-35-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.88* |  | 16.24/06.036 16.29/06.036 17.12/06.036 17.21/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 23.49/06.036 25.99/06.036 13.10/06.036 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.93/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.11/06.036 15.12/06.036 15.20/06.036 | Индекс токсичности |  | МУ 1.1. 037-95 ГОСТ32075-2013 |

| 79.90* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 16.24/06.036 16.29/06.036 17.12/06.036 17.21/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 23.13/06.036 23.49/06.036 25.99/06.036 13.10/06.036 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.93/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.11/06.036 15.12/06.036 15.20/06.036 | Бутилакрилат | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *** | Игры и игрушки | 32.40/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 18321-73 |
| - * |  | 32.40/11.116 | Органолептические показатели: запах, привкус вытяжек, запах образца |  | ГОСТ 25779-90; Инструкция 880-71 МУК 4.1/4.3.2038-05 Инструкция № 016-1211 |
| - * |  | 32.40/26.045 | Определение стойкости защитно-декоративного покрытия игрушек к влажной обработке, к слюне, поту, прочность фиксации красителя |  | ГОСТ 25779-90 МУК 4.1/4.3.2038-05 Инструкция № 016-1211 |
|  |  |  | Санитарно-химические показатели: |  |  |
|  |  |  | Миграция веществ в вытяжки: |  |  |
| - * |  | 32.40/08.161 32.40/08.159 | Агидолы |  | Инструкция 4. 1. 10-15-92-2005, п.5.2 МУ по санитарно-химическому исследованию детских резиновых и латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 1990г МУ от 19.12. 86г,МУ 4077-86 МВИ МН 5562-16 |
| - * |  | 32.40/08.161 32.40/08.159 | Альтакс |  | Инструкция 4. 1. 10-15-92-2005; МВИ МН 5562-16 |

| - * | Игры и игрушки | 32.40/08.157 | α-метилстирол | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МР 01.024-07 МР № 29ФЦ/828 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 32.40/08.157 | Ацетальдегид |  | МВИ. МН 2558-2006 МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 ГОСТ 33448-2015 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Ацетон |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 ГОСТ 33448-2015 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.161 | Ацетофенон |  | Инструкция 4. 1. 10-15-92-2005, п.5.4 МУ 4077-86 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Акрилонитрил |  | МР 01.024-07 МР № 29ФЦ/828 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.162, 32.40/08.159 | Бензапирен |  | - СТБ ГОСТ Р 51310-2001 Инструкция 4.1.11-11-15-2004 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Бензол |  | МР 01.024-07 МР № 29ФЦ/828 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Бутилацетат |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.158 | Винилацетат |  | МР 2915-82 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Винилхлорид |  | МР 1941-78 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Гексан |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Гептан |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР №1503-76 |
| - * |  | 32.40/08.158 | Дибутилфталат |  | МВИ МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 |
| - * |  | 32.40/08.158 | Диоктилфталат |  | МВИ МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 |
| - * |  | 32.40/08.162 | Диметилфталат |  | Инструкция 4.1.11-11-12-2004 МУК 4.1.738-99 |
| - * |  | 32.40/08.158 | Диметилтерефталат |  | МВИ МН 2367-2005 ГОСТ33449-2015 |
| - * |  | 32.40/08.162 | Диэтилфталат |  | Инструкция 4.1.11-11-12-2004 МУК 4.1.738-99 |
| - * |  | 32.40/08.161 | Дифинелолпропан |  | Инструкция № 880-71 Инструкция 4.1.10-15-89-2005 |

| - * | Игры и игрушки | 32.40/08.161 | Дифенилгуанидин | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | Инструкция 4.1.10-15-92-2005. п.5.1.1. стр.17 МУ 4077-86 МУ, утв. МЗ СССР 19.12.86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 32.40/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 |
| - * |  | 32.40/08.161 | Каптакс (2-меркаптобензтиазол) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3, стр.24 МУ от 19.10.90г МУ от 19.12. 86г.; МУ 4077-86 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Ксилолы (смесь изомеров) |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Кумол (изопропилбензол) |  | МР 01.024-07 МР № 29ФЦ/828 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Метилметакрилат |  | МУК 2.3.3.052-96 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 МУК 4.1.3171-14 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Метилацетат |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Метиленхлорид |  | Инструкция 4. 1. 10-15-90-2005г. прил. 7, стр.44 МР 942-72 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Стирол |  | МР № 29 ФЦ828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Спирт бутиловый |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Спирт метиловый |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Спирт изопропиловый |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Спирт изобутиловый |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Спирт пропиловый |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.161 | Сульфенамид-Ц |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, п.5.1.3 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Толуол |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.161 32.40/08.159 | Тиурамы |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005. п.5.1.1. стр.17 МУ 4077-86 МВИ МН 5562-2016 |

| - * | Игры и игрушки | 32.40/08.158 | Формальдегид | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МУ Мн.1993г. Вып.1 №75 ГОСТ 33446-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 32.40/08.158 | Фенол |  | МВИ МН 1924-2003 |
| - * |  | 32.40/08.162 | Хлорбензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004 МУК 4.1.650-96 |
| - * |  | 32.40/08.161 32.40/08.159 | Цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4. 1. 10-15-92-2005, п.5 МУ от 19.12. 86г МУ 4077-86 МВИ МН 5562-2016 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Этилбензол |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.157 | Этилацетат |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 32.40/08.158 | Этиленгликоль |  | Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии// Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных и сточных вод.– М., 1984 |
| - * |  | 32.40/08.158 | Эпихлоргидрин |  | МВИ МН 1924-2003 |
| - * |  | 32.40/08.161 | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4. 1. 10-15-92-2005, п.5 МУ от 19.10.90г МУ от 19.12. 86г МУ 4077-86 |
| - * |  | 32.40/08.032 | Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 32.40/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 32.40/08.156 | Бор |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 24295-80 |
| - * |  | 32.40/08.032 | Железо |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 32.40/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 32.40/08.032 | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 32.40/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 32.40/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 32.40/08.032 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 32.40/08.035 | Олово |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 32.40/08.032 | Ртуть |  | СТБ ГОСТ Р 51212- 2001 ГОСТ 31950-2012 |
| - * |  | 32.40/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012; МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 32.40/08.035 | Серебро |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 32.40/08.032 | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 32.40/08.032 | Сурьма |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 32.40/08.035 | Титан |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 32.40/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |

| - * | Игры и игрушки | 32.40/08.032 | Цинк | ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» №200 ТНПА на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Токсикологические показатели: |  |  |
| - * |  | 32.40/06.036 | Индекс местно-раздражающего кожу действия |  | Инструкция 1.1.11.-12-35-2004 |
| - * |  | 32.40/06.036 | Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки глаз |  | Инструкция 1.1.11.-12-35-2004 |
| 80.72* |  | 32.40/06.036 | Индекс токсичности |  | МУ 1.1.037-95 |
| *** | Продукция легкой промышленности (пряжа и нити текстильные,,ткани, полотна трикотажные машинного или ручного вязания, изделия текстильные готовые, ковровые изделия , материалы нетканые и изделия из них , одежда кожаная, одежда рабочая, одежда верхняя, белье нательное , изделия меховые, изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания, изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания, кожа дубленая и выделанная, шкурки меховые выделанные и окрашенные , чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия, обувь.) | 13.10/42.000 13.20/42.000 13.91/42.000 13.92/42.000 13.93/42.000 13.95/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000 14.12/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.11/42.000 15.12/42.000 15.20/42.000 | Отбор проб | Инструкция1.1.10-12-96-2005 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.10 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18321-73 |
| - * |  | 13.10/11.116 13.20/11.116 13.91/11.116 13.92/11.116 13.93/11.116 13.95/11.116 13.99/11.116 14.11/11.116 14.12/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.11/11.116 15.12/11.116 15.20/11.116 | Органолептические показатели: запах |  | ГОСТ 30877-2003 МУ № 1.1.10-12-96-2005 МУК 4.1/4.3.1485-03 Инструкция №880-71 МУ 11-10-12-97 |
| - * |  | 13.93/11.116 | запах плесени |  | ГОСТ 30877-2003 |

|  | Продукция легкой промышленности (пряжа и нити текстильные,,ткани, полотна трикотажные машинного или ручного вязания, изделия текстильные готовые, ковровые изделия , материалы нетканые и изделия из них , одежда кожаная, одежда рабочая, одежда верхняя, белье нательное , изделия меховые, изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания, изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания, кожа дубленая и выделанная, шкурки меховые выделанные и окрашенные , чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия, обувь.) |  | Физико-биологические показатели: | Инструкция1.1.10-12-96-2005 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.10 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 13.20/08.52 13.91/08.52 13.92/08.52 13.99/08.52 14.12/08.52 14.14/08.52 14.19/08.52 14.31/08.52 14.39/08.52 | Гигроскопичность текстильных материалов |  | ГОСТ 3816-81 |
| - * |  | 13.20; 13.91; 13.92; 13.99; 14.12; 14.14; 14.19; 14.31; 14.39 /29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |
| - * |  | 14.11;14.20; 15.10; 15.20 /08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани меха |  | ГОСТ 32165-2013 |
|  |  |  | Санитарно-химические показатели: |  |  |
|  |  |  | Миграция веществ в вытяжке: |  |  |
| - * |  | 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.12/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Ацетон |  | ГОСТ 33448-2015 МВИ. МН 2558-2006; МР № 29ФЦ/828 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.12/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Ацетальдегид |  | МВИ. МН 2558-2006; МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |

| - * | Продукция легкой промышленности (пряжа и нити текстильные,,ткани, полотна трикотажные машинного или ручного вязания, изделия текстильные готовые, ковровые изделия , материалы нетканые и изделия из них , одежда кожаная, одежда рабочая, одежда верхняя, белье нательное , изделия меховые, изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания, изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания, кожа дубленая и выделанная, шкурки меховые выделанные и окрашенные , чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия, обувь.) | 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.12/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Акрилонитрил | Инструкция1.1.10-12-96-2005 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.10 ТНПА и другая документация на продукцию | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.12/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Бензол |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.93/08.158 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 | Винилацетат |  | МР 2915-82 |

| - * | Продукция легкой промышленности (пряжа и нити текстильные,,ткани, полотна трикотажные машинного или ручного вязания, изделия текстильные готовые, ковровые изделия , материалы нетканые и изделия из них , одежда кожаная, одежда рабочая, одежда верхняя, белье нательное , изделия меховые, изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания, изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания, кожа дубленая и выделанная, шкурки меховые выделанные и окрашенные , чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия, обувь.) | 13.10/08.161 13.20/08.161 13.91/08.161 13.92/08.161 13.93/08.161 13.95/08.161 13.99/08.161 14.11/08.161 14.12/08.161 14.13/08.161 14.14/08.161 14.19/08.161 14.20/08.161 14.31/08.161 14.39/08.161 15.11/08.161 15.12/08.161 15.20/08.161 | Гексаметилендиамин | Инструкция1.1.10-12-96-2005 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.10 ТНПА и другая документация на продукцию | - МР № 1503-76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.93/08.158 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 МВИ МН 1402-2000 |
| - * |  | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.93/08.158 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 | - Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 МВИ МН 1402-2000 |

| - * | Продукция легкой промышленности (пряжа и нити текстильные,,ткани, полотна трикотажные машинного или ручного вязания, изделия текстильные готовые, ковровые изделия , материалы нетканые и изделия из них , одежда кожаная, одежда рабочая, одежда верхняя, белье нательное , изделия меховые, изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания, изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания, кожа дубленая и выделанная, шкурки меховые выделанные и окрашенные , чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия, обувь.) | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.93/08.158 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 | Диметилтерефталат | Инструкция1.1.10-12-96-2005 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.10 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ33449-2015 МВИ МН 2367-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.93/08.158 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 | - Диметилформамид |  | МУ № 11-12-26-96 |
| - * |  | 13.10/08.159 13.20/08.159 13.91/08.159 13.92/08.159 13.93/08.159 13.95/08.159 13.99/08.159 14.11/08.159 14.12/08.159 14.13/08.159 14.14/08.159 14.19/08.159 14.20/08.159 14.31/08.159 14.39/08.159 15.11/08.159 15.12/08.159 15.20/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 |

| - * | Продукция легкой промышленности (пряжа и нити текстильные,,ткани, полотна трикотажные машинного или ручного вязания, изделия текстильные готовые, ковровые изделия , материалы нетканые и изделия из них , одежда кожаная, одежда рабочая, одежда верхняя, белье нательное , изделия меховые, изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания, изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания, кожа дубленая и выделанная, шкурки меховые выделанные и окрашенные , чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия, обувь.) | 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.12/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Ксилолы | Инструкция1.1.10-12-96-2005 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.10 ТНПА и другая документация на продукцию | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.12/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Метилметакрилат |  | МУК 2.3.3.052-96 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| - * |  | 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.12/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Спирт метиловый |  | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |

| - * | Продукция легкой промышленности (пряжа и нити текстильные,,ткани, полотна трикотажные машинного или ручного вязания, изделия текстильные готовые, ковровые изделия , материалы нетканые и изделия из них , одежда кожаная, одежда рабочая, одежда верхняя, белье нательное , изделия меховые, изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания, изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания, кожа дубленая и выделанная, шкурки меховые выделанные и окрашенные , чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия, обувь.) | 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.12/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Спирт бутиловый | Инструкция1.1.10-12-96-2005 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.10 ТНПА и другая документация на продукцию | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.12/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Стирол |  | МР № 29ФЦ 828 Р № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 13.10/08.161 13.20/08.161 13.91/08.161 13.92/08.161 13.93/08.161 13.95/08.161 13.99/08.161 14.11/08.161 14.12/08.161 14.13/08.161 14.14/08.161 14.19/08.161 14.20/08.161 14.31/08.161 14.39/08.161 15.11/08.161 15.12/08.161 15.20/08.161, 08.159 | Тиурамы |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МУ 4077-86 МВИ МН 5562-2016 |

| - * | Продукция легкой промышленности (пряжа и нити текстильные,,ткани, полотна трикотажные машинного или ручного вязания, изделия текстильные готовые, ковровые изделия, материалы нетканые и изделия из них , одежда кожаная, одежда рабочая, одежда верхняя, белье нательное , изделия меховые, изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания, изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания, кожа дубленая и выделанная, шкурки меховые выделанные и окрашенные , чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия, обувь.) | 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.12/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Толуол | Инструкция1.1.10-12-96-2005 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.10 ТНПА и другая документация на продукцию | МР № 29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 13.10/08.157 13.20/08.157 13.91/08.157 13.92/08.157 13.93/08.157 13.95/08.157 13.99/08.157 14.11/08.157 14.12/08.157 14.13/08.157 14.14/08.157 14.19/08.157 14.20/08.157 14.31/08.157 14.39/08.157 15.11/08.157 15.12/08.157 15.20/08.157 | Хлорэтен (винилхлорид) |  | МР 1941-78 |
| - * |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/08.158, 08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 880-71 Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии// Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных и сточных вод.– М., 1984 |

| - * | Продукция легкой промышленности (пряжа и нити текстильные,,ткани, полотна трикотажные машинного или ручного вязания, изделия текстильные готовые, ковровые изделия , материалы нетканые и изделия из них , одежда кожаная, одежда рабочая, одежда верхняя, белье нательное , изделия меховые, изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания, изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания, кожа дубленая и выделанная, шкурки меховые выделанные и окрашенные , чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия, обувь.) | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/08.157, 08.159, 8.156 | Формальдегид | Инструкция1.1.10-12-96-2005 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.10 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 17226-1-2010 ГОСТ 25617-2014 МУ №75 ГОСТ 33446-2015 ГОСТ ISO 17226-1-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.93/08.158 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 | Фенол |  | МВИ 1924-2003 |
| - * |  | 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.12/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |

| - * | Продукция легкой промышленности (пряжа и нити текстильные,,ткани, полотна трикотажные машинного или ручного вязания, изделия текстильные готовые, ковровые изделия , материалы нетканые и изделия из них , одежда кожаная, одежда рабочая, одежда верхняя, белье нательное , изделия меховые, изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания, изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания, кожа дубленая и выделанная, шкурки меховые выделанные и окрашенные , чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия, обувь.) | 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.12/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Кадмий | Инструкция1.1.10-12-96-2005 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.10 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.12/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.12/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 |

| - * | Продукция легкой промышленности (пряжа и нити текстильные,,ткани, полотна трикотажные машинного или ручного вязания, изделия текстильные готовые, ковровые изделия , материалы нетканые и изделия из них , одежда кожаная, одежда рабочая, одежда верхняя, белье нательное , изделия меховые, изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания, изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания, кожа дубленая и выделанная, шкурки меховые выделанные и окрашенные , чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия, обувь.) | 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.12/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Никель | Инструкция1.1.10-12-96-2005 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.10 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.12/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.12/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |

| - * | Продукция легкой промышленности (пряжа и нити текстильные,,ткани, полотна трикотажные машинного или ручного вязания, изделия текстильные готовые, ковровые изделия , материалы нетканые и изделия из них , одежда кожаная, одежда рабочая, одежда верхняя, белье нательное , изделия меховые, изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания, изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания, кожа дубленая и выделанная, шкурки меховые выделанные и окрашенные , чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия, обувь.) | 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.93/08.032 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.12/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.12/08.032 15.20/08.032 | Цинк | Инструкция1.1.10-12-96-2005 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.10 ГН № 37, Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 15.20/08.149 | Массовая доля свободной серной кислоты |  | ГОСТ 1059-72 |
| - * |  | 14.11; 14.20; 15.11; 15.12; 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 |
|  |  |  | Токсикологические показатели: |  |  |
| - * |  | 13.10/06.036 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.93/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.11/06.036 14.12/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.11/06.036 15.12/06.036 15.20/06.036 | Индекс местно-раздражающего кожу действия |  | Инструкция 1.1.11.-12-35-2004 |
| - * |  | 13.10/06.036 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.93/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.11/06.036 14.12/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.11/06.036 15.12/06.036 15.20/06.036 | Индекс токсичности |  | МУ 1.1.037-95 ГОСТ 32075-2013 |

| *** | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 20.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014 | ГОСТ 29188.0-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 20.42/11.116 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, форма, консистенция | ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ31679-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 32854-2014 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 32851-2014 ГОСТ 32850-2014 ГОСТ 33487-2015 ГОСТ 33489-2015 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 32853-2014 ГОСТ 32837-2014 | ГОСТ 29188.0- 2014 ГОСТ 790-89 п.3.1 ГОСТ 7983-2016 |
|  | Парфюмерно-косметическая продукция |  | Физико-химические показатели: |  |  |
| - * |  | 20.42/11.116 | Коллоидная стабильность | ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31697-2012 | ГОСТ 29188.3-91 п. 2.1,2.2, 2.3. |
| - * |  | 20.42/11.116 | Термостабильность | ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ31698-2013 | ГОСТ 29188.3-91п. 3.1, 3.2, 3.3 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 29188.4-91, п.3.1-3.2,4. |
| - * |  | 20.42/08.052 | Определение массовой доли воды и летучих веществ | ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31460-2012 | ГОСТ 29188.1-91 ГОСТ 6793-74 |
| - * |  | 20.42/29.145 | Температура каплепадения | ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31697-2012 | ГОСТ 29188.3-91 п. 2.1,2.2, 2.3. |
| - * |  | 20.42/08.52 | Определение массовой доли жирных кислот | ГОСТ 31692-2012 | ГОСТ 31692-2012 |
| - * |  | 20.42/29.061 | Определение пенного числа и устойчивости пены | ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31677-2012 | ГОСТ 31692-2012,п.6.12 ГОСТ 31677-2012,п.6.7 |

| - * | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 7983-2016 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 12.06.2012 №68 ГОСТ31679-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 32854-2014 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 32851-2014 ГОСТ 32850-2014 ГОСТ 33487-2015 ГОСТ 33489-2015 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 32853-2014 ГОСТ 32837-2014 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31698-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 20.42/29.061 | Пенообразующая способность | ГОСТ 31696-2012 ТНПА и другая документация,устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 22567.1-77 |
| - * |  | 20.42/29.061 | Устойчивость пены |  | ГОСТ 22567.1-77 |
| - * |  | 20.42/08.149 20.41/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26878-86 |
| - * |  | 20.42/08.149 | Хлористый натрий | ГОСТ 28546-2014 | ГОСТ 790-89 п.3.8.1.-3.8.4. |
| - * |  | 20.42/29.121 | Определение степени компактности | ГОСТ 31698-2013 | ГОСТ 31698-2013, п.6.6 |
| - * |  | 20.42/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31649-2012 | ГОСТ 31649-2012, п.6.5 |
| - * |  | 20.42/08.149 | Карбонильное число | ГОСТ 31649-2012 | ГОСТ 31649-2012, п.6.5 |
| - * |  | 20.42/11.116 | Кроющая способность | ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31697-2012 | ГОСТ 31649-2012, п.6.4 ГОСТ 31697-2012, п.6.4 |

| - * | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/11.116 | Стойкость к воде | ГОСТ 31697-2012 ТНПА и другая документация,устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 31697-2012, п.6.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 20.42/08.169 | Массовая доля фторидов | ГОСТ 7983-2016 | ГОСТ 7983-2016 п.6.8 |
| - * |  | 20.42/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 31693-2012, ТНПА и другая документация,устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 31693-2012,п.6.4 |
| - * |  | 20.42/11.116 | Внешний вид пленки |  | ГОСТ 31693-2012, 6.5 |
| - * |  | 20.42/11.116 | Время высыхания |  | ГОСТ 31693-2012, 6.6 |
| - * |  | 20.42/29.121 | Адгезия |  | ГОСТ 31693-2012, 6.7 |
| - * |  | 20.42/08.052 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 31693-2012, ТНПА и другая документация,устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 29188.4-91 п.3.1-3.2,4. |
| - * |  | 20.42/11.116 | Прозрачность | ГОСТ 31678-2012 | ГОСТ 31678-2012, п.6.5 |
| - * |  | 20.42/11.116 | Стойкость запаха | ГОСТ 31678-2012 | ГОСТ 31678-2012, п.6.4 |
| - * |  | 20.42/08.158 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 34435-2018 | ГОСТ 3639-79 ГОСТ 29188.6 –91 |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |
| - * |  | 20.42/08.032 20.41/08.032 | Свинец | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 12.06.2012 №68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 33023-2014 |
| - * |  | 20.42/08.156 20.41/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 33021-2014 |
| - * |  | 20.42/08.156 20.41/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 33022-2014 |
|  |  |  | Токсикологические показатели: |  |  |
| - * |  | 20.42/06.36 20.41/06.36 | Кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |
| - * |  | 20.42/06.36 | Действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7,8 |
| - * |  | 20.42/06.36 | Общее токсическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro |  | ГОСТ 33506-2015 п.9 |
|  |  | 20.42/6.36 | Клинико-лабораторные показатели: |  |  |
| - * |  | 20.42/06.36 20.41/06.36 | Раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 п.4.6.1, 4.7,4.8 |
| - * |  | 20.42/06.36 20.41/06.36 | Сенсибилизирующее действие |  | ГОСТ 33483-2015 п.4.6.2, 4.7,4.8 |

| *** | Товары бытовой химии. (мыло и средства моющие, чистящие и полирующие, продукты химические прочие, не включенные в другие группировки) | 20.41/000 20.59/000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-74 ГОСТ 32479-2013 ГОСТ 25644-96 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.5,р.19 Инструкция 1.1.10-14-93-2005 ТНПА и другая документация на продукцию ГН «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 18321-74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 20.41/11.116 20.59/11.116 | Органолептические показатели: запах |  | ГОСТ 25644-96 ГОСТ 790-89 |
|  |  |  | Санитарно-химические показатели: |  |  |
| - * |  | 20.41, 20.59/ 08.169, 8.156 | массовая доля фосфорнокислых солей в пересчете на Р2О5 |  | ГОСТ 22567.7-87 п.4.2 ГОСТ 32444-2013 |
| - * |  | 20.41/08.149 20.59/08.149 | Массовая доля активного хлора |  | ГОСТ 11086-76 п.3.4.1-3.4.3 |
| - * |  | 20.41/08.169 20.59/08.169 | рН |  | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 |
| - * |  | 20.41/08.082 20.59/08.082 | смываемость с посуды |  | ГОСТ 32443-2013 |
| - * |  | 20.41/08.169 20.59/08.169 | рН смывов с обрабатываемых поверхностей |  | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 |
| - * |  | 20.41/08.032 20.59/08.032 | свинец |  | ГОСТ 33023-2014 |
| - * |  | 20.41/08.156 20.59/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 33021-2014 |
| - * |  | 20.41/08.032 20.59/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33022-2014 |
| - * |  | 20.41/08.158 20.59/08.158 | объемная доля метанола |  | ГОСТ 30536-97 |
| - * |  | 20.41/29.061 20.59/29.061 | пенообразующая способность |  | ГОСТ 22567.1-77 |
| - * |  | 20.41/29.061 20.59/29.061 | устойчивость пены |  | ГОСТ 22567.1-77 |
| - * |  | 20.41/08.149 20.59/08.149 | массовая доля NаOH |  | ГОСТ 11086-76 п.3.5.1-3.5.3 |
| - * |  | 20.41/08.156 20.59/08.156 | массовая доля апав |  | ГОСТ 30828-2002 п.4.1-4.7 |
| - * |  | 20.41/08.158 20.59/08.158 | массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 30536-97 |
| - * |  | 20.41/08.158 20.59/08.158 | массовая доля (объемная) изопропилового спирта |  | ГОСТ 30536-97 |
| - * |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Индекс местно-раздражающего кожу действия |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| - * |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки глаз |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| - * |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Индекс сенсибилизирующего действия |  | Инструкция 1.1.10-14-93-2005, пр.2 |
| - * |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Определение острой токсичности с применением клеточного тест-объекта |  | ГОСТ 33506-2015 п.9 |
| - * |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Острая пероральная токсичность |  | Инструкция 1.1.11.-12-35-2004 |

| - *** | Средства личной гигиены (изделия бумажные хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения и туалетные принадлежности, материалы нетканые и изделия из них | 17.22/42.000 13.95/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-74 | ГОСТ 18321-74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 17.22/11.116 13.95/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, муть, осадок, окраска водной вытяжки | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.12; ГН № 37,утв.пост СМ РБ от 25.01.2021 | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.12; МУ 11-10-12-97; Инструкция №880-71 |
| - * |  | 17.22,13.95 | Пробоподготовка |  | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.12; |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
| - * |  | 17.22/08.169 13.95/08.169 | Изменение рН |  | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 |
| - * |  | 17.22/08.169 13.95/08.169 | рН |  | ГОСТ 12523-77 |
| - * |  | 17.22/08.169 13.95/08.169 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 5556-81, п. 3.10 |
| - * |  | 17.22/08.082 13.95/08.082 | Содержание восстанавливающих веществ |  | ГОСТ 5556-81, п.3.14 |
| - * |  | 17.22/08.149 13.95/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | Сборник РММ, 1987г, МУ утв МЗ СССР 19.12.1986г. |
|  |  |  | Миграция веществ в вытяжки: |  |  |
| - * |  | 17.22/08.032 13.95/08.032 | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 17.22/08.032 13.95/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 17.22/08.032 13.95/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 17.22/08.032 13.95/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 17.22/08.032 13.95/08.032 | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 17.22/08.032 13.95/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 17.22/08.032 13.95/08.032 | Железо |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 17.22/08.032 13.95/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 17.22/08.158 13.95/08.158 | Формальдегид |  | - МУ№75 Мн.1993г. Сб.Вып.1 ГОСТ 33446-2015 |
| - * |  | 17.22/08.157 13.95/08.157 | Стирол |  | МР №29ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Токсикологические показатели: |  |  |
| - * |  | 17.22/06.036 13.95/06.036 | Индекс местно-раздражающего кожу действия |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 Инструкция 004-016 |

| - * | Средства личной гигиены (изделия бумажные хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения и туалетные принадлежности, материалы нетканые и изделия из них | 17.22/06.036 13.95/06.036 | Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки глаз | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.12; ГН № 37,утв.пост СМ РБ от 25.01.2021 | ГОСТ 33506-2015 п.7,8 Инструкция 004-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 17.22/06.036 13.95/06.036 | Определение острой токсичности с применением клеточного тест-объекта |  | ГОСТ 33506-2015 п.9 МУ 1.1. 037-95 |
| - * |  | 17.22/06.036 13.95/06.036 | Индекс сенсибилизирующей способности |  | ГОСТ 33483-2015 п.4.6.2, 4.7,4.8 Инструкция 004-016 |
| *** | Продукция из полимерных и других материалов, используемая для водоочистки и водоподготовки (изделия из резины, изделия из пластмасс, изделия из металла) | 22.19/42.000 22.29/42.000 25.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-74 | ГОСТ 18321-74 |
| - * |  | 22.19/42.000 22.29/42.000 25.99/42.000 | Пробоподготовка | Инструкция 4.1.10-14-101-05 Инструкция 2.1.4.10-12-6-06 | Инструкция 4.1.10-14-101-05 Инструкция.2.1.4.10-12-6-06 |
|  |  |  | Санитарно-химические показатели водных вытяжек: | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.3; СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 18.01.2010 №8 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 |  |
| - * |  | 22.19/08.032 22.29/08.032 25.99/08.032 | Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 22.19/08.156 22.29/08.156 25.99/08.156 | Бор |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 24295-80; |
| - * |  | 22.19/08.032 22.29/08.032 25.99/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ИСО 11885-2011 |
| - * |  | 22.19/08.035 22.29/08.035 25.99/08.035 | Бериллий |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ИСО 11885-2011 |
| - * |  | 22.19/08.035 22.29/08.035 25.99/08.035 | Ванадий |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ИСО 11885-2011 |
| - * |  | 22.19/08.032 22.29/08.032 25.99/08.032 | Железо |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ИСО 11885-2011 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 22.19/08.035 22.29/08.035 25.99/08.035 | Кремний |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ИСО 11885-2011 |
| - * |  | 22.19/08.032 22.29/08.032 25.99/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ИСО 11885-2011 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 22.19/08.032 22.29/08.032 25.99/08.032 | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ИСО 11885-2011 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 22.19/08.035 22.29/08.035 25.99/08.035 | Литий |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ИСО 11885-2011; |

| - * | Продукция из полимерных и других материалов, используемая для водоочистки и водоподготовки (изделия из резины, изделия из пластмасс, изделия из металла) | 22.19/08.032 22.29/08.032 25.99/08.032 | Медь | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.3; СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 18.01.2010 №8 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31870-2012 СТБ ИСО 11885-2011 МВИ МН 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 22.19/08.035 22.29/08.035 25.99/08.035 | Молибден |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ИСО 11885-2011 |
| - * |  | 22.19/08.032 22.29/08.032 25.99/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ИСО 11885-2011 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 22.19/08.032 22.29/08.032 25.99/08.032 | Мышьяк |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 22.19/08.032 22.29/08.032 25.99/08.032 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ИСО 11885-2011 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 22.19/08.035 22.29/08.035 25.99/08.035 | Олово |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 22.19/08.032 22.29/08.032 25.99/08.032 | Ртуть |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |
| - * |  | 22.19/08.032 22.29/08.032 25.99/08.032 | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ИСО 11885-2011 |
| - * |  | 22.19/08.035 22.29/08.035 25.99/08.035 | Серебро |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - * |  | 22.19/08.032 22.29/08.032 25.99/08.032 | Сурьма |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ИСО 11885-2011 |
| - * |  | 22.19/08.032 22.29/08.032 25.99/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ИСО 11885-2011 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 22.19/08.035 22.29/08.035 25.99/08.035 | Титан |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ИСО 11885-2011 |
| - * |  | 22.19/08.156 22.29/08.156 25.99/08.156 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| - * |  | 22.19/08.032 22.29/08.032 25.99/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ИСО 11885-2011 МВИ МН 3057-2008 |
| - * |  | 22.19/08.032 22.29/08.032 25.99/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ИСО 11885-2011 МВИ МН 3057-2008 |
|  |  |  | Органические вещества: |  |  |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | α-метилстирол |  | МР № 29 ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Ацетон |  | МР № 29 ФЦ/828 МР № 01.024-07 ГОСТ 33448-2015 МУК 4.1.3166-14 |

| - * | Продукция из полимерных и других материалов, используемая для водоочистки и водоподготовки (изделия из резины, изделия из пластмасс, изделия из металла) | 22.19/08.161 22.29/08.161 25.99/08.161 | Ацетофенон | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.3; СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 18.01.2010 №8 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | Инструкция 4. 1. 10-15-92-2005, п.5.4; МУ 4077-86 МУ, утв. МЗ СССР 19.12.86 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Ацетальдегид |  | МВИ 2558-2006; МР №29ФЦ 828 МР № 01.024-07 ГОСТ 33448-2015 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Акрилонитрил |  | МР №29ФЦ 828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19, 22.29, 25.99/ 08.159,0862 | Бензапирен |  | СТБ ГОСТ Р 51310-2001; Инструкция 44.1.11-11-15-2004 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Бензол |  | МР № 29 ФЦ/828; МУК 4.1.650-96 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Бутилацетат |  | МР № 01.024-07 МР № 29 ФЦ/828 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19/08.158 22.29/08.158 25.99/08.158 | Винилацетат |  | МР 2915-82; |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Винилхлорид |  | МР 1941-78 |
| - * |  | 22.19/08.161 22.29/08.161 25.99/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР №1503-76; |
| - * |  | 22.19/08.158 22.29/08.158 25.99/08.158 | Диоктилфталат |  | МВИ МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 |
| - * |  | 22.19/08.158 22.29/08.158 25.99/08.158 | Дибутилфталат |  | МВИ МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 |
| - * |  | 22.19/08.161 22.29/08.161 25.99/08.161 | Дифенилолпропан |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 880-71 |
| - * |  | 22.19/08.158 22.29/08.158 25.99/08.158 | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005; МР 01.025-07 ГОСТ33449-2015 |
| - * |  | 22.19/08.162 22.29/08.162 25.99/08.162 | Дихлорбензолы |  | МУК 4.1.663-97 |
| - * |  | 22.19/08.162 22.29/08.162 25.99/08.162 | Диэтилфталат |  | Инструкция 4.1.11-11-12-2004; МУК 4.1.738-99 |
| - * |  | 22.19/08.162 22.29/08.162 25.99/08.162 | Диметилфталат |  | Инструкция 4.1.11-11-12-2004; МУК 4.1.738-99 |
| - * |  | 22.19/08.159 22.29/08.159 25.99/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 |

| - * | Продукция из полимерных и других материалов, используемая для водоочистки и водоподготовки (изделия из резины, изделия из пластмасс, изделия из металла) | 22.19/08.161 22.29/08.161 25.99/08.161 | Каптакс | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.3; СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 18.01.2010 №8 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3, стр.24; МУ от 19.10.90г; МУ от 19.12. 86г. МУ 4077-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Ксилолы |  | МР № 01.024-07 МР № 29 ФЦ/828 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Метиленхлорид |  | Инструкция 4. 1. 10-15-90-2005г. пр.№7,стр.44; МР 942-72 МУК 4.1.649-96 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Метилакрилат |  | ГОСТ 22648 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Метилметакрилат |  | Инструкция 4.1.10.14-91-05; МУК2.3.3.052 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Метилацетат |  | МР № 01.024-07 МР № 29 ФЦ/828 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Спирт бутиловый |  | МР №29 ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Спирт изобутиловый |  | МР №29ФЦ /828 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Спирт метиловый |  | МР №29 ФЦ/828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Спирт пропиловый |  | МР №29ФЦ /828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Спирт изопропиловый |  | МР №29ФЦ /828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Стирол |  | МР №29ФЦ /828 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19/08.161 22.29/08.161 25.99/08.161 | Тиурамы |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005. п.5.1.1. стр.17 МУ 4077-86 МУ, утв. МЗ СССР 19.12.86 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Толуол |  | МР № 29 ФЦ/828; МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19/08.158 22.29/08.158 25.99/08.158 | Формальдегид |  | МУ №75 ГОСТ 33446-2015 |
| - * |  | 22.19/08.158 22.29/08.158 25.99/08.158 | Фенол |  | МВИ МН 1924-2003 |
| - * |  | 22.19/08.162 22.29/08.162 25.99/08.162 | Хлорбензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.739-99 |

|  | Продукция из полимерных и других материалов, используемая для водоочистки и водоподготовки (изделия из резины, изделия из пластмасс, изделия из металла) | 22.19/08.158 22.29/08.158 25.99/08.158 | Эпихлоргидрин | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 18.01.2010 №8 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.3; ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения», утв. Постановлением СМ РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ МН 1924-2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Этилацетат |  | МР № 29 ФЦ/828 МР № 01.024-07; МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Этилбензол |  | МР № 29 ФЦ/828; МУК 4.1.650-96 МР № 01.024-07 МУК 4.1.3166-14 |
| - * |  | 22.19/08.157 22.29/08.157 25.99/08.157 | Этиленгликоль |  | Методика«Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии» п.9.7.2. Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. Москва «Химия» 1984г; |
|  |  |  | Токсикологические показатели: |  |  |
| - * |  | 22.19/06.036 22.29/06.036 25.99/06.036 | Определение острой токсичности с применением клеточного тест-объекта | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.3 | МУ 1.1.037-95 |
| - * |  | 22.19/06.036 22.29/06.036 25.99/06.036 | Индекс местно-раздражающего кожу действия | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | Инструкция 1.1.11.-12-35-2004 |
| - * |  | 22.19/06.036 22.29/06.036 25.99/06.036 | Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки глаз |  | Инструкция 1.1.11.-12-35-2004 |
| - * |  | 22.19/06.036 22.29/06.036 25.99/06.036 | Индекс острой перральной токсичности |  | Инструкция 1.1.11.-12-35-2004 |
|  | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки (Мясо обработанное и консервированное, мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное, продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы, готовые пищевые блюда, прочие пищевые продукты, не включенные в другие группировки, яйца |  | Пестициды: | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением№ 299 ГН №149 утв пост МЗ РБ от 27.09.2012г ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| - * |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.85/08.158 10.89/08.158 01.47/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ– изомеры); |  | МЗ СССР МУ 2142-80 ГОСТ 32308-2013 |
| - * |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.85/08.158 10.89/08.158 01.47/ 08.158 | ДДТ и его метаболиты (массовая концентрация) |  | МЗ СССР МУ 2142-80 ГОСТ 32308-2013 |
| - * |  | 10.13/08.159 10.85/08.159 | Бенз(а)пирен (массовая доля) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| - * |  | 10.13/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (содержание) |  | МВИ. МН 3543-2010 |
| - * |  | 10.13/08.156 | Нитраты (массовая концентрация) |  | ГОСТ 29300-92 |

|  | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания (Молоко сырое, продукты молочные и сыры, мороженое) |  | Пестициды: | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН №149 утв пост МЗ РБ от 27.09.2012г ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 01.49/08.158 01.51/08.158 01.52/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ – изомеры); |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 |
| - * |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 01.49/08.158 01.51/08.158 01.52/08.158 | ДДТ и его метаболиты (массовая концентрация) |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 |
| - * |  | 10.51/08.159 | Бенз(а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
|  |  |  | Микотоксины (массовая концентрация): |  |  |
| - * |  | 01.41/08.161 01.45/08.161 01.49/08.161 01.51/08.161 01.52/08.161 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МЗ СССР МУ 4082-86 |
| - * |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 01.49/08.159 01.51/08.159 01.52/08.159 | Меламин (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 3287-2009 |
| - * | Рыба,нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (Рыба и продукты рыболовства и рыбоводства; рыба.ракообразные и моллюски переработанные и консервированные, блюда пищевые готовые) | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.85/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ– изомеры); | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН №149 утв пост МЗ РБ от 27.09.2012г ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МЗ СССР МУ 2142-80 МВИ. МН 2352-2005 |
| - * |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.85/08.158 | ДДТ и его метаболиты (массовая концентрация) |  | МЗ СССР МУ 2142-80 МВИ. МН 2352-2005 |
| - * |  | 10.20/08.15910.85/08.159 | Бенз(а)пирен (массовая доля) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| - * |  | 10.20/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (содержание) |  | МВИ. МН 3543-2010 |
| - * |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.85/08.158 | Полихлорированные бифенилы (содержание) |  | МВИ. МН 2352-2005 |
| - * |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.85/08.158 | 2,4 – Д кислота, ее соли, эфиры (массовая концентрация) |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 |

|  | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (Культуры злаковые (кроме риса), бобовые и семена масличных культур,рис необрушенный, культуры для производства напитков, продукция мукомольно-крупяная, изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные, сухари и печенье, мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения, изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные,блюда пищевые готовые, продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. солод) |  | Пестициды: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 01.27/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10,72/08.158 10.73/08.158 10.85/08.158 10.89/08.158 11.06/08.158 | ГХЦГ (α,β, γ – изомеры) |  | МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 01.27/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10,72/08.158 10.73/08.158 10.85/08.158 10.89/08.158 11.06/08.158 | ДДТ и его метаболиты; |  | МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 01.27/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10,72/08.158 10.73/08.158 10.85/08.158 10.89/08.158 11.06/08.158 | Гексахлорбензол (массовая концентрация) | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением№ 299 ГН №149 утв пост МЗ РБ от 27.09.2012г ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 01.27/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10,72/08.158 10.73/08.158 10.85/08.158 10.89/08.158 11.06/08.158 | 2,4 – Д кислота, ее соли, эфиры (массовая концентрация) |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 |
|  |  |  | Микотоксины (массовая концентрация): |  |  |
| - * |  | 01.11, 10.61, 10.71, 10,72, 10.73, 10.85, 10.89, 11.06 /08.159, 08.161 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| - * |  | 01.11, 10.61, 10.71-10.73, 10.85, 10.89, 11.06/ 08.159, 08.161 | зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 ГОСТ 31691-2012 |

| - * | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (Культуры злаковые (кроме риса), бобовые и семена масличных культур,рис необрушенный, культуры для производства напитков, продукция мукомольно-крупяная, изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные, сухари и печенье, мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения, изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные,блюда пищевые готовые, продукты пищевые прочие, не включенные в др. группировки. солод) | 01.11, 01.12, 10.61, 10.71, 10,72, 10.73, 10.85, 10.89, 11.06/ 08.158, 08.161 | Т-2 токсин |  | МЗ СССР МУ 3184-84 Инструкция № 4.1.10-15-63-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 01.11, 01.12, 01.27, 10.61, 10.71, 10,72, 10.73, 10.85, 10.89, 11.06/ 08.159, 08.161 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МЗ СССР МУ 4082-86 |
| - * |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 | Бенз(а)пирен (массовая доля) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| - * |  | 11.06/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (массовая концентрация) |  | МВИ. МН 3543-2010 |
| - * |  | 01.11/08.161 01.12/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10,72/08.161 10.73/08.161 10.85/08.161 10.89/08.161 11.06/08.161 | Ртутьорганические пестициды (массовая концентрация) |  | МУ № 1218-75 от 23.01.1975 |
| - * | Сахар и кондитерские изделия (животные сельскохозяйственные пр. и продукция животноводства прочая, крахмалы и крахмало-продукты; изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные; сухари и печенье, мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения; сахар; какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара) | 01.49/08.158 10.62/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.81/08.158 10.82/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ – изомеры) | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением№ 299 ГН №149 утв пост МЗ РБ от 27.09.2012г ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 01.49/08.158 10.62/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.81/08.158 10.82/08.158 | ДДТ и его метаболиты (массовая концентрация) |  | МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 10.71, 10.72, 10.82/ 08.159, 08.161 | афлатоксин В1 (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30711-2001 МЗ СССР МУ 4082-86 |
| - * |  | 10.71, 10.72, 10.82/ 08.159, 08.161 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |

|  | Плодоовощная продукция (культуры злаковые (кроме риса), бобовые и самена масличных культур; культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы; культуры однолетние и двулетние прочие, виноград; фрукты тропические и субтропические; фрукты цитрусовые; фрукты семечковые и косточковые; фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи; плоды масличных культур; продукция лесного хозяйства прочая; картофель переработанный и консервированный; соки фруктовые и овощные; фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные; чай и кофе, приправы и пряности(специи)) |  | Пестициды: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 01.11/08.158 01.13/08.158 01.19/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.26/08.158 02.30/08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.84/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ– изомеры); |  | ГОСТ 30349-96 |
| - * |  | 01.11/08.158 01.13/08.158 01.19/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.26/08.158 02.30/08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.84/08.158 | ДДТ и его метаболиты (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30349-96 |
| - * |  | 01.25, 02.30, 10.39, 10.83/ 08.159, 08.161 | афлатоксин В1 (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30711-2001 МЗ СССР МУ 4082-86 |
| - * |  | 01.13. 01.24, 01.25, 10.32, 10.39, 10.84/ 08.156, 08.161 | патулин (массовая концентрация) |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.1-2002 |
| - * |  | 01.13. 10.32, 10.39, 10.84/ 08.156, 08.169 | Нитраты (массовая концентрация) |  | МЗ СССР МУ 5048-89 ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 |

|  | Масличное сырье и жировые продукты ( культуры злаковые (кроме риса), бобовые и семена масличных культур; мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы); мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное; масла и жиры животные и растительные;маргарины и аналогичные пищевые жиры; крахмалы а крахмало-продукты; какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара; приправы и пряности (специи) |  | Пестициды: | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением№ 299 ГН №149 утв пост МЗ РБ от 27.09.2012г ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 01.11/08.158 10.11/08.158 10.12/08.158 10.41/08.158 10.42/08.158 10.62/08.158 10.82/08.158 10.84/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ–изомеры); |  | МЗ СССР МУ 2142-80; Методы опреде-ления микроко-личеств пестицидов под редакцией Клисенко, сборник «Колос», 1977 ГОСТ 32122-2013 |
| - * |  | 01.11/08.158 10.11/08.158 10.12/08.158 10.41/08.158 10.42/08.158 10.62/08.158 10.82/08.158 10.84/08.158 | ДДТ и его метаболиты (массовая концнетрация) |  | МЗ СССР МУ 2142-80; Методы определения микроколи-честв пестицидов под редакцией Клисенко, сборник «Колос», 1977 ГОСТ 32122-2013 |
| - * |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.41/08.159 10.62/08.159 | Бенз(а)пирен (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |
| - * |  | 01.11, 10.41, 10.42, 10.62, 10.82, 10.84/ 08.159, 08.161 | афлатоксин В1 (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30711-2001 МЗ СССР МУ 4082-86 |
| - * |  | 10.41/08.158 | Полихлорированные бифенилы (содержание) |  | МВИ. МН 2352-2005 |
| - * |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.41/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (содержание) |  | МВИ. МН 3543-2010 |
| - * | Напитки (соки фруктовые и овощные; пиво) | 10.32/ 108.56, 08.161 | Патулин (массовая концентрация) | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением№ 299 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.1-2002 |
| - * |  | 10.05/08.59 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (содержание) |  | МВИ. МН 3543-2010 |

| - * | Другие пищевые продукты (крахмал и крахмало-продукты; приправы и пряности (специи); блюда пищевые готовые; продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки) | 10.62/08.158 10.84/08.158 10.85/08.158 10.89/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением№ 299 ГН №149 утв пост МЗ РБ от 27.09.2012г Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости. Утв МЗ РБ 29.06.2007г. №59 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 МЗ СССР МУ 2142-80 ГОСТ 30349-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.62/08.158 10.84/08.158 10.85/08.158 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 МЗ СССР МУ 2142-80 ГОСТ 30349-96 |
| - * |  | 10.62/08.158 10.84/08.158 10.85/08.158 10.89/08.158 | Ртутьорганические пестициды (массовая концентрация) |  | МУ №1218-75 от 23.01.1975 МУ 2098-79 от 19.10.79 |
| - * |  |  | Микотоксины (массовая концентрация): |  |  |
| - * |  | 10.62, 10.84, 10.85, 10.89/ 08.159, 08.161 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МЗ СССР МУ 4082-86 |
| - * |  | 10.89/08.161 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 МУ 4082-86 |
| - * | Другие пищевые продукты (крахмал и крахмало-продукты; приправы и пряности (специи); блюда пищевые готовые; продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки) | 10.85/08.159, 10.89/08.159 10.85/08.161 10.89/08.161 | дезоксиниваленол | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением№ 299 ГН №149 утв пост МЗ РБ от 27.09.2012г Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости. Утв МЗ РБ 29.06.2007г. №59 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| - * |  | 10.85, 10.89/ 08.159, 08.161 | зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-05 ГОСТ 31691-2012 |
| - * |  | 10.89/08.159 | Меламин (массовая концентрация) |  | МВИ. МН 3287-2009 |

| - * | Другие пищевые продукты (крахмал и крахмало-продукты; приправы и пряности (специи); блюда пищевые готовые; продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки) | 10.62/08.158 10.84/08.158 10.85/08.158 10.89/08.158 | гексахлорбензол; (массовая концентрация) | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением№ 299 ГН №149 утв пост МЗ РБ от 27.09.2012г Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости. Утв МЗ РБ 29.06.2007г. №59 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 МЗ СССР МУ 2142-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.62/08.158 10.84/08.158 10.85/08.158 10.89/08.158 | гептахлор |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 23452-2015 МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 10.62/08.158 10.84/08.158 10.85/08.158 10.89/08.158 | 2,4 – Д кислота, ее соли, эфиры (массовая концентрация) |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 |
| - * | Биологически активные добавки к пище (продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки) |  | Микотоксины: | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением№ 299 ГН №149 утв пост МЗ РБ от 27.09.2012г ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  |
|  |  | 10.89/08.161 | афлатоксин М1 (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30711-2001 МУ 4082-86 |
|  |  |  | Пестициды: |  |  |
| - * |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ–изомеры); |  | МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты; |  | МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 10.89/08.158 | гептахлор; |  | ГОСТ 30349-96 МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 10.89/08.158 | алдрин (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30349-96 МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 10.89/08.159 | Меламин (массовая концентрация) |  | МВИ. МН 3287-2009 |
| - * |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Нитраты (массовая концентрация) |  | ГОСТ 29270-95 МУ №5048-89 ГОСТ 34570-2019 |
| - * | Продукты для питания беременных и кормящих женщин (продукты гомогенизированные и диетические) |  | Пестициды: | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением№ 299 ГН №149 утв пост МЗ РБ от 27.09.2012г ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  |
|  |  | 10.86/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ–изомеры); |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 10.86/08.158 | ДДТ и его метаболиты; |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 10.86/08.158 | гексахлорбензол; (массовая концентрация) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 10.86/08.158 | 2,4 – Д кислота, ее соли, эфиры (массовая концентрация) |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 |

| - * | Продукты для питания беременных и кормящих женщин (продукты гомогенизированные и диетические) | 10.86/08.161 | Ртутьорганические пестициды (массовая концентрация) | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением№ 299 ГН №149 утв пост МЗ РБ от 27.09.2012г ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУ №1218-75 от 23.01.1975 МУ 2098-79 от 19.10.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.86/08.159 | Меламин (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 3287-2009 |
| - * |  | 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен (массовая доля) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| - * |  | 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Нитраты (массовая концентрация) |  | МУ №5048-89 ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 |
| - * |  | 10.86/08.159, 10.86/08.161 | афлатоксин В1 (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30711-2001 МЗ СССР МУ 4082-86 |
| - * |  | 10.86/08.161 | афлатоксин М1 (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30711-2001 МУ 4082-86 |
| - * |  | 10.86/08.161 | дезоксиниваленол; зеараленон (массовая концентрация) |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 Инструкция 4.1.10-15-61-2005 ГОСТ 31691-2012 |
| - * |  | 10.86/08.158, 10.86/08.161 | Т-2 токсин (массовая концентрация) |  | МЗ СССР МУ 3184-84 |
| - * |  | 10.86/08.156, 08.161 | патулин (массовая концентрация) |  | ГОСТ 28038-2013 |
|  | Продукты детского питания (продукты гомогенизирован-ные и диетические; продукты молочные и сыры) |  | Пестициды: | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением№ 299 ГН №149 утв пост МЗ РБ от 27.09.2012г ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  |
| - * |  | 10.86/08.158 10.51/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ–изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 10.86/08.158 10.51/08.158 | ДДТ и его метаболиты; |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 10.86/08.158 | гексахлорбензол; |  | МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 10.86/08.158 | гептахлор; |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * |  | 10.86/08.158 | алдрин (массовая концентрация) |  | МЗ СССР МУ 2142-80 |
| - * | Продукты детского питания (продукты гомогенизированные и диетические; продукты молочные и сыры) | 10.86/08.158 | 2,4 – Д кислота, ее соли, эфиры (массовая концентрация) | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением№ 299 ГН №149 утв пост МЗ РБ от 27.09.2012г ГН № 37,утв.пост СМ РБ от 25.01.2021 | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 |
| - * |  | 10.86/08.161 | Ртутьорганические пестициды (массовая концентрация) |  | МУ №1218-75 от 23.01.1975; МУ 2098-79 от 19.10.79 |
| - * |  | 10.86/08.159 10.51/08.159 | Меламин (массовая концентрация) |  | МВИ.МН 3287-2009 |
| - * |  | 10.86/08.159 10.51/08.159 | Бенз(а)пирен (массовая доля) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |

| - * | Продукты детского питания (продукты гомогенизированные и диетические; продукты молочные и сыры) | 10.86/08.156, 08.169 | Нитраты (массовая концентрация) | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением№ 299 ГН №149 утв пост МЗ РБ от 27.09.2012г ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУ 5048-89 ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.86/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) (содержание) |  | МВИ. МН 3543-2010 |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |
| - * |  | 10.86/08.159, 08.161 | афлатоксин В1 (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30711-2001 МЗ СССР МУ 4082-86 |
| - * |  | 10.86/08.161 10.51/08.161 | афлатоксин М1 (массовая концентрация) |  | ГОСТ 30711-2001 МУ 4082-86 |
| - * |  | 10.86/08.159, 08.161 | дезоксиниваленол; зеараленон (массовая концентрация) |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 ГОСТ 31691-2012 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| - * |  | 10.86/08.158, 08.161 | Т-2 токсин (массовая концентрация) |  | МЗ СССР МУ 3184-84 |
| - * |  | 10.86/08.156, 08.161 | патулин (массовая концентрация) |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.1-2002 |
| - * |  | 10.86/08.158 | Полихлорированные бифенилы (содержание) |  | МВИ. МН 2352-2005 |
| - * | Окружающая среда. Подземные воды;вода питьвая; напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая централизован-ного и нецентра-лизованного водоснабжения | 100.04/08.158 100.09/08.158 11.07/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ–изомеры); | СанПиН 10-124РБ Г Н №149 утв пост МЗРБ от 27.09.2012г Единые СанЭиГ требования, утв. Решением № 299 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 Методические Указания по определению остаточ-ных количеств ХОП и продуктов их разложения хроматографическими методами, Утв.01.07.1986г. № 4120 ч.17, стр.99 Методические указания по опре-делению ХОП в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое №2142-80 |

| - * | Окружающая среда. Подземные воды;вода питьвая; напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках Вода источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая централизован-ного и нецентра-лизованного водоснабжения | 100.04/08.158 100.09/08.158 11.07/08.158 | ДДТ и метаболиты | СанПиН 10-124РБ Г Н №149 утв пост МЗРБ от 27.09.2012г Единые СанЭиГ требования, утв. Решением № 299 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 М У. № 4120 МУ №2142-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.04/08.158 100.09/08.158 11.07/08.158 | Гептахлор |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 МУ № 4120 МУ №2142-80 |
| - * |  | 100.04/08.158 100.09/08.158 11.07/08.158 | Гексахлорбензол |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 МУ. № 4120 МУ №2142-80 |
| - * |  | 100.04/08.158 100.09/08.158 | 2,4 – Д кислота, ее соли, эфиры (массовая концентрация) |  | МУ №1541-76 Утв.20.12.76 (Сб Методические указания, ч.8стр.118) ГОСТ 34050-2017 |
| - * | Окружающая среда. Поверхностные воды Вода открытых водоемов | 100.03/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ–изомеры); | ГН №149 утв пост МЗРБ от 27.09.2012г ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 Методические указания по опре-делению остаточ-ных количеств ХОП и продуктов их разложения хроматографическими методами. Утв.01.07.1986г. № 4120 ч.17, стр.99 Методические указания по опре-делению ХОП в воде, продуктах питания, кормах и табачных изде-лиях хроматогра-фией в тонком слое №2142-80 |
| - * |  | 100.03/08.158 | ДДТ и метаболиты |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 МУ № 4120 МУ №2142-80 |
| - * |  | 100.03/08.158 | Гептахлор |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 МУ № 4120 МУ №2142-80 |
| - * |  | 100.03/08.158 | Гексахлорбензол |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 МУ. № 4120 МУ №2142-80 |
| - * |  | 100.03/08.158 | 2,4 – Д кислота, ее соли, эфиры (массовая концентрация) |  | МУ №1541-76, утв. 20.12.76 (Сб Методические указания, ч.8стр.118) ГОСТ 34050-2017 |

| 6. Лаборатория электромагнитных ул.П.Бровки,13, 220013, г. Минск Измерение характеристик физических факторов ионизизирующей части спектра |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | Культуры злаковые (кроме риса), бобовые и семена масличных культур | 01.11/000 |  | Отбор проб и пробоподготовка | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.1 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ 1053-2015 |
|  | Рис необрушенный | 01.12/000 |  |  |  |  |
|  | Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы | 01.13/000 |  |  |  |  |
|  | Тростник сахарный | 01.14/000 |  |  |  |  |
|  | Виноград | 01.21/ 000 |  |  |  |  |
|  | Фрукты тропические и субтропические | 01.22/ 000 |  |  |  |  |
|  | Фрукты цитрусовые | 01.23/ 000 |  |  |  |  |
|  | Фрукты семечковые и косточковые | 01.24/ 000 |  |  |  |  |
|  | Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи | 01.25/ 000 |  |  |  |  |
|  | Плоды масличных культур | 01.26/000 |  |  |  |  |
|  | Культуры для производства напитков | 01.27/000 |  |  |  |  |
|  | Специи (пряности), ароматические и лекарственные культуры, используемые в парфюмерии и фармации | 01.28/000 |  |  |  |  |
|  | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) | 10.11/000 |  |  |  |  |
|  | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное | 10.12/000 |  |  |  |  |
|  | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/000 |  |  |  |  |
|  | Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные | 10.20/000 |  |  |  |  |
|  | Картофель переработанный и консервированный | 10.31/00 |  |  |  |  |
|  | Соки фруктовые и овощные | 10.32/000 |  |  |  |  |
|  | Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные | 10.39/000 |  |  |  |  |
| 102.1 ** | Масла и жиры животные и растительные |  | 10.41/000 | Отбор проб и пробоподготовка | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.1 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ 1053-2015 |
|  | Маргарины и аналогичные пищевые жиры |  | 10.42/000 |  |  |  |
|  | Продукты молочные и сыры |  | 10.51/000 |  |  |  |
|  | Мороженое |  | 10.52/000 |  |  |  |
|  | Продукция мукомольно-крупяная |  | 10.61/000 |  |  |  |
|  | Крахмалы и крахмалопродукты |  | 10.62/000 |  |  |  |
|  | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные |  | 10.71/000 |  |  |  |
|  | Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения |  | 10.72/000 |  |  |  |
|  | Изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные |  | 10.73/000 |  |  |  |
|  | Сахар |  | 10.81/000 |  |  |  |
|  | Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара |  | 10.82/000 |  |  |  |
|  | Чай и кофе |  | 10.83/000 |  |  |  |
|  | Приправы и пряности (специи) |  | 10.84/000 |  |  |  |
|  | Блюда пищевые готовые |  | 10.85/000 |  |  |  |
|  | Продукты гомогенизированные и диетические |  | 10.86/000 |  |  |  |
|  | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |  | 10.89/000 |  |  |  |
|  | Напитки алкогольные дистиллированные |  | 11.01/000 |  |  |  |
|  | Вина виноградные |  | 11.02/000 |  |  |  |
|  | Сидр и прочие плодовые вина |  | 11.03/000 |  |  |  |
|  | Напитки недистиллированные ферментированные прочие |  | 11.04/000 |  |  |  |
|  | Пиво |  | 11.05/000 |  |  |  |
|  | Солод |  | 11.06/000 |  |  |  |
|  | Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках |  | 11.07/000 |  |  |  |

| - * | Культуры злаковые (кроме риса), бобовые и семена масличных культур | 01.11/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.1 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рис необрушенный | 01.12/04.125 |  |  |  |
|  | Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы | 01.13/04.125 |  |  |  |
|  | Тростник сахарный | 01.14/04.125 |  |  |  |
|  | Виноград | 01.21/04.125 |  |  |  |
|  | Фрукты тропические и субтропические | 01.22/04.125 |  |  |  |
|  | Фрукты цитрусовые | 01.23/04.125 |  |  |  |
|  | Фрукты семечковые и косточковые | 01.24/04.125 |  |  |  |
|  | Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи | 01.25/04.125 |  |  |  |
|  | Плоды масличных культур | 01.26/04.125 |  |  |  |
|  | Культуры для производства напитков | 01.27/04.125 |  |  |  |
|  | Специи (пряности), ароматические и лекарственные культуры, используемые в парфюмерии и фармации | 01.28/04.125 |  |  |  |
|  | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) | 10.11/04.125 |  |  |  |
|  | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное | 10.12/04.125 |  |  |  |
|  | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/04.125 |  |  |  |
|  | Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные | 10.20/04.125 |  |  |  |
|  | Картофель переработанный и консервированный | 10.31/04.125 |  |  |  |
|  | Соки фруктовые и овощные | 10.32/04.125 |  |  |  |
|  | Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные | 10.39/04.125 |  |  |  |

| 102.2* | Масла и жиры животные и растительные | 10.41/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.1 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маргарины и аналогичные пищевые жиры | 10.42/04.125 |  |  |  |
|  | Продукты молочные и сыры | 10.51/04.125 |  |  |  |
|  | Мороженое | 10.52/04.125 |  |  |  |
|  | Продукция мукомольно-крупяная | 10.61/04.125 |  |  |  |
|  | Крахмалы и крахмалопродукты | 10.62/04.125 |  |  |  |
|  | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные | 10.71/04.125 |  |  |  |
|  | Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения | 10.72/04.125 |  |  |  |
|  | Изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные | 10.73/04.125 |  |  |  |
|  | Сахар | 10.81/04.125 |  |  |  |
|  | Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара | 10.82/04.125 |  |  |  |
|  | Чай и кофе | 10.83/04.125 |  |  |  |
|  | Приправы и пряности (специи) | 10.84/04.125 |  |  |  |
|  | Блюда пищевые готовые | 10.85/04.125 |  |  |  |
|  | Продукты гомогенизированные и диетические | 10.86/04.125 |  |  |  |
|  | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 10.89/04.125 |  |  |  |
|  | Напитки алкогольные дистиллированные | 11.01/04.125 |  |  |  |
|  | Вина виноградные | 11.02/04.125 |  |  |  |
|  | Сидр и прочие плодовые вина | 11.03/04.125 |  |  |  |
|  | Напитки недистиллированные ферментированные прочие | 11.04/04.125 |  |  |  |
|  | Пиво | 11.05/04.125 |  |  |  |
|  | Солод | 11.06/04.125 |  |  |  |
|  | Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках | 11.07/04.125 |  |  |  |

| - * | Культуры злаковые (кроме риса), бобовые и семена масличных культур | 01.11/04.125 | Удельная активность стронция-90 | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.1 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рис необрушенный | 01.12/04.125 |  |  |  |
|  | Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы | 01.13/04.125 |  |  |  |
|  | Тростник сахарный | 01.14/04.125 |  |  |  |
|  | Виноград | 01.21/04.125 |  |  |  |
|  | Фрукты тропические и субтропические | 01.22/04.125 |  |  |  |
|  | Фрукты цитрусовые | 01.23/04.125 |  |  |  |
|  | Фрукты семечковые и косточковые | 01.24/04.125 |  |  |  |
|  | Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи | 01.25/04.125 |  |  |  |
|  | Плоды масличных культур | 01.26/04.125 |  |  |  |
|  | Культуры для производства напитков | 01.27/04.125 |  |  |  |
|  | Специи (пряности), ароматические и лекарственные культуры, используемые в парфюмерии и фармации | 01.28/04.125 |  |  |  |
|  | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) | 10.11/04.125 |  |  |  |
|  | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное | 10.12/04.125 |  |  |  |
|  | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/04.125 |  |  |  |
|  | Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные | 10.20/04.125 |  |  |  |
|  | Картофель переработанный и консервированный | 10.31/04.125 |  |  |  |
|  | Соки фруктовые и овощные | 10.32/04.125 |  |  |  |
|  | Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные | 10.39/04.125 |  |  |  |

| 102.3* | Масла и жиры животные и растительные | 10.41/04.125 | Удельная активность стронция-90 | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.1 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маргарины и аналогичные пищевые жиры | 10.42/04.125 |  |  |  |
|  | Продукты молочные и сыры | 10.51/04.125 |  |  |  |
|  | Мороженое | 10.52/04.125 |  |  |  |
|  | Продукция мукомольно-крупяная | 10.61/04.125 |  |  |  |
|  | Крахмалы и крахмалопродукты | 10.62/04.125 |  |  |  |
|  | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные | 10.71/04.125 |  |  |  |
|  | Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения | 10.72/04.125 |  |  |  |
|  | Изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные | 10.73/04.125 |  |  |  |
|  | Сахар | 10.81/04.125 |  |  |  |
|  | Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара | 10.82/04.125 |  |  |  |
|  | Чай и кофе | 10.83/04.125 |  |  |  |
|  | Приправы и пряности (специи) | 10.84/04.125 |  |  |  |
|  | Блюда пищевые готовые | 10.85/04.125 |  |  |  |
|  | Продукты гомогенизированные и диетические | 10.86/04.125 |  |  |  |
|  | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 10.89/04.125 |  |  |  |
|  | Напитки алкогольные дистиллированные | 11.01/04.125 |  |  |  |
|  | Вина виноградные | 11.02/04.125 |  |  |  |
|  | Сидр и прочие плодовые вина | 11.03/04.125 |  |  |  |
|  | Напитки недистиллированные ферментированные прочие | 11.04/04.125 |  |  |  |

| 102.3* | Пиво | 11.05/04.125 | Удельная активность стронция-90 | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.1 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Солод | 11.06/04.125 |  |  |  |
|  | Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках | 11.07/04.125 |  |  |  |
| ** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб и пробоподготовка | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.1 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1053-2015 |
| - * |  | 100.09/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| - * |  | 100.09/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| - * | Специи (пряности), ароматические и лекарственные культуры, используемые в парфюмерии и фармации | 01.28/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007; ТКП 251-2010 (02080) |
|  | Растения многолетние прочие | 01.29/04.125 |  |  |  |
| - * | Древесина необработанная | 02.20/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1823-2007 ТКП 251-2010 (02080) |
|  | Продукция лесного хозяйства прочая | 02.30/04.125 |  |  |  |
|  | Пиломатериалы продольно распиленные и строганые | 16.10/04.125 |  |  |  |
|  | Плиты фанерные и панели из древесины | 16.21/04.125 |  |  |  |
|  | Панели или плиты паркетные собранные | 16.22/04.125 |  |  |  |
|  | Конструкции деревянные строительные и изделия столярные | 16.23/04.125 |  |  |  |
|  | Тара деревянная | 16.24/04.125 |  |  |  |
|  | Изделия из дерева прочие, изделия из пробки, соломки и материалов для плетения | 16.29/04.125 |  |  |  |
|  | Бумага и картон | 17.12/04.125 |  |  |  |
|  | Бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная | 17.21/04.125 |  |  |  |

| - * | Продукция лесного хозяйства прочая | 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181; СанПиН от 22.11.2006 г. № 147; Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.11; ГН от 20.12.2012 №200; ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1823-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плиты фанерные и панели из древесины | 16.21/04.125 |  |  |  |
|  | Панели или плиты паркетные собранные | 16.22/04.125 |  |  |  |
|  | Конструкции деревянные строительные и изделия столярные | 16.23/04.125 |  |  |  |
|  | Изделия из дерева прочие, изделия из пробки, соломки и материалов для плетения | 16.29/04.125 |  |  |  |
|  | Бумага и картон | 17.12/04.125 |  |  |  |
|  | Бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная | 17.21/04.125 |  |  |  |
| - * | Камень для памятников, отделки и строительства, известняк, гипс, мел и сланец | 08.11/04.125 | Эффективная удельная активность природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.11 СанПиН от 31.12.2013 г. № 137 ГН от 20.12.2012 №200 СанПиН от 28.12.2012 г. № 213 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1120-99 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1112-99 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) МВИ.МН 4498-2013 |
|  | Гравий и песок, глины и каолин | 08.12/04.125 |  |  |  |
|  | Краски, лаки и аналогичные покрытия, полиграфические краски и мастики | 20.30/04.125 |  |  |  |
|  | Тара стеклянная и изделия из стекла | 23.13/04.125 |  |  |  |
|  | Изделия из стекла прочие, включая технические стеклянные изделия | 23.19/04.125 |  |  |  |
|  | Плитки и плиты керамические | 23.31/04.125 |  |  |  |
|  | Кирпичи, плитки и строительные изделия из обожженной глины | 23.32/04.125 |  |  |  |
|  | Изделия хозяйственные и украшения декоративные керамические | 23.41/04.125 |  |  |  |
|  | Изделия керамические санитарно-технические | 23.42/04.125 |  |  |  |
|  | Изделия керамические технические прочие | 23.44/04.125 |  |  |  |
|  | Изделия керамические прочие | 23.49/04.125 |  |  |  |
|  | Цемент | 23.51/04.125 |  |  |  |

| - * | Известь и гипс, доломит кальцинированный агломерированный | 23.52/04.125 | Эффективная удельная активность природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.11 СанПиН от 31.12.2013 г. № 137 ГН от 20.12.2012 №200 СанПиН от 28.12.2012 г. № 213 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1120-99 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1112-99 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) МВИ.МН 4498-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изделия из бетона для строительных целей | 23.61/04.125 |  |  |  |
|  | Изделия из гипса для строительных целей | 23.62/04.125 |  |  |  |
|  | Бетон товарный | 23.63/04.125 |  |  |  |
|  | Растворы и смеси строительные | 23.64/04.125 |  |  |  |
|  | Изделия из асбестоцемента, цемента с волокнами целлюлозы или аналогичных материалов | 23.65/04.125 |  |  |  |
|  | Изделия из гипса, бетона или цемента прочие | 23.69/04.125 |  |  |  |
|  | Камень обработанный для памятников, отделки и строительства и изделия из него | 23.70/04.125 |  |  |  |
|  | Изделия минеральные неметаллические прочие, не включенные в другие группировки | 23.99/04.125 |  |  |  |
| ** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма- и рентгеновского излучения | ГН от 28.12.2012 «Критерии оценки радиационного воздействия» СанПиН от 28.12.2012 г. № 213 СанПиН от 31.12.2013 г. № 137 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решений о проведении дезактивационных работ от 04.10.2004 г. Контрольный уровень загрязнения цезием-137 грунта для рекультивации дезактивируемых территорий, от 04.10.2004 г. Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования РКУ РЗ-2004 от 25.11.2004 г. | МВИ.ГМ 1906-2020 МВИ.МН 1669-2001 Инструкция 2.6.3.10-13-88-2005 |
|  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/04.056 |  |  |  |
| ** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. | 100.11/04.056 | Плотность потока частиц |  | МИ 22-92 |
|  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/04.056 |  |  |  |

| ** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. | 100.11/ 04.056 | Эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе жилых и производственных помещений | ГН от 28.12.2012 «Критерии оценки радиационного воздействия» СанПиН от 28.12.2012 г. № 213 СанПиН от 31.12.2013 г. № 137 и др. ТНПА | МВИ. МН 1111-99 МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. 05.02.2002г.; МВИ.МН №3862-2011 ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. | 100.11/ 04.056 | Плотность потока радона с поверхности грунта |  | МВИ. МН 1111-99 МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. 05.02.2002г. ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) |
| ** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. | 100.11/ 04.056 | Объемная активность радона в почвенном воздухе |  | МВИ. МН 1111-99 МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. 05.02.2002г. ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) |
| Измерение характеристик физических факторов неионизирующей природы |  |  |  |  |  |
| ** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/ 35.067 28.30/ 35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин. | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 Постановлением МЗ РБ от 19.10.2010 №135. И другие ТНПА. | ГН,утв.Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 (стр. 235-236, п. 4.1- 4.17) Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2013 №47, п. 26. |
| ** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/ 35.067 28.30/ 35.067 | Ультразвук воздушный: - уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанПиН и Гну тв. Пост. МЗ РБ от 12.12.2012 №194. ГОСТ 12.1.001-89. Инструкция по применению, утв. Гл. гос. санитарным врачом РБ 17.12.2012, регистрационный № 008- 1112. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73. и другие ТНПА. | ГОСТ 12.1.001-89. ГОСТ 12.4.077-79. Инструкция по применению, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 17.12.2012, регистрационный № 008- 1112. |

| ** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА(I). | ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37. Инструкция по применению «Метод гигиенической оценки шума в среде обитания человека», утв.Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 12.06.2018г., регистрационный №009-1217. ГОСТ 12.1.003–83. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. утв. Постановлением СМ РБ от 07.08.2019 №525 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 25.09. 2008г. №150. ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно- вычислительными машинами», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, таблица 1. Постановление МЗ РБ от 12.12.2012 №194. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73. Постановлением МЗ РБ от 19.10.2010 №135. И другие ТНПА. | ГОСТ 12.1.050-86. ГОСТ ISO 9612-2016 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22. Инструкция 2.2.4.10-13-39-2006. Инструкция по применению, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 12.06.2018г., регистрационный №009-1217. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» , утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанПиН и ГН, утв. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 25.09.2008 №150. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73. И другие ТНПА. | ГОСТ 31191.1-2004. ГОСТ 31319-2006. СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23, 24. Инструкция по применению «Методы гигиенической оценки вибрации (транспортной, транспортно-технологической, технологической, локальной) в производственных условиях», утв. ГГСВ Республики Беларусь 23.12.2013г., регистрационный № 013-1213 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» , утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанПиН 2.2.2.11-34-2002. Инструкция 2.2.4.10-13-39-2006. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 25.09.2008 №150. СанПиН и ГН, утв. Инструкция по применению, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 17.12.2012, регистрационный № 008- 1112. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73. И другие ТНПА. | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23,25 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 п. 38 Инструкция 2.2.4.10-13-39-2006 Инструкция по применению, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 17.12.2012, регистрационный № 008- 1112 Инструкция по применению «Методы гигиенической оценки вибрации (транспортной, транспортно-технологической, технологической, локальной) в производственных условиях», утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 23.12.2013г., регистрационный № 013-1213 |

| ** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.12.2012 №198. ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 25.09.2008 №150. СанПиН, утв. ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно- вычислительными машинами», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37, таблица 4. и другие ТНПА. | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.12.2012 №198, гл.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 100.12/35.063 | - освещённость, лк; - коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение» СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 25.09.2008 №150 п. 18. Постановлением МЗ РБ от 19.10.2010 №135. и другие ТНПА. | ГОСТ 24940-2016 СН 2.04.03-2020 РБ 11.11.12-2002. ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 Инструкция по применению «Метод гигиенической оценки показателей искусственной световой среды в помещениях зданий и сооружений», утв. зам. министра – Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь Жуковой Н. П. 12.06.2018, Регистрационный № 007-1217 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 25.09.2008 №150 п.18. |

| ** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.060, 100.12/35.065 100.12/35.068 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового облучения, Вт/м2. - тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс), °С; - температура поверхностей, °С. | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 №33. ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №211, Приложение №8. Санитарные нормы, правила и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 25.09.2008 №150. Постановление МЗ РБ от 12.12.2012 №194. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 17.09.2010 №125, и другие ТНПА. | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2. СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33, гл.4. СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, В/м. | Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. Постановлением СМ РБ от 04.06.2019 № 360, глав. 16 и приложение 13 ГОСТ 12.1.045-84. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73, и другие ТНПА. | ГОСТ 12.1.045-84. Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением СМ РБ от 04.06.2019 № 360, приложения 19. |

| ** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, В/м. | ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно- вычислительными машинами», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021№37 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73 И другие ТНПА. | ГОСТ 12.1.045-84 ГН, утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021№37 стр. 489-490 (пп. 17.2-17.11, 17.15) Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением СМ РБ от 04.06.2019 № 360, приложения 19. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением СМ РБ от 04.06.2019 № 360, глава18 и приложение 15 Постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 194. Санитарные нормы, правила и гигиени-ческие нормативы, утв. Постановлением МЗ РБ от 25.09.2008 №150. СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 04.07.2012г. № 91. ГОСТ 12.1.002-84. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73. И другие ТНПА. | ГОСТ 12.1.002-84. Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением СМ РБ от 04.06.2019 № 360, приложения 19. ГН, утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021№37 стр. 489-490 (пп. 17.2-17.11, 17.15) |
| ** |  | 100.12/ 35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или – магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением СМ РБ от 04.06.2019 № 360, глава 18 и 16, 18. И другие ТНПА. | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением СМ РБ от 04.06.2019 № 360, приложения 19. ГН, утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021№37 стр. 489-490 (пп. 17.2-17.11, 17.15) |

| ** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.068 | Постоянные магнитные поля: - напряженность магнитного поля, А/м, или – магнитная индукция, Тл | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением СМ РБ от 04.06.2019 № 360, глава 17. и другие ТНПА. | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением СМ РБ от 04.06.2019 № 360, приложение 19. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля радиочастот: - напряженность электрического поля, В/м в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц; - напряженность магнитного поля А/м, в частотных диапазонах: 30кГц-3МГц (30-50) МГц - плотность потока энергии, мкВт/см2, в частотном диапазоне: (0,3-300) ГГц. | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением СМ РБ от 04.06.2019 № 360, Раздел 2, Приложение 1-4. ГН, утв. Постановле-нием МЗ РБ от 12.12.2012 № 194. Санитарные нормы, правила и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 25.09. 2008 №150. ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно- вычислительными машинами», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021№37, таблица 2, 3. ГН 2.1.8.11-34-2005. ГОСТ 12.1.006-84, и другие ТНПА. | ГОСТ 12.1.006-84. СанПиН, утв. Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением СМ РБ от 04.06.2019 № 360, приложение 8. Инструкция по применению, утв. Главным государст-венным санитар-ным врачом Рес-публики Беларусь 29.04.2013, рег. № 006-0413. |
| ** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Машины вычислительные электронные и периферийные устройства | 100.12/35.068 26.20/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ (для ВЕ-метр АТ-003): - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц; - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц. | ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно- вычислительными машинами», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021№37, таблица 2, 3. ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 194. Санитарные нормы, правила и гигиени-ческие нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 25.09.2008 №150, и другие ТНПА. | ГН, утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021№37 стр. 489-491 (пп. 17.2-17.11, 17.15, 17.16) |

| ** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Машины вычислительные электронные и периферийные устройства | 100.12 /35.068 26.20 / 35.068 . | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ (для ВЕ-метр АТ-002 и дополнительно прибор в частотном диапазоне (45-55) Гц или (48-52) Гц): - напряженность элект-рического поля, В/м в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц; (45-55) Гц; - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц; (45-55) Гц. | ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно- вычислительными машинами», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021№37, таблица 2, 3. ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 194. Санитарные нормы, правила и гигиени-ческие нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 25.09.2008 №150, и другие ТНПА. | ГН, утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021№37 стр. 489-491 (пп. 17.2-17.11, 17.15, 17.16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12 /35.071 | Уровень аэроионизации воздуха: - концентрация положительных и отрицатель-ных аэроионов в возду-хе, 1/см3, - коэффициент униполярности, ед. | ГН «Показатели безопасности и безвредности аэроионного состава воздушной среды производственных и общественных помещений», утв. Постановлением СМ РБ от 5.01.2021№37таблица. ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер», утв. Постановлением СМ РБ от 5.01.2021№37, таблица 3. Санитарные нормы, правила и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 25.09.2008 №150. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 18.11.2008г.№194. И другие ТНПА. | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 02.08.2010 №104, гл.3. ГН, утв. Постановлением СМ РБ от 05.01.2021№37, стр. 240-241. ГОСТ 12.1.005-88; раздел 4, п. 4.1.1; приложение 1, п. 18. |

| ** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.068 | Лазерное излучение: - энергетическая экспозиция, Дж/см2; - облученность, Вт/см2. | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия лазерного излучения на человека», утв. Постановлением СМ РБ от 5.01.2021№37 и другие ТНПА. | ГОСТ 12.1.031-81. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Локомотивы и подвижной состав железнодорожные | 100.12/35.067 | Внутренний шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука А, дБА; - уровни звука А, дБА(I). | ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 19.10.2010 №135, и другие ТНПА. | ГОСТ 33555-2015 |
| ** | Автомобили (Транспортные средства категорий М1, М2, М3, N1. N2. N3, в том числе с электродвигателем, полуприцепы) | 29.10/35.067 | Шум: - уровень звука, дБА. | СТБ ГОСТ Р 51616-2002, и другие ТНПА. | СТБ ГОСТ Р 51616-2002. |
| ** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА. | ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37. Инструкция по применению, утв. Главным гос.санитарным врачом Республики Беларусь 12.06.2018г., регистрационный №009-1217. ГОСТ 12.1.036-88. ГОСТ 22283-88. ГОСТ 22283-2014 и другие ТНПА. | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 22283-2014 Инструкция по применению, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 12.06.2018г., регистрационный №009-1217. |
| ** |  | 100.11/35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин. | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 и другие ТНПА. | СанПиН, утв. ГН, утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37, стр. 236-238. (п.п. 4.1-4.3, 4.18-4.30). |

| ** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратичес-кие значения виброус-корения (м/с2), измеряе-мые в октавных полосах частот, или их логариф-мические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброус-корения (м/с2) или их лога-рифмические уровни, дБ | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» , утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 И другие ТНПА. | ГОСТ 31191.1-2004. ГОСТ 31191.2-2005. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 100.11/35.063 | - освещённость, лк; - коэффициент естест-венной освещенности (КЕО), % | ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение» и другие ТНПА. | ГОСТ 24940-2016 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение» Руководство РБ №11-14-2-2003 раздел 5 п.1. |
| ** |  | 100.11/35.060 100.11/35.065 100.12/35.068 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: -температура воздуха,°С - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - результирующая температура, °С. | Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. Пост. СМ РБ от 07.08.2019 №525. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утв. Пост. СМ РБ от 04.11.2019 №740. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утв. Постановлением СМ РБ от 26.09.2019 №663. ГОСТ 30494-2011 и другие ТНПА. | ГОСТ 30494-2011 |

| ** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или – магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл. | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением СМ РБ от 04.06.2019 № 360, Раздел IV, Приложение 12. И другие ТНПА | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением СМ РБ от 04.06.2019 № 360, Приложение 11. Инструкция по применению, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 19.03.2010 г., рег.№ 081-0210. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля радиочастот: - напряженность электрического поля, В/м в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц; - напряженность магнитного поля А/м, в частотных диапазонах: 30кГц-3МГц (30-50) МГц - плотность потока энергии, мкВт/см2, в частотном диапазоне: (0,3-300) ГГц. | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением СМ РБ от 04.06.2019 № 360, Раздел 2 (гл.2-5, 7), раздел III (гл. 8), приложение 5-7. И другие ТНПА. | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением СМ РБ от 04.06.2019 № 360, приложение 8, 10. Инструкция по применению, утв. Главным государст-венным санитарным врачом РБ 29.04.2013, рег. № 006-0413. |
| - * | Товары народного потребления | 25.73/035.067 26.20/035.067 26.40/035.067 27.51/035.067 32.40/035.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА. | СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96). СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200. ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию. | СанПиН № 9-29.1-95. |

| - * | Товары народного потребления | 25.73/035.067 26.20/035.067 26.40/035.067 27.51/035.067 32.40/035.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ | СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96). ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию. | СанПиН № 9-29.4-95. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 25.73/035.067 26.20/035.067 26.40/035.067 27.51/035.067 32.40/035.067 | Ультразвук воздушный: - уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ | СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96). Инструкция по применению, утв. Главным госуда-рственным санитар-ным врачом РБ 17.12.2012, рег.№ 008- 1112. ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию. | СанПиН № 9-29.3-95. Инструкция по применению, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 17.12.2012, рег. № 008- 1112. |
| - * | Товары народного потребления | 25.73/035.059 26.40/035.059 27.51/035.059 32.40/035.059 | Общая вибрация: - средние квадрати-ческие значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96). ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию. | СанПиН № 9-29.2-95. |

| - * | Товары народного потребления | 25.73/035.05926.40/035.05927.51/035.05932.40/035.059 | Локальная вибрация: - средние квадрати-ческие значения виброуско-рения (м/с2), измеряемые в октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логариф-мические уровни, дБ | СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96). ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию. | СанПиН № 9-29.2-95. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | Товары народного потребления | 25.73/035.06826.20/035.06826.40/035.06827.51/035.06832.40/035.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектра-льных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96). ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию. | СанПиН № 9-29.10-95. |
| - * |  | 25.73/035.06826.20/035.06826.40/035.06827.51/035.06832.40/035.068 | Инфракрасный диапазон излучения: - интенсивность интегрального потока инфракрасного (теплового) излучения, Вт/м2. | СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96). СанПиН № 200 от 20.12.2012г. ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию. ГОСТ 30639-99. | СанПиН № 9-29.9-95. |

| - * | Товары народного потребления | 25.73/035.06826.20/035.06826.40/035.06827.51/035.06832.40/035.068 | Лазерное излучение: - энергетическая экспозиция, Дж/см2; - облученность, Вт/см2. | СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96). СанПиН № 200 от 20.12.2012г. ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию. | СанПиН № 9-29.11-95. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 13.20/035.069 13.91/035.069 13.92/035.069 13.93/035.069 13.95/035.069 14.12/035.069 14.13/035.069 14.14/035.069 14.19/035.069 14.31/035.069 14.39/035.069 15.20/035.069 16.22/035.069 17.24/035.069 22.21/035.069 22.23/035.069 22.29/035.069 25.73/035.069 26.20/035.069 26.40/035.069 27.51/035.069 31.00/035.069 32.30/035.069 32.40/035.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, В/м. | СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96). СанПиН № 200 от 20.12.2012г. ГОСТ 30639-99 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию. | СанПиН № 9-29.7-95. |
| - * |  | 25.73/035.068 26.40/035.068 27.51/035.068 32.40/035.068 | Электромагнитные поля радиочастот: - напряженность электрического поля, В/м в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц; - напряженность магнитного поля А/м, в частотных диапазонах: 30кГц-3МГц (30-50) МГц - плотность потока энергии, мкВт/см2, в частотном диапазоне: (0,3-300) ГГц. | СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96). СанПиН № 200 от 20.12.2012г. ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др документация на продукцию. ГН 2.1.8.12-38-2005. ГН 2.1.8.12-40-2005. ГОСТ 30639-99. | СанПиН № 9-29.5-95. ГН 2.1.8.12-38 -2005. ГН 2.1.8.12-40-2005. |

| - * | Игры и игрушки | 32.40 / 38.000 | Кинетическая энергия снарядов, выпускаемых игрушкой: - кинетическая энергия, Дж. | СанПиН № 200 от 20.12.2012г. ТНПА и другая документация на продукцию. ГОСТ 25779-90, п. 2.20.1. ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 25779-90, п.3.54. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | Товары народного потребления | 25.73/035.068 26.20/035.068 26.40/035.068 27.51/035.068 32.40/035.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | ГОСТ 30639-99 СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96). СанПиН № 200 от 20.12.2012г. ГОСТ 30639-99 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию. | СанПиН № 9-29.6-95 |
| - * |  | 25.73/035.068 26.20/035.068 26.40/035.068 27.51/035.068 32.40/035.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или – магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл. | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 №59, приложение 1. ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию. | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 №59, приложение 1. СанПиН № 9-29.6-95 |

| 7 Отделение санитарной микробиологии ул.П.Бровки,13, 220013, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки, продукция мукомольно-крупяная |  | Определение микотоксинов: |  |  |
| ** |  | 01.11/42.000 01.12/42.000 10.61/42.000 | Отбор и подготовка проб | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, гл.2 р.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственногосырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документы на продукцию | ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 26312.1 ГОСТ 27668 |
| - * |  | 01.11/ 03.152 01.12/ 03.152 10.61/ 03.152 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| - * |  |  | Фумонизины В1 и В2 |  | МВИ.МН 2560-2006 |
|  | Продукция мукомольно-крупяная: мука, мучные изделия, крупы |  | Определение микотоксинов: |  |  |
| ** |  | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор и подготовка проб | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, гл.2 р.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственногосырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документы на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 26312.1 ГОСТ 27668 |
| - * |  | 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| - * |  |  | Фумонизины В1 и В2 |  | МВИ.МН 2560-2006 |
|  | Продукты молочные и сыры: молоко и молочная продукция |  | Определение остаточных количеств антибиотиков: | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственногосырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документы на продукцию | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 3283-2009 |
| - * |  | 10.41/ 03.152 10.51/ 03.152 10.52/ 03.152 10.86/ 03.152 10.89/ 03.152 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  |  |
| - * |  |  | Тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 4034-2011 |
| - * |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| - * |  |  | Бензилпенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |
| - * |  |  | Сульфаметазин |  | МВИ.МН 2643-2007 |
| - * |  |  | Энрофлоксацин, ципрофлоксацин |  | МУ №10-2-5/554В, утв. Минсельхозпрод РБ от 24.10.2005г. |
| - * |  |  | Метроннидазол |  | МВИ.МН 5335-2015 |
| - * |  |  | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 |
| *** |  | 10.41/ 42.000 10.51/ 42.000 10.52/ 42.000 10.86/ 42.000 10.89/ 42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 |

| - * | Мясо и мясная продукция Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) | 10.11/03.152 10.13/03.152 10.41/03.152 10.85/03.152 10.86/03.152 10.89/03.152 | Бацитрацин | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, гл.2 р.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документы на продукцию | МВИ.МН 4652-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4846-2014 |
| - * |  |  | Тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 4027-2011 |
| ** |  | 10.11/42.000 10.13/42.000 10.41/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 |
| - * |  | 10.11/03.152 10.13/03.152 10.41/03.152 10.85/03.152 10.86/03.152 10.89/03.152 | Сульфаметазин | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, гл.2 р.1 СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документы на продукцию | МВИ.МН 2643-2007 |
| - * |  |  | Энрофлоксацин, ципрофлоксацин |  | МУ №10-2-5/554В, утв. Минсельхозпрод РБ от 24.10.2005г. |
| - * |  |  | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 |
| - * | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное Продукты из мяса птицы, яйца, продукты их переработки Пищевая продукция аквакультуры | 10.12/03.152 10.13/03.152 01.47/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| - * |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4846-2014 |
| - * |  |  | Тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 4027-2011 |
| - * |  |  | Сульфаметазин |  | МВИ.МН 2643-2007 |
| - * |  |  | Энрофлоксацин, ципрофлоксацин |  | МУ №10-2-5/554В, утв. Минсельхозпрод РБ от 24.10.2005г. |
| - * |  |  | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 |
|  | Пищевая продукция и продовольственное сырье |  | Определение ГМО | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, гл.2 р.1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2005 г. № 434 «О некоторых вопросах информирования потребителей о продовольственном сырье и пищевых продуктах» ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документы на продукцию |  |
| ** |  | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.13/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.28/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб |  | МУ 2.3.2.1917-04 |

| - * | Пищевая продукция и продовольственное сырье | 01.11/10.094 01.12/10.094 01.13/10.094 01.22/10.094 01.23/10.094 01.24/10.094 01.25/10.094 01.26/10.094 01.28/10.094 03.00/10.094 10.11/10.094 10.12/10.094 10.13/10.094 10.20/10.094 10.31/10.32 10.39/10.41 10.42/10.45 10.51/10.52 10.61/10.62 10.71/10.094 10.72/10.094 10.73/10.82 10.83/10.84 10.85/10.86 10.89/11.05 11.07/10.094 | ГМО | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, гл.2 р.1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2005 г. № 434 «О некоторых вопросах информирования потребителей о продовольственном сырье и пищевых продуктах» ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документы на продукцию | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - *** | Пищевая продукция. Мясо и мясная продукция Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) | 10.11/42.000 10.13/42.000 | отбор проб | СанПиН, ГН, утв.Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 4288-76 ISO 6887-2:2017 ГОСТ 9792-73 |
| - * |  |  | подготовка проб |  |  |
| - * |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 4288-76 ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | БГКП |  | СТБ ISO 21528-1 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 29184-91 ГОСТ 4288-76 ISO 4831:2006 -2009 Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  | 10.11/01.086; 10.11/ 03.152 10.13/ 01.086 10.13/ 03.152 | патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31199-2003 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 21237-75 ISO 6579:2017 ГОСТ 4288-76 Инструкция по применению, утв. Гл. гос.сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210 |

| - * | Пищевая продукция. Мясо и мясная продукция Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) | 10.11/01.086; 10.11/ 03.152 10.13/ 01.086 10.13/ 03.152 | L.monocytogenes | СанПиН, ГН, утв.Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ32031-2012 ГОСТ 21237-75 ISO 11290-1:2017 ISO 11290-2:2017 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 10.2004, рег. №81-0904, стр.11-16; Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19. 03. 2010, рег. №073-0210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 9958-81 |
| - * |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан.врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208, стр.5-13 МВИ.МН 4140-2013 |
| - * |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 4288-76 |
| - * |  | 10.11/01.086 10.13/ 01.036 | Clostridium botulinum |  | ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 21237-75 |
| - * |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 9958-81 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ ISO 16649-2-2015 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан.врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| - * |  | 10.11/01.086 | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |

| *** | Пищевая продукция: мясо сельско-хозяйственной птицы обработанное и консервированное; продукты из мяса и мяса сельскохо-зяйственной птицы, яйца и продукты их переработки. | 10.12/42.000 10.13/42.000 01.47/42.000 | отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 ISO 6887-2:2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  |  | подготовка проб |  |  |
| - * |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 7702.2.1-2017 ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 29184-91 ГОСТ 7702.2.2-93 СТБ ISO 21528-1-2009 ISO 4831:2006 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208, стр.5-13; |
| - * |  | 10.12/01.086; 10.12/03.152 10.13/01.086; 10.13/03.152 01.47/01.086 01.47/03.152 | патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | СТБ 1891-2008 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31199-2003 ISO 6579-1:2017 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210; |
| - * |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| - * |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 10444.2-94 Инструкция по применению, утв. Гл.гос.сан.врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208, стр.5-13; |
| - * |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ ISO 16649-2-2015 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан.врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208, стр.5-13; |

| - * | Пищевая продукция: мясо сельско-хозяйственной птицы обработанное и консервированное; продукты из мяса и мяса сельскохо-зяйственной птицы, яйца и продукты их переработки. | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| - * |  | 10.12/ 01.086 | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |
| - * |  | 10.12/01.086; 10.12/03.152 10.13/01.086; 10.13/03.152 01.47/01.086 01.47/03.152 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 21237-75 ISO 11290-1:1996 ISO 11290-2:1998 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 10.2004, рег. №81-0904, стр.11-16; Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19. 03. 2010, рег. №073-0210 |
| *** | Пищевая продукция. Рыба и рыбная продукция Пищевая | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31339-2006 |
| - * |  |  | подготовка проб |  |  |
| - * |  | 03.00/ 01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан.врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208; Инструкция 4.2.10-15.10-2006 |
| - * |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 29184-91 СТБ ISO 21528-1-2009 ISO 4831:2006 Инструкция по применению, утв. Гл.гос.сан.врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208; Инструкция 4.2.10-15.10-2006 |
| - * |  | 03.00/ 01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 03.00/03.152 10.20/03.152 10.85/03.152 10.86/03.152 | патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 Инструкция 4.2.10-15.10-2006 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210 |

| - * | Пищевая продукция. Рыба и рыбная продукция Пищевая | 03.00/ 01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 03.00/03.152 10.20/03.152 10.85/03.152 10.86/03.152 | L.monocytogenes | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32031-2012 ISO 11290-1:2017 ISO 11290-2:2017 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 03.00/ 01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 Инструкция 4.2.10-15.10-2006 Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ, 2009г., рег. №163-1208; |
| - * |  |  | V.parahaemolyticus |  | Инструкция 4.2.10-15.10-2006 |
| - * |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция 4.2.10-15.10-2006 Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 Инструкция 4.2.10-15.10-2006 |
| - * |  |  | энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| - * |  | 03.00/ 01.086 10.20/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |
| *** | Продукты молочные и сыры Молоко и молочная продукция | 01.41; 01.45; 10.51; 10.52; 10.86; 10.89 /42.000 | отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| - * |  |  | подготовка проб |  |  |
| - * |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 29184-91 СТБ ISO 21528-1-2009 ISO 4831:2006 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |

| - * | Продукты молочные и сыры Молоко и молочная продукция | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 10.89/03.152 | патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012; ISO 6579-1:2017 ISO 6785:2001 ГОСТ ISO 6785-2015 Инструкция по применению, утв. Гл.гос. сан.врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ISO 11290-1:2017 ISO 11290-2:2017 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210 |
| - * |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ 10444.12-2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан.врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208, стр.5-13 |
| - * |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы |  | Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 19.03.2010г., рег. №071-0210 |
| - * |  |  | молочнокислые микроорганизмы и (или) другие микроорганизмы закваски |  | ГОСТ 10444.11-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | соматические клетки |  | ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 ГОСТ 23453-2014 |
| - * |  |  | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 128.14.* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 10.89/03.152 | стафилококковый энтеротоксин |  | МУК 4.2.2429-08 (с доп. МУК 4.2.2879-11) Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210 |
| 128.15.* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 |
| 128.16.* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 128.17.* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |

| *** | Пищевая продукция. Продукция мукомольно-крупяная. Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные. Сахар. Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара | 10.61/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН «Показателили безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  |  | подготовка проб |  |  |
| - * |  | 01.11/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 26972-86 ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 29184-91 ГОСТ 26972-86 ISO 4831:2006 СТБ ISO 21528-1-2009 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208; |
| - * |  | 01.11/10.61 10.71/10.72 10.73/01.086 01.11/10.61 10.71/10.72 10.73/03.152 | патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210; |
| - * |  | 01.11/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ ISO 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 Инструкция по применению №163-1208 |
| - * |  |  | плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
|  |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
|  |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| *** | Пищевая продукция. Продукты переработки плодов и овощей. Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные | 01.13/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.28/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 | отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| - * |  |  | подготовка проб |  |  |
| - * | Пищевая продукция. Продукты переработки плодов и овощей. Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные | 01.13/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.28/01.086 10.31/10.32 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | БГКП |  | СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 29184-91 ISO 4831:2006 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208; |
| - * |  | 01.13/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.28/01.086 10.31/10.32 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 01.13/03.152 01.22/03.152 01.23/03.152 01.24/03.152 01.25/03.152 01.26/03.152 01.28/03.152 10.31/10.32 10.39/03.152 10.83/03.152 10.84/03.152 10.89/03.152 | патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210 |
| - * |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ISO 11290-1:2017 ISO 11290-2:2017 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210 |
| - * |  | 01.13/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.28/01.086 10.31/10.32 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| - * |  |  | иерсинии |  | Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 13.03.2010, рег.№ 076-0210 |
| - * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 Инструкция, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 Инструкция по применению №163-1208 |
| *** | Пищевая продукция. Соки фруктовые и овощные Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000 10.39/42.000 | отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| - * |  |  | подготовка проб |  |  |
| - * |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |
| - * |  |  | БГКП |  | СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 29184-91 ISO 4831:2006 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. вра-чом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 10.32/03.152 10.39/03.152 | патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 Инструкция по при-менению, утв. Гл. гос. сан. вра-чом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210; |
| - * |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по при-менению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| - * |  |  | мезофильные суль-фитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| - * |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |
| - * |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.14-91 |
| - * |  |  | Спорообразующие термофильные аэробы и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |

| - * | Пищевая продукция. Соки фруктовые и овощные Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 10.39/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29184-91 Инструкция по применению №163-1208 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ ISO 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 Инструкция по применению №163-1208 |
| - * |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 Инструкция по применению №163-1208 |
| - * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 Инструкция по применению №163-1208 |
| - * |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 10.32/03.152 10.39/03.152 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210 |
| *** | Пищевая продукция. Масла и жиры животные и растительные. Маргарины и аналогичные пищевые жиры Непищевая масложировая продукция. | 10.41/42.000 10.42/42.000 | отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| - * |  |  | подготовка проб |  |  |
| - * |  | 10.41/ 01.086 10.42/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 29184-91 СТБ ISO 21528-1-2009 ISO 4831:2006 Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  | 10.41/01.086 10.42/ 01.086 10.41/03.152 10.42/03.152 | патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. Сан. Врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210 |
| - * |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ, 2009г., рег. №163-1208; |
| - * |  | 10.41/01.086 10.42/ 01.086 10.41/03.152 10.42/03.152 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ISO 11290-1:2017 ISO 11290-2:2017 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210 |
| - * |  | 10.41/01.086 10.42/ 1.086 | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| - * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 Инструкция по применению№163-1208 |

| *** | Пищевая продукция. Напитки. Напитки недистиллированные ферментированные прочие Пиво Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках | 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ГН «Показатели без-ти упаков. пит. воды, вкл. природ. минер. воду», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 11.2009, рег. №068-1109; Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №072-0210; МУК РБ №11-10-1-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  |  | подготовка проб |  |  |
| - * |  | 11.02/01.086 11.03/01.086 11.04/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30712-2001 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан.врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан.врачом РБ 19. 03.2010, рег. №072-0210 МУК РБ №11-10-1-2002 |
| - * |  |  | КМАэМ |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 30712-2001 Инструкция по применению №163-1208 |
| - * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ISO 9308-2:2012 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31955.1-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №072-0210; Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 11.2009, рег. №068-1109 Инструкция по применению №163-1208 МУК РБ №11-10-1-2002 |
| - * |  | 11.02/01.086 11.03/01.086 11.04/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 11.02/03.152 11.03/03.152 11.04/03.152 11.05/03.152 11.07/03.152 | патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан.врачом РБ 19.03.2010, рег. №072-0210 Инструкция по применению №073-0210 |

| - * | Пищевая продукция. Напитки. Напитки недистиллированные ферментированные прочие Пиво Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках | 11.02/01.086 11.03/01.086 11.04/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ГН «Показатели без-ти упаков. пит. воды, вкл. природ. минер. воду», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208; Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №072-0210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №072-0210; Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан.врачом РБ 11.2009, рег. №068-1109 |
| - * |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 18963-73 п.4.2 ISO 9308-2:2012 ГОСТ 31955.1-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан.врачом РБ 11.2009, рег. №068-1109 |
| - * |  |  | энтерококки |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан.врачом РБ 11.2009, рег. №068-1109 |
| *** | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки, в т.ч. биологически активные добавки | 10.62/42.000 10.89/42.000 | отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| - * |  |  | подготовка проб |  |  |
| - * |  | 10.62/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 29184-91 СТБ ISO 21528-1-2009 ISO 4831:2006 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |

| - * | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки, в т.ч. биологически активные добавки | 10.62/01.086 10.89/01.086 10.62/03.152 10.89/03.152 | патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 Инструкция, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.62/01.086 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| - * |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| 135.10* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ ISO 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 Инструкция по применению №163-1208 |
| 135.11* |  |  | Наличие живых клеток продуцента |  | Инструкция по применению, рег. №071-2010 |
| 135.13* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ ISO 16649-2-2015 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| 135.14* |  |  | пробиотики |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| *** | Пищевая продукция. Блюда пищевые готовые Продукция общественного питания | 10.85/42.000 | отбор проб | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| - * |  |  | подготовка проб |  |  |
| - * |  | 10.85/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 29184-91 СТБ ISO 21528-1-2009 ISO 4831:2006 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  | 10.85/ 01.086; 10.85/ 03.152 | патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 ГОСТ ISO 6785-2015 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210; |

| - * | Пищевая продукция. Блюда пищевые готовые Продукция общественного питания |  | L.monocytogenes | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32031-2012 ISO 11290-1:2017 ISO 11290-2:2017 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.85/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ ISO 16649-2-2015 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 Инструкция по применению, утв. Гл.гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №083-0210 |
| - * |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| - * |  |  | плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| *** | Пищевая продукция. Специализированная пищевая продукция, в т.ч. для детского питания продукты гомогенизированные и диетические | 10.86/42.000 | отбор проб | Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 26809-86 |
| - * |  |  | подготовка проб |  |  |
| - * |  | 10.86/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 30705-2000 ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. в 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  | 10.86/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 СТБ ISO 21528-1-2009 ГОСТ 29184-91 ISO 4831:2006 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  | 10.86/ 01.086 10.86/ 03.152 | патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 ISO 6579-1:2017 ISO 6785:2001 ГОСТ ISO 6785-2015 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210 |
| - * | Пищевая продукция. Специализированная пищевая продукция, в т.ч. для детского питания продукты гомогенизированные и диетические | 10.86/ 01.086 10.86/ 03.152 | L.monocytogenes | Постановлением МЗ РБ № 52от 21.06.13 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, ч.1 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32031-2012 ISO 11290-1:2017 ISO 11290-2:2017 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210 |
| - * |  | 10.86/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 Инструкция, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ISO 16649-2:2001 ГОСТ ISO 16649-2-2015 Инструкция, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 №083-0210 (0-157) |
| - * |  |  | плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, 2009г., рег. №163-1208 |
| - * |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 Инструкция по применению №163-1208 |
| - * |  |  | ацидофильные и бифидобактерии |  | Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ, рег. №071-2010 |
| - * |  | 10.86/ 01.086 | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| - * |  | 10.86/ 03.152 | стафилококковый энтеротоксин |  | МУК 4.2.2429-08(с доп. МУК 4.2.2879-11) Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. №073-0210 |
| - * |  | 10.86/ 01.086 | E.sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| - * |  |  | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| - * |  |  | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| - * |  |  | V.parahaemolyticus |  | Инструкция 4.2.10-15.10-2006 |
| - * |  |  | энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| - * |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| *** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода дистиллированная Вода, расфасованная в емкости, в т.ч. минеральная Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | Постановление МЗ РБ от 30.12.16 №142 СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ 02.08.2010 №105 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ №123 от 15.12.2015 (с изм. и доп., утв. пост. МЗ РБ №120 от 22.11.2016) СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 22.09.2009 №105 (с изм. и доп., утв. пост. МЗ РБ №76 от 01.07.2010, №111 от 03.11.2011) ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ГОСТ ISO 11133-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ № 11-10-1-2002 Инструкция по применению № 070-0210 Инструкция по применению №011-1115 |
| - * |  | 100.09/ 01.086 | общее микробное число при температуре 37 ºC |  | МУК РБ №11-10-1-2002 ГОСТ 34786-2021 ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 18963-73 Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ 11.2009, рег. №068-1109 |
| - * |  |  | ОМЧ при температуре 22 ºC |  | МУК РБ №11-10-1-2002 ГОСТ 34786-2021 ГОСТ ISO 6222-2018 Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ 11.2009, рег. №068-1109 |
| - * |  | 100.09/ 01.086 100.15/01.086 | общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 31955.1-2013 Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ 11.2009, рег. №068-1109 Инструкция по применению №070-0210 |
| - * |  | 100.09/ 01.086 100.15/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 ГОСТ 34786-2021 Инструкция по применению, утвГГСВ РБ 11.2009, рег. №068-1109 Инструкция по применению №070-0210 |
| - * |  | 100.09/ 01.086 | споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ №11-10-1-2002 ISO 6461-2:1986 СТБ ISO 6461-2-2016 Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ 11.2009, рег. №068-1109 |
| - * |  | 100.09/ 01.086 100.15/01.086 | колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002 МР по определению колифагов № 120-9811, Минск ОТ 18.05.1999г. Инструкция по применению №070-0210 |
| - * | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода дистиллированная Вода, расфасованная в емкости, в т.ч. минеральная Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | возбудителей кишечных инфекций | Постановление МЗ РБ от 30.12.16 №142 СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ 02.08.2010 №105 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ №123 от 15.12.2015 (с изм. и доп., утв. пост. МЗ РБ №120 от 22.11.2016) СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 22.09.2009 №105 (с изм. и доп., утв. пост. МЗ РБ №76 от 01.07.2010, №111 от 03.11.2011) ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению, утв. гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2009, рег. № 025-0309 |
| - * |  |  | кишечных энтерококков |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 ISO 7899-2:2000 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 24 ноября 2009 №068-1109 |
| - * |  |  | глюкозоположительные колиформные бактерии |  | Инструкция, утв. гл. гос. сан. врачом РБ 28.06.2010, рег. №092-0610 |
| - * |  |  | E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 24 ноября 2009 №068-1109 |
| - * |  | 100.09/01.086 100.15/01.086 | Лецитиназоположи-тельные стафилококки |  | Инструкция по применению, утв. гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. № 070-0210 |
| - * |  | 100.09/01.086 100.15/01.086 | P.aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 Инструкция по применению №068-1109 Инструкция по применению, утв. гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010, рег. № 070-0210 |
| *** | Окружающая среда. Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 СП 3.4.17-13-2003, утв. пост. МЗ РБ от 25.07.2003 №78 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв.пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению, утв. гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2009, рег. № 025-0309 Инструкция, утв. МЗ РБ 08.05.2009, рег. № 037-0409 |
| - * |  | 100.03/01.086 | патогенные энтеробактерии |  | Инструкция, утв. МЗ РБ 08.05.2009, рег. № 037-0409 Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.2009, рег. № 025-0309 |
| - * |  |  | энтерококки |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 ISO 7899-2:2000 Инструкция, утв. МЗ РБ 08.05.2009, рег. № 037-0409 |
| - * | Окружающая среда. Поверхностные воды | 100.03/01.086 | общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 СП 3.4.17-13-2003, утв. пост. МЗ РБ от 25.07.2003 №78 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв.пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция, утв. МЗ РБ 08.05.2009, рег. № 037-0409 |
| - * |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция, утв. МЗ РБ 08.05.2009, рег. № 037-0409 |
| - * |  |  | колифаги |  | Инструкция, утв. МЗ РБ 08.05.2009, рег. № 037-0409 |
| - * |  |  | холерный вибрион |  | Инструкция 1.2.11.17-8-2004 Лабораторная диагностика холеры, раздел III-IV |
| - * |  |  | общее микробное число |  | Инструкция, утв. МЗ РБ 08.05.2009, рег. № 037-0409 |
| - * |  |  | E.coli |  | Инструкция, утв. МЗ РБ 21.03.2016, рег. № 029-1215 Инструкция, утв. МЗ РБ 08.05.2009, рег. № 037-0409 |
| - * |  |  | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 08.05.2009, рег. № 037-0409 |
| *** | Окружающая среда. Сточные воды | 100.05/42.000 100.08/42.000 | отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 СП 3.4.17-13-2003, утв. пост. МЗ РБ от 25.07.2003 №78 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв.пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению, утв. гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2009, рег. № 025-0309; СТБ ISO 19458-2011 (ISO 19458:2006, IDT) |
| - * |  | 100.05/01.086 100.08/01.086 | патогенные микроорганизмы |  | Инструкция по применению, утв. гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2009, рег. № 025-0309; |
| - * |  |  | колифаги |  | МР по определению колифагов в водных объектах № 120-9811 утв МЗ РБ 18.05.1999 Инструкция по применению № 037-0409 |
| - * |  |  | Лактозоположитель-ные кишечные палочки |  | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 08.05.2009 № 037-0409 |
| - * |  |  | холерный вибрион |  | Инструкция 1.2.11.17-8-2004 Лабораторная диагностика холеры, раздел III-IV |
| - * |  |  | определение кишечных энтерококков |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 ISO 7899-2:2000 Инструкция по применению № 037-0409 |
| *** | Окружающая среда. Земли, включая почвы (лечебная грязь) | 100.06/42.000 100.15/42.000 | отбор проб | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. Пост. гл. гос. врача РБ 03.03 .2004 МУ №143-9/316-17, утв. зам. гл. гос. сан. врача СССР 11 сентября 1989 г. ТУ РБ 100217946.001-2000г. ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 МУ №143-9/316-17 |
| - * |  | 100.06/ 01.086 100.15/ 01.086 | ОМЧ |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 МУ №143-9/316-17 |
| - * |  |  | БГКП |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
| - * |  |  | Cl.perfringens |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 МУ №143-9/316-17 |
| - * |  |  | Термофильные бактерии |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
| - * |  |  | Бактерии рода Salmonella |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
| - * |  |  | энтерококки |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 МУ №143-9/316-17 |
| - * |  |  | лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП) |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 МУ №143-9/316-17 |
| - * |  |  | фекальные колиформные бактерии |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 МУ №143-9/316-17 |
| - * |  |  | стафилококки |  | МУ №143-9/316-17 |
| - * |  |  | P. аeruginosa |  | МУ №143-9/316-17 |
| - * | Синтетические моющие средства и товары бытовой химии Средства личной гигиены | 20.41/ 01.086 17.29/ 01.086 20.59/ 01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ) | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.5, р.12 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению, утв. Гл.гос.сан.врачом РБ 18.07.2012, рег. №006-0712 |
| - * |  |  | Бактерии сем. Enterobacteriaceae (колиформные) |  |  |
| - * |  |  | S.aureus |  |  |
| - * |  |  | Плесневые грибы, дрожжи |  |  |
| - * |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |
| - * |  |  | E.coli |  |  |
| - * |  |  | Бактерии рода Salmonella |  |  |
| *** | Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (товары детского ассортимента) | 101.19/42.000 32.40/42.000 32.99/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению, утв. Гл. сан.врачом РБ 28.06.2010, рег. №091-0610 |
| - * |  |  | подготовка проб |  |  |
| - * |  | 101.19/01.086 32.40/01.086 32.99/01.086 | общее количество микроорганизмов; |  |  |
| - * |  |  | дрожжи, плесневые грибы; |  |  |
| - * |  |  | бактерии семейства энтеробактерии; |  |  |
| - * |  |  | патогенные стафилококки; |  |  |
| - * |  |  | Р.aeruginosa |  |  |

| 146.1* | Лакокрасочные материалы Краски, лаки и аналогичные покрытия, полиграфические краски и мастики Полимерные и полимерсодержащие материалы | 20.30/ 01.086 20.16/ 01.086 20.59/ 01.086 23.31/ 01.086 | Отсутствие роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной | Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299, р.5, р.6; СанПиН 2.1.2.12-25-2006, утв. пост. МЗ РБ № 135 от 22.12.2009; ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.11.2012 №181 ГН «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных.материалов», утв.пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 24.11.09, № 056-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | Изделия медицинского назначения, медицинское оборудование | 32.50/ 01.086 26.60/ 01.086 | Enterobacteriaceae | СанНиП и ГН № 128 утв. Пост. МЗ РБ от 16.12.2013 ГН «Пок-ли без-ти и безвр-ти для здор. чел-ка ИМН, мед. техники и матер. прим. для их изготовления», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ ΙΙ. том 1 п.2.6.12, 2.6.13 |
| - * |  |  | S. aureus |  |  |
| - * |  |  | P. aeruginosa |  |  |
| - * |  |  | Суммарное количество бактерий |  |  |
| - * |  |  | Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов |  |  |
| - * |  | 32.50/ 01.086 26.60/ 01.086 | Стерильность |  | Инструкция 4.2. 10-22-1-2006 ГФ РБ ΙΙ. том 1 п.2.6.1 |
| - * | Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки (Дезинфицирующие средства, антисептики) | 20.59/01.086 | противомикробная активность; | СанПиН 21-112-99; ЕСТ утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299 (глава II, Раздел 20) ТНПА и другая документация на продукцию | Методы испытания противомикробной активности антисептиков профилактического назначения. Методические указания // Минск, 1997. № 11-13-1-97. утв. 16.01.97 Методы испытания противомикробной активности дезинфицирующих средств. Временная инструкция Минск, 1998. №4718. утв. 24.12.98.; Методы проверки и оценки антимикробной активности дезинфицирующих и антисептических средств, рег. №11-20-204-2003, утв. МЗ РБ от 22.12.2003г. |
| - * | Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки (Дезинфицирующие средства, антисептики) | 20.59/01.086 | микробиологическая чистота | Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 «О проведении дезин-фекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 |
| - * |  |  | эффективность предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения |  | Инструкция «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения», прил.№3 к приказу МЗ РБ от 25.11.2002г. №165 |

| 149.1* | Смазочные материалы, масла и специальные жидкости | 20.59/01.086 | Бактериостойкость СОЖ к воздействию аэробных и анаэробных бактерий | ГОСТ 9.085-78 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.085-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции», утв. пост. МЗ РБ от 12.06.2012 №68 ГН «Пок-ли без-ти и безвр-ти для здор.чел-ка парфюм-космет.продукции», утв.пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| - * |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| - * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| - * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| - * |  |  | Pseudomonas aeruginosа |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| - * |  | 20.42/01.086 | Стерильность |  | ГОСТ 33918-2016 ГФ РБ ΙΙ Том 1, (п.2.6.1) |
| *** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория Окружающая среда. Неидентифицированные объекты (Смывы с объектов окружающей среды: на пред-приятиях общепита, торговли, пищевых предприятиях, пищеблоках детских учреждений, пищеблоках ЛПУ, с овощей, фруктов, ягод) | 100.12/42.000 100.15/42.000 | отбор проб | ГН «Допустимые уровни патогенных микроорганизмовна поверхностях, контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при их производстве», утв. постановлением МЗ РБ №121 от 02.12.2016г. Инструкция по при-менению «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного пи-тания и предприятиях продовольственной торговли», утв. МЗ РБ 19.03.2010 г., рег. № 078-0210 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.11-20-10-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению, утв. Гл.гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 г.рег. №078-0210 Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 13.03.2010, рег.№ 076-0210 Инструкция по применению, утв. Гл.гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 г., рег. № 074-0210 МВИ МН 4140-2013 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.11-20-10-2004 |
| - * |  | 100.12/01.086 100.15/01.086 | БГКП |  | Инструкция по применению, утв. Гл.гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 г.рег. №078-0210 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| - * |  |  | Коагулазоположи-тельный стафилококк |  | Инструкция по применению, утв. Гл.гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 г.рег. №078-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |

| - * | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория Окружающая среда. Неидентифицированные объекты (Смывы с объектов окружающей среды: на пред-приятиях общепита, торговли, пищевых предприятиях, пищеблоках детских учреждений, пищеблоках ЛПУ, с овощей, фруктов, ягод) | 100.12/01.086 100.15/01.086 | патогенные энтеробактерии | ГН «Допустимые уровни патогенных микроорганизмовна поверхностях, контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при их производстве», утв. постановлением МЗ РБ №121 от 02.12.2016г. Инструкция по при-менению «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного пи-тания и предприятиях продовольственной торговли», утв. МЗ РБ 19.03.2010 г., рег. № 078-0210 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.11-20-10-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 г., рег. № 074-0210 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  |  | наличие УПЭ |  | Инструкция по применению, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 г., рег. № 074-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| - * |  | 100.12/01.086 100.15/01.086 | иерсинии |  | Инструкция по применению, утв. Гл.гос.сан. врачом РБ 13.03.2010, рег.№ 076-0210 |
| - * |  | 100.12/01.086 100.15/01.086 100.12/03.152 100.15/03.152 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 Инструкция №001-0116 от 30.08.2016 |
| - * |  | 100.12/01.086 100.15/01.086 | ОМЧ |  | Инструкция по применению, утв. Гл.гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 г.рег. №078-0210 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 МВИ МН 4140-2013 Инструкция 4.2.11-20-10-2004 |
| - * |  |  | Плесени, дрожжи |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 МВИ МН 4140-2013 Инструкция 4.2.11-20-10-2004 |
| - *** | Воздушные и паровые стерилизаторы, дезкамеры | 86.90/42.000 101.17/42.000 101.19/42.000 | отбор проб | МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. МЗ СССР 28.02.1991 №15/6-5 Инструкция 3.5-51-2006, утв. пост. МЗ РБ 23.11.2006 №175 «Дезинфекция, дезинсекция одежды, постельных принад-лежностей, обуви и других объектов в дезинфекционных камерах», раздел III; Приказ МЗ РБ от 25.11.2002г. № 165 «О проведении дезин-фекции и стерилизации учреждений здравоохранения»; | МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, М., 1991, утв. МЗ СССР 28.02.1991 №15/6-5 Инструкция 3.5-51-2006 «Дезинфекция, дезинсекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов в дезинфекционных камерах», утв. пост. МЗ РБ 23.11.2006 №175 |
| - * |  | 86.90/01.086 101.17/01.086 101.19/01.086 | отсутствие роста тест-культуры |  |  |
| - * |  |  | испытания полноты стерилизации биологическими индикаторами |  |  |

| - * | Препараты фармацевтические и лекарственные средства. Фармацевтическ ая продукция для человека и животных | 21.20/ 01.086 21.10/01.086 01.28/01.086 | ОКА | ГФ РБ ΙΙ том 1 ГФ РБ ΙΙ том 2 Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках (утв. МЗ СССР 29.12.1984 №3182-84 ТНПА на конкретное лекарственное средство | Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках (утв. Минздравом СССР 29.12.1984 № 3182-84) ГФ РБ ΙΙ Том 1 п.2.6.12, 2.6.13, 2.6.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  |  | Enterobacteriacae |  |  |
| - * |  |  | Escherichia coli |  |  |
| - * |  |  | Salmonella |  |  |
| - * |  |  | Ps. аeroginosa |  |  |
| - * |  |  | S. аureus |  |  |
| - * |  |  | ОКГ |  |  |
| - * | Прочая продукция, не включенная в другие группы. (Медицинский инструментарий, шовный, перевязочный материал, перчатки и другие изделия из резины и пластиката, лекарственные вещества стерильные) | 32.50/ 01.086 21.20/ 01.086 | аэpобы | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. МЗ РБ от 28.01.2006 №7 Инструкция 1.1.10-22-58-2005, утв. пост. МЗ РБ 15.11.2005 №177 ГФ РБ ΙΙ Том 1, (п.2.6.1) ПРИКАЗ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 16.12.2013 №128 ГН «Пок-ли без-ти и безвр-ти для здор.чел-ка ИМН, мед.техники и матер. прим. для их изготовления», утв.пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 . ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 1.1.10-22-58-2005 Инструкция 4.2. 10-22-1-2006 ГОСТ ИСО 11737-1-2012 |
| - * |  |  | анаэpобы |  |  |
| - * |  |  | плесени |  |  |
| - * |  |  | Стерильность |  | Инструкция 4.2. 10-22-1-2006 ГФ РБ ΙΙ. том 1 п. 2.6.1 |
| 155.2* | Кровь и ее компоненты | 101.03/ 01.086 101.04/ 01.086 101.05/ 01.086 101.06/ 01.086 | стерильность | Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов (утв. первым зам. Министра здравоохранения РФ от 29.05.95) ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов (утв. первым зам. Министра здравоохранения РФ от 29.05.95) ГФ РБ II Том Ι п.2.6.1 |
| *** | Охрана труда. Воздух рабочей зоны (Воздух в закрытых помещениях, воздушная среда ЛПУ, аптек) | 100.10/42.000 | отбор проб | СанНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 05.07.2017 №73 ТКП 030-2017 (33050) МУ №3182-84, утв. МЗ СССР 29.12.1984 №3182-84 ГН утв. пост. МЗ РБ от 18.01.2018 №9 Инструкция 4.2.11-20-10-2004 «Микробиологический мониторинг производственной среды», утв. пост. МЗ РБ 24.05.2004 №53 ГН, утв.пост. МЗ РБ от 18.01.2018 №9 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84, утв. Минздравом СССР 29.12.1984 № 3182-84 Инструкция 4.2.11-20-10-2004 |
| - * |  | 100.10/ 01.086 | ОМЧ |  |  |
| - * |  |  | S.aureus |  |  |
| - * |  |  | патогенные м/о |  |  |
| - * |  |  | энтеробактерии |  |  |
| - * |  |  | Плесени и дрожжи |  |  |

| *** | Прочая продукция, не включенная в другие группы. (Смывы с объектов окружающей среды ЛПУ, аптеки) | 100.15/42.000 | отбор проб | ПРИКАЗ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Инструкция по микробиологическому обследованию пациентов, мед. персонала и объектов внешней среды в ЛПУ (прил. №1 к Приказу №74 МЗ РБ от 11.03.1999) ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84, утв. МЗ СССР 29.12.1984 №3182-84 Инструкция по применению № 074-0210 МВИ.МН 4140-2013 Инструкция по №011-1115 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 100.15/01.086 | БГКП |  |  |  |
|  |  |  | S.aureus |  |  |  |
| - * |  |  | патогенные м/о |  |  |  |
| - * |  |  | Энтеробактерии |  |  |  |
| - * |  |  | Р.aeruginosa |  |  |  |
| - * |  |  | ОМЧ |  |  |  |
| - * |  |  | Неферментеры |  |  |  |
| 8.Отделение паразитологии ул. Плеханова, 18, 220026, г.Минск |  |  |  |  |  |  |
| 158.2* | Рыба и продукция рыболовства и рыбоводства прочая; рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные. | 03.00/07.096 10.20/07.096 | гельминты личиночные стадии гельминтов паразитические ракообразные паразитические простейшие | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.13 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв.пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 Другая документация, устанавливающая требования к объекту испытания | Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции, утв. пост. МСХП РБ от 27.04.2004 № 30; # Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. Постановлением ГГСВ РБ от 25.10.2006 |  |
| 159.2* | Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы. Виноград. Фрукты тропические и субтропические. Фрукты цитрусовые. Фрукты семечковые и косточковые. Свежеотжатые соки (соки фруктовые и овощные свежеотжатые) | 01.13/07.096 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.09610.32/07.096 | яйца гельминтов личинки гельминтов цисты патогенных ки шечных простейших | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.13 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,утв.пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв . Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. Другая документация, устанавливающая требования к объекту испытания | Инструкция по применению №65-0605, утв. ГГСВ РБ от 14.06.2005. Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ от 12.04. 2005г., рег. №37-0305 МУК 4.2.3016-12.4.2, утв.Роспотребнадзором, ГГСВ РФ от 12.05.2012 |  |
| 159.3* |  |  | цисты кишечных патогенных простейших, яйца гельминтов |  |  |  |
| 160.2* | Вода питьевая. | 100.09/07.096 | цисты лямблий ооцисты криптоспоридий яйца гельминтов | СанПиН 10-124 РБ 99 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв.пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв.пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 Постановление ГГСВ РБ от 05.12.2014 №54; Другая документация, устанавливающая требования к объекту испытания | Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ от 13.10.2004г, рег. № 209-1203 Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ от 13.06.2005, рег. №65-0605 Инструкция применению, утв. ГГСВ РБ от 05.01.2007, рег. № 057-0606 |  |
| 161.2* | Окружающая среда. Поверхностные воды. Сточные воды. Отходы. Донные отложения. Осадки сточных вод. | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы теннид. Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших. | Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.11.2005 №198 СНиП и ГН утв. пост. МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв.пост. СМРБ от 25.01.2021 №37 Постановление ГГСВ РБ от 05.12.2014 №54; Другая документация, устанавливающая требования к объекту испытания | Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ от 13.10.2004г, рег. № 209-1203 Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005, рег. №65-0605 Инструкция применению, утв. ГГСВ РБ от 05.01.2007, рег. № 057-0606 Инструкция по применению, утв. ГГСВ РБ от 16.05.2009, рег.№037-0409 |  |
| 162.2* | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений.(Вода плавательных бассейнов и аквапарков) | 100.11/07.096 | цисты лямблий ооцисты криптоспоридий яйца гельминтов | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв.пост. СМРБ от 25.01.2021 №37 СанНиП утв. пост.МЗ РБ от 22.09.2009 №105 Постановление ГГСВ РБ от 05.12.2014 №54; Другая документация, устанавливающая требования к объекту испытания | Инструкция, утв. ГГСВ РБ от 13.10.2004г, рег. № 209-1203 Инструкция, утв. ГГСВ РБ от 13.06.2005г., рег. №65-0605 Инструкция применению, утв. ГГСВ РБ от 05.01.2007, рег. № 057-0606 |  |
| - * | Клинический материал (испражнения) | 101.02/07.096 | выявление яиц гельминтов | Приказ МЗ РБ от 15.12.2010 № 1334 Другая документация, устанавливающая требования к объекту испытания | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 , утв.Постановлением первого зам. ГГСВ РБ от 03.05.2004 |  |
| - * |  | 101.02/07.096 | выявление патогенных кишечных простейших |  |  |  |
| - * |  | 101.02/07.096 | выявление криптоспоридий |  |  |  |
| - * | Биологический материал: перианально-ректальный соскоб | 101.15/07.096 | выявление энтеробиоза и тениаринхоза | Приказ МЗ РБ от 15.12.2010 № 1334 Другая документация, устанавливающая требования к объекту испытания | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 , утв.Постановлением первого зам. ГГСВ РБ от 03.05.2004 |  |
| - * | Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (иксодовые клещи) | 101.19/07.096 | Выявление боррелий | СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ 07.12.2012 г. №192; Приказ МЗ РБ от 19.04.2016г. № 338 Другая документация, устанавливающая требования к объекту испытания | Инструкция, утв.ГГСВ РБ от 21.01.2008 г. №136-1207. Инструкция по применению набора иммунофлюоресцентного по выявлению возбудителей болезни Лайма в переносчиках, пункты 4,5,6,7 |  |
| 9. Отделение вирусологии ул. Короля, 23, 220024, г.Минск |  |  |  |  |  |  |
| 168.1* | Окружающая среда | 100/03.152 | Определение методом ИФА АГ Enterovirus | ГН "Показатели безопасности питьевой воды"; ГН "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна" ГН "Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. N 37 | Инструкция по санитарно-вирусологическому контролю водных объектов, утв. МЗ РБ 12.04.2005г. №134-1204 Инструкции к наборам реагентов |  |
| 168.2* |  | 100/10.094 | Определение методом ПЦР РНК Enterovirus |  |  |  |
| - * | Биологический материал | 101/03.071 | Определение методом ИХА АГ микроорганизмов: -Enterovirus; -Rotovirus; -Norovirus; -Adenovirus; -Campylobacter spp и др. | СанПиН «Требования к организации и проведению санитарно- противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения острых кишечных инфекций», утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 31 | Инструкция по применению № 111–1210 от 2 .12. 2010 г. «Лабораторная диагностика вирусных острых кишечных инфекций» Инструкции к наборам реагентов |  |
| - * | Биологический материал | 101/03.071 | Определение методом ИФ АГ -Influenza virus; -Adenovirus; -Parainfluenza virus; -Respiratory Syncytial virus и др. | СанПиН «Требования к организации и про-ведению санитарно- ротиво-эпидемических мероприятий нап-равленных на предуп-реждение заноса , воз никновения и расп-ространения гриппа» утв. Постановлением МЗ РБ №111 от 20.10.2021г | Инструкция по применению «Комплексная лабораторная диагностика гриппа» от 18.01.2011 № 121-1210 Инструкции к наборам реагентов |  |
| - * | Биологический материал | 101/03.152 | Определение методом ИФА АТ к микроорганизмам, токсинам; АГ микроорганизмов: -Paramyxovirus; -Varicella Zoster; -Measles; -Chlamydia trachomatis; -Rubella virus; - Bordetella pertussis; -HBV; -HCV; -HDV; -CMV; -HSV1.2 type; -EBV; - Enterovirus; -Toxoplasma gondii; -Borrelia; - Corynebacterium diphtheriae; -Chlamydophila pneumoniae; -Mycoplama pneumoniae; -Yersinia; -Сlostridium tetani; -Lamblia; -Toxocara; -Trichinella; -Ascaris lumbricoides; -Echinococcus; -Opisthorchis; -Cysticercosis; -Bируса клещевого энцефалита. | СанПиН «Требования безопасности при осуществлении работ с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами, к организации и проведению их учета, хранения и транспортировки» утв. Постановлением МЗ РБ№2 от 06.01.2017 г. | Инструкция о порядке преаналитического этапа лабораторных исследований, утв. Приказом МЗ РБ №1123 от 10.11.2015 г. Инструкции к наборам реагентов |  |  |
| 10.Отделение молекулярной биологии пер.Броневой, 10а, 220034, г.Минск |  |  |  |  |  |  |
| 175.1* | Биологический материал | 101/10.094 101/10.094 101/10.094 101/10.094 101/10.094 101/10.094 101/10.094 101/10.094 101/10.094 101/10.094 101/10.094 101/10.094 101/10.094 101/10.094 | Определение методом ПЦР ДНК/РНК микроорганизмов | СанНиП, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 06.02.2013 г. № 11 МУ № 102-9807 от 18.02.1999 г. Инструкция по применению № 124-1211 от 20.12.2011 г. СанП и ВП, утв. Постановлением МЗ и Минсельхозпрода Республики Беларусь от 31.12.2002 г. № 155/38 СанПиН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 05.11.2012 г. № 172 СанПиН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 12.11.2012 г. №174 СанПиН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.10.2013 г. № 106 СанПиН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 31.03.2014 г. № 15 СанПиН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 29.03.2012 г. № 31 СанПиН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 31.07.2013 г. № 68 СанПиН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 14.08.2013 г. № 73 СанП и ВП, утв. Постановлением МЗ и Минсельхозпрода Республики Беларусь от 31.12.2002 г. № 150/35 Инструкция по применению № 168-1206 от 18.09.2007 г. Инструкция по применению № 081-0906 от 13.12.2007 г. Инструкция по применению от 05.11.2010 г. Инструкция по применению № 078-0708 от 13.11.2008 г. СанПиН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 29.12.2012 г. № 217 Приказ КЗ Мингорисполкома и МГЦГЭ №384/112-с от 29.05.2017 г. СанПиН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 07.12.2012 г. № 192 Другая документация, устанавливающая требования к объекту испытания | Инструкция по применению №090-1008 от 13 ноября 2008 г. «Организация работ в лабораториях, использующих метод полимеразной цепной реакции (ПЦР)» Инструкции к наборам реагентов Инструкция по применению №115-106 от 18.09.2007 г. Инструкция по применению №133–1204 от 12.04.2005 г. Инструкция по применению № 002-0213 от 13.06.2013 г Инструкция по применению № 111– 1210 от 02.12.2010 г. Инструкция по применению от 05.11.2010 г. Инструкция по применению № 122–1104 от 25.04.2005 г. |  |
| 12.Отделение клинической микробиологии, отделение бактериологии №1, отделение бактериологии №2 ул. Плеханова, 18, 220026, г.Минск; 220073, ул. Харьковская, 11, г.Минск |  |  |  |  |  |  |
| Материал от людей. Бактериологические исследования (культуральные, микроскопические методы) |  |  |  |  |  |  |
| - * | Биологический материал: секрет, смывы, содержимое, экссудат, соскоб. Мазок из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, выделений половых органов, слизистых, свищей, абсцесса, раны. Кровь, спинномозговая жидкость (ликвор), выпотные жидкости, мокрота, моча, испражнения, желчь, грудное молоко | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.03/01.086 101.09/01.086 101.10/01.086 101.12/01.086 101.13/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 | Возбудители инфекционно-воспалительных заболеваний и осложнений: - дифтерия и другие коринеформные бактерии; - коклюш и паракоклюш; - менингококк и другие нейссерии; - стрептококк; - листерии; - энтеробактерии; - неферментирующие грамотрицательные бактерии; - стафилококки; - энтерококки; - гемофилы; - бациллы; - грибы; - анаэробы. Возбудители кишечных инфекций: - сальмонеллы, - шигеллы, - эшерихии, - брюшной тиф и паратиф, - псевдотуберкулёз, и кишечный иерсиниоз, - холера | Инструкция № 075-0210, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 084-0310, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 026-0309, утв. ГГСВ РБ от 08.05.2009 Инструкция № 083-0210, утв. ГГСВ от 19.03.2010 Инструкция № 076-0210, утв. ГГСВ от 19.03.2010 Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. ГГСВ от 21.04.2004 № 43 Другая документация, устанавливающая требования к объекту испытания |  | Инструкция № 075-0210, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 084-0310, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 026-0309, утв. ГГСВ РБ от 08.05.2009 Инструкция № 083-0210, утв. ГГСВ от 19.03.2010 Инструкция № 076-0210, утв. ГГСВ от 19.03.2010 Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. ГГСВ от 21.04.2004 № 43 |
| 176.15* | Испражнения | 101.02/01.086 | Микрофлора толстого кишечника человека: видовой состав и количественные соотношения | Инструкция № 086-0310, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010 Другая документация, устанавливающая требования к объекту испытания |  | Инструкция № 086-0310, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010 |
| 176.17* | Микроорганизмы, выделенные из биологического материала и идентифицированные по роду и виду | 101.19/01.086 | Определение чувствительности к антибактериальным препаратам | Инструкция № 226-1200, утв. ГГСВ РБ от 30.12.2008 Другая документация, устанавливающая требования к объекту испытания |  | Инструкция № 226-1200, утв. ГГСВ РБ от 30.12.2008 |
| 12. Отделение стерилизации ул.П.Бровки,13, 220013, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 177.1* | Питательные среды | 101.19/01.086 | Микробиологический контроль качества | ГОСТ ISO 11133-2016 СТБ ISO 7218-2015 Санитарные нормы и правила «Требования безопасности при осуществлении работ с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами, к организации и проведению их учета, хранения, передачи и транспортировки»№2 утв. МЗ РБ 06.01.2017 Инструкция по применению «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии», утв. Главным государственным санитарным врачом РБ № 079-2010 от 19.03.2010; ГФ РБ II Том 1. | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии», утверждена Главным государственным санитарным врачом РБ № 079-2010 от 19.03.2010; ГФ РБ II Том 1 ст.2.6.1 |  |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

** -  деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

*** - деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                       _______________                      Е.В.Бережных