|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0338 от 09 ноября 1998 года на бланке № _______________ На 96 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 19 ноября 2020 года

испытательного центра

Республиканского унитарного предприятия

«Белорусский институт строительного проектирования»

Управления делами Президента Республики Беларусь

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Посуда и декоративные изделия из стекла | 23.13/ 29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 30407-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30407-2019 п.7.1 |
| 1.2 |  | 23.13/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.1, п.7.2 |
| 1.3 |  | 23.13/ 29.061 | Овальность края круглых изделий, непараллельность края плоскости дна |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.5, п.7.6 |
| 1.4 |  | 23.13/ 29.061 | Разнотолщинность стенок в крае изделий |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.7 |
| 1.5 |  | 23.13/ 11.116 | Требования к крышкам и пробкам |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.1, п.7.2 |
| 1.6 |  | 23.13/ 29.061 | Устойчивость на горизонтальной поверхности |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.2 |
| 1.7 |  | 23.13/ 29.121 | Качество и прочность закрепления декора |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.12, п.7.13 |
| 1.8 |  | 23.13/ 26.045 | Устойчивость декора к воздействию кислоты и щелочных моющих средств |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.14, п.7.15 |
| 1.9 |  | 23.13/ 11.116 | Наличие дефектов |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.2, п.7.4 |
| 1.10 |  | 23.13/ 29.040 | Водостойкость |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.11 ГОСТ 33202-2014 |
| 1.11 |  | 23.13/ 26.080 | Термическая устойчивость |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.9 |
| 1.12 |  | 23.13/ 11.116 | Расположение декора |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.13 | Посуда и декоративные изделия из стекла | 23.13/ 11.116 | Крепление ручек изделий и элементов декоративного оформления | ГОСТ 30407-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30407-2019 п.7.8 |
| 2.1 | Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс | 22.29/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1015-97 ТНПА и другая документация | СТБ 1015-97 п. 6.1 |
| 2.2 |  | 22.29/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 1015-97 п. 6.2, п. 6.3 |
| 2.3 |  | 22.29/ 29.061 | Коробление изделий |  | СТБ 1015-97 п. 6.5 |
| 2.4 |  | 22.29/ 11.116 | Миграция красителя |  | СТБ 1015-97 п. 6.4 |
| 2.5 |  | 22.29/ 29.061 | Сопряжение деталей |  | СТБ 1015-97 п. 6.6 |
| 2.6 |  | 22.29/ 11.116 | Рисунки |  | СТБ 1015-97 п. 6.1, п. 6.10, п. 6.11 ГОСТ 15140-78 раздел 2 |
| 2.7 |  | 22.29/ 11.116 | Полки, ящики, дверки, замки |  | СТБ 1015-97 п. 6.1, п. 6.7, п. 6.12 |
| 2.8 |  | 22.29/ 11.116 | Комплектность |  | СТБ 1015-97 п. 6.1 |
| 2.9 |  | 22.29/ 26.045 | Стойкость к загрязнению |  | СТБ 1015-97 п. 6.18 |
| 2.10 |  | 22.29/ 29.165 | Деформация крючка вешалки |  | СТБ 1015-97 п. 6.17 |
| 2.11 |  | 22.29/ 29.165 | Жесткость подносов |  | СТБ 1015-97 п. 6.20 |
| 3.1 | Тара потребительская полимерная | 22.22/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 33756-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33756-2016 п. 9.2 |
| 3.2 |  | 22.22/ 26.095 | Механическая стойкость рисунка |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.14 |
| 3.3 |  | 22.22/ 29.061 | Геометрические размеры, масса, вместимость |  | ГОСТ 33756-2016 п.п. 9.3-9.6 |
| 4.1 | Тара потребительская из комбинирован-ных материалов | 22.29/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32736-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32736-2020 п.8.2 |
| 4.2 |  | 22.29/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 32736-2020 п.8.3 |
| 4.3 |  | 22.29/ 29.121 | Прочность закрепления печатного рисунка |  | ГОСТ 32736-2020 п.8.7 ГОСТ Р 52145-2003 приложение А |
| 5.1 | Мешки полиэтиленовые для химической продукции | 22.29/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 17811-78 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17811-78 п. 4.2 |
| 5.2 |  | 22.29/ 32.089 | Толщина пленки |  | ГОСТ 17811-78 п. 4.2 |
| 5.3 |  | 22.29/ 11.116 | Требования к рисункам |  | ГОСТ 17811-78 п. 4.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Пакеты из полимерных пленок и комбинирован-ных материалов | 22.29/ 11.061 | Размеры | ГОСТ 12302-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 |
| 6.2 |  | 22.29/ 11.116 | Требования к поверхности пакетов |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.2 |
| 6.3 |  | 22.29/ 11.116 | Требования к краям |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 |
| 6.4 |  | 22.29/ 11.116 | Требования к качеству печати |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.11 |
| 7.1 | Пакеты из бумаги для сыпучей продукции | 17.21/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 33772-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33772-2016 п.9.3, п. 9.4 |
| 8.1 | Банки картонные и комбинирован-ные | 17.21/ 29.061 | Основные размеры, вместимость | ГОСТ 34032-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34032-2016 п.8.3, п.8.4 |
| 8.2 |  | 17.21/ 11.116 | Качество поверхности банок |  | ГОСТ 34032-2016 п.8.2 |
| 8.3 |  | 17.21/ 35.060 | Влажность корпусов |  | ГОСТ 34032-2016 п.8.5 13525.19-91, раздел 3 |
| 9.1 | Тара стеклянная для консервиро-ванной пищевой продукции | 23.13/ 29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 5717.1-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.3, п. 7.11 ГОСТ ISO 8106-2014 п.п.7.1-7.5, п. 7.7 ГОСТ 32674-2014 п. 7.1, п. 7.2 |
| 9.2 |  | 23.13/ 11.116 | Поверхность стекла |  | ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.1, п. 7.2 |
| 9.3 |  | 23.13/ 11.116 | Поверхность венчика горловины |  | ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.1, п. 7.2 |
| 9.4 |  | 23.13/ 11.116 | Непараллельность плоскости торца венчика горловины относительно плоскости дна банок |  | ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.4 ГОСТ ISO 9009- 2013 |
| 9.5 |  | 23.13/ 29.061 | Отклонение вертикальной оси горловины относительно корпуса банок |  | ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.6 |
| 9.6 |  | 23.13/ 29.061 | Отклонение от плоскостности (вогнутости) торца венчика горловины банок |  | ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.7 ГОСТ ISO 9885-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7 | Тара стеклянная для консервиро-ванной пищевой продукции | 23.13/ 29.061 | Высота швов, уголков | ГОСТ 5717.1-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.10 ГОСТ 32674-2014 п. 7.4, п. 7.5 |  |
| 9.8 |  | 23.13/ 29.061 | Овальность корпуса и венчика горловины |  | ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.8 |  |
| 9.9 |  | 23.13/ 29.061 | Толщина стенок и дна |  | ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.9 ГОСТ 32674-2014 п. 7.3 |  |
| 10.1 | Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей | 23.13/ 29.061 | Размеры, вместимость | ГОСТ 10117.2-2001 ГОСТ 32131-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32131-2013 п.7.3, п.7.9 ГОСТ ISO 8106-2014 |  |
| 10.2 |  | 23.13/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 32131-2013 п.7.1, п.7.2 |  |
| 10.3 |  | 23.13/ 29.061 | Толщина стенок и дна |  | ГОСТ 32131-2013 п.7.7 ГОСТ 32674-2014 п.7.3 |  |
| 10.4 |  | 23.13/ 29.061 | Овальность венчика горловины, корпуса бутылок |  | ГОСТ 32131-2013 п.7.6 ГОСТ 32674-2014 п.7.2 |  |
| 10.5 |  | 23.13/ 29.061 | Высота швов, уголков, насечек |  | ГОСТ 32131-2013 п.7.8 ГОСТ 32674-2014 п.7.4, п.7.5 |  |
| 10.6 |  | 23.13/ 29.061 | Параллельность торца венчика горловины относительно плоскости дна |  | ГОСТ 32131-2013 п. 7.4 ГОСТ 24980-2005 п. 6.1 |  |
| 10.7 |  | 23.13/ 29.061 | Вертикальность оси бутылки |  | ГОСТ 32131-2013 п.7.5 ГОСТ 24980-2005 п.6.2 |  |
| 11.1 | Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов | 23.13/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 15844-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15844-2014 п. 7.1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 12.1 | Упаковка стеклянная. Бутылки сувенирные | 23.13/ 11.116 | Цвет стекла, внешний вид | СТБ 117-93 ГОСТ 33415-2015 ТНПА и другая документация | СТБ 117-93 п. 6.1 ГОСТ 33415-2015 п. 7.1 |  |
| 13.1 | Бутылки из полиэтилен-терефталата для пищевых жидкостей | 22.29/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32686-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32686-2014 п. 8.2 |  |
| 13.2 |  | 22.29/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 32686-2014 п. 8.3 |  |
| 13.3 |  | 22.29/ 29.061 | Толщина стенки |  | ГОСТ 32686-2014 п. 8.4 |  |
| 13.4 |  | 22.29/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 32686-2014 п. 8.5 |  |
| 13.5 |  | 22.29/ 29.040 | Вместимость |  | ГОСТ 32686-2014 п. 8.6 |  |
| 14.1 | Крышки металлические винтовые | 25.99/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 25749-2005 ГОСТ 25749-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25749-2005п.9.1 ГОСТ 25749-2020п.9.1 |  |
| 14.2 |  | 25.99/ 11.116 | Рельеф жесткости крышек |  | ГОСТ 25749-2005п.9.9 ГОСТ 25749-2020п.9.9 |  |
| 14.3 |  | 25.99/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 25749-2005п.9.2 ГОСТ 25749-2020п.9.2 |  |
| 15.1 | Средства укупорочные полимерные | 22.29/ 29.040 | Масса | ГОСТ 32626-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32626-2014 п. 9.4 |  |
| 15.2 |  | 22.29/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 32626-2014п.9.2 |  |
| 15.3 |  | 22.29/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.3 |  |
| 15.4 |  | 22.29/ 29.061 | Коробление |  | ГОСТ 32626-2014 п. 9.9 |  |
| 15.5 |  | 22.29/ 29.070 | Объемный расход |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.12 |  |
| 15.6 |  | 22.29/ 29.121 | Контроль адгезии лако-красочного покрытия |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.13 |  |
| 16.1 | Средства укупорочные корковые | 16.29/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 5541-2002 ГОСТ 5541-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5541-2002 п.7.4 ГОСТ 5541-2019 п.7.3 |  |
| 16.2 |  | 16.29/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 5541-2002 п.7.2 ГОСТ 5541-2019 п.7.2 |  |
| 16.3 |  | 16.29/ 29.040 | Кажучаяся плотность |  | ГОСТ 5541-2002 п.7.9 ГОСТ 5541-2019 п.7.9 ГОСТ ISO 9727-2-2016 |  |
| 16.4 |  | 16.29/ 08 | Количество остаточного окислителя |  | ГОСТ 5541-2002п.7.13 |  |
| 16.5 |  | 16.29/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 5541-2002 п.7.8 ГОСТ 5541-2019 п.7.8 |  |
| 16.6 |  | 16.29/ 29.061 | Требования к агломерированным пробкам |  | ГОСТ 5541-2002п.7.4 ГОСТ 5541-2019п.7.3 ГОСТ ISO 9727-1-2016 ГОСТ 34257-2017 |  |
| 16.7 |  | 16.29/ 11.116 | Требования к прокладкам |  | ГОСТ 5541-2002п.7.4 ГОСТ 5541-2019 п.7.3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.1 | Средства укупорочные полимерные и комбинирован-ные для парфюмерно-косметической продукции | 22.29/ 29.040 | Масса укупорочных средств | ГОСТ 33214-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33214-2015 п. 9.4 |
| 17.2 |  | 22.29/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 33214-2015 п. 9.2 |
| 17.3 |  | 22.29/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 33214-2015 п. 9.3 |
| 17.4 |  | 22.29/ 29.121 | Контроль адгезии лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 33214-2015 п. 9.8 |
| 17.5 |  | 22.29/ 36.100 | Рабочий цикл: открывания-закрывания |  | ГОСТ 33214-2015 п. 9.10 |
| 18.1 | Товары бытовой химии | 20.59/ 11.116 | Внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 25644-96 СТБ 1669-2006 ГОСТ 32479-2013 ГОСТ 32478-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25644-96 п. 3.3, табл.1, п. 1 СТБ 1669-2006 п. 5.2 |
| 18.2 |  | 20.59/ 11.116 | Цвет: белизна |  | ГОСТ 22567.13-82 |
| 18.3 |  | 20.59/ 29.128 | Массовая доля пыли |  | ГОСТ 25644-96 приложение Б 1 |
| 18.4 |  | 20.59/ 08.169 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) |  | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 |
| 18.5 |  | 20.59/ 29.128 | Массовая доля фосфорнокислых солей |  | ГОСТ 22567.7-87 ГОСТ 32444-2013 |
| 18.6 |  | 20.59/ 11.116 08.052 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 25644-96 приложение Б 2 ГОСТ 22567.1-77 |
| 18.7 |  | 20.59/ 08.156 | Моющая способность |  | ГОСТ 22567.15-95 СТБ 1669-2006 п. 5.6 |
| 18.8 |  | 20.59/ 08.156 | Отбеливающая способность |  | ГОСТ 22567.11-82 ГОСТ 33097-2014 |
| 18.9 |  | 20.59/ 29.128 | Массовая доля щелочных компонентов |  | ГОСТ 32439-2013 |
| 18.10 |  | 20.59/ 29.128 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 22567.10-93 ГОСТ 32387-2013 |
| 18.11 |  | 20.59/ 29.128 | Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ |  | ГОСТ 32442-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.12 | Товары бытовой химии | 20.59/ 29.128 | Массовая доля неионогенных поверхностно-активных веществ | ГОСТ 25644-96 СТБ 1669-2006 ГОСТ 32479-2013 ГОСТ 32478-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32466-2013 |
| 18.13 |  | 20.59/ 08.156 | Смываемость с посуды |  | ГОСТ 32443-2013 |
| 18.14 |  | 20.59/ 29.128 | Массовая доля поверхностно- активных веществ |  | ГОСТ 22567.6-87 |
| 18.15 |  | 20.59/ 08.156 | Содержание силиката натрия |  | ГОСТ 22567.8-77 |
| 18.16 |  | 20.59/ 29.128 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 22567.14-93 |
| 18.17 |  | 20.59/ 29.145 | Температура плавления |  | ГОСТ 4255-75 |
| 19.1 | Изделия парфюмерно-косметические | 20.42/ 11.116 | Внешний вид, цвет, запах, однородность | ГОСТ 31696-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 п. 5.1, п. 5.2 |
| 19.2 |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 19.3 |  | 20.42/ 29.128 | Содержание воды и летучих веществ или сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 19.4 |  | 20.42/ 08.149 | Содержание хлоридов |  | ГОСТ 26878-86 |
| 19.5 |  | 20.42/ 11.116 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 31696-2012 п. 6.5 ГОСТ 22567.1-77 |
| 20.1 | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное | 20.41/ 11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет, запах | ГОСТ 30266-95 ГОСТ 30266-2017 ГОСТ 28546-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 790-89 п. 3.1 |
| 20.2 |  | 20.41/ 08.052 | Качественное число |  | ГОСТ 790-89 п. 3.2 |
| 20.3 |  | 20.41/ 29.128 | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790-89 п. 3.3 |
| 20.4 |  | 20.41/ 29.128 | Массовая доля свободной углекислой соды |  | ГОСТ 790-89 п. 3.4 |
| 20.5 |  | 20.41/ 29.128 | Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыляемого жира |  | ГОСТ 790-89 Приложение 3 справочное п. 1 |
| 20.6 |  | 20.41/ 29.145 | Температура застывания жирных кислот выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-89 п. 3.6 |
| 20.7 |  | 20.41/ 29.128 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-89 п. 3.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.8 | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное | 20.41/ 29.128 | Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O | ГОСТ 30266-95 ГОСТ 28546-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 790-89 п. 3.3, п. 3.4, п. 3.4а |
| 21.1 | Продукция товаров народного потребления | 23.13, 23.19/ 29.128 | Миграция фтора | СанПиН от 30.12.2014 №119 ГН от 30.12.2014 №119 Постановление №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4386-89 ГОСТ 24295-80 раздел 3 |
| 21.2 |  | 23.13, 23.19/ 29.128 | Миграция мышьяка |  | ГОСТ 30178-96 |
| 21.3 |  | 23.13, 23.19/ 29.128 | Миграция бора |  | ГОСТ 24295-80 п. 2.1 |
| 21.4 |  | 23.13, 23.19/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 раздел 2 |
| 21.6 | Жидкие хими-ческие продукты | 20.59/ 29.040 | Плотность | ТНПА на продукцию | ГОСТ 18995.1-73 раздел 1 |
| 22.1 | Материалы лакокрасочные | 20.30/ 11.116 | Цвет | СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1843-2008 ГОСТ 926-82 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 6745-79 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9754-76 ГОСТ 10144-89 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 СТБ EN 1062-1-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18958-73 п. 4.12 ГОСТ 926-82 п. 4.3 ГОСТ 29319-92 п. 6.1 ГОСТ 6465-76 п. 3.3 ГОСТ 28196-89 п. 4.3 ГОСТ 10503-71 п. 4.2 ГОСТ 10144-89 п. 3.3 ГОСТ 6745-79 п. 4.3 ГОСТ 7313-75, п. 3.3 ГОСТ 9754-76 п. 3.3 ГОСТ 23343-78 п. 4.3 ГОСТ 25129-2020 п. 7.3 ТУ РБ 100006484.128-2001 п. 5.5 |
| 22.2 |  | 20.30/ 11.116 | Блеск пленки |  | ГОСТ 896-69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.3 | Материалы лакокрасочные | 20.30/ 29.128 | Массовая доля летучих, нелетучих, твердых и пленкообразу-ющих веществ | СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1843-2008 ГОСТ 926-82 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 6745-79 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9754-76 ГОСТ 10144-89 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 СТБ EN 1062-1-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31939-2022 ГОСТ 31991.1-2012 СТБ ISO 3251-2012 |
| 22.4 |  | 20.30/ 08.169 | рН краски |  | ГОСТ 28196-89 СТБ 1843-2008 п. 9.4 |
| 22.5 |  | 20.30/ 29.143 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 СТБ ISO 1524-2012 |
| 22.6 |  | 20.30/ 11.116 | Время высыхания до степени 1, 2, 3, 4, 5 |  | ГОСТ 19007-73 |
| 22.7 |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид покрытия (пленки) |  | СТБ 1263-2001 п. 5.7 СТБ 1827-2008 п. 9.6 СТБ 1843-2008 п. 9.3 СТБ 1507-2004 п. 9.3 ГОСТ 926-82 п. 4.3 ГОСТ 5470-75 п. 3.3 ГОСТ 6465-76 п. 3.4 ГОСТ 6745-79 п. 4.3 ГОСТ 7313-75 п. 3.3 ГОСТ 9754-76 п. 3.3 ГОСТ 10144-89 п. 3.3 ГОСТ 15907-70 п. 2.7 ГОСТ 23343-78 п. 4.3 ГОСТ 25129-2020 п. 7.3 |
| 22.8 |  | 20.30/ 29.143 | Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 |  | ГОСТ 5233-89 раздел 1,2 |
| 22.9 |  | 20.30/ 29.144 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 19279-73 п. 3.6 ГОСТ 27271-2014 |
| 22.10 |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-74 п. 3.2 |
| 22.11 |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-80 метод А |
| 22.12 |  | 20.30/ 29.165 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 31974-2012 |
| 22.13 |  | 20.30/ 26.095 | Прочность пленки при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
| 22.14 |  | 20.30/ 29.040 | Укрывистость высушенной (не высушенной) пленки |  | ГОСТ 8784-75 метод 1 |
| 22.15 |  | 20.30/ 26.080 | Устойчивость к воздействию переменных температур |  | ГОСТ 27037-86 ГОСТ 19720-74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.15 | Материалы лакокрасочные | 20.30/ 26.080 | Устойчивость к воздействию переменных температур | СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1843-2008 ГОСТ 926-82 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 6745-79 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9754-76 ГОСТ 10144-89 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 СТБ EN 1062-1-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27037-86 ГОСТ 19720-74 |
| 22.16 |  | 20.30/ 26.080 | Условная светостойкость покрытия |  | ГОСТ 21903-76 |
| 22.17 |  | 20.30/ 29.121 | Адгезия покрытия к основанию |  | ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 15140-78 раздел 2 ГОСТ 27325-87 |
| 22.18 |  | 20.30/ 26.114 | Коэффициент паропроница-емости |  | ГОСТ 28575-2014 СТБ 1263-2001 п. 8.11 |
| 22.19 |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов |  | ГОСТ 9.401-2018, метод В п.6.3, п.6.4 метод 2 п.6.5, п. 6.6, п. 6.7, п. 6.15, п.6.16, п.6.17 |
| 22.20 |  | 20.30/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | ГОСТ 7025-91 СТБ 1263-2001 п. 8.10 |
| 22.21 |  | 20.30/ 29.136 | Степень разбавления |  | ГОСТ 6465-76 п. 3.5 ГОСТ 23343-78 п. 4.5 ГОСТ 25129-2020 п. 7.4 |
| 22.22 |  | 20.30/ 11.116 | Цвет по йодометрической шкале |  | ГОСТ 19266-79 раздел 1 |
| 22.23 |  | 20.30/ 08.119 | Кислотное число |  | ГОСТ 23955-80 метод А |
| 22.24 |  | 20.30/ 29.143 | Способность пленки шлифоваться |  | ГОСТ 23343-78 п. 4.7 ГОСТ 25129-2020 п. 7.10 ГОСТ 10277-90 |
| 22.25 |  | 20.30/ 26.136 | Расслаивание |  | ГОСТ 23343-78 п. 4.11 |
| 22.26 |  | 20.30/ 29.136 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |
| 22.27 |  | 20.30/ 08.156 | Смываемость пленки |  | СТБ 1843-2008 п. 9.5 |
| 22.28 |  | 20.30/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 |
| 22.29 |  | 20.30/ 11.116 | Контроль срока годности |  | ГОСТ 27271-2014 |
| 22.30 |  | 20.30/ 29.070 | Абразивное истирание |  | ГОСТ 20811-75 метод А |
| 22.31 |  | 20.30/ 28.141 | Водопроницаемость |  | СТБ EN 1062-3-2014 |
| 22.32 |  | 20.30/ 08.052 | Характеристики паропроницаемости |  | СТБ ISO 7783-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 | # Мастики | 20.30/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | СТБ 1262-2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1262-2021 п. 9.4 ГОСТ 31939-2022 |
| 23.2 |  | 20.30/ 32.115 | Условная вязкость |  | СТБ 1262-2021 п. 9.5 ГОСТ 8420-74 |
| 23.3 |  | 20.30/ 32.115 | Время высыхания |  | СТБ 1262-2021 п. 9.6 ГОСТ 19007-73 |
| 24.1 | Составы полимерные | 23.64/ 29.040 | Плотность | ТР 2009/013/BY СТБ 1072-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 24.2 |  | 23.64/ 26.095 | Прочность сцепления с основанием |  | ГОСТ 28574-2014 Раздел 5 |
| 24.3 |  | 23.64/ 11.116 | Цвет покрытия, внешний вид |  | ГОСТ 28196-89 п. 4.3 |
| 24.4 |  | 23.64/ 29.151 | Влажность |  | СТБ 1072-97 п. 7.2 |
| 24.5 |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1072-97 п. 7.10 ГОСТ 7025-91 п. 7 |
| 24.6 |  | 23.64/ 26.095 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | ГОСТ 28089-2012 СТБ 1072-97 п. 7.5 |
| 24.7 |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |
| 24.8 |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-86 п. 9 |
| 25.1 | Составы клеевые полимермине-ральные | 23.64/ 29.061 | Водоудержива-ющая способность смеси | ТР 2009/013/BY СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| 25.2 |  | 23.64/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 25.3 |  | 23.64/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 25.4 |  | 23.64/ 11.116 | Цвет покрытия, внешний вид |  | ГОСТ 28196-89 п. 4.3 |
| 25.5 |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.10 |
| 25.6 |  | 23.64/ 26.095 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1263-2001 п. 8.9 ГОСТ 28574-2014 раздел 5 |
| 25.7 |  | 23.64/ 26.095 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1621-2006 п. 7.4, п. 7.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.8 | Составы клеевые полимермине-ральные | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | ТР 2009/013/BY СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |
| 25.9 |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение |  | СТБ 1496-2004 п. 8.12 |
| 25.10 |  | 23.64/ 26.045 | Стойкость к статическому воздействию жидкости |  | ГОСТ 9.403-80 метод Б |
| 25.11 |  | 23.64/ 32.115 | Открытое время |  | СТБ 1621-2006 п. 7.3 |
| 25.12 |  | 23.64/ 26.095 | Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом |  | СТБ 1621-2006 п. 7.11 |
| 26.1 | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.061 | Водоудерживающая способность смеси | ТР 2009/013/BY СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| 26.2 |  | 23.64/ 32.115 | Определение сроков схватывания гипсового теста стандартной консистенции (нормальной густоты) |  | ГОСТ 23789-2018 п.6 |
| 26.3 |  | 23.64/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 26.4 |  | 23.64/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 26.5 |  | 23.64/ 26.095 | Прочность сцепления с основанием |  | ГОСТ 28574-2014 раздел 5 |
| 26.6 |  | 23.64/ 26.095 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | ГОСТ 28574-2014 раздел 5 |
| 26.7 |  | 23.64/ 32.115 | Усадка |  | СТБ 1307-2012 п. 7.13 |
| 26.8 |  | 23.64/ 32.115 | Растекаемость |  | ГОСТ 23789-2018 п.6 |
| 26.9 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.9 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 |
| 26.10 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 10180-2012 |
| 26.11 |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 раздел 7 |
| 26.12 |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п. 10 СТБ 1307-2012 п. 7.8, п. 7.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.13 | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 26.141 | Водонепроница-емость |  | СТБ 1307-2012 п.7.18 ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |
| 26.14 |  | 23.64/ 26.141 | Предельная температура применения |  | СТБ 1307-2012 п. 7.22 |
| 26.15 |  | 23.64/ 26.095 | Прочность сцепления жаростойких штукатурных растворов |  | СТБ 1307-2012 п. 7.20 ГОСТ 28574-2014 п. 2 |
| 26.16 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность жаростойкого раствора на сжатие и растяжение при изгибе |  | СТБ 1307-2012 п. 7.21 ГОСТ 310.4-81 |
| 27.1 | Смеси сухие гидроизоля-ционные | 23.64/ 29.040 | Плотность | ТР 2009/013/BY СТБ 1543-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 27.2 |  | 23.64/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 27.3 |  | 23.64/ 26.095 | Прочность сцепления с основанием |  | ГОСТ 28574-2014 раздел 5 |
| 27.4 |  | 23.64/ 32.115 | Усадка |  | СТБ 1543-2005 п. 7.5 |
| 27.5 |  | 23.64/ 32.115 | Гибкость |  | СТБ 1543-2005 п. 7.10 ГОСТ 26589-94 п. 3.12 |
| 27.6 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1543-2005 п. 7.6 ГОСТ 10180-2012 |
| 27.7 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 10180-2012 |
| 27.8 |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.10 |
| 27.9 |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение |  | СТБ 1496-2004 п. 8.12 |
| 27.10 |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |
| 28.1 | Материалы, композиции, составы, изделия строительные и товары народного потребления | 23.64 23.31 16.23/ 04.125 | Удельная суммарная эффективная активность радионуклидов Cs137,Ra226, Th232, К40 | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94 п. 4.2 МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1 | # Материалы поливинил-хлоридные для полов, линолеум резиновый многослойный - релин | 22.23, 22.29/ 32.115 | Внешний вид | ТР 2009/013/BY ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 27023-86 ГОСТ 16914-71 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11529-2016 раздел 5 ГОСТ 14632-79 п. 4.1, п. 4.2 ГОСТ 16475-81 п.п. 4.4-4.6 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 27023-86 п.п. 4.2-4.4 ГОСТ 16914-71 п. 3.4, п.п. 3.12-3.14 |
| 29.2 |  | 22.23, 22.29/ 29.061 | Линейные размеры: - длина и ширина -толщина |  | ГОСТ 11529-2016 раздел 4 ГОСТ 14632-79 п.п. 4.1-4.3, п. 4.9 ГОСТ 16475-81 п. 4.2, п. 4.3 ГОСТ 27023-86 п.п. 4.2-4.4 ГОСТ 16914-71 п. 3.5, п. 3.7, п.п. 3.9-3.11 |
| 29.3 |  | 22.23, 22.29/ 26.095 | Прочность связи между слоями |  | ГОСТ 11529-2016 раздел 9 ГОСТ 14632-79 п. 4.7 |
| 29.4 |  | 22.23, 22.29/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 11529-2016 раздел 12 |
| 29.5 |  | 22.23, 22.29/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 16914-71 п. 3.19 ГОСТ 11529-2016 раздел 10 |
| 29.6 |  | 22.23, 22.29/ 32.115 | Гибкость |  | ГОСТ 16914-71 п. 3.20 ГОСТ 11529-2016 раздел 11 |
| 29.7 |  | 22.23, 22.29/ 29.143 | Твердость по Шору А и Шору D |  | ГОСТ 263-75 ГОСТ 24621-2015 |
| 30.1 | Материалы кровельные и гидроизоля-ционные. Пергамин кровельный. # Материалы рулонные геосинтетические гидроизоля- # ционные. # Черепица битумная | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 32.115 | Внешний вид | ТР 2009/013/BY СТБ 1093-97 СТБ 1107-2022 СТБ 1617-2006 СТБ 2151-2010 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 20429-84 ГОСТ 30547-97 СТБ 1262-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п. 3.2.3, п. 3.2.4 СТБ 2151-2010 п. 8.3 СТБ 1617-2006 п. 7.2, п. 7.4 ГОСТ 15879-70 п. 2.1 ГОСТ 20429-84 п.п. 5.1-5.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.2 | Материалы кровельные и гидроизоля-ционные. Пергамин кровельный. # Материалы рулонные геосинтетические гидроизоля- # ционные. # Черепица битумная | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.061 | Линейные размеры и площадь полотна материала | ТР 2009/013/BY СТБ 1093-97 СТБ 1107-2022 СТБ 1617-2006 СТБ 2151-2010 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 20429-84 ГОСТ 30547-97 СТБ 1262-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п. 3.3 СТБ 2151-2010 п. 8.4, п. 8.5 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1 ГОСТ 20429-84 п. 5.4 |
| 30.3 |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.121 | Определение прочностных характеристик (разрывная сила при растяжении, прочность при разрыве, условная прочность, относительное удлинение, относительное остаточное удлинение) |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.4 СТБ 1107-2022 п. 8.6 ГОСТ 15879-70 п. 3.2 ГОСТ 10296-79 п. 4 ГОСТ 7415-86 п. 5 СТБ 2151-2010 п. 8.16, п. 8.19 СТБ 1617-2006 п. 7.9 ГОСТ 15879-70 п. 2.1 СТБ 2151-2010 п. 8.19, п. 8.20 ГОСТ 26589-94 п. 3.3 |
| 30.4 |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.143 | Твердость |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.8 СТБ 2151-2010 п. 8.34 |
| 30.5 |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 26.095 | Снижение разрывной силы водонасыщенного материала |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.26 |
| 30.6 |  | 13.96, 19.20,22.23,22.29/29.040 | Поверхностная плотность |  | СТБ 2151-2010 п. 8.6 ГОСТ 2678-94 п. 3.22 |
| 30.7 |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 32.115 | Гибкость |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.9 ГОСТ 7415-86 п. 5 СТБ 2151-2010 п. 8.24 ГОСТ 15879-70 п. 2.1 ГОСТ 20429-84 п. 5.10 СТБ 1262-2001 п.7.13 ГОСТ 26589-94 п. 3.11 |

| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.8 | Материалы кровельные и гидроизоля-ционные. Пергамин кровельный. # Материалы рулонные геосинтетические гидроизоля- # ционные. # Черепица битумная | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.151 | Водопоглощение | ТР 2009/013/BY СТБ 1093-97 СТБ 1107-2022 СТБ 1617-2006 СТБ 2151-2010 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 20429-84 ГОСТ 30547-97 СТБ 1262-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п. 3.10 ГОСТ 15879-70 п. 3.2 СТБ 1617-2006 п. 7.6 ГОСТ 15879-70 п. 2.1 ГОСТ 20429-84 п. 5.9 СТБ 1262-2001 п. 7.12 ГОСТ 26589-94 п. 3.9 |
| 30.9 |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 26.080 | Теплостойкость |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.12 СТБ 2151-2010 п. 8.25 СТБ 1617-2006 п. 7.7 ГОСТ 20429-84 п. 5.11 СТБ 1262-2001 п. 7.14 ГОСТ 26589-94 п. 3.13 |
| 30.10 |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.061 | Изменение линейных размеров при нагревании |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.13 |
| 30.11 |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.040 | Потеря массы при нагревании |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.14 |
| 30.12 |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.040 | Масса 1м2 материала. Поверхностная плотность |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.22 |
| 30.13 |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 29.151 | Влажность |  | СТБ 2151-2010 п. 8.13 |
| 30.14 |  | 13.96, 19.20, 22.23, 22.29/ 26.095 | Прочность сцепления между слоями |  | СТБ 1617-2006 п. 7.7 СТБ 2151-2010 п. 8.21 ГОСТ 26589-94 п. 3.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1 | Композиции защитно- отделочные строительные | 23.64/ 29.040 | Плотность | ТР 2009/013/BY СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п. 3 ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 31.2 |  | 23.64/ 29.061 | Водоудерживающая способность смеси |  | ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| 31.3 |  | 23.64/ 29.054 | Определение тонкости (степени) помола |  | ГОСТ 23789-2018 п.5 |
| 31.4 |  | 23.64/ 32.115 | Начало схватывания |  | ГОСТ 23789-2018 п.6 |
| 31.5 |  | 23.64/ 11.116 | Цвет покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.7 ГОСТ 28196-89 |
| 31.6 |  | 23.64/ 29.136 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |
| 31.7 |  | 23.64/ 11.116 | Внешний вид покрытия после высыхания |  | СТБ 1263-2001 п. 8.7 ГОСТ 10277-90 п. 3.4 |
| 31.8 |  | 23.64/ 29.070 | Способность шлифоваться |  | СТБ 1263-2001 п. 8.18 ГОСТ 10277-90 п. 3.9 |
| 31.9 |  | 23.64/ 29.128 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 СТБ 1263-2001 п.8.20 ГОСТ 31939-2022 |
| 31.10 |  | 23.64/ 08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ 1263-2001 п. 8.19 ГОСТ 28196-89 |
| 31.11 |  | 23.64/ 29.143 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |
| 31.12 |  | 23.64/ 32.115 | Время высыхания до степени 3 |  | СТБ 1263-2001 п. 8.14 ГОСТ 19007-73 п. 3.7 |
| 31.13 |  | 23.64/ 26.080 | Условная светостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.8 ГОСТ 21903-76 |
| 31.14 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1263-2001 п. 8.9 ГОСТ 28574-2014 |
| 31.15 |  | 23.64/ 26.114 | Коэффициент паропроницаемости |  | СТБ 1263-2001 п. 8.11 |
| 31.16 |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.10 |
| 31.17 |  | 23.64/ 26.080 | Атмосферо-стойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.15 ГОСТ 9.401-2018 метод 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.18 | Композиции защитно- отделочные строительные | 23.64/ 29.151 | Влажность (для сухих смесей) | ТР 2009/013/BY СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п. 8.6 ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 31.19 |  | 23.64/ 26.114 | Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |
| 31.20 |  | 23.64/ 29.127 | Усадка покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.12 |
| 31.21 |  | 23.64/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 |
| 32.1 | Композиции полимермине-ральные для устройства пола | 23.64/ 26.095 | Прочность сцепления с основанием | ТР 2009/013/BY СТБ 1496-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28574-2014 раздел 5 |
| 32.2 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1496-2004 п. 8.5 ГОСТ 310.4-81 |
| 32.3 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 10180-2012 |
| 32.4 |  | 23.64/ 29.121 | Прочность при растяжении для наливных композиций |  | СТБ 1496-2004 п. 8.6 ГОСТ 11262-80 |
| 32.5 |  | 23.64/ 29.144 | Относительное удлинение |  | СТБ 1496-2004 п.8.8 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 11262-80 |
| 32.6 |  | 23.64/ 29.143 | Твердость |  | ГОСТ 24621-2015 |
| 32.7 |  | 23.64/ 26.045 | Химическая стойкость |  | СТБ 1496-2004 п. 8.13 ГОСТ 9.403-80 метод Б |
| 32.8 |  |  |  |  |  |
| 32.9 |  | 23.64/ 32.115 | Время высыхания до степени 3 |  | ГОСТ 19007-73 |
| 32.10 |  | 23.64/ 29.070 | Истираемость |  | СТБ 1496-2004 п.8.10 ГОСТ 13087-2018 |
| 33.1 | # Листы и плиты гипсокартонные | 23.62, 23.69/ 29.061 | Номинальные размеры | ТР 2009/013/BY ГОСТ 6266-97 СТБ 1786-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6266-97 п. 8.2 СТБ 1786-2007 п. 7.1 |
| 33.2 |  | 23.62, 23.69/ 29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 6266-97 п. 8.3 СТБ 1786-2007 п. 7.5 |
| 33.3 |  | 23.62, 23.69/ 32.115 | Сцепление гипсового сердечника с картоном |  | ГОСТ 6266-97 п. 8.5 |

| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.4 | # Листы и плиты гипсокартонные | 23.62, 23.69/ 29.121 | Разрушающая нагрузка | ТР 2009/013/BY ГОСТ 6266-97 СТБ 1786-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6266-97 п. 8.4 |
| 33.5 |  | 23.62, 23.69/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 6266-97 п. 8.6 |
| 33.6 |  | 23.62, 23.69/ 29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе и сжатии |  | ГОСТ 23789-2018 п.7 |
| 34.1 | Плитки керамические | 23.31/ 29.061 | Основные параметры и размеры | ТР 2009/013/BY СТБ EN 14411-2015 ГОСТ 6787-2001 СТБ 1354-2002 ГОСТ 13996-2019 ГОСТ 961-89 ГОСТ 18623-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27180-2001 п.п.5.1, 5.2.1-5.2.6 ГОСТ 27180-2019 п.п.5.1-5.6 |
| 34.2 |  | 23.31/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 27180-2001 п.4 ГОСТ 27180-2019 п.5.7 |
| 34.3 |  | 23.21/ 26.080 | Термическая стойкость |  | ГОСТ 27180-2001 п 11 СТБ EN ISO 10545-9-2016 ГОСТ 27180-2019 п.10 |
| 34.4 |  | 23.31/ 26.045 | Химическая стойкость |  | СТБ EН ИСО 10545-13-2007 ГОСТ 27180-2019 п.12 |
| 34.5 |  | 23.31/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 27180-2001 п 12 СТБ ЕН ИСО 10545-12-2007 ГОСТ 27180-2019 п.11 |
| 34.6 |  | 23.31/ 08.052 | Химическая стойкость глазури плиток |  | ГОСТ 27180-2001 раздел 13 |
| 34.7 |  | 23.31/ 26.080 | Устойчивость к растрескиванию глазури |  | СТБ ЕН ИСО 10545-11-2006 ГОСТ 27180-2019 п.18 |
| 34.8 |  | 23.31/ 08.032 | Содержание выделяющихся свинца и кадмия из глазурованных керамических плиток |  | СТБ EН ИСО 10545-15-2007 ГОСТ 27180-2019 п.16 |
| 34.9 |  | 23.21/ 26.045 | Устойчивость к образованию пятен |  | СТБ ЕН ИСО 10545-14-2007 ГОСТ 27180-2019 п.15 |
| 34.10 |  | 23.21/ 29.143 | Твердость лицевой поверхности |  | ГОСТ 27180-2001 раздел 14 |
| 34.11 |  | 23.21/ 29.121 | Разрушающая нагрузка (предел прочности при изгибе) |  | СТБ EN ISO 10545-4-2015 ГОСТ 27180-2001 раздел 8 ГОСТ 473.8-81 СТБ 1354-2002 п.7.2 ГОСТ 6787-2001 п.7.2 ГОСТ 27180-2019 п.7 |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.12 |  | Плитки керамические | 23.21/ 29.070 | Износостойкость неглазурованных плиток и плит | ТР 2009/013/BY СТБ EN 14411-2015 ГОСТ 6787-2001 СТБ 1354-2002 ГОСТ 13996-2019 ГОСТ 961-89 ГОСТ 18623-82 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10545-6-2013 ГОСТ 27180-2001 раздел 9 ГОСТ 961-89 п.3.13 ГОСТ 27180-2019 п.8 |
| 34.13 |  |  | 23.21/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 27180-2001 раздел 7, п.п. 7.1-7.2, 7.3.1-7.3.2.1 СТБ EН ИСО 10545-3-2007 п.5.1.2 ГОСТ 27180-2019 п.6 |
| 35.1 |  | # Бетон и изделия из бетона | 23.61, 23.63, 23.69/ 29.121 | Определение прочности на сжатие испытываемых образцов | СТБ 1186-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |
| 35.2 |  |  | 23.61, 23.63, 23.69/ 29.121 | Определение прочности при изгибе испытываемых образцов (кроме образцов размером 70*70*280) |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.3 |
| 35.3 |  |  | 23.61, 23.63, 23.69/ 29.121 | Определение прочности испытываемых образцов на растяжение при скалывании |  | ГОСТ 10180-2012 п. 7.4 |
| 36.1 | Блоки оконные и дверные балконные |  | 16.23, 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ТР 2009/013/BY СТБ 939-2013 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 |
| 36.2 |  |  | 16.23, 25.12/ 26.141 | Сопротивление воздухопрони-цаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 36.3 |  |  | 16.23, 25.12/ 26.141 | Сопротивление водопроницаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 |
| 36.4 |  |  | 16.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 36.5 |  |  | 16.23, 25.12/ 36.100 | Безотказное открывание створок и полотен |  | СТБ 940-2004 п. 7 |
| 36.6 |  |  | 16.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) изделия |  | СТБ 940-2004 п. 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.7 | Блоки оконные и дверные балконные | 16.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) изделия | ТР 2009/013/BY СТБ 939-2013 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п. 9 |
| 36.8 |  | 16.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | СТБ 940-2004 п. 10 |
| 36.9 |  | 16.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п. 11 |
| 36.10 |  | 16.23, 25.12/ 36.100 | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п. 12 |
| 36.11 |  | 16.23, 25.12/ 26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания |  | СТБ 940-2004 п. 13 |
| 36.12 |  | 16.23, 25.12/ 29.061 | Провесы в сопряженных деталях |  | СТБ 939-2013 п. 8.12 |
| 36.13 |  | 16.23, 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 36.14 |  | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 36.15 |  | 16.23/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | ГОСТ 2140-81 |
| 36.16 |  | 16.23, 25.12/ 29.061 | Отклонения от номинальных (габаритных) размеров изделий |  | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.17 | Блоки оконные и дверные балконные | 16.23, 25.12/ 29.061 | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) | ТР 2009/013/BY СТБ 939-2013 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| 36.18 |  | 16.23, 25.12/ 29.061 | Зазоры в угловых и Т-образных соединениях |  | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| 36.19 |  | 16.23, 25.12/ 11.116 | Качество отделочных покрытий |  | СТБ 939-2013 п. 8.13 |
| 36.20 |  | 16.23, 25.12/ 29.061 | Толщина отделочных покрытий |  | СТБ 939-2013 п. 8.18 ГОСТ 9.302-88 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 п. 7.2.1 метод 6А |
| 36.21 |  | 25.12/ 26.095 | Прочность угловых соединений металлических изделий |  | СТБ 939-2013 п. 8.10.4 |
| 36.22 |  | 25.12/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 37.1 | Блоки оконные и дверные балконные из поливинил-хлоридного профиля | 22.23/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ТР 2009/013/BY CТБ 1108-2017 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 |
| 37.2 |  | 22.23/ 26.141 | Сопротивление воздухопроница-емости |  | ГОСТ26602.2-99 п. 3 |
| 37.3 |  | 22.23/ 26.141 | Сопротивление водопроницаемости |  | ГОСТ26602.2-99 п. 4 |
| 37.4 |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 37.5 |  | 22.23/ 36.100 | Безотказное открывание створок и полотен |  | СТБ 940-2004 п. 7 |
| 37.6 |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) изделия |  | СТБ 940-2004 п. 8 |
| 37.7 |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) изделия |  | СТБ 940-2004 п. 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.8 | Блоки оконные и дверные балконные из поливинил-хлоридного профиля | 22.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки | ТР 2009/013/BY CТБ 1108-2017 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п. 10 |
| 37.9 |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п. 11 |
| 37.10 |  | 22.23/ 36.100 | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п. 12 |
| 37.11 |  | 22.23/ 26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания |  | СТБ 940-2004 п. 13 |
| 37.12 |  | 22.23/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений |  | СТБ 1264-2001 п. 8.14 |
| 37.13 |  | 22.23/ 29.061 | Отклонение от линейных размеров |  | ГОСТ 26433.0- 85 ГОСТ 26433.1- 89 |
| 37.14 |  | 22.23/ 29.061 | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) |  | ГОСТ 26433.0- 85 ГОСТ 26433.1- 89 |
| 37.15 |  | 22.23/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей коробок, полотен дверей и створок окон |  | ГОСТ 26433.0- 85 ГОСТ 26433.1- 89 |
| 37.16 |  | 22.23/ 26.080 | Устойчивость блоков к воздействию температур |  | СТБ EN 13420-2014 метод 3 |
| 37.17 |  | 22.23/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 38.1 | Элементы остекления балконов и лоджий | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 | Сопротивление Водопроницаемости | ТР 2009/013/BY СТБ 1912-2008 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 |
| 38.2 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38.3 | Элементы остекления балконов и лоджий | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 | Надежность и начальная безотказность по числу циклов открывания створок (за исключением элементов раздвижных конструкций) | ТР 2009/013/BY СТБ 1912-2008 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п. 7 |
| 38.4 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (за исключением элементов раздвижных конструкций) |  | СТБ 940-2004 п. 8 |
| 38.5 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (за исключением элементов раздвижных конструкций) |  | СТБ 940-2004 п. 9 |
| 38.6 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки (за исключением элементов раздвижных конструкций) |  | СТБ 940-2004 п. 10 |
| 38.7 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно- откидного устройства открывания створки (за исключением элементов раздвижных конструкций) |  | СТБ 940-2004 п. 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.8 | Элементы остекления балконов и лоджий | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 |  | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания сворки (за исключением элементов раздвижных конструкций) |  | ТР 2009/013/BY СТБ 1912-2008 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п. 12 |
| 38.9 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 |  | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания (за исключением элементов раздвижных конструкций) |  |  | СТБ 940-2004 п. 13 |
| 38.10 |  | 16.23/ 35.060 |  | Влажность древесины |  |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 38.11 |  | 16.23/ 11.116 |  | Пороки и дефекты обработки древесины |  |  | ГОСТ 2140-81 |
| 38.12 |  | 22.23/ 29.121 |  | Прочность угловых сварных соединений |  |  | СТБ 1264-2001 п. 8.14 |
| 38.13 |  | 16.23, 25.12/ 29.121 |  | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  |  | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 38.14 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 |  | Отклонения от номинальных размеров |  |  | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| 38.15 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 |  | Прямолинейность, плоскостность, разность длин диагоналей |  |  | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| 38.16 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 |  | Зазоры в притворах |  |  | СТБ 1457-2004 |
| 38.17 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 |  | Провесы |  |  | СТБ 1457-2004 |
| 38.18 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 |  | Надежность и начальная безотказность по числу циклов открывания раздвижных элементов |  |  | СТБ 1912-2008 п. 8.1.2 СТБ 940-2004 п. 7 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.19 | Элементы остекления балконов и лоджий |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 33.111 |  | Общий коэффициент пропускания света | ТР 2009/013/BY СТБ 1912-2008 СТБ ЕН 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 39.1 | Блоки дверные |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 34.138 |  | Сопротивление теплопередаче | ТР 2009/013/BY СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 СТБ 2433-2015 п. 8.1 |
| 39.2 |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 |  | Сопротивление водопроницаемости |  | СТБ 2433-2015 п. 8.1 ГОСТ 26602.2-99 п.4 |
| 39.3 |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 |  | Сопротивление ветровой нагрузке |  | СТБ 2433-2015 п. 8.1 ГОСТ 26602.5-2001 |
| 39.4 |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 |  | Сопротивление воздухопрони-цаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 СТБ 2433-2015 п. 8.1 |
| 39.5 |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 |  | Безотказность открывания полотен (надежность) |  | СТБ 940-2004 п. 7 СТБ 2433-2015 п. 8.1 |
| 39.6 |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна |  | СТБ 940-2004 п. 8 |
| 39.7 |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна |  | СТБ 940-2004 п. 9 |
| 39.8 |  |  | 22.23/ 29.121 |  | Прочность угловых сварных соединений |  | СТБ 2433-2015 п. 8.4.2 СТБ 1264-2001 п. 8.14 |
| 39.9 |  |  | 16.23, 25.12/ 29.121 |  | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 метод 2 СТБ 2433-2015 п. 8.8.1 |
| 39.10 |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 |  | Отклонение от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц |  | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 СТБ 2433-2015 п. 8.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.11 | Блоки дверные | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) сторон изделий и их сборочных единиц | ТР 2009/013/BY СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 СТБ 2433-2015 п. 8.6 |
| 39.12 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Зазоры в местах соединений элементов |  | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2433-2015 п.8.6 |
| 39.13 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Провесы |  | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 СТБ 2433-2015 п. 8.6 |
| 39.14 |  | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 СТБ 2433-2015 п. 8.2 |
| 39.15 |  | 16.23/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2433-2015 п. 8.3 |
| 39.16 |  | 25.12/ 29.061 | Толщина защитно-декоративных покрытий стальных элементов |  | СТБ 2433-2015 п. 8.9 ГОСТ 9.302-88 п. 3.6.3 |
| 39.17 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление вертикальной нагрузке |  | СТБ EN 947-2012 |
| 39.18 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление кручению при статической нагрузке |  | СТБ EN 948-2014 |
| 39.19 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивлению удару мягким тяжелым телом |  | СТБ EN 949-2012 |
| 39.20 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивлению удару твердым телом |  | СТБ EN 950-2012 |
| 39.21 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Усилие, необходимое для открывания дверного блока |  | СТБ 2433-2015 п. 8.1.2 |
| 39.22 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Прочность угловых соединений металлических изделий |  | СТБ 2433-2015 п. 8.4.4, приложение Д |
| 40.1 | Двери, ворота и люки противо-пожарные | 25.12/ 26.141 | Сопротивление воздухопроницанию | ТР 2009/013/BY СТБ 1394-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 40.2 |  | 25.12/ 36.100 | Безотказность открывания полотен (надежность) |  | СТБ 940-2004 п. 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40.3 | Двери, ворота и люки противо-пожарные | 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна | ТР 2009/013/BY СТБ 1394-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п. 8 |
| 40.4 |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна |  | СТБ 940-2004 п. 9 |
| 40.5 |  | 23.12/ 11.116 | Наличие запирающих устройств |  | СТБ 1394-2003 п. 7.8 |
| 40.6 |  | 23.12/ 11.116 | Наличие дверных ручек |  | СТБ 1394-2003 п. 7.8 |
| 40.7 |  | 23.12/ 11.116 | Наличие устройств для самозакрывания дверей |  | СТБ 1394-2003 п. 7.8 |
| 40.8 |  | 22.23/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений |  | ГОСТ 1264-2001 п. 8.14 |
| 40.9 |  | 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 40.10 |  | 25.12/ 29.061 | Сварные швы соединений металлических элементов изделий |  | СТБ 1133-98 |
| 40.11 |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение от номинальных размеров элементов изделий, их сборочных единиц и деталей |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 40.12 |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение от номинальных размеров металлических изделий, размеров расположения запирающих устройств и петель |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 40.13 |  | 25.12/ 29.061 | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) сторон изделий и их сборочных единиц |  | ГОСТ 26433.1-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.14 | Двери, ворота и люки противо-пожарные | 25.12/ 29.061 | Зазоры в местах соединений элементов изделий | ТР 2009/013/BY СТБ 1394-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 |
| 40.15 |  | 25.12/ 11.116 | Качество сварных швов соединений металлических элементов дверей, ворот, люков |  | СТБ 1394-2003 п. 7.10 СТБ 1133-98 |
| 40.16 |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление вертикальной нагрузке |  | СТБ EN 947-2012 |
| 40.17 |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление кручению при статической нагрузке |  | СТБ EN 948-2014 |
| 40.18 |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивлению удару мягким тяжелым телом |  | СТБ EN 949-2012 |
| 40.19 |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивлению удару твердым телом |  | СТБ EN 950-2012 |
| 40.20 |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Усилие, необходимое для открывания дверного блока |  | СТБ 2433-2015 п. 8.1.2 |
| 41.1 | Двери дымонепрони-цаемые | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 | Безотказность открывания полотен (надежность) | ТР 2009/013/BY СТБ 1647-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п. 7 |
| 41.2 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна |  | СТБ 940-2004 п. 8 |
| 41.3 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна |  | СТБ 940-2004 п. 9 |
| 41.4 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 11.116 | Наличие запирающих устройств |  | СТБ 1647-2006 п. 7.3 |
| 41.5 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 11.116 | Наличие устройств для самозакрывания дверей |  | СТБ 1647-2006 п. 7.3 |
| 41.6 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 11.116 | Наличие эластичных уплотняющих прокладок |  | СТБ 1647-2006 п. 7.3 |
| 41.7 |  | 22.23/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений |  | ГОСТ 1264-2001 п. 8.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.8 | Двери дымонепрони-цаемые | 16.23, 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью | ТР 2009/013/BY СТБ 1647-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 41.9 |  | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 41.10 |  | 16.23/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | СТБ 1138-98 п. 8.3.1 |
| 41.11 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Отклонение от номинальных размеров изделий и их сборочных дениц |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 41.12 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность (разность длин диагоналей) сторон изделий и их сборочных единиц |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 41.13 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Зазоры в местах соединений элементов |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 41.14 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Провесы |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 41.15 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26602.1-99 |
| 41.16 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 | Сопротивление воздухопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 41.17 |  | 25.12/ 11.116 | Качество сварных швов соединений металлических элементов дверей |  | СТБ 1647-2006 п. 7.1 СТБ 1394-2003 п. 7.10 СТБ 1133-98 |
| 41.18 |  | 25.12/ 29.061 | Толщина защитно-декоративных покрытий стальных элементов |  | СТБ 1647-2006 п. 7.1 СТБ 2433-2015 п. 8.9 ГОСТ 9.302-88 п. 3.6.3 |
| 41.19 |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление вертикальной нагрузке |  | СТБ EN 947-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.20 | Двери дымонепрони-цаемые | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление кручению при статической нагрузке | ТР 2009/013/BY СТБ 1647-2006 ТНПА и другая документация | СТБ EN 948-2014 |
| 41.21 |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивлению удару мягким тяжелым телом |  | СТБ EN 949-2012 |
| 41.22 |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивлению удару твердым телом |  | СТБ EN 950-2012 |
| 41.23 |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Усилие, необходимое для открывания дверного блока |  | СТБ 2433-2015 п. 8.1.2 |
| 41.24 |  | 22.23, 25.12/ 26.095 | Прочность угловых соединений металлических изделий |  | СТБ 2433-2015 п. 8.4.4 приложение Д |
| 42.1 | Витрины и витражи металлические | 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ТР 2009/013/BY СТБ 1609-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1609-2020 п.7.6 ГОСТ 26602.1-99 |
| 42.2 |  | 25.12/ 26.141 | Сопротивление водо- и воздухопроницанию |  | СТБ 1609-2020 п.7.6 ГОСТ 26602.2-99 |
| 42.3 |  | 25.12/ 11.116 | Качество сварных швов |  | СТБ 1609-2020 п.7.2 СТБ 1133-98 |
| 42.4 |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение размеров сечения сварных швов |  | СТБ 1609-2020 п.7.2 СТБ 1133-98 |
| 42.5 |  | 25.12/ 11.116 | Качество подготовки поверхности |  | СТБ 1609-2020 п. 5.2.5 |
| 42.6 |  | 25.12/ 29.061 | Отклонение геометрических параметров |  | СТБ 1609-2020 п.7.1 ГОСТ 26333.0-85 ГОСТ 26333.1-89 |
| 42.7 |  | 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных и полимерных покрытий с отделываемой поверхностью |  | СТБ 1609-2020 п.7.5 ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 42.8 |  | 25.12/ 33.111 | Общий коэфициент пропускания света |  | СТБ 1609-2020 п.7.6 ГОСТ 26602.4-2012 |
| 42.9 |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | СТБ 1609-2020 п.7.6 ГОСТ 26602.5-2001 |
| 43.1 | Блоки оконные | 16.23, 22.23, 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 23166-99 СТБ ЕN 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.2 | Блоки оконные | 16.23, | Сопротивление воздухопроницанию | ГОСТ 23166-99 СТБ ЕN 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
|  |  | 22.23, 25.12/ 26.095 |  |  |  |
| 43.3 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 | Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывания» |  | ГОСТ 24033-80 п. 2.1 |
| 43.4 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) |  | ГОСТ 24033-80 п. 2.2 |
| 43.5 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) |  | ГОСТ 24033-80 п. 2.3 |
| 43.6 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | ГОСТ 24033-80 п. 2.4 |
| 43.7 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 | Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.4.9 |
| 43.8 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.121 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.4.9 |
| 43.9 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 38.000 | Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.4.9 |
| 43.10 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 38.000 | Усилие, прикладываемое к створкам (полотнам) изделий для их открывания |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.4.9 |
| 43.11 |  | 25.12/ 29.121 | Прочность угловых соединений |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.4.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.12 | Блоки оконные | 16.23, 25.12/ 29.121 | Прочность сцепление (адгезия) лакокрасочных и других покрытий с отделываемой поверхностью | ГОСТ 23166-99 СТБ ЕN 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 43.13 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Предельные отклонения от номинальных (габаритных) размеров |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.3 |
| 43.14 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.3 |
| 43.15 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.3 |
| 43.16 |  | 16.23, 25.12/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.3 |
| 43.17 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других отверстий |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.3 |
| 43.18 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Отклонения размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.3 |
| 43.19 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.20 | Блоки оконные | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости | ГОСТ 23166-99 СТБ ЕN 12210-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23166-99 п. 7.3 |
| 43.20 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.3 |
| 43.21 |  | 16.23, 25.12/ 29.061 | Зазоры в угловых и Т-образных соединениях |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.3 |
| 43.22 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 11.116 | Установка уплотняющих прокладок |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.3 |
| 43.23 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 23166-99 п. 7.3 |
| 43.24 |  | 25.12, 22.23/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 44.1 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | 22.23/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 30674-99 ГОСТ 23166-99 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 |
| 44.2 |  | 22.23/ 26.141 | Сопротивление воздухопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 44.3 |  | 22.23/ 26.141 | Сопротивление водопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 |
| 44.4 |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 44.5 |  | 22.23/ 36.100 | Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание- закрывания» |  | ГОСТ 24033-80 п. 2.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.6 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | 22.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) | ГОСТ 30674-99 ГОСТ 23166-99 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24033-80 п. 2.2 |
| 44.7 |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) |  | ГОСТ 24033-80 п. 2.3 |
| 44.8 |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | ГОСТ 24033-80 п. 2.4 |
| 44.9 |  | 22.23/ 26.095 | Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.3.7 |
| 44.10 |  | 22.23/ 26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.3.7 |
| 44.11 |  | 22.23/ 38.000 | Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.3.7 |
| 44.12 |  | 22.23/ 38.000 | Усилие, прикладываемое к створкам (полотнам) изделий для их открывания |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.3.7 |
| 44.13 |  | 22.23/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.6, п. 7.3.1 |
| 44.14 |  | 22.23/ 29.061 | Предельные отклонения от номинальных (габаритных) размеров |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.15 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | 22.23/ 29.061 | Предельные тклонения от номинальных размеров элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель | ГОСТ 30674-99 ГОСТ 23166-99 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1, п. 7.2.2 |
| 44.16 |  | 22.23/ 29.061 | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1 |
| 44.17 |  | 22.23/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1 |
| 44.18 |  | 22.23/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.3 |
| 44.19 |  | 22.23/ 29.061 | Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.3 |
| 44.20 |  | 22.23/ 29.061 | Отклонения расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1 |
| 44.21 |  | 22.23/ 11.116 | Установка уплотняющих прокладок |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.5 |
| 44.22 |  | 22.23/ 11.116 | Наличие и количество водосливных и других функциональных отверстий |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.5 |
| 44.23 |  | 22.23/ 29.061 | Отклонения расположения и размеры водосливных и других функциональных отверстий |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.5 |
| 44.24 |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.4 |
| 44.25 |  | 22.23/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44.26 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | 22.23/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света | ГОСТ 30674-99 ГОСТ 23166-99 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 45.1 | Блоки оконные из алюминиевых сплавов | 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 21519-2003 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 |
| 45.2 |  | 25.12/ 26.141 | Сопротивление воздухопроница-емости |  | ГОСТ26602.2-99 п. 3 |
| 45.3 |  | 25.12/ 26.141 | Сопротивление водопроницае-мости |  | ГОСТ26602.2-99 п. 4 |
| 45.4 |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 45.5 |  | 25.12/ 36.100 | Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание» |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.4.6 |
| 45.6 |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) изделия |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.4.6 |
| 45.7 |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) изделия |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.4.6 |
| 45.8 |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.4.6 |
| 45.9 |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление крутящему моменту, приложенному к ручке |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.4.6 |
| 45.10 |  | 25.12/ 26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.4.6 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.11 |  | Блоки оконные из алюминиевых сплавов |  | 25.12/ 26.095 |  | Сопротивление статической нагрузке, приложенной к ручке перпендикулярно плоскости створки |  | ГОСТ 21519-2003 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21519-2003 п. 6.4.6 |
| 45.12 |  |  |  | 25.12/ 11.116 |  | Установка уплотня-ющих прокладок |  |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.3.8 |
| 45.13 |  |  |  | 25.12/ 29.061 |  | Предельные отклонения габаритных размеров изделий |  |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.3.1 |
| 45.14 |  |  |  | 25.12/ 29.061 |  | Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель |  |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.3.1, п. 6.3.2 |
| 45.15 |  |  |  | 25.12/ 29.061 |  | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов |  |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.3.1 |
| 45.16 |  |  |  | 25.12/ 29.061 |  | Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других функциональных отверстий |  |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.3.6 |
| 45.17 |  |  |  | 25.12/ 29.061 |  | Отклонения номинального размера (или изменение расстояния) между наплавами смежных закрытых створок |  |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.3.3 |
| 45.18 |  |  |  | 25.12/ 29.061 |  | Провисание (завышение) (открывающихся рамочных элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии |  |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.3.3 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.19 |  | Блоки оконные из алюминиевых сплавов |  | 25.12/ 29.061 |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости |  | ГОСТ 21519-2003 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21519-2003 п. 6.3.4 |
| 45.20 |  |  |  | 25.12/ 29.061 |  | Зазоры в угловых и Т-образных соединениях профилей |  |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.3.2 |
| 45.21 |  |  |  | 25.12/ 29.061 |  | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов |  |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.3.1 |
| 45.22 |  |  |  | 25.12/ 29.061 |  | Предельные отклонения номинальных размеров профилей створок и коробок |  |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 45.23 |  |  |  | 25.1/ 11.116 |  | Маркировка |  |  | ГОСТ 21519-2003 п. 6.5 |
| 45.24 |  |  |  | 25.12/ 33.111 |  | Общий коэффициент пропускания света |  |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 46.1 |  | Окна мансардные |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | ТР 2009/013/BY СТБ 1504-2004 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п. 10 |
| 46.2 |  |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 |  | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки |  |  | СТБ 940-2004 п. 11 |
| 46.3 |  |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 |  | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки |  |  | СТБ 940-2004 п. 12 |
| 46.4 |  |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 |  | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания |  |  | СТБ 940-2004 п. 13 |
| 46.5 |  |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 38.000 |  | Усилие, прилага-емое к ручке при открывании створки |  |  | СТБ 940-2004 п. 14 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 46.6 |  | Окна мансардные |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 |  | Сопротивление ветровым нагрузкам |  | ТР 2009/013/BY СТБ 1504-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 46.7 |  |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 |  | Снеговая нагрузка |  |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 46.8 |  |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.061 |  | Предельные отклонения от номинальных (габаритных) размеров |  |  | СТБ 1504-2004 п. 6.14 |
| 46.9 |  |  |  | 16.23/ 35.060 |  | Влажность древесины |  |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 46.10 |  |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 11.116 |  | Пороки и дефекты обработки древесины |  |  | ГОСТ 2140-81 |
| 46.11 |  |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.121 |  | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  |  | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 46.12 |  |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 11.116 |  | Комплектность |  |  | СТБ 1504-2004 |
| 46.13 |  |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 34.138 |  | Сопротивление теплопередаче |  |  | ГОСТ 26602.1-99 |
| 46.14 |  |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 |  | Сопротивление воздухопроницанию |  |  | ГОСТ26602.2-99 п. 3 |
| 46.15 |  |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 |  | Сопротивление водопроницанию |  |  | ГОСТ26602.2-99 п. 4 |
| 46.16 |  |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 36.100 |  | Надежность (безотказноть) |  |  | СТБ 940-2004 п. 7 |
| 46.17 |  |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки |  |  | СТБ 940-2004 п. 8 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.18 |  | Окна мансардные |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.095 |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки |  | ТР 2009/013/BY СТБ 1504-2004 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п. 9 |
| 46.19 |  |  |  | 22.23/ 29.121 |  | Прочность угловых сварных соединений |  |  | СТБ 1264-2001 п. 8.14 |
| 46.20 |  |  |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 33.111 |  | Общий коэффициент пропускания света |  |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 47.1 |  | Блоки оконные деревянные мансардные |  | 16.23/ 34.138 |  | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 30734-2020 ГОСТ 23166-2021 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.2 ГОСТ 26602.1-99 |
| 47.2 |  |  |  | 16.23/ 26.141 |  | Сопротивление воздухопроницанию |  |  | ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.3 ГОСТ 26602.2-99 р. 3 |
| 47.3 |  |  |  | 16.23/ 26.141 |  | Сопротивление водопроницанию |  |  | ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.3 ГОСТ26602.2-99 раздел 4 |
| 47.4 |  |  |  | 16.23/ 26.095 |  | Сопротивление ветровой нагрузке |  |  | ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.7 ГОСТ 26602.5-2001 |
| 47.5 |  |  |  | 16.23/ 36.100 |  | Безотказность, циклы «открывание-закрывание» |  |  | ГОСТ 30734-2020 п. 8.5.10 |
| 47.6 |  |  |  | 16.23/ 26.095 |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей вертикально на угол открытой створки |  |  | ГОСТ 24033-80 п. 2.2 |
| 47.7 |  |  |  | 16.23/ 26.095 |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки |  |  | ГОСТ 24033-80 п. 2.3 |
| 47.8 |  |  |  | 16.23/ 38.000 |  | Усилие открывания створки, прилагаемое к ручке |  |  | ГОСТ 30734-2000 п. 5.8, табл. 4 |
| 47.9 |  |  |  | 16.23/ 26.095 |  | Сопротивление статической нагрузке, приложенной к ручке |  |  | ГОСТ 30734-2000 п. 5.8, табл. 4 |
| 47.10 |  |  |  | 16.23/ 26.095 |  | Сопротивление крутящему моменту |  |  | ГОСТ 30734-2000 п. 5.8, табл. 4 |
| 47.11 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Предельные отклонения габаритных размеров изделий |  |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 ГОСТ 30734-2020 п. 8.4.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 47.12 |  | Блоки оконные деревянные мансардные |  | 16.23/ 29.061 |  | Предельные отклонения номинальных размеров сборочных элементов и деталей изделий, зазоров в притворе, а также разность длин диагоналей |  | ГОСТ 30734-2020 ГОСТ 23166-2021 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1, п. 7.1.2 ГОСТ 30734-2020 п. 8.4.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 47.13 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Отклонения кромок деталей от прямолинейности |  |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 ГОСТ 30734-2020 п. 8.4.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 47.14 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Провесы в угловых соединениях створок, коробок |  |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.3 |
| 47.15 |  |  |  | 16.23/ 35.060 |  | Влажность древесины |  |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 47.16 |  |  |  | 16.23/ 11.116 |  | Пороки и дефекты обработки древесины |  |  | ГОСТ 2140-81 |
| 47.17 |  |  |  | 16.23/ 29.121 |  | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  |  | ГОСТ 15140-78 2 метод |
| 47.18 |  |  |  | 16.23/ 11.116 |  | Комплектность |  |  | ГОСТ 30734-2000 |
| 47.19 |  |  |  | 16.23/ 33.111 |  | Общий коэффициент пропускания света |  |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 48.1 |  | Блоки оконные деревянные со стеклопакетами |  | 16.23/ 34.138 |  | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 24700-99 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 |
| 48.2 |  |  |  | 16.23/ 26.141 |  | Сопротивление воздухопроницанию |  |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 48.3 |  |  |  | 16.23/ 26.141 |  | Сопротивление водопроницанию |  |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 |
| 48.4 |  |  |  | 16.23/ 26.095 |  | Сопротивление ветровой нагрузке |  |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 48.5 |  |  |  | 16.23/ 36.100 |  | Безотказность оконных приборов и петель, цикл открывания- закрывания |  |  | ГОСТ 24033-80 п. 2.1 |
| 48.6 |  |  |  | 16.23/ 26.095 |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки |  |  | ГОСТ 24033-80 п. 2.2 |
| 48.7 |  |  |  | 16.23/ 26.095 |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки |  |  | ГОСТ 24033-80 п. 2.3 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 48.8 |  | Блоки оконные деревянные со стеклопакетами |  | 16.23/ 26.095 |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | ГОСТ 24700-99 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24033-80 п. 2.4 |
| 48.9 |  |  |  | 16.23/ 26.095 |  | Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке |  |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.2.10 |
| 48.10 |  |  |  | 16.23/ 26.095 |  | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания |  |  | ГОСТ 24700-99 п.7.2.10 |
| 48.11 |  |  |  | 16.23/ 38.000 |  | Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок |  |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.2.10 |
| 48.12 |  |  |  | 16.23/ 38.000 |  | Усилие, прикладываемое к створкам изделий для их открывания |  |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.2.10 |
| 48.13 |  |  |  | 16.23/ 35.060 |  | Влажность древесины |  |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 48.14 |  |  |  | 16.23/ 11.116 |  | Пороки и дефекты обработки древесины |  |  | ГОСТ 2140-81 |
| 48.15 |  |  |  | 16.23/ 29.121 |  | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  |  | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 48.16 |  |  |  | 16.23/ 11.116 |  | Установка уплотня-ющих прокладок |  |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.8 |
| 48.17 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Предельные отклонения габаритных размеров изделий |  |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 |
| 48.18 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель |  |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1, п. 7.1.2 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 48.19 |  | Блоки оконные деревянные со стеклопакетами |  | 16.23/ 29.061 |  | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов |  | ГОСТ 24700-99 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 |
| 48.20 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других функциональных отверстий |  |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 |
| 48.21 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Отклонения номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 |
| 48.22 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Провисание (завышение) открывающихся рамочных элементов (створок, полотен) в собранном изделии |  |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.3 |
| 48.23 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости |  |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.3 |
| 48.24 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов |  |  | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1 |
| 48.25 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Зазоры и трещины в угловых и срединных соединениях |  |  | ГОСТ 24700-99 п. 5.3.7 |
| 48.26 |  |  |  | 16.23/ 11.116 |  | Комплектность |  |  | ГОСТ 23166-99 |
| 48.27 |  |  |  | 16.23/ 33.111 |  | Общий коэффициент пропускания света |  |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 49.1 |  | Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами |  | 16.23/ 34.138 |  | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 24699-2002 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.1-99 |
| 49.2 |  |  |  | 16.23/ 26.141 |  | Сопротивление воздухопроницанию |  |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |
| 49.3 |  |  |  | 16.23/ 26.141 |  | Сопротивление водопроницанию |  |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 |
| 49.4 |  |  |  | 16.23/ 29.095 |  | Сопротивление ветровой нагрузке |  |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 49.5 |  | Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами |  | 16.23/ 36.100 |  | Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывания- закрывания» |  | ГОСТ 24699-2002 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24033-80 п. 2.1 |
| 49.6 |  |  |  | 16.23/ 29.095 |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки |  |  | ГОСТ 24033-80 п. 2.2 |
| 49.7 |  |  |  | 16.23/ 29.095 |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки |  |  | ГОСТ 24033-80 п. 2.3 |
| 49.8 |  |  |  | 16.23/ 29.095 |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и петли |  |  | ГОСТ 24033-80 п. 2.4 |
| 49.9 |  |  |  | 16.23/ 29.095 |  | Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке в сторону закрывания |  |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.2.10 |
| 49.10 |  |  |  | 16.23/ 29.095 |  | Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания |  |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.2.10 |
| 49.11 |  |  |  | 16.23/ 11.116 |  | Соответствие эргономическим требованиям |  |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.2.11 |
| 49.12 |  |  |  | 16.23/ 35.060 |  | Влажность древесины |  |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |
| 49.13 |  |  |  | 16.23/ 11.116 |  | Пороки и дефекты обработки древесины |  |  | ГОСТ 2140-81 |
| 49.14 |  |  |  | 16.23/ 29.121 |  | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  |  | ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 49.15 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Предельные отклонения габаритных размеров изделий |  |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.16 |  | Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами |  | 16.23/ 29.061 |  | Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель |  | ГОСТ 24699-2002 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |
| 49.17 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов |  |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |
| 49.18 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Предельные отклонения номинальных размеров брусков створок и коробок по толщине и ширине |  |  | ГОСТ 24699-2002 |
| 49.19 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других функциональных отверстий |  |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |
| 49.20 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Отклонения номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |
| 49.21 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Провисание (завышение) открывающихся рамочных элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии |  |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.3 |
| 49.22 |  |  |  | 16.23/ 29.061 |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости |  |  | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |
| 49.23 |  |  |  | 16.23/ 11.116 |  | Комплектность |  |  | ГОСТ 23166-99 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.24 |  | Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами |  | 16.23/ 29.061 |  | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов |  | ГОСТ 24699-2002 СТБ EN 12211-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24699-2002 п. 7.1.2 |
| 49.25 |  |  |  | 16.23/ 33.111 |  | Общий коэффициент пропускания света |  |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 50.1 |  | Стеклопакеты клееные |  | 25.99/ 29.061, 11.116 |  | Пороки внешнего вида |  | ТР 013/2009 BY ГОСТ 24866-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24866-2014 п. 7.7 |
| 50.2 |  |  |  | 25.99/ 34.138 |  | Сопротивление теплопередаче |  |  | ГОСТ 26602.1-99 |
| 50.3 |  |  |  | 23.19/ 32.115 |  | Оптические искажения |  |  | ГОСТ 24866-2014 п. 7.8 ГОСТ 33003-2014 п. 6 |
| 50.4 |  |  |  | 23.19/ 26.141 |  | Герметичность |  |  | ГОСТ 24866-2014 п. 7.10.6 |
| 50.5 |  |  |  | 23.19/ 26.080 |  | Точка росы |  |  | ГОСТ 24866-2014 п. 7.11.4.1 |
| 50.6 |  |  |  | 23.19/ 08.050 |  | Объем заполнения межстекольного пространства газом |  |  | ГОСТ 24866-2014 п. 7.13 |
| 50.7 |  |  |  | 25.99/ 29.061 |  | Геометрические параметры: толщина стеклопакетов, размеры стеклопакетов по высоте и ширине, предельные отклонения стеклопакетов по высоте и ширине, разность длин диагоналей, отклонение от плоскостности листов стекла в стеклопакете, отклонение от прямолинейности кромок стеклопакета, отклонения формы стеклопакетов имеющих сложную конфигурацию, глубина герметизирующих слоев |  |  | ГОСТ 24866-2014 п.п. 7.2-7.6, п. 7.9 ГОСТ 32557-2013 |
| 51.1 |  | Блоки дверные деревянные и комбинирован-ные |  | 16.23/ 34.138 |  | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 475-2016 | ГОСТ 26602.1-99 |
| 51.2 |  |  |  | 16.23/ 26.141 |  | Сопротивление воздухопроницанию |  |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.3 | Блоки дверные деревянные и комбинирован-ные | 16.23/ 26.141 | Сопротивление водопроницанию | ГОСТ 475-2016 | ГОСТ 26602.2-99 п. 4 |
| 51.4 |  | 16.23/ 36.100 | Безотказность (надежность) |  | ГОСТ 475-2016 п. 7.4.9 СТБ 940-2004 п.7 |
| 51.5 |  | 16.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки |  | ГОСТ 475-2016 п. 7.4.1 ГОСТ 24033-80 п. 2.2 |
| 51.6 |  | 16.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки |  | ГОСТ 475-2016 п. 7.4.1 ГОСТ 24033-80 п. 2.3 |  |
| 51.7 |  | 16.23/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 31149-2014 |  |
| 51.8 |  | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 п. 1 |  |
| 51.9 |  | 16.23/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров элементов дверных блоков, зазоров в притворах |  | ГОСТ 475-2016 п. 7.3.1 |  |
| 51.10 |  | 16.23/ 29.061 | Отклонение дверных полотен от плоскостности, перпендикулярности (разность длин диагоналей) |  | ГОСТ 475-2016 п. 7.3.1 |  |
| 51.11 |  | 16.23/ 29.061 | Перепад (провес) лицевых поверхностей |  | ГОСТ 475-2016 п. 7.3.1 |  |
| 51.12 |  | 16.23/ 11.116 | Внешний вид (качество поверхностей) |  | ГОСТ 475-2016 п. 5.6.4 |  |
| 51.13 |  | 16.23/ 26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |  |
| 52.1 | Блоки дверные из алюминиевых сплавов | 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 23747-2015 СТБ EN 12211-2012 | ГОСТ 26602.1-99 |  |
| 52.2 |  | 25.12/ 26.141 | Сопротивление воздухопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |  |
| 52.3 |  | 25.12/ 29.095 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.3.8 |  |
| 52.4 |  | 25.12/ 36.100 | Безотказность, цикл «открывание-закрывание» |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.3.6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 52.5 | Блоки дверные из алюминиевых сплавов | 25.12/ 26.095 | Сопротивление статическим нагрузкам | ГОСТ 23747-2015 СТБ EN 12211-2012 | ГОСТ 23747-2015 п. 6.3.5 |  |
| 52.6 |  | 25.12/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных габаритных размеров дверных блоков |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.1 |  |
| 52.7 |  | 25.12/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров элементов дверных блоков, зазоров под наплавом |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.1,п. 6.2.2 |  |
| 52.8 |  | 25.12/ 29.061 | Разность длин диагоналей коробок и полотен |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.1 |  |
| 52.9 |  | 25.12/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей в сварных соединениях смежных профилей коробок и полотен, провисание полотен, предельное отклонение номинального размера между наплавами |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.3 |  |
| 52.10 |  | 25.12/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.4 |  |
| 52.11 |  | 25.12/ 11.116 | Установка и плотность прилегания уплотни-тельных прокладок |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.5 |  |
| 52.12 |  | 25.12/ 11.116 | Маркировка, комплектность, упаковка |  | ГОСТ 23747-2015 п. 6.2.5 |  |
| 52.13 |  | 25.12/ 26.141 | Сопротивление водопроницаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 п. 3 |  |
| 53.1 | Ворота. Механические аспекты | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Неконтролируемые движения полотен вертикально перемещаемых ворот | СТБ ЕН 12604-2006 СТБ ЕН12453-2007 ТР 2009/013/BY | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.4 |  |
| 53.2 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Устройства ручного управления |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.3 | Ворота. Механические аспекты | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Механические защитные меры и зазоры безопасности, предохраняющие от защемления, поре-зов, сдавливания, захвата, затягивания и закрывания | СТБ ЕН 12604-2006 СТБ ЕН12453-2007 ТР 2009/013/BY | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.5 |
| 53.4 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Ворота с полонами, открывающимися в сторону проезжей части |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.6 |
| 53.5 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Специальные требования к элементам, применяемым в несущих системах: пружины |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.7 |
| 53.6 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Специальные требования к элементам, применяемым в несущих системах: противовесы |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.8 |
| 53.7 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Специальные требования к элементам, применяемым в несущих системах: стальные тросы, цепи, ремни и т.п. |  | СТБ ЕН 12605-2006 п.п. 5.4.9-5.4.11 |
| 53.8 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Фиксация и блокировка проходных калиток |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.12 |
| 53.9 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 41.000 | Роллетные ворота и роллетные ограждения |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.13 |
| 53.10 | Ворота. Механические аспекты | 16.23, 22.23, 25.12/ 38.000 | Прочие опасности- предупреждающие знаки | СТБ ЕН 12604-2006 СТБ ЕН12453-2007 ТР 2009/013/BY | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.4.1 |
| 54.1 | Ворота для зданий и сооружений | 25.99/ 26.095 | Усилия при ручном управлении ворот | СТБ 2442-2007 СТБ ЕН 12604-2006 СТБ ЕН 12424-2006 СТБ ЕН 12425-2006 СТБ ЕН 12426-2006 СТБ ЕН 12428-2006 СТБ ЕН 12453-2007 ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.5 |
| 54.2 |  | 25.99/ 26.095 | Механическая прочность |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.1, п. 5.4.1 |
| 54.3 |  | 25.99/ 36.100 | Механическая долговечность |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.2 |
| 54.4 |  | 25.99/ 39.000 | Защита от спотыкания |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 54.5 |  | 25.99/ 39.000 | Безопасность открывания |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.1.2, п. 5.3.2, п. 5.4.2, п. 5.4.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54.6 | Ворота для зданий и сооружений | 25.99/ 26.095 | Рабочие усилия | СТБ 2442-2007 СТБ ЕН 12604-2006 СТБ ЕН 12424-2006 СТБ ЕН 12425-2006 СТБ ЕН 12426-2006 СТБ ЕН 12428-2006 СТБ ЕН 12453-2007 ГОСТ EN 13241-1-2015 ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 12445-2007 раздел 5, п. 7.3 |
| 54.7 |  | 25.99/ 26.141 | Сопротивление водопроницанию |  | СТБ ЕН 12489-2006 |
| 54.8 |  | 25.99/ 26.080 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | СТБ ЕН 12444-2006 |
| 54.9 |  | 25.99/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | СТБ 2442-2007 приложение Б СТБ EN ISO 12567-1-2014 ГОСТ EN 13241-1-2015 п.4.4.5 Приложение В |
| 54.10 |  | 25.99/ 26.141 | Воздухопроница-емость |  | СТБ ЕН 12427-2006 |
| 54.11 |  | 25.99/ 36.100 | Долговечность характеристик |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.2.4.1 |
| 54.12 |  | 25.99/ 26.095 | Стойкость прозрачных элементов в полотнах ворот |  | СТБ ЕН 12605-2006 п. 5.3.1 СТБ EH 12600-2007 ГОСТ EN 12600-2015 |
| 54.13 |  | 25.99/ 32.115 | Защита от порезов |  | СТБ EN 12604-2006 п. 4.5.1 СТБ ЕН 12453-2007 п. 5.1.1.3 |
| 55.1 | Профили поливинилхлоридные для окон и дверей | 22.21/ 29.061 | Толщина внешних стенок профиля | СТБ 1264-2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1264-2001 п. 8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 56.1 | Устройство асфальтовых покрытий | 42.11/ 29.061 | Соответствие разбивочных работ по закреплению положения внутриквартальных проездов, пешеход-ных путей и зон, их геометрических размеров и высотных отметок требованиям проектной документации | ТКП 45-3.02-70-2009 ТР 2009/013/BY | СТБ 1349-2009 п. 5.2 |
| 57.1 | Основания и фундаменты зданий и сооружений: основания из естественных грунтов | 42.99/ 29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения)грунта | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 | СТБ 1164.1-2009 п. 5.7 |
| 58.1 | Основания и фундаменты зданий и сооружений: фундаменты из свай набивных с уплотненным основанием | 42.99/ 29.061 | Геометрические параметры арматурных каркасов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 | СТБ 1164.3-2009 п. 7.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.1 | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 43.99/ 11.116 | Состояние арматурных изделий | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п. 6.2 |
| 59.2 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями |  | СТБ 1958-2009 п. 6.3 |
| 59.3 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СТБ 1958-2009 п. 6.4 |
| 59.4 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации |  | СТБ 1958-2009 п. 6.5 |
| 59.5 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной |  | СТБ 1958-2009 п. 6.6 |
| 59.6 |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхностей конструкций |  | СТБ 1958-2009 п. 8.1 |
| 59.7 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | СТБ 1958-2009 п. 8.2 |
| 59.8 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций |  | СТБ 1958-2009 п. 8.3 |
| 59.9 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка |  | СТБ 1958-2009 п. 8.4 |
| 59.10 |  | 23.63/ 29.121 | Прочность бетона |  | СТБ 1958-2009 п. 7.10 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22690-2015 |
| 59.11 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение длины или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости |  | СТБ 1958-2009 п. 8.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 59.12 | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 43.99/ 29.061 | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п. 8.7 |
| 59.13 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СТБ 1958-2009 п. 8.8 |
| 59.14 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов |  | СТБ 1958-2009 п. 8.9 |
| 59.15 |  | 43.99/ 29.061 | Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки |  | СТБ 1958-2009 п. 8.10 |
| 59.16 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов |  | СТБ 1958-2009 п. 8.11 |
| 59.17 |  | 43.99/ 29.061 | Перепад в стыке двух смежных поверхностей |  | СТБ 1958-2009 п. 8.12 |
| 60.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: монтаж стен подземной части здания | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 4.3 |
| 60.2 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение толщины шва |  | СТБ 1959-2009 п. 4.4 |
| 60.3 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  | СТБ 1959-2009 п. 4.5 |
| 61.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 5.3 |
| 61.2 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1959-2009 п. 5.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.3 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 5.7 |
| 62.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: монтаж ригелей, балок, ферм, плит | 43.99/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов с установочными рисками | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 6.3 |
| 62.2 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах |  | СТБ 1959-2009 п. 6.4 |
| 62.3 |  | 43.99/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | СТБ 1959-2009 п. 6.7 |
| 63.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: монтаж панелей стен | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 7.7 |
| 63.2 |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок верха панелей |  | СТБ 1959-2009 п. 7.8 |
| 64.1 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок | 43.99/ 29.061 | Отклонение по высоте порога дверного проема объемного блока шахты лифта относительно посадочной площадки | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 8.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.2 | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали стен шахты лифта | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п. 8.8 |
| 64.3 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение отметки верха лестничной площадки |  | СТБ 1959-2009 п. 8.10 |
| 64.4 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц |  | СТБ 1959-2009 п. 8.11 |
| 64.5 |  | 43.99/ 29.061 | Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета |  | СТБ 1959-2009 п. 8.12 |
| 64.6 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от симметричности в направлении перекрываемого пролета |  | СТБ 1959-2009 п. 8.13 |
| 64.7 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок |  | СТБ 1959-2009 п. 8.14 |
| 64.8 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие утепления стыков между санитарно-технической кабиной и наружной стеной проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1959-2009 п. 8.15 |
| 64.9 |  | 43.99/ 29.061 | Размеры стыков (швов) между объемными элементами |  | СТБ 1959-2009 п. 8.3 |
| 64.10 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей объемных блоков |  | СТБ 1959-2009 п. 8.5 |
| 64.11 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от симметричности оси дверного проема относительно вертикальной оси объемного блока шахты лифта |  | СТБ 1959-2009 п. 8.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.1 | Мотаж стальных конструкций: укрупненная сборка элементов конструкций | 43.99/ 29.061 | Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 5.1 |
| 65.2 |  | 43.99/ 29.061 43.99/ 11.116 | Соответствие укрупнительной сборки и качество выполнения стыков |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 66.1 | Мотаж стальных конструкций: сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения | 43.99/ 29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 7.5 |
| 66.2 |  | 43.99/ 29.119 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СТБ 1749-2007 п. 7.6 |
| 67.1 | Мотаж стальных конструкций: сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | 43.99/ 11.116 | Соответствие болтов, гаек, шайб требованиям проекта и наличие на болте клейма | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 8.4 |
| 67.2 |  | 43.99/ 29.121 | Натяжение болтов |  | СТБ 1749-2007 п. 8.5 |
| 67.3 |  | 43.99/ 29.119 | Плотность соединений |  | СТБ 1749-2007 п. 8.6 |
| 67.4 |  | 43.99/ 29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета |  | СТБ 1749-2007 п. 8.7 |
| 67.5 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1749-2007 п. 8.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.1 | Мотаж стальных конструкций: сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях | 43.99/ 29.061 | Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 9.2 |
| 68.2 |  | 43.99/ 29.119 | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу |  | СТБ 1749-2007 п. 9.3 |
| 69.1 | Мотаж стальных конструкций: сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах | 43.99/ 29.119 | Плотность соединяемых элементов конструкций | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 10.3 |
| 70.1 | Мотаж стальных конструкций: колонны и опоры | 43.99/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.3 |
| 70.2 |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях |  | СТБ 1749-2007 п. 12.4 |
| 70.3 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении |  | СТБ 1748-2007 п. 12.5 |
| 70.4 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении |  | СТБ 1749-2007 п. 12.6 |
| 70.5 |  | 43.99/ 29.061 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн |  | СТБ 1749-2007 п. 12.8 |
| 70.6 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие закрепления колонн требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п. 12.9 |
| 71.1 | Мотаж стальных конструкций: фермы, ригели, балки и прогоны | 43.99/ 29.061 | Отклонение отметок опорных узлов от проектных | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.2 | Мотаж стальных конструкций: фермы, ригели, балки и прогоны | 43.99/ 29.061 | Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.11 |
| 71.3 |  | 43.99/ 29.061 | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления |  | СТБ 1749-2007 п. 12.13 |
| 71.4 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане) |  | СТБ 1749-2007 п. 12.14 |
| 71.5 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикальности |  | СТБ 1749-2007 п. 12.15 |
| 71.6 |  | 43.99/ 29.061 | Расстояние между прогонами |  | СТБ 1749-2007 п. 12.16 |
| 71.7 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля |  | СТБ 1749-2007 п. 12.17 |
| 71.8 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проектной |  | СТБ 1749-2007 п. 12.18 |
| 72.1 | Мотаж стальных конструкций: подкрановые балки | 43.99/ 29.061 | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.19 |
| 72.2 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение опорного ребра балки от оси колонны |  | СТБ 1749-2007 п. 12.20 |
| 72.3 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие закрепления элементов конструкций подкрановых балок требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п. 12.21 |
| 73.1 | Мотаж стальных конструкций: крановые пути мостовых кранов | 43.99/ 29.061 | Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 73.2 | Мотаж стальных конструкций: крановые пути мостовых кранов | 43.99/ 29.061 | Отклонение оси рельса от прямой | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.24 |
| 73.3 |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок головок рельсов в поперечном разрезе здания и на соседних колоннах в продольном направлении на опорах и в пролете |  | СТБ 1749-2007 п. 12.25 |
| 73.4 |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах |  | СТБ 1749-2007 п. 12.26 |
| 73.5 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п. 12.29 |
| 73.6 |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок нижнего ездового пояса на смежных опорах (вдоль пути) |  | СТБ 1749-2007 п. 12.30 |
| 73.7 |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении на опорах и в пролете |  | СТБ 1749-2007 п. 12.31 |
| 73.8 |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении, но со стыковыми замками на опорах и в пролете |  | СТБ 1749-2007 п. 12.32 |
| 73.9 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути |  | СТБ 1749-2007 п. 12.33 |
| 73.10 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п. 12.34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74.1 | Мотаж стальных конструкций: Профилирован-ный настил | 43.99/ 29.061 | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.35 |
| 74.2 |  | 43.99/ 29.061 | Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок |  | СТБ 1749-2007 п. 12.36 |
| 74.3 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие крепления настила требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п. 12.37 |
| 74.4 |  | 43.99/ 11.116 | Крепление профилированных листов несущего настила кровли к несущим элементам |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 75.1 | Мотаж стальных конструкций: монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | 43.99/ 29.061 | Отклонение отметок опорной поверхности колонн от проектной отметки и разность отметок опорных поверхностей соседних колонн | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 13.1 |
| 75.2 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение осей колонн в нижнем сечении от разбивочных осей при опирании на фундамент |  | СТБ 1749-2007 п. 13.2 |
| 75.3 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1749-2007 п. 13.3 |
| 75.4 |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок верха колонн каждого яруса |  | СТБ 1749-2007 п. 13.4 |
| 75.5 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение оси ригеля, балки от оси колонн |  | СТБ 1749-2007 п. 13.5 |
| 75.6 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от расстояния между осями ригеля и балок в середине пролета |  | СТБ 1749-2007 п. 13.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75.7 | Мотаж стальных конструкций: монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | 43.99/ 29.061 | Разность отметок верха смежных ригелей | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 13.7 |
| 75.8 |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок верха ригеля по его концам |  | СТБ 1749-2007 п. 13.8 |
| 75.9 |  | 43.99/ 29.061 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыке колонн |  | СТБ 1749-2007 п. 13.9 |
| 75.10 |  | 43.99/ 29.061 43.99/ 11.116 | Соответствие закрепления всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов |  | СТБ 1749-2007 п. 13.10 |
| 76.1 | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 43.99/ 29.061 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 2087-2010 п. 5.5 |
| 76.2 |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие отметок и размеров опорных поверхностей кладки проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п. 5.6 |
| 76.3 |  | 43.99/ 29.061 43.99/ 11.116 | Соответствие закрепления в кладке ферм, прогонов, балок, плит перекрытий и консольных конструкций проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п. 5.7 |
| 76.4 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов кладки и верха кладки, соответствие отметок верха кладкипроектной документации и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п. 5.8 |
| 76.5 |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие установки закладных деталей и их антикоррозионной защиты проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п. 5.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 76.6 | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 43.99/ 29.061 | Отклонение от толщины конструкций | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 2087-2010 п. 5.10 |
| 76.7 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от ширины простенков |  | СТБ 2087-2010 п. 5.11 |
| 76.8 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от ширины и высоты проемов |  | СТБ 2087-2010 п. 5.12 |
| 76.9 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки |  | СТБ 2087-2010 п. 5.14 |
| 76.10 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки |  | СТБ 2087-2010 п. 5.15 |
| 76.11 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение радиуса криво-линейных стен |  | СТБ 2087-2010 п. 5.16 |
| 76.12 |  | 43.99/ 29.061 | Ширина швов кладки |  | СТБ 2087-2010 п. 5.19 |
| 76.13 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие армирования кладки, каменных перемычек и крепления кладки проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п. 5.21 |
| 76.14 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие устройства деформационных швов проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п. 5.22 |
| 76.15 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие устройства и размеров сечения вентиляционных каналов проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п. 5.25 |
| 76.16 |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид наружных поверхностей кладки |  | СТБ 2087-2010 п. 5.32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.1 | Монтаж деревянных конструкций | 43.99/ 29.061 | Отклонение расстояний между центрами болтов, шпилек, нагелей, шпонок в соединениях элементов конструкций относительно проектных | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1766-2007 п. 5.2 |
| 77.2 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение расстояний между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях |  | СТБ 1766-2007 п. 5.3 |
| 77.3 |  | 43.99/ 29.119 | Плотность соединений |  | СТБ 1766-2007 п. 5.6 |
| 77.4 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение глубины врубок от проектного значения |  | СТБ 1766-2007 п. 5.7 |
| 77.5 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие расстояние между элементами конструкций требованиям проекта |  | СТБ 1766-2007 п. 6.3 |
| 77.6 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности балок, прогонов и брусьев |  | СТБ 1766-2007 п. 6.4 |
| 77.7 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение осей колонн, стоек, полурам и полуарок от разбивочных осей в опорном сечении |  | СТБ 1766-2007 п. 6.5 |
| 77.8 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикальности колонн, стоек, полурам и полуарок |  | СТБ 1766-2007 п. 6.6 |
| 77.9 |  | 43.99/ 11.116 | Наличие изоляции в местах контакта элементов конструкций с металлом, каменной кладкой, бетоном и другими материалами с более высокой теплопроводностью |  | СТБ 1766-2007 п. 6.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.10 | Монтаж деревянных конструкций | 43.99/ 11.116 | Соответствие крепления элементов конструкцийтребованиям проекта | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1766-2007 п. 6.8 |
| 77.11 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонения венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтальности |  | СТБ 1766-2007 п. 6.12 |
| 77.12 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие запаса на осадку брусча-тых и бревенчатых стен требованиям проекта |  | СТБ 1766-2007 п. 6.13 |
| 77.13 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение стен, перегородок и простенков от вертикальности |  | СТБ 1766-2007 п. 6.16 |
| 77.14 |  | 43.99/ 29.061 | Зазор в стыках сопрягаемых элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п. 6.18 |
| 77.15 |  | 43.99/ 11.116 | Наличие щелей в стыках элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п. 6.19 |
| 77.16 |  | 43.99/ 11.116 | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен |  | СТБ 1766-2007 п. 6.25 |
| 77.17 |  | 43.99/ 29.061 | Ровность верхних граней стропил под обрешеткуи уложенных брусков (настилов) обрешетки |  | СТБ 1766-2007 п. 6.26 |
| 77.18 |  | 43.99/ 11.116 | Наличие трещин в древесине смонтированных конструкций |  | СТБ 1766-2007 п. 6.27 |
| 77.19 |  | 43.99/ 11.116 | Наличие защиты конструкций от увлажнения, гниения, коррозии и возгорания составами, указанными в проектной документации |  | ТКП 45-1.03-314-2018 п. 9.2.9 |
| 77.20 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие нанесения разбивочных осей требованиям проекта |  | СТБ 1766-2007 п. 6.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 78.1 | Монтаж легких ограждающих конструкций: гипсокартонные перегородоки | 43.99/ 35.060 43.99/ 35.065 | Температура и относительная влажность окружающего воздуха | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п. 4 |
| 78.2 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009 п. 5.4 |
| 78.3 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям требованиям проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п. 5.5 |
| 78.4 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п. 5.6 |
| 78.5 |  | 43.99/ 29.061 | Размеры швов |  | СТБ 1970-2009 п. 5.7 |
| 78.6 |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид перегородок |  | СТБ 1970-2009 п. 5.8 |
| 79.1 | Монтаж легких ограждающих конструкций: каркасно-обшивные перегородоки | 43.99/ 35.060 43.99/ 35.065 | Температура и относительная влажность окружающего воздуха | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п. 4 |
| 79.2 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие расположения стыков листов обшивки относительно элементов каркаса |  | ТКП 45-1.03-314-2018 п. 10.3.4 |
| 79.3 |  | 43.99/ 29.061 | Шаг крепления нижней и верхней направляющей каркаса |  | ГОСТ 26433.2-94 |
| 79.4 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек |  | СТБ 1970-2009 п. 6.2 |
| 79.5 |  | 43.99/ 21.061 | Величина нахлестки листов обшивки на стойку |  | СТБ 1970-2009 п. 6.3 |
| 79.6 |  | 43.99/ 21.061 | Отклонение расстояния между деталями крепления направляющих каркаса к несущим конструкциям |  | СТБ 1970-2009 п. 6.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.7 | Монтаж легких ограждающих конструкций: каркасно-обшивные перегородоки | 43.99/ 21.061 | Отклонение размера шва между листами обшивки | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п. 6.6 |
| 79.8 |  | 43.99/ 21.061 | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса |  | СТБ 1970-2009 п. 6.7 |
| 79.9 |  | 43.99/ 21.061 | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва |  | СТБ 1970-2009 п. 6.8 |
| 79.10 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой требованиям проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п. 6.9 |
| 79.11 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009 п. 6.10 |
| 79.12 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки |  | СТБ 1970-2009 п. 6.11 |
| 79.13 |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  | СТБ 1970-2009 п. 6.12 |
| 80.1 | Монтаж легких ограждающих конструкций: стены из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки | 43.99/ 11.116 | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителемпроектной документации | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п. 7.1 |
| 80.2 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение размеров карт по длине, ширине и диагоналям |  | СТБ 1970-2009 п. 7.2 |
| 80.3 |  | 43.99/ 11.116 | Состояние поверхности основания, на которое устанавливается панель, карта |  | СТБ 1970-2009 п. 7.3 |
| 80.4 |  | 43.99/ 11.116 | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании |  | СТБ 1970-2009 п. 7.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.5 | Монтаж легких ограждающих конструкций: стены из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки | 43.99/ 11.116 | Отсутствие на поверхности панелей и листов трещин, вмятин, царапин и пятен, а также заметного прогиба обшивки под крепежными деталями | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | ТКП 45-1.03-314-2018 п. 10.4.11 |
| 80.6 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен |  | СТБ 1970-2009 п. 7.5 |
| 80.7 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт |  | СТБ 1970-2009 п. 7.6 |
| 80.8 |  | 43.99/ 29.061 | Разность отметок концов установленных панелей, карт |  | СТБ 1970-2009 п. 7.7 |
| 80.9 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п. 7.8 |
| 80.10 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами требованиям проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п. 7.9 |
| 80.11 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие герметизации панелей, нащельников и крепежных деталей требованиям проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п. 7.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.1 | Устройство кровли: кровли из рулонных и мастичных материалов | 43.91/ 29.061 | Сплошность нанесения мастики при устройстве мастичной пароизоляции, слоев мастичного водоизоляционного ковра. Суммарная толщина слоев мастики, количество слоев армирующего материала и качество их раскладки. Внешний вид мастичной пароизоляции, водоизоляционного ковра из мастик. Соответствие качественных параметров перечисленных работ требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | СТБ 1992-2009 п. 6.1.5, п. 6.1.6, п. 6.1.8, п. 6.1.9 |  |
| 81.2 |  | 43.91/ 11.116 | Внешний вид водоизоляционного ковра |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.9 |  |
| 81.3 |  | 43.91/ 11.116 | Сплошность наварки (наклейки) на грунтованное основание слоев водоизоляционного ковра из рулонных материалов и слоев между собой при многослойном ковре, и соответствие качества производства работ требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.10 |  |
| 81.4 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие направлений раскладки рулонных материалов водоизоляционного ковра, смещений расположения мест продольной и попе-речной нахлестки требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.13 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 81.5 | Устройство кровли: кровли из рулонных и мастичных материалов | 43.91/ 29.061 | Соответствие отклонений ровности поверхности и уклонов водоизоляционного ковра, уклона и прямолинейности участков кровель по осям ендов и водоприемным лоткам, отклонений эксплуатируемых кровель от заданного уклона требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | СТБ 1992-2009 п. 6.1.14, п. 6.1.15, п. 6.1.20 |  |
| 81.6 |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие геометрических параметров и конструкций водоприемных воронок и качество их установки требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 7.2, п. 7.2.1, п. 7.2.2 |  |
| 81.7 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие качества устройства водоизоляционного ковра в местах установки водо-приемных воронок требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 7.3, п.п. 7.3.1-7.3.3 |  |
| 81.8 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие конструкции и качества выполнения работ в местах примыканий кровли к стенам, парапетам, дымовым и вентиляционным каналам, светоаэрационным фонарям, проходам сквозь кровлю коммуникаций и технологического оборудования, к дверным проемам выходов на кровлю требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 7.5, п.п. 7.5.1-7.5.3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 82.1 | Устройство кровли: кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов | 43.91/ 11.116 | Соответствие кровельных листов, комплектующих и крепежных элементов для устройства коньков, примыканий кровли, свесов, ендов, элементов водосточной систе-мы требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | СТБ 2040-2010 п. 5.1.3, п. 5.1.4 |  |
| 82.2 |  | 43.91/ 29.061 | Отклонения от ровности плоскости верха обрешетки, шага и сечения брусков обрешетки, зазора в продольных стыках брусков от требований ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п. 5.2.2, п. 5.2.3 |  |
| 82.3 |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие величины продольной и поперечной нахлестки листов и схемы их раскладки требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п. 5.2.5 |  |
| 82.4 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю, требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п. 5.2.7 |  |
| 82.5 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиля-ционных отверстий, элементов снегозадержания, огражденийтребованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п. 5.2.8, п. 5.2.9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 83.1 | Устройство кровли: кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток) | 43.91/ 11.116 | Соответствие схемы раскладки черепицы, продольной и попе-речной нахлестки, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | СТБ 2040-2010 п. 6.2.2 |  |
| 83.2 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, огражденийтребованиям проектной доку-ментации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п. 6.2.3 |  |
| 83.3 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие размещения на поверхности кровли вентиляционных отверстий требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п. 6.2.4 |  |
| 83.4 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие размещения пароизоляционных материалов, качества укладки теплоизоля-ции, сплошности и качества укладки и крепления ветрозащитного холста, величины воздушной вентиляционной прослойки между утеплителем и водоизоляционным слоем размещения по поверхности кровли и в карнизах вентиляционных устройств при устройстве «теплых» кровель мансардных этажей требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п. 6.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 83.5 | Устройство кровли: кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток) | 43.91/ 11.116 | Соответствие укладки и крепления подстилающих листов из рулонных материалов по сплошному дощатому настилу требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | СТБ 2040-2010 п. 7.2.3 |
| 83.6 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие схемы раскладки и крепле-ния кровельных битумно-полимерных плиток требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п. 7.2.4, п. 7.2.5 |
| 83.7 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, карнизов с навесной водосточной системой требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п. 7.2.6 |
| 83.8 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие размещения на поверхности кровли вентиляционных отверстий, мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п. 7.2.7 |
| 84.1 | Устройство кровли: кровли из листовой стали, металлического профилирован-ного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов | 43.91/ 11.116 | Соответствие схемы раскладки кровельных листов, длины продольной и ширины попереч-ной нахлестки, количества и схемы размещения крепежных элементов по поверхности кровли требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | СТБ 2040-2010 п. 8.2.5, п. 8.2.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 84.2 | Устройство кровли: кровли из листовой стали, металлического профилирован-ного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов | 43.91/ 11.116 | Соответствие качества уплотнения фальцевых соедин- фальцевой кровли требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | СТБ 2040-2010 п. 8.2.7 |
| 84.3 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п. 8.2.8 |
| 84.4 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п. 8.2.9 |
| 84.5 |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие выполнения молниезащиты и защиты от статического электричества металлических кровель требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п. 8.2.10 |
| 85.1 | Устройство антикоррозион-ных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: лакокрасочные, комбинированные лакокрасочные покрытия | 43.29/ 29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия (метод 3А и 6А) | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п. 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 85.2 |  | 43.29/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п. 6.5 |
| 85.3 |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 6.9 |
| 85.4 |  | 43.29/ 39.000 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п. 6.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86.1 | Устройство антикоррозион-ных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: облицовочные и футеровочные покрытия | 43.29/ 29.061 | Ширина швов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п. 11.7 |
| 86.2 |  | 43.29/ 29.061 | Полнота заполнения и размеры швов |  | СТБ 1684-2006 п. 11.8 |
| 86.3 |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 11.12 |
| 86.4 |  | 43.29/ 29.061 | Ровность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 11.13 |
| 86.5 |  | 43.29/ 29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 11.14 |
| 87.1 | Устройство изоляционных покрытий: устройство гидроизоляции из рулонных материалов | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008 п. 7.7 |
| 87.2 |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 7.8 |
| 88.1 | Устройство изоляционных покрытий: устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимер-цементной) | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008 п. 8.4 |
| 88.2 |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 8.6 |
| 88.3 |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление)гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п. 8.7 |
| 88.4 |  | 43.29/ 29.061 43.29/ 11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008 п. 8.8 |
| 88.5 |  | 43.29/ 32.115 | Внешний вид сварных швов |  | СТБ 1846-2008 п. 10.3 |
| 89.1 | Устройство изоляционных покрытий: устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.29/ 29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008 п. 9.2 |
| 89.2 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.6 |
| 89.3 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.7 |
| 89.4 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89.5 | Устройство изоляционных покрытий: устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008 п. 9.9 |
| 89.6 |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.10 |
| 90.1 | Устройство изоляционных покрытий: устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 43.29/ 29.061 | Толщина слоя тепло- и звукоизоляции из сыпучих материалов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008 п. 17.2 |
| 90.2 |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.4 |
| 90.3 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.10 |
| 90.4 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.11 |
| 90.5 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.12 |
| 90.6 |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.13 |
| 91.1 | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений: устройство легких и тяжелых штукатурных систем утепления | 43.99/ 29.061 | Отклонение установки цокольных планок от проектного положения | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 | СТБ 2032-2010 п. 7.3 |
| 91.2 |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие установки конструктивных элементов теплоизоляционного слоя проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п. 7.5 |
| 91.3 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствия схемы нанесения клеевого слоя проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п. 7.6 |
| 91.4 |  | 43.99/ 29.061 | Наличие швов между теплоизоляционными плитами (блоками) |  | СТБ 2032-2010 п. 7.7 |
| 91.5 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонения перепадов на стыках смежных плит (блоков) |  | СТБ 2032-2010 п. 7.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 91.6 | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений: устройство легких и тяжелых штукатурных систем утепления | 43.99/ 29.121 | Усилие вырыва анкерных устройств и крепежных элементов из подосновы | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 | СТБ 2032-2010 п. 6.7, п. 6.8 |
| 91.7 |  | 43.99/ 29.061 | Соответствия армированного и декоративно-защитного слоев проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п. 8.2 |
| 91.8 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикальности, горизонтальности (проектного угла наклона), плоскости стен и углов системы утепления |  | СТБ 2032-2010 п. 8.3 |
| 91.9 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие внешнего вида систем утепления проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п. 8.4 |
| 92.1 | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений: устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляцион-ных изделий | 43.29/ 11.116 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 | СТБ 2088-2010 п. 8.2 |
| 92.2 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности поверхности |  | СТБ 2088-2010 п. 8.3 |
| 92.3 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и горизонтальности швов между теплоизоляционными изделиями |  | СТБ 2088-2010 п. 8.4, п. 8.5 |
| 92.4 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от проекта ширины швов между теплоизоляционными изделиями и заполнений швов |  | СТБ 2088-2010 п. 8.6 |
| 92.5 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение перепадов на стыках смежных теплоизоляционных изделий |  | СТБ 2088-2010 п. 8.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.1 | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений: устройство вентилируемых систем утепления | 43.99/ 11.116 | Соответствие расположения подоблицовочных конструкций требованиям проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 | СТБ 2034-2010 п. 7.3 |
| 93.2 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие схемы нанесения клея (при приклеивании плит без установки анкерных устройств) проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п. 7.4 |
| 93.3 |  | 43.99/ 11.116 | Наличие швов между теплоизоляционными плитами |  | СТБ 2034-2010 п. 7.5 |
| 93.4 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонения элементов каркаса (направляющих) от вертикальности, от горизонтальности и прямолинейности (ровность) |  | СТБ 2034-2010 п. 7.6 |
| 93.5 |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих требованиям проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п. 7.7 |
| 93.6 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонения установки опорных элементов от проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п. 7.8 |
| 93.7 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие крепления элементов облицовки требованиям проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п. 8.1 |
| 93.8 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  | СТБ 2034-2010 п. 8.2 |
| 93.9 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности |  | СТБ 2034-2010 п. 8.3 |
| 93.10 |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности |  | СТБ 2034-2010 п. 8.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 93.11 | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений: устройство вентилируемых систем утепления | 43.99/ 29.061 | Отклонение перепада между элементами облицовки на стыках и швах | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 | СТБ 2034-2010 п. 8.8 |
| 93.12 |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п. 8.9 |
| 93.13 |  | 43.99/ 29.121 | Устройство вентилируемых систем утепления: услие вырыва анкерных устройств и крепежных элементов из подосновы |  | СТБ 2034-2010 п. 6.4 СТБ 2079-2010 п. 10 |
| 94.1 | Заполнение оконных проемов | 43.29/ 29.061 | Геометрические размеры (высота, ширина) оконных проемов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ1484-2004 | СТБ1476-2004 п. 4.1 |
| 94.2 |  | 43.29/ 29.061 | Величина зазора между оконным блоком и проемом |  | СТБ1476-2004 п. 4.2 |
| 94.3 |  | 43.29/ 29.061 | Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам |  | СТБ1476-2004 п. 4.3 |
| 94.4 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных блоков |  | СТБ1476-2004 п. 4.4 |
| 94.5 |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами |  | СТБ1476-2004 п. 4.5 |
| 94.6 |  | 43.29/ 11.116 | Состояние поверхности откосов |  | СТБ1484-2004 п. 6.7.1 |
| 94.7 |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоя выравнивающей стяжки |  | СТБ1476-2004 п. 5.1 |
| 94.8 |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ1476-2004 п. 5.2 |
| 94.9 |  | 43.29/ 29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ1476-2004 п. 5.3 |
| 94.10 |  | 43.29/ 29.061 | Глубина штрабы в откосах |  | СТБ1476-2004 п. 5.4 |
| 94.11 |  | 43.29/ 29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ1476-2004 п. 5.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 94.12 | Заполнение оконных проемов | 43.29/ 29.061 | Величина уклона сливов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация | СТБ1476-2004 п. 6.1 |
| 94.13 |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между компенсационными швами наружных сливов |  | СТБ1476-2004 п. 6.2 |
| 94.14 |  | 43.29/ 29.061 | Шаг установки крепежных элементов |  | СТБ1476-2004 п. 6.3 |
| 94.15 |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между кронштейнами (костылями) |  | СТБ1484-2004 п. 6.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.16 |  | 43.29/ 29.061 | Величина напуска сливов на фасад |  | СТБ1476-2004 п. 6.4 |
| 94.17 |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие теплоизоляции зазора между подоконной доской и поверхностью оконного проема проектной документации |  | ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.18 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение поверхности отлива от горизонтальности |  | ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.19 |  | 43.99/ 29.061 | Надежность крепления отлива к коробке окна |  | ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.20 |  | 43.29/ 11.116 | Защита мест примыкания отлива к окну от попадания влаги |  | ТКП 45-3.02-223-2010 п. 8.5.10 |
| 94.21 |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами отлива шириной более 150мм |  | ГОСТ 26433.2-94 |
| 94.22 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 29.121 | Прочность крепления оконных блоков в проеме |  | СТБ 1477-2004 |
| 94.23 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 | Воздухопроница-емость монтажных швов и стыков |  | СТБ 1479-2004 |
| 94.24 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 26.141 | Водопроницаемость монтажных швов и стыков |  | СТБ 1683-2006 |
| 94.25 |  | 16.23, 22.23, 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче узла примыкания оконного блока к наружным стенам |  | СТБ1478-2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 95.1 | Заполнение дверных проемов | 43.29/ 29.061 | Геометрические размеры (высота, ширина) оконных проемов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ1484-2004 | СТБ1476-2004 п. 4.1 |
| 95.2 |  | 43.29/ 29.06 | Величина зазора между дверным блоком и проемом |  | СТБ1476-2004 п. 4.2 |
| 95.3 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных дверных блоков |  | СТБ1476-2004 п. 4.4 |
| 95.4 |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами |  | СТБ1476-2004 п. 4.5 |
| 95.5 |  | 16.23;22.23; 25.12/29.121 | Прочность крепления дверных блоков в проеме |  | СТБ 1477-2004 |
| 95.6 |  | 16.23;22.23; 25.12/26.141 | Воздухопроница-емость монтажных швов и стыков |  | СТБ 1479-2004 |
| 95.7 |  | 16.23;22.23; 25.12/26.141 | Водопроницаемость монтажных швов и стыков |  | СТБ 1683-2006 |
| 95.8 |  | 16.23;22.23; 25.12/34.138 | Сопротивление теплопередаче узла примыкания дверного блоков к наружным стенам |  | СТБ1478-2004 |
| 96.1 | Устройство полов: устройство покрытий | 43.29/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п. 12.3 |
| 96.2 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п. 12.4 |
| 96.3 |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение покрытия от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п. 12.5 |
| 97.1 | Устройство полов: монолитные покрытия | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием | ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п. 13.4 |
| 98.1 | Устройство полов: покрытия из древесины и изделий на её основе | 43.33/ 11.116 | Соответствие устройства кирпичных или бетонных столбиков требованиям проектной документации | ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п. 14.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 98.2 | Устройство полов: покрытия из древесины и изделий на её основе | 43.33/ 29.061 | Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров | ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п. 14.2 |
| 98.3 |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности лаг |  | СТБ 1483-2004 п. 14.3 |
| 98.4 |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) лаг |  | СТБ 1483-2004 п. 14.4 |
| 98.5 |  | 43.33/ 11.116 | Наличность и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок |  | СТБ 1483-2004 п. 14.5 |
| 98.6 |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие крепления элементов покрытия к лагам требованиям ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п. 14.7 |
| 98.7 |  | 43.33/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 14.9 |
| 98.8 |  | 43.33/ 29.061 | Величина зазора между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 14.10 |
| 98.9 |  | 43.33/ 29.061 | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной |  | СТБ 1483-2004 п. 14.11 |
| 99.1 | Устройство полов: покрытия из синтетических рулонных материалов и плиток | 43.33/ 11.116 | Наличие и сплошность огрунтовки нижележащего слоя | ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п. 15.1 |
| 99.2 |  | 43.33/ 29.061 | Величина зазоров между кромками полотнищ и плиток |  | СТБ 1483-2004 п. 15.4 |
| 99.3 |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п. 15.6 |
| 100.1 | Устройство полов: сплошные (бесшовные) покрытия | 43.33/ 35.065 | Температура основания | ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п. 16.1 |
| 100.2 |  | 43.33/ 29.061 | Толщина слоя покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 16.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.3 | Устройство полов: сплошные (бесшовные) покрытия | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п. 16.8 |
| 101.1 | Устройство полов: покрытия из штучных материалов | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности швов | ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п. 17.2 |
| 101.2 |  | 43.33/ 29.061 | Ширина швов |  | СТБ 1483-2004 п. 17.3 |
| 101.3 |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие заполнения швов требованиями проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п. 17.4 |
| 101.4 |  | 43.33/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 17.5 |
| 101.5 |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления плитки с основанием |  | СТБ 1483-2004 п. 17.6 |
| 102.1 | Устройство полов: ксилитовое покрытие | 43.33/ 11.116 | Наличие и сплошность антикоррозионного покрытия металлических деталей, арматуры, элементов конструкций и соответствие покрытия требованиям проектной документации и ТНПА | ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п. 18.1 |
| 102.2 |  | 43.33/ 11.116 | Наличие теплоизоляции в местах нагрева пола и соответствие ее требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п. 18.2 |
| 103.1 | Отделочные работы: штукатурные работы | 43.31/ 35.060 | Влажность основания | ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п. 5.3 |
| 103.2 |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности и углов |  | СТБ 1473-2004 п. 5.6 |
| 103.3 |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п. 5.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 103.4 | Отделочные работы: штукатурные работы | 43.31/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровности) оштукатуренной поверхности | ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п. 5.8 |
| 103.5 |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей |  | СТБ 1473-2004 п. 5.9 |
| 103.6 |  | 43.31/ 11.116 | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п. 5.10 |
| 103.7 |  | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием |  | СТБ 1473-2004 п. 5.11, метод 1 |
| 104.1 | Отделочные работы: облицовочные работы | 43.33/ 29.061 | Установка каркаса для облицовочных работ | ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п. 6.6 |
| 104.2 |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение элементов каркаса для облицовочных работ от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности |  | СТБ 1473-2004 п. 6.7 |
| 104.3 |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение швов от вертикальности |  | СТБ 1473-2004 п. 6.8 |
| 104.4 |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение швов от горизонтальности |  | СТБ 1473-2004 п. 6.9 |
| 104.5 |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от ширины швов и заполнение швов |  | СТБ 1473-2004 п. 6.10 |
| 104.6 |  | 43.31/ 11.116 | Внешний вид облицовочной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п. 6.11 |
| 104.7 |  | 43.31/ 29.061 | Перепад между изделиями на стыках и швах |  | СТБ 1473-2004 п. 6.11.2 |
| 104.8 |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицовочной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п. 6.12 |
| 104.9 |  | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием |  | СТБ 1473-2004 п. 6.13 |
| 104.10 |  | 43.31/ 29.061 43.31/ 11.116 | Соответствие крепления листов облицовки |  | СТБ 1473-2004 п. 6.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105.1 | Отделочные работы: малярные работы | 43.34/ 11.116 | Внешний вид окрашенной поверхности | ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1474-2004 п. 5.5 |
| 106.1 | Отделочные работы: обойные работы | 43.34/ 29.061 | Отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения | ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1474-2004 п. 6.3 |
| 106.2 |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности |  | СТБ 1474-2004 п. 6.4 |
| 107.1 | Отделочные работы: стекольные работы | 43.34/ 11.116 | Соответствие установки стеклопакетов требованиям проектной документации | ТКП 45-1.03-311-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п. 9.3 |
| 107.2 |  | 43.34/ 29.061 43.34/ 11.116 | Соответствие установки штапиков требованиям проектной документации |  | СТБ 1475-2004 п. 9.4 |
| 107.3 |  | 43.34/ 11.061 | Внешний вид установленных стеклопакетов |  | СТБ 1475-2004 п. 9.5 |
| 108.1 | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.29/ 29.061 | Соответствие фактического вида и однородности грунта требованиями проектной документации и ТНПА | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п. 5.4 |
| 108.2 |  | 43.29/ 38.000 | Степень уплотнения грунта земляного полотна (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1685-2006 п. 5.7 |
| 108.3 |  | 43.29/ 29.061 | Геометрические размеры обоймы из бетона |  | СТБ 1685-2006 п. 7.1 |
| 108.4 |  | 43.29/ 29.061 | Прямолинейность установки бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п. 7.3 |
| 108.5 |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п. 7.4 |
| 108.6 |  | 43.29/ 29.061 | Перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006 п. 7.5 |
| 108.7 |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид лицевой поверхности бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п. 7.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108.8 | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.29/ 29.061 | Толщина выравнивающего слоя под сборные элементы покрытий | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п. 8.1.1 |
| 108.9 |  | 43.29/ 29.061 | Ровность выравнивающего слоя (величина просветов между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой) |  | СТБ 1685-2006 п. 8.1.2 |
| 108.10 |  | 43.29/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементами плит |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 |
| 108.11 |  | 43.29/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.2 |
| 108.12 |  | 43.29/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.3 |
| 108.13 |  | 43.29/ 29.061 | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инжененых коммуникаций |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.4 |
| 108.14 |  | 43.29/ 29.061 | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3м) |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.5 |
| 108.15 |  | 43.29/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.6 |
| 109.1 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем внутреннего водоснабжения | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 | СТБ 2001-2009 п. 5.1 |
| 109.2 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2001-2009 п. 5.2 |
| 109.3 |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояние между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п. 5.3 |
| 109.4 |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п. 5.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 109.5 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем внутреннего водоснабжения | 43.22/ 11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 | СТБ 2001-2009 п. 5.6 |
| 109.6 |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п. 5.7 |
| 109.7 |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2001-2009 п. 5.8 |
| 109.8 |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п. 5.9 |
| 109.9 |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между средствами крепления трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п. 5.10 |
| 109.10 |  | 43.22/ 11.116 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2001-2009 п. 5.11 |
| 109.11 |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п. 5.12 |
| 109.12 |  | 43.22/ 29.119 | Внешний вид сварных швов полимерных труб |  | СТБ 2001-2009 п. 5.13 |
| 109.13 |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СТБ 2001-2009 п. 6 |
| 109.14 |  | 43.22/ 11.116 | Работоспособность насосного оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 2001-2009 п. 7 |
| 110.1 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем внутренней канализации | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 | СТБ 2017-2009 п. 5.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110.2 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем внутренней канализации | 43.22/ | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 | СТБ 2017-2009 п. 5.2 |
|  |  | 29.061 |  |  |  |
| 110.3 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие расстояние между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п. 5.3 |
| 110.4 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п. 5.4 |
| 110.5 |  | 43.22/ 29.061 | Внешний вид сварных соединенийстальных трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п. 5.5 |
| 110.6 |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п. 5.6 |
| 110.7 |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2017-2009 п. 5.7 |
| 110.8 |  | 43.22/ 29.061 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п. 5.8 |
| 110.9 |  | 43.22/ 29.061 | Расположение креплений трубопроводов и расстляние между ними |  | СТБ 2017-2009 п. 5.9 |
| 110.10 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п. 5.10 |
| 110.11 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заземления металлических санитарных приборов и полотенцесушителей требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п. 5.11 |
| 110.12 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п. 6.1 |
| 110.13 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п. 6.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 110.14 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем внутренней канализации | 43.22/ 29.061 | Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 | СТБ 2017-2009 п. 6.3 |
| 110.15 |  | 43.22/ 26.141 | Герметичность систем канализации |  | СТБ 2017-2009 п. 7, приложение Б |
| 110.16 |  | 43.22/ 26.141 | Герметичность системы водостоков и отводных трубопроводов канализации |  | СТБ 2017-2009 п. 7,приложение В |
| 111.1 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем отопления | 43.22/ 35.065 | Температура окружающего воздуха (при монтаже полимерных трубопроводов) | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 | СТБ 2038-2010 п. 5.1 |
| 111.2 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2038-201 п. 5.2 |
| 111.3 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектного значения |  | СТБ 2038-2010 п. 5.3 |
| 111.4 |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п. 5.4 |
| 111.5 |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2038-2010 п. 5.5 |
| 111.6 |  | 43.33/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п. 5.6 |
| 111.7 |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между крепле-ниями трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п. 5.7 |
| 111.8 |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2038-201 п. 5.8 |
| 111.9 |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | СТБ 2038-201 п. 5.9 |
| 111.10 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам |  | СТБ 2038-2010 п. 5.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111.11 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем отопления | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 | СТБ 2038-2010 п. 5.11 |
| 111.12 |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п. 5.12 |
| 111.13 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п. 5.13 |
| 111.14 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п. 5.14 |
| 111.15 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п. 6.1 |
| 111.16 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СТБ 2038-2010 п. 6.2 |
| 111.17 |  | 43.22/ 11.116 | Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 2038-2010 п. 7 |
| 111.18 |  | 43.22/ 11.116 | Промывка системы отопления |  | СТБ 2038-2010 п. 8, приложение Б |
| 111.19 |  | 43.22/ 11.116 | Равномерность прогрева системы отопления |  | СТБ 2038-2010 п. 10, приложение Д |
| 112.1 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем вентиляции и кондициониро-вания воздуха | 43.22/ 29.061 | Отклонение воздуховодов от вертикали | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 | СТБ 2021-2009 п. 5.1 |
| 112.2 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений |  | СТБ 2021-2009 п. 5.2 |
| 112.3 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п. 5.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112.4 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем вентиляции и кондициониро-вания воздуха | 43.22/ 11.116 | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 | СТБ 2021-2009 п. 5.4 |
| 112.5 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение воздуховодов от проектных отметок |  | СТБ 2021-2009 п. 5.5 |
| 112.6 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п. 5.6 |
| 112.7 |  | 43.33/ 11.116 | Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции согласно требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п. 5.7 |
| 112.8 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заделки пространства между элементами воздухо-водов и строительными конструкциями проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п. 5.8 |
| 112.9 |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов |  | СТБ 2021-2009 п. 6.2 |
| 112.10 |  | 43.22/ 35.065 | Температура воздуха до и после воздухоподогрева-теля или воздухоохладителя |  | СТБ 2021-2009 п. 6.5, приложение Е |
| 113.1 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем газоснабжения | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 | СТБ 2039-2010 п. 5.1 |
| 113.2 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектного значения |  | СТБ 2039-2010 п. 5.2 |
| 113.3 |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 5.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113.4 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем газоснабжения | 43.22/ 29.061 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 | СТБ 2039-2010 п. 5.6 |
| 113.5 |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 2039-2010 п. 5.7 |
| 113.6 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2039-2010 п. 5.10 |
| 113.7 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах требованиям проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 5.14 |
| 113.8 |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите |  | СТБ 2039-2010 п. 5.15 |
| 113.9 |  | 43.22/ 11.116 | Работоспособность технических устройств |  | СТБ 2039-2010 п. 6 |
| 114.1 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж тепловых пунктов и котельных | 43.22/ 29.061 | #### Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 | СТБ 1999-2009 п. 5.1 |
| 114.2 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектного значения |  | СТБ 1999-2009 п. 5.2 |
| 114.3 |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п. 5.3 |
| 114.4 |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п. 5.4 |
| 114.5 |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 1999-2009 п. 5.5 |
| 114.6 |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 1999-2009 п. 5.6 |
| 114.7 |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 1999-2009 п. 5.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114.8 | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж тепловых пунктов и котельных | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 | СТБ 1999-2009 п. 5.8 |
| 114.9 |  | 43.22/ 11.116 | Работоспособность оборудования (насосов, дымососов и/или дутьевых вентиляторов) |  | СТБ 1999-2009 п. 6 |
| 114.10 |  | 43.22/ 11.116 | Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 1999-2009 п. 7 |
| 114.11 |  | 43.22/ 11.116 | Качество промывки мазутопроводов, трубопроводов и оборудования тепловых пунктов (котельных) |  | СТБ 1999-2009 п. 8, приложение Б |
| 115.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.65/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие неразрушающими метод ами контроля: метод отрыва со скалыванием; метод упругого отскока | ТР 2009/013/BY ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация | СТБ 2264-2012 |
| 116.1 | Конструкции несущие и ограждающие | 100.13/ 34.064, 34.065, 34.138 | Сопротивление теплопередаче | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26254-84 |
| 117.1 | Здания и сооружения | 100.13/ 35.065 | Температура наружного и внутреннего воздуха | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |
| 117.2 |  | 100.13/ 34.065 | Температура изотермической поверхности |  |  |
| 117.3 |  | 100.13/ 34.065 | Температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации (расчетное значение) | ТКП 45-2.04-43-2006 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения |  |
| 117.4 |  | 100.13/ 34.138 | Относительное сопротивление теплопередаче ОК по линии изотермы (расчетное значение) | ГОСТ 26629-85, п.5.7.1, п. 5.7.3 Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117.5 | Здания и сооружения | 100.13/ 29.061 | Линейные размеры контура границ дефектного участка внутренней ОК с однородным температурным полем | Фактические значения |  |
| 117.6 |  | 100.13/ 34.065 | Точка росы внутреннего воздуха в зоне аномальных участков ОК при расчетных условиях эксплуатации (расчетное значение). | ТКП 45-2.04-43-2006 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения |  |
| 118.1 | Здания и сооружения (определение возду-хопроницаемости здания методом перепада давления) | 100.13/ 35.065 | Температура наружного воздуха | ТКП 45-2.04-196-2010 ТКП 45-1.04-304-2016 | СТБ EN ISO 9972-2017 |
|  |  | 100.13/ 35.065 | Температура внутреннего воздуха |  |  |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Площадь ограждающих конструкций внутренней части здания |  |  |
|  |  | 100.13/ 28.080 | Нулевые перепады давления между наружным и внутренним воздухом |  |  |
|  |  | 100.13/ 28.080 | Перепад давления при пониженном и повышенном давлении между наружным и внутренним воздухом |  |  |
|  |  | 100.13/ 29.040 | Объемный расход воздуха |  |  |
|  |  | 100.13/ 26.080 | Воздухопроницаемость |  |  |
| 119.1 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 43.22/ 29.061 | Соответствие размеров и мест расположения отверстий, борозд и каналов для прокладки трубо-проводов и воздухо-водов требованиям ТНПА, проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120.1 | Монтаж систем газоснабжения | 43.22/ 29.061 | Расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.2-94 |
| 121.1 | Монтаж дымовых труб | 43.22/ 29.061 | Отклонение дымовой трубы от вертикали | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п. 8.1 |
| 121.2 |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 8.2 |
| 121.3 |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 8.3 |
| 121.4 |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие высоты дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 8.4 |
| 122.1 | Монтаж каменных и армокаменных конструкций | 43.99/ 29.061 | Отклонение центра оконных проемов, расположенных на одной вертикальной оси | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | ТКП 45-1.03-314-2018 табл. 5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 123.1 | Монтаж стальных констуркций | 43.99/ 29.061 | Колонны и опоры: Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связи по колоннам | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-314-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п. 12.7 |
| 123.2 |  | 43.99/ 29.061 | Фермы, ригели, балки и прогоны: Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы, балки и ригеля |  | СТБ 1749-2007 п. 12.12 |
| 123.3 |  | 43.99/ 29.061 | Подкрановые балки: Прогиб стенки в сварном стыке |  | ГОСТ 26433.2-94 |
| 124.1 | Устройство антикоррозион-ных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | 43.99/ 29.061 | Облицовочные и футеровочные покрытия: Размеры прослоек | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п. 11.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125.1 | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.99/ 29.061 | Высота дискретных элементов предупреждающих и направляющих ТУПП | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 | ГОСТ 26433.1-94 |
| 125.2 |  | 43.99/ 29.061 | Размер нижнего основания дискретных элементов предупреждающих и направляющих ТУПП |  | ГОСТ 26433.1-94 |
| 125.3 |  | 43.99/ 29.061 | Шаг нижнего основания дискретных элементов предупреждающих и направляющих ТУПП, расположенных под углом 45º к направлению движения |  | ГОСТ 26433.1-94 |
| 125.4 |  | 43.99/ 29.061 | Шаг нижнего основания дискретных элементов предупреждающих и направляющих ТУПП, расположенных параллельно направлению движения |  | ГОСТ 26433.1-94 |
| 125.5 |  | 43.99/ 29.061 | Шаг дискретных элементов направляющих ТУПП, по осям |  | ГОСТ 26433.1-94 |
| 125.6 |  | 43.99/ 29.061 | Геометрические параметры верхней поверхности дискретных элементов предупреждающих и направляющих ТУПП |  | ГОСТ 26433.1-94 |
| 125.7 |  | 43.99/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементами тротуарных и тактильных плит |  | ГОСТ 26433.1-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125.8 | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.99/ 29.061 | Длина и ширина пешеходной зоны с установленными на тротуарных плитах предупреждающими тактильными указателями | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 | ГОСТ 26433.1-94 |
| 125.9 |  | 43.99/ 29.061 | Ширина при установке направляющих ТУПП из тротуарных плит |  | ГОСТ 26433.1-94 |

Примечание: Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора Государственного

предприятия «БГЦА»								В.А.Шарамков