|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3218 |
|  | от 08.08.2005 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 июня 2023 года |  |
| --- | --- |

| производственной лаборатории Республиканского производственно-торгового унитарного предприятия "Молочный гостинец" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | отбор проб | TP ТС 033/2013 раздел II, III, V, VI, VII приложения 1,3,5,6,8 | ГОСТ 13928-84 п.2.1, п.2.2 ГОСТ 26809.1-2014 п.3, п.4.2 ГОСТ 32901-2014 р.5, р.6 ГОСТ ISO 707-2013 п.9 ГОСТ 32164-2013 п.5.1, п.5.3.1.1 СТБ 1036-97 р.5 п.7.2 СТБ 1051-201 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | запах и цвет |  | ГОСТ 28283-2015 |
| 1.3* |  | 01.41/08.037 01.41/08.074 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 32255-2013 |
| 1.4* |  | 01.41/08.031 | плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.5* |  | 01.41/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3, р.4 |
| 1.6* |  | 01.41/08.149 01.41/08.074 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 32255-2013 |
| 1.7* | Молоко коровье сырое | 01.41/08.052 | массовая доля сухих обезжиренных веществ молока | TP ТС 033/2013 раздел II, III, V, VI, VII приложения 1,3,5,6,8 | ГОСТ 3626-73 р.3 ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 1.8* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.1, п.8.4 |
| 1.9* |  | 01.41/08.043 | соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014 р.6 |
| 1.10* |  | 01.41/01.086 | ингибирующие вещества, включая антибиотики (качественный анализ) |  | ГОСТ 23454-2016 р.7, р.8 |
| 1.13* |  | 01.41/04.125 | удельная активность цезия-137 | ТР ТС 033/2013 Раздел V ТР ТС 021/2011 Гл. 2 Статья 7 Гл. 3 Статья 20 Приложение 4 | МВИ. МН 1823-2007 |
| 2.1** | Молоко и молочные продукты Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | отбор проб | TP ТС 033/2013 раздел II, III, VII, VIII приложения 1,3,6,8 TP ТС 033/2013 раздел II, III, VII, VIII приложения 1,3,6,8 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 р.5,р.6 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32164-2013 п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3.1, п. 5.3.10 СТБ 1036-97 р.5, п. 7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 п.8, пп.10 13 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011 |
| 2.3* |  | 10.51/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 2.4* |  | 10.51/08.037 | массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 3626-73 р.5.1 |
| 2.5* |  | 10.51/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 2.6* |  | 10.51/08.052 | массовая доля СОМО |  | ГОСТ 3626-73 р.3, р.5.1 ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 2.7* |  | 10.51/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 р.5.1, р.6 |
| 2.8* |  | 10.51/08.052 | массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | СТБ 1373-2016 п.6.11 ГОСТ Р 52686-2006 п.8.8 ГОСТ 3626-73 р.5.1 ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 2.11* |  | 10.51/08.149 | титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 2.12* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |
| 2.14* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.15* |  |  | промышленная стерильность: КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.8 |
| 2.16* |  |  | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.17* |  | 10.51/04.125 | удельная активность цезия-137 | TP ТС 033/2013 Раздел VII ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Глава 3 статья 20 Приложение 4 | МВИ. МН 1823-2007 |

Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА»; Е.В.Бережных.