|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1324 от 14 мая 1999 года на бланке № 0006903 на 39 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 июня 2023 года

лабораторного отдела

государственного учреждения

«Жодинский городской центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Станционная, 3, г. Жодино, Минская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) | 10.11/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 1020-2008 СТБ 735-94 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7269-2015 п.4 ГОСТ 9792-73 п.2 ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 |
| 1.3* |  | 10.11/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 ГОСТ 4288-76 п.2.5а |
| 1.5* |  | 10.11/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 4288-76 п.2.5 |
| 1.6* |  | 10.11/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 утв. МЗ СССР 28.01.80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 1.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 1.8* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |

| 2.1*** | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 126-2016 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 18255-85 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9792-73 п.2 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 10.13/08.156 | нитрит натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |
| 2.3* |  | 10.13/08.164 | жир |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |
| 2.4* |  | 10.13/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 2.7* |  | 10.13/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 |
| 2.8* |  | 10.13/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 2.9* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 2.10* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 3.1*** | Продукты гомогенизированные и диетические | 10.86/42.000 | отбор проб | 1ГН от 27.01.2021 № 37 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 697-84 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 5284-84 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 31801-2012 ГОСТ 31499-2012 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 |
| 3.3* |  | 10.86/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84п.3,4 |
| 3.4* |  | 10.86/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 3.5* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 3.6* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 4.1*** | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное Продукты из мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/42.000 10.13/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 1945-2010 ГОСТ 31473-2012 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702.0-74 п.1 ГОСТ 31467-2012 СТБ 1036-97 |
| 4.2* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 | нитрит натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |
| 4.4* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 4.7* |  | 10.12/08.052 10.13/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 |

| 4.8* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное Продукты из мяса сельскохозяйственной птицы | 10.12/08.161 10.13/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СТБ 1945-2010 ГОСТ 31473-2012 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 4.10* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 5.1*** | Консервы из мяса птицы и мясорастительные, в т.ч. паштетные и фаршевые, в т.ч. детское питание. Продукты из мяса птицы сублимационной и тепловой сушки | 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 1945-2010 ГОСТ 31473-2012 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 |
| 5.3* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 | поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84 п.3,4 |
| 5.4* |  | 10.12/08.161 10.13/08.161 10.86/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80, СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 5.5* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 5.6* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 6.1 *** | Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток). Яичные продукты сухие (яичный порошок, белок, желток) | 01.47/42.000 10.89/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СТБ 1945-2010 ГОСТ 31473-2012 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30364.0-97 п.3 СТБ 1036-97 |
| 6.6* |  | 01.47/08.161 10.89/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 6.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 6.8* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 7.1*** | Молоко сырое. Продукты молочные и сыры Продукты гомогенизированные и диетические | 01.41/42.000 01.45/42.000 10.51/42.000 10.86/42.000 | отбор проб, подготовка к испытанию | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2009 ГОСТ 31658-2012 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 31688-2012 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 13928-84 п.3 СТБ 1036-97 |
| 7.2* |  | 10.51/08.052 10.86/08.052 | влага и сухое вещество |  | ГОСТ 3626-73 |
| 7.3* |  | 10.51/08.082 10.86/08.082 | пастеризация |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 7.4* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.86/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 7.5* |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | сахар |  | ГОСТ 3628-78 п.2,5 |
| 7.6* |  |  | хлористый натрий |  | ГОСТ 3627-81 п.2,4,5 |
| 7.7* |  | 01.41/08.037 01.45/08.037 10.51/08.037 10.86/08.037 | жир |  | ГОСТ 5867-90 п.2.4 |

| 7.13* | Молоко сырое. Продукты молочные и сыры Продукты гомогенизированные и диетические | 01.41/08.161 01.45/08.161 10.51/08.161 10.86/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2009 ГОСТ 31658-2012 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 31688-2012 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23452-2015 п.8 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.14* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 7.15* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 7.16* |  |  | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 8.1*** | Сыры, сырные продукты, сырные пасты, соусы. Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир. Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь. Мороженое из всех видов молока и на молочной основе Сыры, сырные продукты, сырные пасты, соусы. Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир. Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь. Мороженое из всех видов молока и на молочной основе | 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 |
| 8.2* |  | 10.42/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | влага и сухое вещество |  | ГОСТ 3626-73 |
| 8.3* |  | 10.42/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | хлористый натрий |  | ГОСТ 3627-81 п.2,4,5 |
| 8.4* |  | 10.42/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.86/08.037 | жир |  | ГОСТ 5867-90 п.2,4 |
| 8.5* |  | 10.42/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 8.6* |  | 10.42/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 10.86/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | ГОСТ 23452-2015 п.8 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 8.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 8.8* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 8.9* |  |  | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |

| 9.1 *** | Рыба живая, рыба сырец, охлажденная мороженная, фарш, филе, мясо морских млекопитающих, рыбная кулинария и другая рыбная продукция, готовая к употреблению, икра, нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, водоросли и травы морские) и продукты их переработки | 03.00/42.000 10.20/42.000 | отбор проб | ГОСТ 1629-2015 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 24896-81 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 812 –2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 31793-2012 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.12 № 149 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31339-2006 п.5 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5, 5.4 |
| 9.4* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | массовая доля воды |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3, 5.3 |
| 9.5* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 7636-85 п.3.6 |
| 9.6* |  | 03.00/08.161 10.20/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 9.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 9.8* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 10.1 *** | Консервы и пресервы рыбные | 03.00/42.000 10.20/42.000 | отбор проб | ГОСТ 280-2009 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 12028-2014 1ГН от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 |
| 10.3* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 03.00/08.149 10.20/08.149 | сухие вещества |  | ГОСТ 26808-2017 |
| 10.5* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 п.2 |
| 10.6* |  |  | поваренная соль |  | ГОСТ 27207-87 |
| 10.7* |  | 03.00/08.161 10.20/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80, СТ РК 2011-2010п.4 |
| 10.8* |  |  | ДДТ (его метаболиты) |  |  |
| 10.9* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |

| 11.1 *** | Зерно продовольственное. Семена зернобобовых, в т.ч. горох, фасоль, маш, чипа, чечевица, нут | 01.11/42.000 10.61/42.000 | отбор проб | ГОСТ 572-2016 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 21149-93 СТБ 2324-2013 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 7045-90 ГОСТ 18271-72 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26312.1-84 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2* |  | 01.11/08.052 10.61/08.052 | кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84 ГОСТ 26971-86 |
| 11.3* |  |  | зольность |  | ГОСТ 26312.5-84 |
| 11.4* |  |  | влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 |
| 11.5* |  | 01.11/11.116 10.61/11.116 | зараженность вредителями |  | ГОСТ 26312.3-84 |
| 11.6* |  | 01.11/08.052 10.61/08.052 | примеси и доброкачественное ядро |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 11.7* |  | 01.11/08.052 10.61/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 11.8* |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 11.9* |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 11.10* |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 | гексахлоРеспублики Беларусьензол |  |  |
| 11.11* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 11.12* |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 11.13* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88, п.3 |
| 11.14* |  |  | дезоксиниваленол |  | СТ РК 1988-2010, п.п.7, 9 |
| 12.1*** | Крупа, толокно, хлопья, мюсли. Отруби пищевые. Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая, сорговая, в т.ч. детское питание. Макаронные изделия | 10.61/42.000 10.73/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31463-2012 ГОСТ 31645-2012 ГОСТ31491-2012 СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 ГОСТ 31749-2012 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27668-88 СТБ 1963-2009 п.7 СТБ 1036-97 |
| 12.2* |  | 10.61/11.116 10.73/11.116 | зараженность вредителями |  | ГОСТ 27559-87 СТБ 1963-2009 п. 9.5 |
| 12.3* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 СТБ 1963-2009 п.9.13 |
| 12.4* |  |  | влажность |  | ГОСТ 9404-88 СТБ 1963-2009 п.9.10 |
| 12.5* |  |  | зольность |  | ГОСТ 27494-2016 |
| 12.7* |  | 10.61/08.149 10.73/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 26971-86 СТБ 1963-2009 п.9.11 |
| 12.8* |  | 10.61/08.161 10.73/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80, СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 12.9* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 12.10* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 12.11* |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 12.12* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88, п.3 |
| 12.13* |  |  | дезоксиниваленол |  | СТ РК 1988-2010, п.п.7, 9 |

| 13.1 *** | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные. Сухари и печенье, мучные кондитерские изделия и пирожные длительно го хранения | 10.71/42.000 10.72/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 9713-95 СТБ 639-95 СТБ 912-98 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 и др. ТНПА на вид продукции | СТБ 2160-2011 п.4 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | влажность |  | ГОСТ 21094-75 ГОСТ 21094-2022 |
| 13.3* |  |  | пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 13.4* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 13.5* |  | 10.71/08.037 10.72/08.037 | жир |  | ГОСТ 5668–68 п.5 ГОСТ 5668-2022 п.10 |
| 13.6* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | сахар |  | ГОСТ 5672-68 п.4 |
| 13.7* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80, СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 13.8* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 13.9* |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 13.10* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88, п.3 |
| 13.11* |  |  | дезоксиниваленол |  | СТ РК 1988-2010, п.п.7, 9 |
| 13.12* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 14.1*** | Мучные кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 966-94 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5904-2019 СТБ 1036-97 |
| 14.2* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5898-87 п.2, 3 ГОСТ 5898-2022 п.7 |
| 14.3* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | щелочность |  | ГОСТ 5898-87 п.4 ГОСТ 5898-2022 п.8 |
| 14.4* |  | 10.71/08.133 10.72/08.133 | массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 п.9, 10 |
| 14.5* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 п.3,5,6.2 |
| 14.6* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 |
| 14.7* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014 |
| 14.8* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 5901-2014 |
| 14.9* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 | ГХЦГ (сумма α-. γ-. –изомеров |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 14.10* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 14.11* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 14.12* |  | 10.71/08.16110.72/08.161 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 14.13* |  |  | дезоксиниваленол |  | СТ РК 1988-2010, п.п.7, 9 |

| 15.1 *** | Сахар. Какао. Шоколад и кондитерские изделия из сахара | 10.81/42.000 10.82/42.000 | отбор проб | СТБ 2356-2014 СТБ 1202-2014 СТБ 549-94 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 927-2008 СТБ 966-94 ГОСТ 33222-2015 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478 -2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12569-99 ГОСТ 5904-82 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2* |  | 10.81/08.149 10.82/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5898-87 п.2, 3 ГОСТ 5898-2022 п.7 |
| 15.3* |  |  | щелочность |  | ГОСТ 5898-87 п.4 ГОСТ 5898-2022 п.8 |
| 15.4* |  | 10.81/08.133 10.82/08.133 | массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 п.9,10 |
| 15.5* |  | 10.81/08.156 10.82/08.156 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 п.3,5,6.2 |
| 15.6* |  | 10.81/08.052 10.82/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 12570-98 |
| 15.7* |  |  | массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014 п.8,9 ГОСТ 12574-2016 |
| 15.8* |  |  | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 5901-2014 п.10 |
| 15.9* |  |  | массовая доля глазури |  | ГОСТ 5897-90 п.5 |
| 15.10* |  | 10.81/08.161 10.82/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 15.11* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 15.12* |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 15.13* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 15.14* |  |  | дезоксиниваленол |  | СТ РК 1988-2010, п.п.7, 9 |
| 16.1 *** | Мед | 01.49/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 19792-2001 ГОСТ 19792-2017 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19792-2017 п.7.1 СТБ 1036-97 |
| 16.2* |  | 01.49/11.116 | органолептические показатели (аромат, вкус, консистенция, признаки брожения) |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.3 |
| 16.3* |  | 01.49/08.133 | массовая доля воды |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.5 ГОСТ 31774-2012 |
| 16.4* |  | 01.49/08.156 | диастазное число |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.7 ГОСТ 34232-2017 п.7 |
| 16.5* |  | 01.49/08.082 | содержание гидроксиметилфурфураля |  | ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 31768-2012 п.3.4 |
| 16.6* |  | 01.49/08.156 | массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.6 ГОСТ 32167-2013 п.6 |
| 16.7* |  | 01.49/08.149 | свободная кислотность |  | ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 32169-2013 |

| 16.8* | Мед | 01.49/11.116 | механические примеси | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 19792-2001 ГОСТ 19792-2017 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19792-2017 п.7.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.9* |  | 01.49/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80, СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 16.10 * |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 17.1 *** | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты (в т.ч. ягоды), грибы | 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 02.30/42.000 10.31/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 27572-87 СТБ 2491-2016 СТБ 2344-2013 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 29187-91 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 19215-73 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 |
| 17.2* |  | 01.13/08.169 10.31/08.000 | массовая доля нитратов |  | МУ № 5048-89 п.2 ГОСТ 34570-2019 |
| 17.3* |  | 01.13/11.116 01.19/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 02.30/11.116 10.31/11.116 01.13/11.116 01.19/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 02.30/11.116 10.31/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах) |  | ГОСТ 34298-2017 п.7 ГОСТ 33309-2015 п.7 ГОСТ 34340-2017 п.7 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 7194-81 п.2.5 ГОСТ 26768-85 п.3.2 ГОСТ 32284- 2013 п. 9.2.6 ГОСТ 32285-2013 п. 9.2.6 ГОСТ 34306-2017 п. 7.2 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 27569-87 п.3.2 ГОСТ 1725-2019 п. 7.3 ГОСТ 1726-2019 п.7.3 ГОСТ 33932-2016 п.7.2.4 ГОСТ 7177-2015 п.7.2.4 ГОСТ 27572- 2017 СТБ 2491-2016 п.3.4 СТБ 2344-2013п.6.2.1 ГОСТ 19215-73 п.3 ГОСТ 21833-76 п.3.4 |

| 17.4* | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты (в т.ч. ягоды), грибы | 01.13/08.161 01.19/08.161 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 02.30/11.161 10.31/11.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 27572-87 СТБ 2491-2016 СТБ 2344-2013 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 29187-91 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 19215-73 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30349-96 п.4 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5* |  |  | ДДТ и его метобалиты |  |  |
| 17.6* |  |  | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |
| 17.7* |  |  | диметоат (фосфамид) |  | ГОСТ 30710-2001 п.4 МУ № 3222-85 |
| 17.8* |  |  | перметрин (амбуш) |  | МУ № 2473-81 МУ № 4344-87 |
| 17.9* |  |  | дельтаметрин (децис) |  |  |
| 17.10* |  |  | циперметрин (цимбуш) |  |  |
| 17.14* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 18.1*** | Фрукты и овощи прочие перера- ботанные и консервированные | 10.39/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 26313-2014 СТБ 819-93 СТБ 938-93 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 26313-2014 п.6 ГОСТ 28741-90 п.1 СТБ 1036-97 |
| 18.2* |  | 10.39/11.116 | органолептические показатели (форма, цвет, запах, вкус, консистенция) |  | ГОСТ 34130-2017 п. 10 ГОСТ 28741-90 п.3.2 |
| 18.3* |  | 10.39/08.052 | зараженность вредителями |  | ГОСТ 34130-2017 п.13 |
| 18.4* |  |  | металлопримеси |  | ГОСТ 34130-2017 п.12 |
| 18.5* |  |  | влага |  | ГОСТ 34130-2017 п.16 |
| 18.6* |  | 10.39/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | ГОСТ 30349-96 п.4 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 18.7* |  |  | ДДТ и его метобалиты |  |  |
| 18.8* |  |  | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |
| 18.9* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ №1541-76 |

| 19.1 *** | Консервы овощные, фруктовые, в т.ч. ягодные, соки березовые консервированные, консервы грибные. Овощи, фрукты, грибы соленые, маринованные, квашенные, моченые. Соки, в т.ч. концентрированные, фруктовые, овощные нектары, морсы, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные пюре, в т.ч. детское питание | 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | 1ГН от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 3858-73 ГОСТ 7180-73 СТБ 818-93 ГОСТ 2654-98 ГОСТ 3343-89 ГОСТ 7009 –88 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 15877-70 ГОСТ 20144-74 СТБ 452-94 ГОСТ 18611-2013 СТБ 719-94 СТБ 986-95 СТБ 337-98 СТБ 1427-2003 СТБ 1452-2004 СТБ 1461-2004 СТБ 2050-2010 СТБ 2051-2010 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 | ГОСТ 26313-2014 п.6 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2* |  | 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.86/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус) |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |
| 19.4* |  | 10.31/08.133 10.32/08.133 10.39/08.133 10.86/08.133 | растворимые сухие вещества |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 |
| 19.5* |  | 10.39/08.052 | сухие вещества и влага |  | ГОСТ 28561-90 п.2 ГОСТ 33977-2016 |
| 19.6* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | зола |  | ГОСТ 25555.4-91 п.2 |
| 19.7* |  |  | минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3-82 п.3 |
| 19.8* |  |  | примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 19.9* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.86/08.149 | массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3,4 |
| 19.10* |  |  | массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 19.11* |  | 10.31/08.052 10.39/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 п.4 |
| 19.13* |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 10.86/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 19.14* |  | 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.86/08.169 | нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 |
| 19.15* |  | 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.86/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | ГОСТ 30349-96 п.4 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 19.16* |  |  | ДДТ и его метобалиты |  |  |
| 19.17* |  | 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.86/08.161 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |
| 19.18* |  |  | перметрин ( амбуш) |  | МУ № 2473-81 |
| 19.19* |  |  | дельтаметрин (децис) |  |  |
| 19.20* |  |  | циперметрин (цимбуш) |  |  |
| 19.22* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |

| 20.1 *** | Специи и пряности | 10.84/42.000 | отбор проб | 1ГН от 25.01.2021 № 37 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ 29048-91 ГОСТ ISO 6539-2016 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 СТБ 905-95 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28875-90 п.2.1 ГОСТ 28876-90 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2* |  | 10.84/08.052 | Зараженность вредителями, металлические примеси и примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |
| 20.3* |  | 10.84/08.164 | влага |  | ГОСТ 28875-90 п.3.8 |
| 20.4* |  | 10.84/08.052 | зола |  | ГОСТ ISO 928-2015 |
| 20.5* |  | 10.84/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 20.6* |  |  | ДДТ и его метобалиты |  |  |
| 20.7* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 21.1*** | Орехи | 01.25/42.000 01.26/42.000 10.39/42.000 | отбор проб | 1ГН от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 31784-2012 ГОСТ 31788-2012 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10852-86 п.2 ГОСТ 16830-71 п.4.1, 4.2 ГОСТ 16831-71 п.3.1, 3.2 ГОСТ 16832-71 п.3.1, 3.2, 3.3 ГОСТ 16833-2014 п.8.2.3, 8.2.4 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32287-2013 п.8.2.3, 8.2.4 СТБ 1036-97 |
| 21.2* |  | 01.25/08.052 01.26/08.052 10.39/08.052 | зараженность амбарными вредителями |  | ГОСТ 10853-88 ГОСТ 16830-71 п.4.5 ГОСТ 16831-71 п.3.5 ГОСТ 16832-71 п.3.5 ГОСТ 16833-2014 п.9.3.4,9.3.5 ГОСТ 32811-2014 п.9.3.4,9.3.5 ГОСТ 32874-2014 п.9.3-9.4 ГОСТ 32287-2013 п.9.3 |

| 21.3* | Орехи | 01.25/08.052 01.26/08.052 10.39/08.052 | влажность | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 31784-2012 ГОСТ 31788-2012 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16830-71 п.4.8 ГОСТ 32811-2014 п.9.5 ГОСТ 16831-71 п.3.8 ГОСТ 16832-71 п.3.7 ГОСТ 16833-2014 п.9.5 ГОСТ 32874-2014 п.9.5 ГОСТ 32287-2013 п.9.5 ГОСТ 10856-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.4* |  | 01.25/08.161 01.26/08.161 10.39/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 21.5* |  |  | ДДТ и его метобалиты |  |  |
| 21.6* |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 21.7* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 22.1*** | Чай и кофе. Культуры для производства напитков | 01.27/42.000 10.83/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1936-85 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 15113.0-77 СТБ 1036-97 |
| 22.2* |  | 01.27/08.161 10.83/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | ГОСТ 30349-96 п.4 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 22.3* |  |  | ДДТ и его метобалиты |  |  |
| 22.4* |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 22.5* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 23.1*** | Масло растительное (все виды), фракции растительных масел | 10.41/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 10766-64 ГОСТ 28931-91 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 и др. ТНПА на вид продукции | СТБ 1939-2009 п.6 СТБ 1036-97 |
| 23.2* |  | 10.41/08.133 | показатель преломления |  | ГОСТ ISO 6320-2012 |
| 23.3* |  | 10.41/08.052 | содержание влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 п.1 |
| 23.4* |  | 10.41/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 23.5* |  |  | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |
| 23.6* |  | 10.41/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 МУ «Определение ДДТ, ДДЭ, ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, кельтана и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое», с. 9 МУ, утв. МЗ СССР, «Колос», 1977 |
| 23.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 23.8* |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |

| 24.1 *** | Майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.89/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 2016-2009 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 31762-2012 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31762-2012 п.4.1 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.3* |  | 10.89/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.6, 4.8 |
| 24.4* |  | 10.89/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |
| 24.5* |  | 10.89/08.052 | массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.3, 4.4 |
| 24.6* |  | 10.89/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 МУ «Определение ДДТ, ДДЭ, ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, кельтана и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое», с. 9, МУ, утв. МЗ СССР, «Колос», 1977 |
| 24.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 24.8* |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 25.1 *** | Семена масличных культур (подсолнечника, сои, хлопчатника, кукурузы, льна, горчицы, рапса, арахиса, пищевого мака и др.) | 01.11/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-2015 СТБ 2078-2010 ГОСТ 12095-76 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10852-86 ГОСТ 29142-91 СТБ 1036-97 |
| 25.2* |  | 01.11/11.116 | зараженность амбарными вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 25.3* |  | 01.11/08.052 | влажность |  | ГОСТ 10856-96 |
| 25.4* |  | 01.11/08.052 | сорная примесь |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 25.5* |  | 01.11/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 25.6* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 25.7* |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 26.1 *** | Масла и жиры животные | 10.41/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 25292-2017 СанПиН, ГН от 21.06.2013 №52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8285-91 п.2.1 СТБ 1036-97 |
| 26.2* |  | 10.41/08.052 | массовая доля влаги, летучих веществ |  | ГОСТ 8285-91 п.2.3 |
| 26.3* |  | 10.41/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 26.4* |  |  | кислотное число |  | ГОСТ Р 50457-92 |
| 26.5* |  |  | кислотность |  | ГОСТ 8285-91 п.2.5 |
| 26.6* |  | 10.41/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 26.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 26.8* |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001п.3 |

| 27.1* | Напитки безалкогольные, в т.ч. с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения | 11.07/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.2* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 27.3* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ №1541-76 |
| 27.4* |  |  | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 27.5* |  |  | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |
| 28.1 *** | Концентраты пищевые, бульоны пищевые сухие | 10.89/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 2ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 991-95 ГОСТ 18488-2000 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.0-77 СТБ 1036-97 |
| 28.2* |  | 10.89/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 |
| 28.3* |  |  | зола |  | ГОСТ 15113.8-77 |
| 28.4* |  | 10.89/08.133 | сахар |  | ГОСТ 15113.6-77 |
| 28.5* |  | 10.89/08.149 | соль |  | ГОСТ 15113.7-77 |
| 28.6* |  |  | кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 |
| 28.7* |  | 10.89/08.164 | жир |  | ГОСТ 15113.9-77 п.3 |
| 28.8* |  | 10.89/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | ГОСТ 23452-2015 п.8 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 28.9* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 28.10* |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001п.3 |
| 28.11* |  |  | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 28.12* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88, п.3 |
| 28.13* |  |  | дезоксиниваленол |  | СТ РК 1988-2010, п.п.7, 9 |
| 28.14* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 29.1 *** | Соль поваренная и профилактическая | 10.84/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 13830-97 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13685-84 п.1 ГОСТ 33770-2016 п.3 |
| 29.2* |  | 10.84/08.052 | влага |  | ГОСТ 13685-84 п.2.2 |
| 29.3* |  | 10.84/08.149 | йод |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |
| 30.1* | Загустители, стабилизаторы. Желатин. Дрожжи. Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/08.161 10.89/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 | ГОСТ 23452-2015 п.8 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 30.2* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 30.3* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |

| 31.1 *** | Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания | 10.85/42.000 | отбор проб | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 МУ №18/29 от 21.04.2001 СанПиН, ГН от 14.03.2011 №16 ТНПА и другая документация | МУ №18/29 от - п.3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2* |  | 10.85/08.037 | массовая доля жира |  | МУ №18/29 от - п.2.5 |
| 31.3* |  | 10.85/08.149 | содержание витамина “С” |  | ГОСТ 7047-55 п.14 |
| 31.4* |  | 10.85/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | МУ №18/29 от 21.04.2001, п.5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 |
| 31.5* |  | 10.85/29.040 | Расчет энергетической ценности (калорийности) пищи |  | МУ №18/29 от - 2 |
| 31.6* |  | 10.85/08.082 | эффективность термической обработки |  | МУ №18/29 от 21.04.2001, п.11.1.1 |
| 31.7* |  | 10.85/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) |  | ГОСТ 23452-2015 п.8 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 31.8* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 31.9* |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 31.10* |  |  | дезоксиниваленол |  | СТ РК 1988-2010, п.п.7, 9 |
| 32.1* | Биологически активные добавки | 10.89/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 2ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23452-2015 п.8 МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 32.2* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 32.3* |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 32.4* |  |  | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 32.5* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 28001-88, п.3 |
| 32.6* |  |  | дезоксиниваленол |  | СТ РК 1988-2010, п.п.7, 9 |
| 32.7* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 33.1 *** | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11, 01.13 01.19, 01.21-01.28, 01.41 01.45, 01.47 01.49, 02.30 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89, 11.01 11.02, 11.05 11.06, 11.07/42.000 | отбор проб для определения показателей безопасности | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 |

| 33.2* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11, 01.13 01.19, 01.21 01.22, 01.23 01.24, 01.25 01.26, 01.27 01.28, 01.41 01.45, 01.47 01.49, 02.30 03.00, 10.11 10.12, 10.13 10.20, 10.31 10.32, 10.39 10.41, 10.42 10.51, 10.52 10.62, 10.71 10.72, 10.73 10.81, 10.82 10.83, 10.84 10.85, 10.86 10.89, 11.01 11.02, 11.05 11.06, 11.07/ 08.082 | ртуть | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.3* |  | 01.11, 01.13 01.19, 01.21 01.22, 01.23 01.24, 01.25 01.26, 01.27 01.28, 01.41 01.45, 01.47 01.49, 02.30 03.00, 10.11 10.12, 10.13 10.20, 10.31 10.32, 10.39 10.41, 10.42 10.51, 10.52 10.62, 10.71 10.72, 10.73 10.81, 10.82 10.83, 10.84 10.85, 10.86 10.89, 11.01 11.02, 11.05 11.06, 11.07/08.169 | свинец | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 2ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33824-2016 ГОСТ 26929-94 |
| 33.4* |  |  | медь |  |  |
| 33.5* |  |  | кадмий |  |  |
| 33.6* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 ГОСТ 26929-94 |

| ул. 50 лет Октября, 14, г. Жодино, Минская область (Радиометрические и дозиметрические измерения) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1 *** | Пищевые продукты и продовольственное сырье, лекарственное техническое сырье | 01.11, 01.12 01.13, 01.14 01.19, 01.21 01.22, 01.23 01.24, 01.25 01.26, 01.27 01.28, 01.41 01.47, 01.49 02.30, 03.00 10.11, 10.12 10.13, 10.20 10.31, 10.32 10.39, 10.41 10.42, 10.51 10.52, 10.71 10.72, 10.73 10.81, 10.82 10.83, 10.84 10.85, 10.86 10.89, 10.91 10.92, 11.01 11.02, 11.03 11.04, 11.05 11.06, 11.07 01.28/ 42.000 | отбор проб | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН 2.6.1.8-10-2004-137 (РДУ/ЛТС-2004) СанНиП от 31.12.2013 № 137 РДУ/ЛСТ -2004 ТНПА и другая документация | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 пп.6, 7.8-7.12 ГОСТ 32164-2013 |
| 34.2* |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.14 01.19, 01.21 01.22, 01.23 01.24, 01.25 01.26, 01.27 01.28, 01.41 01.49, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12 10.13, 10.20 10.31, 10.32 10.39, 10.41 10.42, 10.51 10.52, 10.61, 10.62, 10.71 10.72, 10.73 10.81, 10.82 10.83, 10.84 10.85, 10.86 10.89, 10.91 10.92, 11.01 11.02, 11.03 11.04, 11.05 11.06, 11.07/ 04.125 | Удельная активность цезия-137 | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 2ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН 2.6.18-10-2004 -137 (РДУ/ЛТС-2004) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |

| 35.1 *** | Вода, в т.ч. питьевая | 100.09/42.000 100.03/42.000 100.04/42.000 | отбор проб | 3ГН от 25.01.2021 № 37 4ГН от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН от 28.12.12 №213 СанПиН, ГН от 05.12.2016 № 122 СанПиН 10-124 РБ 99 CанПиН, ГН от 15.12.2015 №123 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.2* |  | 100.09/04.125 100.04/42.00 100.03/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 36.1 *** | Материалы и изделия строительные. Материалы и изделия на минеральной и полимерной основах. Изделия из тарного стекла, бесцветного и цветного стекла, хрусталя, фарфоровая и керамическая посуда | 22.23/42.000 23.11/42.000 23.13/42.000 23.14/42.000 23.19/42.000 23.69/42.000 23.31/42.000 23.32/42.000 23.41/42.000 23.42/42.000 23.49/42.000 23.51/42.000 23.52/42.000 23.63/42.000 22.64/42.000 08.11/42.000 08.12/42.000 | Отбор проб | 16ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 17ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 30108-94 СанПиН от 28.12.12 №213 Контрольные уровни содержания естественных радионуклидов в отдельных видах продукции Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, утв. 19.12.2000 СанПиН от 31.12.13 №137 СанПиН от 21.11.2012 №181 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94 |
| 36.2* |  | 22.23/04.125 23.11/04.125 23.13/04.125 23.14/04.125 23.19/04.125 23.69/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.41/04.125 23.42/04.125 23.49/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.63/04.125 22.64/04.125 08.11/04.125 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | МВИ.МН 1823-2007 |

| 37.1 *** | Древесина, продукция лесного хозяйства. Торф. Материалы и изделия на древесной основе. | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 16.24/42.000 16.29/42.000 | отбор проб | 16ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 СанПиН от 31.12.13 № 137 ЕСЭиГТ от 28.05.2010 № 299 СанПиН от 21.11.2012 №181 «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. Минздрава 30.12.2006 ТНПА и другая документация | ТКП 251-2010, пп.6, 7.1-7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 08.92/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.24/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность цезия- 137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 38.1 *** | Внешняя среда, жилые и общественные помещения | 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 45-2.03-134-2009 СанПиН от 28.12.2012 №213 СанПиН, утв. Пост. Минздрава от 31.12.13 № 137 ТНПА и другая документация | ТКП 45-2.03-134-2009 МУК РБ № 11-8-6-2002 МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 39.1 *** | Вода питьевая (артезианских скважин, централизованного и нецентрализованного водоснабжения), вода расфасованная питьевая, вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | отбор проб | 3ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 4ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 5ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН, ГН от 02.08.10 №105 СанПиН от 15.12.2015 № 123 СанПиН, ГН от 22.09.09 №105 СанПиН от 25.10.12 №166 СанПиН от 16.12.2015 № 125 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 39.2* |  | 100.09/11.116 100.09/08.156 | вкус, запах, цветность, мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.2, 3, 5 ГОСТ 31868-2012, метод Б |
| 39.3* |  | 100.09/08.149 | общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 39.4* |  | 100.09/08.156 | марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |
| 39.5* |  |  | нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 39.6* |  |  | общее железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 39.7* |  | 100.09/08.149 | остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 39.8* |  | 100.09/08.169 | цинк, свинец, кадмий, медь |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 39.9* |  | 100.09/08.156 | медь |  | ГОСТ 4388-72 |
| 39.10* |  | 100.09/08.052 | сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 39.11* |  | 100.09/08.169 | фториды |  | ГОСТ 4386-89 п.3 |
| 39.12* |  | 100.09/08.149 | хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 39.13* |  | 100.09/08.169 | водородный показатель (рН) |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 39.14* |  | 100.09/08.150 | сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |

| 39.15* | Вода питьевая (артезианских скважин, централизованного и нецентрализованного водоснабжения), вода расфасованная питьевая, вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | аммиак (по азоту) и ионы аммония | 3ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 4ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 5ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН, ГН от 02.08.10 №105 СанПиН от 15.12.2015 № 123 СанПиН, ГН от 22.09.09 №105 СанПиН от 25.10.12 №166 СанПиН от 16.12.2015 № 125 | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.16* |  |  | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 39.17* |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 |
| 39.18* |  | 100.09/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) | Фактические значения | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 39.19* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 39.20* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 40.1*** | Вода поверхностных водоемов | 100.03/42.000 | отбор проб | 4ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН, ГН от 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН, ГН 2.1.5.10-21-2003 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные пост. Минприроды от 30.03.2015 №13 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 40.2* |  | 100.03/08.052 | взвешенные вещества |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 40.3* |  | 100.03/08.149 | хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 40.4* |  | 100.03/08.150 | сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 40.5* |  | 100.03/08.169 | водородный показатель (рН) |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 40.6* |  | 100.03/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 40.7* |  |  | нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 40.8* |  | 100.03/08.156 | железо |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 40.9* |  | 100.03/08.156 | аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 40.10* |  | 100.03/08.169 | медь, свинец, кадмий, цинк |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 40.11* |  | 100.03/08.149 | окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |

| 40.12* | Вода поверхностных водоемов | 100.03/08.149 | биохимическое потребление кислорода (БПК-5) | 4ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН, ГН от 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН, ГН 2.1.5.10-21-2003 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные пост. Минприроды от 30.03.2015 №13 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.13* |  |  | растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 40.14* |  | 100.03/08.052 | сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 40.15* |  | 100.03/08.161 | ГХЦГ (сумма α, γ-изомеров) | Фактические значения | МУ № 2142-80 СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 40.16* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 40.17* |  |  | 2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ № 1541-76 |
| 42.1*** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | отбор проб | 4ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН-1 от 08.11.2016 № 113 СанПиН от 20.08.2015 №95 СанПиН от 30.12.2016 №141 | ТКП 17.13-15-2022 ГОСТ 17.2.3.01-86 |
| 42.2* |  | 100.02/08.052 | твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 42.3* |  | 100.02/08.156 | аммиак |  | ГОСТ 17.2.4.03-81 |
| 42.4* |  |  | диоксид азота |  | МВИ.МН 5363-2015 |
| 42.5* |  |  | диоксид серы |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 42.6* |  |  | формальдегид |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 42.7* |  |  | фенол |  | МВИ.МН 6166-2019 |
| 42.8* |  |  | сероводород |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 42.9** |  | 100.02/08.169 | углерод оксид |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 42.10* |  | 100.02/08.156 | диоксид азота | Фактические значения | РД 52.04.186-89, М., 1991 № 5.2.1.4 |
| 42.11* |  |  | формальдегид |  | РД 52.04.186-89, М., 1991 № 5.3.3.7 |
| 44.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | отбор проб | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1 СанПиН, ГН от 11.10.2017 №92 | ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1 СанПиН от 11.10.2017 №92 |
| 44.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | отбор проб, азота диоксид |  | МВИ.МН 5914-2017 |

| 44.3 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | отбор проб, алюминий и его сплавы в пересчете на алюминий | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1 СанПиН, ГН от 11.10.2017 №92 | МВИ.ГМ.1775-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | отбор проб, аммиак |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 44.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | отбор проб, ацетальдегид |  | МВИ.МН 5986-2018 |
| 44.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | отбор проб, - сера диоксид (ангидрид сернистый) |  | - МВИ.МН 5858-2017 |
| 44.7* * |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | отбор проб, гидрохлорид - (водорода хлорид) |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 44.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.150 | - отбор проб, - серная кислота |  | - МВИ.МН 5987-2018 |
| 44.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - отбор проб, - этановая кислота (кислота уксусная) |  | - МВИ.БР 356-2019 |
| 44.10** |  | 100.10/08.04 100.10/08.107 | - отбор проб, - масла минеральные нефтяные |  | - МВИ БР 317-2017 |
| 44.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | - отбор проб, - пыль растительного и животного происхождения, силикатсодержащая, углерода, золы, полиэтинилхлорида, электрокорунда, смесь аэрозолей сложного состава и др. |  | - МВИ.БР 333-2017 |
| 44.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - отбор проб, аэрозоли белоксодержащие: - органическая пыль зерно-растительного происхождения (по белку), пыль птицеводческого производства (по белку), пыль свиноводческого производства (по белку) и др. (по белку) |  | - МВИ.МН 5920-2017 |

| 44.13** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | отбор проб, - свинец и его неорганические соединения (по свинцу), свинцово-оловянные припои, свинцово-кадмиевый припой (по свинцу) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1 СанПиН, ГН от 11.10.2017 №92 | - МВИ.МН 5832-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.14** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - отбор проб, - формальдегид |  | - МВИ.БР 322-2017 |
| 44.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - отбор проб, - гидроксибензол - (фенол) |  | - МВИ.МН 6064-2018 |
| 44.16** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - отбор проб, - цинка оксид |  | - МВИ.ГМ.1776-2019 |
| 44.17** |  | 100.10/08.042 100.10/08.082 | - отбор проб, - щелочи едкие (в пересчете на NaOH) |  | - МВИ.МН 5866-2017 Метод Б |
| 44.18** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - отбор проб, - хром (6) триоксид - (ангидрид хромовый) |  | - МВИ.МН 5830-2017 |
| 44.19** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - отбор проб, - марганец в сварочном аэрозоле |  | - МВИ.МН 5831-2017 |
| 44.20** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - отбор проб, - диХром триоксид - (по Cr 3) - (оксид хрома (3) |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 44.21** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - отбор проб, - диЖелезо триоксид (железа оксид) |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 44.22** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | отбор проб, медь |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 44.23 *** |  | 100.10/08.042 100.10/08.082 | пропан-2-он (ацетон) бензин бензол бутан-1-ол (спирт бутиловый) диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол) озон этинилбензол (стирол) метилбензол (толуол) уайт-спирит углерод оксид |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 44.23 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.042 100.10/08.082 | углеводороды алифатические предельные (в пересчете на С) хлор этоксиэтан (эфир диэтиловый) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1 СанПиН, ГН от 11.10.2017 №92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.24 *** |  | 100.10/08.169 | углерод оксид дигидросульфид (сероводород) сера диоксид (ангидрид сернистый) |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 44.25** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | отбор проб, - водорода перекись | Фактические значения | - МУ №4586-88 |
| 44.27** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | - отбор проб, - дигидросульфид (сероводород) |  | - МО утв. МЗ СССР 20.03.75 № 1256-75 |
| 44.31** |  | 100.10/08.161 | перметрин (амбуш) |  | МУ № 2858-83 |
| 44.32** |  |  | дельтаметрин (децис) |  |  |
| ул. Станционная, 3, г. Жодино, Минская область (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 45.1 *** | Молоко и молочные продукты: жидкие кисломолочные продукты, сметана, творог и продукты на его основе, молоко и продукты молочные составные сухие, молоко-содержащие продукты, в т.ч. детское питание. Сыры, сырные продукты, масло. Сливочно-растительный спред. Мороженое из всех видов молока и на молочной основе. | 01.41/42.000 01.45/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| 45.2* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 45.3* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 45.4* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 45.5* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 45.7* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 45.8* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |

| 46.1 *** | Мясо, в том числе полуфабрикаты, парные, охлажденные, подмороженные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных) | 10.11/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.2* |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 46.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 46.4* |  |  | патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 46.7* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 47.1 *** | Мясо птицы, продукты переработки мяса птицы, полуфабрикаты рубленые, пельмени из мяса птицы, субпродукты, потроха птичьи, фарш куриный, продукты сублимационной и тепловой сушки и т.п., яйца куриные, перепелиные и продукты их переработки | 10.13/42.000 10.12/42.000 01.47/42.000 | отбор проб | ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31904-2012 |
| 47.2* |  | 10.13/01.086 10.12/01.086 01.47/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702. 2.1-2017 |
| 47.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 47.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 47.5* |  |  | Протей |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 47.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 47.7* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 47.8* |  |  | Е. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 47.9* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 48.1 *** | Изделия колбасные, паштеты, продукты из мяса убойных животных и птиц | 10.13/42.000 | отбор проб | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 |
| 48.2* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 48.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 48.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 48.5* |  |  | протей |  | ГОСТ 28560-90 |
| 48.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 48.7* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 48.8* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 48.9* |  |  | Е. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |

| 49.1 *** | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса | 10.13/42.000 | отбор проб | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.2* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 49.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 49.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 49.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 49.6* |  |  | протей |  | ГОСТ 28560-90 |
| 49.7* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 49.8* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 50.1 *** | Мясопродукты с использованием субпродуктов | 10.13/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 50.2* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 50.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 50.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 50.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 50.6* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 51.1 *** | Блюда пищевые готовые | 10.85/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 МУ № 2657-82 | ГОСТ 31904-2012 |
| 51.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 51.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 51.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 51.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 51.6* |  |  | Протей |  | ГОСТ 28560-90 |
| 51.7* |  |  | Е. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 51.8* |  |  | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 51.9* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 52.1 *** | Соки, напитки фруктово-ягодные, концентраты фруктовых, плодово-ягодных и ягодных соков для промпереработки, джемы, повидла, варенья, конфитюры и др. Концентраты с сахаром нестери-лизованные | 02.30/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 52.2* |  | 02.30/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 110444.15-94 |
| 52.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 52.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 52.5* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 53.1 *** | Томатные соусы и кетчупы, не стерилизованные в т.ч. с добавлением консервантов. Концентрированный томатный сок, томатное пюре, томатная паста | 02.30/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.2* |  | 02.30/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 110444.15-94 |
| 53.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 53.4* |  |  | патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 53.5* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 53.6* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 54.1 *** | Продукты пищевые прочие, не включен ные в другие группировки | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 54.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 110444.15-94 |
| 54.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 54.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 54.5* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 54.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 54.8* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 56.1 *** | Консервы (все виды полных консервов) | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 56.2* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | промышленная стерильность: -спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы гр.В.Subtilis, B.cereus, B.polimixa -споробразующие мезофильные анаэробные микроорганизмы -спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы неспорообразующие бактерии, кокки, дрожжи и плесени | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425- 97 |

| 56.3* | Консервы (все виды полных консервов) | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.4* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 56.6* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 56.7* |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 58.1 *** | Кондитерские изделия, печенье, шоколад ные кремы, конфеты, торты, сахар, орехи, халва, жевательная резинка, пастиломармеладные изделия, отделочные полуфабрикаты, крахмал, какао-порошок и т.п. | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | отбор проб | СТБ 961-2005 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 961-2005 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 58.2* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 58.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 58.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 58.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 58.6* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 59.1*** | Масличное сырье и жировые продукты (маргарин, майонез, кулинарные, кондитерские жиры, масло какао, его аналоги, кремы на растительных маслах, жир, шпик и др.) | 10.41/42.000 10.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 59.2* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 59.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 59.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 59.5* |  |  | плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 59.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 59.7* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 59.8* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 60.1 *** | Овощи, грибы, фрукты и продукты их переработки | 01.13/42.000 01.24/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 60.2* |  | 01.13/01.086 01.24/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 60.3* |  |  | БГКП |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 60.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 60.6* |  |  | мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |

| 60.7* | Овощи, грибы, фрукты и продукты их переработки | 01.13/01.086 01.24/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | плесневые грибы и дрожжи | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.8* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 60.9* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 61.1* | Чай, кофе, кофейные напитки | 10.83/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 61.2* |  | 10.83/01.086 | плесневые грибы | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 62.1 *** | Макаронные изделия в т.ч. быстрого приготовления | 10.73/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 62.1* |  | 10.73/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 62.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 62.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 62.5* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 62.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 63.1 *** | Приправы и пряности (специи) | 10.84/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 31904-2012 |
| 63.2* |  | 10.84/01.086 | КМАФАмН | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 63.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 63.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 63.5* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 63.6* |  |  | плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 63.7* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 64.1 *** | Хлебопекарные изделия (мука, хлебобулочные изделия, сдоба) | 10.61/42.000 10.71/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 64.2* |  | 10.61/01.08 10.71/01-08 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 64.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 64.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 64.5* |  |  | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 64.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 64.7* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |

| 65.1 *** | Детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.86/42.000 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.2* |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 65.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 65.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 65.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 65.6* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 65.7* |  |  | плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 65.9* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 65.10* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 66.1*** | Палочки крупяные всех видов, сухие завтраки, семечки обжарен ные | 10.61/42.000 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 66.2* |  | 10.61/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 66.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 66.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 66.5* |  |  | плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 67.1 *** | Дистиллированная вода, лекарственные формы, смывы с поверхностей, воздух аптек | 100.10/42.000 100.15/42.000 | отбор проб | Методические указания, утв. МЗ СССР 29.12.84 № 3182-84 | Методические указания, утв. МЗ СССР 29.12.84 № 3182-84 |
| 67.2* |  | 100.10/01.086 100.15/01.086 | КМАФАнМ |  |  |
| 67.3* |  |  | коли-индекс |  |  |
| 67.4* |  |  | БГКП |  |  |
| 67.5* |  |  | S.aureus |  |  |
| 67.6* |  |  | плесневые грибы и дрожжи |  |  |
| 67.7* |  |  | Стерильность |  |  |
| 68.1 *** | Инструменты и приспособления медицинские и стоматологические | 32.50/42.000 | отбор проб | СанПиН, ГН от 16.12.2013 № 128 | Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006, гл.4 |
| 68.2* |  | 32.50/01.086 | аэробная, факультативно анаэробная и анаэробная флора |  |  |
| 69.1 *** | Воздух помещений в организациях здравоохранения, жилых и общественных зданий, производственных помещений | 100.11/42.000 100.15/42.000 | отбор проб | 15ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГН от 05.07.2017 № 73 Инструкция от 28.01.2006 №, 4.2.10-22-1-2006, гл. 2 ТНПА и другая документация | Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006, гл.2 Инструкция от 08.06.2014 № 007-0514 |
| 69.2* |  | 100.11/01.086 100.15/01.086 | Общее количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха (КОЕ/м3) |  | Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006, гл.2 Инструкция от 08.06.2014 № 007-0514 |

| 69.3* | Воздух помещений в организациях здравоохранения, жилых и общественных зданий, производственных помещений | 100.11/01.086 100.15/01.086 | Количество колоний Staphylococcus aureus в 1 м3 воздуха (КОЕ/м3) | 15ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГН от 05.07.2017 № 73 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл. 2 ТНПА и другая документация | Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006, гл.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.4* |  |  | дрожжи и плесневые грибы |  | Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006, гл.2 Инструкция от 08.06.2014 № 007-0514 |
| 70.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | отбор проб | 3ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 56237-2017 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 70.2* |  | 100.09/01.086 | общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 18963-73 |
| 70.3* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 70.4* |  |  | общее микробное число |  |  |
| 70.7* |  | 100.09/01.086 | патогенные микроорганизмы кишечной группы |  | Инструкция от 08.05.2009 №037-0409 п.18 |
| 71.1 *** | Поверхностные воды и вода бассейнов | 100.03/42.000 | отбор проб | 4ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 05.12.16 № 122 СанПиН, ГН от 22.09.09 №105, ТНПА и другая документация | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 Инструкция от 19.03.2010 № 070-0210 |
| 71.2* |  | 100.03/01.086 | возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии, E.coli |  | Инструкция от 08.05.2009 № 037-0409 пп.18, 22-23, Инструкция от 19.03.2010 № 025-0309 пп.18,21 |
| 71.3* |  |  | общие колиформные бактерии |  | Инструкция от 19.03.2010 №070-0210 пп.31,32 |
| 71.4* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 71.5* |  |  | лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция от 19.03.2010 № 070-0210 пп.36-38 |
| 71.6* |  |  | Ps. аeruginosa |  | Инструкция от 19.03.2010 № 070-0210 пп.40-42 |
| 71.7* |  | 100.03/07.096 | яйца и личинки гельминтов, онкосферы тениид |  | Инструкция от 05.01.2007 № 057-0606 |
| 71.8* |  |  | цисты патогенных кишечных простейших |  |  |

| 72.1 *** | Сточная вода | 100.05/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.2* |  | 100.05/01.086 | патогенные микроорганизмы | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Инструкция от 08.05.2009 № 037-0409 п.18 Инструкция от 19.03.2010 № 025-0309 п.19 |
| 72.3* |  |  | лактозоположительные кишечные палочки |  | Инструкция от 08.05.2009 № 037-0409 пп.22-23 |
| 72.4* |  | 100.05/07.096 | яйца гельминтов, онкосферы тениид |  | Инструкция от 05.01.2007 № 057-0606 Инструкция от 05.01.2007 №021-0306 пп.6,8 |
| 72.5* |  |  | цисты патогенных кишечных простейших |  |  |
| 73.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-2017 | ГОСТ 17.4.4.02-2017 |
| 73.2* |  | 100.06/07.096 | яйца гельминтов | 7ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004 | Инструкция от 05.01.2007 № 021-030 п.5 |
| 73.3* |  |  | цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий |  |  |
| 73.4* |  |  | личиночные стадии гельминтов |  |  |
| 74.1 *** | Смывы с объектов внешней среды, с поверхностей. | 100.15/42.000 | отбор проб | Инструкция от 19.03.2010 №078-0210 Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006 Инструкция от 09.10.2006 № 2.10-15-21-2006 Инструкция от 13.06.2005 № 65-0605 | Инструкция от 19.03.2010 № 078-0210 Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006 Инструкция от 13.06.2005 № 65-0605 |
| 74.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  | Инструкция от 19.03.2010 № 078-0210 п.17 Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006 п.17 |
| 74.3* |  |  | S.aureus |  | Инструкция от 19.03.2010 № 078-0210 п.19 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 пп.12-16 |
| 74.4* |  |  | Salmonella |  | Инструкция от 09.10.2006 № 4.2.10-15-21-2006 гл.3 |
| 74.5* |  |  | Ps.aeruginosa |  | Инструкция от 28.01.2006 № 4.2.10-22-1-2006 п.18 |
| 74.6* |  | 100.15/07.096 | яйца гельминтов |  | Инструкция от 13.06.2005 № 65-0605 |
| 74.7* |  |  | цисты простейших |  |  |

| 75.1 *** | Испражнения | 101.02/42.000 | Забор материала | Инструкция от 08.05.2009 № 026-0309 СанПиН от 29.03.2012 №31 Инструкция от 29.07.2019 № 74 Инструкция от 03.05.2004 № 4.2.11-19-9-2004 | Инструкция от 08.05.2009 № 026-0309 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75.2* |  | 101.02/01.086 | патогенные и условно-патогенные бактерии (шигеллы, сальмонеллы, эшерихии энтеропатогенные, энтерококки, иерсинии, S.aureus) |  |  |
| 75.3* |  | 101.02/07.096 | яйца гельминтов |  | Инструкция от 03.05.2004 № 4.2.11-19-9-2004 |
| 75.4* |  |  | личиночные стадии гельминтов |  |  |
| 75.5* |  |  | цисты простейших |  |  |
| 75.6* |  |  | цисты патогенных кишечных простейших |  |  |
| 76.1 *** | Внешняя среда (пищевые продукты, смывы) | 10.39/42.000 10.85/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.51/42-000 100.15/42.000 | отбор проб | Инструкция от 19.03.2010 № 076-0210 | Инструкция от 19.03.2010 № 076-0210 |
| 76.2* |  | 10.39/01.086 10.85/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.51/01.086 100.15/01.086 | возбудитель псевдотуберкулеза |  |  |
| 76.3* |  |  | возбудитель кишечного иерсиниоза |  |  |
| 77.1* | Паровые и суховоздушные стерилизаторы, контроль дезинфекционных камер | 100.15/01.086 | В.licheniformia | Инструкция «Основные требования по организации и осуществлению контроля за соблюдением ре-жимов дезинфекции и стерилизации в леч-профучреждениях» (прил. № 2) к приказу Минздрава от 25.11.2002 №165 | Инструкция «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения» (прил.№3) к приказу Минздрава от 25.11.2002 №165 «Методические рекомендации по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов», утв. МЗ СССР 28.02.1991 № 15/6-5 |
| 77.2* |  |  | B.stearothermophilus |  |  |
| 78.1 *** | Дезинфицирующие и антисептические средства | 20.13/42.000 | отбор проб | СанПиН 21-112-99 | Инструкция от 30.12.2005 № 4.2.10.22-102-2005 |
| 78.2* |  | 20.13/01.086 | определение микробиологической чистоты |  |  |

| ул. Станционная, 3, г. Жодино, Минская область (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.062 | Параметры микроклимата: температура относительная влажность, скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 13ГН от 25.01.2021 № 37 ГН от 14.06.2013 №47 ГН от 28.06.2013 №59 и др. ТНПА | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 МВИ.ГМ 1860-2020 СанПиН от 14.06.2013 №47, пп. 9, 15-18 |
| 79.2 ** |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН от 21.06.2010 №69 ГН от 05.07.2017 №73 и др. ТНПА | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН от 21.06.2010 №69, пп. 54-67 |
| 79.3 ** |  | 100.12/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН от 21.06.2010 №69 и др. ТНПА | СанПиН от 21.06.2010 №69, пп.54-62,68-71 |
| 79.4 ** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); 2кГц-400кГц плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); 2кГц-400кГц; напряженность электромагнитного поля, В/м, в диапазоне 0,3-300 кГц | 12ГН от 25.01.2021 № 37 ГН от 28.06.2013 №59 ГН от 05.07.2017 №73 и др. ТНПА | СанПиН от 28.06.2013 №59, приложение 1 |
| 79.5 ** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | 10ГН от 25.01.2021 № 37 ГН от 28.06.2013 №59 СанПиН, ГН от 14.12.2012 № 198 и др. ТНПА | МВИ.МН 5755-2017 |

| 79.6 ** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность, лк; коэффициент естественной освещенности (КЕО) | 14ГН от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 от 30.10.2020 № 70 СанПиН, ГН от 28.06.2012 № 82 СанПиН от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 24940-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.7 ** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН, ГН от 26.12.2013 №132 ГН от 28.06.2013 №59 ГН от 05.07.2017 №73 12ГН от 25.01.2021 №37 и др. ТНПА | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанНиП от 14.06.2013 № 47, пп. 15,20,23,24 |
| 79.8 ** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН, ГН от 26.12.2013 №132 ГН от 05.07.2017 №73 12ГН от 25.01.2021 №37 и др. ТНПА | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 №47, пп. 15,20,23,25 |

| 79.9 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах с частот, дБ; уровень звука, дБА; эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; максимальные уровни звука, дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 9ГН от 25.01.2021 № 37 СанПиН, ГН от 16.11.2011 №115 ГН от 28.06.2013 №59 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 от 12.02.2005 №217 ГН от 05.07.2017 №73 Инструкция от 12.06.2018 №009-2017 и др. ТНПА | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 №47, пп. 15, 20-22 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 от 12.02.2005 №217, гл.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий, территория населенных пунктов | 100.11/35.067 | Шум: уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах с частот, дБ; уровень звука, дБА; эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; максимальные уровни звука, дБА | 9ГН от 25.01.2021 № 37 СанПиН от 16.11.2011 №115 ГН от 06.12.2012 №191 Инструкция от 12.06.2018 №009-2017 и др. ТНПА | ГОСТ 23337-2014 МУ 11-7-4-97 от 16.05.97, гл. 6 |
| 80.2 ** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН, ГН от 26.12.2013 №132 12ГН от 25.01.2021 №37 и др. ТНПА | ГОСТ 31191.1-2004 |

| 80.3 ** | Помещения жилых и общественных зданий, территория населенных пунктов | 100.11/35.063 | Освещенность, лк; коэффициент естественной освещенности (КЕО),% | 14ГН от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 от 30.10.2020 № 70 СанПиН, ГН от 28.06.2012 №82 СанПиН от 02.12.2013 №114 п.15; СанПиН от 13.02.2009 №17 п.27,28; СанПиН от 20.08.2015 №95 п.21-25 и др. ТНПА | ГОСТ 24940-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.4 ** |  | 100.11/35.065 100.11/35.060 100.11/35.062 | Параметры микроклимата: температура воздуха; относительная влажность воздуха; скорость движения воздуха | ГОСТ 30494-2011 СанПиН от 02.12.2013 № 114 п.18 СанПиН от 04.07.2012 №91, приложение 1 СанПиН от 01.10.2012 №154 п.25 СанПиН от 13.02.2009 №17 п.25 СанПиН от 20.08.2015 № 95 п.18-19 СанПиН от 22.09.2009 №105 гл.3 ГН от 05.07.2017 №73 и др. ТНПА | ГОСТ 30494-2011 |
| 80.5** |  | 100.11/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м; напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м. | СанПиН от 12.06.2012 № 67 СанПиН 2.1.8.12-17-2005 от 23.08.2005 № 122 СанПиН от 04.07.2012 № 91 приложение 2 и др. ТНПА | АМИ.МН 0008-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела

1ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

2ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

3ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №  37

4ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37

5ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» утв. . постановлением Совета Министров  Республики Беларусь 25.01.2021 № 37

6ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» утв. постановлением Совета Министров РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 25.01.2021 № 37

7ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37

8ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37

9ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

10ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

11ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

12ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

13ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

14ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

15ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности и наземных гало- и спелиоклиматических камер»

16ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37

17ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В. Бережных