|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 1.0090 |  |  |
|  | от 04.11.1995 |  |  |
|  | на бланке № ________ |  |  |
|  | на 1 листе |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |
| ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 07 июля 2023 года к области аккредитации от 09 августа 2021 года в редакции 01 производственно-технического центра Учреждения «Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Курчатова, 1, 230005, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 8.1 *** | Дымовые трубы зданий и сооружений (дымоходы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/ 23.000 | Скорость воздуха (скорость газов) | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний. | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 8.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги |  | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |
| 9.1 *** | Естественная вентиляция зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Скорость воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.04-2019 СН 4.02.05-2019 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний. | СТБ 2021-2009 Приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 9.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха |  | СТБ 2021-2009 Приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 9.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.ГМ 0003-2021 |

Примечание: 
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных