|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0088 от 14 апреля 1995 года На бланке № На 39 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 июля 2023 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества

«Белорусский металлургический завод-управляющая компания холдинга

«Белорусская металлургическая компания»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Промышленная, 37,247210, г.Жлобин* |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Заготовка не-прерывнолитая. Прокат сортовой. Прокат арматурный горячекатаный и холоднодефор-мированный. Катанка стальная. Заготовка горячекатаная. Заготовка трубная. Трубы бесшовные. Металлолом и другая металлопродукция и изделия из стали. | 24.10/ 08.074 | Массовая доля углерода | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 801-75 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 34028-2016 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2026-2010 ГОСТ 14959-2016 СТБ 1341-2009 ГОСТ 34636-2020 BS4449:2005+ A3:2016 NS 3576-3:2012 SFS 1215-1996 NEN 6008:2008 и BRL 0501:2010 ONORM B 4707:2017 DIN EN ISO 683-3:2022 DIN EN ISO 683- 2:2018 DIN EN ISO 683-1:2018* | ASTM E1019-18 ISO15350-2000 |
|  |  |  | Массовая доля углерода в нелегированных сталях |  | ГОСТ 22536.1-88, п.4 |
|  |  |  | Массовая доля углерода в легированных сталях |  | ГОСТ 12344-2003, п.5 |
| 1.2* |  | 24.10/ 08.074 | Массовая доля серы |  | ASTM E1019-18 ISO15350-2000 |
|  |  |  | Массовая доля серы в нелегированных сталях |  | ГОСТ 22536.2-87,п.4 |
|  |  |  | Массовая доля серы в легированных сталях |  | ГОСТ 12345-2001,п.7 |
| 1.3* |  | 24.10/ 08.074 | Массовая доля азота, кислорода |  | ГОСТ 17745-90 ASTM E1019-18 |
| 1.4* |  | 24.10/ 08.035 | Массовая доля углерода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, кобальта, меди, алюминия, мышьяка, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, бора, циркония. 22.04.2022 дата принятия решения |  | ГОСТ 18895-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4* | Заготовка не-прерывнолитая. Прокат сортовой. Прокат арматурный горячекатаный и холоднодефор-мированный. Катанка стальная. Заготовка горячекатаная. Заготовка трубная. Трубы бесшовные. Металлолом и другая металлопродукция и изделия из стали. | 24.10/ 08.035 | Массовая доля углерода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, кобальта, меди, алюминия, алюминия кислоторастворимого, мышьяка, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, циркония, свинца, олова, цинка, сурьмы, бора, висмута, кальция, азота, магния, церия. | ГОСТ 550-2020 ГОСТР 52544-2006 ГОСТ 2246-70 DIN EN 10025-1:2005 DIN EN 10025-2:2019 DIN EN ISO 683-4:2018 DIN EN 10210-1:2006 DIN EN 10224:2005 DIN EN 10297-1:2003 DIN 10216-1:2014 DIN EN ISO 10216-2:2020* DIN 10216-3:2014 DIN 10216-4:2014 ASTM A53/A53M-20 ASTM A29/A29M-20 ASTM A615/A615M-2020 ASTM A706/A706M-2016 ISO 3183-2019 API Spec.5L BS 4482:2005 NS 3576-1:2005 SFS 1216:2020 SFS 1257:1996 SFS 1268:2010 SFS 1269:2010 SFS 1300:2020 DIN EN 10255:2004 +А1:2007 DIN EN 16120-2:2017 API -5CT MS146:2014 SI 4466-3:2013 LST EN 10080:2006 SRPS EN 10080:2008 SIA 262:2013 SS 212540:2014 DIN 488-1:2009 DIN 488-3:2009 DIN 488-6:2010 ISO 683-17:2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 54153-2010 |
|  |  |  | Массовая доля алюминия, сурьмы, мышьяка, бора, кальция, углерода, хрома, кобальта, меди, свинца, марганца, молибдена, никеля, ниобия, азота, фосфора, кремния, серы, олова, титана, ванадия, циркония в углеродистой и низколегированной стали |  | ASTM E415-21 |
| 2.1* | Катанка стальная | 24.10/ 08.052 | Массы окалины на поверхности катанки | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30136-95, приложение А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Макроструктура |  |  |
| 3.1* | Заготовка непрерывнолитая | 24.10/ 18.115 | Усадочная раковина и рыхлость, пузыри, расслоения,трещины, шлаковые включения, флокены, центральная пористость, точечная неоднородность, ликвационный квадрат, общая пятнистая ликвация, краевая пятнистая ликвация, подусадочная ликвация, светлая полоса, краевое точечное загрязнение, осевая ликвация, светлый контур, ликвационные полоски и трещины | ГОСТ 34636-2020 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 14959-16 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-78 ГОСТ 800-78 DIN EN 10025-1:2005 DIN EN 10025-2:2019 DIN EN 10025-3:2019 DIN EN 10025-4:2019 DIN EN 10025-5:2019 ISO 683-1:2016 ISO 683-2:2016 ISO 683-3:2022 ISO 683-17:2014 ISO 16120-1:2017 ISO 16120-2:2017 ISO 16120-4:2017 ASTM А576-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 58228-2018 ASTM E381-20 п.п.10,11 |
|  | Прокат сортовой, заготовка товарная горячекатаная и другая металлопродукция |  |  |  | ГОСТ 10243-75, п.п.3, 4, 5, приложения 1-5 ТУ BY 400074854. 010-2011 прил.Б ASTM E381-20 п.п.10,11 ТУ 14-1-5212-93, п.2, приложение А ГОСТ Р 58228-2018 |
|  | Заготовка трубная непрерывнолитая и горячекатаная |  |  |  | ГОСТ 34636-2020 п.9.7 ГОСТ Р 58228-2018 ASTM E381-20 п.п.10,11 |
|  | Трубы бесшовные | 24.20/ 18.115 |  |  | ГОСТ 800-78, п. 4.9, приложение 2 ГОСТ 10243-75, п.п.3, 5, приложения 1,4,5 |
| 3.2* | Прокат сортовой, заготовка товарная горячекатаная | 24.10/ 18.115 | Излом |  | ГОСТ 801-2078, п.5.7 |
| 3.3* | Катанка стальная | 24.10/ 18.115 | Подусадочная неоднородность (подусадочная ликвация, ликвация зерна), ликвация сердцевины, сегрегация |  | ISO 16120-1:2017, приложение А ISO 16120-4:2017, п.5.7 |
|  |  |  | Микроструктура |  |  |
| 3.4* | Катанка стальная | 24.10/ 18.115 24.20/ 18.115 | Обезуглероженный слой |  | ГОСТ 1763-68,п.1 ISO 16120-1:2017, п.9.5.4 ISO 3887:2017,п.5.2 |
|  | Прокат сортовой, заготовка товарная горячекатаная, трубы бесшовные |  |  |  | ГОСТ 1763-68,п.1 |
| 3.5* | Прокат сортовой, заготовка товарная горячекатаная, трубы бесшовные, катанка стальная и другая металлопродукция | 24.10/ 18.115 24.20/ 18.115 | Величина зерна |  | ГОСТ 5639-82 п.п.2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.3 ASTM E112-13, п.10, п.А3.2, А3.3 ISO 643:2019, п.6, п.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6* | Прокат сортовой, заготовка товарная горячекатаная, заготовка трубная горячекатаная и др. металлопродукция | 24.10/ 18.115 | Мартенсит, троостит, сорбит отпуска, перлит, карбидная сетка | ГОСТ 34636-2020 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-78 ГОСТ 800-78 DIN EN 10025-1:2005 DIN EN 10025-2:2019 DIN EN 10025-3:2019 DIN EN 10025-4:2019 DIN EN 10025-5:2019 ISO 683-1:2016 ISO 683-2:2016 ISO 683-3:2022 ISO 683-17:2014 ISO 16120-1:2017 ISO 16120-2:2017 ISO 16120-4:2017 ASTM А576-2017 ТНПА и другая документация на продукци | ГОСТ 8233-56, ГОСТ 801-78, п.5.10, 5.11 |
|  | Катанка стальная |  |  |  | ГОСТ 8233-56, ISO 16120-1:2017, приложения D, Е |
|  | Трубы бесшовные | 24.20/ 18.115 |  |  | ГОСТ 8233-56, ГОСТ 800-78 п.п. 3.2,4.6,4.7, 4.11, 4.14-4.16, приложение 1 |
| 3.7* | Прокат сортовой, заготовка товарная горячекатаная, заготовка трубная горячекатаная, катанка стальная и др. металлопродукция | 24.10/ 18.115 | Неметаллические включения |  | ГОСТ 1778-70, п.п.3.1,3.2, 3.3 ГОСТ 801-78,п.3.17 п.5.9 ASTM E45-18а, п.п.12, 15 ISO 4967:2013 |
|  | Трубы бесшовные | 24.20/ 18.115 |  |  | ГОСТ 1778-70, п.п.3.1,3.2, 3.3 ASTM E45-18а, п.п.12, 15 ISO 4967:2013 |
| 3.8* | Катанка стальная | 24.10/ 18.115 | Поверхностные дефекты |  | ГОСТ 21014-2022 ISO 16120-1:2017, приложения В, С |
|  | Прокат сортовой, заготовка товарная горячекатаная, заготовка трубная горячекатаная и др. металлопродукция |  |  |  | ГОСТ 21014-2022 |
| 3.9* | Прокат сортовой, заготовка товарная горячекатаная, катанка стальная, трубы бесшовные | 24.10/ 18.115 | Структурная полосчатость (полосчатость) |  | ГОСТ 801-78, п.5.12 ГОСТ 5640-2020 п.4,п.5.1,п.5.2.3, шкала 3 п.5.2.5 шкала 5. Приложение А, приложение Б, таблица Б.3,Б.5 Приложение В, таблица В.3,В.5 |
| 3.10* |  | 24.10/ 18.115 | Карбидная ликвация |  | ГОСТ 801-78, п.5.13 |
| 3.11* |  | 24.10/ 18.115 | Микропористость |  | ГОСТ 801-78, п.5.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Испытания на растяжение |  |  |
| 4.1* | Арматура холоднодефор-мированная | 24.33/ 26.095 | Предел прочности Предел текучести 0,2% Общее удлинение при максимальном усилии Относительное удлинение | IBDiM-КОТ-2020/0541 ITB-КОТ-2020/1270 NS 3576-1:2005 ONORM B 4707:2017 DIN 488-1:2009 DIN 488-3:2009 | ISO 15630-1:2019(Е), п.п.4, 5 ISO 6892-1:2019 € |
| 4.2* |  | 24.33/ 26.095 | 0,2% условный предел текучести Общее процентное относительное удлинение при максимальном усилии Относительное удлинение | NEN 6008-2008 SFS 1300:2020 СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.4, 5.2,5.3 ISO 6892-1:2019 (E) |
|  |  |  | Геометрические измерения |  |  |
| 4.3* | Арматура холод- нодеформированная | 24.33/ 29.061 | Высота ребра Высота ребра в точках ¼ и ¾ | IBDiM-КОТ-2020/0541 ITB-КОТ-2020/1270 NS 3576-1:2005 ONORM B 4707:2017 DIN 488-1:2009 DIN 488-3:2009 NEN 6008-2008 SFS 1300:2020 ТНПА и другая документация | ISO 15630-1:2019(Е), п.10.3.1 |
| 4.4* |  | 24.33/ 29.061 | Ширина ребра |  | ISO 15630-1:2019 (Е), п.10.3.8 |
| 4.5* |  | 24.33/ 29.061 | Шаг поперечных ребер |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.10.3.3 |
| 4.6* |  | 24.33/ 29.061 | Часть окружности без ребер |  | ISO 15630-1:2019 (Е),п.10.3.5 |
| 4.7* |  | 24.33/ 29.061 | Боковой наклон поперечного ребра |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.10.3.7 |
|  |  | 24.33/ 29.061 | Угол поперечного угла |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.10.3.6 |
|  |  | 24.33/ 29.061 | Относительная площадь смятия (расчетный) |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.11 |
| 4.8* |  | 24.33/ 29.061 | Высота ребра | СТБ 1704-2012 | СТБ ISO 15630-1-2009, п.10.3.2 |
| 4.9* |  | 24.33/ 29.061 | Интервал между поперечными ребрами |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.10.3.3 |
| 4.10* |  | 24.33/29.061 | Часть окружности без ребер |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.10.3.5 |
| 4.11* |  | 24.33/ 29.061 | Наклон торца поперечного ребра |  | СТБ ISO 15630-1-2009,п.10.3.7 |
| 4.12* |  | 24.33/ 29.061 | Угол поперечного ребра |  | СТБ ISO 15630-1-2009,п.10.3.6 |
| 4.13* |  | 24.33/ 29.061 | Относительная площадь смятия (расчетный) |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.11 |
|  |  |  | Испытание на изгиб |  |  |
| 4.14* |  | 24.33/ 26.095 | Испытание на изгиб Испытание на разгиб | СТБ 1704-2012 IBDiM-КОТ-2020/0541 ITB-КОТ-2020/1270 NS 3576-1:2005 ONORM B 4707:2017 DIN 488-1:2009 DIN 488-3:2009 NEN 6008-2008 SFS 1300-2020 ТНПА и другая документация | ISO 15630-1:2019*(Е), п.п.6, 7 |
| 4.15* |  | 24.33/ 26.095 | Испытание на изгиб |  | СТБ ISO 15630-1-2009,п.6 |
| 4.16* |  | 24.33/ 26.095 | Число перегибов |  | ГОСТ 1579-1993 |
|  |  | Линейная плотность |  |  |  |
| 4.17* |  | 24.33/ 29.040 | Масса на метр |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.12 |
|  |  |  |  |  | СТБ ISO 15630-1-2009,п.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Испытания на растяжение проката стального |  |  |
| 5.1* | Прокат сортовой Прокат горячекатаный Катанка стальная | 24.10/ 26.095 | Предел текучести (физический, верхний, нижний, условный (условный с допуском на величину пластической деформации при нагружении) | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14959-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84, п.п.4.4, 4.5, 4.12, 4.13 |
| 5.2* |  | 24.10/ 26.095 | Временное сопротивление (временное сопротивление разрыву) |  | ГОСТ 1497-84, п. п.4.7, 4.12, 4.13 |
| 5.3* |  | 24.10/ 26.095 | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение) |  | ГОСТ 1497-84, п.п.4.9, 4.10, 4.12, 4.13 |
| 5.4* |  | 24.10/ 26.095 | Относительное сужение после разрыва (относительное сужение, относительное сужение поперечного сечения после разрыва) |  | ГОСТ 1497-84 п.п.4.11, 4.13 |
| 5.5* | Прокат арматурный | 24.10/ 26.095 | Предел текучести (физический) | ГОСТ 34028-2016 СТБ 1706-2006 ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12004-81 п.п.2.2, 3.6, 3.10 |
| 5.6* |  | 24.10/ 26.095 | Условный предел текучести |  | ГОСТ 12004-81 п.п.2.2, 2.4,3.7, 3.7.1-3.7.3,3.10, 3.6 |
| 5.7* |  | 24.10/ 26.095 | Временное сопротивление (временное сопротивление разрыву) |  | ГОСТ 12004-81 п.п.2.2,3.5,3.10 |
| 5.8* |  | 24.10/ 26.095 | Относительное равномерное удлинение после разрыва (относительное равномерное удлинение) |  | ГОСТ 12004-81 п.п.2.2,3.2,3.10 |
| 5.9* |  | 24.10/ 26.095 | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение) |  | ГОСТ 12004-81 п.п.2.2,3.1,3.2.3, 3.10 |
| 5.10* |  | 24.10/ 26.095 | Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке (полное относительное удлинение при максимальном напряжении) |  | ГОСТ 12004-81 п.п.2.2,3.2,3.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.11* | Прокат арматурный | 24.10/ 26.095 | Отношение временного сопротивления (временного сопротивления разрыву) к пределу текучести физическому или условному | ГОСТ 34028-2016 СТБ 1706-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12004-81 п.п.2.2, 3.5, 3.6, 3.10 |
| 5.12* | Прокат сортовой Прокат горячекатаный Катанка стальная и другая металлопродукция | 24.10/ 26.095 | Верхний предел текучести (предел текучести) или условный предел текучести с допуском на величину остаточной деформации при разгружении | DIN EN 10025-1:2005 DIN EN 10025-2:2019* ISO 683-1:2018 ISO 683-2:2018 ISO 683-3:2019 ТНПА и другая документация | ISO 6892-1:2019 (E), п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 13-15 Приложение A, С, D |
| 5.13* |  | 24.10/ 26.095 | Предел прочности (временное сопротивление, прочность на разрыв) |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-7, 9,10.1, 10.2,10.3,прило-жение А,С,Д |
| 5.14* |  | 24.10/ 26.095 | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение,удлинение А5,65) |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-9, 10.1-10.3, 20, прило-жение А,С,Д |
| 5.15* |  | 24.10/ 26.095 | Относительное сужение площади поперечного сечения (относительное сужение) |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-9, 10.1-10.3,21, приложение А,С, Д |
| 5.16* | Прокат арматурный | 24.10/ 26.095 | Верхний предел текучести (предел текучести, верхний предел текучести при растяжении, показатель текучести, физический, предельное напряжение сдвига) или 0,2% предел текучести, непропорциональный удлинению (условный предел текучести, предельное напряжение при 0,2% непропорциональном удлинении, 0,2% предел текучести, 0,2% показатель текучести, 0,2% условный предел текучести) | BS 4449:2005+ A3:2016 NS 3576-3:2012 DIN 488-1:2009 DIN 488-2:2009 BS 4482:2005 ONORM B 4707:2017 NS 3576-1:2005 SS 212540:2014 NS-EN 10080:2005 SRPS EN 10080:2008 SFS 1300:2020 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 PN-H 93220:2018 ISO 6935-2:2019(E) ТНПА и другая документация | EN ISO 15630-1:2019(Е), п.п.3-5 СТБ ISO 15630-1-2009,п.п.3, 4, 5.2,5.3 |

14.07.2023

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.17* | Прокат арматурный | 24.10/ 26.095 | Прочность на разрыв (предел прочности, прочность на растя-жение, механические свойства при растя-жении на разрыв, временное сопротивление) | BS 4449:2005+ A3:2016 NS 3576-3:2012 DIN 488-1:2009 DIN 488-2:2009 BS 4482:2005 ONORM B 4707:2017 NS 3576-1:2005 SS 212540:2014 NS-EN 10080:2005 SRPS EN 10080:2008 SFS 1300:2020 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 PN-H 93220:2018 ISO 6935-2:2019(E) ТНПА и другая документация | ISO 15630-1:2019(Е), п.п.3-5 СТБ ISO 15630-1-2009,п.п.3, 4, 5.2,5.3 |
| 5.18* |  | 24.10/ 26.095 | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение) |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.п.3-5 СТБ ISO 15630-1-2009,п.п.3, 4, 5.2,5.3 |
| 5.19* |  | 24.10/ 26.095 | Полное относительное удлинение при максимальном усилии или нагрузке (общее удлинение при усилии, общая длина растяжения при максимальном усилии, предельное растяжение, общее растяжение при максимальной силе растяжения, показатель текучести с максимальной нагрузкой, процентное общее удлинение при максимальном усилии) |  | ISO 15630-1:2019(Е), п.п.3-5 СТБ ISO 15630-1-2009,п.п.3, 4, 5.2,5.3 |
| 5.20* |  | 24.10/ 26.095 | Пластичность (отношение Rm/Re) |  | ONORMB 4707:2017, п.5.3 |
| 5.21* |  | 24.10/ 26.095 | Верхний предел текучести (предел текучести) или условный предел текучести с допуском на величину остаточной деформации при разгружении | BS 4449:2005+ A3:2016 NS 3576-3:2012 DIN 488-1:2009 DIN 488-2:2009 BS 4482:2005 ONORM B 4707:2017 NS 3576-1:2005 SS 212540:2014 NS-EN 10080:2005 SRPS EN 10080:2008 SFS 1300:2020 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 PN-H 93220:2018 ISO 6935-2:2019(E) ТНПА и другая документация | ISO 6892-1: 2019* (E), п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 13-15 Приложение D |
| 5.22* |  | 24.10/ 26.095 | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение, удлинение А5,65) |  | ISO 6892-1: 2019* (E), п.п.3-9, 10.1-10.3, 20 Приложение D |
| 5.23* |  | 24.10/ 26.095 | Относительная полная деформация при максимальном усилии (полное удлинение при максимальном усилии) |  | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-9, 10.1-10.3, 18 Приложение D |

14.07.2023

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.24* | Прокат арматурный | 24.10/ 26.095 | Предел прочности (временное сопротивление, прочность на разрыв) | BS 4449:2005+ A3:2016 NS 3576-3:2012 DIN 488-1:2009 DIN 488-2:2009 BS 4482:2005 ONORM B 4707:2017 NS 3576-1:2005 SS 212540:2014 NS-EN 10080:2005 SRPS EN 10080:2008 SFS 1300:2020 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 PN-H 93220:2018 ISO 6935-2:2019(E) ТНПА и другая документация | ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2, 10.3, Приложение D |
| 5.25* |  | 24.10/ 26.095 | Предел текучести физический или условный при допуске на величину остаточной деформации (верхний предел текучести) | SFS 1215:1996 SFS 1216:2020 ТНПА и другая документация | SFS 1201:1997, п.п.4.2.1, 5.2.1, 5.2.2 ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 13-15, Приложение D |
| 5.26* |  | 24.10/ 26.095 | Временное сопротивление (предел прочности, напряжение текучести) |  | SFS 1201:1997, п.п.4.2.1, 5.2.1, 5.2.2 ISO 6892-1: 2019 (E), п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2, 10.3, Приложение D |
| 5.27* |  | 24.10/ 26.095 | Относительное удлинение после разрыва (удлинение, относительное удлинение при разрыве) Общее удлинение при максимальном усилии (общее растяжение при максимальном усилии) |  | SFS 1201:1997, п.п.4.2.1, 5.2.1, 5.2.3 ISO 6892-1: 2019* (E), п.п.3-9, 10.1-10.3, 20 Приложение D |
| 5.28* | Прокат сортовой Прокат арматурный И другая металлопродукция | 24.10/ 26.095 | Предел текучести (нижний предел текучести) | ASTM A29/A29M-20 ASTM A350/A350M-18 ASTMA706/A706M-16 ТНПА и другая документация | ASTM A370-21 п.п.8, 9, 12, 14.1.2, 14.1.3, 14.2, Приложение А 1.3 |
| 5.29* |  | 24.10/ 26.095 | Нагрузка на растяжение (предел прочности на разрыв, прочность на растяжение, прочность на разрыв) |  | ASTM A370-21, п.п.8, 9, 12, 14.1.2, 14.3 Приложение А 1.3 |
| 5.30* |  | 24.10/ 26.095 | Относительное удлинение |  | ASTM A370-21, п.п.8, 9.2, 9.3, 13, 14.4 Приложение А 4.4 |
| 5.31* |  | 24.10/ 26.095 | Сокращение площади (относительное сужение поперечного сечения) |  | ASTM A370-21, п.п.8, 9.5, 9.6, 14.5 Приложение А 4.5 |

14.07.2023

дата принятия решения

14.07.2023

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Испытания на изгиб |  |  |  |
| 6.1* | Прокат фасонный | 24.10/ 26.095 | Изгиб до заданного угла изгиба (изгиб в холодном состоянии) или до параллельности сторон | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14019-2003 |  |
|  | Прокат арматурный |  |  | ГОСТ 34028-2016 СТБ 1706-2006 ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация |  |  |
|  | Катанка стальная |  |  | ТУ BY 400074854.032-2014 ТУ BY 400074854.044-2014 ТНПА и другая документация |  |  |
|  | Прокат сортовой |  |  | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ТНПА и другая документация |  |  |
| 6.2* | Прокат арматурный | 24.10/ 26.095 | Изгиб (изгиб в холодном состоянии) | BS 4449:2005+ A3:2016 DIN 488-1:2009 DIN 488-2:2009 NS 3576-1:2005 NS 3576-3:2012 NEN 6008:2008* BRL 0501:2010 NS-EN 10080:2005 SRPS EN 10080:2008 SFS 1215 -1996 SFS 1216-2020 SFS 1300:2020 SS 212540-2014 PN-H 93220:2018 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 ONORM В 4707:2017* СТБ 1704-2012 ISO 6935-2:2019(E) ТНПА и другая документация | ISO 15630-1:2019(E),п.6 СТБ ISO 15630-1-2009, п.6 |  |
| 6.3* |  | 24.10/ 26.095 | Повторный изгиб в исходное положение (испытание на разгиб, на изгиб с разгибом, испытание на многократный изгиб) |  | ISO 15630-1:2019(E), п.7 СТБ ISO 15630-1-2009 п.7 |  |
| 6.4* |  | 24.10/ 26.095 | Изгиб | SFS 1215-1996 SFS 1216-2020 ТНПА и другая документация | SFS 1201-1997,п.4 SFS 1215-1996, таблица 2 SFS 1216-2020, таблица 4 |  |
|  |  |  |  | ONORM В 4707:2017 ТНПА и другая документация | ONORM В4707:2017, п.5.4 ISO 15630- 2019, п.7.3 |  |
|  |  |  |  | ASTM A 706/A706M-16 ТНПА и другая документация | ASTM A 706/A706M-16, п.10 ASTM A370-21, п.15 |  |

| 1 14.07.2023 дата принятия решения | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Испытания на ударную вязкость (испытание ударом на изгиб) |  |  |
| 6.5* | Прокат фасонный Прокат сортовой Прокат горячекатаный и другая металлопродукция | 24.10/ 26.095 | Ударная вязкость при пониженных температурах, комнатной температуре | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9454-78 |
| 6.6* |  | 24.10/ 26.095 | Ударная вязкость стали, подвергнутой холодной пластической деформации и искусственному старению (ударная вязкость после механического старения) | ГОСТ 19281-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7268-82 |
| 6.7* | Прокат сортовой Прокат горячекатаный и другая металлопродукция | 24.10/ 26.095 | Израсходованная ударная работа (работа разрушения, работа удара) | DIN EN 10025-1:2005 DIN EN 10025-2:2019 DIN EN ISO 683-1:2018 DIN EN ISO 683-2:2018 ISO 683-3:2019 ТНПА и другая документация | ISO 148-1:2016 |
| 6.8* |  | 24.10/ 26.095 | Ударная вязкость по Шарпи (испытание на удар, энергия удара, ударная энергия) | ASTM A29/A29M-20 ASTM A350/ A350M-18 ТНПА и другая документация | ASTMA370-21, п.п.20-25, 26.1, 26.2, 26.4.1, 27.1, 28, Приложение А5, А8 |
| 7.1* | Прокат сортовой | 24.10/ 26.095 | Способность металла выдерживать заданную относительную степень деформации (величина деформации при холодной осадке, осадка до определенной величины относительно первоначальной высоты) | ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 801-78 ТУ 14-1-4486-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8817-82 ГОСТ 801-78, п.5.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Испытания на твердость |  |  |  |
| 8.1* | Прокат сортовой Прокат горячекатаный, другая металлопродукция | 24.10/ 29.143 | Число твердости по Бринеллю (число твердости НВW, твердость по Бринеллю) | ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ASTM A29/A29M-20 ASTM A350/A350M-18 ASTM A576-17 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9012-59 ASTMA370-21,п.17 ISO 6506-1:2014 |  |
| 8.2* |  | 24.10/ 29.143 | Число твердости по Роквеллу (число твердости HRC, твердость по Роквеллу) | ГОСТ 801-78 ГОСТ 4543-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9013-59 |  |
| 8.3* |  | 24.10/ 29.143 | Прокаливаемость, (число твердости по Роквеллу) | ГОСТ 5657-69 ГОСТ 801-78 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5657-69 IS 3848:1981 ГОСТ 801-2022, приложение 2 ГОСТ 9013-59 ISO 642:1999 ISO 6508-1:2016 |  |
| 8.4* |  | 24.10/ 29.143 | Число твердости по Виккерсу (число твердости HV, твердость по Виккерсу) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 2999-75 |  |
|  | Прокат арматурный |  | Линейная плотность |  |  |  |
| 9.1* |  | 24.10/ 29.040 | Масса длиной 1м (масса 1 погонного метра, определение отклонения от номинальной массы на метр) | СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ТНПА и другая документация |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.12.2 СТБ 1706-2006, п.7.4 |
| 9.2* |  | 24.10/ 29.040 | Масса на единицу длины | ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12004-81, п.1.4 |
| 9.3* |  | 24.10/ 29.040 | Масса в расчете на метр длины (масса на единицу длины, масса одного метра, масса погонного метра, масса, масса на метр) | NS 3576-3:2012 +A3:2016 NS 3576-1:2005 NS-EN 10080:2005 SRPS EN 10080:2008 BS 4449:2005 BS 4482:2005 PN-H 93220:2018 NS 3576-1,3 NEN 6008:2008 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 SFS 1300^2020 ISO 6935-2:2019(E) ТНПА и другая документация |  | ISO 15630-1:2019(E), п.12 |

14.07.2023

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4* | Прокат арматурный | 24.10/ 29.040 | Масса на метр (масса) | ONORMB 4707:2017 ТНПА и другая документация | ONORM B 4707:2017, п.5.5 |
| 9.5* |  | 24.10/ 29.040 | Масса, поперечное сечение, площадь сечения | DIN 488-1 ТНПА и другая документация | DIN 488-2:2009, п.7.2 ISO 15630-1:2019(E)*,п.12 |
| 9.6* |  | 24.10/ 29.040 | Масса на метр длины (масса на единицу длины, масса погонного метра, масса) | SFS 1216:2020 SFS 1215:1996 ТНПА и другая документация | SFS 1201:1997, п.5.3.4 |
|  |  |  | Геометрические измерения |  |  |
| 9.7* |  | 24.10/ 29.061 | Угол наклона фрон-тальной поверхности поперечного ребра (наклон торца поперечного ребра) | СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1704-2012 п.7.1 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.10.2,10.3.7 |
| 9.8* |  | 24.10/ 29.061 | Угол между осью поперечного ребра или насечки и осью стержня (угол наклона поперечного ребра) |  | СТБ 1704-2012, п.п.3.9,7.1 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.10.2,10.3.6 |
| 9.9* |  | 24.10/ 29.061 | Высота ребра(высота поперечных ребер или глубина насечек) |  | СТБ 1704-2012, п.п.3.6, 7.1 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.10.2,10.3.1-10.3.2 |
| 9.10* |  | 24.10/ 29.061 | Расстояние между поперечными ребрами (шаг поперечных ребер, шаг ребер, интервал между поперечными ребрами или насечками) |  | СТБ 1704-2012, п.п.3.7,7.1 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.10.2,10.3.3 |
| 9.11* |  | 24.10/ 29.061 | Относительная площадь смятия поперечных ребер или насечки |  | СТБ 1704-2012, п.п.3.11,4.4 СТБ ISO 15630-1-2009, п.п.10.2-10.3, 11 |

14.07.2023

дата принятия решения

22.04.2022

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.12* | Прокат арматурный | 24.10/ 29.061 | Суммарное расстояние между концами поперечных ребер(часть окружности без ребер или насечек) | СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1704-2012, п.п.3.8, 7.1 СТБ ISO 15630-1-2009, п. п. 10.2,10.3.5 |
| 9.13* |  | 24.10/ 29.061 | Овальность | СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1704-2012, п.п.7.1-7.2, 3.10 СТБ 1706-2006, п.7.1-7.3 |
| 9.14* |  | 24.10/ 29.061 | Высота поперечных ребер (высота ребра, высота косых ребер в центре и в точках квадрантов) | DIN 488-1:2009 SFS 1215:1996 SFS 1216:2020 ONORM B 4707-2017 SS 212540:2014 NS 3576-3:2012 BS 4449:2005 BS 4482:2005 PN-H 93220:2018 SFS 1300:2020 NS 3576-1,3 NEN 6008:2008 NS-EN 10080:2005 SRPS EN 10080:2008 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 ISO 6935-2:2019(E) ТНПА и другая документация на продукцию | ISO 15630-1:2019(E), п.п.10.1, 10.2, 10.3.1 |
| 9.15* |  | 24.10/ 29.061 | Интервал между поперечными ребрами (расстояние между ребрами, шаг ребра, шаг поперечных ребер) |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.10.1, 10.2, 10.3.3 |
| 9.16* |  | 24.10/ 29.061 | Высота продольного ребра (высота продольного буртика) |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.10.1, 10.2, 10.3.2 |
| 9.17* |  | 24.10/ 29.061 | Относительная поверхность ребер (площадь условного ребра), площадь поперечного сечения |  | ISO 15630-1:2019 (E), п. п. 10.2-10.3, 11 |
| 9.18* |  | 24.10/ 29.061 | Боковой наклон поперечного угла (угол наклона плоскости ребер, наклон торца поперечного ребра, угол наклона боковой поверхности поперечного ребра) |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.10.1, 10.2, 10.3.7 |
| 9.19* |  | 24.10/ 29.061 | Часть окружности без ребер (взаимное расстояние е между концами ребер, проекция поперечных ребер, суммарное расстояние между центрами ребер) |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.10.1, 10.2, 10.3.5 |
| 9.20* |  | 24.10/ 29.061 | Угол поперечного ребра (угол ребер между продольной осью прутка и продольной осью ребра, наклон ребра) |  | ISO 15630-1:2019 (E), п.п.10.1, 10.2, 10.3.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.21* | Прокат арматурный | 24.10/ 29.061 | Относительная площадь ребер(относительная площадь поверхности ребра, отнесенная поверхность ребер, площадь условного ребра) | BS 4449:2005+ A3:2016 DIN 488-1:2009 NS 3576-3:2012 NEN 6008:2008 BRL 0501:2010 BS 4482:2005 NS-EN 10080:2005 SFS 1215:1996 SFS 1216:2020 ONORM B 4707-2017 SS 212540:2014 SRPS EN 10080:2008 PN-H 93220:2018 SFS 1300:2020 SIA 262:2013 MS 146:2014 SI 4466-3:2013 ISO 6935-2:2019(E) ТНПА и другая документация на | ISO 15630-1:2019 (Е), п.п.10.1, 11.1, 11.2, 11.3.1 -11.3.3 DIN 488-2:2009, ч.2, п.7.3.6 |
| 9.22* |  | 24.10/ 29.061 | Высота наклонных ребер в центре, в точках квадрантов |  |  |
| 9.23* |  | 24.10/ 29.061 | Ширина головки наклонных ребер |  |  |
| 9.24* |  | 24.10/29.061 | Расстояние между наклонными ребрами |  |  |
| 9.25* |  | 24.10/ 29.061 | Относительная площадь ребер |  |  |
| 9.26* |  | 24.10/ 29.061 | Ширина головки продольных ребер |  |  |
| 9.27* |  | 24.10/ 29.061 | Высота продольных ребер |  |  |
| 9.28* |  | 24.10/ 29.061 | Сумма расстояний между рядами ребер |  |  |
| 9.29* |  | 24.10/ 29.061 | Угол наклона наклонного ребра к оси прутка |  |  |
| 9.30* |  | 24.10/ 29.061 | Угол наклона α (угол наклона боковых граней наклонных ребер) |  |  |
| 9.31* |  | 24.10/ 29.061 | Угол наклона между боковой поверхностью ребра и цилиндрической частью стержня (угол между стороной ребра и цилиндрической частью прутка в поперечном сечении по оси прутка, угол наклона между краем поперечного выступа и поверхностью серцевидного цилиндра стержня при разрезе вдоль центральной оси стержня) 14.07.2023 дата принятия решения | SFS 1215:1996 SFS 1216:2-2020 ТНПА и другая документация | SFS 1201:1997, п.5.3.5 SFS 1216:2020, О.1,О.2 ISO 15630-1:2019, п.10.2, п.10.3 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.32* | Прокат арматурный | 24.10/ 29.061 | Угол между продольным направлением поперечного ребра и продольной осью стержня (угол между продольным направлением поперечных ребер и боковой линией в направлении продольной оси, наклон боковой поверхности ребра, угол между продольным направлением косых серповидных выступов и боковой линией, направленной вдоль оси стержня) | SFS 1215:1996 SFS 1216:2020 ТНПА и другая документация | SFS 1201:1997,п.5.3.5 SFS 1216:2020,О.1 ISO 15630-1:2019, п.10.2,п.10.3 |
| 9.33* |  | 24.10/ 29.061 | Расстояние между ребрами (расстояние между альтернативными сериями поперечных ребер, шаг поперечных выступов) |  | SFS 1201:1997, п.5.3.2 ISO 15630-1:2019, п.10.5.3 |
| 9.34* |  | 24.10/ 29.061 | Коэффициент N(коэффициент ребристости) |  | SFS 1201:1997*, п.4.3 |
| 9.35* |  | 24.10/ 29.061 | Высота поперечного ребра, ширина участка (расстояние) между окончаниями поперечных ребер, угол наклона поперечного ребра, диаметр стержня арматуры с учетом высоты поперечных ребер, овальность | СТБ 1706-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1706-2006, п.п.3.6,7.1, 3.9 |
| 9.36* |  | 24.10/ 29.061 | Номинальный вес (номинальная масса) | ASTMA 706/A706M-16 ТНПА и другая документация на продукцию | ASTMA 706/A706M-16, п.11 |
| 9.37* |  | 24.10/ 29.061 | Максимальный средний шаг |  | ASTMA 706/A706M-16, п.п.7-8 |
| 9.38* |  | 24.10/ 29.061 | Минимальная средняя высота |  |  |
| 9.39* |  | 24.10/ 29.061 14.07.2023 дата принятия решения | Максимальный зазор (хорда 12.5% номинального периметра) |  |  |

14.07.2023

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубы стальные бесшовные | Испытания на растяжение при температуре окружающей среды |  |  |  |
| 10.1* |  | 24.20/ 26.095 | Предел текучести | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 23270-89 ГОСТ 632-80 ГОСТ 633-80 ГОСТ 8733-74 ГОСТ Р 50278-92 ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 10006-80, п.п.1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 2, 3, 4.1-4.3, 4.6 ГОСТ 1497-84, п.п. 1.1, 1.2, 1.8- 1.11, 2, 3.1, 3.2, 4.4, 4.5, 4.12, 4.13 |
| 10.2* |  | 24.20/ 26.095 | Временное сопротивление (предел прочности) |  | ГОСТ 10006-80, п.п. 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 2, 3, 4.1-4.3, 4.6 ГОСТ 1497-84, п.п. 1.1, 1.2, 1.8- 1.11, 2, 3.1, 3.2, 4.7, 4.12, 4.13 |
| 10.3* |  | 24.20/ 26.095 | Относительное удлинение после разрыва |  | ГОСТ 10006-80, п.п. 1.1, 1.2, 1.5, 1.12, 2, 3, 4.6.2 ГОСТ 1497-84, п.п. 1.1, 1.2, 1.8- 1.13, 2, 3.3, 4.10, 4.12, 4.13 |
| 10.4* |  | 24.20/ 26.095 | Относительное сужение после разрыва | ГОСТ 550-2020 ГОСТ 23270-89 ГОСТ Р 50278-92 | ГОСТ 10006-80, п.п.1.2.3, 1.11.4, 2, 3, 4.3, 4.6.1 ГОСТ 1497-84 п.п. 1.1, 1.2, 1.8- 1.11, 2, 3.1, 3.2, 4.11, 4.12, 4.13 |
| 10.5* |  | 24.20/ 26.095 | Предел текучести | API Spec.5L API Spec 5CT ASTM A333/А 333М-18 ASTM A106/А 106М-19а ASTM A53/А 53М-20 ГОСТ 31446-2017 DIN EN 10216-1:2014 DIN EN 10216-2:2020 DIN EN 10216-3:2014 DIN EN 10216-4:2014 DIN EN 10255:2007 DIN EN 10208-1,2:2009 DIN EN 10297-1:2003 DIN EN 10210-1:2006 DIN EN 10224:2005 | ASTM A370-21 п.п.5, 8, 9, 12, 14.1.3, 14.2, Приложение А2.2, А8 |
| 10.6* |  | 24.20/ 26.095 | Предел прочности (прочность на растяжение) |  | ASTM A370-21, п.п. 5, 8, 9, 12, 14.3 Приложение А2.2, А8 |
| 10.7* |  | 24.20/ 26.095 | Относительное удлинение после разрыва (удлинение) |  | ASTM A370-21, п.п. 5, 8, 9.2, 9.3, 12, 13, 14.4, Приложение А2.2, А8 |
| 10.8* |  | 24.20/ 26.095 | Предел текучести (непропорциональное растяжение, общее растяжение, верхний предел текучести, условный предел текучести) |  | ISO 6892-1:2019, п.п.3-7, 9, 10, 11, 13-14, 16, 22, 23 Приложение A, B, D, E, K, L |
| 10.9* |  | 24.20/ 26.095 | Предел прочности на разрыв (предел прочности) |  | ISO 6892-1:2019, п.п.3-7, 9, 10, 22, 23 Приложение A, B, D, E, K, L |

14.07.2023

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.10* | Трубы стальные бесшовные | 24.20/ 26.095 | Относительное удлинение после разрыва (растяжение при разрыве, предельное удлинение) | API Spec.5L API Spec 5CT ASTM A333/А 333М-18 ASTM A106/А 106М-19а ASTM A53/А 53М-20 ГОСТ 31446-2017 DIN EN 10216-1:2014 DIN EN 10216-2:2020 DIN EN 10216-3:2014 DIN EN 10216-4:2014 DIN EN 10255:2007 DIN EN 10208-1,2:2009 DIN EN 10297-1:2003 DIN EN 10210-1:2006 DIN EN 10224:2005 | ISO 6892-1:2019, п.п.3-9, 10.2, 10, 20, 22, 23 Приложение B, D, E, К, L |
|  |  | Испытания на растяжение при повышенной температуре |  |  |  |
| 10.11* |  | 24.20/ 26.095 | Предел текучести (предел прочности при растяжении, условный предел текучести, верхний физический или условный предел текучести) |  | ISO 6892-2:2018, п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2.1, 10.2.3, 10.3, 10.4.1, 10.4.2, 10.5, 11-13, Приложение А, В |
| 10.12* |  | 24.20/ 26.095 | Предел прочности при растяжении (прочность на разрыв) |  | ISO 6892-2:2018, п.п.3-7, 9, 10.1, 10.2.1, 10.2.3, 10.3, 10.4.1, 10.4.3, 10.5, 11-13, Приложение А, В |
| 10.13* |  | 24.20/ 26.095 | Относительное удлинение после разрушения (удлинение в момент разрушения, предельное удлинение) |  | ISO 6892-2:2018, п.п.3-6, 8, 9, 10.2.3, 10.3.4, 11-13, Приложение А, В |
| 10.14* |  | 24.20/ 26.095 | Относительное уменьшение площади (относительное сужение при разрыве) |  | ISO 6892-2:2018, п.п.3-7, 9, 10.2.3, 10.3.4, 11-13, Приложение А, В |
|  |  |  | Испытание на ударную вязкость (испытание ударом на изгиб) |  |  |
| 10.15* |  | 24.20/ 26.095 | Ударная вязкость при пониженных температурах | ГОСТ 550-2020 ГОСТ Р 50278-92 ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 9454-78, п.п.1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2-5 |
| 10.16* |  | 24.20/ 26.095 | Ударная вязкость при комнатной температуре |  | ГОСТ 9454-78, п.п.1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.1, 2.7, 3-5 |
| 10.17* |  | 24.20/ 26.095 | Ударная вязкость после механического старения |  | ГОСТ 7268-82 |

| 1 14.07.2023 дата принятия решения | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.18* | Трубы стальные бесшовные | 24.20/ 26.095 | Испытание на ударный изгиб (испытание на ударную вязкость, ударом на изгиб, работа ударной вязкости, испытание образца с надрезом на ударный изгиб, энергия удара, испытание на удар) | DIN EN 10216-1:2014 DIN EN 10216-2:2014 DIN EN 10216-3:2014 DIN EN 10216-4:2014 DIN EN 10297-1:2003 DIN EN 10210-1:2006 DINEN 10208-2:2009 APISpec 5L | ISO 148-1:2016 |
| 10.19* |  | 24.20/ 26.095 | Испытания на ударную вязкость по Шарпи (испытания на удар по Шарпи, испытание на ударный изгиб по Шарпи, энергия удара, испытания на удар образцов с надрезом) | ГОСТ 31446-2017 API Spec.5L API Spec 5СТ ASTM A333/А 333М-18 | ASTM A 370-21, п.п.20-25, 26.1, 26.2, 26.4.1, 27.1, 28, Приложение А5, А8 ASTM Е23-18, п.п.7, 8.1.3, 8.1.5, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 11 Приложение А1, А2, А3 |
| 10.20* |  | 24.20/ 26.095 | Площадь сдвига (доля вязкой составляющей в изломе, процент вязкой составляющей в изломе ударных образцов, сдвиговое разрушение) |  | ГОСТ 4543-2016, Приложение Г ASTM A 370-21, п.26.3, 26.4.2 ,28 ASTM Е23-18, п.10.3, 11 Приложение А4 |
| 10.21* |  | 24.20/ 26.095 | Боковое расширение (поперечное расширение) |  | ASTM A 370-21, п.п.26.3, 26.4.3, 28 |
|  |  |  | Испытание на твердость |  |  |
| 10.22* |  | 24.20/ 29.143 | Твердость по Бринеллю (число твердости по Бринеллю) | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 23270-89 ГОСТ 800-78 ГОСТ 31446-2017 DIN EN 10297-1:2003 API Spec 5СТ | ГОСТ 9012-59 ISO 6506-1:2014 ASTM E10-18 |

14.07.2023

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.23* | Трубы бесшовные стальные | 24.20/ 29.143 | Твердость по Роквеллу (число твердости по Роквеллу, твердость по толщине стенки, прокаливаемость) | ГОСТ 550-2020 DIN EN 10297-1:2003 API Spec 5CT API Spec.5L ГОСТ 31446-2017 | ГОСТ 9013-59 ISO 6508-1 :2016 ASTM E18-20 |
|  |  | Технологические испытания |  |  |  |
| 10.24* |  | 24.20/ 26.095 | Бортование | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 | ГОСТ 8693-2022 |
| 10.25* |  | 24.20/ 26.095 | Растяжение кольца | DIN EN 10216-2:2020 DIN EN 10216-3:2014 DIN EN 10216-4:2014 | ISO 8496:2013 |
| 10.26* |  | 24.20/ 26.095 | Сплющивание (складкообразование, испытание кольца на изгиб, испытание на сплющивание кольца) | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 632-80 ГОСТ 633-80 DIN EN 10216-2:2020 DIN EN 10216-3:2014 DIN EN 10216-4:2014 DIN EN 10255:2007 DIN EN 10224:2005 | ГОСТ 8695-2022 ISO 8492:2013 |
| 10.27* |  | 24.20/ 26.095 | Расплющивание (сплющивание) | ASTM 106/А106М-19а ASTM А53/А53М-20 | ASTM A 530/а530М-18, п.п.20.1, 21 ASTM А53/А53М-20, п.п.7.3.1, 7.3.2, 7.3.5-7.3.7, 15.3, 15.4, дополнение S1 |

| 1 14.07.2023 дата принятия решения | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.28* | Трубы бесшовные стальные | 24.20/ 26.095 | Раздача кольца (развальцовка кольца) | DIN EN 10216-2:2020 DIN EN 10216-3:2014 DIN EN 10216-4:2014 | ISO 8495:2013 |
| 10.29* |  | 24.20/ 26.095 | Раздача (боковое расширение) | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 550-2020 DIN EN 10216-2:2020 DIN EN 10216-3:2014 DIN EN 10216-4:2014 DINEN 10224:2005 | ГОСТ 8694-2022 ISO 8493:1998 |
| 10.30* |  | 24.20/ 26.095 | Изгиб до заданного угла изгиба (изгиб до параллельности сторон) | ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 14019-2003, п.п.5.2, 6, 7.1-7.4, 8 |
| 10.31* |  | 24.20/ 26.095 | Загиб (изгиб, изгибание) | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 DINEN 10255:2007 ASTM A106/A106M-19а ASTMA53/A53M-20 | ГОСТ 3728-78 ISO 8491:1998 ASTM A106/A106M-19а, п.п.11.1, 20.2, 21.2, 21.3, 23.3-23.6 ASTM A370-21, п.15.3, Приложение А.2.5.1.6 |
| 11.1* | Сварные соединения | 24.10/ 26.095 | Временное сопротивление (разрушающая нагрузка) | ГОСТ 6996-66 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66, п. п. 3.4, 3.6, 8 ГОСТ 1497-84, п.п.4.7, 4.12, 4.13 ГОСТ 12004-81, п.п.2.2, 3.5, 3.10 СТБ 2174-2011, п.п.7.10, 7.11 |
| 11.2* |  | 24.10/ 26.095 | Ударная вязкость или работа удара |  | ГОСТ 6996-66, п.5 ГОСТ 9454-78 |
| 11.3* |  | 24.10/ 26.095 | Изгиб |  | ГОСТ 6996-66, п.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1* | Металлокорд для шин | 24.33/ 29.061 | Диаметр | ТУBY 400074854.004-2006 ТНПА и другая документация | ТУ BY400074854.004-2006, п. 4.1 |
| 12.2* |  | 24.33/ 26.095 | Прочность связи с резиной |  | ТУ BY400074854.004-2006, п. 4.4, приложение Г ASTMD 2229-10 |
| 12.3* |  | 24. 33/ 26.095 | Прочность связи с резиной после старения |  | ТУ BY400074854.004-2006, п. 4.8,приложение Ж |
| 12.4* |  | 24. 33/ 29.121 | Разрывное усилие |  | ГОСТ 14311-85, п.4.4 ASTMD 2969-04, раз.10 |
| 12.5* |  | 24. 33/ 26.095 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 14311-85 п.4.5 приложение 3 ASTMD 2969-04, раз.10 |
| 12.6* |  | 24. 33/ 26.095 | Относительное удлинение при заданной нагрузке |  | АSTMD 2969-04, раз.11 |
| 12.7* |  | 24. 33/29.061 | Шаг свивки |  | ASTMD 2969-04, раз.12 |
| 12.8* |  | 24. 33/ 29.040 | Линейная плотность |  | ASTMD 2969-04, раз.9 |
| 12.9* |  | 24. 33/ 08.032 | Массовая доля меди в латунном покрытии, масса латунного покрытия г/кг |  | ТУ BY 400074854.004-2006, п. 4.5, приложение Д |
| 12.10* |  | 24. 33/ 08.052 | Технологическая смазка |  | ТУ BY 400074854.004-2006, п. 4.6, приложение Е |
| 13.1* | Проволока стальная латунированная | 24.34/ 29.061 | Диаметр | ТУ BY 400074854.020-2015 ТНПА и другая документация | ТУ BY 400074854.020-2015 п. 4.2 |
| 13.2* |  | 24.34/ 29.061 | Овальность |  |  |
| 13.3* |  | 24. 34/ 26.095 | Разрывное усилие |  | ТУ BY 400074854.020-2015, приложение Д СТБ ISO 6892-1:2009, приложение С. |
| 13.4* |  | 24. 34 /26.095 | Временное сопротивление разрыву |  | ТУ BY 400074854.020-2015, приложение Д СТБ ISO 6892-1:2009, приложение С. |
| 13.5* |  | 24. 34/ 26.095 | Число скручиваний |  | ГОСТ 1545-80 ISO 7800:2012 |
| 13.6* |  | 24. 34/ 29.091 | Число перегибов |  | ТУ BY 400074854.020-2010 п.4.6, прилож. В ГОСТ 1579-93(ИСО7801-84) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.7* | Проволока стальная латунированная | 24. 34/ 26.095 | Усилие разрыва с узлом | ТУ BY 400074854.020-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10446-80, п.п.4.6, 5.2 |
| 13.8* |  | 24. 34/ 08.032 | Массовая доля меди в латунном покрытии, масса латунного покрытия |  | ТУ BY 400074854.020-2015 п.4.7, приложение Г |
| 13.9* |  | 24. 34/ 29.144 | Предел текучести |  | ISO 6892-1:2019* |
| 13.10* |  | 24. 34/ 26.095 | Относительное удлинение |  |  |
| 14.1* | Проволока стальная сварочная | 24. 34/ 29.061 | Диаметр | ТУ BY 400074854.007-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2246-70, п.4.3 |
| 14.2* |  | 24. 34/ 29.061 | Овальность |  | ГОСТ 2246-70, п.4.3 |
| 14.3* |  | 24. 34/ 26.095 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 2246-70, п.4.5, п.4.9; ГОСТ 10446-80, п. 4.2 ГОСТ 1497-84, п.4.7 |
| 14.4* |  | 24. 34/ 08.032 | Толщина медного покрытия |  | ТУ BY 400074854.007-2016, п.4.2 Приложение Г |
| 14.5* |  | 24. 34/ 08.052 | Масса следов технологической смазки |  | ГОСТ 2246-70 п.4.6а Приложение 2 |
| 15.1* | Проволока стальная углеродистая пружинная | 24. 34/ 29.061 | Диаметр | ГОСТ 9389-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9389-75, п.4.2 |
| 15.2* |  | 24. 34/ 29.061 | Овальность |  | ГОСТ 9389-75, п.4.2 |
| 15.3* |  | 24. 34/ 26.095 | Число скручиваний |  | ГОСТ 1545-80 |
| 15.4* |  | 24. 34/ 26.095 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 10446-80, п.4.2; ГОСТ 1497-84, п.4.7 |
| 15.5* |  | 24. 34/ 18.115 | Глубина обезуглероженного слоя |  | ГОСТ 1763-68, Метод М п.1.2 |
| 16.1* | Проволока стальная углеродистая для гвоздей, общего назначения | 24. 34/ 29.061 | Диаметр | ГОСТ 3282-74 ТУ BY 400074854.028-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3282-74 ,п.4.2 ТУ BY400074854.028-2006 п.3.2 |
| 16.2* |  | 24. 34/ 29.061 | Овальность |  |  |
| 16.3* |  | 24. 34/ 26.095 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 10446-80, п. 4.2; ГОСТ 1497-84 п.4.7 |
| 16.4* |  | 24. 34/ 29.061 | Число перегибов |  | ГОСТ 1579-93(ИСО7801-84) |
| 17.1* | Проволока бронзированная для бортовых колец шин | 24. 34/ 29.061 | ## Диаметр | ТУ BY 400074854.011-2006 ТНПА на продукцию | ТУ BY 400074854.011-2006, п. 4.2 |
| 17.2* |  | 24. 34/ 29.061 | Овальность 14.07.2023 дата принятия решения |  |  |

| 1 | 2 | 3 | ## 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.3* | Проволока бронзированная для бортовых колец шин | 24.34/ 08.035 | ## Масса бронзового покрытия, массовая доля меди в бронзовом покрытии, массовая доля олова в бронзовом покрытии | ТУ BY 400074854.011-2006 ТНПА на продукцию | ТУ BY 400074854.011-2006, п. 4.7 приложение Г |
| 17.4* |  | 24. 34/ 29.040 | ## Линейная плотность |  | ТУ BY 400074854.011-2006, п.4.5 |
| 17.5* |  | 24. 34/ 26.095 | ## Временное сопротивление разрыву |  | ТУ BY 400074854.011-2006, п.4.3 ГОСТ 10446, п.4.2 ГОСТ 1497-84, п.4.7 ASTMD 4975-14, раз.7-13 СТБ ISO 6892-1:2022, приложение С |
| 17.6* |  | 24. 34/ 26.095 | ## Относительное удлинение |  |  |
| 17.7* |  | 24. 34/ 26.095 | ## Прочность связи с резиной |  | ТУBY 400074854.011-2006,п. 4.4 приложение Б ASTM D 1871-04 ГОСТ 26366-84 п.4.7 |
| 17.8* |  | 24. 34/ 26.095 | ## Предел текучести |  | ASTMD 4975-14, раз.7-13 |
| 17.9* |  | 24. 34/ 26.095 | ## Число скручиваний |  | ГОСТ 1545-80 ASTMD 4975-14, раз.14-20 ISO 7800-2012 |
| 17.10* |  | 24. 34/ 26.095 | ## Число перегибов |  | ГОСТ 1579-93(ИСО 7801-84) |
| 17.11* |  | 24. 34/ 08.052 | Масса инден-кумароновой смолы |  | ТУ BY 400074854.011-2006, п. 4.8 прилож. Д |
| 18.1* | Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций | 24.33/ 29.061 | Диаметр | СТБ 1341-2009 | СТБ 1341-2009, п.7.1, п.7.2 |
| 18.2* |  | 24.33/ 29.061 | Овальность |  |  |
| 18.3* |  | 24.33/ 26.095 | Временное сопротивление |  | ГОСТ 12004-81, п.п.3.1,3.2,3.3,3.5, 3.6 |
| 18.4* |  | 24.33/ 26.095 | Условный предел текучести |  |  |
| 18.5* |  | 24.33/ 26.095 | Относительное удлинение |  |  |
| 18.6* |  | 24.33/ 26.095 | Отношение временного сопротивления к условному пределу текучести |  |  |
| 18.7* |  | 24.33/ 26.095 | Число перегибов |  | ГОСТ 1579-93(ИСО 7801-84) |
| 18.8* |  | 24.33/ 29.040 | Масса 1 м |  | СТБ 1341-2009, п.7.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1* | Фибра из стальной проволоки для дисперсного армирования бетона | 24.33/ 29.061 | Диаметр | ТУ 14-1-5564-2008 | ТУ 14-1-5564-2008, п.6.1 |
| 19.2* |  | 24.33 /29.061 | Длина фибры, анкеров, среднего участка и волны |  | ТУ 14-1-5564-2008 п.6.3 |
| 19.3* |  | 24.33/ 29.061 | Высота волны и анкера |  | ТУ 14-1-5564-2008, п.6.4 |
| 19.4* |  | 24.33/ 29.061 | Диаметр фибры, диаметр проволоки заготовки | ТУ BY 400074854.628-2011 ТНПА и другая документация | DIN EN 14889-1, п.5.2.3 ТУ BY 400074854.628-2011, п.3.1 |
| 19.5* |  | 24.33/ 29.061 | Длина фибры |  | ТУ BY 400074854.628-2011, п.3.2 DIN EN 14889-1, п.п.5.1b, 5.2.2 |
| 19.6* |  | 24.33/ 29.061 | Длина концов |  |  |
| 19.7* |  | 24.33/ 29.061 | Высота отклонения анкера |  |  |
| 19.8* |  | 24.33/ 29.061 | Длина среднего участка |  |  |
| 19.9* |  | 24.33/ 29.061 | Индекс фибры |  |  |
| 19.10* |  | 24.33/ 29.061 | Высота волны |  |  |
| 19.11* |  | 24.33/ 29.061 | Длина волны |  |  |
| 19.12* |  | 24.33/ 26.095 | Прочность на разрыв проволоки заготовки (предел прочности, временное сопро-тивление разрыву) |  | ГОСТ 10446-80, п.4.2 ГОСТ 1497-84, п.4.7 DIN EN 14889-1, п.5.3 |
| 19.13* |  | 24.33/ 26.095 | Количество перегибов проволоки заготовки (деформируемость) |  | ГОСТ 1579-93(ИСО7801-84) DIN EN 14889-1, п.5.5 |
| 20.1* | Проволока стальная и металлокорд для щеток | 24.33/ 29.061 | Диаметр | ТУ BY400074854.065-2013 ТНПА и другая документация | ТУ BY 400074854.065-2013, п.3.1 |
| 21.1* | Трос стальной хозяйственный | 24.33/ 29.061 | Диаметр | ТУ BY 400074854.066-2013 ТНПА и другая документация | ТУ BY 400074854.066-2013, п.1.1.2, п.3.2 |
| 22.1* | Аммоний азотнокислый | 20.13/ 08.149 | Массовая доля азотнокислого аммония | ГОСТ 22867-77 | ГОСТ 22867-77, п.3.2 |
| 23.1* | Бура | 20.13/ 08.149 | Массовая доля буры | ГОСТ 8429-77 | ГОСТ 8429-77, п.3.3 |
| 24.1* | Цинк сернокислый 7-водный | 20.13 /08.149 | Массовая доля 7-водного сернокислого цинка | ГОСТ 4174-77 | ГОСТ 10398-76, п.4.21 ГОСТ 4174-77, п.3.2 |
| 25.1* | Медь (II) сернокислая 5-водная | 20.13/ 08.149 | Массовая доля меди сернокислой(II) 5-водной 14.07.2023 дата принятия решения | ГОСТ 4165-78 | ГОСТ 4165-78, п.3.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.1* | Тринатрий-фосфат | 20.13/ 08.169 | Массовая доля общего P2O5 | ГОСТ 201-76 | ГОСТ 201-76, п.3.4 |
| 26.2* |  | 20.13/ 08.169 | рН 1%-ного водного раствора |  | ГОСТ 201-76, п.3.5 |
| 27.1* | Алюминий сернокислый 18-водный | 20.13/ 08.149 | Массовая доля 18-водного сернокислого алюминия | ГОСТ 3758-75 | ГОСТ 10398-76, п.4.1 ГОСТ 3758-75, п.3.2 |
| 29.1* | Калий щавелевокислый 1-водный | 20.13 08.149 | Массовая доля 1-водного щавелевокислого калия | ГОСТ 5868-78 | ГОСТ 5868-78 п.3.2 |
| 30.1* | Аммиак водный технический | 20.13/ 08.149 | Массовая доля аммиака | #### ГОСТ 9-92 | #### ГОСТ 9-92 п.3.3 |
| 31.1* | Ферросилиций | 24.10/ 08.052 | Массовая доля кремния | ГОСТ 1415-93 ДСТУ 4127-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13230.1-93, п. 4 |
| 31.2* |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля алюминия |  | ГОСТ 13230.7-93,п.5 |
|  |  | 24.10/ 08.149 |  |  | ГОСТ 13230.7-93,п.6 |
| 32.1* | Ферромарганец | 24.10/ 08.074 | Массовая доля углерода | ГОСТ 4755-91 ДСТУ 3547-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27069-86, п. 4 |
| 32.2* |  | 24.10/ 08.074 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 27041-86, п. 4 |
| 32.3* |  | 24.10/ 08.052 | Массовая доля кремния |  | ГОСТ 21876.4-76п.А |
|  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | ГОСТ 21876.4-76 п.Б |
| 32.4* |  | 24.10/ 08.169 | Массовая доля марганца |  | ГОСТ 21876.1-76 |
| 32.5* |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 21876.5-76 |
| 33.1* | Ферросили-комарганец | 24.10/ 08.074 | Массовая доля углерода | ГОСТ 4756-91 | ГОСТ 27069-86 п. 4 |
| 33.2* |  | 24.10/ 08.052 | Массовая доля кремния |  | ГОСТ 16591.4-87, п.п.2, 3 |
| 33.3* |  | 24.10/ 08.169 | Массовая доля марганца |  | ГОСТ 16591.3-94 |
| 33.4* |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 16591.5-94 |
| 34.1* | Силикокальций | 24.10/ 08.052 | Массовая доля кремния | ГОСТ 4762-71 | ГОСТ 14858.4-91 |
| 34.2* |  | 24.10/ 08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 14858.6-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.1* | Феррохром | 24.10/ 08.074 | Массовая доля углерода | ГОСТ 4757-91 | ГОСТ 27069-86, п. 4 |
| 35.2* |  | 24.10/ 08.169 | Массовая доля хрома |  | ГОСТ 21600.17-83, п.2 |
|  |  | 24.10/ 08.149 |  |  | ГОСТ 21600.17-83, п.3 |
| 36.1* | Ферротитан | 24.10/ 08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 4761-91 | ГОСТ 14250.4-90 |
| 36.2* |  | 24.10/ 08.149 | Массовая доля титана |  | ГОСТ 14250.1-90 |
| 36.3* |  | 24.10/ 08.074 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 27041-86, п.4 |
| 37.1* | Феррованадий | 24.10/ 08.074 | Массовая доля серы | ГОСТ 27130-94 | ГОСТ 27041-86, п.4 |
| 37.2* |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 13217.5-90,п.2 |
| 37.3* |  | 24.10/ 08.169 | Массовая доля ванадия |  | ГОСТ 13217.1-90 |
| 38.1* | Ферромолибден | 24.10/ 08.035 | Массовая доля молибдена | ГОСТ 4759-91 | МВИ.МН 3015-2008 |
| 38.2* |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 13151.6-94 |
| 39.1* | Окатыши | 24.10/ 08.074 | Массовая доля серы | ТУ 14-1-5347-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32599.2-2013 п. 7 |
| 39.2* |  | 24.10/ 08.156 | Кремния двуокись |  | ГОСТ 32518.2-2013 |
| 39.3* |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 23581.19-91, п.п.2,3 |
| 39.4* |  | 24.10/ 08.149 | Железо общее |  | ГОСТ 32517.1-2013 |
| 39.5* |  | 24.10/ 08.149 | Металлическое железо |  | ГОСТ 26482-90 |
| 39.6* |  | 24.10/ 08.052 | Гигроскопическая влага |  | ГОСТ 32279-2013, п. 5 |
| 40.1* | Концетраты плавиково-шпатовые металлургические | 24.10/ 08.149 | Массовая доля фтористого кальция | ГОСТ 29220-91 | ГОСТ 7619.3-81 |
| 40.2* |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля оксида кремния |  | ГОСТ 7619.4-81 |
| 40.3* |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 7619.9-81 |
| 40.4* |  | 24.10/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7619.1-74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.1* | Металлы черные вторичные. Лом и отходы стальные. Стали углеродистые, легированные | 24.10/ 08.074 | Углерод | ГОСТ 2787-2019 ТУРБ 400074854.021-2012 ТУ 078100-008-45413739-2006 СТБ 2026-2010 ТУ 078100-009-90558266-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22536.1-88,п.4 ГОСТ 12344-2003, п.5 |
| 41.2* |  | 24.10/ 08.074 | Сера |  | ГОСТ 22536.2-87,п.4 ГОСТ 12345-2001,п.7 |
| 41.3* |  | 24.10/ 08.169 | Марганец |  | ГОСТ 22536.5-87,п.3 |
|  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | ГОСТ 22536.5-87,п.4 ГОСТ 12348-78, п. 2 |
| 41.4* |  | 24.10/ 08.156 | Хром |  | ГОСТ 22536.7-88,п.2 ГОСТ 12350-78, п. 2 |
|  |  | 24.10/ 08.149 |  |  | ГОСТ 22536.7-88,п.3 ГОСТ 12350-78, п. 3 |
| 41.5* |  | 24.10/ 08.156 | Никель |  | ГОСТ 22536.9-88,п.2 ГОСТ 12352-81, п.2 |
| 41.6* |  | 24.10/ 08.156 | Медь |  | ГОСТ 22536.8 -87, п.3 ГОСТ 12355-78 п.3 |
| 41.7* |  | 24.10/ 08.052 | Кремний |  | ГОСТ 22536.4-88,п.2 ГОСТ 12346-78, п.3 |
|  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | ГОСТ 22536.4-88, п.п. 3, 4 ГОСТ 12346-78, п.2 |
| 41.8* |  | 24.10/ 08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 22536.3-88,п.2 ГОСТ 12347-77, п.2 |
| 41.9* |  | 24.10/ 08.156 | Молибден |  | ГОСТ 12354-81, п.3 |
| 41.10* |  | 24.10/ 08.156 | Титан |  | ГОСТ 22536.11-87, п.2 ГОСТ 12356-81, п.3 |
| 41.11* |  | 24.10/ 08.156 | Вольфрам |  | ГОСТ 12349-83, п.3 |
| 41.12* |  | 24.10/ 08.169 24.10/ 08.149 | Ванадий |  | ГОСТ 12351-2003, п.6 ГОСТ 22536.12-88,п.3 |
|  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | ГОСТ 22536.12-88,п.2 |
| 41.13* |  | 24.10/ 08.052 | Засоренность |  | ГОСТ 2787-2019, п.8.3.2 СТБ 2026-2010, п.8.4 |
| 41.14* |  | 24.10/ 08.035 | Массовая доля марганца, хрома, никеля, меди, кремния, молибдена, титана, вольфрама, ванадия |  | ГОСТ Р 55079-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.1* | Чугун пере-дельный, нелегированный, легированный | 24.10/ 08.052 | Массовая доля кремния | ГОСТ 805-95 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2604.3-83, п. 3 ГОСТ 22536.4-88, п.2 |
|  |  | 24.10/ 08.156 |  |  | ГОСТ 2604.3-83, п. 2 ГОСТ 22536.4-88, п.п. 3, 4 |
| 42.2* |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля марганца |  | ГОСТ 22536.5-87, п.4 ГОСТ 2604.5-84, п.2 |
|  |  | 24.10/ 08.169 |  |  | ГОСТ 22536.5-87, п.3 |
| 42.3* |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 22536.3-88,п. 2 ГОСТ 2604.4-87, п.п. 2, 3 |
| 42.4* |  | 24.10/ 08.074 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 22536.2-87,п.4 |
| 42.5* |  | 24.10/ 08.074 | Массовая доля углерода |  | ГОСТ 22536.1-88, п.4 |
| 43.1* | Щебень шлаковый | 08.12/ 29.054 | Зерновой состав | СТБ 1957-2009 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 |
| 43.2* |  | 08.12/ 29.054 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.1 |
| 43.3* |  | 08.12/ 29.054 | Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.7.1 |
| 43.4* |  | 08.12/ 29.054 | Содержание слабых зёрен и примесей металла (металлических примесей) |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.25 |
| 43.5* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 44.1* | Песок шлаковый | 08.12/ 29.054 | Зерновой состав и модуль крупности | СТБ 1957-2009 | ГОСТ 8735-88, п.3 |
| 44.2* |  | 08.12/ 29.054 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88, п.5.3 |
| 44.3* |  | 08.12/ 29.054 | Содержание металлических примесей (примесей металла) |  | СТБ 1957-2009, приложение А |
| 44.4* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9.1 |
| 44.5* |  | 08.12/ 29.054 | Содержание глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88, п.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.1* | Готовая шлаковая щебёночно-песчаная смесь | 08.12/ 29.054 | Зерновой состав | СТБ 1957-2009 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 |
| 45.2* |  | 08.12/ 29.054 | Содержание металлических примесей (примесей металла) |  | СТБ 1957-2009 приложение А |
| 45.3* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 45.4* |  | 08.12/ 29.054 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 46.1* | Углеродсодержащие материалы | 19.20/ 08.052 | Зольность (Ас) | ТУ 1916-05214579-03-2003 ТУ BY 400074854.049-12 ГОСТ 5420-74 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17818.4-90 ГОСТ 22692-77 ГОСТ ISO 1171-2012 |
| 46.2* |  | 19.20/ 08.052 | Гранулометрический (фракционный) состав |  | ГОСТ 5954.2-20 ГОСТ 5954.1-20 ГОСТ 17818.2-90 |
| 46.3* |  | 19.20/ 08.052 | Общая влага (влага) |  | ГОСТ 17818.1-90, п. 3.1,п.4 ГОСТ 11014-2001 ГОСТ 27588-2020 |
| 47.1* | Магнезиты | 23.20/ 08.149 | Оксид магния | ГОСТ 4689-94 ГОСТ 24862-81 ТУ 1571-026-72664728-2008 ГОСТ Р 52707-2007 ТУ 1590-014-72664728-2008 СТО 72664728-006-2011 ТУ У 26.2-00191885-019-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2642.8-2017, п.п.5,6,7 ГОСТ 24523.5-80 |
| 47.2* |  | 23.20/ 08.149 | Оксид кальция |  | ГОСТ 2642.7-2017, п.5 ГОСТ 24523.4-80 (за исключением п.5) |
| 47.3* |  | 23.20/ 08.156 | Оксид кремния(IV) |  | ГОСТ 2642.3-2014, п. 7 |
|  |  | 23.20/ 08.052 |  |  | ГОСТ 2642.3-2014, п.5 |
| 47.4* |  | 23.20/ 08.156 | Оксид железа(III) |  | ГОСТ 2642.5-2016, п.5 |
|  |  | 23.20/ 08.149 |  |  | ГОСТ 2642.5-2016, п.8 |
| 47.5* |  | 23.20/ 08.149 | Оксид алюминия |  | ГОСТ 2642.4-2016, п.п.5,6,7 |
| 47.6* |  | 23.20/ 08.052 14.07.2023 дата принятия решения | Изменение массы при прокаливании |  | ГОСТ 2642.2-2014 |

| 1 14.07.2023 дата принятия решения | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.7* | Магнезиты | 23.20/ 29.040 | Пористость открытая(Па) | ГОСТ 4689-94 ГОСТ 24862-81 ТУ 1571-026-72664728-2008 ГОСТ Р 52707-2007 ТУ 1590-014-72664728-2008 СТО 72664728-006-2011 ТУ У 26.2-00191885-019-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2409-2014 |
| 47.8* |  | 23.20/ 29.054 | Зерновой состав |  | ГОСТ 27707-2007 |
| 47.9* |  | 23.20/ 29.040 | Кажущаяся плотность (в) |  | ГОСТ 2409-2014 |
| 48.1* | Хромoмагнезиты | 23.20/ 08.149 | Оксид хрома(III) | ГОСТ 10888-93 СТО 72664728-002-2008 ТУ 1521-037-72664728-2008 ТУ 1523-003-54670354-2006 ТУ 1523-004-5623980-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2642.9-2018, п.5 |
|  |  | 23.20/ 08.156 |  |  | ГОСТ 2642.9-2018, п. 8 |
| 48.2* |  | 23.20/ 08.149 | Оксид магния |  | ГОСТ 2642.8-2017, п.5 |
| 48.3* |  | 23.20/ 08.149 | Оксид алюминия |  | ГОСТ 2642.4-2016, п.п.5,6,7 |
| 48.4* |  | 23.20/ 08.149 | Оксид кальция |  | ГОСТ 2642.7-2017, п.6 |
| 48.5* |  | 23.20/ 08.052 | Изменение массы при прокаливании |  | ГОСТ 2642.2-2014 |
| 48.6* |  | 23.20/ 29.040 | Пористость открытая (Па) |  | ГОСТ 2409-2014 |
| 48.7* |  | 23.20/ 29.054 | Зерновой состав |  | ГОСТ 27707-2007 |
| 49.1* | Кремнеземы | 23.20/ 08.052 | Диоксид кремния | ГОСТ 2138-91 ТУ 1539-003-00188162-96 ТУ У 26.2-00190503-313-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29234.2-91, п.п.2, 3 ГОСТ 2642.3-2014, п.8 |
| 49.2* |  | 23.20/ 08.156 | Оксид железа(III) |  | ГОСТ 2642.5-2016, п.5 ГОСТ 29234.7-91 |
|  |  | 23.20/ 08.149 |  |  | ГОСТ 2642.5-2016, п.8 |
| 49.3* |  | 23.20/ 08.149 | Оксид кальция |  | ГОСТ 29234.8-91 |
| 49.4* |  | 23.20/ 08.149 | Оксид магния |  | ГОСТ 29234.9-91 |
| 49.5* |  | 23.20/ 08.052 | Влага |  | ГОСТ 29234.5-91 |
| 49.6* |  | 23.20/ 08.052 | Потеря массы при прокаливании |  | ГОСТ 29234.13-91 |
| 49.7* |  | 23.20/ 29.040 | Пористость открытая(Па) |  | ГОСТ 2409-2014 |

| 1 14.07.2023 дата принятия решения | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.1* | Муллиты | 23.20/ 08.052 | Оксид кремния(IV) | ГОСТ 6137-2015 ГОСТ 24704-2015 ГОСТ 390-2018 ГОСТ 5040-2015 ГОСТ 5341-98 ГОСТ 5500-2001 ТУ 14-8-647-94 ГОСТ 11586-2005 ТУ 1523-003-49012115-2003 ТУ 1523-006-49012115-2003 ГОСТ Р 52801-2007 ТУ 14-8-649-95 ТУ 1522-009-00190495-09 СТО 55031482-001-2017 ГОСТ 8691-2018 ГОСТ Р 52707-2007 ГОСТ Р 53066-2008 ТУ 1590-016-79260715-2016 ТУ 1523-005-49012115-2003 ТУ 1523-001-79260715-2010 ТУ 1523-024-77790136-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2642.3-2014, п.5 |
|  |  | 23.20/ 08.156 |  |  | ГОСТ 2642.3-2014, п.7 |
| 50.2* |  | 23.20/ 08.149 | Оксид алюминия |  | ГОСТ 2642.4-2016, п.п.5,6,7 |
| 50.3* |  | 23.20/ 08.149 | Оксид кальция |  | ГОСТ 2642.7-2017, п.5 |
| 50.4* |  | 23.20/ 08.156 | Оксид железа(III) |  | ГОСТ 2642.5-2016, п.5 |
|  |  | 23.20/ 08.149 |  |  | ГОСТ 2642.5-2016, п.8 |
| 50.5* |  | 23.20/ 08.052 | Изменение массы при прокаливании |  | ГОСТ 2642.2-2014 |
| 50.6* |  | 23.20/ 29.054 | Зерновой состав |  | ГОСТ 27707-2007 |
| 50.7* |  | 23.20/ 29.040 | Кажущаяся плотность |  | ГОСТ 2409-2014 |
| 50.8* |  | 23.20/ 29.040 | Пористость открытая (Па) |  | ГОСТ 2409-2014 |
| 51.1* | Проволока порошковая (наполнитель силикокальций) | 24.10/ 08.149 | ### Кальций | ТУ 1479-012-31184235-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14858.6-91 |
| 51.2* |  | 24.10/ 08.052 | ### Кремний |  | ГОСТ 14858.4-91 |
| 52.1* | Проволока порошковая (наполнитель графит) | 24.10/ 08.052 | Зольность | ТУ 1479-012-31184235-2007 ТУ 1274-069-84379235-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17818.4-90 ГОСТ 22692-77 |
| 52.2* |  | 24.10/ 08.052 | Влага |  | ГОСТ 17818.1-90, п.3.1, п.4 ГОСТ 27588-2020 |
| 53.1* | Карбид кремния | 24.10/ 08.052 | ### Карбид кремния | СТО 00220931-006-2010 ТУ У 24.1-00222226-030-06 ТУ У 20.1-31769505-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26564.1-85 |
| 53.2* |  | 24.10/ 08.052 | Влажность |  | ГОСТ 14657.10-96 |

| 1 14.07.2023 дата принятия решения | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.1* | Железосодержащие отходы электросталеплавильного, прокатного и метизного производства на основе окалины | 24.10/ 08.149 | Содержание общего железа в пересчете на Fe2O3 | СТБ 1344-2002 ТУ РБ 400074854.054-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32517.1-2013 СТБ 1344-2002, п.7.9 |
| 54.2* |  | 24.10/ 08.156 | Содержание общего оксида кремния в пересчете на SiO2 (массовая доля оксида кремния) |  | ГОСТ 32518.2-2013 |
| 54.3* |  | 24.10/ 08.149 | Содержание окиси кальция в пересчете на CaO(массовая доля оксида кальция) |  | ГОСТ 23581.16-81, п.3.1 |
| 54.4* |  | 24.10/ 08.149 | Содержание окиси магния в пересчете на MgO(массовая доля оксида магния) |  | ГОСТ 23581.16-81, п.3.1 |
| 54.5* |  | 24.10/ 08.156 | Содержание окиси алюминия в пересчете на Al2O3(массовая доля оксида алюминия) |  | ГОСТ 23581.17-81, п.2 |
| 54.6* |  | 24.10 08.052 | Содержание гигроскопической влаги |  | ГОСТ 32279-2013, п.5 |
| 54.7* |  | 24.10/ 29.054 | Зерновой состав |  | СТБ 1344-2002, п.7.10 |
| 55.1* | Волоки-заготовки, сплавы твердые спеченные | 24.45/ 29.040 | Пористость | ТНПА и другая документация | ISO 4499-4:2016*, п.9.2 |
|  |  |  | Степень пористости |  | ГОСТ 9391-80, п.4.1 |
| 55.2* |  | 24.45/ 18.115 | Дефекты углерода |  | ISO 4499-4:2016*, п.9.3 |
|  |  |  | Свободный углерод |  | ГОСТ 9391-80, п.4.2 |
| 55.3* |  | 24.45/ 18.115 | β - фаза |  | ГОСТ 9391-80, п. 4.4 |
|  |  |  | η – фаза |  | ISO 4499-4:2016*, п. 9.4. |
|  |  |  | Фаза типа η |  | ГОСТ 9391-80, п.4.3 |
|  |  |  | Оценка размера зерна α - фазы |  | ГОСТ 9391-80, п.4.5, 4.7 |
| 55.5* | Волоки-заготовки, сплавы твердые спеченные, металлы | 24.45/ 29.143 | Твердость по Виккерсу |  | ISO 6507-1:2018 ГОСТ 25172-82 ГОСТ 2999-75 |
| 56.1** | #### Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | ### Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18963-73 СТБ ISO 19458-2011 |
| 56.2* |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д-2-12 |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 56.3* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Д- 50-50000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 МВИ. МН 4218-2012 |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 56.4* | #### Вода питьевая | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая | СанПиН 10-124 | ГОСТ 31954-2012 , п.4 (метод А) |
| 56.5* |  | 100.09/ 08.156 | Нитраты Д- 0,1 до 2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 метод Д |
| 56.6* |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д-0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 (метод А) |
| 56.7* |  | 100.09/ 08.156 | Нитриты Д-0,003-0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 (метод Б) |
| 56.8* |  | 100.09/ 08.156 | Медь (суммарно) Д-0,02- 0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
| 56.9* |  | 100.09/ 08.032 | Медь (суммарно) Д-0,001- 1 0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 56.10* |  | 100.09/ 08.082 | Железо общее Д-0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 56.11* |  | 100.09/ 08.032 | Железо общее Д-0,005-50,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 56.12* |  | 100.09/ 08.156 | Сульфаты Д-2-50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 56.13* |  | 100.09/ 08.156 | Полифосфаты Д-0,01-0,4 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.5 (метод А) |
| 56.14* |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды Д-10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 56.15* |  | 100.09/ 08.156 | Марганец Д – 0,01-5,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014, п.6 |
| 56.16* |  | 100.09/ 08.032 | Марганец Д-0,002-4,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 56.17* |  | 100.09/ 08.149 | Хлор остаточный свободный Д>0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72, п.2 |
| 56.18* |  | 100.09/ 08.156 | Фториды Д - 0,04-0,6 мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89, п.2 |
| 56.19* |  | 100.09/ 11.116 | Привкус Д-0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 56.20* |  | 100.09/ 11.116 | ### Запах ### Д-0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 56.21* |  | 100.09/ 08.156 | ### Мутность Д -0-4,64 мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 56.22* |  | 100.09/ 08.156 100.09/ 12.082 | ### Цветность Д -1-100 град. |  | ГОСТ 31868-2012 п.п.4, 5 (метод А, Б) |
| 56.23* |  | 100.09/ 08.156 | ### Молибден Д -0,025-0,25 мг/дм3 14.07.2023 дата принятия решения |  | М 01-28-2007 |

| 1 | #### 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.24* | #### Вода питьевая | 100.09/ 08.156 | ### Мышьяк Д-0,01-0,1 мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 4152-89 |
| 56.25* |  | 100.09/ 08.032 | ### Никель (суммарно) Д-0,005-10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 56.26* |  | 100.09/ 08.156 | ### Хром Д-0,025-25 мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013, п.4 Метод А |
| 56.27* |  | 100.09/ 08.032 | Хром Д-0,02-10,0мг/дм3 Д-0,002-10,0мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013, п.7 метод Г- МВИ. МН 3369-2010 |
| 56.28* |  | 100.09/ 08.156 | Хром Д-0,02-0,5 мг/дм3 |  | М 01-41-2006 |
| 56.29* |  | 100.09/ 08.149 | ### Окисляемость ### перманганатная Д>0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 56.31* |  | 100.09/ 08.032 | ### Свинец Д-0,005-10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 56.32* |  | 100.09/ 08.032 | ### Цинк Д-0,0005-25,0мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 56.33* |  | 100.09/ 08.156 | ### Цинк Д от 0,005-2,0мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 56.34* |  | 100.09/ 08.156 | ### Поверхностно-активные вещества (анионоактивные) Д- 0,015-0,25 |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001, п.5 метод 3 ГОСТ 31857-2012 п.5 метод 3 |
| 56.35* |  | 100.09/ 08.155 | ### Поверхностно-активные вещества (анионоактивные) Д-0,025-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 метод 1 |
| 56.36* |  | 100.09/ 08.155 | Формальдегид Д-0,025-25,0 мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 п.5 (метод А) |
| 56.37* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты Д-0,005-50,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128- 98 (М 01-05-2012) |
| 56.38* |  | 100.09/ 08.155 | Бор Д-0,05-5,0 мг/дм3 14.07.2023 дата принятия решения |  | ГОСТ 31949-2012 |

| 1 | 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.1** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | ### Отбор проб | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. пост Минздрава № 105 от 02.08.2010 ГН 2.1.5.10-21-2003 СТБ ISO 5667- 11- 2011 Фактическое значение | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18963-73 СТБ ISO19458-2011 СТБ ISO 5667- 11- 2011 |
| 57.2* |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д-2-12 |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 57.3* |  | 100.04/ 08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Д- 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 57.4* |  | 100.04/ 08.149 | Общая жесткость Д˃0,10Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |
| 57.5* |  | 100.04/ 08.156 | Нитраты Д-0,1-2,0 мг/дм3 Д-0,02-0,45 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) п.9 СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 57.6* |  | 100.04/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д-0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 57.7* |  | 100.04/ 08.156 | Нитриты Д-0,003-0,3 мг/дм3 Д-0,0025-0,2 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 57.8* |  | 100.04/ 08.032 | Медь (суммарно) Д-0,001- 1 0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 57.9* |  | 100.04/ 08.156 | Железо общее Д-0,1-2,0 мг/дм3 Д-0,1-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 57.10* |  | 100.04/ 08.156 | Сульфаты Д-2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 57.11* |  | 100.04/ 08.156 | Полифосфаты Д-0,01-0,4 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, п.5 |
| 57.12* |  | 100.04 08.149 | Хлориды Д-10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 57.13* |  | 100.04/ 08.156 | Марганец (суммарно) Д-0,01-5,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014, п.6 |
| 57.14* |  | 100.04/ 08.032 | Марганец (суммарно) Д - от 0,002 мг/дм3 |  | МВИ.МН 1137-99 |
| 57.16* |  | 100.04/ 11.116 | Привкус ### Д-0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 57.17* |  | 100.04/ 11.116 | ### Запах ### Д-0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |

| 1 | 2 | 3 | ### 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.18* | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | ### Мутность Д ≥0-4,64 мг/дм3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. пост Минздрава № 105 от 02.08.2010 ГН 2.1.5.10-21-2003 Фактическое значение | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 57.19* |  | 100.04/ 08.156 100.04/ 12.042 | ### Цветность Д -0-100 град. |  | ГОСТ 31868-2012 п.п.4,5 (метод А,Б) |
| 57.20* |  | 100.04/ 08.156 | ### Молибден Д -0,025-0,25мг/дм3 |  | М 01-28-2007 |
| 57.22* |  | 100.04/ 08.032 | ### Никель Д- от 0,001 мг/дм3 |  | МВИ. МН 1137-99 |
| 57.23* |  | 100.04/ 08.032 | ### Хром Д- от 0,001мг/дм3 |  | МВИ. МН 1137-9 |
| 57.24* |  | 100.04/ 08.032 | ### Хром Д- от 0,02 до 10,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 п.7 (метод Г) |
| 57.25* |  | 100.04/ 08.156 | ### Хром Д-0,02-0,5 мг/дм3 |  | М 01-41- 2006 |
| 57.26* |  | 100.04/ 08.149 | ### Окисляемость ### перманганатная Д - от 0,5мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 57.27* |  | 100.04/ 29.145 | ### Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 57.28* |  | 100.04/ 08.032 | ### Свинец Д- от 0,001 мг/дм3 |  | МВИ. МН 1137-99 |
| 57.29* |  | 100.04/ 08.156 | ### Цинк Д- от 0,00005мг/дм3 |  | МВИ. МН 1137-99 |
| 57.30* |  | 100.04/ 08.032 | ### Цинк Д-0,005-2,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 57.31* |  | 100.04/ 08.156 | ### Поверхностно-активные вещества Д-0,015-0,25 мг/дм3 Свыше 0,15 мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001, п.5 метод 3 ГОСТ 31857-2012 п.5 метод 3 |
| 57.32* |  | 100.04 /08.155 | ### Поверхностно-активные вещества Д- свыше 0,15 мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 метод 1 СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п.3 метод 1 |
| 57.33* |  | 100.04/ 08.155 | ### Формальдегид Д-0,025- 25 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 57.34* |  | 100.04/ 08.155 | ### Нефтепродукты Д-0,005-50,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 57.35* |  | 100.04/08.155 | ### Бор Д-0,05-5,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |

| 1 | #### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.1** | #### Поверхностныеводы | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 30.03.2015 № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | ГОСТ 31861-2012 |
| 58.2* |  | 100.03/ 08.032 | ### Никель Д-от 0,001 мг/дм3 |  | МВИ. МН 1137-99 |
| 58.3* |  | 100.03/ 08.156 | ### Хром Д-0,001-0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 58.4* |  | 100.03/ 08.156 | ### Хром Д -0,0025-25 мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 п.4 (метод А) |
| 58.5* |  | 100.03/ 08.156 | ### Хром Д-0,02-0,5 мг/дм3 |  | М 01-41-2006 |
| 58.6* |  | 100.03/ 08.032 | ### Свинец Д- от 0,001 мг/дм3 |  | МВИ. МН 1137-99 |
| 58.7* |  | 100.03/ 08.156 | ### Поверхностно-активные вещества Д-0,025- 2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 метод 1 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 58.8* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д-2-12 |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 58.9* |  | 100.03/ 08.052 | Общая минерализация (сухой остаток ) Д- от 50 до 50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 58.10* |  | 100.03/ 08.149 | Жесткость общая Д˃0,10Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |
| 58.11* |  | 100.03/ 08.156 | Нитраты Д- 0,02- 0,45мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 58.12* |  | 100.03/ 08.156 | Нитраты Д- 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 58.13* |  | 100.03/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д- 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 58.14* |  | 100.03/ 08.156 | Нитриты Д- 0,0025-0,25 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 100.03/ 08.156 | Нитриты Д- 0,003-0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 58.15* |  | 100.03/ 08.032 | Медь (суммарно) Д- от 0,001мг/дм3 |  | МВИ. МН 1137-99 |
| 58.16* |  | 100.03/ 08.156 | Железо общее Д- 0,1-9,0мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 58.17* |  | 100.03/ 08.156 | Сульфаты Д- 2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |

| 1 | #### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.18* | #### Поверхностные воды | 100.03/ 08.149 | Хлориды Д-10-25мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 30.03.2015 № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 58.29* |  | 100.03/ 08.032 | Марганец Д -0,002-4,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 59.1* | Известь хлорная | 20.13/ 08.149 | ### Массовая доля ### активного хлора | ГОСТ 1692-85 | ГОСТ 1692-85, п.4.3 |
| 60.1* | Катанка стальная Проволока стальная Проволока стальная латунированная Проволока стальная бронзированная | 24.10/ 08.130 25.93/ 08.130 | ### Содержание (массовая доля): - свинца (Pb) ### - ртути (Hg) ### - кадмия (Cd) ### - брома (Br) | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ IEC 62321-2012, п. 6 |
| 60.2* |  | 24.10/ 08.035 25.93/ 08.035 | ### Содержание (массовая доля) ртути (Hg) |  | СТБ IEC 62321-2012, п. 7 |
| 60.3* |  | 24.10/ 08.035 25.93/ 08.035 | ### Содержание (массовая доля): ### - кадмия (Cd) ### - свинца (Pb) |  | СТБ IEC 62321-2012, п. 9 |
| 60.4* |  | 24.10/ 08.156 25.93/ 08.156 | ### Содержание (массовая доля) шестивалентного хрома Cr (VI) |  | СТБ IEC 62321-2012, приложение В |

Примечание:

Д - диапазон измерений

*   Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

* *Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В.Бережных |
| --- | --- |