|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0177 |  |
|  | от 28.07.2008 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 июля 2023 года отдела главного метролога открытого акционерного общества «Минский завод колесных тягачей»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области изме-рений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт Партизанский, 150, 220021, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/ 99.001 | Призмы поверочные и разметочные | Н от 90 до 135 мм | кл. т. 2 |
| 1.2* | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные | от 0,5 до 100 мм | кл. т. 4; 5 |
| 1.3* | 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | от 0,02 до1 мм | кл. т. 1; 2 |
| 1.4* | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмасы | от 0 до 600 мм от 0 до 400 мм от 0 до 630 мм | ц.д. 0,05; 0,1 мм ц.д. 0,02; 0,05 мм ц.д. 0,05; 0,1 мм |
| 1.5* | 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.6* | 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.7* | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | от 18 до 250 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.8* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры гладкие Меры установочные | от 0 до 500 мм от 25 до 475 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.9* | 2 | 26.51/ 99.001 | Кольца установочные | от 6 до 180 мм | кл. т. 5 |
| 1.10* | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 10 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.11* | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,08 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.12* | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | ц.д. 1 мм |
| 1.13* | 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 10000 мм | ц.д. 1 мм |
| 1.14* | 2 | 26.51/ 99.001 | Угольники поверочные 90˚ | от 0 до 250 мм | кл. 2 |
| 3.1* | 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи моментные (динамометричес-кие) для технологических операций | от 0,5 до 1500 Н·м | кл. т. 3, 4 |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры сигнализирующие (электроконтактные) | от 0 до 60 МПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений в МПа: - для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; - для мановакуум-метров: 0,05; 0,09; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 4.3* | 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие | от минус 0,1 до 0 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 4.4* | 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие | от минус 0,1 до 0 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных