|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0812 от 25.03.2008 на бланке № _______ на 32 листах редакция 01 |
| --- | --- |

областЬ аккредитации от 02 июля 2023 года

испытательного центра Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| Испытания строительной продукции |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Плиты облицовочные из природного камня | 23.70/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 9480-2012 ГОСТ 9479-2011 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.2 * |  | 23.70/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.1 |
| 1.3 * |  | 23.70/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.4 |
| 1.4 * |  | 23.70/29.121 | Предел прочности при сжатии и снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.5 |
| 1.5 * |  | 23.70/29.121 | Сопротивление ударным воздействиям |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.7 |
| 1.6 * |  | 23.70/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.8 |
| 1.7 * |  | 23.70/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.10 |
| 1.8 * |  | 23.70/26.045 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.11 |
| 1.9 * |  | 23.70/26.045 | Солестойкость |  | ГОСТ 30629-2011 п. 6.12 |

| 2.1 * | Изделия бетонные и железобетонные для зданий и сооружений | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона (ускоренный метод, базовый метод) | СТБ 1383-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 1383-2003 п. 6.3 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 ** |  | 23.61/29.040 | Плотность бетона (в естественном, нормируемом, сухом, воздушно-сухом, нормальном, водонасыщенном состоянии) | СТБ 1383-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 1383-2003 п. 6.5 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 2.3 ** |  | 23.61/29.151 | Влажность бетона |  | СТБ 1383-2003 п. 6.6 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 2.4 ** |  | 23.61/29.121 | Прочность сцепления рулонного материала с поверхностью (в диапазоне (0,4-10,0) кН) |  | СТБ 1383-2003 п. 6.8 |
| 2.5 ** |  | 23.61/29.061 | Толщина окрасочной поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1383-2003 п. 6.9 |
| 2.6 ** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона |  | СТБ 1383-2003 п. 6.14 ГОСТ 22904-93 |
| 2.7 ** |  | 23.61/29.061 | Категория бетонной поверхности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 2.8 ** |  | 23.61/29.121 | Прочность, жесткость, трещиностойкость |  | ГОСТ 8829-2018 СТБ 1383-2003 п. 4.2 |
| 2.9 ** |  | 23.61/29.061 | Отклонение геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1 СТБ 1383-2003 п. 4.12.1 |
| 3.1 * | Камни бортовые и плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/29.061 | Отклонение геометрических параметров | СТБ 1071-2007 СТБ 1097-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1071-2007 п. 6.10 СТБ 1097-2012 п. 7.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 3.2 * |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона |  | СТБ 1071-2007 п. 6.3 СТБ 1097-2012 п. 7.2 СТБ 1152-99 |
| 3.3 * |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона |  | СТБ 1071-2007 п. 6.4 СТБ 1097-2012 п. 7.3 СТБ 1152-99 |
| 3.4 * |  | 23.61/29.151 | Водопоглощение бетона |  | СТБ 1071-2007 п. 6.5 СТБ 1097-2012 п. 7.4 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 3.5 * |  | 23.61/29.070 | Истираемость |  | СТБ 1071-2007 п. 6.7 ГОСТ 13087-2018 |

| 4.1 * | Бетоны | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ТР 2009/013/BY СТБ 1310-2002 СТБ 1187-2020 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 * |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 27005-2014 |
| 4.3 * |  | 23.63/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 21718-84 |
| 4.4 * |  | 23.63/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 4.5 ** |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Приложение 4 |
| 4.6 * |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10180-2012 |
| 5.1 * | Смеси бетонные | 23.63/29.121 | Прочность | ТР 2009/013/BY СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 |
| 5.2 * |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 5.3 * |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10180-2012 |
| 5.4 ** |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 5.5 ** |  | 23.63/29.144 | Удобоукладываемость (подвижность, жесткость) |  | СТБ 1545-2005 п. 5 |
| 6.1 * | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ТР 2009/013/BY СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.9 ГОСТ 5802-86 п. 6 ГОСТ 310.4-81 |
| 6.2 * |  | 23.64/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1307-2012 п. 7.11 ГОСТ 310.4-81 |
| 6.3 * |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 п. 7 |
| 6.4 * |  | 23.64/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5802-86 п. 8 |
| 6.5 * |  | 23.64/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-86 п. 9 |
| 6.6 * |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1307-2012 п. 7.8 ГОСТ 5802-86 п.10 ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 |

| 6.7 ** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия к основанию) | ТР 2009/013/BY СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1307-2012 п. 7.12 ГОСТ 28574-2014 п. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8 ** |  | 23.64/29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1307-2012 п. 7.16 ГОСТ 28574-2014 п. 5 |
| 7.1 ** | Блоки керамические поризованные пустотелые | 23.32/29.061 | Отклонения геометрических параметров | СТБ 1719-2007 | СТБ 1719-2007 п.п. 7.1, 7.2 СТБ 1160-99 п.п. 7.1-7.5 |
| 7.2 * |  | 23.32/29.061 | Наличие известковых включений |  | СТБ 1719-2007 п. 7.3 СТБ 1160-99 п. 7.10 |
| 7.3 * |  | 23.32/26.080 | Морозостойкость при объемном замораживании |  | СТБ 1719-2007 п. 7.4 ГОСТ 7025-91 п. 7 |
| 7.4 * |  | 23.32/29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1719-2007 п. 7.4 ГОСТ 7025-91 п. 7 |
| 7.5 * |  | 23.32/29.061 | Размеры пустот, пустотность |  | СТБ 1719-2007 п. 7.5 СТБ 1160-99 п. 7.12 |
| 7.6 * |  | 23.32/29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 1719-2007 п. 7.6 СТБ 1160-99 п. 7.14 ГОСТ 26254-84 |
| 7.7 * |  | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии |  | СТБ 1719-2007 п. 7.9 ГОСТ 8462-85 |
| 8.1 ** | Кирпич и камни керамические | 23.32/29.061 | Отклонения геометрических параметров | СТБ 1160-99 | СТБ 1160-99 п.п. 7.1-7.5 |
| 8.2 * |  | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе |  | СТБ 1160-99 п.7.7 ГОСТ 8462-85 |
| 8.3 * |  | 23.32/29.061 | Наличие известковых включений |  | СТБ 1160-99 п. 7.10 |
| 8.4 * |  | 23.32/29.040 | Водопоглощение |  | СТБ 1160-99 п. 7.11 ГОСТ 7025-91 п. 2 |
| 8.5 * |  | 23.32/26.080 | Морозостойкость при объемном замораживании |  | СТБ 1160-99 п. 7.11 ГОСТ 7025-91 п. 7 |
| 9.1 * | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен Плитки керамические для полов | 23.31/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 13996-2019 | ГОСТ 27180-2019 п.п. 4, 6 |
| 9.2 * |  | 23.31/29.121 | Предел прочности при изгибе (для плиток не более 350×350 мм) |  | ГОСТ 27180-2019 п.п. 4, 7 |
| 9.3 * |  | 23.31/26.080 | Термическая стойкость глазури |  | ГОСТ 27180-2019 п.п. 4, 10 |
| 9.4 * |  | 23.31/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 27180-2019 п. 11 |
| 9.5 * |  | 23.31/26.045 | Химическая стойкость глазури |  | ГОСТ 27180-2019 п.п. 4, 12 |
| 9.6 ** |  | 23.31/29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 27180-2019 п. 5 |
| 9.7 * |  | 23.31/29.070 | Износостойкость неглазурованных плиток |  | ГОСТ 27180-2019 п. 9 |

| 10.1 ** | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.29/29.061 | Отклонения от номинальных размеров | СТБ 1074-2009 | СТБ 1074-2009 п.п. 6.1, 6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 ** |  | 16.29/29.061 | Пороки и дефекты обработки |  | СТБ 1074-2009 п. 6.3 ГОСТ 2140-81 |
| 10.3 ** |  | 16.29/29.151 | Влажность древесины |  | СТБ 1074-2009 п. 6.4 ГОСТ 16588-91 |
| 10.4 ** |  | 16.29/29.061 | Шероховатость поверхностей деталей Rmmax |  | СТБ 1074-2009 п. 6.6 ГОСТ 15612-2013 п. 4 |
| 10.5* |  | 16.29/29.121 | Водостойкость клеевых соединений |  | ГОСТ 17005-82 |
| 10.6* |  | 16.29/29.121 | Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон |  | СТБ 1074-2009 п. 6.7 ГОСТ 15613.1-84 |
| 10.7* |  | 16.29/29.121 | Прочность при изгибе деталей, склеенных по длине на зубчатые шипы |  | СТБ 1074-2009 п. 6.8 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ19414-90 |
| 10.8* |  | 16.29/29.121 | Прочность склеивания листовых облицовочных материалов с древесиной |  | СТБ 1074-2009 п. 6.9 ГОСТ 25885-83 |
| 10.9 ** |  | 16.29/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с древесиной (метод решетчатых надрезов) |  | СТБ 1074-2009 п. 6.12 ГОСТ 15140-78 |
| 11.1 *** | Дюбели полиамидные для строительства | 25.94/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 26998-86 | ГОСТ 26998-86 п. 5.1 |
| 11.2 *** |  | 25.94/29.121 | Усилие вырыва |  | ГОСТ 26998-86 п. 5.3 |
| 11.3 *** |  | 25.94/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 26998-86 п. 5.5 |
| 12.1 ** | Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Блоки дверные | 16.23/29.061 | Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы | СТБ 939-2013 СТБ 2433-2015 | СТБ 939-2013 п. 8.12 СТБ 2433-2015 п. 8.6 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| 12.2 ** |  | 16.23/29.151 | Влажность древесины |  | СТБ 939-2013 п. 8.8 СТБ 2433-2015 п. 8.2 ГОСТ 16588-91 |
| 12.3 * |  | 16.23/29.121 | Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон |  | СТБ 939-2013 п. 8.10.1 СТБ 2433-2015 п.п. 8.4.1, 8.4.1.1 ГОСТ 15613.1-84 |
| 12.4 * |  | 16.23/29.121 | Прочность на изгиб зубчатых клеевых соединений |  | СТБ 939-2013 п. 8.10.2 СТБ 2433-2015 п.п. 8.4.1, 8.4.1.2 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 19414-90 |

| 12.5 * | Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Блоки дверные | 16.23/29.121 | Прочность угловых соединений металлических изделий | СТБ 939-2013 СТБ 2433-2015 | СТБ 939-2013 п. 8.10.4 СТБ 2433-2015 п. 8.4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.6 * |  | 16.23/29.121 | Прочность угловых клеевых соединений |  | СТБ 939-2013 п. 8.10.3 СТБ 2433-2015 п.п. 8.4.1, 8.4.1.3 |
| 12.7 * |  | 16.23/29.121 | Водостойкость клеевых соединений |  | СТБ 939-2013 п. 8.11 СТБ 2433-2015 п. 8.4.1.5 ГОСТ 17005-82 |
| 12.8 ** |  | 16.23/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий (метод решетчатых надрезов) |  | СТБ 939-2013 п. 8.17 СТБ 2433-2015 п. 8.8.1 ГОСТ 15140-78 |
| 12.9 ** |  | 16.23/11.116 | Качество отделочных покрытий |  | СТБ 939-2013 п. 8.13 СТБ 2433-2015 п. 8.7.1 ГОСТ 24404-80 |
| 12.10** |  | 16.23/29.061 | Шероховатость поверхностей Rmmax |  | СТБ 939-2013 п. 8.14 СТБ 2433-2015 п. 8.5 ГОСТ 15612-2013 п. 4 |
| 12.11** |  | 16.23/29.061 | Толщина защитного слоя для деталей креплений и примыканий из стали (магнитный метод) |  | СТБ 939-2013 п. 8.18 СТБ 2433-2015 п. 8.9 ГОСТ 9.302-88 |
| 13.1 * | Окна и двери из поливинилхлоридного профиля | 22.23/29.121 | Прочность угловых сварных соединений | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 2433-2015 | СТБ 1264-2001 п. 8.14 |
| 13.2 ** |  | 22.23/29.061 | Контроль размеров и формы |  | СТБ 1264-2001 п. 8.2 |
| 13.3 ** |  | 22.23/29.040 | Определение массы 1 м профиля |  | СТБ 1264-2001 п. 8.5 |
| 13.4 * |  | 22.23/29.121 | Прочность при растяжении |  | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 13.5 * |  | 22.23/29.121 | Модуль упругости при растяжении |  | ГОСТ 9550-81 |
| 13.6 * |  | 22.23/26.080 | Определение термостойкости |  | СТБ 1264-2001 п. 8.12 |
| 13.7 * |  | 22.23/26.080 | Стабильность размеров после теплового воздействия |  | СТБ 1264-2001 п. 8.13 |
| 13.8 * |  | 22.23/29.061 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 14.1 ** | Стеклопакеты клееные стро-ительного назначения | 22.19/29.061 | Отклонения геометрических параметров | ГОСТ 24866-2014 | ГОСТ 24866-2014 п.п. 6.2-6.5 |
| 14.2 ** |  | 22.23/26.141 | Герметичность стеклопакетов |  | ГОСТ 24866-2014 п.6.9.6, Приложение В |
| 14.3 ** |  | 22.23/26.080 | Точка росы |  | ГОСТ 24866-2014 п. 6.10 |

| 15.1 * | Безлямочные и лямочные предохранительные пояса, привязи, обвязки, стропы к поясу и другие средства защиты при работе на высоте | 13.92/29.121 25.93/29.121 | Прочность при воздей-ствии статической нагрузки | Правила охраны труда при работе на высоте утвержденные постановлением Министерства труда Республики Бела-русь от 28.04.2001 № 52 Глава 19 ТКП 290-2010 п. 6.6 ГОСТ 12.4.089-86 п. 6 ТНПА и другая до-кументация, уста-навливающая тре-бования к объекту испытаний | ГОСТ 12.4.089-86 ГОСТ 32489-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 *** | Конструкции стальные строительные | 25.11/11.116 | Внешний вид лакокрасочного покрытия | ГОСТ 23118-2019, п. 5.3.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.032-74 |
| 16.2 *** |  | 25.11/29.061 | Отклонение размеров швов сварных соединений от проектных | ГОСТ 23118-2019, п.5.5.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 16.3 *** |  | 25.11/32.115 | Внешний вид швов сварных соединений и конструкций | ГОСТ 23118-2019, п.5.5.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23118-2019 |
| 16.4 *** |  | 25.11/32.115 | Внешний вид сварных швов | ГОСТ 23118-2019, п.5.5.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23118-2019 СТБ 1133-98 |
| 16.5 *** |  | 25.11/29.061 | Отклонение геометрических параметров | ГОСТ 23118-2019, п.5.7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 16.6 *** |  | 25.11/29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 23118-2019, п. 5.3.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23118-2019 п. 7.8, ГОСТ 15140-78 р. 2 |
| 16.7 *** |  | 25.11/ 29.061 | Несущая способность и жесткость | ГОСТ 23118-2019 п. 5.1.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23118-2019 п. 5.1.2, ГОСТ 3242-79, СТБ 1133-98 |
| 17.1 *** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/ 29.061 | Наличие, вид и технические характеристики антикоррозийного покрытия | СТБ 1317-2002, п.4.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-88 |
| 17.2 *** |  | 25.11/29.061 | Отклонение геометрических параметров изделий (и их сборочных элементов) | СТБ 1317-2002, п.4.8 ТНПА и другая документация | СТБ 1317-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 17.3 *** |  | 25.11/29.061 | Отклонение от проектной толщины антикоррозийного покрытия | СТБ 1317-2002, п.4.9 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.302-88 |
| 17.4 *** |  | 25.11/29.061 | Отклонение размеров сечений швов сварных соединений элементов изделий | СТБ 1317-2002, п.4.10 ТНПА и другая документация | СТБ 1133-98 |
| 17.5 *** |  | 25.11/32.115 | Качество поверхности элементов изделий | СТБ 1317-2002, п.4.11 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.402-2004 |
| 17.6 *** |  | 25.11/32.115 | Качество сварных швов | СТБ 1317-2002, п.4.12 ТНПА и другая документация | СТБ 1133-98 |
| 18.1 ** | Бетоны | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость | ТР 2009/013/BY СТБ 1310-2002 СТБ 1187-2020 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ12730.5-2018 п. 4 |
| 18.2 ** |  | 23.63/26.141 | Прочность (метод ударного импульса) |  | ГОСТ 22690-2015 СТБ 2264-2012 |
| 18.3 ** |  | 23.63/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 п.п. 4, 5 |
| 19.1 *** | Грунты, песчано-гравийные основания | 08.12/ 29.119 | Коэффициент уплотнения грунта - метод динамического зондирования (глубина контролируемого слоя до 30см) | СТБ 943-2007, ТНПА и другая документация | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2011 п. 6.3 |
| 20.1 *** | Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров | СТБ 1382-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 1382-2003 п. 7.2 |
| 20.2 *** |  | 24.33/ 29.061 | Косина резов |  | СТБ 1382-2003 п. 7.4 |
| 21.1 *** | Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | 24.33/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения от геометрических параметров | СТБ 1549-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1549-2005 п.п. 7.3, 7.5; ГОСТ 26433.1-89 |
| 21.2 *** |  | 24.33/ 29.061 | Отклонение от углового размера |  | СТБ 1549-2005 п. 7.4 |
| 22.1 *** | Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров | СТБ 1527-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1527-2005 п.п. 7.2, 7.5 |
| 22.2 *** |  | 24.33/ 29.061 | Косина резов |  | СТБ 1527-2005 п.п. 7.4, 7.5 |
| 23.1* | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные | 23.99/29.061 23.99/11.116 | Линейные размеры (кроме толщины плоских волокнистых изделий), внешний вид, геометрическая форма | СТБ 1102-2005; СТБ 1161-99; ГОСТ 10140-2003; ГОСТ 4640-2011; СТБ 1437-2004; ТНПА и другая документация | ГОСТ 17177-94 п.п. 3, 4.1-4.6, 4.9, р. 5, 6 |
| 23.2* |  | 23.99/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 17177-94 п. 8 |
| 23.3* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 17177-94 п.п. 14 |
| Контроль качества строительных работ |  |  |  |  |  |
| 24.1 *** | Заполнение оконных и дверных проемов | 41.00/29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков | ТР 2009/013/ВY ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 1476-2004 п. 4.4 СТБ 1484-2004 п. 6.3 |
| 24.2 *** |  | 41.00/29.061 | Расстояние между крепежными элементами |  | СТБ 1476-2004 п. 4.5 СТБ 1484-2004 п. 6.3 |
| 24.3 *** |  | 41.00/29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1476-2004 п. 5.5 СТБ 1484-2004 п. 6.7 |
| 24.4 *** |  | 41.00/29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п. 5.2 СТБ 1484-2004 п. 6.7 |
| 24.5 *** |  | 41.00/29.061 | Величина напуска сливов на фасад |  | СТБ 1484-2004 п. 6.8 СТБ 1476-2004 п. 6.4 |
| 24.6 *** |  | 41.00/29.061 | Величина уклона сливов |  | СТБ 1484-2004 п. 6.8 СТБ 1476-2004 п. 6.1 |
| 24.7 *** |  | 41.00/29.121 | Прочность крепления оконных и дверных блоков |  | СТБ 1477-2004 |
| 24.8 *** |  | 41.00/29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1484-2004 п. 6.7.2 СТБ 1476-2004 п. 5.3 |
| 25.1 *** | Устройство антикоррозийных покрытий: Лакокрасочные, комбинированные лакокрасочные, мастичные, шпаклевочные и наливные полимерные покрытия | 41.00/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 25.2 *** |  | 41.00/32.115 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п. 6.5 |
| 25.3 *** |  | 41.00/32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 6.9 |
| 25.4 *** |  | 41.00/29.061 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п. 6.11 |
| 26.1 *** | Устройство антикоррозийных покрытий: Покрытия гуммировочные Устройство антикоррозийных покрытий: Покрытия гуммировочные | 41.00/29.061 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 7.2 |
| 26.2 *** |  | 41.00/32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 7.6 |
| 26.3 *** |  | 41.00/29.061 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  | СТБ 1684-2006 п. 7.8 |
| 26.4 *** |  | 41.00/29.061 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п. 7.9 |
| 27.1 *** | Устройство антикоррозийных покрытий: Металлизационные и комбинированные металлизационные покрытия | 41.00/29.061 | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 8.3 |
| 27.2 *** |  | 41.00/32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 8.4 ГОСТ 9.304-87 |
| 27.3 *** |  | 41.00/29.061 | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п. 8.5 ГОСТ 9.304-87 |
| 28.1 *** | Устройство антикоррозийных покрытий: Оклеечные покрытия | 41.00/29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 10.11 |
| 28.2 *** |  | 41.00/32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 10.12 |
| 29.1 *** | Устройство антикоррозийных покрытий: Облицовочные и футеровочные покрытия | 41.00/29.061 | Ширина швов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 11.7 |
| 29.2 *** |  | 41.00/32.115 | Полнота заполнения и размеры швов |  | СТБ 1684-2006 п. 11.8 |
| 29.3 *** |  | 41.00/32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 11.12 |
| 29.4 *** |  | 41.00/29.061 | Ровность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 11.13 |
| 29.5 *** |  | 41.00/29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 11.14 |
| 30.1 *** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: Сооружение земляного полотна | 41.00/29.061 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | ТР 2009/013/ВY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п. 5.7 СТБ 1377-2003 |
| 31.1 *** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: Установка бортового камня | 41.00/29.061 | Прямолинейность установки бортового камня | ТР 2009/013/ВY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п. 7.3 |
| 31.2 *** |  | 41.00/29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п. 7.4 |
| 31.3 *** |  | 41.00/29.061 | Перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006 п. 7.5 |

| 32.1 *** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: Укладка плит | 41.00/29.061 | Перепад высот между смежными элементами | ТР 2009/013/ВY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.2 *** |  | 41.00/29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 |
| 32.3 *** |  | 41.00/29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 |
| 32.4 *** |  | 41.00/29.061 | Ровность сборного покрытия |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 |
| 32.5 *** |  | 41.00/29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 |
| 33.1 *** | Устройство изоляционных покрытий: Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | 41.00/29.061 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.7.7 |
| 33.2 *** |  | 41.00/32.115 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.7.8 |
| 34.1 *** | Устройство изоляционных покрытий: Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) | 41.00/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.8.4 |
| 34.2 *** |  | 41.00/32.115 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.8.6 |
| 34.3 *** |  | 41.00/29.061 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.8.7 |
| 35.1 *** | Устройство изоляционных покрытий: Устройство гидроизоляции из металлических листов | 41.00/32.115 | Внешний вид сварных швов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.10.3 СТБ 1133-98 |

| 36.1 *** | Устройство изоляционных покрытий: Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 41.00/29.061 | # Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.9.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.2 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение поверхности гидроизоляции от: вертикальности, горизонтальности, заданного уклона |  | СТБ 1846-2008 п.п. 9.6, 9.7, 9.8 |
| 36.3 *** |  | 41.00/32.115 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.10 |
| 37.1 *** | Устройство изоляционных покрытий: Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | 41.00/32.115 | # Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.11.5 |
| 37.2 *** |  | 41.00/29.061 | Сцепление листовых материалов с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.11.6 |
| 37.3 *** |  | 41.00/32.115 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.11.10 |
| 38.1 *** | Устройство изоляционных покрытий: Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 41.00/29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.17.4 |
| 38.2 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение поверхности тепло- и звукоизоляции от: заданного уклона, вертикальности, горизонтальности |  | СТБ 1846-2008 п.п. 17.10, 17.11, 17.12 |
| 38.3 *** |  | 41.00/32.115 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.13 |
| 39.1 *** | Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов | 41.00/29.061 | Глубина заложения фундаментов | СТБ 1164.1-2009 | СТБ 1164.1-2009 п.6.4 |
| 40.1 *** | Здания и сооружения | 41.00/34.065 | Тепловизионное обследование | ТКП 45-2.04-43-2006 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5656-2017 ГОСТ 26629-85 ТКП 45-1.04-302-2016 |

| Испытания продукции на влияние внешних воздействующих факторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.1 * | Товары народного потребления, в том числе: - бытовые электрические приборы, - электродвигатели для автоматизации и механизации, - электрический инструмент, - бытовая электронная аппаратура, - аппаратура для применения контроля электрических величин, - средства связи и информатики, - светотехнические изделия, - вычислительная техника - составные части электрооборудования | 26.40/26.080 27.51/26.080 27.90/26.080 28.13/26.080 27.32/26.080 26.40/26.080 | Климатические воздействия: - Воздействие пониженной температуры холодоустойчивость, холодопрочность (от +5 до -70 ) С; - Воздействие повышенной температуры теплоустойчивость, теплопрочность (от +30 до +80) С; - Воздействие повышенной влажности от существующей до 95%; - Воздействие циклического изменения температуры (от -30 до +80)С; - Влажное циклическое тепло (от +25 до +55)С при относительной влажности до 95%; - Воздействие инея и росы (температура -20С) - Воздействие атмосферного давления (66–106,7) кПа | ГОСТ 15150-69 ГОСТ 15543.1-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11478-88 ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 20790-93 ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 15151-69 ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 28199-89 (СТ МЭК 68-2-1-74) ГОСТ 28236-89 (СТ МЭК 68-3-1-74) ГОСТ 28216-89 (СТ МЭК 68-2-30-82) ГОСТ 28201-89 (СТ МЭК 68-2-3-69) ГОСТ 28209-89 (СТ МЭК 68-2-14-84) ГОСТ 28224-89 (СТ МЭК 68-2-38-77) ГОСТ 28200-89 (СТ МЭК 68-2-2-74) ГОСТ 28236-89 (СТ МЭК 68-3-1-74) |
| 41.2 * |  | 26.40/26.095 27.51/26.095 27.90/26.095 28.13/26.095 27.32/26.095 26.40/26.095 | Механические воздействия: - Воздействие вибрации: виброустойчивость, вибропрочность частота (5–3500) Гц амплитуда смещения (0,15–12,5) мм - ускорение (1–200) м/с2 - Воздействие ударов: ускорение (10–1500) м/с2 длительность импульса (0–16) мс |  | ГОСТ 28203 –89 (СТ МЭК 68-2-6-82) ГОСТ 11478-88 ГОСТ 16962.2-90; ГОСТ 20.57.406-81; ГОСТ 20790-93; ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ 23216-78 ГОСТ 28594-90 ГОСТ 28213-89 ГОСТ 28215-89 (СТ МЭК 68-2-29-87) |

| 42.1 | Аппараты, силовые и освети-тельные сети, вторичные цепи и прочее электрическое оборудование переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п. 4.4.28.6, 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 ГОСТ 12.2.025-76 п.2.10.1 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 43.2 |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 43.3 |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.п. 4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 26140-84 п.1.3.2 | МВИ.ВТ.461-2014 |
| 44.1 | Силовые кабельные линии | 27.40/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |

| Контроль производственных факторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.12/42.00 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 28.12.2012 №211 | МУ №4945-88 |
| 46.1 *** | Производственные помещения, рабочие места, жилые помещения, общественные здания, территории жилой застройки и места массового отдыха | 100.11/35.068 | Измерение интенсивности электромагнитных излучений радиочастотного диапазона: - напряженности электрического поля; - плотности потока энергии; - энергетической экспозиции | СанПиН от 01.02.2010 №14 СанПиН №23 от 05.03.2015 ГН 2.1.8.11-34-2005 | СанПиН от 01.02.2010 №14 МР 2159-80 |
| 47.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 16.11.2011 №115 ГН от 28.06.2013 №59 СанПиН от 18.11.2008 №194 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 №47 п.п. 15, 20-22 |
| 47.2 *** |  | 100.12/35.067 | Инфразвук: - уровнень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | СанПиН от 06.12.2013 №121 ГН от 06.12.2013 №121 | СанПиН от 06.12.2013 №121 гл. 2, 3 СанПиН от 14.06.2013 №47 п.26 |
| 47.3 *** |  | 100.12/35.067 | Ультразвук воздушный: - уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ | ГОСТ 12.1.001-89 СанПиН от 06.06.2013 №45 ГН от 06.06.2013 №45 СанПиН от 18.11.2008 №194 | ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.4.077-79 |

| 47.4 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН от 14.12.2012 №198 ГН от 14.12.2012 №198 | СанПиН от 14.12.2012 №198 гл.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.5 *** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН от 28.06.2013 №59 СанПиН от 14.06.2013 №47 СанПиН от 18.11.2008 №194 | ГОСТ 24940-2016 СанПиН от 14.06.2013 №47 гл.27 |
| 47.6 *** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН от 26.12.2013 №132 ГН от 26.12.2013 №132 ГН от 28.06.2013 №59 СанПиН от 18.11.2008 №194 | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) СанПиН от 14.06.2013 №47 п.п. 15, 20, 23, 25 |
| 47.7 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН от 26.12.2013 №132 ГН от 26.12.2013 №132 ГН от 28.06.2013 №59 СанПиН от 18.11.2008 №194 | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5249.2-2001) СанПиН от 14.06.2013 №47 п.п. 15, 20, 23, 25 |

| 47.8 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией 50 Гц); (2-400) кГц; - плотность магнитного потока, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц | СанПиН от 28.06.2013 №59 ГН от 28.06.2013 №59 СанПиН от 18.11.2008 №194 | СанПиН от 28.06.2013 №59 Прил.1 МВИ.МН 4802-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.9 *** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, В/м | СанПиН от 28.06.2013 №59 ГН от 28.06.2013 №59 | СанПиН от 28.06.2013 №59 Прил.1 МВИ.МН 4803-2013 |
| 47.10 *** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: напряженность электростатического поля, кВ/м | ГОСТ 12.1.045-84 СанПиН от 21.06.2010 №69 | ГОСТ 12.1.045-84 СанПиН от 21.06.2010 №69 гл.6 |
| 47.11 *** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового излучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 №33 ГН от 30.04.2013 №33 ГН от 14.06.2013 №47 СанПиН от 28.06.2013 №59 ГН от 28.06.2013 №59 СанПиН от 18.11.2008 №194 СанПиН №11-23-94 | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 СанПиН от 30.04.2013 №33 гл.4 СанПиН от 14.06.2013 №47 п.п. 9, 15-19 |

| Определение показателей радиационной безопасности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.1 *** | Пищевая продукция, пищевые добавки | 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.47, 01.49, 01.50, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | ТКП 251-2010 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |

| 48.2 * | Пищевая продукция, пищевые добавки | 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.47, 01.49, 01.50, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-137, стронций-90 | ГН 10-117-99 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.1 *** | Вода питьевая, вода минеральная | 100.09/ 42.000 11.07/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ 1188-99 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 |

| 49.2 * | Вода питьевая, вода минеральная | 100.09/04.125 11.07/04.125 100.09/04.125 11.07/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. постановлением МЗ РБ от 29.06.2007 №59 СанПиН №10-124 РБ 99 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.3 * |  |  | Объемная активность радионуклида стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 |

| 49.4 * | Вода питьевая, вода минеральная | 100.09/ 04.125 11.07/ 04.125 | Удельная суммарная (общая) альфа-активность | Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. постановлением МЗ РБ от 29.06.2007 №59 СанПиН №10-124 РБ 99 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 9696-2020 «Методика радиационного контроля воды питьевой», утв. зам. министра ЖКХ РБ 18.12.2003 Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП «ДОЗА» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.5 * |  | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Удельная суммарная (общая) бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 «Методика радиационного контроля воды питьевой», утв. зам. министра ЖКХ РБ 18.12.2003 Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб альфа-бета радиометром УМФ-2000, НПП «ДОЗА» |

| 50.1 *** | Сельскохозяйственное сырье | 01.41/42.000 01.45/42.000 01.70/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.2 * |  | 01.41, 01.45, 01.70/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-137, стронций-90 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.99, согл. Минздравом РБ 28.07.99 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 |
| 51.1 *** | Корма и кормовые добавки | 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 51.2 * |  | 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-137, стронций-90 | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. постановлением Минсельхозпрода от 10.02.2011 №10 Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 |

| 52.1 *** | Продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 31.00/42.000 31.09/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбумпром», утв. Концерном «Беллесбумпром» 21.11.2005 | ТКП 251-2010 Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбумпром», утв. Концерном «Беллесбумпром» 21.11.2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.2 * |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 31.00/04.125 31.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-137, стронций-90 | ГН 2.6.10-1-01-2001 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 |
| 53.1 *** | Лекарственно-техническое сырье | 01.27/42.000 01.27/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 СТБ 1053-2015 | ТКП 251-2010 СТБ 1053-2015 |
| 53.2 * |  | 01.27/04.125 01.27/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-137, стронций-90 | ГН 2.6.1.8-10-2004 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 |

| 54.1 *** | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: - грибы свежие, мороженые, сушеные, консервированные; - клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium; - плоды растений вида Vaccinium мороженные, сушеные | 01.13/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 СТБ 1054-2012 Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского союза, утв. зам. Председателя Госстандарта 03.11.2014 | ТКП 251-2010 СТБ 1054-2012 Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского союза, утв. зам. Председателя Госстандарта 03.11.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.2 * |  | 01.13/04.125 01.25/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-134 и 137 | Регламент Совета (EU) №2020/1158 от 05/08/2020 Регламент Совета №1048/2008/ЕС от 23.10.2009 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского союза, утв. зам. Председателя Госстандарта 03.11.2014 |
| 55.1 *** | Продукция на основе торфа сельскохозяйственного назначения; брикеты топливные; торф кусковой для отопления; фрезерный торф для пылевидного сжигания | 19.20/42.000 08.92/42.000 | Отбор проб | Временная методика определения содержания радионуклидов в разрабатываемом слое торфяной залежи, добытом торфе и в продукции на основе торфа на предприятиях, расположенных в зонах постоянного и периодического контроля, утв. Госкомитетом БССР по топливу и газификации 27.07.90, согл. БелГИМ 26.07.90 | Временная методика определения содержания радионуклидов в разрабатываемом слое торфяной залежи, добытом торфе и в продукции на основе торфа на предприятиях, расположенных в зонах постоянного и периодического контроля, утв. Госкомитетом БССР по топливу и газификации 27.07.90, согл. БелГИМ 26.07.90 |
| 55..2 * |  | 19.20/04.125 08.92/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа, утв. Министром энергетики РБ 30.12.2006 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |

| 56.1 *** |  | Материалы текстильные, кожа и мех натуральный | 15.11/42.000 14.20/42.000 13.20/42.000 13.93/42.000 | Отбор проб | СТБ 1252-2000 МВИ.МН 1768-2002 |  |  | СТБ 1252-2000 МВИ.МН 1768-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.2 * |  |  | 15.11/04.056 14.20/04.056 13.20/04.056 13.93/04.056 | Плотность потока бета-частиц | СТБ 1252-2000 МВИ.МН 1768-2002 |  |  | СТБ 1252-2000 МВИ.МН 1768-2002 |
| 57.1 *** |  | Материалы и изделия строительные (в т.ч. сырье, грунты, противогололедные материалы), изделия из стекла, фарфора, керамики (в т.ч. санитарно-технические изделия) Материалы и изделия строительные (в т.ч. сырье, грунты, противогололедные материалы), изделия из стекла, фарфора, керамики (в т.ч. санитарно-технические изделия) | 23.11, 23.12, 23.13, 23.19, 23.31, 23.32, 23.41, 23.42, 23.44, 23.49, 23.51, 23,52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 08.11, 08.12, 08.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1120-99 |  |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1120-99 |
| 57.2 * |  |  | 23.11, 23.12, 23.13, 23.19, 23.31, 23.32, 23.41, 23.42, 23.44, 23.49, 23.51, 23,52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 08.11, 08.12, 08.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40) | ГОСТ 30108-94 Контрольные уровни содержания естественных радионуклидов в отдельных видах продукции МАиС РБ, утв. заместителем Министра архитектуры и строительства РБ 19.12.2000 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1120-99 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 МВИ.МН 4498-2013 |
| 58.1 *** |  | Материалы и изделия на древесной, минеральной и полимерной основах | 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40) | Санитарные нормы и правила «Требования к материалам и изделиям на древесной, минеральной и полимерной основах», утв. Постановлением МЗ РБ 21.11.2012 №181 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», утв. Постановлением МЗ РБ 21.11.2012 №181 |  |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1120-99 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 МВИ.МН 4498-2013 |
| 58.2 * |  |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  |  |  | МВИ.МН 1181-2007 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 |
| 59.1 *** |  | Воздух на открытой местности, в помещениях зданий и сооружений, участки для строительства | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.12/42.000 | Отбор проб | ТКП 45-2.03-134-2009 МУК РБ № 11-8-6-2002 |  |  | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.МН 3862-2011 МУК РБ № 11-8-6-2002 |
| 59.2 ** |  |  | 100.02/04.056 100.11/04.056 100.12/04.056 | Эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов изотопов радона | ТКП 45-2.03-134-2009 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 МУК РБ № 11-8-6-2002 ТНПА и другая документация |  |  | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.МН 3862-2011 МУК РБ № 11-8-6-2002 |
| 59.3 *** |  |  |  | Объемная активность радона |  |  |  | МВИ.МН 1111-99 МВИ.МН 3092-2009 |
| 59.4 *** |  |  |  | Плотность потока радона |  |  |  | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.МН 3091-2009 МВИ.МН 1111-99 |
| 60.1 *** |  | Окружающая среда | 100.11 /04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 45-2.03-134-2009 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 МУК РБ №11-8-6-2002 ТНПА и другая документация |  |  | ТКП 45-2.03-134-2009 МУК РБ №11-8-6-2002 МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 61.1 *** |  | Зола, зольные отходы, твердые и жидкие отходы, сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-98 МОПр МН 01-98 |  |  | СТБ 1057-2016 МОПр МН 01-98 |
| 61.2 * |  |  | 100.05/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 СанПиН 2.6.6.8-8-2004 ТНПА и другая документация |  |  |  |
| 62.1 *** |  | Почва | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28168-89 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 28168-89 |
| 62.2 * |  |  | 100.06/ 04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 |
| 63.1 *** |  | Удобрения минеральные | 20.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 |  |  | ГОСТ 30108-94 |
| 63.2 * |  |  | 20.15/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (радий-226, торий-232) | ТР 2010/014/BY Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 ГОСТ 30108-94 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1120-99 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 МВИ.МН 4498-2013 |
| 64.1 *** |  | Металлолом | 24.10/04.056 24.42/04.056 24.43/04.056 24.44/04.056 24.45/04.056 | Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома», утв. постановлением МЗ РБ №42 от 11.03.2016 ТНПА и другая документация |  |  | Методика радиационного контроля лома и отходов черных и цветных металлов, заготовляемых и реализуемых предприятиями системы потребкооперации, утв. Гомельским облпотребсоюзом 20.02.2007 МВИ.МН 2210-2007 Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома, утв. постановлением МЗ РБ №42 от 11.03.2016 |
| 64.2 *** |  |  |  | Плотность потока альфа-частиц |  |  |  |  |
| 64.3 *** |  |  |  | Плотность потока бета-частиц |  |  |  |  |
| 65.1 * | Лестницы переносные и подвесные |  | 13.92/29.121 25.93/29.121 | Прочность при воздействии статической нагрузки | ТКП 290-2010 п.п. 4.13, 4.14 Правила охраны труда при работе на высоте утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52 Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями утвержденные Первым заместителем министра топлива и энергетики Республики Беларусь от 12.02.1996 ГОСТ 26887-86 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |  | ГОСТ 12.4.089-86 ГОСТ 32489-2013 |
| 66.1 * | Монтерские когти и лазы |  | 13.92/29.121 25.93/29.121 | Прочность при воздействии статической нагрузки | Правила охраны труда при работе на высоте утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52 Глава 18 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  | ГОСТ 12.4.089-86 ГОСТ 32489-2013 |
| 67.1 | Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое |  | 26.60/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3 ГОСТ 26140-84 п.2.5.8 |  |  | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 68.1 *** | Рабочие места |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряжённость электрического поля промышленной частоты |  |  | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН от 04.07.2012 № 91 | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН от 21.06.2010 № 69 п.п. 54-67 МВИ.ВТ.601-2020 |
| 68.2 *** |  |  | 100.12/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряжённость магнитного поля промышленной частоты; - магнитная индукция промышленной частоты. |  |  | СанПиН от 21.06.2010 № 69 | СанПиН от 21.06.2010 № 69 п.п. 54-62, 68-71 МВИ.ВТ.601-2020 |
| 68.3 *** |  |  | 100.12/35.068 | Постоянные магнитные поля: - напряженность магнитного поля или магнитная индукция |  |  | СанПиН от 21.06.2010 № 69 | СанПиН от 21.06.2010 № 69 п.п. 48-53 МВИ.ВТ.601-2020 |
| 69.1 *** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны |  | 100.10/08.050 | Определение концентрации дизельного топлива Д: (25-200) мг/л |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 Метод измерения вредных веществ индикаторными трубками. Газоаналитический комплекс TUBE |
| 69.2 *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69.3 *** |  |  | 100.10/08.050 | Определение концентрации гексана Д: (35,8-8950) мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 Метод измерения вредных веществ индикаторными трубками. Газоаналитический комплекс TUBE |
| 69.4 *** |  |  | 100.10/08.050 | Определение ацетона Д: (24-2880) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 |  | ГОСТ 12.1.014-84 Метод измерения вредных веществ индикаторными трубками. Газоаналитический комплекс TUBE |
| 69.5 *** |  |  | 100.10/08.050 | Определение Бензина Д: (50-500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 |  | ГОСТ 12.1.014-84 Метод измерения вредных веществ индикаторными трубками. Газоаналитический комплекс TUBE |
| 69.6 *** |  |  | 100.10/08.050 | Определение Уксусной кислоты Д: (2-20) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 |  | ГОСТ 12.1.014-84 Метод измерения вредных веществ индикаторными трубками. Газоаналитический комплекс TUBE |
| 69.7 *** |  |  | 100.10/08.050 | Определение Фенола Д: (0,3-30) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 |  | ГОСТ 12.1.014-84 Метод измерения вредных веществ индикаторными трубками. Газоаналитический комплекс TUBE |
| 69.8 *** |  |  | 100.10/08.050 | Определение Формальдегида Д: (0,2-5,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 |  | ГОСТ 12.1.014-84 Метод измерения вредных веществ индикаторными трубками. Газоаналитический комплекс TUBE |
| 69.9 *** |  |  | 100.10/08.050 | Определение Хлора Д: (0,5-10) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 |  | ГОСТ 12.1.014-84 Метод измерения вредных веществ индикаторными трубками. Газоаналитический комплекс TUBE |

| 69.10 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.050 | Определение Этанола Д: (0,5-10) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 Метод измерения вредных веществ индикаторными трубками. Газоаналитический комплекс TUBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.11*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение содержания пыли в воздухе рабочей зоны Д: (навеска пыли) (1,0 – 50) мг | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 | МВИ.БР 333-2017 |
| 70.1* | Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 14.12/ 29.061 14.19/ 29.061 | Коэффициент световозвращения световозвращающих материалов | ГОСТ 12.4.281-2021 СТБ 1812-2007 | ГОСТ 12.4.281-2021 п. 7.3 СТБ 1812-2007 п. 7.3 |
| 70.2* |  | 14.12/ 33.111 14.19/ 33.111 | Цветовые характеристики фонового и комбинированного материалов |  | ГОСТ 12.4.281-2021 п. 7.2 СТБ 1812-2007 п. 7.2 |
| 70.3* |  | 14.12/ 33.111 14.19/ 33.111 | Коэффициент яркости фонового и комбинированного материалов |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных