|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.0283 |  |
|  | от 30.05.2023 |  |
|  | на бланке № 0006388 |  |
|  | на 10 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 августа 2023 года аналитической лаборатории республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр ЛОТИОС» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Улица З.Бядули, 10, г.Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** |  | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.065 | Температура | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН ГН утв. пост. МЗ РБ от 30.04.2013 г. № 33 | СанПиН утв. пост. МЗ РБ от 30.04.2013 г. № 33 |
| 1.2** |  |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность |  |  |
| 1.3** |  |  | 100.12/35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.1* |  | Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Вспомогательные вещества. | 21.20/08.156 21.10/08.156 | Абсорбционная спектрофотомет-рия в ультрафио-летовой и видимой областях: -подлинность | ТНПА на конкретный вид лекарственных средств, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ | ГФ РБ 2.2.25 ГФ РБ II 2.2.25 |
|  |  |  |  | -количественное определение |  |  |
|  |  |  |  | -растворение |  |  |
|  |  |  |  | -примеси |  |  |
| 2.2* |  |  | 21.20/08.161 21.10/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность |  | ГФ РБ 2.2.27, 2.2.46 ГФ РБ II ст. 2.2.27, 2.2.46 |
|  |  |  |  | -количественное определение |  |  |
|  |  |  |  | -примеси |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3* | Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Вспомогательные вещества. | 21.20/08.158 21.10/08.158 | Газовая хроматография: -подлинность | ТНПА на конкретный вид лекарственных средств, фарма-цевтических субстанций и вспомогательных веществ | ГФ РБ 2.2.28, 2.9.11, 2.4.24, 2.2.46, 5.4 ГФ РБ II 2.2.28, 2.9.11, 2.4.24, 2.2.46, 5.4 |
|  |  |  | -количественное определение |  |  |
|  |  |  | -растворение |  |  |
|  |  |  | -примеси |  |  |
| 2.4* |  | 21.20/08.159 21.10/08.159 | Жидкостная хроматография: -подлинность |  | ГФ РБ 2.2.29, 2.2.46 ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 |
|  |  |  | -количественное определение |  |  |
|  |  |  | -растворение |  |  |
|  |  |  | -примеси |  |  |
| 2.5* |  | 21.20/08.159 21.10/08.159 | Экслюзионная хроматография: -подлинность |  | ГФ РБ 2.2.30 ГФ РБ II ст. 2.2.30 |
|  |  |  | -количественное определение |  |  |
| 2.6* |  | 21.20/08.149 21.10/08.149 | Методы объемного анализа: -подлинность |  | ГФ РБ 2.2.20, 2.2.36, 2.5.5, 2.5.8, 2.5.11, 2.5.35, 4.2 ГФ РБ II 2.2.20, 2.2.36, 2.2.90, 2.5.5, 2.5.8, 2.5.11, 2.5.50, 4.2 ГФ РБ «Частные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» |
|  |  |  | -количественное определение |  |  |
|  |  |  | -растворение |  |  |
|  |  |  | -примеси |  |  |
| 2.7* |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 | Водородный показатель (рН): потенциометричес-кое определение водородного показателя (рН) |  | ГФ РБ 2.2.3 ГФ РБ II 2.2.3 |
| 2.8* |  | 21.20/08.043 21.10/08.043 | Вязкость |  | ГФ РБ 2.2.8, 2.2.9 ГФ РБ II 2.2.8, 2.2.9 |
| 2.9* |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Зола |  | ГФ РБ 2.4.14, 2.4.16, 2.8.1 ГФ РБ II ст. 2.4.14, 2.4.16, 2.8.1 |
| 2.10* |  | 21.20/29.119 21.10/29.119 21.20/08.031 21.10/08.031 21.20/08.118 21.10/08.118 | Плотность |  | ГФ РБ 2.2.5, 2.2.42, 2.9.34 ГФ РБ II 2.2.5, 2.2.42, 2.9.34 ГОСТ 18995.1-73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11* | Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Вспомогательные вещества. | 21.20/08.133 21.10/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) | ТНПА на конкретный вид лекарственных средств, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ | ГФ РБ 2.2.6 ГФ РБ II 2.2.6 |
| 2.12* |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 | Оптическое вращение |  | ГФ РБ 2.2.7 ГФ РБ II 2.2.7 |
| 2.13* |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 | Вода и летучие вещества |  | ГФ РБ 2.2.13, 2.2.32, 2.5.12, 2.8.5 ГФ РБ II 2.2.13, 2.2.32, 2.5.12, 2.8.5 |
| 2.14* |  | 21.20/08.149 21.10/08.149 | Азот в органических соединениях |  | ГФ РБ 2.5.8, 2.5.9, 2.5.33 ГФ РБ II 2.5.8, 2.5.9, 2.5.33 ГФ РБ «Частные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» |
| 2.15* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Реакции подлинности |  | ГФ РБ. 2.3.1 ГФ РБ II ст. 2.3 (2.3.1- 2.3.4) ГФ РБ «Частные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II«Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» |
| 2.16* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Органолептические показатели Внешний вид, запах. Запах и вкус эфирных масел, ситовой анализ, описание (свойства) в частных статьях |  | ГФ РБ II 1.3, 2.3.4, 2.8.8, 2.9.12, 5.11 ГФ РБ «Общие статьи на лекарственные формы и субстанции» стр. 597 ГФ РБ II«Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II раздел «Общие статьи» стр. 1053 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» стр. 1139 СОП 01/019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.17* | Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Вспомогательные вещества. | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Степень окрашивания жидкостей | ТНПА на конкретный вид лекарственных средств, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ | ГФ РБ 2.2.2 ГФ РБ II 2.2.2 ГФ РБ «Частные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» |
| 2.18* |  | 21.2 0/08.052 21.1 0/08.052 | Однородность дозированных единиц (однородность содержания действующего вещества в единице дозированного ЛС) |  | ГФ РБ 2.9.6, 2.9.40 ГФ РБ II 2.9.6, 2.9.40 ГФ РБ «Частные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II«Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарст-венные формы» стр. 1139 ГФ РБ II раздел «Общие статьи» стр. 1053 |
| 2.19* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкостей |  | ГФ РБ 2.2.1 ГФ РБ II 2.2.1 ГФ РБ «Частные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II«Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» |
| 2.20* |  | 21.20/08.052 | Средняя масса (однородность массы для единицы дозированного ЛС) |  | ГФ РБ 2.9.5, 2.9.27, 2.9.28 ГФ РБ II 2.9.5, 2.9.27 |
| 2.21* |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Сухой остаток (остаток после выпаривания) |  | ГФ РБ 2.8.9, 2.8.16 ГФ РБ II 2.8.9, 2.8.16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.22* | Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Вспомогательные вещества. | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Массовая концентрация талька | ТНПА на конкретный вид лекарственных средств, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ | ГФ РБ 2.4.14 ГФ РБ II 2.4.14 ГФ РБ раздел «Общие статьи на лекарственные формы и субстанции» стр. 597 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарст-венные формы» стр. 1139 |
| 2.23* |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ 2.2.32, 2.8.17 ГФ РБ II 2.2.32, 2.8.17 |
| 2.24* |  | 21.20/29.128 21.10/29.128 | Распадаемость |  | ГФ РБ 2.9.1, 2.9.2 ГФ РБ II 2.9.1, 2.9.2 ГФ РБ раздел «Общие статьи на лекарственные формы и субстанции» стр. 597 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарст-венные формы» стр. 1139 |
| 2.25* |  | 21.20/11.116 | Растворение |  | ГФ РБ 2.9.3, 2.9.4 ГФ РБ II 2.9.3, 2.9.4, 2.9.42 ГФ РБ том 3, 2.9.3 ГФ РБ раздел «Общие статьи на лекарственные формы и субстанции» стр. 597 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарст-венные формы» стр. 1139 |
| 2.26* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Содержание примесей, окисляющие вещества |  | ГФ РБ 2.4 (2.4.1-2.4.30) ГФ РБ II 2.4 (2.4.1 - 2.4.30, 2.4.32), 2.5.30 ГФ РБ «Частные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» |
| 2.27* |  | 21.20/29.113 21.10/29.113 | Электропроводность |  | ГФ РБ 2.2.38 ГФ РБ II 2.2.38 |
| 2.28** |  | 21.20/42.000 21.10/29.113 | Отбор проб |  | ГФ РБ II 5.17.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.29* | Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Вспомогательные вещества. | 21.20/08.074 21.10/08.074 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области | ТНПА на конкретный вид лекарственных средств, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ | ГФ РБ 2.2.24 ГФ РБ II 2.2.24 |
| 2.30* |  | 21.20/29.040 | Извлекаемый объем парентеральных лекарственных средств |  | ГФ РБ 2.9.17 ГФ РБ II 2.9.17 |
| 2.31* |  | 21.20/08.052 | Однородность массы одной дозы, высвобожденной из многоразового контейнера |  | ГФ РБ2.9.27 ГФ РБ II 2.9.27; ГФ РБ «Общие статьи на лекарственные формы и субстанции» стр. 597 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарст-венные формы» стр. 1139 ГФ РБ II раздел «Общие статьи» стр. 1053 |
| 2.32* |  | 21.20/08.052 | Определение массы или объема содержимого контейнера для жидких и мягких лекарственных средств |  | ГФ РБ 2.9.28 ГФ РБ «Общие статьи на лекарственные формы и субстанции» стр. 597 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарст-венные формы» стр. 1139 ГФ РБ II раздел «Общие статьи» стр. 1053 |
| 2.33* |  | 21.20/11.116 | Упаковка |  | СОП 01/019 |
| 2.34* |  | 21.20/11.116 | Маркировка |  | СОП 01/019 |
| 2.35* |  | 21.10/08.149 | Кислотное число |  | ГФ РБ 2.5.1 ГФ РБ II ст. 2.5.1 ГФ РБ «Частные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.36* | Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Вспомогательные вещества | 21.10/08.149 | Число омыления, не омыляемые вещества | ТНПА на конкретный вид лекарственных средств, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ | ГФ РБ 2.5.6, 2.5.7 ГФ РБ II ст. 2.5.6, 2.5.7 ГФ РБ «Частные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» |
| 2.37* |  | 21.10/08.149 | Йодное число |  | ГФ РБ 2.5.4 ГФ РБ II 2.5.4 ГФ РБ «Частные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» |
| 2.38* |  | 21.10/11.116 | Растворимость |  | ГФ РБ II 1.3, 5.11 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» |
| 2.39* |  | 21.10/11.116 | Кислотность и (или) щелочность |  | ГФ РБ II 2.2.4 |
| 2.40* |  | 21.20/08.118 21.10/08.118 | Содержание этанола |  | ГФ РБ 2.9.10 (метод А) ГФ РБ II 2.9.10 (метод А) |
| 3.1* | Ветеринарные препараты | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: -подлинность | ТНПА на конкретный вид ветеринарного препарата | ГФ РБ 2.2.25 ГФ РБ II 2.2.25 |
|  |  |  | -количественное определение, |  |  |
|  |  |  | -растворение |  |  |
|  |  |  | -примеси |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* | Ветеринарные препараты | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность | ТНПА на конкретный вид ветеринарного препарата | ГФ РБ 2.2.27, 2.2.46 ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46 |
|  |  |  | -количественное определение |  |  |
|  |  |  | -примеси |  |  |
| 3.3* |  | 21.20/08.158 | Газовая хроматография: -подлинность |  | ГФ РБ 2.2.28, 2.9.11, 2.4.24, 2.2.46, 5.4 ГФ РБ II 2.2.28, 2.9.11, 2.4.24, 2.2.46, 5.4 |
|  |  |  | -количественное определение |  |  |
|  |  |  | -растворение |  |  |
|  |  |  | -примеси |  |  |
| 3.4* |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: -подлинность, |  | ГФ РБ 2.2.29, 2.2.30, 2.2.46 ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.30, 2.2.46 |
|  |  |  | -количественное определение |  |  |
|  |  |  | -растворение |  |  |
|  |  |  | -примеси |  |  |
| 3.5* |  | 21.20/08.149 | Методы объемного анализа: -подлинность |  | ГФ РБ 2.2.20, 2.2.36, 2.5.5, 2.5.8, 2.5.11, 2.5.35, 4.2 ГФ РБ II 2.2.20, 2.2.36, 2.2.90, 2.5.5, 2.5.8, 2.5.11, 2.5.50, 4.2 |
|  |  |  | -количественное определение |  |  |
|  |  |  | -растворение |  |  |
|  |  |  | -примеси |  |  |
| 3.6* |  | 21.20/08.169 | Водородный показатель (рН): потенциометричес-кое определение водородного показателя (рН) |  | ГФ РБ 2.2.3 ГФ РБ II 2.2.3 |
| 3.7* |  | 21.20/11.116 | Реакции подлинности |  | ГФ РБ 2.3.1 ГФ РБ II 2.3 (2.3.1- 2.3.4) |
| 3.8* |  | 21.20/11.116 | Испытания на предельное содержание примесей |  | ГФ РБ 2.4 (2.4.1-2.4.30) ГФ РБ II ст. 2.4 (2.4.1 - 2.4.30, 2.4.32), 2.5.30 |
| 3.9* |  | 21.20/11.116 | Органолептические показатели внешний вид, запах. Запах и вкус эфирных масел, ситовой анализ, описание (свойства) в частных статьях |  | ГФ РБ II 1.3, 2.3.4, 2.8.8, 2.9.12, 5.11 ГФ РБ «Общие статьи на лекарственные формы и субстанции» стр. 597 ГФ РБ II раздел «Общие статьи» стр. 1053 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» стр. 1139 СОП 01/019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.10* | Ветеринарные препараты | 21.20/11.116 | Степень окрашивания жидкостей | ТНПА на конкретный вид ветеринарного препарата | ГФ РБ 2.2.2 ГФ РБ II 2.2.2 |
| 3.11* |  | 21.20/08.052 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства |  | ГФ РБ 2.9.6, 2.9.40 ГФ РБ II 2.9.6, 2.9.40 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарст-венные формы» стр. 1139 ГФ РБ II раздел «Общие статьи» стр. 1053 |
| 3.12* |  | 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкостей |  | ГФ РБ 2.2.1 ГФ РБ II 2.2.1 |
| 3.13* |  | 21.20/08.052 | Однородность массы для единицы дозированного ЛС |  | ГФ РБ 2.9.5, 2.9.27, 2.9.28 ГФ РБ II 2.9.5, 2.9.27 ГФ РБ раздел «Общие статьи на лекарствен-ные формы и субстан-ции» стр. 597 ГФ РБ II раздел Дозиро-ванные лекарственные формы» стр. 1139 |
| 3.14* |  | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ 2.2.32, 2.8.17 ГФ РБ II 2.2.32, 2.8.17 |
| 3.15* |  | 21.20/29.128 | Распадаемость |  | ГФ РБ 2.9.1, 2.9.2 ГФ РБ II 2.9.1, 2.9.2 ГФ РБ раздел «Общие статьи на лекарствен-ные формы и субстан-ции» стр. 597 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» стр. 1139 |
| 3.16* |  | 21.20/11.116 | Растворение |  | ГФ РБ 2.9.3, 2.9.4 ГФ РБ II 2.9.3, 2.9.4, 2.9.42 ГФ РБ том 3, 2.9.3 ГФ РБ раздел «Общие статьи на лекарствен-ные формы и субстан-ции» стр. 597 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарст-венные формы» стр. 1139 |
| 3.17* |  | 21.20/42.000 | Отбор проб |  | ГФ РБ II 5.17.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.18* | Ветеринарные препараты | 21.20/08.118 | Содержание этанола | ТНПА на конкретный вид ветеринарного препарата | ГФ РБ 2.9.10 (метод А) ГФ РБ II 2.9.10 (метод А) |
| 3.19* |  | 21.20/29.119 21.20/08.031 21.20/08.118 | Плотность |  | ГФ РБ 2.2.5, 2.2.42, ГФ РБ II 2.2.5, 2.9.34 (метод 1) |
| 3.20* |  | 21.20/08.052 | Зола |  | ГФ РБ 2.4.14, 2.4.16, 2.8.1 ГФ РБ II 2.4.14, 2.4.16, 2.8.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных