|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1738 от 06 декабря 2013 года на бланке №_______________ на 8 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 06 декабря 2023 года

испытательной лаборатории

Республиканского унитарного предприятия

«Республиканский центр охраны труда Министерства труда

и социальной защиты Республики Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т Партизанский, 2, корпус 28, помещения 1501, 1505, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Измерение параметров микроклимата: - температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 № 33 ГН от 30.04.2013 № 33 СанПиН от 12.12.2012 № 194 ГН от 12.12.2012 № 194 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН от 13.02.2009 № 17 ГН от 14.06.2013 № 47 ГН-9 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 СанПиН от 30.04.2013 № 33, гл. 4 СанПиН от 14.06.2013 № 47, пп. 9, 15-19 |
| 1.2 *** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 1.3 *** |  | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 1.4 *** |  | 100.12/35.065 | - интенсивность теплового излучения, Вт/м2 |  |  |
| 1.5 *** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН от 14.12.2012 № 198 ГН от 14.12.2012 № 198 ГН-10 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5755-2017 |

| 1.6 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА (I); - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН-11 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47, пп. 9, 20-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 *** |  | 100.12/35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | СанПиН от 06.12.2013 № 121 ГН от 06.12.2013 № 121 ГН-7 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1657-2017 |
| 1.8 *** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | СанПиН от 26.12.2013 № 132 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.2.4.13-7-2006 ГН-13 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 № 47, пп. 20, 23, 24 СанПиН 2.2.4.13-7-2006 гл. 7 |
| 1.9 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | СанПиН от 26.12.13 № 132 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН-13 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 № 47, пп. 20, 23, 25 |
| 1.10 *** |  | 100.12/35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020 СанПиН от 28.06.2013 № 59 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.11 *** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц | ГН от 28.06.2013 № 59 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 4802-2013 |
| 1.12 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН от 21.06.2010 № 69 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН от 21.06.2010 № 69, пп. 54-63, 65, 66, 67 |
| 1.13 *** |  | 100.12/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м или - магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | СанПиН от 21.06.2010 № 69 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 | СанПиН от 21.06.2010 № 69, пп. 54-62, 64, 68-74 |
| 2.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020 СанПиН от 28.06.2012 № 82 ГН-1 от 28.06.2012 № 82 ГН-2 от 28.06.2012 № 82 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.2 *** |  | 100.11/35.065 | Измерение параметров микроклимата: - температура воздуха, °С | ГОСТ 30494-2011 СанПиН от 13.02.2009 № 17 СанПиН от 27.12.2012 № 206 СанПиН от 26.06.2015 № 83 СанПиН от 01.10.2012 № 154 ГН-9 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30494-2011 |
| 2.3 *** |  | 100.11/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 2.4 *** |  | 100.11/35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 2.5 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | СанПиН от 06.12.2013 № 121 ГН от 06.12.2013 № 121 ГН-7 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1657-2017 |
| 2.6 *** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГН-11 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23337-2014 |
| 2.7 *** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией); (2-400) кГц | ГН от 28.06.2013 № 59 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 4802-2013 |
| 2.8 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | СанПиН от 26.12.2013 № 132 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН-13 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 3.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Концентрация гидрохлорида ДИ: (2-150) мг/м3 ДИ: (1,52-38,0) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 ГН-2 от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 |
| 3.2 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация аммиака ДИ: (0,14-35,5) мг/м³ ДИ: (5-100) мг/м³ |  |  |
| 3.3 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация бензола ДИ: (5-1500) мг/м³ ДИ: (6,48-194,4) мг/м³ |  |  |
| 3.4 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация диметил-бензола (ксилола) ДИ: (20-500) мг/м³ ДИ: (44,1-1323) мг/м³ |  |  |
| 3.5 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация этанола ДИ: (200-5000) мг/м³ ДИ: (48-9600) мг/м³ |  |  |
| 3.6 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация винилхлорида ДИ: (2-300) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 3.7 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация метилмеркаптана ДИ: (0,25-10) мг/м³ |  |  |
| 3.8 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация суммы оксидов азота ДИ: (2,0-30) мг/м³ |  |  |
| 3.9 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация стирола ДИ: (10-3000) мг/м³ |  |  |
| 3.10 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Концентрация трихлорэтилена ДИ: (5-100) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 ГН-2 от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 3.11 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация уайт-спирита ДИ: (50-4000) мг/м³ |  |  |
| 3.12 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация углерода четыреххлористого ДИ: (10-200) мг/м³ |  |  |
| 3.13 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация уксусной кислоты ДИ: (2-250) мг/м³ |  |  |
| 3.14 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация фенола ДИ: (0,3-3) мг/м³ |  |  |
| 3.15 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация цианистого водорода ДИ: (0,1-2) мг/м³ |  |  |
| 3.16 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,25-6,25) мг/м³ |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 3.17 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация озона ДИ: (0,01-2,8) мг/м³ |  |  |
| 3.18 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация масла минеральные нефтяные ДИ: (0,1-10,0) мг/м³ |  |  |
| 3.19 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация хлора ДИ: (0,59-88,5) мг/м³ |  |  |
| 3.20 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация оксида углерода (углерода оксид) ДИ: (2,32-348) мг/м³ |  |  |
| 3.21 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация сероводорода (дигидросульфид) ДИ: (2,84-85,2) мг/м³ |  |  |
| 3.22 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация толуола (метилбензол) ДИ: (19,15-1149) мг/м³ |  |  |
| 3.23 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация углеводородов алифатических предельных (С1-10) ДИ: (32,5-975) мг/м³ |  |  |
| 3.24 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация ацетона (пропан-2-он) ДИ: (241-28920) мг/м³ |  |  |
| 3.25 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация азота диоксида ДИ: (0,95-47,7) мг/м³ |  |  |
| 3.26 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Концентрация серы диоксид ДИ: (1,33-66,5) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 ГН-2 от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3347-2010 |
| 3.27 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация серной кислоты ДИ: (1,0-5,0) мг/м³ |  |  |
| 3.28 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом ДИ: (0,25-500,00) мг/м³ |  | МВИ.МН 5842-2017 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Сокращения:

- ДИ – диапазон измерений;

- ГН-1 от 28.06.2012 № 82 – гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.06.2012 № 82;

- ГН-2 от 28.06.2012 № 82 – гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.06.2012 № 82;

- ГН-1 от 11.10.2017 № 92 – гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 92;

- ГН-2 от 11.10.2017 № 92 – гигиенический норматив «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 92;

- ГН-7 от 25.01.2021 № 37 – гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37;

- ГН-9 от 25.01.2021 № 37 – гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37;

- ГН-10 от 25.01.2021 № 37 – гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37;

- ГН-11 от 25.01.2021 № 37 – гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37;

- ГН-13 от 25.01.2021 № 37 – гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37;

- ГН-15 от 25.01.2021 № 37 – гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37;

- ГН-17 от 25.01.2021 № 37 – гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37.

- ГН-18 от 25.01.2021 № 37 – гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021        № 37.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных