|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4446 |
|  | от 20 декабря 2013 года |
|  | на бланке № ___________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 декабря 2023 года

измерительной лаборатории общества с ограниченной ответственностью "Армтел"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 Прил. А, табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 Прил. А, п.А.1.2, Прил. Б, п.Б.2, Б.8 | МВИ.МН 4684-2019 |
| 1.2* |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010, Прил. А, п.А.1.3, Прил. Б, п.Б.6, Б.9 | МВИ.МН 4684-2019 |
| 1.3* |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, Прил. А, п.А.1.4, Прил. Б, п.Б.3 | МВИ.МН 4684-2019 |
| 1.4* |  | 27.31/ 33.110 | Значение потерь на оптических разветвителях | ТКП 212-2010, Прил. А, п.А.1.8 | МВИ.МН 4684-2019 |
| 1.5* |  | 27.31/ 33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010, Прил. А, п.А.1.5 | МВИ.МН 4684-2019 |
| 1.6* |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010, Прил. Б, п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 4684-2019 |
| 2.1* | Структурированные кабельные системы на базе медных кабелей, витая пара | 27.32/ 26.046 | - Длина линии, - задержка распространения, - смещение задержки, - сопротивление, - затухание, - переходное затухание на ближнем конце, - суммарное переходное затухание на ближнем конце. | ГОСТ Р 53245-2008 п.3.1.3 | МВИ.МН 4682-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных