|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0171 |  |
|  | от 18.02.2008 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 апреля 2023 года

поверочной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Техстандарт сервис»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Дунина-Марцинкевича, 2/1-2н, офис 215, 220092, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры и мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерения: для манометров 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25МПа для мановакуумметров 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа 0,06; 0,15 МПа | кл.т. 1,0 – 4,0 кл.т. 1,5 – 4,0 кл.т. 1,0 – 4,0 кл.т. 1,5 – 4,0 |
| 4.2** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры электроконтактные | Верхний предел измерения: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа 0,1; 0,16; 0,25; 0,40; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл.т. 1,0 кл.т. 1,5 – 4,0 |
| 4.3* | 2 | 26.51/ 99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры, тягомеры | от минус 2,5 до 6 кПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 5.1* | 2 | 26.51/ 99.005 | Вакуумметры показывающие | от минус 0,1 до 0 МПа | кл.т. 1,5 – 4,0 |
| 7.1 *** | 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (геометрический метод) | от 3 до 100 м3 | = 0,2 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных