|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2215 |
|  | от 09.08.2002 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 мая 2024 года

| отдел контроля качества (BY/112 2.2215 от 09.08.2002) Республиканского казенного предприятия "Центр утилизации артиллерийских и инженерных боеприпасов" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества) |  |  |  |  |  |
| 1.2* | Вещества взрывчатые и изделия на их основе | 20.51/08.052 | Содержание тротила, минерального масла и нитроэфиров | ТР ТС 028/2012 Статья 5, п. 2.6 (и); ТНПА и другая документация | ГОСТ 14839.1-69 метод А |
| 1.3* |  | 20.51/08.149 | Содержание аммиачной селитры |  | ГОСТ 14839.3-69 |
| 1.4* |  | 20.51/08.052 | Содержание нитроаминов (гексогена) |  | ГОСТ 14839.9-69 |
| 1.5* |  | 20.51/08.149 | Массовая доля алюминия | ТР ТС 028/2012 Статья 5, п. 2.6 (и), п. 3.7; ТНПА и другая документация | ГОСТ 14839.10-69 |
| 1.6* |  | 20.51/08.052 | Содержание нерастворимых веществ и коллодионного хлопка | ТР ТС 028/2012 Статья 5, п. 2.6 (и); ТНПА и другая документация | ГОСТ 14839.11-69 |
| 1.7* |  |  | Массовая доля влаги и летучих веществ | ТР ТС 028/2012 Статья 5, п. 2.6 (и), п. 3.7; ТНПА и другая документация | ГОСТ 14839.12-69 |
| 1.8* |  | 20.51/08.149 | Водоустойчивость. | ТР ТС 028/2012 Статья 5, п. 2.6 (д); ТНПА и другая документация | ГОСТ 14839.13-2013 п. 8 |
| 1.9* |  | 20.51/29.119 | Плотность | ТР ТС 028/2012 Статья 5, п. 2.5, п. 2.6 (и); ТНПА и другая документация | ГОСТ 14839.18-2013 п. 8, п. 9, п. 10 |
| 1.11* |  | 20.51/25.041 | Чувствительность к удару | ТР ТС 028/2012 Статья 5, п. 2.4; ТНПА и другая документация | ГОСТ 4545-88 |
| 1.12* |  |  | Чувствительность к трению |  | ГОСТ Р 50835-95 |
| 1.13* |  | 20.51/08.052 | Массовая доля веществ, нерастворимых в органическом растворителей | ТР ТС 028/2012 Статья 5, п. 2.6 (и); ТНПА и другая документация | ГОСТ 4117-78 п. 4.5 б |
| 1.14* |  |  | Массовая доля парафина |  | ГОСТ 4117-78 п. 4.10 |
| 1.15* |  | 20.51/29.145 | Температура затвердевания |  | ГОСТ 4117-78 п. 4.6 |
| 1.16* |  | 20.51/08.149 | Кислотность в пересчёте на серную кислоту |  | ГОСТ 4117-78 п. 4.7 |
| 2.1* | Эмульсии и матрицы окислителя на основе нитрата аммония | 20.51/29.113 | Электрическая ёмкость | ТР ТС 028/2012 статья 5 п.2.6 (и); ТНПА и другая документация | ГОСТ 32411-2013 п. 7 |
| 2.2* |  | 20.51/08.052 | Плотность. | ТР ТС 028/2012 статья 5 п.2.5; ТНПА и другая документация | ГОСТ 14839.18-2013 п. 9; ГОСТ 32411-2013 п. 8 |
| 2.3* |  | 20.51/08.149 | Водоустойчивость | ТР ТС 028/2012 статья 5 п.2.6 (д); ТНПА и другая документация | ГОСТ 32411-2013 п. 9 |
| 2.6* |  | 20.51/25.041 | Чувствительность к удару | ТР ТС 028/2012 статья 5 п.2.4; ТНПА и другая документация | ГОСТ 4545-88 |
| 2.7* |  |  | Чувствительность к трению |  | ГОСТ Р 50835-95 |
| площадка уничтожения взрывчатых материалов, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (участок уничтожения и хранения взрывчатых материалов) |  |  |  |  |  |
| 1.10*** | Вещества взрывчатые и изделия на их основе | 20.51/25.041 | Полнота детонации | ТР ТС 028/2012 Статья 5, п. 2.6 (б); ТНПА и другая документация | ГОСТ 14839.19-69 |
| 2.5* | Эмульсии и матрицы окислителя на основе нитрата аммония | 20.51/25.041 | Полнота детонации | ТР ТС 028/2012 статья 5 п.2.6(б); ТНПА и другая документация | ГОСТ 14839.19-69 |
| 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (Цех утилизации боеприпасов и их элементов) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вещества взрывчатые и изделия на их основе | 20.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 028/2012; ТНПА и другая документация | ГОСТ 14839.0-91 |
| 2.4*** | Эмульсии и матрицы окислителя на основе нитрата аммония | 20.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 028/2012; ТНПА и другая документация | ГОСТ 14839.0-91 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных