|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0334 |  |
|  | от 14.06.2019 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 июня 2024 года

центральной заводской лаборатории

Закрытого акционерного общества «Гомельский вагоностроительный завод»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Химакова, 4, 246014, Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,1 МПа | кл. т. 1,5; 2,5; 4,0 |
|  |  |  |  | Верхний предел измерений: 0,16; 0,25; 0,4; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |
| 10.1* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические, биметаллические показывающие | от минус 20 °С до 150 °С | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 13.1* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 0 до 750 В | кл. т. 1,5; 2,5; 4,0 |
| 13.2* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 0 до 30 А | кл. т. 1,5; 2,5; 4,0 |
| 13.3* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 15 до 600 В (f = 50 Гц) | кл. т. 1,5; 2,5; 4,0 |
| 13.4* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 0,03 до 20 А (f = 50 Гц) | кл. т. 1,5; 2,5; 4,0 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных