|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0143 |
|  | от 02.02.2004 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2024 года

| лаборатории теплотехнических измерений цеха по обслуживанию средств автоматизации и метрологии Республиканского дочернего унитарного предприятия «Белоруснефть-Промсервис» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пересвятовский с/с, 2/1, 247483, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 1, 2 | 26.51/99.004 | Тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры показывающие | от минус 40 кПа до 40 кПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 4.2* | 1, 2 | 26.51/99.004 | Манометры и мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 600 кПа от 0 до 160 МПа; для мановакуумметров: от 0 до 150 кПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 4.3* | 1, 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 60 МПа | кл. т. 1,5 |
| 4.4* | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 600 кПа от 0 до 60 МПа Выходные сигналы: от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА | ±1 % |
| 4.5* | 1, 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | от 0 до 600 кПа от 0 до 160 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 4.6* | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 600 кПа от 0 до 16 МПа Выходные сигналы: от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА | ± 0,25 % ± 0,5 % ± 0,6 % |
| 4.7* | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 100 кПа; от минус 60 до 0 кПа; от минус 80 до 0 кПа; Выходные сигналы: от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА | ± 0,5 % ± 0,6 % |
| 7.1* | 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры ультразвуковые | Ду от 25 до 100 мм Диапазон измерений от 4 до 200 м3/ч Выходной сигнал от 0 до 6000 Гц от 4 до 20 мА | ± 0,5 % ± 1,0 % ± 2,0 % ± 3,0 % |
| 7.2* | 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры вихревые | Ду от 25 до 100 мм Диапазон измерений от 1,5 до 200 м3/ч Выходной сигнал от 0 до 1000 Гц от 4 до 20 мА | ± 0,5 % ± 0,75 % |
| 7.3* | 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры массовые | Ду от 15 до 100 мм Диапазон измерений от 1,36 до 200 м3/ч от 1360 до 150000 кг/ч Выходной сигнал от 0 до 10000 Гц от 4 до 20 мА | ± 0,5 % ± 0,1 % ± 0,15 % ± 0,2 % |
| 7.4* | 2 | 26.51/99.007 | Счетчики жидкости турбинные ТОР | Ду 50, 80 мм Диапазон измерений от 5 до 72 м3/ч | 1,5 % ± 2,5 % |
| 7.5* | 2 | 26.51/99.007 | Турбинные преобразователи расхода с импульсным выходом (НОРД, Турбоквант) | Ду 18 до 40 мм Диапазон измерений 5,0 до 50 м3/ч, выходной сигнал от 16 до 10000 Гц | 0,5 % 0,9 % 1,0 % ± 1,5 % |
| 7.6* | 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры электромагнитные | Ду от 20 до 40 мм Диапазон измерений от 1,36 до 50 м3/ч Выходной сигнал от 0 до 10000 Гц от 4 до 20 мА | ± 0,2 % ± 0,3 % ± 0,4 % ± 0,5 % |
| 7.7* | 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры электромагнитные | Ду от 50 до 150 мм Диапазон измерений от 50 до 150 м3/ч Выходной сигнал от 0 до 10000 Гц от 4 до 20 мА | ± 0,2 % ± 0,3 % ± 0,4 % ± 0,5 % |
| 7.8* | 2 | 26.51/99.007 | Турбинные преобразователи расхода с импульсным выходом | Ду от 50 до 150 мм Диапазон измерений от 50 до 250 м3/ч Выходной сигнал от 16 до 10000 Гц | 0,5 % 0,9 % 1,0 % ± 1,5 % |
| 10.1* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические конденсационные сигнализирую-щие (глубина погружения 190 мм, диаметр до 20 мм) | от минус 40 С до 0 С от 0 С до 400 С | кл. т. 1; 1,5; 2,5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных