|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0165 |
|  | от 02.05.1996 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 июня 2024 года

| производственной лаборатории Открытого акционерного общества "Слуцкий сыродельный комбинат" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Тутаринова, 14, 14, 223610, г. Слуцк, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Молоко сырое, молоко обезжиренное-сырье, сливки -сырье | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | отбор проб и подготовка проб к анализу | ТР ТС 021/2011 статья 13 приложение 2 глава 2, ст.7; глава 3, ст.20; приложение 4; ТР ТС 033/2013 раздел 3, раздел 5, раздел 6,п.19, приложение 4, приложение 5, приложение 6, таб. 1, приложение 7, приложение 8, п.2,5 | ГОСТ 13928-84 п.2.2; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п.1.5.1; СТБ 1036-97 р.5, п.7.2; СТБ 1051-2012 п.5 |
| 1.2* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.3*** |  | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 1.5* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | степень чистоты, группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.6* |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.7* |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.8* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; СТБ 1598-2006 приложение Б |
| 1.9* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 1.10* |  |  | количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.11* |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125 | Радиационный контроль. Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 1.12* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3830-2015 |
| 1.13* |  |  | хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ. МН 4230-2015 |
| 1.14* |  |  | пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |
| 1.15* |  |  | стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2018 |
| 1.16* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (калиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.1*** | Молоко и молочная продукция | 10.41/42.000, 10.51/42.000 | отбор проб и подготовка проб к анализу молоко и молочная продукция | ТР ТС 021/2011 глава 2, ст.7 глава 3, ст.20 приложение 4 статья 13, прил.2, п.11; ТР ТС 033/2013 раздел 3, 5, 7, приложение 1, таб.1, 2, 4, 5 приложение 3, приложение 4, приложение 8, раздел 1, п.1, приложение 4 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 9225-84 р.1.3; СТБ 1036-97 п.7.2; СТБ 1051-2012 п.5; СТБ 1053-2015 п.4 |
| 2.2* |  | 10.41/08.037, 10.51/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4; ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 2.3* |  | 10.41/08.031, 10.51/08.031 | плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 2.4* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 2.5* |  | 10.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 п.4 |
| 2.6* |  | 10.41/11.116, 10.51/11.116 | степень чистоты, группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7; ГОСТ 8218-89 |
| 2.7* |  | 10.41/29.145, 10.51/29.145 | температура |  | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 п.2.2 |
| 2.8* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2.9* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (калиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.10* |  | 10.41/04.125, 10.51/04.125 | Радиационный контроль. Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.11* |  | 10.41/03.152, 10.51/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3830-2015 |
| 2.12* |  |  | хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ. МН 4230-2015 |
| 2.13* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 2.14* |  | 10.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.2, 3; ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 2.15* |  | 10.41/08.037, 10.51/08.037 | массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 2.16* |  | 10.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 2.17* |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149 | титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 2.18* |  |  | кислотность жировой фазы |  |  |
| 2.19* |  | 10.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.8 |
| 2.20* |  |  | индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных