|  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к аттестату аккредитации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | № BY/112 1.0369 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 23.02.2000 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на бланке |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на 6 листах |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | редакция 03 |  |  |  |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 ноября 2024 года контрольно-аналитической лаборатории Гомельского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Мозырская, д.16А, 246027, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей Окраска и интенсивность окраски жидкостей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.2* |  | 21.20/08.118 21.10/08.118 21.20/29.040 21.10/29.040 21.20/29.119 21.10/29.119 | Относительная плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5 метод 1,2 ФЕАЭС 2.1.2.5 метод 1,2 |
| 1.3* |  | 21.20/08.133 21.10/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.4* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/08.169 21.10/08.169 | Потенциометриче-ское определение рН | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.5* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей Прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 визуальный метод ФЕАЭС 2.1.2.1 визуальный метод |
| 1.6* |  | 21.20/08.156 21.10/08.156 01.28/08.156 | Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях: -подлинность (идентификация) -определение примесей -степень окрашивания -прозрачность -количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 1.7* |  | 21.20/08.161 21.10/08/161 01.28/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность (идентификация) -определение примесей |  | ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26, 2.1.2.36 |
| 1.11* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 21.20/08.149 21.10/08.149 | Испытания на предельное содержание примесей: - аммония соли - кальций - хлориды - магний - магний и щелочноземельные металлы -нитраты -тяжелые металлы - железо - фосфаты - калий - сульфаты |  | ГФ РБ II 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8 Метод А, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13 ГФ РБ 4.1.2 ГФ РБ II том 2 (07/2016:0008) стр.310-311 ФЕАЭС 2.1.4, 2.1.4.1, 2.1.4.3, 2.1.4.4, 2.1.4.6, 2.1.4.7, 2.1.4.8, 2.1.4.9, 2.1.4.11, 2.1.4.12, 2.1.4.13, 2.2.1.2 |
| 1.14* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 01.28/11.116 | Реакции подлинности (идентификация) на ионы и функциональные группы. Идентификация (качественные реакции) |  | ГФ РБ II 2.3.1 ГФ РБ II # 6.2 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1.15* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Растворимость | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» | ОФС 04/2022:10000, ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 1.16* |  | 21.20/08.149 21.10/08.149 01.28/08.149 | Титриметрические методы анализа: - количественное определение -определение примесей |  | ГФ РБ II 4.2.1 4.2.2, ГФ РБ II 2.5.8, 2.5.11 ГФ РБ II #2.5.50, 2.5.30, ГФ РБ II #6.2 ГФ РБ II #2.2.90 ГФ РБ II (07/2016:0008) стр.311 ФЕАЭС 2.1.5.8, 2.1.5.11, ФЕАЭС 2.2.2 |
| 1.17* |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Потеря в массе при высушивании. Потеря в массе при высушивании экстрактов |  | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 ГФ РБ II 2.8.17 ФЕАЭС 2.1.8.16 |
| 1.18* |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Остаток после выпаривания Сухой остаток экстрактов |  | ГФ РБ II (07/2016:0008) стр.311 ГФ РБ II (07/2016:1317) стр.1170 ГФ РБ II 2.8.16 ФЕАЭС 2.1.8.15 |
| 1.19* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 21.20/29.061 01.28/11.116 01.28/29.061 | Описание: органолептические показатели (внешний вид, цвет, форма, запах, размеры) |  | ГФ РБ 2.3.4, 03 СОП 024 «Проведение контроля качества лекарственных средств по показателю «Описание»» ФЕАЭС 2.1.3.2, 2.3.6.0 |
| 1.22* |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Сульфатная зола |  | ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 |
| 1.23* |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 01.28/08.052 | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте |  | ГФ РБ II 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.8.1 |
| 1.24* |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 01.28/08.052 | Общая зола |  | ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16 |
| 1.25* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 01.28/11.116 | Ситовой анализ степень измельчения |  | ГФ РБ II 2.1.4, 2.8.23, 2.9.12, 2.9.38, 2.9.35 ФЕАЭС 2.1.1.4 |
| 1.26* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/11.116 21.20/18.115 01.28/11.116 01.28/18.115 | Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья Макроскопическое и микроскопическое исследование лекарственного растительного сырья | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» | ГФ РБ II 2.8.23 ФЕАЭС 2.1.8.17 |
| 1.27* |  | 01.28/11.116 21.20/11.116 | Примеси. Посторонние примеси |  | ГФ РБ II 2.8.2 ФЕАЭС 2.1.8.2 |
| 1.28 *** |  | 21.20/42.000 21.10/42.000 01.28/42.000 | Отбор проб |  | ОФС #5.17.10 ГФ РБ II 2.8.20 2.9.20 ФЕАЭС 2.1.7.1 |
| 1.29* |  | 21.20/08.159 21.10/08.159 | Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография: -подлинность (идентификация) -количественное определение -сопутствующие примеси |  | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.36 |
| 1.30* |  | 21.20/29.113 21.10/29.113 | Электропровод-ность |  | ГФ РБ II 2.2.38 ГФ РБ II (07/2016:0008) стр.310 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 2.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье | 21.20/11.116 21.10/11.116 01.28/11.116 | Упаковка. Маркировка упаковки |  | 03 СОП 020 |
| 2.2* |  | 21.20/08.159 21.20/08.156 21.20/08.149 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства |  | ГФ РБ II 2.9.6 |
| 2.3* |  | 21.20/08.159 21.20/08.156 21.20/08.149 | Однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.40, 2.9.47 ФЕАЭС 2.1.9.14 |
| 2.4* |  | 21.20/29.040 01.28/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства. Однородность массы для дозированного/ недозированного сырья Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата |  | ГФ РБ II 2.9.5, 2.9.27 ГФ РБ II (01/2013: РБ 0004) стр.1064 ГФ РБ II (01/2013: РБ 0003) стр. 1091-1092 ФЕАЭС 2.1.9.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье | 21.20/08.052 | Тальк и аэросил | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» | ГФ РБ II (01/2013:0478) стр. 1185 |
| 2.6* |  | 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 2.7* |  | 21.20/29.040 01.28/29.040 | Определение массы или объема содержимого контейнеров для жидких и мягких лекарственных средств. Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь. Масса (объем) содержимого упаковки |  | ГФ РБ II (01/2013:0676) стр.1179 ГФ РБ II (01/2013:0672) стр.1147 ГФ РБ II (1/2013: 1807) стр.1171 ФЕАЭС 2 .1.9.16, ФЕАЭС 2.1.9.17 |
| 2.8* |  | 21.20/29.040 | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств. Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов |  | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 |
| 2.9* |  | 21.20/08.118 21.20/08.052 | Содержание этанола |  | ГФ РБ II. 2.9.10 метод А (пикнометричес-кий) ФЕАЭС 2.1.9.8 метод 1 (пикнометрический) |
| 2.10* |  | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул |  | ГФ РБ II 2.9.1 ФЕАЭС 2.1.9.1 |
| 2.11* |  | 21.20/26.045 | Тест «Растворение» для твердых дозированных форм. Испытание на растворение для твердых дозированных лекарственных форм |  | ГФ РБ II 2.9.3 ФЕАЭС 2.1.9.3 |
| 2.12* |  | 21.20/26.095 | Прочность таблеток без оболочки на истирание. Истираемость таблеток |  | ГФ РБ II 2.9.7 ФЕАЭС 2.1.9.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье | 21.20/29.143 | Прочность таблеток на сжатие. Устойчивость таблеток к раздавливанию | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств» | ГФ РБ II 2.9.8 ФЕАЭС 2.1.9.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в  контрольно-аналитической лаборатории;
** – деятельность осуществляется непосредственно в  контрольно-аналитической лаборатории и за ее пределами ;
*** – деятельность осуществляется за пределами  контрольно-аналитической лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных