|  | Приложение №2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3526 |  |
|  | от 13.11.2006 |  |
|  | на бланке № |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 ноября 2024 года производственной лаборатории Открытого акционерного общества «Смолевичи Бройлер» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222220, п/о Плиса, пос.Октябрьский, Смолевичский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Пищевая продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки, в том числе полуфабрикаты (тушки ЦБ, тушки кур и их части, полуфабрикаты, продукты разделки и обвалки мяса птицы, субпродукты, ММО, жир сырец птичий; колбасные изделия, копчености, паштеты, сальтисоны, зельцы, продукты в желе). Пищевая продукция. Мясо и мясная продукция в том числе полуфабрикаты (колбасные изделия и продукты из свинины, говядины, продукты из шпика) | 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | TP ТС 021/2011 Глава 2, Статья 7, 20 Приложение 4 TP ТС 034/2013 Раздел 3 п. 7, 8 TP ТС 021/2011 Глава 2, Статья 7, 20 Приложение 4 TP ТС 034/2013 Раздел 3 п. 7, 8 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 1.2* |  | 10.12/04.125 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклидов Cs 137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» |  |  |  |  |  |
| 1.3 *** | Пищевая продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки, в том числе полуфабрикаты (тушки ЦБ, тушки кур и их части, полуфабрикаты, продукты разделки и обвалки мяса птицы, субпродукты, ММО, жир сырец птичий; колбасные изделия, копчености, паштеты, сальтисоны, зельцы, продукты в желе) | 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункт 18, раздел V, приложение № 4, 5. ТР ТС 021/2011 Глава 2, Статья 7, 20, Приложение № 4 | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 1.4* |  | 10.12/04.125 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклидов Cs 137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных