|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5380 |  |
|  | от 10.12.2024 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 7 февраля 2025 года

производственной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Александров»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. 11, 223833, д. Костюки, с/с Тальский, Любанский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | #### Мясо: - говядина; - свинина; - конина и жеребятина. Блоки из мяса. Субпродукты, жир-сырец продуктивных животных. Полуфабрикаты мясные натуральные. | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 32225-2013 СТБ 1020-2008 СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013; Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25 января 2021 г. № 37 ,ГН 10-117-99; Ветеринарно-санитарные правила (ВСП) осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. Постановлением МСХП РБ № 44 от 18.04.2008, ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 21237-75 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 |
| 1.2* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.7 |
| 1.3* |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.4* |  | 10.11/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (до этапа идентификации) ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 |
| 1.5* |  | 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 |
| 1.6* |  | 10.11/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 21237-75 п.4.2.6 |
| 1.7* |  | 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.8* |  | 10.11/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.9* |  | 10.11/01.086 | Бактерии L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 (до этапа идентификации) |
| 1.10* |  | 10.11/01.086 | Анализ свежести мяса |  | ГОСТ 23392-2016 п. 7 |
| 1.11* |  | 10.11/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1*** | Консервы мясные, мясо-растительные и прочие | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 15169-70 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013; Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25 января 2021 г. № 37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 |
| 2.2* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |
| 2.3* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84, п.3 |
| 2.4* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.7 |
| 2.5* |  | 10.13/01.086 | Промышленная стерильность: |  |  |
|  |  |  | - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 |
|  |  |  | - мезофильные клостридии C.perfringens |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 |
|  |  |  | - не спорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 п.7.8, п. 7.9 ГОСТ 10444-11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.5* |  | 10.13/01.086 | - спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 2.6* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99; Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25 января 2021 г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) СТБ ISO 19458-2011 |
| 3.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п .8.1 |
| 3.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 3.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 3.5* |  | 100.09/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  | МВИ.МН 4779-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева