|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |
| --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.1153 |  |
|  | от 25.08.1997 |  |
|  | на бланке № |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 14 февраля  2025  года  
 к  редакции  04 области аккредитации от 25 октября 2024 года

химико-бактериологической лаборатории Барановичского коммунального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал»

| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Профессиональная, д.44, 225409, г.Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.23 * | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего | Решение Барановичского городского исполнительного комитета Комплексное природоохранное разрешение Барановичского КУПП «Водоканал» ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 1.24 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного (фосфат-иона) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.23* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.24* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного (фосфат-иона) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева