|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 5.0067 |  |
|  | от 06.03.2015 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 марта 2025 года

отдела метрологии, стандартизации, поверки

топографо-геодезического республиканского унитарного предприятия «Белгеодезия»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределен-ность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливаю-щих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт Машерова, 17, 220029, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 26.51/ 99.001 | Длина | Дальномеры лазерные | от 0 до 2848,74 м | 0,00022 м | МК БГ 02-2018 |
| 1.2* | 26.51/ 99.001 | Угол | Нивелиры лазерные | ± 6˚ | 0,03 мм/м | МК БГ 01-2018 |
| 1.3* | 26.51/ 99.001 | Угол | Дальномеры лазерные | от 0˚ до 360˚ | ± 45" | МК БГ 02-2018 |
| 1.4* | 26.51/ 99.001 | Угол | Теодолиты электронные и оптические | от 0˚ до 360˚ | ± 1,2" | МК БГ 03-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева