|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0829 от 28.04.2001 на бланке № _________ на 5 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 апреля 2025 года

отдела метрологии

Республиканского унитарного предприятия

"Оршанский центр стандартизации, метрологии и сертификации"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр. Текстильщиков, 31б, 211382, г. Орша, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б. 27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.381-2013 МВИ.ВТ.552-2018 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.381-2013 МВИ.ВТ.552-2018 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | МВИ.ВТ.553-2018 |

| 3.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.553-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.551-2018 |
| 4.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ВТ.379-2013 |
| 5.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ВТ.379-2013 |
| 6.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.379-2013 |
| 7.1 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.379-2013 |
| 8.1 * | Штанги измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.379-2013 |
| 9.1 * | Штанги переносных заземлений с металлическими звеньями | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.379-2013 |
| 10.1 * | Клещи электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.379-2013 |
| 11.1 * | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.4.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.379-2013 |
| 12.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.379-2013 |
| 12.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.379-2013 |
| 13.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.379-2013 |
| 13.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ВТ.379-2013 |
| 13.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.379-2013 |
| 13.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.379-2013 |
| 14.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.552-2018 |
| 14.2 *** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп. 5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | МВИ.ВТ.551-2018 |

| 14.3 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.ВТ.551-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.ВТ.551-2018 |
| 15.1 *** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2023 п. Б. 27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 ТНПА и другая документация | МВИ.Гр.2020-2017 |
| 16.1 *** | Системы вентиляции зданий и сооружений с естественным побуждением | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в вентиляционном канале (воздуховоде) | СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 приложение Н |
| 16.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале (воздуховоде) |  | СП 4.02.07-2024 приложение Н |
| 16.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры вентиляционного отверстия | Проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 приложение Н |
| 17.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений с механическим побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

| 18.1 *** | Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе, зданий и сооружений | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п. 8.7 | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А. Николаева