|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0048 |
|  | от 29.08.2008 |
|  | на бланке № на 31 листе |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 мая 2025 года |  |
| --- | --- |

лаборатории метрологии открытого акционерного общества «558 авиационный ремонтный завод»

| № п/п | Код (наимено-вание) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225415, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок CI; СIII; CIV; ШМП; ШМШ | (0 – 250) мм | ± (0,0006 – 0,004) мм |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны радиусные и резьбовые | R (1 – 25) мм; Р (0,4 – 6) мм | ± (20 – 40) мкм; ± (60 – 20)' |
| 1.3* | 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные | (0,5 – 100) мм (0,99 – 2,01) мм | кл. т. 3; 4; 5 кл. т. 2 |
| 1.4* | 2 | 26.51/99.001 | Щупы 1, 2, 3, 4 наборы | (0,02 – 1,0) мм | кл. т. 2,0 |
| 1.5* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули, штангенрейсмассы; штангенглубиномеры | (0 – 400) мм | ц. д. (дискретность) (0,01 – 0,1) мм; кл. т. 1; 2 |
| 1.6* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | (6 – 100) мм | ц. д. 0,01 мм; (5 – 18) мм |
| 1.7* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры повышенной точности | (6 – 50) мм | ц. д. 0,002 мм; 0,001 мм ± (0,018 – 0,0035) мм |
| 1.8* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | (0 – 150) мм | ц. д. 0,001 мм; 0,002 мм; |
| 1.9* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры гладкие | (0 – 250) мм | ц. д. (дискретность) (0,001 – 0,01) мм кл. 1; 2; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | (0 – 150) мм | ц. д. 0,001 мм; 0,002 мм |
| 1.11* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | (0 – 10) мм | кл. т. 0; 1; 2 |
| 1.12* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | (0 – 2) мм | (1,5 – 5) мкм |
| 1.13* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,04 мм; ± 0,05 мм; ± 0,1 мм | ц. д. .0,01 мм ± (0,4 – 1,2) мм |
| 1.14* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом 1; 2; 3; 4 типа | 0 – 360 | ц. д. 2'; 5' 10' ± 2'; 5'; 10' |
| 1.15* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нормалемеры | (0 – 120) мм | ± (0,006 – 0,0015) мм |
| 3.1* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Динамометры | (0 – 1,5) кН; (0 – 150) кгс | 2 кл. |
| 3.2* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Граммометры | (0 – 1000) гс | ± 4 % от Рмах |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры жидкостные и мембранные | (0 – 40) кПа; (0 – 0,4) кгс/см2 | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5 |
| 4.2* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры кислородные | (0 – 35) МПа; (0 – 350) кгс/см2 | кл. т. 0,6– 4,0 |
| 4.3* | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел для манометров: от 0,06 до 60 МПа; от 0,6 до 600 кгс/см 2; для мановакуумметров: от 0,06 до 2,4 МПа; от 0,6 до 24 кгс/см2 | кл. т. 0,4 – 4,0 |
| 4.4* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Преобразователи измерительные избыточного давления | (0 – 60) МПа; (0 – 600 кгс/см2) | кл. т. 0,25 |
| 4.5* | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Преобразователи измерительные давления-разрежения | от – 0,1 до 2,4 МПа; (от – 1,0 до 24 кгс/см2) | кл. т. 0,25 |
| 5.1* | 1; 2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: – 0,1 МПа; – 1 кгс/см2 | кл. т. 0,4 – 4,0 |
| 10.1* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от – 200 °С до + 500 °С | кл. т. 0,5 |
| 10.3* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от – 50 °С до +300 °С | кл. т. 0,5 |
| 10.4* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерители цифровые ЦР | от – 50 °С до + 1200 °С | кл. т. 0,5 |
| 10.5* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Прибор А566 | от – 200 °С до + 200 °С | кл. т. 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.6* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Регуляторы микропроцессорные | от минус 200 °С до 2500 °С | кл. т. 0,25 |
| 13.1* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | 0,05 мВ – 1000 В | кл. т. 0,1 |
| 13.2* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | до 1000 В; 20 Гц – 100 кГц | кл. т. 0,2 |
| 13.3* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (10-9 – 50) А | кл. т. 0,2 |
| 13.4* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | (10-5 – 50) А, (40 – 1000) Гц; (2∙10-3 – 10) А, 45 Гц – 20 кГц | кл. т. 0,5 |
| 13.5* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления постоянного тока измерительные | (10-2 – 105) Ом | кл. т. 0,02 |
| 13.6* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока | (10-3 – 109) Ом | кл. т. 0,1 |
| 13.7* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры аналоговые | (10-3 – 1019) Ом; | ± 1,0 % |
| 13.8* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры цифровые | (10-3 – 105) Ом; (свыше 105 – 1010) Ом | кл. т. 0,05; кл. т. 0,1 |
| 13.9* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы комбинированные электроизмерительные, мультиметры цифровые | Uпост (1∙10-3 – 1000) В; (свыше 1000 – 1200) В; (свыше 1200 – 1500) В; Iпост (10∙10-6–50) А; Uперем (1∙10-3–20) В, 10 Гц – 1 МГц; Uперем (20 – 200) В, 10 Гц – 100 кГц; Uперем (200–1000) В, 10 Гц – 20 кГц; Uперем (1000 – 1200) В, 50 Гц – 1 кГц; Iперем (5∙10-4 –50) А, 10 Гц – 10 кГц; (0 – 100) мкФ; (0,001 – 1∙1010) Ом; 1 мГн – 1 Гн; 1 Гц – 100 МГц | кл. т. 0,2; кл. т. 1,0; кл. т. 2,5; кл. т. 0,2; кл. т. 0,2; кл. т. 0,2; кл. т. 0,2; кл. т. 1,0; кл. т. 1,0; кл. т. 0,5; кл. т. 0,1; кл. т. 0,5; кл. т. 0,01 |
| 13.10* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты-потенциометры | (0 – 111,10) мВ; (10-4 – 106) Ом; (10-4 – 106) Ом | потенциометр: ± 0,05%; мост: 0,1 %; магазин сопротивления: ± 0,02/1,5∙10-4 % |
| 13.11* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники постоянного и переменного тока и напряжения | Uпост (0 – 600) В; Uпеp (0 – 600) В; Iпост / Iпер (0 – 10) А; 20 Гц – 20 кГц | ± 0,5 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.12* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры универсальные цифровые | (1∙10-7 – 1∙103) В; (1∙10-4 – 1∙103) В; (20 – 5∙105) Гц; (0,1 – 10) В 1∙105 – 5∙107) Гц; Iпост (1∙10-9 – 50) А; Iперем (1∙10-5 – 50) А; (40 – 2500) Гц; 0,01 Ом – 10 ГОм | ± 0,02%; ± 0,3 % ± 1,0 % ± 0,2 %; ± 1,0 %; ± 0,1 % |
| 13.13* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители параметров электронных ламп и полупроводниковых приборов | I = (5∙10-8 – 30) А; U = (0,015 – 600) В; F = (7,6∙102 – 2∙103) Гц; (0,4 – 4) мс; (3 – 1∙107) Ом | ± 1 %; ± 0,2 %; ± 0,1 %; ± 5%; ± 5% |
| 15.1* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры стрелочные | (10 – 2∙104) Гц | кл. т. 0,1 |
| 15.2* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры электронно-счетные и блоки приборов для измерения частоты и времени | (5∙10-3 – 18∙109) Гц | 110-8 |
| 15.3* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные с таймерным выходом | (0,1 – 9999,99) с | ± (0,001 – 0,16) с |
| 15.4* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры механические и электрические | 30 с; 60 с; 3 мин; 30 мин; 60 мин; (1 – 10) с | ± (0,1 – 0,4) с; ± (0,05 – 0,4) с; ± (0,12 – 0,4) с; ± (0,25 – 1,0) с; ± (0,8 – 1,6) с; ± (0,03 – 0,05) с |
| 15.5* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Измерители временных интервалов | (10-8 – 9∙10-2) с | ± 510-7 |
| 16.1* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы сигналов низкочастотные | (0,01 – 2∙107) Гц; (0 – 300) В; (0 – 100) дБ; КГ = 0,02 % | 310-7 Гц; 1 %; 0,5 дБ |
| 16.2* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы сигналов высокочастотные | 10 кГц – 17,85 ГГц; 0,1 мкВ – 14 В; (10-3 – 1) Вт; (0 – 100) дБ; АМ (0 – 99) %; ЧМ (1 – 500,0) кГц | ± 0,001 %; ± 0,5 дБ; ± 0,5 дБ; ± 0,5 дБ; ± 5 %; ± 5 % |
| 16.3* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы импульсов, генераторы испытательных импульсов | Т (1010-8 – 10) с; U (0 – 100) В; (510-9 – 1) с Ф 1 нс | 10-6 Т; (0,03 U + 2 мВ) |
| 16.4* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Частотомеры резонансные | 50 кГц – 16,6 ГГц | ± 0,03 % |
| 16.5* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Частотомеры гетеродинные | (2500 – 18000) МГц | ± 510-5 |
| 16.6* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Синтезаторы частоты | (10 – 1299,999) МГц; (0 – 79) дБ | ± 510-7; 1 дБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.7* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки электронных вольтметров | Uпост 10 мкВ – 300 В; Uперем 10 мкВ – 300 В; (45; 400; 1000) Гц | 0,2 %; 0,3 % |
| 16.9* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры электронные переменного тока | (10-5 – 300) В; (10 – 1∙109) Гц | ± 0,2 % |
| 16.10* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры универсальные со стрелочной индикацией | Uпост (0,03 – 1000) В; Uперем (0,2 – 1000) В; (20 – 1∙109) Гц; (10 – 1 109) Ом | ± 2,5 % |
| 16.11* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры импульсные | Uимп (0 – 150) В; 10 Гц – 10 МГц; τимп 0,1 мкс; Uпост (0,01 – 150) В; Uперем (0,1 – 130) В; (10 – 105) Гц | ± 0,5 % |
| 16.12* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители мощности | (0,25 – 15) Вт (Рср); (5 – 5000) Вт (Ри); (0,03 – 1,2) ГГц | ± 15 % |
| 16.13* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители отношения напряжений и (или) разности напряжений | Кот = (1 – 31600); (0,13 – 20) кГц; (1∙10-1 – 1∙103) В | ± 0,3 %; ± 0,25 % |
| 16.14* | 2 | 26.51/99.016 | Ваттметры поглощаемой мощности | (20 – 17,85∙109) Гц; (10 – 1000) Вт; (5 – 5000) Вт | ± 5,0 %; ± 15,0 % |
| 16.15* | 2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки аттенюаторов | (0,1 – 17440) МГц; (0 – 100) дБ | ± (0,05 – 0,64) дБ |
| 16.16* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Аттенюаторы коаксиальные измерительные; нагрузки коаксиальные | (0,1 – 17,44) ГГц; (0 – 50) дБ | ± 0,5 дБ и более |
| 16.17* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки приборов импульсных измерений | 30 мкВ – 100 В; (10-7 – 10) с | ± (2,5∙10-3∙UК+3 мкВ); ± 10-4 ТК |
| 16.18* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные, запоминающие, специальные, цифровые, осциллографы-мультиметры | (0 – 350) МГц; (0 – 300) В; 10 нс – 1 с (1∙10-7 – 1∙103) В; (1∙10-4 – 1∙103) В; (20 – 5∙105) Гц; (0,1 – 10) В 1∙105 – 5∙107) Гц; Iпост (1∙10-9 – 50) А; Iперем (1∙10-5 – 50) А; (40 – 2500) Гц; 0,01 Ом – 10 ГОм | ± 2,0 %; ± 2,0 % ± 0,02%; ± 0,3 % ± 1,0 % ± 0,2 %; ± 1,0 %; ± 0,1 % |
| 16.20* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Анализаторы спектра | динамич. диапазон: (0 – 90) дБ; 10 Гц – 17,85 ГГц | ± (10-4 F + П + 1) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.21* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители коэффициента нелинейных искажений | (0,02 – 200) кГц; (0,03 – 100,0) % КГ; 0,3 мВ – 100 В | ±0,01 F и более; ± (0,05КГ + 0,02) %; (0,04UП + 5010-6) В |
| 16.22* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик | (0,1 – 250) МГц; 14 дБ | ± (310-4f + 0,05f) Гц; ± (0,4 + 0,1А) % |
| Специальные средства измерений и средства наземного контроля авиационной техники и вооружения |  |  |  |  |  |  |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Динамометры специальные с условной шкалой | (0 – 1,5) кН; (0 – 150) кгс | 2 кл. |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Приборы для проверки герметичности специальных блоков и устройств радиотехнических изделий 137И | Верхний предел: 250 кгс/см2 | кл. т. 4,0 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измерители ГД, ИВД, ИДЦ | (0 – 150) мм рт. ст.; (150 – 1000) мм рт. ст.; (1000 – 3000) мм рт. ст. | 0,05 мм рт.ст.; 0,1 мм рт.ст.; (0,1 – 0,3) мм рт. ст. |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Кислородная установка для проверки авиационных кислородных приборов КУ-7 | (0 – 60) кгс/см2; (0 – 25) кгс/см2; (0 – 10) кгс/см2; (0 – 250) кгс/см2 | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 4,0 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Кислородная установка для проверки авиационных кислородных приборов КУ-8 | (0 – 20) кгс/см2; (0 – 16) кгс/см2 | кл. т. 4,0; кл. т. 4,0 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки дублирующего авиагоризонта ДА-200 6365-1104 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 300) мА, 400 Гц; (0 – 1) А, 400 Гц | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. С-17 БЦ на объекте Щиток С-17 БЦ КПА | (0 – 300) мкА | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки корректора высоты KB-11 918.00.00.000 (КВ-11) | (0 – 30)В; (4 – 0 – 4) В; (40 – 0 – 40) В; (0 – 50) В, 400 Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура 9В549 | F = Fн ± 30 МГц | ± 12 МГц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель выходных токов для проверки навигационных систем ИВТ, ИВТ-П | (25 – 1000) мкА; (100 – 1100) мВ; (200 – 1000) Ом | ± 3 %; ± 5 %; ± 10 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Портативный пульт проверки БИ37-587 | (0 – 120) об/мин; (5 – 0 – 5) мА | (0,3 – 0,5) об/мин; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Аппаратура автоматизированного контроля системы САУ-22 (22М, 22М2) Пульт проверки ПП-1 (6С2.702.095) | (100 – 0 – 100) мкА; (50 – 0 – 50) В | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Генератор кодированных сигналов ГКС; ГКС-69 | (0 – 200) мкс; (100 – 300) Гц; (0 – 50) В | ± 0,1 мкс; ± 5 %; ± 3 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор контроля работоспособности и проверки изд. «Дельта-Н, НМ, НМТ6» ДКН-37, ДКН-37М, ДКН-375 | (0 – 50) мкА; (0 – 100) мкА; (-7,5 – 0 –7,5) В | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Унифицированный испытатель радиокомпасов Е-016 | (550 – 1400) мкВ | ± 165 мкВ |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эксплуатационно-ремонтный пульт проверки радиокомпасов АРК-22, -10, -15М Е-017 | 0,5 В; 30 В; 300 В; | ± 0,03 В; ± 0,9 В; ± 9В |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Индикатор мощности для проверки специальных станций И-351М | 400 Вт | ± 1,5 дБ |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки специальных станций И-354 | (1,67 – 9,00), 106 Гц | ± 3 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок вакуумметра ВТ-3 | (90 – 150) мА; (100 – 500) мА; (600 – 1000) мА | ± 2,25 мА; ± 7,5 мА; ± 15 мА |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель выходных параметров систем воздушных сигналов изд. АП-СВС-2 ИВП | (1 – 300) Ом; отношение напряжений 0,2 % – 100 % | ± 0,3 Ом; ± 0,05 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор ИВП-1Д-М | Длительность: 1,5 мкс | ± 0,5 мкс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор команд управления и выдачи их в изд. Н001 ИВП-М | τимп. = 10 мкс; Т = 20 мкс | ± 1 мкс; ± 2 мкс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор из комплектов ПР-1, КПА-Р1, КИД1-1, КИД2-1, ИДПЕ1-1Т, ИДПР1-1 | 497 пФ; 540 пФ; 584 пФ; 139 Ом; 108 Ом; 76 Ом | ± 2 пФ; ± 1 пФ; ± 2 пФ; ± 0,4 Ом; ± 0,4 Ом; ± 0,4 Ом |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель мощности ответчиков ИМО-65М | (0,4 – 5000) Вт; (730 – 820) МГц; (1025 – 1150) МГц | ± 25 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Испытатель радиокомпасов ИРК-3 | (3·10-4 – 4·10-3) В; (1·105 ) Гц | ± 30 %; ± 50 Гц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Испытатель радиоламп – прогнозатор ИРП-1, ИРП-1М | 10; 20; 40 В; 0,6; 1,5; 6 А; (1,5; 6; 15; 30; 90) мА; (1 – 100) МОм; 2 мс | ± 1,5 %; ± 2,5 %; ± 2,5 %; ± 10 %; ± 15 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор сигналов информации для проверки РСБН, ИСИ | (27,5 – 42,5) мкс | ± 1 мкс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измерительный стенд тахометров ИСТ-2, ИСТ-1 | 0 % – 120 % | ± 0,3 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки блока К2ТВ | Uимп.: 3 В; F: 2560 Гц; τимп (1 – 2) мкс | ± 10 %; ± 5 %; ± 10 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Калибратор азимута и дальности для проверки РСБН КАД-69 | 58,333 Гц; 0 – 350; (0,8 – 500) км | ± (0,02 + 0,01%А); ± (0,05 + 0,01%Д) км |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки самолетных ответчиков КАСО-I | (730 – 837,5) МГц; (1030 – 1090) МГц; (2,0 – 14,0) мкс | ± 0,5 МГц; ± 0,8 МГц; ± 0,3 мкс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки антенно-фидерной системы самолетных ответчиков КАСО-II | 9370 МГц; 2905 МГц; 837,5 МГц; 1030 МГц | ± 2,5 %; ± 50 МГц; ± 2,5 МГц; ± 3 МГц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольная аппаратура самолетных ответчиков КАСО-V | 8; 17; 21; 25 мкс; (1088 – 1092) МГц | ± 0,2 мкс; ± 3 МГц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 26.51/99.099 26.51/99.099 | Пульт проверки изделия «Клен-П», «Клен-ПС» КЖХ-сб62 | (0 – 20) А; (0 – 30) В; (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т.2,5 |
|  |  |  | Пульт для подключения изделия «Клен-П», «Клен-ПС» КЖХ-сб64 | (0 – 20) А; (0 – 15) А; 400 Гц; (0 – 20) А | кл. т. 4,0; кл. т. 2,5; кл. т. 2,5 |
|  |  |  | Пуль проверки привода следящей системы изд. «Клен -П», «Клен- ПС» и «Фон» КЖХ-сб70 | (0 – 2) А; (0 – 50) В 400 Гц | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5 |
|  |  |  | Пульт проверки блоков следящей системы изд.»Клен-П», «Клен-ПС» и «Фон» КЖХ–сб73 | (25 – 0 – 25) мкА; (25 – 0 – 25) В | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки изд. «Фон» КЖХ-сб611 ПС | (0 – 20) А; (0 – 30) В; (0 – 20) А, 400 Гц; (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 2,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки сигнализатора РУБ-СУА КИУ-4001А | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки прибора ДЛУ-26 КИУ-4555 (ПЗП-448) | (0 – 30) В; (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-поверочная аппаратура для проверки изделия А-715, КПА5-715 Имитатор наземных станций ПС5-1 | 60 мкс; 90 мкс | ± 10 мкс; ± 15 мкс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки датчиков углов атаки и скольжения КПА-9-1 Контрольный пульт КП-9 | 1000 Ом, 1 % – 99 %; (100 – 0 – 100) мкА | ± 0,03 %; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. А-035 (РВ-21) КПА-035 (КП РВ-21) Калибратор для задержки СВЧ сигнала КТП-5 | Ослабление 95 дБ | не более |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для технического состояния регистратора типа БУР-4-1 КПА-4-1 | (20 – 520) Ом; 20; 30 мВ; 10; 20; 40; 80 Гц; 1; 2; 4 кГц | ± (0,1 – 1,3) Ом; ± 1 мВ; ± 0,1 Гц; ± 0,1 кГц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки УАП-72 КПА-72 | (0 – 100) % Rотн | ± 0,5 % Rотн |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки самолетных ответчиков КПА «Анализ-В» Прибор для проведения предварительной подготовки и комплексных осмотров ответчиков ПС16-521 | 9370 МГц; 2905 МГц; 837,5 МГц; 1030 МГц | ± 235 МГц; ± 75 МГц; ± 0,5 МГц; ± 0,2 МГц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки блоков БСР-70, БСР-70с КПА БСР-70 | 0 – 360º | ± 10´ |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки датчика аэродинамических углов КПА-ДАУ-72 Блок измерительный БИ-8 | (0 – 100) % Rотн; (100 – 0 – 100) мкА | ± 0,1 % Rотн; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки датчиков угла атаки и скольжения КПА ДУАС-В, КПА ДУАС В1, БК-3, КП-9 | (0 – 99) % Rотн; 60 мкА; 80 мкА | ± 0,3 % Rотн; ± 10 мкА; ± 5 мкА |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки малогабаритных гидровертикалей КПА изд. МГВ-1 (КПА ЦГВ-10). ППБ-86, ППБ-77, 770А.00.00.000 | (0 – 30) В; (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 1) А, 400 Гц; 3 – 0 – 3º; 30 – 0 – 30º; (1000 – 0 – 1000) мкА; (800, 1600) Ом | кл. т. 1,5; кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; ± 6´; ± 60´; кл. т. 1,5; ± 15 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки изд. 4ДК КПАК-2 | (0 – 30) В; (1 – 100) Ом | кл. т. 1,5; ± 1 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изделий «Клен -П, -ПС, -ПМ» КПАК2-сб0 Электронный блок (пульт) КПАК2-сб0 | (25 – 0 – 25) мкА; (0 – 50) мкА; (0 – 30) В; (10 – 0 – 10) В | кл. т. 1,0; кл. т. 1,0; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки для проверки автопилота КПА ПАА АП-34Б сер.2,3; 6С2.702.007 | (50 – 0 –50) мкА; (50 – 0 –50) В; (0 – 25) В, 400 Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы САУ-22: КПА ПА-САУ-22 Контрольно-измерительный пульт КИП-22 Пульт-имитатор ПИ-22 Пульт поиска неисправностей ППН-1 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 30) В; (0 – 50) В; (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 30) В | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы САС-1 КПА САС-1 | (2,6 – 2000) Гц; (0 – 30) В (0 – 50) мкА | погр. ± 5 %; погр. ± 5 %; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для технического обслуживания САУ-10 КПА САУ-10 Контрольно-измерительный прибор для проверки САУ КИП-195 | (200 – 0 – 200) мкА; (10 – 0 – 10) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы САУ-22 КПА-САУ-22М: Контрольно-измерительный пульт КИП-22 Пульт-имитатор ПИ-133 Пульт поиска неисправностей ППН-1 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 30) В; (0 – 50) В , 0 % – 100 %; (0 – 50) В, 400Гц; (0 – 50) В | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; 0,7 % – 2,2 %; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы САУ-22М1 КПА САУ-22М1: Пульт контроля напряжения питания КИП-181 Пульт имитации систем, взаимодействующих с САУ ПИ-133-1 Пульт дистанционного измерения углов отклонения рулевых плоскостей объекта ПП-182 Пульт поиска неисправностей прибора САУ ППН-1 | (0 – 50) В, 400Гц; (30 – 0 – 30) В; (50 – 0 – 50) В; (0 – 100) % Rотн; 0º – 360º; (50 – 0 – 50) мкА; (0 – 25) % Rотн; (0 – 50) В, 400Гц; (0 – 50) В | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; ± 2,2 % Rотн; ± 42´; кл. т. 1,5; ± 2 % Rотн; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы САУ-22М2 КПА-САУ-22М2: Пульт контроля напряжения питания КИП-181 Пульт имитации систем, взаимодействующих с САУ ПИ-133-2 Пульт дистанционного измерения углов отклонения рулевых плоскостей объекта ПП-182 Пульт поиска неисправностей прибора САУ ППН-1 | (0 – 50) В, 400Гц; (30 – 0 – 30) В; (30 – 0 – 30) В; (0 – 100) % Rотн; (50 – 0 – 50) В; (0 – 25) Rотн; (0 – 50) В, 400Гц; (0 – 50) В | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; ± 2,2 % Rотн; кл. т. 1,5; ± 2,2 % Rотн; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки САУ-В24-1 КПА-САУ-В24-1 Пульт проверки ППИ-24 | (0 – 2) А; (0 – 30) В; (50 – 0 –50) В; (0 – 2) А, 400 Гц; (0 – 30) В, 400 Гц | к. т. 1,5; к. т. 1,5; к. т. 1,5; к. т. 2,5; к. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для наземного технического обслуживания системы СДУ-10 КПА СДУ-10: Пульт технического обслуживания СДУ-10 ПП-184 | (50 – 0 –50) В; (50 – 0 –50) В, 400 Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 4,0 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы СОС-2 КПА СОС-2: Пульт контрольный ПК-2 | (0 – 100) % Rотн | ± 0,1 % Rотн |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы СОС-2-3 КПА СОС-2-3: Пульт контрольный ПК-9 Пульт контрольный ПК-10 | 10000 Ом (Rотн); -5 В; 5 В | ± 0,1 % Rотн; ± 0,02 В |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки системы СОС-3 КПА СОС-3: Пульт контрольный ПК-1 | (0 – 100) % Rотн; (370 – 1520) Ом | ± 0,2 % Rотн; ± 1 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор поверки хода часов ППЧ-7М | 79200 Гц | ± 0,6 Гц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «Тестер-У3» и «Тестер-У3» сер.2 КПА «Тестер-У»: Блок имитатор сигналов 3ТС | 0,08; 1,5; 3,0; 6,3 В | ± 10 мВ |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «Тестер-У3» сер. 3 КПА «Тестер –У3» сер.3: Блок проверки бортовой аппаратуры 1ТСБ | (0,315 – 9,45) В; (16 – 10245) Гц; (91 – 150) Ом | ± 0,012 В; ± 0,03 Гц; ± 5 Ом |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «Тестер-У3» сер. Л КПА «Тестер-У3» сер.Л и «Тестер-И» Блок проверки бортовой аппаратуры 1 ИС | 2; 11 В; 4,2 В | ± 0,01 В |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки комплекта указателя углов атаки и перегрузок всех модификаций КПА УУАП-72: Пульт контрольный ПК-1 | (0 – 100) % Rотн; (370 – 1520) Ом | ± 0,2 % Rотн; ± 1 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура дальномера «Фон КПА ФКПА-сб01» | (-25 – 0 – 25) мкА; (500 – 0 – 500) мВ | кл. т. 1,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки вычислителя В-144 КПА ШО-48 | 15000,0 Гц; 30000,0 Гц | ± 7,5 Гц; ± 15 Гц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. Щ-3УМ КПА Щ-3УМ-1: Блок контроля БК Блок управления БУ | 0,7 А; 1,2 В; τ: 1 мкс; Т: 9 мкс | ± 0,1 А; ± 0,2 В; ± 0,25 мкс; ± 1,5 мкс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочный пульт для проверки изд. «Аист» и устройства УСР-24 КПП-24В | (0 – 100) мкА; (0 – 200) В, 400 Гц | кл. т. 1; кл. т. 4 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контрольно-проверочный для проверки изд. 3-23С, 3-17С, 3-36С КПП-71С | (0 – 100) мкА; (0 – 20) В, 400 Гц; (0 – 100) В | кл. т. 1,0; ± 4 %; ± 2 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. РВ-3, РВ-3М и РВ-3М1; КП – РВ-3: Пульт контроля СПК-П1 Тестер Т-П1 | (115; 200) В, 400 Гц; (27, 30, 60, 200, 250) В; Нимит. (20 – 80) м | ± 3 %; ± 3 %; ± (0,5 – 1) м |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. РВ-5, РВ-5Р и А-031 КП-РВ-5: Индикаторный прибор И-5 Калибратор К-5 | 115 В, 400 Гц; (30 – 40) м; (0 – 50) дБ | ± 2 %; ± 0,5 м; ± 3 дБ |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Коробка распределительная из стендового комплекта СК-100 КР-М | (0 – 10) А, 400 Гц; (0 – 3) А, 400Гц; (0 – 30) А; (0 – 1) А | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Комплект измерительных приборов для проверки УКВ и ДЦВ радиостанций КСР-5М, КСР-5 | (100 – 390) МГц; (2 – 50) Вт | ± 1,5 %; ± 20 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-тахометрическая установка для проверки авиационных тахометров КТУ-1М: Пульт измерительный ПИ-1М | (500 – 7500) об/мин; 60 В | ± 15 об/мин; ± 5 В |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Маркерный имитатор предполетный для проверки бортовых маркерных приемников типа МРП-48П МИП-70 | 840 мВ; 75 МГц | ± 50 мВ; ± 0,0075 МГц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки гироскопических приборов МПУ-1 | (0 – 60) мин | ± 0,4 с; 60 с; ± 1,9 с; 60 мин |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Низкочастотный имитатор курса глиссады для проверки РСБН всех модификаций –2С, -2СВ НИКГ-69 | 1300; 2100 Гц; КРС: 5 % – 40 % | ± (0,25 % – 1,25 %) |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочный прибор для проверки изд. «Карат» КСГ-1 ИПМ КИР-1 П12К | (5 – 100) мкВ; (2 – 10) МГц | ± 40 %; ± 0,01 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор сигналов П601 (ПС15-201) | (10 – 103) Гц | ± 20 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Многоканальный счетчик импульсов П-603 (МСИ-2) | (40 – 5∙105) Гц | ± 0,1 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для измерения импульсной мощности и постоянной составляющей напряжения шумов изд. 135; П-604 (ИМ-30) | (0,2 – 25)∙103 Вт | ± 25 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор автоматического контроля ПАК-ДИ-7 | 30000 Гц; 15000 Гц; 1875 Гц | ± 15 Гц; ± 10 Гц; ± 5 Гц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт включения аппаратуры ДИСС-15 ПВД-15 ПВД-15М | (0 – 30) В; (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 2,5; кл. т. 4,0 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для включения, контроля и управления изд. Н-001 ПВК-М | (0 – 250) В, 400 Гц; (0 – 30) В; (0 – 20) А, 400 Гц; (0 – 75) мВ | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт поиска неисправностей блока БДК-89 ПИ-БДК-89 | (0 – 50) В; (0 – 50) В, 400 Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт имитации контроля ПИК-1 | (0°, 90°, 180°, 270°) имит | ± 5´имит |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля установки СППУ-22 ПК-22-01 | (0 – 100) В; (0 – 20) А; (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля электрооборудования балочных держателей ПК-68М, ПК-68 | (0 – 30) В; (0 – 10) мА | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор контроля измерителя ДИВ-1 ПКД-1 | Fсл.имп.: 36,5; 73146 Гц Uимп. 2,0 В | ± 5 % не менее |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля доплеровских систем ПКД-15 | 2000 Гц; (0°; 180°; 90°; 270°) имит | ± 0,4 Гц; ± 30′ имит |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор контроля ответчика ПКО, ПКО-2, ПКО-2М | 668 МГц; 40 мВт; (4,5 – 9) мкс | ± 4 МГц не менее ± 0,25 мкс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля блоков БПР-88 сер.4; БПР-88Т сер.4 ПКР-88 сер.4 | (0 – 96) мВ; (20 – 20000) Гц; τ (10 – 30) мс; Т (40 – 5) мс | ± 0,096 мВ; ± 1 Гц; ± 0,1 %; ± 0,1 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор контроля регуляторов температуры ПКРТ-3 | (0 – 96) мВ; τ (10 – 50) мс; Т (40 – 1000) мс; (0 – 30) В, (0 – 2) А; (0 – 100) Гц | ± 0,2 мВ; ± 1,5 %; ± 2,5 %; ± 0,1 %; ± 0,625 Гц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля регуляторов температуры РТ-12-11, РТ-12-11А и сигнализаторов температуры типа СОТ-1М ПКРТ-11, ПКРТ-11 сер.2 | (0 – 96) мВ; τ (10 – 50) мс; Т (40 – 1000) мс; (0 – 30) В, (0 – 2) А; (0 – 100) Гц | ± 0,2 мВ; ± 2,5 %; ± 2,5; ± 2,5 %; ± 0,625 Гц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля регуляторов температуры РТ-12-11, -11А, -11В, -11М, РТ-12-12 и сигнализаторов температуры типа СОТ-1М; ПКРТ-11 сер.3 | (0 – 96) мВ; τ (10 – 50) мс; Т (40 – 1000) мс; (0 – 30) В, (0 – 2) А; (0 – 100) Гц | ± 0,2 мВ; ± 2,5 %; ± 2,5 %; ± 2,5 %; ± 0,625 Гц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля регуляторов температуры УРТ-1Т, УРТ-27, РТ3-1, РТ12-4М и сигнализаторов температуры СОТ-ЛМ ПКРТ-27 сер.3 | (0 – 96) мВ; (0 – 30) В; (0 – 3) А; (0 – 30) Гц | ± 0,2 мВ; ± 0,75 В; ± 0,075 А; ± 1,25 Гц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор контроля системы РСБН ПКСО-69 | (810 – 10005) МГц; (0 – 360)º имит | ± 0,1 %; ± 0,2º имит |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт настройки и контроля РПР-3А ПНК-3, ПНК-3М | 675 ± 10 Гц; 1000 ± 10 Гц; 1200 ± 10 Гц | ± 4 Гц (1''); ± 0,4 Гц (10'') |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземного контроля для проверки изд. 47,47М, 55, 55Б, 77 ПНК-47 сер.2, ПНК-47 сер 3 | (0 – 7,5) В, 400 Гц | ± 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки параметров двигателя ПНК-89 | (0 – 5,5) В, 400 Гц; (0 – 6) В; (0 – 100) мкА | ± 10 %; кл. т. 1,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки параметров двигателя ПНК-89 сер.2 | (0 – 7,5) В, 400 Гц; (0 – 100) мкА | кл.т. 2,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки блоков АБУ-47 сер.2, 3, 4 и БПС-47 сер.4 ПНП-47 сер.3 | (0 – 10) А | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки системы АРВ-29 ПНП-129 | 44,53 Ом; (48, 43) Ом; 3700 Гц | ± 0,15 Ом; ± 200 Гц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки системы АРВ-29Д, АРВ-29И ПНП-129Д | 44,53 Ом; (48, 43) Ом; 3700 Гц | ± 0,15 Ом; ± 200 Гц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки изд. КРД-99А ПНП-132А | (-5 – 0 – 50) В; (300 – 3300) Гц | ± 0,1 абсол. Значение; ± 5 Гц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки изд. КРД-99Б ПНП-132Б-1 | (-5; -2,5; 2,5; 5) В; F1 = 2980 Гц; F2 = 2993 Гц | ± 0,09 абсол. Значение; ± 3Гц; ± 3Гц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки АРВ-40 ПНП-140; ПНП-140-1 | (200 – 0 – 200) мкА | кл. т. 1 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки параметров сопряжения аппаратуры ДИСС-15 ППД-15 | (30 – 0 – 30) В | кл. т. 4 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки РСБН-6С ПП РСБН-6С | (15 – 0 – 15) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки систем сигнализации о пожаре ПП ССП | (10-2 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки систем СЭУЗ-1 сер.2, СПК2-2, СП3-1А, СП32-2, СППС-1 ПП СЭУЗ сер.2 | (15·10-2 – 30) В | 1,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки работоспособности и испытаний изделий типа «Экран» и «Экран-УБ» ППС-ЭУБ | (1; 8; 48) кГц | ± 10 Гц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «АРУ-2А» /В-2 ППУ-АРУ 2 сер. | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор специальный ПС04-312 | (0° – 360°) имит | ± 0,450 имит |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор проверки и настройки блока БИАД системы РСБН ПС04-314 | Ти = 17142,85 мкс Ти = 16666,66 мкс | ± 0,17 мкс ± 0,16 мкс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор сигналов наземных маяков ближней навигации ПС04-315И | (800 – 1000,5) МГц; Димит: (3,1·102 – 4,73·105) м | ± 0,05 МГц; ± (200 + 2 % Димит) м |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для измерения импульсной мощности бортового оборудования РСБН ПС04-316 | (730 – 1150) МГц; (0,4 – 5000) Вт | ± 25 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор специальный для проверки высокочастотных параметров в трактах АФС «Поток», «Лилия», «Пион» ПС4-327 | 100 мВт; (1; 30; 60) дБ | ± 40 %; ± 0,7 дБ |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор специальный для проверки бортовых блоков переключения АФС «Поток» или «Лилия» ПС4-328 | (0,8 – 1,6) В; (1,7 – 2,3) В; (3 – 5) В; минус (6,3; 10 – 40) В | ± 4 %; ± 4 %; ± 4 %; ± 4 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор специальный для проверки блоков управления и пульта контроля АФС «Поток» ПС4-329 | 2; 4,5; 6,3; 27 В; минус 6,3; (10 – 40) В | ± 4 %; ± 4 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор видеосигналов для проверки бортовой аппаратуры ближней навигации и определения взаимных координат ПС04-333 | Димит (0 – 500) км; Аимит (0 – 350) км | ± (15 + 0,01 % Димит) м ± (0,015+0,01 % Аимит) м |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки аппаратуры Э502-20 ПС6-001 | F1 – F5 | ± 2 Гц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Генератор стимулирующих сигналов из состава ПАК изд. Н001, Н019 ПС7-061 | 80; 90; 100 дБ; Рвх > 1 мВт; Руст. 100 мкВт | ± 3 дБ; + 60 мкВт; - 30 мкВт |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор специальный для проверки аппаратуры А-313; ПС17-318 | (0° – 360°) имит; 1280 кГц | ± 6´ имит; ± 0,64 кГц |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки блоков 052, 053 и подсистемы вычислителя ВН ПС17-401 | (5 – 27) В; Uоп + 10 В | ± 0,002 U; ± 0,2 В |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Приборы для проверки аппаратуры АПД-518, «Привод-СВ-Борт», устройств бортового оборудования РСБН ПС18-313 | 1 МГц; (0,2 – 6) мкс | ± 8∙10-6 отн. ед.; ± 0,03 мкс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки энергоузла Пульт 81.9772.1000.000 | (0 – 150) В, 400 Гц; (380 – 420) Гц; (0 – 30) В | ± 2,5 %; ± 4 %; ± 1,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки энергоузла Пульт 11.9772.2000.000 | (0 – 150) В, 400 Гц; (0 – 50) В, 400 Гц; (350 – 450) Гц, 120 В; (0 – 30) В; (0 – 200) А, 75 мВ | ± 2,5 %; ± 2,5 %; ± 4 %; ± 1,5 %; ± 1,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки энергоузла Пульт С32М 9972 – 100Г | (0 – 30) В; (0 – 500) мА; (0 – 150) В, 400 Гц | ± 1,5 %; ± 1,5 %; ± 1,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки прибора ДУС-27 Пульт ПЗП-427 (7С2.702.731) | (0 – 100) мА; (0 – 30) В | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и выдержки приборов под напряжением БП-58, БП-58-0,1 для САУ-10 Пульт ПЗП-627 | (0 – 20) А; (100 – 0 – 100) мкА; (0 – 30) В | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки системы СДУ-10-3 Пульт ПЗП-661 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 10) В | кл. т. 4,0 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок для проверки регулятора напряжения РУГ-83Т ПР-1 | (0 – 15) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт градуировки потенциометрических датчиков ПЭ-11 | (0 – 100) % Rотн | ± 0,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок для проверки изд. Т-820, Т-820-01 РА004-01 | (-15, -5, 0, 5, 15) В; F (0,3 – 3,4) кГц; К (0 ± 2) дБ | ± 10 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Ремонтная контрольная проверочная аппаратура для проверки и юстировки изд.С-17, С-17В РКПА-17, -17В: Прибор контроля преобразователя ФП и блока БРУ БЦ 2.700.048 Прибор контроля блока датчика угловых скоростей ДУС БЦ2.700.049 Прибор контроля блоков БРУ и БЗУ БЦ 2.700.057 Прибор контроля устройства АЦВУ-17, 17В БЦ 2.700.058; 058В Прибор контроля БУК БЦ 2.700.063 Прибор контроля изд. С-17, 17В БЦ 2.700.084, БЦ 2.700.084,В Прибор контроля головки ВГ БЦ 2.700.087 | Uимп 10 В; 5000 Гц; Q 2 с; (15 – 38) кОм; Uимп 10 В; 5000 Гц; Q 2 с; (-10 – 0 – 10) В; (-10 – 0 –10) В; (-10,5 – 0 –10,5) В; Rотн (0 – 0,8) | ± 3 В; ± 750 Гц; ± 0,5 %; ± 0,5 %; ± 3 В; ± 750 Гц; ± 0,5; ± 0,02 В; ± 0,02 В; ± 0,02 В; ± 0,0010 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Нестандартизованное ремонтно-технологическое оборудование изд. С-17 БЦ. С-17 БЦ (НРТО-БЦ): Прибор для настройки генератора БЦ3.054.001 БСУ-М3-1 ПТ-1102 Прибор контроля БСУ-М3 -1(8) БЦ2.700.114 БСУ-М3-1(8) Прибор для комплексной проверки изд. С-17БЦ С-17 АС-28 Прибор для проверки АЦВУ С-17 АС-33 Прибор контроля для комплексной проверки и настройки изд. С-17БЦ С-17Б АС-23 Прибор для настройки и проверки блока Ц изд. С-17БЦ С-17БМЦ АС-14 Прибор для настройки блока вычислителя ωВ, ωГ, изд. С-17БЦ С-17БЦ ПТ-1048 Прибор для проверки БУ изд. С-17БЦ С-17 БЦ ПТ-1049 Прибор для проверки блока ИНТ, ДП3 изд. С-17БЦ С-17БЦ ПТ-1050 Прибор проверки блока ЦУ изд. С-17БЦ С-17БЦ ПТ-1051 Имитатор БСУ изд. С-17БЦ С-17БЦ ПТ-1081 Прибор для проверки БНО-1 блока Б изд. С-17МЛ. С-17МЛ ПТ-735 Прибор для проверки БНО-II блока Б изд. С-17МЛ. С-17МЛ ПТ-736 Прибор для проверки БНО-III блока Б изд. С-17МЛ. С-17МЛ ПТ-737 | 0; 6 В; (-10 – 0 – 10) В; (-10 – 0 – 12) В; (-10 – 0 – 11) В; (-10 – 0 – 10) В; (-7 – 0 – 6) В; (-6 – 0 – 6) В; (-5 – 0 – 6) В; (-6 – 0 – 2) В; (0 – 6) В; (-6 – 0 – 6) В; (-4,4; 4,4) В; (-2 – 0) В; (-10 – 0 – 6) В | ± 0,005 (± 0,01) В; ± 0,01 В ± 0,01 В; ± 0,01 В; ± 0,01 В; ± 0,01 В; ± 0,01 В; ± 0,01 В; ± 0,01 В; ± 0,01 В; ± 0,01 В; ± 0,01 В; ± 0,01 В; ± 0,01 В |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. С-17БЦ С-17БЦ КПА | (-10 – 0 – 10) В | ± 0,01 В |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. АСП-17БЦ с БСУ-М3-8 С-17 БЦ-8 КПА | (338 – 981) Ом | ± 3 Ом |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. АСП-17Б С-17В КПА, С-17 КПА | (0 – 300) мкА; (0 – 10) В | кл. т. 1,5; ± 0,02 В |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Стенды проверки прибора П-604 СП-604/1, СП-604/2 | 35 дБ; 45 дБ | ± 2 дБ; ± 2 дБ |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Стенд для проверки коммутационной аппаратуры СПКА-1 | (0 – 20) А, 400 Гц (0 – 150) В, 400 Гц (0 – 30) В | кл. т. 2,5 кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Тестер для проверки и калибровки радиовысотомера РВ-2, РВ-УМ Тестер Т-1 | (30; 40; 50; 60; 70) дБ | ± 2 дБ |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Тахометр 2Тст32 2Тст32-456 | (250 – 32000) об/мин | ± 0,5 % от предела |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор поверки входных параметров ТП 665М | (0 – 30) В | ± 2,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор поверки входных параметров ТП 861М | (0 – 50, 300. 500) мА Наклон прибора на 45º; (423,5 – 436,5) Ом; (502 – 518) Ом; (197 – 873) Ом | ± 1,5 %; ± 1,5 %; ± 1,5 %; ± 1,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Тахометр полевой ферродинамический ТПФ-8 | (0 % – 104 %) обор. | ± (0,3 % – 0,5 %) |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Тахометры ферродинамические унифицированные для измерения числа оборотов вала авиационных двигателей ТСФУ-1,2,3 | 20 % – 110 % | ± 0,2 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки аппаратуры типа ИВ-22, ИВ-200, ИВ-300, ИВ-444, ИВ-500 и ее модификаций УПИВ-У | (20 – 1950) Гц; (500 – 2000) мВ, 400 Гц (0 – 200) мкА | ± 4 %; ± 50 мкВ; ± 8 мкА |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Переносная установка для проверки компаса ГИК-1, указателей УГР-1; УГК-2 и приборов группы УПЭС УПК-3 сер.2 | (0 –40) В; (0 – 50) В, 400 Гц; (0° – 360°) имит; (0 –60) с; (0 – 40) мин | кл. т. 1,5; кл. т. 2,5; ± 1,250 имит; ± 0,3 с; ± 1,6 с |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блоков БС-2, БАР-2, БУП-2, БУС-2, БМ-1 УП СУВ-2 чем. 1 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блоков автоматики СУО-84Б УП СУВ-2 чем.7 | (100 – 0 –100) мкА | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установки для проверки термометров УПТ-1, УПТ-1М, УПТ-1М сер.2 | (0 – 30) В; (0 – 50) мВ; (90 – 150) мВ; (70 – 153) Ом; (0 – 50) кОм | ± 0,45 В; ± 0,5 мВ; ± 0,5 мВ; ± 0,82 Ом; ± (0,13 – 5) кОм |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Переносная установка для проверки указателей БЭ-09 и датчиков типа КЭС, СБЭ, МЭС и БЭ УПТ-48 всех модификаций УПТ-48М | (5 – 110) Ом; (10 – 325) Ом; (0 – 30) В | ± 0,3 Ом; ± 0,7 Ом; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки указателей УПЭС, УП, УСК УПУ – У, чем.1 | (0 – 50) В; (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 500) мА; (0 – 1,5) А, 400 Гц | кл. т. 2,5; кл. т. 4,0; кл. т. 2,5; кл. т. 4,0 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Поверочная установка для проверки авиагоризонтов, гирополукомпасов и выключателей коррекции УЭГП-1 сер.2 | (0 – 30) В; (0 – 40) В, 400 Гц; (0 – 2) А | кл. т. 1,5; кл. т. 2,5; ± 3 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Щиток контроля напряжений питания и токов, потребляемых блоками Щ 225 | (0 – 30) В; (0 – 150) В, 400 Гц; (0 – 10) А, 400 Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 2,5; |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Щит питания универсальный для проверки изд.«АРК-15М» и «АРК-19» ЩПУ | (0 – 30) В; (0 – 2) А; (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 1) А, 400 Гц; (0 – 100) В | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,0 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эксплуатационно-ремонтный пульт для проверки самолетных ответчиков ЭРП-СО-69 | (5,4 – 21) мкс | ± 0,3 мкс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки сельсинов ЭУ-49 | (0° – 360°) имит | ± 0,3º имит |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Электрическая установка для проверки манометров ЭУПМ-2М | (0 – 30) В; (0 – 150) мА; (45 – 210) Ом; (74 – 153) Ом; 1206 Ом | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; ± 1,2 Ом |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эталонные указатели сельсинные для проверки датчиков ДЭ и ЗК переносных установок УПКС, УПКСИ и др. ЭУС-1, ЭУС-4, ЭУС-7 | (0° – 360°) имит | ± 0,5º имит |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки плат ПСН-1 и ПСН-2 8ВН-19-1146 | (33 – 120) Ом; (11; 20; 27) В | (33 – 120) Ом; (11; 20; 27) В |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки усилителя отклонений УО-1 8ВН-19-1147 | (-15; 15; 27; 80) В | ± 1,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки видеоусилителя ВУ-1 8ВН-19-1149 | 200 В, 400 Гц; (-15; 80) В | ± 2,5 %; ± 1,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки блока питания БПН-1 8ВН-19-1156 | (18 – 1500) Ом; (10 – 30) кОм | ± 2 %; ± 1,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки параметров блока БКС-С 8ВН-19-1163 | (-20 – 15) В | ± 1,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и регулировки платы ПС3-1; 8ВН-19-1170 | 115 В, 400 Гц; (-5 – 20) В | кл. т. 2,5; ± 1,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки ПКИ, блоков ИЛС-31 и ИВП-1 8ВН-19-1173 | (2,5 – 4,5) В; перем. 6,3 В; (2,5 – 5) В | ± 1,5 %; ± 1,5 %; ± 1,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки платы коррекции ПК-1 8ВН-19-1192 | -15; 5; 15 В; Тх = 30 мс; Тц = 0,94 мс | ± 1,5 %; ± 0,03 мс; ± 3 мкс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и регулировки платы преобразователя напряжения ПН-3 8ВН-19-1277 | (-30 – 30) В; Тх = 30мс | ± 1,5 %; ± 0,03 мс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки стабилизатора СВ-1 8ВН-19-1278 | (+5; 15; 55; 90) В | ± 1,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки генератора сигналов (ГС) 8ВН-19-1379 | (15; 60; 80) В; Тх =30 мс; Ту = 0,96 мс | ± 2 %; ± 0,03 мс; ± 3 мкс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки видеоусилителя ВУ-4 8ВН-19-1399 | 200В, 400 Гц | кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки усилителя отклонения УО-4 8ВН-19-1403 | (-15; 5; 15) В | ± 1,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки устройства стабилизации УС-1 8ВН-19-1404 | (-15; 15; 20) В; 200 В, 400 Гц | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки 8ВН-19-1405 | (-15; +15; 20; +80; +90) В | ± 2 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки устройства защиты УЗ-1 8ВН-19-1407 | (-15; +15; 20) В | ± 1,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки и настройки стабилизатора СВ-7 8ВН-19-1408 | 200 В, 400 Гц | кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки АГД-1 И-10-62М | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 2) А, 400 Гц; (0 – 3) А; (0 – 30) В | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 26.51/99.099 | Установка для проверки реле типа ДМР всех модификаций И-19М-74 | (0 – 30) В; (0 – 2) А | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
|  |  |  | И-67ВМ-1-74 | (0 – 30) В; (0 – 50) В; 400 Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки МСРП-12 И-85 ДП-70 | (0 – 10) В; (0 – 20) В; (100-0-100) мкА; Rизм/R – (0 – 100) % | кл. т. 1,0; кл. т. 2,5; ± 0,02 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка И130М-73 | (0 – 50) В; (0 – 300) мА; (0 – 50) В; (0 – 300) мА | кл. т. 1,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка И167-77 | (0 – 50) В; (0 – 3) А; (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 2) А, 400 Гц | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для регулировки и измерения температуры рабочей поверхности жала паяльника И196М-77 | (0 – 50) В; (1 – 60) мВ | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 26.51/99.099 | Пульт для регулировки и измерения температуры рабочей поверхности жала паяльника И-196М1-85 | (1 – 60) мВ | кл. т. 1,5 |
|  |  |  | И201-75 | (0 – 50) В, 400 Гц; (350 – 450) Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 4 |
|  |  |  | И 220 БУ – 75 | (0 – 500) мА; 1500 Гц; (3 – 10) с | кл. т. 2,5; ± 0,03 с |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки ВК-90, ВК-90М И 220 СУ-75 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки комплекта СПУ-9 И-248К-76 | (0 – 100) мкА; (0 – 30) В | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока усилителей и БСС СПУ-9 И-248У-76 | (0 – 100) мкА; (0 – 30) В | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 26.51/99.099 26.51/99.099 | Пульт для проверки качества контактирования электромагнитных реле с автоматическим восстановлением контактов И-316-79 И-316БРВ-79 И-316БПМ-79 | R (1; 2; 5; 10; 50) Ом; τ (1; 3; 5) мс; Uимп (37,5; 45; 75) мВ | ± 10 % |
|  |  |  | И-322-ГУ-79 | (0 – 30) В; (0 – 1) А | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
|  |  |  | И332 В-79 | (0 – 50) мкА | кл. т. 1,5 |
|  |  |  | И 322-3У-79 | (0 – 130) В; (0 – 150) В, 400 Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для измерения виброперегрузок И-354-81 | (0 – 50) В, 400 Гц | кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки датчика ИД-2 П47-1-66 | (0 – 150) В, 400 Гц; (380 – 450) Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 4 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки гидроагрегата ГА-3М П47-5-66 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 30) В; (0 – 5) А; (0 – 1) А, 400 Гц | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 26.51/99.099 | Установка для проверки указателей УГА-1, УГР-4, УГА-1У, УГР-4У сер.2, УГПК, УГПК сер. 2; П47-13 - 66 | (0 – 50) В. 400 Гц; (0 – 30) В; (0 – 200) мВ; электромагнитная асимметрия | кл. т. 2,5 кл. т. 1,5 ± 0.5 |
|  |  |  | П72-64 | (0 – 30) В; (0 – 5) А | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
|  |  |  | П73-2-65 | (-5 – 0 – 5) В; (0 – 30) В; (-5 – 0 – 5) А; (1 – 3) с | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; ± 0,03 с |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки КУСИ-2500, ВДИ-30, ДВ-30, ДВ-15 П-79-65 | (0 – 30) В; (0 – 5) В; 400 Гц; (0 – 50) В, 400 Гц; (-100 – 0 – 100) мкА; R/R (0 – 5) %, (5 % – 95 %) | кл. т. 1,0; кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; 0,5 % |
|  |  |  | П84-6-66 | (0 – 30) В; (0 – 1) А; (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 10) А, 400 Гц; (380 – 420) Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 4,0 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки жидкостных переключателей и датчика ДЖМ-9Б П95–67 М | (0 – 30) В; (0 – 1) А; (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 10) А, 400 Гц; (380 – 420) Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 4,0 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки реле П97-68 | (0 – 30) В; (0 – 50) В, 400 Гц; (380 – 420) Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 2,5; кл. т. 4,0 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки двигателей типа ДИД, двигателей-генераторов типа ДГ-5,0ТА, -1ТА; -1А; -2А, малоинерционных асинхронных моторов П98-69 | (0 – 30) В; (0 – 30) В, 400 Гц; (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 100) В, 400 Гц; (380 – 480) Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 4,0 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки металлокерамических ламп П128-61-2М | (0 – 250) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ССп-2А, -2И, -6,-7 и ИС-2МС, ИС-5; П136 – 70 | (0 – 30) В; (0 – 150) В, 400 Гц; (3 – 0 – 3; 10 – 0 – 10) В | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки кристаллических СВЧ-диодов П143-68М | (0 – 200) мкА; (0 – 1) В; (0 – 5) В | ± 1,5 %; ± 5 %; ± 5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 26.51/99.099 | Установка для проверки БУНПП-А,-Б, -В, - ДЭ П148-12-71 | (0 – 30) В; (0 – 3) А; (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 1) А, 400 Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 2,5; кл. т. 2,5 |
|  |  |  | П166-70Э | (0 – 150) В, 400 Гц; (1 – 10) с | кл. т. 2,5; ± 0,03 с |
|  |  |  | П168-62 | (5 – 0 – 5) В; (0 – 75) В; (0 – 50) мА; (40 – 80) Ом | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; ± 1 Ом |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 26.51/99.099 26.51/99.099 | Установка для регулировки переменного напряжения П173-8-74 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 5) А, 400 Гц | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5 |
|  |  |  | П177-4-71 | (0-7,5) В; 400 Гц; (0 – 150) В ; (0 –300) мА | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 2,5 |
|  |  |  | П177-6-71 | (0 – 30) В | кл.т. 1,5 |
|  |  |  | П177-8-71 | (-15 – 0 – 15) В; (0 – 50) В (0 – 100) В, 400 Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока 5-ОМ изделия 020 и 023 П192-71М | (1 – 10) мкс | ± 0,1 мкс |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки акселерометров типа АПД П205-3-72 | (0 – 150) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока малых высот БМВ-19-03 П251-3-73 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 1) А, 400 Гц; (0 – 1) А; (30 – 0 –30) В; (0 – 10) с | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; ± 0,03 с |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока управления и контроля 6С2.304.017 сер.2, 3, 4 П251-5-73 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 –500) мкА, 400 Гц; (30 – 0 –30) В; (0 – 3) А | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки усилителей сервоприводов из систем САУ-22, САУ-58 П251-7-73 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 500) мА, 400 Гц; (0 – 30) В; (0 – 3) А; (0 – 10) с | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; ± 0,03 с |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока выпрямителей фазочувствительных 6С2.222.013 П251-8-73 | (0 – 150) В, 400 Гц; (30 – 0 – 30) В; (0 – 500) мА | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока свободных гироскопов БГС-8А П251-9-73 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 500) мА, 400 Гц; (0 – 50) В; (0 –1) А | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки датчиков скоростного напора ДНПСТ-0,3-1, ДНПСТ-0,6 и ДНПСТ-0,6-1 П251-13-73 | (0 – 15) В; (0 – 100) % относит. R | кл. т. 1,5; ± 0,05 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для комплексной проверки изд. Р-860 П261-7-73 | (0 – 30) В; (0 – 5) А | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка-стабилизатор П310-1-74 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка-стабилизатор П310-1А-74 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки пульта управления ИУ-38 и индукционного датчика ИД-6 сер.1 П315-1-75 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 30) В; (380 – 420) Гц | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 4 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки курса-вертикали КВ-1 П315-2-75 | (0 – 150) В, 400 Гц; (0 – 5) А, 400 Гц; (0 – 30) В; (100 – 0 –100) мкА; (0 – 1) А | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки коррекционного механизма КМ сер.1 П315-5-75 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 5) А; (0 – 30) В; (100 – 0 –100) мкА; (380 – 420) Гц | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 4 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ДУА-3М, УУА-1, УАА-1А сер.3, СУА-1А, СУА-2 П316-75 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 30) В; (50 – 0 –50) мкА; (0 – 10) А; (0 – 100) % относит. R | кл.т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; ± 0,05 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки командно-пилотажных приборов КПП из систем САУ-22, САУ-23, САУ-155 П319-2-74 | (0 – 150) В, 400 Гц; (0 – 5) А, 400 Гц; (0 – 30) В; (0 – 1) А; (100 – 0 –100) мкА | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки навигационно-пилотажных приборов НПП из систем САУ-23 и САУ-155 П320-2-74 | (0 – 150) В, 400 Гц; (0 – 10) А, 400 Гц; (0 – 30) В; (0 – 1) А; (0º – 360º) | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; ± 5' |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки задатчика магнитного склонения ЗМС-1 П321-74 | (0 – 50) В, 400 Гц | кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки задатчика барометрического давления ЗДВ (ЗДВК) П322-75 | (0 – 30) В; (0 – 3) В; (0 – 7,5) В | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока ПК-1 изд. ДИСС-7 П340-1-75 | (0 – 30) В; (0 – 1) А | кл. т. 1,5; кл. т.1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-2 изд. ДИСС-7 П340-2-75 | (0 – 30) В; (0 – 1) А | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-3 изд. ДИСС-7 П340-3-75 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки УНЧ изд. ДИСС-7 П340-4-75 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-4 изд. ДИСС-7 П340-5-75 | (0 – 150) В, 400 Гц; (0 – 20) А, 400 Гц; (0 – 30) В | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-5 изд. ДИСС-7 П340-6-75 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-5-2 изд. ДИСС-7 П340-8-75 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-5-3 изд. ДИСС-7 П340-9-75 | (0 – 30) В; (0 – 1) А | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-5-4 изд. ДИСС-7 П340-10-75 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-5-5 изд. ДИСС-7 П340-11-75 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-5-6 изд. ДИСС-7 П340-12-75 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-5-7 изд. ДИСС-7 П340-13-75 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-7 изд. ДИСС-7 П340-14-75 | (0 – 150) В, 400 Гц; (0 – 30) В; (0 – 1) А; (0 – 10) А | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-8 изд. ДИСС-7 П340-15-75 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-8-1 изд. ДИСС-7 П340-16-75 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ПК-8-2 изд. ДИСС-7 П340-17-75 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | ПК-8-3 изд. ДИСС-7 П340-18-75 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки биметаллического ограничителя температуры воздуха 753 П361-76 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки УУАП-72-1 П372-76 | (0 – 150) В, 400 Гц; (0 – 3) В, 400 Гц; (0 – 50) В; (-100 – 0 – 100) мкА | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
|  |  |  | П372Б-76 | (-50 – 0 – 50) мкА; R/R (0 – 100) % отнош. | кл. т. 1,5; ± 0,05 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блоков механических переходов БМП типа 6С2.399.021, 6С2.399.021-1 и 6С2.399.021-2 П379-2-76 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 1) А, 400 Гц; (0 – 30) В; (0 – 300) мА; (0 – 360)º; (10 – 450) мВ | кл. т. 2,5; кл. т.2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; ± 30'; ± 200 мВ |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки коммутатора К-9 (6С4.847.009) П379-3-76 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока коммутации КБ П379-4-76 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока траекторного управления БТУ-77 П379-5-76 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 1) А, 400 Гц; (0 – 30) В; (3 – 0 – 3) В; (0 – 1) А; (0º – 360º); (0 % – 100 %) | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; ± 30'; ± 1,5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока усилителей БУ-53 6С2.002.053 и 6С2.003.053-01 из системы САУ-22М П379-6-76 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 300) мА, 400 Гц; (0 – 30) В (0 – 300) мА (0 – 100) мкА | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока усилителей БУ-53-06 (07) П379-6М-76 | (0,3 – 0 – 0,3; 1 – 0 – 1; 5 – 0 – 5; 15 – 0 – 15; 30 – 0 – 30) В; (500 – 0 – 500) мкА | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока автотриммера 6С2.304.018, датчика автотриммера 6С2.553.006 и датчика положения 6С2.553.001-1 П379-7-76 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка П385-2-75 | (0 – 50) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки электромашинного реле времени ЭМРВ-27Б-1 П412-78 | (0 – 30) В; (0 – 1) А | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блоков держателей БД3-57КР, БДЗ-57ФР, замков БДз-55М, БДЗ-ТН П432-1-78 | (0 – 30) В; (0 – 10) А | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки коммутационной аппаратуры П437-1-77 | (0 – 30) В (0 – 5 ) А, 400 Гц | кл. т. 1,5 кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки коммутационной аппаратуры П437-2-77 | (0 – 10) А, 400 Гц; (0 – 150) В, 400Гц; (0 – 50)(0 – 150) мА, 400 Гц | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ламп накаливания и предохранителей П474-79 | (0 – 1) В; (0 – 3) В; (0 – 3) А; (0 – 10) А | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок питания П476-79 | (0 – 30) В; (0 – 10) А; (0 – 50) В, 400 Гц | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 2,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока защиты и управления БЗУ-376СБ П492-80 | (0 – 250) В, 400 Гц; (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 30) В; (1 – 3) с; (3 – 10) с | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; ± 0,03 с; ± 0,05 с |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка – источник питания П517-1-84 | (0 – 150) В, 400 Гц; (0 – 15) В | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки пульта ПНД-1 П552-2-81 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 30) В | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока коррекции БК-20 сер.1; П552-3(А)-81 из компл. П552-3-81 | (0 – 36) В, 400 Гц; (0º – 3600) | кл. т. 2,5; ± 12' |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока БУГ-14 сер.1 системы ИКВ П552-4-81 | 30 В, 10 кГц; (0 – 30) В; (0 – 60) В; (0 – 10) А | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки тока утечки электрических конденсаторов П615М-1-88 | 0,1; 0,5; 1,0; 10; 25; 50 мА; 10; 30; 100; 300; 600 В | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки замка П-Н8734-0 П617-2-87 | (0 – 30) В | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки радиовысотомера РВ-УМ Сп-2-62 | (0 – 150) В, 400 Гц; (0 – 2) А, 400Гц; (1 – 3) с; (3 – 10) с | кл. т. 2,5; кл. т. 2,5; ± 0,03 с; ± 0,05 с |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок питания для получения 3-фазного переменного регулируемого напряжения СЮ56-38 | (0 – 50) В | кл. т. 0,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки авиационных аккумуляторных батарей 15СЦС-45, 12САМ-23, 12САМ-28, 20НКБН У-2496-81 | (0 – 30) В; (0 – 3) В | кл. т. 1,5; кл. т. 1,0 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки и регулировки блока М24-1 ШЫП-473 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 30) В | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки и регулировки блока М24-2 ШЫП-474М | (50 – 0 – 50) мА | кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки и регулировки блока М24-3Т ШЫП-475 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 1) В | кл. т. 2,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки и регулировки блока М24-7 ШЫП-476 | (0 – 50) В; (0 – 1) В; (50 – 0 – 50) мкА | кл. т. 1,5; кл. т. 2,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки и регулировки блока М24 -7, 8, 9 ШЫП-477 М1 | (0 – 50) В, 400 Гц; (0 – 30) В | кл. т. 1,5; кл. т. 1,5 |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Приспособление для проверки и регулировки ШЫУ-1563 | 30,7 В | ± 1,7 В |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Приспособление для проверки и регулировки блока М24-18 ШЫУ-1093 | (50; 150) Ом | ± 5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эквивалент нагрузки ЭН ИЛС для проверки и настройки блока ЮК71-Э121-01 | (18; 30; 47; 1500) Ом | ± 5 % ± 10 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эквивалент нагрузки ЭН ИВП для проверки и настройки блока ЮК71-Э121-02 | 18; 30; 47; 510 Ом | ± 5 % |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эквивалент нагрузки ЭН ИВП для проверки и настройки блока ЮК71-Э100 БП ПС | (3,9; -5; 5,3; 10; 15; -6,3; -12; -15; -20) В | ± 1 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева