|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0248 от 24.05.2010 на бланке № _________ на 1 листе редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 мая 2025 года

лаборатории управления контроля качества и метрологии

иностранного общества с ограниченной ответственностью

«Газпромнефть - Белнефтепродукт»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка; 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Интернациональная, д. 36, 7 этаж, кабинет 712, 220030, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 7.1*** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Объёмный метод | от 3 до 200 м3 | ± 0,25 % |
| 7.2*** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Объёмный метод | от 100 до 720 м3 | ± 0,25 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева