|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0130 от 31 июля 1995 года на бланке № __________ на 12 листах редакция 05 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «04» апреля 2025 года

лаборатории промышленной санитарии и охраны окружающей среды

управления по охране окружающей среды и промышленной санитарии

Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Промышленная, 37, г.Жлобин, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (20 - 1440) мкг/м3 | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 «Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» | МВИ.МН 5087-2014 |
| 1.2 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли/аэрозоли) ДИ: (170 - 16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 1.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (0,08 - 1,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 2.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Определение концентрация азота диоксида ДИ: (0 - 95,5) мг/м3 | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | АМИ.БР 0004-2021 |
| 2.2 ** |  | 100.10/08.169 | Определение концентрации аммиака ДИ: (0 - 213) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 2.3 ** |  | 100.10/08.082 | Определение концентрации пропан-2-он (ацетон) ДИ: (100 - 10 000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.4 ** |  | 100.10/08.082 | Определение концентрации бензина (растворитель топливный) ДИ: (50 - 4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.5 ** |  | 100.10/08.082 | Определение концентрации бензола ДИ: (5 - 1500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлорид) ДИ: (0,6 - 4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 2.7 ** |  | 100.10/08.169 | Определение концентрации сера диоксид (ангидрид сернистый) ДИ: (0 - 266) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 2.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа, ДИ: (0,15 - 20,00) мг/м3 ди Железо триоксида (оксида железа III) ДИ: (0,2 - 28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.9 ** |  | 100.10/08.082 | Определение концентрации диметилбензола (смесь 2-,3-,4-изомеров) (ксилол) ДИ: (20 -500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.10** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02 - 4,00) мг/дм3 | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных (индустриальных масел) ДИ: (2,5 - 50,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 2.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди ДИ: (0,03 - 8,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 2.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля ДИ: (0,003 - 0,03) мг/м3 |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 2.14** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации смеси аэрозолей сложного состава ДИ: (0,25 - 500,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца ДИ: (0,002 - 0,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 2.16** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кислоты серной ДИ: (0,1 - 5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.17** |  | 100.10/08.082 | Определение концентрации метилбензола (толуол) ДИ: (25 - 500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.18** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082 | Определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 / в пересчете на С (углеводороды нефти) ДИ: (50 - 4000) мг/м3 | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.19** |  | 100.10/08.169 | Определение концентрации углерод оксида ДИ: (0 - 2320) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 2.20** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенола) ДИ: (0,03 - 1,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 |
| 2.21** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,07 - 3,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 2.22** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрофторида (фтористого водорода) ДИ: (0,01 - 2) мг/м3 |  | МВИ.МН 5857-2017 |
| 2.23** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хром (VI) триоксида (ангидрид хромовый) ДИ: (0,001 - 0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 2.24** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: (0,02 - 3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |
| 3.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водород хлорид, соляная кислота) ДИ: (0,5 - 50,0) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение № 3 от 16.12.2024 | МВИ.МН 6083-2018 |
| 3.2 *** |  | 100.01/23.000 | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.3 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34 - 4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.4 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.5 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0,13 - 10,0) мг/м3 ДИ: (свыше 10,0 до 40,0 и более 40,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 3.6 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25 - 500000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.7 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) (недиффе-ренцированная по составу пыль/аэрозоль) ДИ: (15 - 20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 3.9 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.10** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1 - 5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.11 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида (ангидрида сернистого, серы (IV) оксида, сернистого газа) ДИ: (2,86 - 15000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение № 3 от 16.12.2024 | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.12 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков ДИ: ≥ 4м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.13 *** |  | 100.01/35.065 | Температура ДИ: не более 1000 ºС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.14** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 3.15 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода ДИ: (0,1 – 21) % |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.16 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фосфорной кислоты и фосфорного ангидрида (в пересчете на фосфорную кислоту) ДИ: (0,03-1,00) мг/м3 | Фактические значения | АМИ.МН 0068-2022 |
| 3.17 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) ДИ: (5 - 15) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение № 3 от 16.12.2024 | МВИ.МН 5988-2018 |
| 3.18 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 4.2 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1 - 300) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 4.3 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.4 ** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2 - 12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.5 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.6 * |  | 100.03/08.032 | Концентрация меди ДИ: (0,001 - 10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.7 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005 - 50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 4.8 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: от 0,02 мг/дм3 (по азоту) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.9 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: от 0,0025 мг/дм3 (по азоту) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.10* |  | 100.03/08.155 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) ДИ: (5 - 16000) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.) |
| 4.11* |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных ДИ: от 0,025 мг/дм3 |  | ФР.1.31.214.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014) |
| 4.12* | Поверхностные воды | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.13* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.14* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-иона (фосфора общего) ДИ: (0,025 - 1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |
| 4.15* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: от 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.16* |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005 - 100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.) |
| 5.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 5.2 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1 - 300) мг/дм3 | Решение Жлобинского районного исполнительного комитета № 83 от 20.01.2020 «О загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах» Комплексное природоохранное разрешение № 3 от 16.12.2024 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 5.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: от 0,02 мг/дм3 (по азоту) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.4 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.5 ** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2 - 12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.6 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.7 * |  | 100.05/08.032 | Концентрация меди ДИ: (0,001 - 0,005) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.8 * | Сточные воды | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005 - 50,0) мг/дм3 | Решение Жлобинского районного исполнительного комитета № 83 от 20.01.2020 «О загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах» Комплексное природоохранное разрешение № 3 от 16.12.2024 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 5.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: от 0,0025 мг/дм3 (по азоту) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.11* |  | 100.05/08.155 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) ДИ: (5 - 10000) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.) |
| 5.12* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (AПАВ) анионактивных ДИ: от 0,025 мг/дм3 |  | ФР.1.31.214.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014) |
| 5.13* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.14* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.15* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона (фосфора общего) ДИ: (0,1 - 1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 5.16* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: от 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.18* |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005 - 2,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.) |
| 5.19* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов общих (суммарно) ДИ: (0,0005 - 25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) (М 01-07-2006) Метод А |
| 6.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Параметры общей вибрации: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 | ГОСТ 31319-2006 (ЕН-14253:2003) ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) |
| 6.2 *** |  | 100.12/35.059 | Корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ |  | ГОСТ 31319-2006 (ЕН-14253:2003) ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) |
| 6.3 *** |  | 100.12/35.059 | Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  | ГОСТ 31319-2006 (ЕН-14253:2003) ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) |
| 6.4 *** |  | 100.12/35.059 | Параметры локальной вибрации: средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ |  | ГОСТ 31192.1-2004 ## (ИСО 5349-1:2001) ## ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |
| 6.5 *** |  | 100.12/35.059 | Корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ |  | ГОСТ 31192.1-2004 ## (ИСО 5349-1:2001) ## ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |
| 6.6 *** |  | 100.12/35.059 | Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  | ГОСТ 31192.1-2004 ## (ИСО 5349-1:2001) ## ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |

| 6.7 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников» СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 № 198 | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8 *** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха, о С | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 6.9 *** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 6.10 *** |  | 100.12/23.000 | Скорость движения воздуха, м/с |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 6.11 *** |  | 100.12/35.068 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |

| 6.12 *** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.13 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Параметры шума постоянного шума: уровни звука в дБА | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.14 *** |  | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ |  | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 6.15 *** |  | 100.12/35.067 | Параметры непостоянного шума: эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА |  | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 6.16 *** |  | 100.12/35.067 | Максимальный уровень звука в дБА |  | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 7.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 |
| 7.2 * |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 17.13.05-36-2015 | СТБ 17.13.05-36-2015 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за ее пределами ООС.

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Применяемые сокращения:

ДИ − диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- |