|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4991 от 29.12.2017 на бланке №__________ на 6 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года

электрофизической лаборатории

Частного торгового унитарного предприятия «СВ ЛАЙТ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чкалова, 18, 225612, г. Дрогичин, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.3.2.13, п.4.4.28.6, пп.4.3.8.2, 4.3.8.4 п.4.3.6.3, п.4.3.7.1, п.4.3.9.1, п.4.3.10.3, п.5.2.7.1, п.5.2.7.9, п.5.3.9.15, п.5.3.11.24, п.5.3.25.5, п.6.2.8.4, п.6.2.9.3 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 2.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 4.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.БР 0006-2021 |
| 4.3 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 5.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 (б), ТКП 181-2023 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.Гр 2057-2017 |
| 6.1 ** | Электро-двигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 табл. Б.7.1- Б.7.2 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 7.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2023 пп.6.12.4.15-6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001: п.А2 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 ТКП 339-2022: п.4.3.20.6 | МВИ.БР 01-2016 |
| 8.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 8.2 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 9.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 278-2015 |
| 10.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации. Ток через указатель | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 11.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2023 п.10.5.3 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 278-2015 |
| 12.1 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2. Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 278-2015 |
| 13.1 * | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2. Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 278-2015 |
| 14.1 * | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.4.2. Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 278-2015 |
| 15.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Напряжение индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п.10.6.2. Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 278-2015 |
| 16.1 *** | Бытовые стационарные электроплиты | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.6.11.4.9 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 16.2 *** |  | 27.90/22.000 | Величина электрического потенциала (напряжения прикосновения) на корпусе плиты относительно заземленного санитарно-технического оборудования | ТКП 181-2023 п.6.11.4.9 | МВИ.БР 01-2016 |
| 17.1 *** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: -скорость движения воздуха; -объемный расход воздуха | Фактические значения ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 18.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащённых вентиляцион-ными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: -скорость пото-ка; -расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 18.2 *** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019 Приложение Г ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 18.3 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховода и помещений | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 19.1 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: -скорость пото-ка; -расход воздуха; -наличие тяги; | ТКП 629-2018, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 19.2 *** |  | 100.13/23.000 | Количество воздуха, удаляемого через дымовой канал | ТКП 629-2018, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                           Т.А. Николаева