|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2630 |
|  | от 31.07. 2007 |
|  | на бланке № |
|  | на 11 листах |
|  | редакция 07 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года

экологической лаборатории

Унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Поставского района

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул.Ворошилова, 1, 211875, г.Поставы, Витебская обл. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861–2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861–2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |  |
| 1.2 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно). Диапазон измерений: (0,1–3,0) мг/дм³, (св.3,0-300 вкл.) мг/дм³ при разбавлении. Концентрация аммонийного азота, мг/дм³ | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 33045–2014 (метод А) |  |
| 1.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритов Диапазон измерений: (0,0025–0,25) мг/дм3, более 0,25 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 1.4 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов Диапазон измерений: (0,020–0,45) мг/дм3, более 0,45 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |

| 1.5 * | Сточные воды Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2–12) ед. рН | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.7 * |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.8 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Диапазон измерений: (3–6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815–1:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.9 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация ортофосфатов Диапазон измерений: (0,005–0,8) мг/дм |  | ГОСТ 18309–2014 р.6 (Метод Б) |
| 1.10 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация общего фосфора Диапазон измерений: (0,005–0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 р.8 (Метод Г) |
| 1.11 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Диапазон измерений: (2,00–40,0) мг/дм3, более 40,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.12 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (10,0—250,0) мг/дм3, более 250,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.13 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005–50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.) |
| 1.14 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) (анионные) Диапазон измерений: (0,025–100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |
| 1.15 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,005–2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 1.16 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,0005–5) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 |
| 1.17 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Диапазон измерений: (0,5—6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815–2:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.18 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,100–9,00) мг/дм3, более 9,00 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.19 * |  | 100.05/08.149 | Кислород растворённый Диапазон измерений: более 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 1.20 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего Диапазон измерений: (0,0050–0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.21 * |  | 100.05/08.155 | Фенольный индекс Диапазон измерений: (0,0005–25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 1.22 * |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (5–800) мгО/дм3, более 800 мгО/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (Издание 2012 г.) |
| 2.1*** | Поверхностные воды Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861–2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно). Диапазон измерений: (0,1–3,0) мг/дм3, (св.3,0-300 вкл.) мг/дм3 при разбавлении. Концентрация аммонийного азота мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 2.3 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритов Диапазон измерений: (0,0025–0,25) мг/дм3 более 0,25 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05–38–2015 |
| 2.4 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов Диапазон измерений: (0,020–0,45) мг/дм3, более 0,45 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.5 * |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50 -50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.6 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2–12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.7 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.8 * |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Диапазон измерений: (0,5–6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815–2:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.9 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация ортофосфатов Диапазон измерений: (0,005–0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 р.6 (метод Б) |
| 2.10 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация общего фосфора Диапазон измерений: (0,005–0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 р.8 (Метод Г) |
| 2.11 * |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Диапазон измерений: (2,00–40,0) мг/дм3, более 40,0мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.12 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (10,0–250,0) мг/дм3, более 250,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.13 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005–50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 2.14 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) (анионные) Диапазон измерений: (0,025–100) мг/ дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158 –2000 (издание 2014 г.) |
| 2.15 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,005–2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 2.16 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,0005–5) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 |
| 2.17 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,100–9,00) мг/дм3 более 9,00 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.18 * |  | 100.03/08.149 | Кислород растворённый Диапазон измерений: более 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.19 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома Диапазон измерений: (0,0050–0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05–33-2014 |
| 2.20 * |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (5–800) мгО/дм3, более 800 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНДФ 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.) |
| 3.1 *** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861–2012 ГОСТ 31862–2012 ГОСТ Р 56237–2014 (ИСО 5667–5:2006) | ГОСТ 31861–2012 ГОСТ 31862–2012 ГОСТ Р 56237–2014 (ИСО 5667–5:2006) |
| 3.2 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) (анионные) Диапазон измерений: (0,025–10) мг/дм3 | Гигиенические нормативы «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация Гигиенические нормативы «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.158–2000 (издание 2014 г.) |
| 3.3 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005–50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 3.4 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,10–2,0) мг/дм3, более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4011–72 р.2 |
| 3.5 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов мг/дм3 |  | ГОСТ 4245–72 |
| 3.6 * |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (2–50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940–2013 (метод 3) |
| 3.7 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация ортофосфатов Диапазон измерений: (0,005–0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 (метод Б) |
| 3.8 * |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218–2012 |
| 3.9 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно). Диапазон измерений: (0,1–3,0) мг/дм3, (св.3,0-300 вкл.) мг/дм3 при разбавлении. Концентрация аммонийного азота, мг/дм3 |  | ГОСТ 33045–2014 (метод А) |
| 3.10 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов Диапазон измерений: (0,1–2,0) мг/дм3, (св. 2,0–200 вкл) при разбавлении |  | ГОСТ 33045–2014 (метод Д) |
| 3.11 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,005–2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 3.12 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,0005–5) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 |
| 3.14 * |  | 100.09/08.156 | Мутность, Диапазон измерений: (0,58–4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351–74 р.5 |
| 3.15 * |  | 100.09/11.116 | Привкус, Диапазон измерений: (0-5) балл |  | ГОСТ 3351–74 р.3 |
| 3.16 * |  | 100.09/11.116 | Запах, Диапазон измерений: (0-5) балл |  | ГОСТ 3351–74 р.2 |
| 3.17 * |  | 100.09/08.156 | Цветность, Диапазон измерений: (5–70) градус цветности, более 70 градусов цветности при разбавлении |  | ГОСТ 31868–2012 (метод Б) |

| 3.18 * | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.149 | Жесткость общая Диапазон измерений: от 0,1 оЖ | Гигиенические нормативы «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31954–2012 (метод А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.19 * |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс Диапазон измерений: (0,0005–25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 3.20 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного активного хлора, от 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190–72 р.2 |
| 3.21 * |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Диапазон измерений: (0,5–10) мг/дм3, более 10 мг/дм3, при разбавлении |  | СТБ ISO 8467–2009 |
| 3.22 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2–12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523–2009 |
| 4.1 * | Дрова | 02.30/08.052 | Влажность, % | СТБ 1510–2012 | ГОСТ 17231–78 р.2 |
| 5.1 * | Щепа | 16.10/08.052 | Относительная влажность, % | ТУ ВУ 100145188.033–2009 | ГОСТ 4106–74 п.3.4 |
| 5.2 * |  | 16.10/08.052 | Зольность, % | ТУ РБ 100145188.003–2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32988–2014 (EN 4775:2009) СТБ 2042–2010 п.7.3 |
| 6.1 *** | Подземные воды Подземные воды Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861–2012 СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861–2012 СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 6.2 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) (анионные) Диапазон измерений: (0,025–100) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001–2017 Фактические значения ЭкоНиП 17.01.06-001–2017 Фактические значения ЭкоНиП 17.01.06-001–2017 Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.158 –2000 (Издание 2014 г.) |
| 6.3 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005–50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Издание 2012 г. |
| 6.4 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,100–9,00) мг/дм3, более 9,00 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.5 * |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (10.0–250,0) мг/дм3, более 250,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.6 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация сульфат-ионов Диапазон измерений: (2–50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940–2013 (метод 3) |
| 6.7 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация ортофосфатов Диапазон измерений: (0,005–0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 (метод Б) |
| 6.8 * |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.9 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно). Диапазон измерений: (0,1–3,0) мг/дм3, (св.3,0-300 вкл.) мг/дм3 при разбавлении. Концентрация аммонийного азота, мг/дм3 |  | ГОСТ 33045–2014 (метод А) |
| 6.10 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитратов. Диапазон измерений: (0,1–2,0) мг/дм3 (св.2,0-200 вкл.) мг/дм3 при разбавлении. Концентрация нитратов азота мг/дм3 |  | ГОСТ 33045–2014 (метод Д) |
| 6.11 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,005–2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 6.12 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,0005–5) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 |
| 6.13 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация хрома Диапазон измерений: (0,0050–0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 6.14 * |  | 100.04/08.155 | Фенольный индекс Диапазон измерений: (0,0005–25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 6.15 * |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2–12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 7.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861–2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861–2012 ГОСТ 31862–2012 |
| 7.2 * |  | 100.09/11.116 | Запах Диапазон измерений: (0–5) балл | Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351–74 р.2 |
| 7.3 * |  | 100.09/08.156 | Цветность Диапазон измерений: (5–70) градус цветности более 70 градусов цветности при разбавлении |  | ГОСТ 31868–2012 р.5 (метод Б) |
| 7.4 * |  | 100.09/08.156 | Мутность Диапазон измерений: (0,58–4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351–74 р.5 |
| 7.5 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно). Диапазон измерений: (0,1–3,0) мг/дм3, (св.3,0-300 вкл.) мг/дм3 при разбавлении. |  | ГОСТ 33045–2014 (Метод А) |
| 7.6 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного хлора свободного, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190–72 р.р.2,3 |
| 7.7 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 |
| 8.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2023 п.Б.27.1 ТКП 339–2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 9.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения, Мом | ТКП 181–2023 п.Б.29.2 ТКП 339–2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 9.2 *** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и удельное сопротивление грунта,Ом | ТКП 181–2023 п.Б.29.4 ТКП 339–2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 9.3 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали,Ом | ТКП 181–2023 п.Б.29.8 ТКП 339–2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 10.1 *** | Здания и сооружения (дымовые и вентиляционные каналы жилых, общественных, административных и производственных зданий и сооружений) | 100.13/23.000 100.13/41.000 | Параметры дымовых и вентиляционных каналов: - скорость удаляемого воздуха, м/с; - количество удаляемого воздуха, м³/ч; - кратность воздухообмена; - наличие тяги | ТКП 629–2018 СН 3.02.01-2019 (приложение Г) НПА, ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация | АМИ. МН 0006-2021 |
| 11.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Проверка работоспособности | СН 4.04.01-2019 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 11.2 *** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181–2023 П.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339–2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014–2021 АМИ.ГР 0009-2021 |
| 11.3 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181–2023 п.В.4.61.4 ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 г СТБ ГОСТ Р 50807–2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339–95 п.4.2.9 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.3 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.3, приложение D п.D1, п. D2 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 11.4 *** |  | 27.90/22.000 | Времени отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 11.5 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой линии | СН 4.04.01-2023 п.16.3.7 ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.8.7.14, п.8.7.15 | АМИ.ГР 0009-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»                                          Т. А. Николаева