|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5539 |
| от 30.08.2024 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на 1 листе |
|  | редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**  от13 июня 2025 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытательная лаборатория  Частного унитарного предприятия «ДымВентДиагностика» | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Князя Паскевича, д. 12, 247054, г. Добруш, Гомельская область | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Дымовые и  вентиляционные каналы в зданиях и сооружениях | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока | ТНПА и другая  проектная или  эксплуатационная документация  СН 3.02.01-2019  СН 4.02.05-2020 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2  \*\*\* | 100.13/23.000 | Количество воздуха, удаляемого из помещения через отверстие вентиляционного канала  (воздухообмен) | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3  \*\*\* | 100.13/  41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1  \*\*\* | Помещения  зданий и  сооружений | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в  помещении | СН 4.02.05-2020  ТНПА и другая  проектная или  эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.1  \*\*\* | Системы  вентиляции (с естественным побуждением) зданий и  сооружений | 100.13/23.000 | Испытания на работоспособность:  - скорость удаляемого воздуха в вентиляционном канале;  - количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале | ТКП 629-2018  ТНПА и другая  проектная или  эксплуатационная документация | СН 4.02.07-2024  приложение Н |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева