|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5212 от 19.06.2020 на бланке № на 6 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 июня 2025 года
химической лаборатории

Коммунального производственного унитарного предприятия

«Смолевичский водоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование ха-рактеристики (по-казатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Пекалинский с/с, 1/7, Смолевичский р-н, вблизи х. Черница, Минская обл. 222226 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды Сточные воды Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO566710:1992 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 1.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов амммония (суммарно) диапазон измерений (0,1-3,0) мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики беларусь Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 1.3* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), диапазон измерений (3-6000) мгО2/л |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO5815:1:2003 п. 8.4.1 |
| 1.4* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных вществ диапазон измерений от 3 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.5* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) диапазон измерений (2-12) ед. рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 1.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 диапазон измерений (0,1-200)мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 1.7* |  | 100.05/08.156 | Концентрации нитритов, мг/дм3 диапазон измерений (0,003-30) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 1.8* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.9* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 диапазон измерений: (50-50 000) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.10* |  | 100.05/08.155 | Концентрация поверхностных активных веществ (АПАВ) анионо-активных, мг/дм3 диапазон измерений: (0,025-100) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013), изд. 2014 |
| 1.11* |  | 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода, мгО2/л диапазон измерений: (0,2-20) мгО2/л |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм3 диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 диапазон измерений: (0,1-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 |
| 1.14* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 диапазон измерений: (10-250) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.15* |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО2/дм3 диапазон измерений: (10-800) мгО2/дм3 |  |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 1.16* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего, мг/дм3 диапазон измерений: (0,005-0,20) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.17* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего, мг/дм3 диапазон измерений: (0,1-9,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.18* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю диапазон измерений: (0,50-500,00) мг/дм3 |  |  | МВИ МН 4139-2011 |
| 2.1 *** | Поверх-ностные воды Поверх-ностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 56676:2005 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005 п.7.1 |
| 2.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно), мг/дм3 диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 | Комплексное природо-охранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 2.3* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мгО2/л диапазон измерений: (0,5-6.0) мгО2/л |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815:2:2003 п. 7.2.1 |
| 2.4* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 диапазон измерений: от 3 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.5* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН), диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 диапазон измерений: (0,1-200) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 2.7* |  | 100.03/08.156 | Концентрации нитритов, мг/дм3 диапазон измерений: (0,003-30) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 2.8* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.9* |  | 100.03/ 08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 диапазон измерений: (50-50 000) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.10* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация поверхностных активных веществ (АПАВ) анионо-активных, мг/дм3 диапазон измерений: (0,025-100) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013), изд. 2014 |
| 2.11* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода, мгО2/дм3 диапазон измерений: (0,2-20) мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.12* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм3 диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.13* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 2.14* |  | 100.03/8.149 | Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 диапазон измерений: (10-250) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.15* |  | 100.03/ 08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО2/л диапазон измерений: (5-800) мгО2/л |  |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 2.16* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома общего, мг/дм3 диапазон измерений: (0,005-0,20) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.17* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего, мг/дм3 диапазон измерений: (0,1-9,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.18* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю диапазон измерений: (0,50-500,00) мг/дм3 |  |  | МВИ МН 4139-2011 |
| 222201, г. Смолевичи, ул. Николая Гусовского, 2А/2., Минская обл., Смолевичский р-н. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 *** | Вода питьевая Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно), мг/дм3 диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 3.3* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) диапазон измерений: (2-12) единиц рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 3.4* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 3.5* |  | 100.09/08.149 | Жесткость, °Ж диапазон измерений: свыше 0,1 ºж |  |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 3.6* |  | 100.09/11.116 | Запах, балл диапазон измерений: (0-5) балл |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.7* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца, мг/дм3 диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4974-2014 (метод А, вариант 3) |
| 3.8* |  | 100.09/08.156 | Концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ) анионо-активных, мг/дм3 диапазон измерений: (0,015-0,25) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31857-2012 п.5 (метод 3) |
| 3.9* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 3351-74 9 п.5 |
| 3.10* |  | 100.09/08.156 | Концентрация Нитратов, мг/дм3 диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 3.11* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 3.12* |  | 100.09/11.116 | Привкус, диапазон измерений: (0-5) балл |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 3.13* |  | 100.09/08.156 | Концентрация сульфат-ионов, мг/дм3 диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 3.14* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 диапазон измерений: от 1,0 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18164-72 |
| 3.15* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 диапазон измерений: от 10,0 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 3.16* |  | 100.09/08.156 | Цветность, диапазон измерений: (1-50) градус цветности |  |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева