|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0058 |
|  | от 07.08.2024 |
|  | на бланке № 0010874 на 3 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электрофизических измерений общества с ограниченной ответственностью "ЭфиРемСервис"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чапаева 82 «Б», кабинет 2, 222518, г. Борисов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1 Удельное сопротивление грунта с применением измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1 | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.6, 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | -1) |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль», петли «фаза-фаза» ИФН-300 | ТКП 181-2023 п Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | -1) |
| 1.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль», петли «фаза-фаза» ИФН-300 | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.4, 413.1.3.5 | -1) |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2510 | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | -1) |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка «цепи фаза-нуль» силовых и осветительных сетей с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль», петли «фаза-фаза» ИФН-300 | ТКП 181-2023 пп.Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | -1) |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2510 | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | -1) |
| 4.1 *** | Электроустановки до 1000 В, в том числе животноводческие фермы, устройство выравнивания электрических потенциалов | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус с применением измеритель напряжения прикосновения и шага ЭК0200 | ТКП 181-2023 пп.6.12.4.15-6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2011 Приложение А п.А2 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 ТКП 538-2014 пп.4.1, 4.2 4.9, 4.10 | -1) |
| 5.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | -1) |
| 5.2 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) | -1) |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки (расчетное значение) с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | -1) |

Примечание:

– 1) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь
№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева