|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4654 |  |
|  | от 17.07.2015 |  |
|  | на бланке №__________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 июля 2025 года грунтовой лаборатории отдела инженерных изысканий Открытого акционерного общества «Белгорхимпром»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шоссейная, д.4, каб.26, 223710, г. Солигорск, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Грунты | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов (ситовой метод) | СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30416–2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12536–2014 п.4.2 |
| 1.2* |  | 100.06/29.040 | Влажность грунта (метод высушивания до постоянной массы), кроме загипсованых грунтов |  | ГОСТ 5180–2015 п.5 |
| 1.3* |  | 100.06/29.040 | Влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180–2015 п.7 |
| 1.4* |  | 100.06/29.040 | Влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180–2015 п.8 |
| 1.5* |  | 100.06/29.040 | Плотность грунта (метод режущего кольца), кроме мерзлых пылевато-глинистых грунтов |  | ГОСТ 5180–2015 п.9 |
| 1.6 *** |  | 100.06/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: -удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда ДИ: 1–40 МПа -удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II ДИ: 1–30 кН | СП 5.01.04-2025 ТКП 45-5.01-15-2005 (02250) ТНПА и другая документация | ГОСТ 19912–2012 п.5 |
| 1.7 *** | Грунты | 100.06/ 29.121 | Модуль деформации грунта | СП 5.01.04-2025 СП 5.01.01-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20276.1–2020 |
| 1.8 *** |  | 100.06/ 29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  | СТБ 2242–2011 п.8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						   	Т.А. Николаева