|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5010 |  |
|  | от 16.02.2018 |  |
|  | на бланке № _______ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года радиологической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Медтехнопарк»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт газеты Правда, д. 5, пом. 6Н, каб. 24, 220116, г. Минск |  |  |  |  |  |

| 1.1 *** | Аппараты медицинские терапевтические, оснащённые источниками ионизирующего излучения (ускорители медицинские, аппараты гамма-терапевтические дистанционные) | 26.60/ 39.000 | Информационное табло | Фактические значения | 1Руководство к пользованию № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 *** |  | 26.60/ 39.000 | Дверные блокировки | Фактические значения | 1Руководство к пользованию № 1 |
| 1.3 *** |  | 26.60/ 39.000 | Телевизионное наблюдение | Фактические значения | 1Руководство к пользованию № 1 |
| 1.4 *** |  | 26.60/ 39.000 | Громкоговорящая связь оператора с пациентом и пациента с оператором | Фактические значения | 1Руководство к пользованию№ 1 |
| 1.5 *** |  | 26.60/ 39.000 | Система защиты от столкновений со столом | Фактические значения | 1Руководство к пользованию № 1 |
| 1.6 *** |  | 26.60/ 39.000 | Аварийные выключатели | Фактические значения | 1Руководство к пользованию № 1 |
| 1.7 *** |  | 26.60/ 29.061 | Горизонтальность стола | Фактические значения | АМИ.МН 0028-2022 п. 9.2 |
| 1.9 *** |  | 26.60/ 33.111 | Освещённость светового поля | Фактические значения | АМИ.МН 0028-2022 п. 9.4 |

| 1.27 *** | Аппараты медицинские терапевтические, оснащённые источниками ионизирующего излучения (ускорители медицинские, аппараты гамма-терапевтические дистанционные) | 26.60/ 04.056 | Качество фотонного излучения D20D10 или TRP1020 ускорителей | Фактические значения | АМИ.МН 0028-2022 пп. 9.24, 9.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.29 *** |  | 26.60/ 04.056 | Точность установки поглощённой дозы в воде фотонного излучения ускорителей | Фактические значения | АМИ.МН 0028-2022 п. 9.27 |
| 1.30 *** |  | 26.60/ 04.056 | Повторяемость поглощённой дозы в воде | Фактические значения | АМИ.МН 0028-2022 пп. 9.27, 9.29 |
| 1.31 *** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость поглощённой дозы в воде | Фактические значения | АМИ.МН 0028-2022 пп. 9.27, 9.29 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

1Руководство к пользованию № 1 инструкции по применению «Контроль качества медицинских ускорителей электронов» № 21-0103, утверждённой Министерством здравоохранения Республики Беларусь 11.04.2003, и руководства по монтажу линейного ускорителя Электа. Утверждено ООО «Медтехнопарк» 18.10.2017.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева