|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 | |
| к аттестату аккредитации | |
| № BY/112 1.1444 | |
| от 30.10.2007 | |
| на бланке № \_\_\_\_  на 6 листах | |
| редакция 03 | |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от11 июля 2025 года | |

|  |
| --- |
| отдела гигиены и отдела эпидемиологии  государственного учреждения  «Гомельский районный центр гигиены и эпидемиологии» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | | | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | **6** |
| **ул. Мозырская, 4, 246027, г. Гомель** | | | | | | | |
| 24.1\*\* | Рабочие  места | 100.12/35.060 | | Относительная влажность воздуха | | ГОСТ 12.1.005-88  СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 33 от 30.04.2013  ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 | ГОСТ 12.1.005-88  раздел 2  МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 24.2\*\*\* | 100.12/35.065 | | Температура воздуха | | ГОСТ 12.1.005-88  раздел 2  МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 24.3\*\*\* | 100.12/35.063 | | Освещенность | | СН 2.04.03-2020  СанПиН 2.6.1.8-38-2003  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-2016 |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** |
|  |  |  | |  | | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 г. №37 |  |
| 25.1\*\* | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.060 | | Относительная влажность воздуха | | ГОСТ 30494-2011  СанНПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 95 от 20.08.2015  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 206 от 27.12.2012  СанНПиГН, утв. по-становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91 от 11.08.2009;СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38; СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 167 от 29.10.2012 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 205 от 26.12.2012; СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 43 от 04.06.2013; СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения | ГОСТ 30494-2011  АМИ.ГМ 001-2021 |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** |
|  |  |  | |  | Республики Беларусь №44 от 16.05.2022;СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8 | |  |
| 43.1\*\* | Объекты окружающей среды | 100.12/04.056  100.11/04.056 | | Мощность дозы гамма-излучения | Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования (РКУРЗ-2004), утв. Комчернобылем 05.11.2004. Котроль-ные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004.  СанПиНиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь №213 от 28.12.2012 | | МВИ.ГМ.1906-2020  ТКП 113-2007 (02300) |
| 44.1\*\*\* | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.065 | | Температура воздуха | ГОСТ 30494-2011  СанНПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 95 от 20.08.2015;СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 206 от 27.12.2012  СанНПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения | | АМИ.ГМ 001-2021 |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** |
|  |  |  | |  | Республики Беларусь № 91 от 11.08.2009  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 167 от 29.10.2012;СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  № 205 от 26.12.2012  СанПиН, утв. постановлением Министе-рства здравоохранения Республики Беларусь № 43 от 04.06.2013;СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №44 от 16.05.2022;СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8  ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 | |  |
| 44.2\*\*\* | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.063 | | Освещённость | СН 2.04.03-2020  СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82 СанНиП и ГН, утв. постановлением | | ГОСТ 24940-2016 |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** |
|  |  |  | |  | Министерства здравоохранения  Республики Беларусь от 20.08.2015 №95  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №206  СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009 №91  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь а от 29.10.2012 №167  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь а от 26.12.2012 №205  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.06.2013 №43  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №44 от 16.05.2022 | |  |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** |
|  |  |  | |  | СанПиН, утв. постановлением  Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8  ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 | |  |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева