|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 1.1444 |
| от 30.10.2007  |
| на бланке № \_\_\_\_на 6 листах |
| редакция 03 |
|  **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от11 июля 2025 года |

|  |
| --- |
| отдела гигиены и отдела эпидемиологиигосударственного учреждения«Гомельский районный центр гигиены и эпидемиологии» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  **ул. Мозырская, 4, 246027, г. Гомель** |
|  24.1\*\* | Рабочие места  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 33 от 30.04.2013 ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 | ГОСТ 12.1.005-88раздел 2МВИ.ГМ.1860-2020 |
|  24.2\*\*\* | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88раздел 2МВИ.ГМ.1860-2020 |
|  24.3\*\*\* | 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020СанПиН 2.6.1.8-38-2003СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-2016 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 г. №37 |  |
|  25.1\*\* | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011СанНПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 95 от 20.08.2015СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 206 от 27.12.2012СанНПиГН, утв. по-становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91 от 11.08.2009;СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38; СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 167 от 29.10.2012 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 205 от 26.12.2012; СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 43 от 04.06.2013; СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения | ГОСТ 30494-2011АМИ.ГМ 001-2021 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  | Республики Беларусь №44 от 16.05.2022;СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8 |  |
|  43.1\*\* | Объекты окружающей среды | 100.12/04.056100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования (РКУРЗ-2004), утв. Комчернобылем 05.11.2004. Котроль-ные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004.СанПиНиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь №213 от 28.12.2012  | МВИ.ГМ.1906-2020ТКП 113-2007 (02300) |
|  44.1\*\*\* | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 30494-2011СанНПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 95 от 20.08.2015;СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 206 от 27.12.2012СанНПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения  | АМИ.ГМ 001-2021 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  | Республики Беларусь № 91 от 11.08.2009СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 167 от 29.10.2012;СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 205 от 26.12.2012 СанПиН, утв. постановлением Министе-рства здравоохранения Республики Беларусь № 43 от 04.06.2013;СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №44 от 16.05.2022;СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 |  |
|  44.2\*\*\* | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82 СанНиП и ГН, утв. постановлением  | ГОСТ 24940-2016 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  | Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №206 СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009 №91СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь а от 29.10.2012 №167СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь а от 26.12.2012 №205 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.06.2013 №43СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №44 от 16.05.2022 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  | СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 |  |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева