|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0464 |  |
|  | от 18.08.1998 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 августа 2025 года лаборатория радиохимических исследований природных сред и экспертизы радиоактивных материалов Государственного научного учреждения «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Луговослободской с/с, 47/17, 223063, Минская область, Минский район, район д. Прилесье |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Поверхностные воды Подземные воды Питьевая вода | 100.03/42.000 100.04/42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-11-2011 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ISO 5667-11-2011 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 1.2** | Поверхностные воды Подземные воды Сточные воды Питьевая вода | 100.03/04.125 100.04/04.125 100.05/04.125 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 (137Cs) | ГН 10-117-991 ГН2, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213, приложение 9 ГН3, утв. постановлением Совета Министров от 29.11.2022 № 829, таблица 8 ТНПА и другие документы | СТБ ISO 10703-2024, п. 11 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 3421-2010 |
| 1.3** |  | 100.04/04.125 100.03/04.125 100.05/04.125 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида радон-222 (222Rn) | ГН, утв. постановлением Совета Министров от 29.11.2022 № 829, примечания к таблице 8 ТНПА и другие документы | СТБ ISO 10703-2024, п. 11 МВИ. МН 3421-2010 |
| 1.4** | Сточные воды | 100.05/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 (90Sr) | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213, приложение 9 ГН утв. Постановлением Совета Министров от 29.11.2022 № 829, таблица 8 СанНиП4, утв. постановлением Минздрава РБ от 31.12.2015 № 142, п. 16 ТНПА и другие документы | МВИ. МН 1181-2011 |
| 2.1** | Источники (объекты) ионизирующих излучений с неизвестным радионуклидным составом | 100.15/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма- излучающих радионуклидов c энергией (303000) кэВ | Фактические значения ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 29.11.2022 № 829 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ от 31.12.2015 № 142, п. 16, 17 ТНПА и другие документы | МВИ.МН 3421-2010 |
| 2.2** |  | 100.15/04.125 | Активность (удельная активность) радионуклидов: -стронция-90 (90Sr) -цезия-137 (137Cs) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.3** |  | 100.15/04.125 | Активность (удельная активность) радионуклида цезий-137 (137Cs) |  | МВИ.МН 2941-2014 |
| 3.1** | Древесина, продукция из древесины, древесные материалы, древесная зола | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.24/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 (137Cs) | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 29.11.2022 № 829, таблица 38 ТНПА и другие документы | МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.1** | Торф, продукция на основе торфа, зола торфа | 08.92/04.125 19.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 (137Cs) | «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. постановлением Министерства энергетики РБ от 30.12.2006 ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 29.11.2022 № 829 ТНПА и другие документы | МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.1*** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28168-89 ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 28168-89 ГОСТ 12071-2014 |
| 5.2** | Земли, включая почвы Отходы Донные отложения Осадки сточных вод | 100.06/04.125 100.08/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма- излучающих радионуклидов: -цезий-137 (137Cs) -америций-241 (241Am) | Фактические значения ТКП-113-2007 ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 29.11.2022 № 829 СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2015 № 142, п. 17 ТНПА и другие документы | МВИ.МН 3421-2010 |
| 5.3** |  | 100.06/04.125 100.08/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов: -цезий-137 (137Cs) -стронций-90 (90Sr) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.1** | Строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства | 08.11/04.125 08.12/04.125 08.91/04.125 08.99/04.125 23.20/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.41/04.125 23.42/04.125 23.44/04.125 23.49 /04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.62/04.125 23.63/04.125 23.64/04.125 23.65/04.125 23.69/04.125 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: -радия-226 (226Ra) -тория-232 (232Th) -калия-40 (40K) | ТКП 45-2.04-133-2009 ГОСТ 30108-94 ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213, п. 109 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 29.11.2022 № 829, таблица 39 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30108-94, п. 4 МВИ.МН 3421-2010 МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 2941-2014 МВИ.МН 4212-2012 |
| 7.1** | Объекты окружающей среды | 100.05/04.056 100.06/04.056 100.07/04.056 100.08/04.056 100.10/04.056 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | ТКП 113-2007 СанНиП5, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2013 № 137 ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 29.11.2022 № 829 СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2015 № 142 ТНПА и другие документы | МВИ.МГ.1906-2020 |
| 7.2** |  |  | Плотность потока альфа-, бета-частиц с поверхности |  | МВИ.МН 4561-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

1 – Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), гигиенический норматив ГН 10-117-99.

2 – Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213.

3 – Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829).

4 – Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2015 № 142.

5 – Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от31.12.2013 № 137.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева