|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0361 |  |
|  | от 25.07.2025 |  |
|  | на бланке № __________ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2025 года поверочной лаборатории метрологической службы республиканского унитарного сервисного предприятия "БЕЛТЕХОСМОТР" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Социалистическая, 26/13, 220102, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 9.1 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Газоанализаторы MGT 5 | СО от 0 до 15 об. д. % С3Н8 от 0 до 4000 ppm СО2 от 0 до 20 об. д. % О2 от 0 до 25 об. д. % | Δ= ± 0,03 об. д. % или δ = ± 5 % (что больше) Δ= ± 10 ppm или δ = ± 5 % (что больше) Δ= ± 0,5 об. д. % или δ = ± 5 % (что больше) Δ= ± 0,1 об. д. % или δ = ± 5 % (что больше) |
| 9.2 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Дымомеры для дизельных двигателей MDO 2 | Коэффициент поглощения света (дымности) от 0 до 9,99 м-1 | Δ= ± 0,05 м-1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева