|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 9.0061 |  |  |
|  | от 23.08.2024 |  |  |
|  | на бланке № |  |  |
|  | на 4 листах |  |  |
|  | редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 августа.2025 года

электротехнической лаборатории Бобруйского филиала Троллейбусный парк №2

Открытого акционерного общества «Могилевоблавтотранс»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минское шоссе, д. 144, 213822, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ТКП 181-2023 п. Б.27.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | - 1) |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ТКП 181-2023 п. Б.30.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | - 1) |
| 2.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п. Б.30.2; ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 | МВИ.МН 1939-2013 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4; ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 5.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения. | МВИ.МН 1941-2013 |
| 6.1 * | Обувь специальная диэлектрическая (боты диэлектрические, галоши диэлектрические) | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения. | МВИ.МН 1941-2013 |
| 7.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация. Фактические значения. | МВИ.МН 1941-2013 |
| 7.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 приложения Ж | МВИ.МН 1941-2013 |
| 7.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация. ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 приложения Ж | МВИ.МН 1941-2013 |
| 7.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 приложения Ж | МВИ.МН 1941-2013 |
| 8.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц рабочей части | ТКП 290-2023 п.п.10.5.3, приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 1941-2013 |
| 8.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц изолирующей части |  | МВИ.МН 1941-2013 |
| 8.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.МН 1941-2013 |
| 9.1 * | Штанги электроизолирующие до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, таблица Ж.1 приложения Ж | МВИ.МН 1941-2013 |
| 10.1 * | Штанги электроизмерительные до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, таблица Ж.1 приложения Ж | МВИ.МН 1941-2013 |
| 11.1 * | Клещи электроизолирующие до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.п.10.3.2, таблица Ж.1 приложения Ж | МВИ.МН 1941-2013 |
| 12.1 * | Клещи электроизмерительные до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.п. 10.4.2, таблица Ж.1 приложения Ж | МВИ.МН 1941-2013 |
| 13.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п. 10.6.2, таблица Ж.1 приложения Ж | МВИ.МН 1941-2013 |
| 13.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц рабочей части |  | МВИ.МН 1941-2013 |
| 13.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц соединительного провода |  | МВИ.МН 1941-2013 |
| 13.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации по схеме согласного и встречного включения |  | МВИ.МН 1941-2013 |
| 14.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением в электроустановках не более 1000 В переменного тока | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2, таблица Ж.1 приложение Ж | МВИ.МН 1941-2013 |

Примечание:

1) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь

№254-З от 11.11.2019);
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |