|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0281 от 31.07.2001 на бланке №_________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 августа 2025 года

измерительной лаборатории участка по наладке и измерениям оборудования

Открытого акционерного общества «Брестлифт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Красногвардейская, 129/1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 пп. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП181-2023 п.Б.29.4 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, пп.4.3.8.1 - 4.3.8.4 | АМИ.БР 0056-2024 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.БР 0056-2024 |
| 2.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.6.7.2.16 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | АМИ.БР 0036-2023 |
| 5.1 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.п.Б.8.3.1, Б.8.4 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 6.1 *** | Вентиляционные системы противодымной защиты зданий и сооружений с искусственным побуждением (система ПДЗ) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений; расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из коридоров (холлов) на путях эвакуации; перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации; | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА и другая документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.1 *** | Вентиляционные системы противодымной защиты зданий и сооружений с искусственным побуждением (система ПДЗ) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: расход (скорость) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; избыточное давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА и другая документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева