|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №\_\_\_ |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5084 |
| от 07.12.2018 |
| на бланке № 0011226на 2 листах |
| редакция 01 |
|  |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 1** от 08 августа 2025 года

к редакции 01 области аккредитации от 07 декабря 2023 года

лаборатории контроля качества биотоплива и воды

коммунального унитарного производственного предприятия

«Брестское котельное хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Инженерная 15, 224024, г. Брест, |
| 2.1\*\*\* | Вода питьевая. Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 2.2\* | 100.09/11.116 | ЗапахДИ: (0-5,0) баллы | Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды»ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 2.3\* | 100.09/11.116 | Привкус ДИ: (0-5,0) баллы | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 2.4\* | 100.09/08.156 | МутностьДИ: (0,58-4,64) мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 2.5\* | 100.09/08.156 | ЦветностьДИ: (1,0-70,0) градус | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |
| 2.6\* | 100.09/08.169 | Водородный показательДИ: (2,0-12,0) ед. рН | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.7\* | 100.09/08.149 | Общая жесткостьДИ: св. 0,1 °Ж | ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А) |
| 2.8\* | 100.09/08.156 | Железо (суммарно) ДИ: (0,10-2,00) мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 п. 2 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |