|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0921 от 24.06.1996 на бланке № на 6 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 19  апреля  2024 года

химической лаборатории

Научно-технического общества с дополнительной ответственностью

| «Атмосфера» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Б.Хмельницкого д.79 3-й этаж , 246027 г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксида) | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-дух, выдаваемые территориальными орга-нами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота (II) оксида (азота оксида) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.3*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида, (ангидрида сернистого, серы (IV) оксида, сернистого газа) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.4*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.5*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.6*** |  | 100.01/35.060 | Относительная влажность газо-пылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-01-2016, п.5 |
| 1.7*** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газо-пылевых потоков | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-дух, выдаваемые территориальными орга-нами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.8** |  | 100.01/23.000 | Расход газо-пылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.9*** |  | 100.01/35.062 | Давление газо-пылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.10*** |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.11** |  | 100.01/42.000100.01/08.156 | Отбор проб, концентрация натрия гидроксида (натра едкого, соды каустической) |  | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |
| 1.12** |  | 100.01/42.000100.01/08.156 | Отбор проб, концентрация гидро-хлорида (водорода хлористого, соляной кислоты) |  | МВИ .МН 6083-2018 |
| 1.13** |  | 100.01/42.000100.01/08.156 | Отбор проб, концентрация серы диоксида (ангидрида сернистого, серы (IV) оксида, сернистого газа) |  | МВИ.МН 5639-2016 |
| 1.14** |  | 100.01/42.000100.01/08.156 | Отбор проб, концентрация серной кислоты |  | МВИ.МН 5009-2014 |
| 1.15** |  | 100.01/42.000100.01/08.082 | Отбор проб, концентрация сероводорода |  | МВИ .МН 5924-2017 |
| 1.16** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб, концентрация формальдегида (метаналя) |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 1.17** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация бензола |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.18** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация бутан-1-ола (бутилового спирта) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.19** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация 2-метилпропан-1-ола (изобутилового спирта) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.20** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация бутил-ацетата (уксусной кислоты бутилового эфира) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.21** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация акрилонитрила (акриловой кислоты нитрила, проп-2еннитрила) | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-дух, выдаваемые территориальными орга-нами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.22** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация гексана |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.23** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация гептана |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.24** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация пропан-2-ола (изопропилового спирта) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.25** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация изопропилбензола (кумола) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.26** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация м-ксилола (1,3-диметилбензола) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.27** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация о-ксилола (1,2-диметилбензола) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.28** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация п-ксилола (1,4-диметилбензола) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.29** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация метанола (метилового спирта) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.30** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация метилэтилкетона (бутан-2-она) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.31** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация н-октана |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.32** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация пентана |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.33** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация пропан-2-она (ацетона) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.34** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация винилбензола (стирола) | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-дух, выдаваемые территориальными орга-нами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.35** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация метилбензола (толуола) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.36** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация 1,2,4- триметил-бензола (псевдокумола ) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.37** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация трихлорэтилена |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.38** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация этанола (этилового спирта) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.39** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация этил-ацетата (уксус-ной кислоты этилового эфира) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.40** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация этилбензола |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.41** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация 2- этоксиэтанола (этилового эфира этиленгликоля, этилцеллзольва) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.42** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб, концентрация аммиака |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 1.43** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб, концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.44** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация углеводородов предельных С1-С10 (суммарно) |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.45** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация бензола |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.46** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация метил-бензола (толуола) |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.47** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация этилбензола | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-дух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.48** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация 1,3-диметилбен-зола (м-ксилола) |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.49** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация 1,2-диметилбен-зола (о-ксилола) |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.50** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация 1,4-диметилбен-зола (п-ксилола ) |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.51** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация углеводородов непредельных С2 –С5 (суммарно) |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.52** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация винилбензола (стирола) |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 1.53** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация пре-дельных углеводородов С11-С19 (суммарно) |  | МВИ.МН 5707-2016 |
| 1.54** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб, концентрация уксусной кислоты |  | МВИ.МН 4443-2012 |
| 1.55** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб, концентрация азота (IV) оксида (азота диоксида) |  | МВИ.МН 4453-2012 |
| 1.56** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб, концентрация твердых частиц (не-дифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 2.1*** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха; | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 3.1*** | Системы вентиляции с принуди-тельным побуждением | 100.11/23.000 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, расход воздуха, температура перемещаемого воздуха, динамическое, статическое, полное давление потока воздуха, относительная влажность | СНБ 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева