|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0461 от 18.08.1998 на бланке ________ на 8 листах редакция 05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 августа 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

строительной лаборатории

Открытого акционерного общества «Спецстроймеханизация»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Молодечно, ул. Космонавтов, 8А |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Смеси песчано-гравийные для строительных работ Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов Щебень и песок декоративные из природного камня | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 23735-2014 СТБ 2318-2013 ГОСТ 22856-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 1.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 2318-2013 п.6.2 |
| 1.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 1.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 ГОСТ 23735-2014 п.4.3.10 СТБ 2318-2013 п.6.7 |
| 1.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 23735-2014 п.4.3.10 СТБ 2318-2013 п.6.8 |
| 1.6* |  | 08.12/ 29.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
| 1.7* |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 1.8* |  | 08.12/ 29.121 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
| 1.9* |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.10* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Смеси песчано-гравийные для строительных работ Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов Щебень и песок декоративные из природного камня | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность (от 5 до 20 мм) | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 23735-2014 СТБ 2318-2013 ГОСТ 22856-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 1.11* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 2.1 *** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 2.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав, модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 2.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 2.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 2.5* |  | 08.12/ 08.118 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8 |
| 2.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 2.7* |  | 08.12/ 29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.2 |
| 2.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.9 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глинистых частиц (метод набухания) |  | ГОСТ 8735-88 п.14 |
| 3.1*** | Грунт | 100.06 / 42.000 | Отбор проб (кроме мерзлого грунта, органоминерального и грунта из скважин) | СТБ 943-2007 СН 3.03.04-2019 ТКП 059.1-2020 ТКП 45-3.02-70-2009 ТКП 45-5.01-254-2012 ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12071-2014 |
| 3.2 * |  | 100.06 / 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав (кроме органоминерального грунта) |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 3.3** |  | 100.06 / 29.040 | Плотность грунта (кроме мерзлого грунта) |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 СТБ 2176-2011п.6.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.4* | Грунт | 100.06 / 29.040 | Плотность сухого грунта (кроме мерзлого грунта) | СТБ 943-2007 СН 3.03.04-2019 ТКП 059.1-2020 ТКП 45-3.02-70-2009 ТКП 45-5.01-254-2012 ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 3.5* |  | 100.06 / 29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 3.6* |  | 100.06 / 29.040 | Граница раскатывания (граница пластичности) |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 3.7* |  | 100.06 / 29.040 | Число пластичности |  | СТБ 943-2007 п.3.60 ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 |
| 3.8* |  | 100.06 / 29.040 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 3.9 |  | 100.06 / 29.040 | Влажность (кроме загипсованных) |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 3.10*** |  | 100.06 / 29.040 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 4.1*** | Гравий, щебень и песок искусственные пористые Заполнители пористые неорганические для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1217-2000 ГОСТ 9758-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9758-2012 п.5 |
| 4.2* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-2012 п.6 |
| 4.3* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 9758-2012 п.15 |
| 4.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 9758-2012 п.17 |
| 5.3* | Битумы нефтяные дорожные вязкие Битумы нефтяные строительные Битумы нефтяные кровельные Битумы нефтяные для верхнего слоя дорожного покрытия Битумы модифицированные дорожные Битумы дорожные | 19.20/ 26.080 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 22245-90 ГОСТ 6617-76 ГОСТ 9548-74 СТБ 1062-97 СТБ 1220-2020 СТБ EN 12591-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 1427-2017 |
| 5.4* |  | 19.20/ 29.061 | Глубина проникания иглы при 25 ºС |  | ГОСТ EN 1426-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1*** | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.64/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.п.4,5,6,7 |
| 6.2* |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 6.3* |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |
| 6.4* |  | 23.64/ 29.119 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона (расчетный метод) |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |
| 6.5* |  | 23.64/ 29.119 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона (пикнометрический метод) |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |
| 6.6* |  | 23.64/ 29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |
| 6.7* |  | 23.64/ 29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 6.8* |  | 23.64/ 29.040 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 6.9* |  | 23.64/ 29.040 | Набухание |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 6.10* |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии при температуре 20°С, 50°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 6.11* |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 6.12* |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 6.13* |  | 23.64/ 29.137 | Угол внутреннего трения, сила внутреннего сцепления, индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.14* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.64/ 29.121 | Индекс трещиностойкости | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.8.14 |
| 6.15* |  | 23.64/ 26.080 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |
| 6.16* |  | 23.64/ 26.141 | Коэффициент водостойкости асфальтобетона при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 6.17* |  | 23.64/ 29.040 | Содержание битума |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.5 |
| 6.18* |  | 23.64/ 29.040 | Зерновой состав минеральной части смеси (метод Б - «сухой») |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.7 |
| 6.19* |  | 23.64/ 29.040 | Состав смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.17 п.п.8.17.4, 8.17.7 |
| 6.20* |  | 23.64/ 29.121 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 |
| 6.21* |  | 23.64/ 29.040 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| 6.22* |  | 23.64/ 29.040 | Однородность смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.23 |
| 6.23** |  | 23.64/ 29.145 | Температура смеси |  | СТБ 1115-2013 п.6.2.9 |
| 7.1** | Бетоны конструкционные тяжелые Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 |
| 7.2 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 7.3* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 7.4* |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность (образцов правильной формы) |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 7.5* |  | 23.63/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 7.6* |  | 23.63/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 7.7* |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 (второй метод) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1** | Бетоны легкие | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 |
| 8.2* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 8.3* |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 27005-2014 |
| 8.4* |  | 23.63/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 |
| 8.5* |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2- 95 (второй метод) |
| 9.1*** | Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 9.2 * |  | 23.64/ 29.144 | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси с заполнителем крупностью зерен до 40 мм включительно: - подвижность; - жесткость |  | СТБ 1545-2005 п.5 |
| 9.3* |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 9.4** |  | 23.64/ 29.145 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1035-96 п.6.7 СТБ 1545-2005 п.9 |
| 10.1 *** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п.7.1 ГОСТ 5802-86 п.1 |
| 10.2 ** |  | 23.64/ 29.061 | Подвижность растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 10.3* |  | 23.64/ 29.121 | Прочности раствора на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.п.7.8,7.9 ГОСТ 5802-86 п.6, Прил.1 ГОСТ 310.4-81 |
| 10.4* |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |
| 10.5 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ 5802-86 п.10 |
| 10.6* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п.8 |
| 10.7* |  | 23.64/ 29.040 | Влажность сухой растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п.7.7 ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 10.8* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность сухой растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п.7.7 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1** | Цементы Портландцемент и шлакопортланд-цемент | 23.51/ 42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30515-2013 п.7 ГОСТ 310.1-76 |
| 11.2* |  | 23.51/ 29.144 | Нормальная густота |  | ГОСТ 310.3-76 п.1 |
| 11.3* |  | 23.51/ 29.144 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п.2 |
| 11.4* |  | 23.51/ 29.144 | Равномерность изменения объема |  | ГОСТ 310.3-76 п.3 |
| 11.5* |  | 23.51/ 29.054 | Тонкость помола по остатку на сите |  | ГОСТ 310.2-76 п.1 |
| 11.6* |  | 23.51/ 29.121 | Предел прочности при изгибе и сжатии |  | ГОСТ 310.4-81 п.1 |
| 12.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные вибропрессованные | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13015.1-81 СТБ 1152-99 п.4 |
| 12.2* |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 12.3* |  | 23.61/ 29.061 | Качество поверхностей и внешний вид конструкций |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 12.4* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие и растяжения при изгибе |  | ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 |
| 12.5* |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 (второй метод) СТБ 1152-99 |
| 12.6* |  | 23.61/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 15.1 *** | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16557-2005 п.6 |
| 15.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |
| 15.3* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |
| 15.4* |  | 08.12/ 08.118 | Истинная плотность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.2* | Трубы напорные из полиэтилена Трубы хризотилцементные Трубы чугунные канализационные Трубы-оболочки из полиэтилена для пи-труб Трубы стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном | 24.20/ 29.061 | Внешний вид, качество поверхностей, размеры | ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 31416-2009 ГОСТ 6942-98 СТБ 2251-2012 СТБ 2252-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18599-2001 п.8.2, п.8.3 ГОСТ 31416-2009 п.9.1 ГОСТ 6942-98 п.7.1-7.3 СТБ 2251-2012 п.7.2, п.7.3 СТБ 2252-2012 п.7.2.1 ГОСТ 11310-2012 п.5.3, п.5.4 |
| 17.1 *** | Основания и покрытия: щебеночные, гравийные, шлаковые | 42.11/ 29.040 | Качество уплотнения | ТКП 059.1-2020 | ТКП 059.1-2020 п. 7.3.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева