|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0104 |
|  | от 15.08.2025 |
|  | на бланке № |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 августа 2025 года

испытательная лаборатория

частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Феридсила»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Будславская, 2, ком. 3, 220080, г. Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. ручной электромеханический инструмент и переносные светильники со вспомогательным оборудованием. Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2; ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.27.1, п.Б.30.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10 | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2, п. 4.3.8.4 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 ГОСТ 30339-95 п.4.3.3, п.4.3.4 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами и измерением переходного сопротивления контакта с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10 и измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200, омметра ЭС0212 | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.29.8, п.Б.27.3; ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.4.4.26.3; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5, п.413.1.3.6 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.7 п.Б.27.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО MRP-201 | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4; ГОСТ IEC/TR 60755-2017 п.8.3.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 3.3 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО MRP-201 | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 ГОСТ IEC/TR 60755-2017 п.8.3.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений отключающего дифференциального тока) с применением измерителя параметров УЗО MRP-201 | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.7 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 4.1 *** | Помещения жилых, общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.2 *** |  | 100.11/ 35.065 100.11/ 35.060 | Измерение параметров микроклимата: - температура воздуха,°С; -относительная влажность воздуха, %; | ГОСТ 30494-2011 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 5.1 | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 5.2 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Измерение параметров микроклимата: - температура воздуха,°С; -относительная влажность воздуха, %; | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37«Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 №194 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МВИ.ГМ. 1860-2020 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	   Т.А. Николаева