|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5229 |
|  | от 18.09.2020 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 6 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 сентября 2025 года

электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Релеон»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Коммунальная, д.3, 223710, г. Солигорск, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Трансформаторы и авто-трансформаторы силовые, реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.8.3 ТКП 339-2022, п.4.4.6.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.8.5 ТКП 339-2022, п.4.4.6.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 1.3*** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Прил. Б.8.6 ТКП 339-2022, п.4.4.6.4 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 2.1*** | Измерительные трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.7.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 2.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.9.3 ТКП 339-2022, п.4.4.7.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 2.3*** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Прил. Б.9.6 ТКП 339-2022, п.4.4.7.6 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 3.1*** | Измерительные трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.10 ТКП 339-2022, п.4.4.8 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.10 ТКП 339-2022, п.4.4.8 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 3.3*** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Прил. Б.10.2.4 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 4.1*** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.7.2 ТКП 339-2022, п.4.4.5.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 4.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.7.4 ТКП 339-2022, п.4.4.5.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 4.3*** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Прил. Б.7.5 ТКП 339-2022, п.4.4.5.4 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 5.1*** | Машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.6.2 ТКП 339-2022, п.4.4.4.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 5.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.6.3 ТКП 339-2022, п.4.4.4.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 5.3*** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Прил. Б.6.4 ТКП 339-2022, п.4.4.4.4 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 6.1*** | Масляные и электро-магнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил.Б.11.1 ТКП 339-2022, п.4.4.9.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 6.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.11.3 ТКП 339-2022, п.4.4.9.4 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 6.3*** |  | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Прил.Б.11.5 ТКП 339-2022, п.4.4.9.5 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 7.1*** | Выключатели нагрузки Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.12.1 ТКП 339-2022, п.4.4.13.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 7.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.12.2 ТКП 339-2022, п.4.4.13.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 7.3*** |  | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Прил. Б.12.3 ТКП 339-2022, п.4.4.13.3 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 8.1*** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.14.1 ТКП 339-2022, п.4.4.12.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 8.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.14.2 ТКП 339-2022, п.4.4.12.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 8.3*** |  | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Прил. Б.14.3 ТКП 339-2022, п.4.4.12.5 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 9.1*** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.13.1 ТКП 339-2022, п.4.4.11 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 9.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.13.2 ТКП 339-2022, п.4.4.11 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 9.3*** |  | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Прил. Б.13.3 ТКП 339-2022, п.4.4.11.3 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 10.1*** | Воздушные выключатели | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.10.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 10.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п.4.4.10.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 10.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 339-2022, п.4.4.10.3 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 11.1*** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.24.1 ТКП 339-2022, п.4.23.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 11.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.23.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 12.1*** | Разъединители, отделители и коротко-замыкатели Разъединители, отделители и коротко-замыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.15.1 ТКП 339-2022, п.4.4.14.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 12.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.15.2 ТКП 339-2022, п.4.4.14.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 12.3*** |  | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Прил. Б.15.3 ТКП 339-2022, п.4.4.14.3 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 13.1*** | Комплектные распределитель-ные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.16.1 ТКП 339-2022, П.4.4.15.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 13.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.16.2 ТКП 339-2022, п.4.4.15.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 13.3*** |  | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Прил. Б.16.4 ТКП 339-2022, П.4.4.15.3 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 14.1*** | Комплектные экранированные токопроводы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.17 ТКП 339-2022, п.4.4.16.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 14.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.17 ТКП 339-2022, п.4.4.16.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 15.1*** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.18.1 ТКП 339-2022, п.4.4.17.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 15.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.18.2 ТКП 339-2022, п.4.4.17.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 16.1*** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2023, Прил. Б.22.1 ТКП 339-2022, п.4.4.21.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 16.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023, Прил. Б.22.2 ТКП 339-2022, п.4.4.21.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 16.3*** |  | 27.12/ 29.113 | Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2023, Прил. Б.22.3 ТКП 339-2022, п.4.4.21.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 17.1*** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 17.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока с измерением тока утечки | ТКП 181-2023, Прил. Б.30.2 ТКП 339-2022, п.4.4.29.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 18.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, Прил. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 18.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, Прил. Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 18.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Прил. Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 19.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 19.2*** |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.27.2 ТКП 339-2022, п.4.4.26.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 19.3*** |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей до 1 000 В с глухо заземленной нейтралью | ТКП 181-2023, Прил. Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 20.1*** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.5.3 ТКП 339-2022, п.4.4.3.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 20.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением до 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.5.5 ТКП 339-2022, п.4.4.3.3, п.4.4.3.4 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 20.3*** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, Прил. Б.5.6 ТКП 339-2022, п.4.4.3 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 21.1*** | Электроустановки (в т.ч. на животно-водческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага | ТКП 181-2023, п. 6.12.4, Прил. Б.29.5 ТКП 339-2022, п.4.4.28.7, 4.3.20 | АМИ.МС 0013-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева