|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5590 |
|  | от 10.10.2025 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года испытательной лаборатории Республиканского унитарного предприятия «Ремонтно-строительный трест Управления делами Президента Республики Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. Велосипедный, 6, 220033 г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 пп. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. 6.4.12, п. Б.27.3, п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 п. 6.4.12 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, пп. 413.1.3.3, 413.1.3.4, 413.1.3.5, 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения управление дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б. 27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |

Примечание:

*– деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева