|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3797 |  |
|  | от 15.10.2008 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года электроизмерительной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ЭриданПлюс» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Олимпийская, д. 10, подъезд №6, ком. 1, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0091-2023 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0091-2023 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0092-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0062-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева