ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на 14 ноября 2025 г.

филиала «Негорельский комбинат хлебопродуктов» Открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Дзержинский»

наименование юридического лица

производственно-технологической лаборатории

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

№ ВY/112 2.2697

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Комбикорма, белково- витаминно-минеральные добавки | 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 32897-2014 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утвержденные постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №10 от 10.02.2011г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.0-2016 «Правила отбора и бактерио-логического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 14.06.2019 № 03-02/33 | Минская область, Дзержинский район, п. Энергетиков |
| 1.2* |  | 10.91/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 22834-87, п.3.2 ГОСТ 13496.13-2018 |  |
| 1.3* |  | 10.91/11.116 10.91/08.052 | Крупность, массовая доля целых семян |  | ГОСТ 13496.8-72, п.3.1, 3.2 |  |
| 1.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 31484-2012, п.6.1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5* | Комбикорма, белково- витаминно-минеральные добавки | 10.91/29.061 | Размер гранул | СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 32897-2014 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утвержденные постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №10 от 10.02.2011г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 22834-87, п.3.5 | Минская область, Дзержинский район, п. Энергетиков |
| 1.6* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92, п.2 |  |
| 1.7* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019,п.8 |  |
| 1.8* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91, п.4 |  |
| 1.9* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016,п.9 |  |
| 1.10* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95, п.2 |  |
| 1.11* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97, п.4.5 |  |
| 1.12* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95, п.1 |  |
| 1.13* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |  |
| 1.14* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля натрия хлористого |  | ГОСТ 13496.1-2019,п.10 |  |
| 1.16* |  | 10.91/08.169 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 13496.1-2019, п.9 |  |
| 1.19* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 26176-2019,п.8 |  |
| 1.20* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  | ГОСТ 26176-2019,п.8 |  |
| 1.21* |  | 10.91/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015,п.7 |  |
| 1.22* |  | 10.91/08.169 | Нитриты |  | ГОСТ 13496.19-2015,п.9 |  |
| 1.26* |  | 10.91/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85, п.2 |  |
| 1.27* |  | 10.91/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 ГОСТ 31485-2012 |  |
| 1.28* |  | 10.91/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97, п.6 СТБ 1595-2008, п.6 |  |
| 1.29* |  | 10.91/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |  |
| 1.30* |  | 10.91/03.152 | Т2-токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |  |
| 1.31* |  | 10.91/03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.32* | Комбикорма, белково- витаминно-минеральные добавки | 10.91/03.152 | Афлатоксин В1 | СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 32897-2014 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утвержденные постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №10 от 10.02.2011г. ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 | Минская область, Дзержинский район, п. Энергетиков |
| 1.33* |  | 10.91/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |  |
| 1.34* |  | 10.91/03.152 | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |  |
| 1.35* |  | 10.91/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки, анаэробы |  | «Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 14.06.2019 № 03-02/33, п.3.3 |  |
| 1.36* |  | 10.91/01.086 | Бактерии рода сальмонелла |  | «Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 14.06.2019 № 03-02/33, п.3.2 |  |
| 2.1** 1 | Зерно (пшеница, рожь, ячмень, тритикале, овес, кукуруза); Масличные культуры (рапс) 2 | 01.11/42.000 3 | Отбор проб 4 | ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 28672-2019 ГОСТ 28673-2019 ГОСТ 13634-2017 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 СТБ 1398-2003 СТБ 1522-2005 ТНПА и другая документация 5 | ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 10852-86 СТБ 1036-97 «Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. директором Белорусского государствен-ного ветеринарного центра 14.06.2019 № 03-02/33, п.2 6 | Минская область, Дзержинский район, п. Энергетиков 7 |
| 2.2* | Зерно (пшеница, рожь, ячмень, тритикале, овес, кукуруза); Масличные культуры (рапс) | 01.11/11.116 | Запах, цвет | ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 28672-2019 ГОСТ 28673-2019 ГОСТ 13634-2017 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 СТБ 1398-2003 СТБ 1522-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10967-2019, п.6.3, 6.4 ГОСТ 27988-88 | Минская область, Дзержинский район, п. Энергетиков |
| 2.3* |  | 01.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 10856-96, п.4 ГОСТ 13586.5-2015, п.8 |  |
| 2.5* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93, п.1 ГОСТ 10853-88, п.3 |  |
| 2.6* |  | 01.11/11.116 | Сорная, зерновая, масличная примесь |  | ГОСТ 30483-97, п.3.1 ГОСТ 10854-2015, п.6.1-6.3 |  |
| 2.7* |  | 01.11/11.116 01.11/08.052 | Содержание мелких зерен и крупности, металломагнитной примеси |  | ГОСТ 30483-97, п.3.4, 3.5 |  |
| 2.8* |  | 01.11/08.043 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 |  |
| 2.9* |  | 01.11/08.052 | Массовая доля клейковины, качество клейковины |  | ГОСТ 13586.1-2014 п.6, п.11 |  |
| 2.10* |  | 01.11/08.052 | Натура |  | ГОСТ 10840-64, п.4 |  |
| 2.11* |  | 01.11/08.164 | Масличность |  | ГОСТ 10857-64, п.5 |  |
| 2.13* |  | 01.11/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019,п.8 |  |
| 2.14* |  | 01.11/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 10846-91, п.4 |  |
| 2.15* |  | 01.11/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95, п.2 |  |
| 2.16* |  | 01.11/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97, п.4 |  |
| 2.17* |  | 01.11/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91, п.4 |  |
| 2.18* |  | 01.11/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9,10 ГОСТ 29033-91 |  |
| 2.19* |  | 01.11/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 10847-2019 |  |
| 2.21* |  | 01.11/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015,п.7 |  |
| 2.22* |  | 01.11/08.169 | Нитриты |  | ГОСТ 13496.19-2015,п.9 |  |
| 2.23* |  | 01.11/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.24* | Зерно (пшеница, рожь, ячмень, тритикале, овес, кукуруза); Масличные культуры (рапс) | 01.11/03.152 | Т2-токсин | ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 28672-2019 ГОСТ 28673-2019 ГОСТ 13634-2017 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 СТБ 1398-2003 СТБ 1522-2005 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2479-2006 | Минская область, Дзержинский район, п. Энергетиков |
| 2.25* |  | 01.11/03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 |  |
| 2.26* |  | 01.11/03.152 | Афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 2.27* |  | 01.11/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |  |
| 2.28* |  | 01.11/03.152 | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |  |
| 2.29* |  | 01.11/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | «Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. директором Белорусского государствен-ного ветеринарного центра 14.06.2019 № 03-02/33, п.3.3 |  |
| 2.30* |  | 01.11/01.086 | Наличие бактерий рода сальмонелла |  | «Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. директором Белорусского государствен-ного ветеринарного центра 14.06.2019 № 03-02/33, п.3.2 |  |
| 2.31* |  | 01.11/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |  |
| 2.32* |  | 01.11/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 ГОСТ 10858-77, п.3 |  |
| 3.1** | Премиксы, белково- витаминно- минеральные добавки (БВМД) | 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1079-97 СТБ 1150-2013 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утвержденные постановлением | ГОСТ 13496.0-2016 «Правила отбора и бактерио-логического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. дирек-тором Белорусского государ-ственного ветеринарного центра 14.06.2019 № 03-02/33 | Минская область, Дзержинский район, п. Энергетиков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №10 от 10.02.2011г. ТНПА и другая документация |  |  |
| 3.2* | Премиксы, белково- витаминно- минеральные добавки (БВМД) | 10.91/11.116 | Внешний вид, цвет, запах |  | СТБ 1150-2013, п.5.2 СТБ 1079-97, п.6.2 ГОСТ 13496.13-2018,п.7 | Минская область, Дзержинский район, п. Энергетиков |
| 3.3* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92, п.2 |  |
| 3.4* |  | 10.91/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 26573.3-2014 |  |
| 3.5* |  | 10.91/11.116 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 31484-2012, п.6.1 |  |
| 3.6* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля витамина А |  | СТБ 1079-97, п.6.9 |  |
| 3.8* |  | 10.91/08.155 | Массовая доля витамина рибофлавина (В2) |  | СТБ 1079-97, п.6.11, 6.12 |  |
| 3.12* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля марганца |  | ГОСТ 26573.2-2014, п.5.3 |  |
| 3.16* |  | 10.91/01.086 | Бактерии рода сальмонелла |  | «Правила отбора и бактерио-логического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 14.06.2019 № 03-02/33, п.3.2 |  |
| 3.17* |  | 10.91/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | ГОСТ 25311-82, п.4.2 «Правила отбора и бактерио-логического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 14.06.2019 № 03-02/33, п.3.3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1** | Жмыхи и шроты | 01.50/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30257-95 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 11048-95 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утвержденные постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №10 от 10.02.2011г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 13979.0-86 | Минская область, Дзержинский район, п. Энергетиков |
| 4.2* |  | 01.50/11.116 | Запах, цвет |  | ГОСТ 13979.4-68, п.2, 3 |  |
| 4.3* |  | 01.50/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13496.13-2018 |  |
| 4.5* |  | 01.50/11.116 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 13979.5-68, п.4 ГОСТ 11246-96, п.6.2 |  |
| 4.6* |  | 01.50/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 13979.1-68, п.2 |  |
| 4.7* |  | 01.50/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91, п.4 |  |
| 4.8* | Жмыхи и шроты | 01.50/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019,п.8 |  |
| 4.9* |  | 01.50/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016, п.9, 10 |  |
| 4.10* |  | 01.50/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 13979.6-69, п.2 |  |
| 4.11* |  | 01.50/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10-% соляной кислоте |  | ГОСТ 13979.6-69, п.3 |  |
| 4.14* |  | 01.50/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |  |
| 4.15* |  | 01.50/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 |  |
| 4.16* |  | 01.50/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |  |
| 4.17* |  | 01.50/03.152 | Т2-токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |  |
| 4.18* |  | 01.50/03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 |  |
| 4.19* |  | 01.50/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |  |
| 4.20* |  | 01.50/03.152 | Афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.25* | Жмыхи и шроты | 01.50/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки | ГОСТ 30257-95 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 11048-95 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утвержденные постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №10 от 10.02.2011г. ТНПА и другая документация | «Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. директором Белорусского государствен-ного ветеринарного центра 14.06.2019 № 03-02/33, п.3.3 | Минская область, Дзержинский район, п. Энергетиков |
| 4.26* |  | 01.50/01.086 | Бактерии рода сальмонелла |  | «Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра 14.06.2019 № 03-02/33, п.3.2 |  |
| 10.1** | Масла растительные | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1486-2004 ГОСТ 1129-93 ТНПА и другая документация | СТБ 1939-2009 СТБ 1036-97 | Минская область, Дзержинский район, п. Энергетиков |
| 10.2* |  | 10.41/11.116 10.41/08.156 | Запах, цвет, прозрачность |  | ГОСТ 5472-50, п.6-8 |  |
| 10.3* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66, п.1 |  |
| 10.4* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012, п.7 |  |
| 10.5* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |  |
| 11.1** | Зерновое сырье (мука, отруби, лузга кормовая, ячмень шелушенный) | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7169-66 ГОСТ 7170-66 ГОСТ 7045-90 СТБ 1666-2006 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утвержденные постановлением | ГОСТ 27668-88 ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 13586.3-2015 СТБ 1036-97 | Минская область, Дзержинский район, п. Энергетиков |
| 11.2* |  | 10.61/11.116 | Запах, цвет, вкус, хруст |  | ГОСТ 27558-2022 ГОСТ 10967-90 |  |
| 11.3* |  | 10.61/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 27559-87, п.3 ГОСТ 13586.3-2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №10 от 10.02.2011г. ТНПА и другая документация |  |  |
| 11.4* | Зерновое сырье (мука, отруби, лузга кормовая, ячмень шелушенный) | 10.61/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7169-66 ГОСТ 7170-66 ГОСТ 7045-90 СТБ 1666-2006 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утвержденные постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №10 от 10.02.2011г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 9404-88, п.4 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 13586.5-2015 | Минская область, Дзержинский район, п. Энергетиков |
| 11.5* |  | 10.61/11.116 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74, п.3.1 ГОСТ 13496.9-96, п.4 |  |
| 11.6* |  | 10.61/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 27494-2016, п.6 |  |
| 11.7* |  | 10.61/08.043 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 |  |
| 11.8* |  | 10.61/08.052 | Массовая доля клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91, п.4.2 |  |
| 11.9* |  | 10.61/06.036 | Токсичность |  | СТБ 1595-2008 |  |
| 11.10* |  | 10.61/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |  |
| 11.11* |  | 10.61/03.152 | Т2-токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |  |
| 11.12* |  | 10.61/03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 |  |
| 11.13* |  | 10.61/03.152 | Афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |  |
| 11.14* |  | 10.61/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |  |
| 11.15* |  | 10.61/03.152 | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |  |
| 11.16* |  | 10.61/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | «Правила отбора и бактерио-логического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. директором Белорусского государственного ветеринар-ного центра 14.06.2019 № 03-02/33, п.3.3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.17* | Зерновое сырье (мука, отруби, лузга кормовая, ячмень шелушенный) | 10.61/01.086 | Бактерии рода сальмонелла | ГОСТ 7169-66 ГОСТ 7170-66 ГОСТ 7045-90 СТБ 1666-2006 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утвержденные постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №10 от 10.02.2011г. ТНПА и другая документация | «Правила отбора и бактерио-логического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. директором Белорусского государственного ветеринар-ного центра 14.06.2019 № 03-02/33, п.3.2 | Минская область, Дзержинский район, п. Энергетиков |
| 11.20* |  | 10.61/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015,п.7 |  |
| 11.21* |  | 10.61/08.169 | Нитриты |  | ГОСТ 13496.19-2015,п.9 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.