ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1.1* |  | Грунты | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Влажность (в т.ч. гигроскопическая) (кроме загипсованных грунтов) | Фактические значения | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  | ул. Войкова, 7, 247210, г. Жлобин, Гомельская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 1.3* |  | Грунты | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Влажность на границе раскатывания | Фактические значения | ГОСТ 5180-2015 п.8 | ул. Войкова, 7, 247210, г. Жлобин, Гомельская область |  |  |
| 1.4* |  |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Плотность (кроме мёрзлых глинистых грунтов) |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |  |
| 1.5* |  | 100.06/ 29.151 08.12/ 29.151 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2023 п.5 |  |  |  |
| 1.6* |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |  |  |
| 1.7* |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Массовая доля влаги в лабораторных пробах торфа |  | СТБ 2042-2010 п.6 |  |  |  |
| 1.8* |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Зольность в лабораторных пробах торфа |  | СТБ 2042-2010 п.7 |  |  |  |
| 1.9 ** | Грунты | 100.06/ 29.137 08.12/ 29.137 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда ДИ: 1-40 мПа - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II ДИ: 5-400 кПа | Фактические значения | ГОСТ 19912-2012 п.5 |  | ул. Войкова, 7, 247210, г. Жлобин, Гомельская область |  |
| 1.10 ** |  |  |  |  |  |  |  |  |